环境监测人员

持证上岗考核报告

被考核单位：新疆中禹诚环境技术检测有限公司

考 核 日 期 ：2016年3月25 -27日

新疆自治区环境保护厅编制

表1  基 本 情 况

| 申请单位 |  |  | 新疆中禹诚环境技术检测有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地 址 |  |  | 新疆乌鲁木齐市水磨沟区安平路北二巷1号 |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 |  |  | 董亚齐 |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系人 |  |  | 张刚 |  |  | 联系电话 |  |  |  | 13609956226 |
| 人员情况 | 技 术 人 员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 自报人数 | 现场审核人数 |  |  | 参加上岗考核人数 |  |  | 通过上岗考核人数 |  |  |
|  | 11人 | 11人 |  |  | 11人 |  |  | 11 |  |  |
| 项次通过情况 | 理论考核 成绩 | 大类通过率 |  | 项目通过率 |  |  | 项次通过率 |  | 盲样考核 一次通过率 |  |
|  | 62.4 | 100% |  | 97.1% |  |  | 81% |  | 75% |  |
| 持证上岗考核负责人 |  |  | 康宏（新疆环境监测总站） |  |  |  |  |  |  |  |
| 颁发上岗证时间 |  |  | 2016年 7 月 1 日 （由自治区环保厅填写） |  |  |  |  |  |  |  |
| 颁发上岗证人数 |  |  | 11人 （由自治区环保厅填写） |  |  |  |  |  |  |  |
| 备 注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 表2 现场考核项目一览表 新疆中禹诚环境技术检测有限公司 第 1页 共10 页 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 姓名 | 考核 类别 | 考核项目 | 分析方法名称、代号及来源 | 考核结果 |  |  | 考核结论 |
|  |  |  |  |  | 理论考核 | 盲样考核 | 基本技能/见证实验 |  |
| 1 | 吴大亮 | 水（含大气降水）和废水 | 水质采样 | 地表水和污水监测技术规范（HJ/T 91—2002） | 60 | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | pH值 | 水质 pH值的测定 玻璃电极法(GB/T 6920-86) |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 石油类和动植物油类 | 水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法(HJ637-2012) |  | 合格 | / | 合格 |
|  |  | 环境空气和废气 | 废气采样 | 固定源废气监测技术规范（HJ/T 397-2007） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 环境空气采样 | 环境空气质量手工监测技术规范（HJ/T 194—2005） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 总悬浮颗粒物 | 环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法（GB/T 15432-1995） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 氮氧化物(二氧化氮) | 固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法 HJ 693-2014 |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 二氧化硫 | 固定污染源排气中二氧化硫的测定 定电位电解法（HJ/T 57-2000） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  | 土壤和水系沉积物 | 土壤采样 | 土壤环境监测技术规范（HJ/T 166-2004） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  | 噪声 | 社会生活环境噪声 | 社会生活环境噪声排放标准（GB 22337-2008） |  | / | 不符合 | 不合格 |
| 2 | 张刚 | 水（含大气降水）和废水 | 水质采样 | 水质 采样技术指导（HJ 494—2009） | 60 | / | 不符合 | 不合格 |
| 表2 现场考核项目一览表 新疆中禹诚环境技术检测有限公司 第 2页 共10 页 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 姓名 | 考核 类别 | 考核项目 | 分析方法名称、代号及来源 | 考核结果 |  |  | 考核结论 |
|  |  |  |  |  | 理论考核 | 盲样考核 | 基本技能/见证实验 |  |
| 2 | 张刚 | 环境空气和废气 | 废气采样 | 大气无组织排放监测技术导则（HJ/T 55—2000） | 60 | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 环境空气采样 | 环境空气质量手工监测技术规范（HJ/T 194—2005） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 二氧化硫 | 固定污染源排气中二氧化硫的测定 定电位电解法（HJ/T 57-2000） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  | 土壤和水系沉积物 | 土壤采样 | 土壤环境监测技术规范（HJ/T 166-2004） |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  | 噪声 | 环境噪声 | 声环境质量标准（GB 3096-2008） |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 厂界环境噪声 | 工业企业厂界环境噪声排放标准（GB 12348-2008） |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 建筑施工场界环境噪声 | 建筑施工场界环境噪声排放标准（GB 12523-2011） |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 社会生活环境噪声 | 社会生活环境噪声排放标准（GB 22337-2008） |  | / | 不符合 | 不合格 |
| 3 | 刘丽娜 | 水（含大气降水）和废水 | 全盐量 | 水质 全盐量的测定 重量法(HJ/T 51-1999) | 63 | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 亚硝酸盐（氮） | 水质 亚硝酸盐氮的测定 分光光度法(GB/T 7493-87) |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 阴离子表面活性剂 | 水质 阴离子表面活性剂的测定 亚甲蓝分光光度法(GB/T 7494-87) |  | 合格 | / | 合格 |

| 表2 现场考核项目一览表 新疆中禹诚环境技术检测有限公司 第 3页 共10 页 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 姓名 | 考核 类别 | 考核项目 | 分析方法名称、代号及来源 | 考核结果 |  |  | 考核结论 |
|  |  |  |  |  | 理论考核 | 盲样考核 | 基本技能/见证实验 |  |
| 3 | 刘丽娜 | 水（含大气降水）和废水 | 总磷（磷酸盐） | 水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 (GB 11893-89) | 63 | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 总硬度（钙和镁总量） | 水质 钙和镁总量的测定 EDTA滴定法(GB/T 7477—1987) |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 苯胺类化合物 | 水质 苯胺类化合物的测定 N-(1-萘基)乙二胺偶氮分光光度法(GB 11889-89) |  | 合格 | / | 合格 |
|  |  | 土壤和水系沉积物 | 氟化物 | 土壤质量 氟化物的测定 离子选择电极法(GB/T 22104-2008) |  | 合格 | / | 合格 |
| 4 | 何爽 | 水（含大气降水）和废水 | 硝酸盐（氮） | 水质 硝酸盐氮的测定 紫外分光光度法（试行）(HJ/T 346-2007) | 64 | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 镍 | 水质 镍的测定 火焰原子吸收分光光度法(GB/T 11912-1989) |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 铜 | 水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法(GB/T 7475-87) |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 甲醛 | 水质 甲醛的测定 乙酰丙酮分光光度法(HJ 601-2011) |  | 合格 | / | 合格 |
|  |  | 环境空气和废气 | PM10 | 环境空气 PM10和PM2.5的测定 重量法（HJ 618-2011） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 铅 | 固定污染源废气 铅的测定 火焰原子吸收分光光度法 HJ685-2014 |  | / | 不符合 | 不合格 |

| 表2 现场考核项目一览表 新疆中禹诚环境技术检测有限公司 第 4页 共10 页 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 姓名 | 考核 类别 | 考核项目 | 分析方法名称、代号及来源 | 考核结果 |  |  | 考核结论 |
|  |  |  |  |  | 理论考核 | 盲样考核 | 基本技能/见证实验 |  |
| 4 | 何爽 | 土壤和水系沉积物 | 铅 | 土壤质量 铅、镉的测定 KI-MIBK萃取火焰原子吸收分光光度法（GB/T 17140-1997） | 64 | 合格 | / | 合格 |
| 5 | 李丽娟 | 水（含大气降水）和废水 | 水质采样 | 水质 采样技术指导（HJ 494—2009） | 60 | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 溶解氧 | 水质 溶解氧的测定 碘量法(GB 7489－1987) |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 高锰酸盐指数 | 水质 高锰酸盐指数的测定(GB 11892-89) |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 化学需氧量 | 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法(GB/T 11914-89) |  | 合格 | / | 合格 |
|  |  |  | 总氮 | 水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法(HJ636-2012) |  | 合格 | / | 合格 |
|  |  |  | 苯胺类化合物 | 水质 苯胺类化合物的测定 N-(1-萘基)乙二胺偶氮分光光度法(GB 11889-89) |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  | 环境空气和废气 | 硫化氢 | 环境空气 硫化氢 亚甲基蓝分光光度法《空气和废气监测分析方法》（第四版）国家环境保护总局 （2003年） |  | / | 符合 | 合格 |
| 6 | 周成明 | 水（含大气降水）和废水 | 硫化物 | 水质 硫化物的测定 亚甲基蓝分光光度法(GB/T 16489-1996) | 64 | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 生化需氧量 | 水质 五日生化需氧量（BOD5）的测定 稀释与接种法(HJ 505-2009) |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  | 环境空气和废气 | 废气采样 | 锅炉烟尘测试方法（GB 5468—1991） |  | / | 符合 | 合格 |

| 表2 现场考核项目一览表 新疆中禹诚环境技术检测有限公司 第 5页 共10 页 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 姓名 | 考核 类别 | 考核项目 | 分析方法名称、代号及来源 | 考核结果 |  |  | 考核结论 |
|  |  |  |  |  | 理论考核 | 盲样考核 | 基本技能/见证实验 |  |
| 6 | 周成明 | 环境空气和废气 | 臭氧 | 环境空气 臭氧的测定 靛蓝二磺酸钠分光光度法（HJ 504-2009） | 64 | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 氮氧化物(二氧化氮) | 环境空气 氮氧化物（一氧化氮和二氧化氮）的测定 盐酸萘乙二胺分光光度法（HJ 479-2009） |  | 合格 | / | 合格 |
|  |  |  | 二氧化硫 | 环境空气 二氧化硫的测定 甲醛吸收-副玫瑰苯胺分光光度法（HJ 482-2009） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 硫化氢 | 环境空气 硫化氢 亚甲基蓝分光光度法《空气和废气监测分析方法》（第四版）国家环境保护总局 （2003年） |  | 合格 | / | 合格 |
|  |  |  | 甲醛 | 空气质量 甲醛的测定 乙酰丙酮分光光度法（GB/T 15516-1995） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 环境空气采样 | 环境空气质量手工监测技术规范（HJ/T 194—2005） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 氨 | 环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法（HJ 533-2009） |  | / | 符合 | 合格 |
| 7 | 张健 | 水（含大气降水）和废水 | 电导率 | 生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标（6.1 电导率 电极法）(GB/T 5750.4-2006) | 60 | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | （总）氰化物 | 水质 氰化物的测定 容量法和分光光度法(异烟酸-吡唑啉酮分光光度法)(HJ 484-2009) |  | 不合格 | / | 不合格 |
|  |  |  | 氨氮 | 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法(HJ 535-2009) |  | / | 不符合 | 不合格 |

| 表2 现场考核项目一览表 新疆中禹诚环境技术检测有限公司 第 6页 共10 页 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 姓名 | 考核 类别 | 考核项目 | 分析方法名称、代号及来源 | 考核结果 |  |  | 考核结论 |
|  |  |  |  |  | 理论考核 | 盲样考核 | 基本技能/见证实验 |  |
| 7 | 张健 | 水（含大气降水）和废水 | 硫酸盐 | 水质 硫酸盐的测定 铬酸钡分光光度法（试行）(HJ/T 342-2007) | 60 | 合格 | / | 合格 |
|  |  |  | 亚硝酸盐（氮） | 水质 亚硝酸盐氮的测定 分光光度法(GB/T 7493-87) |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 铁 | 水质 铁、锰的测定 火焰原子吸收分光光度法 (GB/T 11911-89) |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 锌 | 水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法(GB/T 7475-87) |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 挥发酚 | 水质 挥发酚的测定 4-氨基安替比林分光光度法(HJ 503-2009) |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  | 环境空气和废气 | 铅 | 固定污染源废气 铅的测定 火焰原子吸收分光光度法 HJ685-2014 |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 废气采样 | 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法（GB/T 16157—1996） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 氮氧化物(二氧化氮) | 固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法 HJ 693-2014 |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 二氧化硫 | 固定污染源排气中二氧化硫的测定 定电位电解法（HJ/T 57-2000） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  | 土壤和水系沉积物 | pH值 | 土壤中pH值的测定（NY/T 1377-2007） |  | / | 不符合 | 不合格 |

| 表2 现场考核项目一览表 新疆中禹诚环境技术检测有限公司 第 7页 共10 页 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 姓名 | 考核 类别 | 考核项目 | 分析方法名称、代号及来源 | 考核结果 |  |  | 考核结论 |
|  |  |  |  |  | 理论考核 | 盲样考核 | 基本技能/见证实验 |  |
| 7 | 张健 | 土壤和水系沉积物 | 铅、镉 | 土壤质量 铅、镉的测定 KI-MIBK萃取火焰原子吸收分光光度法（GB/T 17140-1997） | 60 | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 总铬 | 土壤 总铬的测定 火焰原子吸收分光光度法（HJ 491-2009） |  | 合格 | / | 合格 |
| 8 | 白雪 | 水（含大气降水）和废水 | 电导率 | 生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标（6.1 电导率 电极法）(GB/T 5750.4-2006) | 67 | 合格 | / | 合格 |
|  |  |  | 高锰酸盐指数 | 水质 高锰酸盐指数的测定(GB 11892-89) |  | 合格 | / | 合格 |
|  |  |  | 石油类和动植物油类 | 水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法(HJ637-2012) |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 阴离子表面活性剂 | 水质 阴离子表面活性剂的测定 亚甲蓝分光光度法(GB/T 7494-87) |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 挥发酚 | 水质 挥发酚的测定 4-氨基安替比林分光光度法(HJ 503-2009) |  | 合格 | / | 合格 |
|  |  | 土壤和水系沉积物 | 氟化物 | 土壤质量 氟化物的测定 离子选择电极法(GB/T 22104-2008) |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  | 噪声 | 社会生活环境噪声 | 社会生活环境噪声排放标准（GB 22337-2008） |  | / | 不符合 | 不合格 |
| 9 | 付涵瑞 | 水（含大气降水）和废水 | 水质采样 | 水质 采样技术指导（HJ 494—2009） | 62 | / | 不符合 | 不合格 |
| 表2 现场考核项目一览表 新疆中禹诚环境技术检测有限公司 第 8页 共10 页 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 姓名 | 考核 类别 | 考核项目 | 分析方法名称、代号及来源 | 考核结果 |  |  | 考核结论 |
|  |  |  |  |  | 理论考核 | 盲样考核 | 基本技能/见证实验 |  |
| 9 | 付涵瑞 | 环境空气和废气 | 废气采样 | 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法（GB/T 16157—1996） | 62 | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 环境空气采样 | 环境空气质量手工监测技术规范（HJ/T 194—2005） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 氮氧化物(二氧化氮) | 固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法 HJ 693-2014 |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 二氧化硫 | 固定污染源排气中二氧化硫的测定 定电位电解法（HJ/T 57-2000） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  | 土壤和水系沉积物 | 土壤采样 | 土壤环境监测技术规范（HJ/T 166-2004） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  | 噪声 | 社会生活环境噪声 | 社会生活环境噪声排放标准（GB 22337-2008） |  | / | 不符合 | 不合格 |
| 10 | 陈圆圆 | 水（含大气降水）和废水 | 溶解氧 | 水质 溶解氧的测定 碘量法(GB 7489－1987) | 66 | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 氨氮 | 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法(HJ 535-2009) |  | 合格 | / | 合格 |
|  |  | 环境空气和废气 | 氨 | 环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法（HJ 533-2009） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 二氧化硫 | 环境空气 二氧化硫的测定 甲醛吸收-副玫瑰苯胺分光光度法（HJ 482-2009） |  | 合格 | / | 合格 |
| 11 | 韩晓伟 | 水（含大气降水）和废水 | 水质采样 | 水质采样 样品的保存和管理技术规定（HJ 493—2009） | 60 | / | 符合 | 合格 |
| 表2 现场考核项目一览表 新疆中禹诚环境技术检测有限公司 第 9页 共10 页 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 姓名 | 考核 类别 | 考核项目 | 分析方法名称、代号及来源 | 考核结果 |  |  | 考核结论 |
|  |  |  |  |  | 理论考核 | 盲样考核 | 基本技能/见证实验 |  |
| 11 | 韩晓伟 | 水（含大气降水）和废水 | (浑)浊度 | 水质 浊度的测定（目视比浊法）(GB 13200-91) | 60 | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | pH值 | 水质 pH值的测定 玻璃电极法(GB/T 6920-86) |  | 合格 | / | 合格 |
|  |  |  | 全盐量 | 水质 全盐量的测定 重量法(HJ/T 51-1999) |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 色度 | 水质 色度的测定（铂钴比色法）(GB/T 11903-89) |  | 合格 | / | 合格 |
|  |  |  | 悬浮物 | 水质 悬浮物的测定 重量法(GB 11901-89) |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  | 环境空气和废气 | 废气采样 | 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法（GB/T 16157—1996） |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 环境空气采样 | 环境空气质量手工监测技术规范（HJ/T 194—2005） |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 烟（粉）尘 | 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法（GB/T 16157—1996） |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 氮氧化物(二氧化氮) | 固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法 HJ 693-2014 |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 二氧化硫 | 固定污染源排气中二氧化硫的测定 定电位电解法（HJ/T 57-2000） |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 一氧化碳 | 污染源废气 一氧化碳 定电位电解法《空气和废气监测分析方法》（第四版）国家环境保护总局 （2003年） |  | / | 不符合 | 不合格 |

| 表2 现场考核项目一览表 新疆中禹诚环境技术检测有限公司 第 10页 共10 页 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 姓名 | 考核 类别 | 考核项目 | 分析方法名称、代号及来源 | 考核结果 |  |  | 考核结论 |
|  |  |  |  |  | 理论考核 | 盲样考核 | 基本技能/见证实验 |  |
| 11 | 韩晓伟 | 土壤和水系沉积物 | 土壤采样 | 土壤环境监测技术规范（HJ/T 166-2004） | 60 | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | pH值 | 土壤中pH值的测定（NY/T 1377-2007） |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  | 噪声 | 厂界环境噪声 | 工业企业厂界环境噪声排放标准（GB 12348-2008） |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 环境噪声 | 声环境质量标准（GB 3096-2008） |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 建筑施工场界环境噪声 | 建筑施工场界环境噪声排放标准（GB 12523-2011） |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 社会生活环境噪声 | 社会生活环境噪声排放标准（GB 22337-2008） |  | / | 不符合 | 不合格 |

表3  考核通过建议发证项目表

新疆中禹诚环境技术检测有限公司 第1页 共2页

| 序号 | 姓 名 | 性别 | 技术 职称 | 发 证 项 目 | 证书编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 陈圆圆 | 女 | 其他 | 水（含大气降水）和废水 ： 氨氮、硫酸盐、氯化物、溶解氧 环境空气和废气 ： 氨、二氧化硫 | XHJ-2016-251 |
| 2 | 付涵瑞 | 男 | 其他 | 环境空气和废气 ： 氮氧化物(二氧化氮)、二氧化硫、废气采样、环境空气采样、烟（粉）尘、一氧化碳 土壤和水系沉积物 ： 土壤采样 噪声 ： 厂界环境噪声、环境噪声、建筑施工场界环境噪声 | XHJ-2016-252 |
| 3 | 刘丽娜 | 女 | 其他 | 水（含大气降水）和废水 ： (浑)浊度、苯胺类化合物、氟化物、六价铬、全盐量、色度、悬浮物、亚硝酸盐（氮）、阴离子表面活性剂、总氮、总磷（磷酸盐）、总硬度（钙和镁总量） 土壤和水系沉积物 ： pH值、氟化物 | XHJ-2016-253 |
| 4 | 周成明 | 男 | 其他 | 水（含大气降水）和废水 ： 甲醛、硫化物 环境空气和废气 ： 氨、氮氧化物(二氧化氮)、二氧化硫、废气采样、环境空气采样、甲醛、硫化氢、烟（粉）尘、一氧化碳 | XHJ-2016-254 |
| 5 | 张刚 | 男 | 其他 | 环境空气和废气 ： 氮氧化物(二氧化氮)、二氧化硫、废气采样、环境空气采样、烟（粉）尘、一氧化碳 | XHJ-2016-255 |
| 6 | 何爽 | 女 | 其他 | 水（含大气降水）和废水 ： 钙、甲醛、钾、镁、锰、钠、镍、铅、铁、铜、硝酸盐（氮）、锌、总铬、镉 环境空气和废气 ： PM10、甲醛、总悬浮颗粒物 土壤和水系沉积物 ： 镍、铅、镉、水分、铜、锌、总铬 | XHJ-2016-256 |

表3  考核通过建议发证项目表

新疆中禹诚环境技术检测有限公司 第2页 共2页

| 序号 | 姓 名 | 性别 | 技术 职称 | 发 证 项 目 | 证书编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 吴大亮 | 男 | 其他 | 水（含大气降水）和废水 ： 石油类和动植物油类、水温、水质采样 环境空气和废气 ： PM10、氮氧化物(二氧化氮)、二氧化硫、废气采样、环境空气采样、烟（粉）尘、一氧化碳、总悬浮颗粒物 土壤和水系沉积物 ： 土壤采样 噪声 ： 厂界环境噪声、环境噪声、建筑施工场界环境噪声 | XHJ-2016-257 |
| 8 | 李利娟 | 女 | 其他 | 水（含大气降水）和废水 ： 苯胺类化合物、高锰酸盐指数、化学需氧量、溶解氧、生化需氧量、水质采样、总氮、总磷（磷酸盐）、总硬度（钙和镁总量） 环境空气和废气 ： 硫化氢 土壤和水系沉积物 ： 水分 | XHJ-2016-258 |
| 9 | 张健 | 男 | 其他 | 水（含大气降水）和废水 ： 钙、钾、硫酸盐、镁、锰、钠、镍、铅、铁、铜、硝酸盐（氮）、锌、亚硝酸盐（氮）、总铬、镉 环境空气和废气 ： 氮氧化物(二氧化氮)、二氧化硫、废气采样、烟（粉）尘、一氧化碳 土壤和水系沉积物 ： 镍、铅、镉、铜、土壤采样、锌、总铬 | XHJ-2016-259 |
| 10 | 白雪 | 女 | 其他 | 水（含大气降水）和废水 ： （总）氰化物、电导率、氟化物、高锰酸盐指数、化学需氧量、挥发酚、硫化物、六价铬、氯化物、石油类和动植物油类、阴离子表面活性剂 环境空气和废气 ： 臭氧 土壤和水系沉积物 ： 氟化物 噪声 ： 厂界环境噪声、环境噪声、建筑施工场界环境噪声 | XHJ-2016-260 |
| 11 | 韩晓伟 | 男 | 其他 | 水（含大气降水）和废水 ： pH值、色度、水温、水质采样 环境空气和废气 ： 氮氧化物(二氧化氮) | XHJ-2016-261 |

技术专家签名：

持证上岗考核组意见

根据自治区环保厅下发的《关于印发自治区环境监测技术人员持证上岗管理与考核办法的通知》（新环监发[2011]149）号文的精神，受自治区环保厅的委托，自治区环境监测总站专家组一行4人，于2016年3月25日-27日，对新疆中禹诚环境技术检测有限公司进行了监测人员持证上岗考核。 新疆中禹诚环境技术检测有限公司有11人申请了4大类、（水和（含大气降水）废水、环境空气和废气、土壤和水系沉积物、噪声）、68个项目、179个项次的上岗证考核。上岗考核采用理论知识考试、现场操作技能考核和自认定材料审核等方式进行，考核组按照规定对该公司所提交的申请项目进行了现场考核。现将考核结果通报如下： 1、新疆中禹诚环境技术检测有限公司本次共有11人申报了持证上岗证考核，11人参加了环境监测基础知识理论考试，理论考试成绩全部及格，平均成绩为62.4分。考核组对该公司自认定考核材料进行了审核，对该公司申报的水（含大气降水）和废水、环境空气和废气、噪声等4大类、50个项目、101个项次的开展了56%以上的现场操作演示及基本技能考核，考核情况见表2。 2、盲样考核：本次有 9人进行了21只盲样、21个项次的标样考核，一次通过率75%，考核项目全部合格；共出具1份检测报告。 3、总体考核结果：经考核专家组现场评定，共有4大类、66项目、145项次通过考核，通过率81%。考核组建议对通过考核的11名监测人员和通过考核的项目予以颁发考核合格证。通过本次考核新疆中禹诚环境技术检测有限公司新增持证人员11人。 4、建议：加大实验室基础理论、基本技能的培训力度，规范操作技能，完善实验室原始记录内容，做好质量控制，加强现场采样的理论培训及实操的训练，提高社会化环境机构业务水平，确保数据有效可靠。 考核组组长： 2016年3月27日 审定人： 年 月 日

持证上岗考核组名单

| 序号 | 姓名 | 职务或职称 | 职责 | 单位 | 签名 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 沈丽丽 | 高工 | 组长 | 新疆维吾尔自治区环境监测总站 |  |
| 2 | 王克华 | 工程师 | 组员 | 新疆维吾尔自治区环境监测总站 |  |
| 3 | 陈小娟 | 工程师 | 组员 | 新疆维吾尔自治区环境监测总站 |  |
| 4 | 刘伟 | 助工 | 组员 | 新疆维吾尔自治区环境监测总站 |  |

审批意见

批准人：                   批准单位盖章                 年    月    日