环境监测人员

持证上岗考核报告

被考核单位：伊宁县环境监测站

考核日期：2015年11月8日-10日

新疆自治区环境保护厅编制

表1  基 本 情 况

| 申请单位 |  | 伊宁县环境监测站 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地 址 |  | 新疆伊宁县幸福路（县一小对面） |  |  |  |  |
| 法定代表人 |  | 扎克尔 |  |  |  |  |
| 技术负责人 |  | 马立异 |  | 质量负责人 |  | 古丽杰合兰 |
| 联系人 |  | 马立异 |  | 联系电话 |  | 13119995519 |
| 传 真 |  | 09994022945 |  | 邮政编码 |  | 535000 |
| 人员情况 | 技 术 人 员 |  |  |  |  |  |
|  | 自报人数 | 现场审核人数 | 参加上岗考核人数 |  | 通过上岗考核人数 |  |
|  | 7 | 7 | 7 |  | 7 |  |
| 技术负责人从事环境监测工作年限 |  |  | 10年 |  |  |  |
| 质量负责人从事环境监测工作年限 |  |  | 3年 |  |  |  |
| 持证上岗考核负责人 |  |  | 康 宏 |  |  |  |
| 颁发上岗证时间 |  | 年 月 日 （由自治区环保厅填写） |  |  |  |  |
| 颁发上岗证人数 |  | 人 （由自治区环保厅填写） |  |  |  |  |
| 备 注 |  |  |  |  |  |  |

| 表2 现场考核项目一览表 伊宁县环境监测站 第 1页共4页 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 姓名 | 考核 类别 | 考核项目 | 分析方法名称、代号及来源 | 考核结果 |  |  | 考核结论 |
|  |  |  |  |  | 理论考核 | 盲样考核 | 基本技能/见证实验 |  |
| 1 | 古力杰合兰 · 阿不都木力 | 水（含大气降水）和废水 | 化学需氧量 | 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法(GB/T 11914-89) | 71.0 | 合格 | / | 合格 |
|  |  |  | 生化需氧量 | 水质 五日生化需氧量（BOD5）的测定 稀释与接种法(HJ 505-2009) |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  | 环境空气和废气 | 环境空气采样 | 环境空气质量手工监测技术规范（HJ/T 194—2005） |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | PM2.5 | 环境空气 PM10和PM2.5的测定 重量法（HJ 618-2011） |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 氮氧化物(二氧化氮) | 环境空气 氮氧化物（一氧化氮和二氧化氮）的测定 盐酸萘乙二胺分光光度法（HJ 479-2009） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 甲醛 | 空气质量 甲醛的测定 乙酰丙酮分光光度法（GB/T 15516-1995） |  | / | 符合 | 合格 |
| 2 | 胡昊斌 | 水（含大气降水）和废水 | 水质采样 | 地表水和污水监测技术规范（HJ/T 91—2002） | 61.1 | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 石油类和动植物油类 | 水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法(HJ637-2012) |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 总氮 | 水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法(HJ636-2012) |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  | 环境空气和废气 | 环境空气采样 | 环境空气质量手工监测技术规范（HJ/T 194—2005） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | PM2.5 | 环境空气 PM10和PM2.5的测定 重量法（HJ 618-2011） |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 烟（粉）尘 | 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法（GB/T 16157—1996） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  | 噪声 | 厂界环境噪声 | 工业企业厂界环境噪声排放标准（GB 12348-2008） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 建筑施工场界环境噪声 | 建筑施工场界环境噪声排放标准（GB 12523-2011） |  | / | 符合 | 合格 |
| 表2 现场考核项目一览表 伊宁市环境监测站 第 2页共4页 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 姓名 | 考核 类别 | 考核项目 | 分析方法名称、代号及来源 | 考核结果 |  |  | 考核结论 |
|  |  |  |  |  | 理论考核 | 盲样考核 | 基本技能/见证实验 |  |
| 3 | 马立异 | 水（含大气降水）和废水 | 水质采样 | 地表水和污水监测技术规范（HJ/T 91—2002） | 70.3 | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | pH值 | 水质 pH值的测定 玻璃电极法(GB/T 6920-86) |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 氨氮 | 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法(HJ 535-2009) |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 氟化物 | 水质 氟化物的测定 离子选择电极法(GB/T 7484-87) |  | 合格 | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 悬浮物 | 水质 悬浮物的测定 重量法(GB 11901-89) |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  | 环境空气和废气 | 环境空气采样 | 环境空气质量手工监测技术规范（HJ/T 194—2005） |  |  | 符合 | 合格 |
|  |  |  | PM2.5 | 环境空气 PM10和PM2.5的测定 重量法（HJ 618-2011） |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 烟（粉）尘 | 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法（GB/T 16157—1996） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 氨 | 环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法（HJ 533-2009） |  | 不合格 | / | 不合格 |
|  |  |  | 氮氧化物(二氧化氮) | 固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法 HJ 693-2014 |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  | 噪声 | 厂界环境噪声 | 工业企业厂界环境噪声排放标准（GB 12348-2008） |  | / | 符合 | 合格 |
| 4 | 盛蓝月 | 水（含大气降水）和废水 | 水质采样 | 地表水和污水监测技术规范（HJ/T 91—2002） | 68.3 | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 石油类和动植物油类 | 水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法(HJ637-2012) |  | 合格 | / | 合格 |
|  |  |  | 总磷（磷酸盐） | 水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 (GB 11893-89) |  | 合格 | / | 合格 |
|  |  | 环境空气和废气 | 环境空气采样 | 环境空气质量手工监测技术规范（HJ/T 194—2005） |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | PM2.5 | 环境空气 PM10和PM2.5的测定 重量法（HJ 618-2011） |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 烟（粉）尘 | 锅炉烟尘测试方法（GB 5468-91） |  | / | 不符合 | 不合格 |
| 表2 现场考核项目一览表 伊宁县环境监测站 第 3页共4页 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 姓名 | 考核 类别 | 考核项目 | 分析方法名称、代号及来源 | 考核结果 |  |  | 考核结论 |
|  |  |  |  |  | 理论考核 | 盲样考核 | 基本技能/见证实验 |  |
| 5 | 王玥 | 水（含大气降水）和废水 | 水质采样 | 地表水和污水监测技术规范（HJ/T 91—2002） | 61.5 | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | pH值 | 水质 pH值的测定 玻璃电极法(GB/T 6920-86) |  | 合格 | / | 合格 |
|  |  |  | 阴离子表面活性剂 | 水质 阴离子表面活性剂的测定 亚甲蓝分光光度法(GB/T 7494-87) |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  | 环境空气和废气 | 环境空气采样 | 环境空气质量手工监测技术规范（HJ/T 194—2005） |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 硫化氢 | 环境空气 硫化氢 亚甲基蓝分光光度法《空气和废气监测分析方法》（第四版）国家环境保护总局 （2003年） |  | 合格 | / | 合格 |
| 6 | 徐建军 | 水（含大气降水）和废水 | 水质采样 | 地表水和污水监测技术规范（HJ/T 91—2002） | 60 | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 悬浮物 | 水质 悬浮物的测定 重量法(GB 11901-89) |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 总硬度 | 水质 钙和镁总量的测定 EDTA滴定法(GB/T 7477—1987) |  | 合格 | / | 合格 |
|  |  |  | 阴离子表面活性剂 | 水质 阴离子表面活性剂的测定 亚甲蓝分光光度法(GB/T 7494-87) |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  | 环境空气和废气 | 环境空气采样 | 环境空气质量手工监测技术规范（HJ/T 194—2005） |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 烟（粉）尘 | 锅炉烟尘测试方法（GB 5468-91） |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 氨 | 环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法（HJ 533-2009） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  | 噪声 | 厂界环境噪声 | 工业企业厂界环境噪声排放标准（GB 12348-2008） |  | / | 符合 | 合格 |

| 表2 现场考核项目一览表 伊宁县环境监测站 第 3页共4页 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 姓名 | 考核 类别 | 考核项目 | 分析方法名称、代号及来源 | 考核结果 |  |  | 考核结论 |
|  |  |  |  |  | 理论考核 | 盲样考核 | 基本技能/见证实验 |  |
| 7 | 亚力买买提 · 努尔买买提 | 水（含大气降水）和废水 | 水质采样 | 地表水和污水监测技术规范（HJ/T 91—2002） | 70.6 | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 生化需氧量 | 水质 五日生化需氧量（BOD5）的测定 稀释与接种法(HJ 505-2009) |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 氨氮 | 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法(HJ 535-2009) |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 悬浮物 | 水质 悬浮物的测定 重量法(GB 11901-89) |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 化学需氧量 | 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法(GB/T 11914-89) |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  | 环境空气和废气 | 环境空气采样 | 环境空气质量手工监测技术规范（HJ/T 194—2005） |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 氮氧化物(二氧化氮) | 环境空气 氮氧化物（一氧化氮和二氧化氮）的测定 盐酸萘乙二胺分光光度法（HJ 479-2009） |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 二氧化硫 | 环境空气 二氧化硫的测定 甲醛吸收-副玫瑰苯胺分光光度法（HJ 482-2009） |  | 合格 | / | 合格 |
|  |  |  | 甲醛 | 空气质量 甲醛的测定 乙酰丙酮分光光度法（GB/T 15516-1995） |  | / | 不符合 | 不合格 |

表3  考核通过建议发证项目表

| 伊宁市环境监测站 第1页共1页 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 姓 名 | 性别 | 技术职称 | 发 证 项 目 | 证书编号 |
| 1 | 古力杰合兰·阿不都木力 | 女 | / | 水（含大气降水）和废水： 溶解氧、氨氮、悬浮物、化学需氧量 环境空气和废气：总悬浮颗粒物、PM10、氮氧化物(二氧化氮)、二氧化硫、甲醛 |  |
| 2 | 胡昊斌 | 男 | / | 水（含大气降水）和废水：总氮、石油类和动植物油类、总磷（磷酸盐） 环境空气和废气： 环境空气采样、废气采样、总悬浮颗粒物、烟（粉）尘、PM10、氮氧化物(二氧化氮)、二氧化硫 噪声： 建筑施工场界环境噪声、厂界环境噪声 |  |
| 3 | 马立异 | 男 | / | 水（含大气降水）和废水： 水质采样 环境空气和废气： 环境空气采样、废气采样、总悬浮颗粒物、烟（粉）尘、PM10、氮氧化物(二氧化氮)、二氧化硫 噪声： 建筑施工场界环境噪声、厂界环境噪声 |  |
| 4 | 盛蓝月 | 女 | / | 水（含大气降水）和废水：总氮、石油类和动植物油类、总磷（磷酸盐） 环境空气和废气：总悬浮颗粒物、PM10 |  |
| 5 | 王玥 | 女 | / | 水（含大气降水）和废水： pH值、悬浮物、阴离子表面活性剂 环境空气和废气：硫化氢、氨 |  |
| 6 | 徐建军 | 男 | / | 水（含大气降水）和废水：总硬度（钙和镁总量）、化学需氧量、阴离子表面活性剂 环境空气和废气：总悬浮颗粒物、PM10、硫化氢、氨 噪声： 建筑施工场界环境噪声、厂界环境噪声 |  |
| 7 | 亚力买买提·努尔买买提 | 男 | / | 水（含大气降水）和废水： 水质采样、溶解氧、化学需氧量 环境空气和废气：总悬浮颗粒物、二氧化硫 |  |

技术专家签名：

持证上岗考核组意见

根据自治区环保厅下发的《关于印发自治区环境监测技术人员持证上岗管理与考核办法的通知》（新环监发[2011]149）号文的精神，受自治区环保厅的委托，自治区环境监测总站专家组一行10人，于2015年11月8日- 10日，对伊宁县环境监测站进行了监测人员持证上岗考核。 伊宁市环境监测站申请了7人、3大类、26个项目、82个项次的上岗证考核。上岗考核采用理论知识考试、现场操作技能考核和自认定材料审核等方式进行，考核组按照规定对该实验室所提交的申请项目按照35%以上进行了现场测试考核。现将考核结果通报如下： 1伊宁市环境监测站共7人参加了理论考核，理论考试成绩全部合格，平均成绩为66.1分。考核组对该实验室自认定材料进行了审核，对该实验室的水（含大气降水）和废水、环境空气和废气、噪声等3大类开展了64.6%的现场操作演示及基本技能考核，考核情况见表2。 2盲样考核： 7人参加了11只盲样 11个项次的考核，考核一次通过率 72.7%，考核项目全部合格，出具了 1 份检测报告。 3总体考核结论：经考核专家组.现场评定，共有3大类、24个项目、55个项次通过考核，通过率 67.1 %。考核组建议对通过考核的7名监测人员及通过的考核项目予以颁发考核合格证。通过本次考核伊宁县环境监测站新增持证人员 7人。 4建议：考核组建议伊宁县环境监测站加大实验室基础理论、标准规范的培训，规范实验室操作技能，做好质量控制工作，加强现场采样尤其是水质采样、废气采样、环境空气采样和噪声监测等的实操训练，严格按照监测技术标准规范开展环境监测工作，确保监测数据的有效性和可靠性，更好地为环境管理提供技术服务。 考核组组长： 2015年11月10日

持证上岗考核组名单

| 序号 | 姓名 | 职务或职称 | 职责 | 单位 | 签名 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 康宏 | 教高 | 组长 | 新疆维吾尔自治区环境监测总站 |  |
| 2 | 滕曼 | 高工 | 组员 | 中国环境监测总站（援疆） |  |
| 3 | 王克华 | 工程师 | 组员 | 新疆维吾尔自治区环境监测总站 |  |
| 4 | 沈丽丽 | 高工 | 组员 | 新疆维吾尔自治区环境监测总站 |  |
| 5 | 陈小娟 | 工程师 | 组员 | 新疆维吾尔自治区环境监测总站 |  |
| 6 | 韩磊 | 工程师 | 组员 | 新疆维吾尔自治区环境监测总站 |  |
| 7 | 申旭辉 | 教高 | 组员 | 新疆维吾尔自治区环境监测总站 |  |
| 8 | 綦振华 | 工程师 | 组员 | 新疆维吾尔自治区环境监测总站 | 4 |
| 9 | 吴丽 | 工程师 | 组员 | 新疆维吾尔自治区环境监测总站 | 4 |
| 10 | 施玉格 | 工程师 | 组员 | 新疆维吾尔自治区环境监测总站 |  |

审批意见

批准人：                   批准单位盖章                 年    月    日