环境监测人员

持证上岗考核报告

被考核单位： 伊犁州环境监测站

考核日期 ：2015年11月9 -11日

新疆自治区环境保护厅编制

表1  基 本 情 况

| 申请单位 |  | 伊犁哈萨克自治州环境监测站 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地 址 |  | 伊宁市新华西路新二路665号 |  |  |  |  |
| 法定代表人 |  | 陈新利 |  |  |  |  |
| 技术负责人 |  | 缪燕江 |  | 质量负责人 |  | 谭亚黎 |
| 联系人 |  | 黄梅 |  | 联系电话 |  | 0999-8359729 |
| 传 真 |  | 0999-8359725 |  | 邮政编码 |  | 835000 |
| 人员情况 | 技 术 人 员 |  |  |  |  |  |
|  | 自报人数 | 现场审核人数 | 参加上岗考核人数 |  | 通过上岗考核人数 |  |
|  | 33 | 32 | 32 |  | 32 |  |
| 技术负责人从事环境监测工作年限 |  |  | 32 |  |  |  |
| 质量负责人从事环境监测工作年限 |  |  | 32 |  |  |  |
| 持证上岗考核负责人 |  |  | 康 宏 |  |  |  |
| 颁发上岗证时间 |  | 年 月 日 （由自治区环保厅填写） |  |  |  |  |
| 颁发上岗证人数 |  | 人 （由自治区环保厅填写） |  |  |  |  |
| 备 注 |  |  |  |  |  |  |

| 表2 现场考核项目一览表 伊犁州环境监测站 第 1页 共9 页 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 姓名 | 考核 类别 | 考核项目 | 分析方法名称、代号及来源 | 考核结果 |  |  | 考核结论 |
|  |  |  |  |  | 理论考核 | 盲样考核 | 基本技能/见证实验 |  |
| 1 | 波拉提.苏莱曼 | 水（含大气降水）和废水 | 水质采样 | 水质 湖泊和水库采样技术指导（GB/T 14581—1993） | 81.4 | / | 符合 | 合格 |
|  |  | 环境空气和废气 | 废气采样 | 锅炉烟尘测试方法（GB 5468—1991） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 环境空气采样 | 环境空气质量手工监测技术规范（HJ/T 194—2005） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 烟（粉）尘 | 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法（GB/T 16157—1996） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 氮氧化物(二氧化氮) | 固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法 HJ 693-2014 |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 二氧化硫 | 固定污染源排气中二氧化硫的测定 定电位电解法（HJ/T 57-2000） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 一氧化碳 | 污染源废气 一氧化碳 定电位电解法《空气和废气监测分析方法》（第四版）国家环境保护总局 （2003年） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  | 土壤和水系沉积物 | 土壤采样 | 土壤环境监测技术规范（HJ/T 166-2004） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  | 噪声 | 厂界环境噪声 | 工业企业厂界环境噪声排放标准（GB 12348-2008） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 环境噪声 | 环境噪声监测技术规范 城市声环境常规监测（HJ 640-2012） |  | / | 符合 | 合格 |
| 2 | 费琳 | 水（含大气降水）和废水 | 甲醛 | 水质 甲醛的测定 乙酰丙酮分光光度法(HJ 601-2011) | 74.8 | 合格 | / | 合格 |
|  |  | 环境空气和废气 | 氨 | 环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法（HJ 533-2009） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 硫化氢 | 污染源废气 硫化氢 亚甲基蓝分光光度法《空气和废气监测分析方法》（第四版）国家环境保护总局 （2003年） |  | 合格 | / | 合格 |
| 3 | 古勒努尔 | 水（含大气降水）和废水 | 阴离子表面活性剂 | 水质 阴离子表面活性剂的测定 亚甲蓝分光光度法(GB/T 7494-87) | 77 | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 总氮 | 水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法(HJ636-2012) |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 总磷（磷酸盐） | 水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 (GB 11893-89) |  | 合格 | / | 合格 |

表2  现场考核项目一览表

伊犁州环境监测站                                                                    第 2页  共9 页

| 序号 | 姓名 | 考核 类别 | 考核项目 | 分析方法名称、代号及来源 | 考核结果 |  |  | 考核结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 理论考核 | 盲样考核 | 基本技能/见证实验 |  |
|  |  | 土壤和水系沉积物 | 全磷 | 森林土壤全磷的测定（LY/T 1232-1999） |  | / | 不符合 | 不合格 |
| 4 | 古丽扎尔.尼亚孜 | 水（含大气降水）和废水 | 二氧化氯 | 水质 二氧化氯的测定 碘量法（暂行）(HJ 551-2009) | 77.5 | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 生化需氧量 | 水质 五日生化需氧量（BOD5）的测定 稀释与接种法(HJ 505-2009) |  | 合格 | / | 合格 |
|  |  |  | 游离氯和总氯 | 水质 游离氯和总氯的测定 N,N-二乙基-1,4-苯二胺滴定法(HJ 585-2010) |  | / | 符合 | 合格 |
| 5 | 海米提.米吉提 | 水（含大气降水）和废水 | 水质采样 | 水质 湖泊和水库采样技术指导（GB/T 14581—1993） | 75 | / | 符合 | 合格 |
|  |  | 噪声 | 厂界环境噪声 | 工业企业厂界环境噪声排放标准（GB 12348-2008） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 机场噪声 | 机场周围飞机噪声测量方法（GB 9661-1988） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 社会生活环境噪声 | 社会生活环境噪声排放标准（GB 22337-2008） |  | / | 符合 | 合格 |
| 6 | 呼尔西旦.吾斯曼 | 水（含大气降水）和废水 | 甲醛 | 水质 甲醛的测定 乙酰丙酮分光光度法(HJ 601-2011) | 74.3 | / | 符合 | 合格 |
|  |  | 环境空气和废气 | 臭氧 | 环境空气 臭氧的测定 靛蓝二磺酸钠分光光度法（HJ 504-2009） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 氮氧化物(二氧化氮) | 环境空气 氮氧化物（一氧化氮和二氧化氮）的测定 盐酸萘乙二胺分光光度法（HJ 479-2009） |  | 合格 | / | 合格 |
| 7 | 胡锋 | 水（含大气降水）和废水 | 水质采样 | 地表水和污水监测技术规范（HJ/T 91—2002） | 74 | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 阿特拉津 | 水质 阿特拉津的测定 高效液相色谱法（HJ 587-2010） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 邻苯二甲酸二甲（二丁、二辛）酯 | 水质 邻苯二甲酸二甲（二丁、二辛）酯的测定 液相色谱法（HJ/T 72-2001） |  | 合格 | / | 合格 |
|  |  |  | 氯苯类化合物 | 水质 氯苯类化合物的测定 气相色谱法（HJ 621-2011） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  | 环境空气和废气 | 环境空气采样 | 环境空气质量手工监测技术规范（HJ/T 194—2005） |  | / | 符合 | 合格 |

表2  现场考核项目一览表

伊犁州环境监测站                                                                    第 3页  共9 页

| 序号 | 姓名 | 考核 类别 | 考核项目 | 分析方法名称、代号及来源 | 考核结果 |  |  | 考核结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 理论考核 | 盲样考核 | 基本技能/见证实验 |  |
| 8 | 胡娅敏 | 水（含大气降水）和废水 | （总）氰化物 | 水质 氰化物的测定 容量法和分光光度法(异烟酸-吡唑啉酮分光光度法)(HJ 484-2009) | 86.3 | 合格 | / | 合格 |
| 9 | 黄梅 | 质量管理 | 质量管理 |  | 95 | / | 符合 | 合格 |
| 10 | 加娜尔 | 水（含大气降水）和废水 | （总）氰化物 | 水质 氰化物的测定 容量法和分光光度法(异烟酸-吡唑啉酮分光光度法)(HJ 484-2009) | 78.7 | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 悬浮物 | 水质 悬浮物的测定 重量法(GB 11901-89) |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 六价铬 | 水质 六价铬的测定 二苯碳酰二肼分光光度法(GB/T 7467-87) |  | 合格 | / | 合格 |
| 11 | 姜瑞 | 水（含大气降水）和废水 | 水温 | 水质 水温的测定 温度计或颠倒温度计测定法(GB/T 13195-91) | 73 | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 透明度 | 透明度 塞氏盘法《水和废水监测分析方法》（第四版）国家环境保护总局 （2002年） |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  | 噪声 | 厂界环境噪声 | 工业企业厂界环境噪声排放标准（GB 12348-2008） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 铁路边界噪声 | 铁路边界噪声限值及其测量方法（GB/T 12525-1990） |  | / | 符合 | 合格 |
| 12 | 卡比.江波拉提 | 水（含大气降水）和废水 | 水质采样 | 水质采样 样品的保存和管理技术规定（HJ 493—2009） | 80.4 | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 溶解氧 | 水质 溶解氧的测定 碘量法(GB 7489－1987) |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 碘化物 | 碘化物 催化比色法《水和废水监测分析方法》（第四版）国家环境保护总局 （2002年） |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 二氧化氯 | 水质 二氧化氯的测定 碘量法（暂行）(HJ 551-2009) |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 化学需氧量 | 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法(GB/T 11914-89) |  | 合格 | / | 合格 |
|  |  |  | 碱度 | 碱度 酸碱指示剂滴定法《水和废水监测分析方法》（第四版）国家环境保护总局 （2002年） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 生化需氧量 | 水质 五日生化需氧量（BOD5）的测定 稀释与接种法(HJ 505-2009) |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 游离氯和总氯 | 水质 游离氯和总氯的测定 N,N-二乙基-1,4-苯二胺滴定法(HJ 585-2010) |  | / | 不符合 | 不合格 |

表2  现场考核项目一览表

伊犁州环境监测站                                                                    第 4页  共9 页

| 序号 | 姓名 | 考核 类别 | 考核项目 | 分析方法名称、代号及来源 | 考核结果 |  |  | 考核结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 理论考核 | 盲样考核 | 基本技能/见证实验 |  |
|  |  |  | 总硬度（钙和镁总量） | 水质 钙和镁总量的测定 EDTA滴定法(GB/T 7477—1987) |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  | 环境空气和废气 | 环境空气采样 | 环境空气质量手工监测技术规范（HJ/T 194—2005） |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  | 土壤和水系沉积物 | 有机质 | 土壤检测 第6部分：土壤有机质的测定（NY/T 1121.6-2006） |  | / | 不符合 | 不合格 |
| 13 | 李桂花 | 质量管理 | 质量管理 | 质量管理 | 82 | / | 符合 | 合格 |
| 14 | 梁乙峰 | 水（含大气降水）和废水 | 甲醛 | 水质 甲醛的测定 乙酰丙酮分光光度法(HJ 601-2011) | 73 | / | 符合 | 合格 |
|  |  | 环境空气和废气 | 环境空气采样 | 环境空气质量手工监测技术规范（HJ/T 194—2005） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 总悬浮颗粒物 | 环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法（GB/T 15432-1995） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 氨 | 环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法（HJ 533-2009） |  | 合格 | / | 合格 |
|  |  |  | 二氧化硫 | 环境空气 二氧化硫的测定 甲醛吸收-副玫瑰苯胺分光光度法（HJ 482-2009） |  | / | 符合 | 合格 |
| 15 | 刘功斌 | 水（含大气降水）和废水 | 水质采样 | 地表水和污水监测技术规范（HJ/T 91—2002） | 74.5 | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 亚硝酸盐（氮） | 水质 无机阴离子的测定 离子色谱法 （HJ/T 84-2001） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 钠 | 生活饮用水标准检验方法 金属指标（22.2 钠 离子色谱法）(GB/T 5750.6-2006) |  | / | 符合 | 合格 |
| 16 | 刘世辉 | 水（含大气降水）和废水 | 水质采样 | 地下水环境监测技术规范（HJ/T 164—2004） | 86 | / | 符合 | 合格 |
|  |  | 环境空气和废气 | 环境空气采样 | 环境空气质量手工监测技术规范（HJ/T 194—2005） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  | 土壤和水系沉积物 | 土壤采样 | 森林土壤水和天然水样品的采集与保存（LY/T 1212-1999） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  | 噪声 | 厂界环境噪声 | 工业企业厂界环境噪声排放标准（GB 12348-2008） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 环境噪声 | 声环境质量标准（GB 3096-2008） |  | / | 符合 | 合格 |

表2  现场考核项目一览表

伊犁州环境监测站                                                                    第 5页  共9 页

| 序号 | 姓名 | 考核 类别 | 考核项目 | 分析方法名称、代号及来源 | 考核结果 |  |  | 考核结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 理论考核 | 盲样考核 | 基本技能/见证实验 |  |
| 17 | 买买提艾力.艾尼 | 水（含大气降水）和废水 | 水质采样 | 水质 湖泊和水库采样技术指导（GB/T 14581—1993） | 62.3 | / | 符合 | 合格 |
|  |  | 环境空气和废气 | 废气采样 | 固定源废气监测技术规范（HJ/T 397-2007） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 环境空气采样 | 环境空气质量手工监测技术规范（HJ/T 194—2005） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 烟（粉）尘 | 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法（GB/T 16157—1996） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 氮氧化物(二氧化氮) | 固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法 HJ 693-2014 |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  | 土壤和水系沉积物 | 土壤采样 | 土壤检测 第1部分：土壤样品的采集、处理和贮存（NY/T 1121.1-2006） |  | / | 符合 | 合格 |
| 18 | 娜迪拉 | 水（含大气降水）和废水 | (浑)浊度 | 浊度 便携式浊度计法《水和废水监测分析方法》（第四版）国家环境保护总局 （2002年） | 68.3 | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | pH值 | 水质 pH值的测定 玻璃电极法(GB/T 6920-86) |  | 合格 | / | 合格 |
|  |  |  | 高锰酸盐指数 | 水质 高锰酸盐指数的测定(GB 11892-89) |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 石油类和动植物油类 | 水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法(HJ637-2012) |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  | 土壤和水系沉积物 | pH值 | 森林土壤pH的测定（LY/T 1239-1999） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  | 生物 | 粪大肠菌群 | 水质 粪大肠菌群的测定 多管发酵法和滤膜法（HJ/T 347-2007） |  | / | 符合 | 合格 |
| 19 | 牛春雷 | 水（含大气降水）和废水 | 水质采样 | 地表水和污水监测技术规范（HJ/T 91—2002） | 84.7 | / | 符合 | 合格 |
|  |  | 环境空气和废气 | 废气采样 | 《空气和废气监测分析方法》（第四版）国家环境保护总局 （2003年） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 环境空气采样 | 环境空气质量手工监测技术规范（HJ/T 194—2005） |  | / | 符合 | 合格 |

表2  现场考核项目一览表

伊犁州环境监测站                                                                    第 6页  共9 页

| 序号 | 姓名 | 考核 类别 | 考核项目 | 分析方法名称、代号及来源 | 考核结果 |  |  | 考核结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 理论考核 | 盲样考核 | 基本技能/见证实验 |  |
| 20 | 努尔扎提 | 水（含大气降水）和废水 | 水质采样 | 水质采样 样品的保存和管理技术规定（HJ 493—2009） | 69.5 | / | 符合 | 合格 |
|  |  | 环境空气和废气 | 废气采样 | 大气无组织排放监测技术导则（HJ/T 55—2000） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 环境空气采样 | 《空气和废气监测分析方法》（第四版）国家环境保护总局 （2003年） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 二氧化硫 | 固定污染源排气中二氧化硫的测定 定电位电解法（HJ/T 57-2000） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 一氧化碳 | 污染源废气 一氧化碳 定电位电解法《空气和废气监测分析方法》（第四版）国家环境保护总局 （2003年） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  | 土壤和水系沉积物 | 土壤采样 | 森林土壤样品的采集与制备（LY/T 1210-1999） |  | / | 符合 | 合格 |
| 21 | 热合木图拉 | 水（含大气降水）和废水 | 水质采样 | 水质采样 样品的保存和管理技术规定（HJ 493—2009） | 71.3 | / | 符合 | 合格 |
|  |  | 环境空气和废气 | 环境空气采样 | 环境空气质量手工监测技术规范（HJ/T 194—2005） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  | 土壤和水系沉积物 | 土壤采样 | 土壤检测 第1部分：土壤样品的采集、处理和贮存（NY/T 1121.1-2006） |  | / | 符合 | 合格 |
| 22 | 瑞扎 | 水（含大气降水）和废水 | 阴离子表面活性剂 | 水质 阴离子表面活性剂的测定 亚甲蓝分光光度法(GB/T 7494-87) | 83.8 | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 总氮 | 水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法(HJ636-2012) |  | 合格 | / | 合格 |
|  |  |  | 总磷（磷酸盐） | 水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 (GB 11893-89) |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 挥发酚 | 水质 挥发酚的测定 4-氨基安替比林分光光度法(HJ 503-2009) |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 全磷 | 森林土壤全磷的测定（LY/T 1232-1999） |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  | 生物 | 叶绿素a | 叶绿素a《水和废水监测分析方法》（第四版）国家环境保护总局 （2002年） |  | / | 符合 | 合格 |
| 23 | 塞都拉木·阿布都萨拉木 | 水（含大气降水）和废水 | 水质采样 | 水质采样 样品的保存和管理技术规定（HJ 493—2009） | 83 | / | 符合 | 合格 |
|  |  | 环境空气和废气 | 环境空气采样 | 环境空气质量手工监测技术规范（HJ/T 194—2005） |  | / | 符合 | 合格 |

表2  现场考核项目一览表

伊犁州环境监测站                                                                    第 7页  共9 页

| 序号 | 姓名 | 考核 类别 | 考核项目 | 分析方法名称、代号及来源 | 考核结果 |  |  | 考核结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 理论考核 | 盲样考核 | 基本技能/见证实验 |  |
| 24 | 沙吾丽.阿勒腾别克 | 水（含大气降水）和废水 | (浑)浊度 | 生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标（2.2 浑浊度 目视比浊法）(GB/T 5750.4-2006) | 86.2 | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 氨氮 | 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法(HJ 535-2009) |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 化学需氧量 | 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法(GB/T 11914-89) |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 总硬度（钙和镁总量） | 水质 钙和镁总量的测定 EDTA滴定法(GB/T 7477—1987) |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  | 环境空气和废气 | 一氧化碳 | 空气质量 一氧化碳的测定 非分散红外法（GB 9801-88） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 总烃（非甲烷烃） | 固定污染源排气中非甲烷总烃的测定 气相色谱法（HJ/T 38-1999） |  | 合格 | 不符合 | 不合格 |
| 25 | 石小宁 |  | 质量管理 | 质量管理 | 95.0 | / | 符合 | 合格 |
| 26 | 唐艳 | 水（含大气降水）和废水 | （总）汞 | 水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法(HJ 694—2014) | 71.3 | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 镍 | 水质 镍的测定 火焰原子吸收分光光度法(GB/T 11912-1989) |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 银 | 水质 银的测定 火焰原子吸收分光光度法(GB/T 11907-89) |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  | 土壤和水系沉积物 | 总砷 | 土壤质量 总汞、总砷、总铅的测定 原子荧光法 第1部分：土壤中总汞的测定（GB/T 22105.1-2008） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 镍 | 土壤质量 镍的测定 火焰原子吸收分光光度法（GB/T 17139-1997） |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 铅 | 土壤质量 铅、镉的测定 石墨炉原子吸收分光光度法（GB/T 17141-1997） |  | 合格 | / | 合格 |
|  |  |  | 总铬 | 土壤 总铬的测定 火焰原子吸收分光光度法（HJ 491-2009） |  | 合格 | / | 合格 |
| 27 | 夏禄 | 水（含大气降水）和废水 |  | 水质采样 样品的保存和管理技术规定（HJ 493—2009） | 81 | / | 符合 | 合格 |
|  |  | 环境空气和废气 | 环境空气采样 | 环境空气质量手工监测技术规范（HJ/T 194—2005） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  | 土壤和水系沉积物 | 土壤采样 | 森林土壤水和天然水样品的采集与保存（LY/T 1212-1999） |  | / | 符合 | 合格 |

表2  现场考核项目一览表

伊犁州环境监测站                                                                    第 8页  共9 页

| 序号 | 姓名 | 考核 类别 | 考核项目 | 分析方法名称、代号及来源 | 考核结果 |  |  | 考核结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 理论考核 | 盲样考核 | 基本技能/见证实验 |  |
| 28 | 肖娟 | 水（含大气降水）和废水 | 阿特拉津 | 水质 阿特拉津的测定 高效液相色谱法（HJ 587-2010） | 86.5 | 合格 | / | 合格 |
|  |  |  | 挥发性卤代烃 | 水质 挥发性卤代烃的测定 顶空气相色谱法（HJ 620-2011） |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 氯苯类化合物 | 水质 氯苯类化合物的测定 气相色谱法（HJ 621-2011） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 硝基苯类化合物 | 水质 硝基苯类化合物的测定 液液萃取/固相萃取-气相色谱法（HJ648-2013） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 有机氯农药 | 有机氯农药 毛细柱气相色谱法《水和废水监测分析方法》（第四版）国家环境保护总局 （2002年） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  | 环境空气和废气 | 甲醇 | 固定污染源排气中甲醇的测定 气相色谱法（HJ/T 33-1999） |  | / | 不符合 | 不合格 |
| 29 | 伊布提哈尔.加帕尔 | 噪声 | 社会生活环境噪声 | 社会生活环境噪声排放标准（GB 22337-2008） | 76.0 | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 铁路边界噪声 | 铁路边界噪声限值及其测量方法（GB/T 12525-1990） |  | / | 符合 | 合格 |
| 30 | 袁新龙 | 水（含大气降水）和废水 | (浑)浊度 | 浊度 便携式浊度计法《水和废水监测分析方法》（第四版）国家环境保护总局 （2002年） | 89.2 | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | pH值 | 大气降水 pH值的测定 电极法(GB 13580.4-92) |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 臭 | 生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标(3.1 臭 嗅气法）(GB/T 5750.4-2006) |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 电导率 | 电导率 实验室电导率仪法《水和废水监测分析方法》（第四版）国家环境保护总局 （2002年） |  | 合格 | / | 合格 |
|  |  |  | 氨氮 | 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法(HJ 535-2009) |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 氟化物 | 水质 氟化物的测定 离子选择电极法(GB/T 7484-87) |  | / | 符合 | 合格 |

表2  现场考核项目一览表

伊犁州环境监测站                                                                    第 9页  共9 页

| 序号 | 姓名 | 考核 类别 | 考核项目 | 分析方法名称、代号及来源 | 考核结果 |  |  | 考核结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 理论考核 | 盲样考核 | 基本技能/见证实验 |  |
| 30 | 袁新龙 | 水（含大气降水）和废水 | 高锰酸盐指数 | 水质 高锰酸盐指数的测定(GB 11892-89) |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 石油类和动植物油类 | 水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法(HJ637-2012) |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 苯胺类化合物 | 水质 苯胺类化合物的测定 N-(1-萘基)乙二胺偶氮分光光度法(GB 11889-89) |  | 合格 | / | 合格 |
|  |  | 生物 | 细菌总数 | 细菌总数《水和废水监测分析方法》（第四版）国家环境保护总局 （2002年） |  | / | 不符合 | 不合格 |
| 31 | 赵军 | 环境空气和废气 | 环境空气采样 | 环境空气质量手工监测技术规范（HJ/T 194—2005） | 69 | / | 符合 | 合格 |
| 32 | 周春华 | 水（含大气降水）和废水 | 水质采样 | 水质采样 样品的保存和管理技术规定（HJ 493—2009） | 91 | / | 符合 | 合格 |
|  |  | 环境空气和废气 | 环境空气采样 | 环境空气质量手工监测技术规范（HJ/T 194—2005） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  | 土壤和水系沉积物 | 土壤采样 | 森林土壤样品的采集与制备（LY/T 1210-1999） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  | 噪声 | 厂界环境噪声 | 工业企业厂界环境噪声排放标准（GB 12348-2008） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 环境噪声 | 环境噪声监测技术规范 城市声环境常规监测（HJ 640-2012） |  | / | 符合 | 合格 |

表3  考核通过建议发证项目表

伊犁州环境监测站 第1页 共5页

| 序号 | 姓 名 | 性别 | 技术 职称 | 发 证 项 目 | 证书编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 波拉提.苏莱曼 | 男 | / | 水（含大气降水）和废水： 水质采样、透明度、水温 环境空气和废气： 环境空气采样、烟（粉）尘、氮氧化物(二氧化氮)、一氧化碳、二氧化硫 土壤和水系沉积物： 土壤采样 噪声： 环境噪声、铁路边界噪声、机场噪声、厂界环境噪声、社会生活环境噪声 |  |
| 2 | 费琳 | 女 | / | 水（含大气降水）和废水： 甲醛 环境空气和废气： 硫化氢、臭氧、氨、甲醛 室内空气： 氨、甲醛 |  |
| 3 | 古勒努尔 | 女 | / | 水（含大气降水）和废水： 总氮、总磷（磷酸盐）、阴离子表面活性剂、挥发酚 生物： 叶绿素a |  |
| 4 | 古丽扎尔.尼亚孜 | 女 | / | 水（含大气降水）和废水： 溶解氧、生化需氧量、二氧化氯、游离氯和总氯 |  |
| 5 | 海米提.米吉提 | 男 | / | 水（含大气降水）和废水： 透明度、水温、水质采样 噪声： 铁路边界噪声、机场噪声、厂界环境噪声、社会生活环境噪声 |  |
| 6 | 呼尔西旦.吾斯曼 | 女 | / | 水（含大气降水）和废水： 甲醛 环境空气和废气： 氮氧化物(二氧化氮)、臭氧、二氧化硫、甲醛 室内空气： 二氧化硫、二氧化氮、甲醛 |  |
| 7 | 胡锋 | 男 | / | 水（含大气降水）和废水： 水质采样、邻苯二甲酸二甲（二丁、二辛）酯、氯苯类化合物、阿特拉津 环境空气和废气： 环境空气采样、甲醇 |  |
| 8 | 胡娅敏 | 女 | / | 水（含大气降水）和废水： （总）氰化物、六价铬 |  |

表3  考核通过建议发证项目表

伊犁州环境监测站 第2页 共5页

| 序号 | 姓 名 | 性别 | 技术 职称 | 发 证 项 目 | 证书编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | 黄梅 | 女 |  | 质量管理： 质量管理 |  |
| 10 | 加娜尔 | 女 |  | 水（含大气降水）和废水： 色度、全盐量、悬浮物、硫化物、（总）氰化物、溶解性总固体、矿化度、六价铬 环境空气和废气： 总悬浮颗粒物、氰化氢 土壤和水系沉积物： 水溶性盐（全盐量） |  |
| 11 | 姜瑞 | 男 |  | 噪声： 环境噪声、铁路边界噪声、机场噪声、厂界环境噪声 |  |
| 12 | 卡比.江波拉提 | 男 |  | 水（含大气降水）和废水： 总硬度（钙和镁总量）、化学需氧量、碱度 |  |
| 13 | 李桂花 | 女 |  | 质量管理： 质量管理 |  |
| 14 | 梁乙峰 | 男 |  | 水（含大气降水）和废水： 甲醛 环境空气和废气： 环境空气采样、总悬浮颗粒物、硫化氢、氨、二氧化硫、甲醛 室内空气： 氨、二氧化硫、甲醛 |  |
| 15 | 刘功斌 | 男 |  | 水（含大气降水）和废水： 水质采样、硝酸盐（氮）、氯化物、硫酸盐、亚硝酸盐（氮）、钾、钙、镁、钠 室内空气： 空气流速、相对湿度、温度 |  |
| 16 | 刘世辉 | 男 |  | 水（含大气降水）和废水： 水质采样、透明度、水温 环境空气和废气： 环境空气采样 土壤和水系沉积物： 土壤采样 噪声： 环境噪声、厂界环境噪声 |  |

表3  考核通过建议发证项目表

伊犁州环境监测站 第3页 共5页

| 序号 | 姓 名 | 性别 | 技术 职称 | 发 证 项 目 | 证书编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | 买买提艾力.艾尼 | 男 |  | 水（含大气降水）和废水： 水质采样、透明度、水温 环境空气和废气： 环境空气采样、烟（粉）尘、氮氧化物(二氧化氮)、一氧化碳、二氧化硫 土壤和水系沉积物： 土壤采样 |  |
| 18 | 娜迪拉 | 女 |  | 水（含大气降水）和废水： (浑)浊度、pH值、电导率、氟化物、石油类和动植物油类、高锰酸盐指数、苯胺类化合物 环境空气和废气： 氟化物 土壤和水系沉积物： pH值 生物： 细菌总数、总大肠菌群、粪大肠菌群 |  |
| 19 | 牛春雷 | 男 |  | 水（含大气降水）和废水： 水质采样、透明度、水温 环境空气和废气： 环境空气采样、烟（粉）尘、氮氧化物(二氧化氮)、一氧化碳、二氧化硫 |  |
| 20 | 努尔扎提 | 男 |  | 水（含大气降水）和废水： 水质采样、透明度、水温 环境空气和废气： 环境空气采样、烟（粉）尘、氮氧化物(二氧化氮)、一氧化碳、二氧化硫 土壤和水系沉积物： 土壤采样 |  |
| 21 | 热合木图拉 | 男 |  | 水（含大气降水）和废水： 水质采样、透明度、水温 环境空气和废气： 环境空气采样 土壤和水系沉积物： 土壤采样 |  |
| 22 | 瑞扎 | 女 |  | 水（含大气降水）和废水： 总氮、总磷（磷酸盐）、阴离子表面活性剂、挥发酚 生物： 叶绿素a |  |

表3  考核通过建议发证项目表

伊犁州环境监测站 第4页 共5页

| 序号 | 姓 名 | 性别 | 技术 职称 | 发 证 项 目 | 证书编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23 | 塞都拉木·阿布都萨拉木 | 男 |  | 水（含大气降水）和废水： 水质采样 环境空气和废气： 环境空气采样 |  |
| 24 | 沙吾丽.阿勒腾别克 | 女 |  | 水（含大气降水）和废水： (浑)浊度、氨氮、色度、悬浮物、总硬度（钙和镁总量）、化学需氧量、铵 环境空气和废气： 一氧化碳 |  |
| 25 | 石晓宁 | 女 |  | 质量管理： 质量管理 |  |
| 26 | 唐艳 | 女 |  | 水（含大气降水）和废水： 铜、镉、（总）汞、锰、总铬、铅、锌、铁、硒、砷 环境空气和废气： 汞、铅 土壤和水系沉积物： 铜、锌、铅、镉、汞、砷、总铬 |  |
| 27 | 夏禄 | 男 |  | 水（含大气降水）和废水： 水质采样、透明度、水温 环境空气和废气： 环境空气采样 土壤和水系沉积物： 土壤采样 |  |
| 28 | 肖娟 | 女 |  | 水（含大气降水）和废水：有机氯农药、氯苯类化合物、硝基苯类化合物、阿特拉津 |  |
| 29 | 伊布提哈尔.加帕尔 | 男 |  | 水（含大气降水）和废水： 透明度、水温 噪声： 环境噪声、铁路边界噪声、机场噪声、社会生活环境噪声 |  |
| 30 | 袁新龙 | 男 |  | 水（含大气降水）和废水： 臭、(浑)浊度、pH值、电导率、氨氮、氟化物、石油类和动植物油类、高锰酸盐指数、铵、苯胺类化合物 环境空气和废气： 降尘、硫酸盐化速率、氟化物 土壤和水系沉积物： pH值 生物：总大肠菌群、粪大肠菌群 |  |

表3  考核通过建议发证项目表

伊犁州环境监测站 第5页 共5页

| 序号 | 姓 名 | 性别 | 技术 职称 | 发 证 项 目 | 证书编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 31 | 赵军 | 男 |  | 环境空气和废气： 环境空气采样 |  |
| 32 | 周春华 | 女 |  | 水（含大气降水）和废水： 水质采样、透明度、水温 环境空气和废气： 环境空气采样 土壤和水系沉积物： 土壤采样 噪声： 环境噪声、厂界环境噪声 |  |

技术专家签名：

持证上岗考核组意见

根据自治区环保厅下发的《关于印发自治区环境监测技术人员持证上岗管理与考核办法的通知》（新环监发[2011]149）号文的精神，受自治区环保厅的委托，自治区环境监测总站专家组一行10人，于2015年11月9-11日，对伊犁州环境监测站进行了监测人员持证上岗考核。 伊犁州环境监测站申请了32人、7大类、(水和（含大气降水）废水、环境空气和废气、土壤和水系沉积物、生物、噪声、室内空气、质量管理)108个项目、238个项次的上岗证考核。上岗考核采用理论知识考试、现场操作技能考核和自认定材料审核等方式进行，考核组按照规定对该实验室所提交的申请项目按照35%以上进行了现场测试考核。现将考核结果通报如下： 伊犁州县环境监测站共32人参加了理论考核，理论考试成绩全部及格，平均成绩为78.7分。考核组对该实验室自认定材料进行了审核，对该站的水（含大气降水）和废水、环境空气和废气、土壤和水系沉积物、生物、噪声等7大类139项次开展了现场操作演示及基本技能考核抽查考核，现场抽考率58%。现场考核情况见表2。 2盲样考核：14人参加了17只盲样17个项目的考核，考核一次通过率82%，考核项目全部合格，出具了1份检测报告。 3总体考核结论：经考核专家组.现场评定，共有7大类、101个项目、219个项次通过考核，通过率92%。考核组建议对通过考核的32名监测人员及通过的考核项目予以颁发考核合格证。通过本次考核伊犁州环境监测站新增持证人员 14 人。 4建议：考核组建议伊犁州环境监测站进一步加强对监测人员的专业技术、标准规范的培训学习和基本技能训练，规范操作技能，加强仪器设备管理，进一步做好质量控制工作，积极拓展监测领域和项目，更好地为环境管理提供技术服务。 考核组组长： 2015年11月11日

持证上岗考核组名单

| 序号 | 姓名 | 职务或职称 | 职责 | 单位 | 签名 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 康宏 | 教高 | 组长 | 新疆维吾尔自治区环境监测总站 |  |
| 2 | 滕曼 | 高工 | 组员 | 中国环境监测总站（援疆） |  |
| 3 | 王克华 | 工程师 | 组员 | 新疆维吾尔自治区环境监测总站 |  |
| 4 | 沈丽丽 | 高工 | 组员 | 新疆维吾尔自治区环境监测总站 |  |
| 5 | 陈小娟 | 工程师 | 组员 | 新疆维吾尔自治区环境监测总站 |  |
| 6 | 韩磊 | 工程师 | 组员 | 新疆维吾尔自治区环境监测总站 |  |
| 7 | 申旭辉 | 教高 | 组员 | 新疆维吾尔自治区环境监测总站 |  |
| 8 | 綦振华 | 工程师 | 组员 | 新疆维吾尔自治区环境监测总站 |  |
| 9 | 吴丽 | 工程师 | 组员 | 新疆维吾尔自治区环境监测总站 |  |
| 10 | 施玉格 | 工程师 | 组员 | 新疆维吾尔自治区环境监测总站 |  |

审批意见

批准人：                   批准单位盖章                 年    月    日