环境监测人员

持证上岗考核报告

被考核单位：  吉木萨尔县环境监测站

考 核 日 期 ：2015年11月16 -18日

新疆自治区环境保护厅编制

表1  基本情况

| 申请单位 |  | 吉木萨尔县环境监测站 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地址 |  | 吉木萨尔县文明东路8号 |  |  |  |  |
| 法定代表人 |  | 赵丽丽 |  |  |  |  |
| 技术负责人 |  | 于谦 |  | 质量负责人 |  | 赵丽丽 |
| 联系人 |  | 许建 |  | 联系电话 |  | 18399928444 |
| 传真 |  | 0994-6982110 |  | 邮政编码 |  | 831700 |
| 人员情况 | 技 术 人 员 |  |  |  |  |  |
|  | 自报人数 | 现场审核人数 | 参加上岗考核人数 |  | 通过上岗考核人数 |  |
|  | 4 | 2 | 2 |  | 2 |  |
| 技术负责人从事环境监测工作年限 |  |  | 21年 |  |  |  |
| 质量负责人从事环境监测工作年限 |  |  | 6年 |  |  |  |
| 持证上岗考核负责人 |  |  | 康 宏 |  |  |  |
| 颁发上岗证时间 |  | 年月日 （由自治区环保厅填写） |  |  |  |  |
| 颁发上岗证人数 |  | 人 （由自治区环保厅填写） |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |

| 表2 现场考核项目一览表 吉木萨尔县环境监测站 第 1页 共3 页 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 姓名 | 考核 类别 | 考核项目 | 分析方法名称、代号及来源 | 考核结果 |  |  | 考核结论 |
|  |  |  |  |  | 理论考核 | 盲样考核 | 基本技能/见证实验 |  |
| 1 | 许健 | 水（含大气降水）和废水 | 水质采样 | 地表水和污水监测技术规范（HJ/T 91—2002） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | (浑)浊度 | 水质 浊度的测定（分光光度法）(GB 13200-91) |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 电导率 | 大气降水电导率的测定方法(GB 13580.3-92) |  | 合格 | / | 合格 |
|  |  |  | 氨氮 | 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法(HJ 535-2009) |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 色度 | 水质 色度的测定（稀释倍数法）(GB/T 11903-89) |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 悬浮物 | 水质 悬浮物的测定 重量法(GB 11901-89) |  | / | 不符合 | 不合格 |
| 2 | 赵茜 | 水（含大气降水）和废水 | 水质采样 | 水质 湖泊和水库采样技术指导（GB/T 14581—1993） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 溶解氧 | 水质 溶解氧的测定 电化学探头法(HJ 506-2009) |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 氟化物 | 水质 无机阴离子的测定 离子色谱法 （HJ/T 84-2001） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 高锰酸盐指数 | 水质 高锰酸盐指数的测定(GB 11892-89) |  | 合格 | / | 合格 |
|  |  |  | 生化需氧量 | 水质 五日生化需氧量（BOD5）的测定 稀释与接种法(HJ 505-2009) |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 总氮 | 水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法(HJ636-2012) |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  | 环境空气和废气 | 总悬浮颗粒物 | 环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法（GB/T 15432-1995） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 二氧化硫 | 环境空气 二氧化硫的测定 甲醛吸收-副玫瑰苯胺分光光度法（HJ 482-2009） |  | 合格 | / | 合格 |

表3  考核通过建议发证项目表

吉木萨尔县环境监测站 第1页 共1页

| 序号 | 姓 名 | 性别 | 技术 职称 | 发 证 项 目 | 证书编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 许健 | 男 |  | 水（含大气降水）和废水： 水质采样、(浑)浊度、电导率 |  |
| 2 | 赵茜 | 女 |  | 水（含大气降水）和废水： 水质采样、溶解氧、硝酸盐（氮）、氨氮、氯化物、氟化物、硫酸盐、高锰酸盐指数、化学需氧量 环境空气和废气： 总悬浮颗粒物、PM10、二氧化硫 |  |

技术专家签名：

持证上岗考核组意见

根据自治区环保厅下发的《关于印发自治区环境监测技术人员持证上岗管理与考核办法的通知》（新环监发[2011]149）号文的精神，受自治区环保厅的委托，自治区环境监测总站专家组一行8人，于2015年11月16 -18日，对吉木萨尔县环境监测站进行了监测人员持证上岗考核。 吉木萨尔县环境监测站申请了4人、3大类、(水和（含大气降水）废水、环境空气和废气、噪声) 29个项目、38个项次的上岗证考核。上岗考核采用理论知识考试、现场操作技能考核和自认定材料审核等方式进行，考核组按照规定对该站所提交的申请项目按照35%以上进行了现场测试考核。现将考核结果通报如下： 1.吉木萨尔县环境监测站共2人参加了理论考核，理论考试成绩全部及格，平均成绩为61.4分。考核组对该实验室自认定材料进行了审核，对该站的水（含大气降水）和废水、环境空气和废气等2大类14项次开展了现场操作演示及基本技能考核抽查考核，现场抽考率70%。现场考核情况见表2。 2盲样考核：吉木萨尔县环境监测站本次有2人参加3支盲样3个项目考核，盲样一次通过率33.3%。 3.总体考核结论：经考核专家组.现场评定，共有2大类、14个项目、15个项次通过考核，通过率83.3%。考核组建议对通过考核的2名监测人员及通过的考核项目予以颁发考核合格证。通过本次考核吉木萨尔县环境监测站新增持证人员1人。 4.建议：考核组建议吉木萨尔县环境监测站进一步加强对监测人员的专业技术、标准规范的培训学习和基本技能训练，规范操作技能，加强仪器设备管理，强化大型仪器设备人员的培训，进一步做好质量控制工作，积极拓展监测领域和项目，更好地为环境管理提供技术服务。 考核组组长： 2015年11月18日

持证上岗考核组名单

| 序号 | 姓名 | 职务或职称 | 职责 | 单位 | 签名 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 康宏 | 教高 | 组长 | 新疆维吾尔自治区环境监测总站 |  |
| 2 | 王克华 | 工程师 | 副组长 | 新疆维吾尔自治区环境监测总站 |  |
| 3 | 陈小娟 | 工程师 | 组员 | 新疆维吾尔自治区环境监测总站 |  |
| 4 | 沈丽丽 | 高工 | 组员 | 新疆维吾尔自治区环境监测总站 |  |
| 5 | 申旭辉 | 高工 | 组员 | 新疆维吾尔自治区环境监测总站 |  |
| 6 | 韩磊 | 工程师 | 组员 | 新疆维吾尔自治区环境监测总站 |  |
| 7 | 李刚 | 高工 | 组员 | 新疆维吾尔自治区环境监测总站 |  |
| 8 | 王昭生 | 工程师 | 组员 | 新疆维吾尔自治区环境监测总站 |  |

审批意见

批准人：                   批准单位盖章                 年    月    日