环境监测人员

持证上岗考核报告

被考核单位：吐哈石油勘探开发指挥部技术监测中心

环境与锅炉水质监测站

考 核 日 期 ：2015 年 8月24日～26日

新疆自治区环境保护厅编制

| 申请单位 |  | 吐哈油田公司技术监测中心环境与锅炉水质监测站 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地址 |  | 新疆鄯善火车站镇吐哈油田大院技术监测中心 |  |  |  |  |
| 法定代表人 |  | 徐可强 |  |  |  |  |
| 技术负责人 |  | 吕长青 |  | 质量负责人 |  | 田云全 |
| 联系人 |  | 第永峰 田云全 |  | 联系电话 |  | 0995-8371125 0995-8371120 |
| 传真 |  | 0995-8371125 |  | 邮政编码 |  | 838202 |
| 总人数（在岗） |  | 32 |  |  |  |  |
| 人员情况 | 技术人员 |  |  |  |  |  |
|  | 自报人数 | 现场审核人数 | 参加上岗考核人数 |  | 通过上岗考核人数 |  |
|  | 30 | 29 | 29 |  | 29 |  |
| 技术负责人从事环境监测工作年限 |  |  | 18年 |  |  |  |
| 质量负责人从事环境监测工作年限 |  |  | 14年 |  |  |  |
| 颁发上岗证时间 |  | 年 月 日 （由自治区环保厅填写） |  |  |  |  |
| 颁发上岗证人数 |  | 人 （由自治区环保厅填写） |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |

表1  基 本 情 况

| 表2 现场考核项目一览表 吐哈石油勘探开发指挥部技术监测中心环境与锅炉水质监测站 第 1页共18 页 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 姓名 | 考核 类别 | 考核项目 | 分析方法名称、代号及来源 | 考核结果 |  |  | 考核结论 |
|  |  |  |  |  | 理论考核 | 盲样考核 | 基本技能/见证实验 |  |
| 1 | 白静静 | 水（含大气降水）和废水 | 硫化物 | 水质 硫化物的测定 亚甲基蓝分光光度法 (GB/T 16489-1996) | 70 | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 阴离子表面活性剂 | 水质 阴离子表面活性剂的测定 亚甲蓝分光光度法 (GB/T 7494-87) |  | 合格 | / | 合格 |
|  |  |  | 六价铬 | 水质 六价铬的测定 二苯碳酰二肼分光光度法 (GB/T 7467-87) |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 总铬 | 水质 总铬的测定（第一篇 高锰酸钾氧化-二苯碳酰二肼分光光度法）(GB/T 7466-87) |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  | 固体废物 | 总铬 | 固体废物 总铬的测定 二苯碳酰二肼分光光度法 (GB/T 15555.5-1995) |  | / | 符合 | 合格 |
| 2 | 陈波 | 水（含大气降水）和废水 | 水质采样 | 地表水和污水监测技术规范（HJ/T 91—2002） | 74 | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 水质采样 | 水质采样 样品的保存和管理技术规定（HJ 493—2009） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  | 环境空气和废气 | 废气采样 | 锅炉烟尘测试方法（GB 5468—1991） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 废气采样 | 固定源废气监测技术规范（HJ/T 397-2007） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 废气采样 | 《空气和废气监测分析方法》（第四版） 国家环境保护总局 （2003年） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 环境空气采样 | 环境空气质量手工监测技术规范（HJ/T 194—2005） |  | / | 符合 | 合格 |

| 表2 现场考核项目一览表 吐哈石油勘探开发指挥部技术监测中心环境与锅炉水质监测站 第 2页共18 页 序号; 姓名; 考核 类别; 考核项目; 分析方法名称、代号及来源; 考核结果; 考核结论. 理论考核; 盲样考核; 基本技能/见证实验. |
| --- |
| 2 | 陈波 | 土壤和水系沉积物 | 土壤采样 | 土壤环境监测技术规范（HJ/T 166-2004） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  | 噪声 | 建筑施工场界环境噪声 | 建筑施工场界环境噪声排放标准（GB 12523-2011） |  | / | 不符合 | 不合格 |
| 3 | 陈坤 | 水（含大气降水）和废水 | （总）汞 | 水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法(HJ 694—2014) | 73 | 合格 | / | 合格 |
|  |  |  | 锰 | 生活饮用水标准检验方法 金属指标（4.2铜、铁、锰、锌、镉和铅 火焰原子吸收分光光度法）(GB/T 5750.6-2006) |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 四氯化碳 | 水质 挥发性卤代烃的测定 顶空气相色谱法（HJ 620-2011） |  | 合格 | / | 合格 |
| 4 | 杜远丽 | 水（含大气降水）和废水 | 高锰酸盐指数 | 水质 高锰酸盐指数的测定(GB 11892-89) | 82.3 | 合格 | / | 合格 |
|  |  |  | 总磷（磷酸盐） | 水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 (GB 11893-89) |  | 合格 | / | 合格 |
|  |  |  | 粪大肠菌群 | 水质 粪大肠菌群的测定 多管发酵法和滤膜法（HJ/T 347-2007） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 细菌总数 | 细菌总数《水和废水监测分析方法》（第四版）国家环境保护总局 （2002年） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 总大肠菌群 | 总大肠菌群 多管发酵法《水和废水监测分析方法》（第四版）国家环境保护总局 （2002年） |  | / | 符合 | 合格 |
| 5 | 付晓 | 水（含大气降水）和废水 | 水质采样 | 水质采样 样品的保存和管理技术规定（HJ 493—2009） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 水质采样 | 地表水和污水监测技术规范（HJ/T 91—2002） |  | / | 符合 | 合格 |

表2  现场考核项目一览表

吐哈石油勘探开发指挥部技术监测中心环境与锅炉水质监测站                                          第 3页共18 页

| 序号 | 姓名 | 考核 类别 | 考核项目 | 分析方法名称、代号及来源 | 考核结果 |  |  | 考核结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 理论考核 | 盲样考核 | 基本技能/见证实验 |  |
| 5 | 付晓 | 环境空气和废气 | 化学需氧量 | 高氯废水 化学需氧量的测定 氯气校正法(HJ/T 70-2001) | 61.4 | 合格 | / | 合格 |
|  |  |  | 废气采样 | 大气无组织排放监测技术导则（HJ/T 55—2000） |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 环境空气采样 | 环境空气质量手工监测技术规范（HJ/T 194—2005） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 一氧化碳 | 空气质量 一氧化碳的测定 非分散红外法 （GB 9801-88） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  | 土壤和水系沉积物 | 土壤采样 | 土壤环境监测技术规范（HJ/T 166-2004） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  | 噪声 | 建筑施工场界环境噪声 | 建筑施工场界环境噪声排放标准（GB 12523-2011） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  | 室内空气 | 苯 | 居住区大气中苯、甲苯、二甲苯的卫生检验标准方法 气相色谱法 （GB11737-89） |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 总挥发性有机物(TVOC) | 室内空气质量标准（附录C 室内空气中总挥发性有机物(TVOC)的检验方法 热解吸/毛细管气相色谱法） (GB/T 18883-2002) |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 氡222Rn | 环境空气中氡的标准测量方法(附录C 适用于环境空气中氡及其子体的测量方法) GB/T 14582-93 |  | / | 符合 | 合格 |
| 6 | 姜丞 | 水（含大气降水）和废水 | 水质采样 | 地表水和污水监测技术规范（HJ/T 91—2002） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 水质采样 | 地下水环境监测技术规范（HJ/T 164—2004） |  | / | 符合 | 合格 |

表2  现场考核项目一览表

吐哈石油勘探开发指挥部技术监测中心环境与锅炉水质监测站                                           第 4页共18 页

| 序号 | 姓名 | 考核 类别 | 考核项目 | 分析方法名称、代号及来源 | 考核结果 |  |  | 考核结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 理论考核 | 盲样考核 | 基本技能/见证实验 |  |
| 6 | 姜丞 | 环境空气和废气 | 废气采样 | 固定源废气监测技术规范（HJ/T 397-2007） | 63.6 | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 环境空气采样 | 《空气和废气监测分析方法》（第四版） 国家环境保护总局 （2003年） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 环境空气采样 | 环境空气质量手工监测技术规范（HJ/T 194—2005） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 一氧化碳 | 空气质量 一氧化碳的测定 非分散红外法 （GB 9801-88） |  | 合格 | / | 合格 |
|  |  | 土壤和水系沉积物 | 土壤采样 | 土壤环境监测技术规范（HJ/T 166-2004） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  | 噪声 | 建筑施工场界环境噪声 | 建筑施工场界环境噪声排放标准（GB 12523-2011） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  | 室内空气 | 总挥发性有机物(TVOC) | 室内空气质量标准（附录C 室内空气中总挥发性有机物(TVOC)的检验方法 热解吸/毛细管气相色谱法） (GB/T 18883-2002) |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 苯 | 居住区大气中苯、甲苯、二甲苯的卫生检验标准方法 气相色谱法 （GB11737-89） |  | / | 不符合 | 不合格 |
| 7 | 景博 | 水（含大气降水）和废水 | 水质采样 | 地下水环境监测技术规范（HJ/T 164—2004） | 67.6 | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 水质采样 | 地表水和污水监测技术规范（HJ/T 91—2002） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 全盐量 | 水质 全盐量的测定 重量法(HJ/T 51-1999) |  | / | 符合 | 合格 |

表2  现场考核项目一览表

吐哈石油勘探开发指挥部技术监测中心环境与锅炉水质监测站                                         第 5页共18 页

| 序号 | 姓名 | 考核 类别 | 考核项目 | 分析方法名称、代号及来源 | 考核结果 |  |  | 考核结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 理论考核 | 盲样考核 | 基本技能/见证实验 |  |
| 7 | 景博 |  | 总铬 | 水质 总铬的测定（第一篇 高锰酸钾氧化-二苯碳酰二肼分光光度法）(GB/T 7466-87) |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  | 环境空气和废气 | 废气采样 | 锅炉烟尘测试方法（GB 5468—1991） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 环境空气采样 | 环境空气质量手工监测技术规范（HJ/T 194—2005） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 臭氧 | 环境空气 臭氧的测定 靛蓝二磺酸钠分光光度法 （HJ 504-2009） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  | 土壤和水系沉积物 | 土壤采样 | 土壤环境监测技术规范（HJ/T 166-2004） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  | 噪声 | 建筑施工场界环境噪声 | 建筑施工场界环境噪声排放标准（GB 12523-2011） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  | 室内空气 | 苯 | 居住区大气中苯、甲苯、二甲苯的卫生检验标准方法 气相色谱法 （GB11737-89） |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 总挥发性有机物(TVOC) | 室内空气质量标准（附录C 室内空气中总挥发性有机物(TVOC)的检验方法 热解吸/毛细管气相色谱法） (GB/T 18883-2002) |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 氡222Rn | 环境空气中氡的标准测量方法(附录C 适用于环境空气中氡及其子体的测量方法) GB/T 14582-93 |  | / | 符合 | 合格 |

表2  现场考核项目一览表

吐哈石油勘探开发指挥部技术监测中心环境与锅炉水质监测站                                      第 6页 共18 页

| 序号 | 姓名 | 考核 类别 | 考核项目 | 分析方法名称、代号及来源 | 考核结果 |  |  | 考核结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 理论考核 | 盲样考核 | 基本技能/见证实验 |  |
| 8 | 李春艳 | 水（含大气降水）和废水 | 化学需氧量 | 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法(GB/T 11914-89) | 80 | 合格 | / | 合格 |
|  |  |  | 悬浮物 | 水质 悬浮物的测定 重量法(GB 11901-89) |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | （总）汞 | 水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法 (HJ 694—2014) |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 砷 | 水质 汞、砷、硒、铋、锑的测定 原子荧光法 HJ694-2014 |  | 合格 | / | 合格 |
|  |  |  | 粪大肠菌群 | 水质 粪大肠菌群的测定 多管发酵法和滤膜法 （HJ/T 347-2007） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 细菌总数 | 细菌总数《水和废水监测分析方法》（第四版） 国家环境保护总局 （2002年） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 总大肠菌群 | 总大肠菌群 多管发酵法《水和废水监测分析方法》（第四版）国家环境保护总局 （2002年） |  | / | 符合 | 合格 |
| 9 | 李惠 | 环境空气和废气 | （总）氰化物 | 水质 氰化物的测定 容量法和分光光度法(异烟酸-巴比妥酸光度法)(HJ 484-2009) | 64 | 合格 | / | 合格 |
|  |  |  | 悬浮物 | 水质 悬浮物的测定 重量法(GB 11901-89) |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 铅 | 水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法 (GB/T 7475-87) |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 砷 | 水质 汞、砷、硒、铋、锑的测定 原子荧光法 HJ694-2014 |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 镉 | 水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法(GB/T7475 |  | 合格 | / | 合格 |

表2  现场考核项目一览表

吐哈石油勘探开发指挥部技术监测中心环境与锅炉水质监测站                                       第 7页 共18 页

| 序号 | 姓名 | 考核 类别 | 考核项目 | 分析方法名称、代号及来源 | 考核结果 |  |  | 考核结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 理论考核 | 盲样考核 | 基本技能/见证实验 |  |
| 10 | 刘鹏 | 水（含大气降水）和废水 | 水质采样 | 地表水和污水监测技术规范（HJ/T 91—2002） | 60 | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 悬浮物 | 水质 悬浮物的测定 重量法(GB 11901-89) |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  | 环境空气和废气 | 废气采样 | 大气无组织排放监测技术导则（HJ/T 55—2000） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 环境空气采样 | 环境空气质量手工监测技术规范（HJ/T 194—2005） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 降尘 | 环境空气 降尘的测定 重量法（GB/T 15265-94） |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 二氧化硫 | 环境空气 二氧化硫的测定 甲醛吸收-副玫瑰苯胺分光光度法 （HJ 482-2009） |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  | 土壤和水系沉积物 | 土壤采样 | 土壤环境监测技术规范（HJ/T 166-2004） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  | 噪声 | 建筑施工场界环境噪声 | 建筑施工场界环境噪声排放标准（GB 12523-2011） |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  | 室内空气 | 布点与采样 | 室内环境空气质量监测技术规范（HJ/T 167—2004） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 苯 | 居住区大气中苯、甲苯、二甲苯的卫生检验标准方法 气相色谱法 （GB11737-89） |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 总挥发性有机物(TVOC) | 室内空气质量标准（附录C 室内空气中总挥发性有机物(TVOC)的检验方法 热解吸/毛细管气相色谱法）(GB/T 18883-2002) |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 氡222Rn | 环境空气中氡的标准测量方法(附录C 适用于环境空气中氡及其子体的测量方法) GB/T 14582-93 |  | / | 符合 | 合格 |

表2  现场考核项目一览表

吐哈石油勘探开发指挥部技术监测中心环境与锅炉水质监测站                                          第 8页共18 页

| 序号 | 姓名 | 考核 类别 | 考核项目 | 分析方法名称、代号及来源 | 考核结果 |  |  | 考核结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 理论考核 | 盲样考核 | 基本技能/见证实验 |  |
| 11 | 吕长青 | 水（含大气降水）和废水 | 总氮 | 水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法(HJ636-2012) | 78.6 | 合格 | / | 合格 |
|  |  |  | 硒 | 水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法(HJ 694—2014) |  | 合格 | / | 合格 |
|  |  |  | 铅 | 水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法 (GB/T 7475-87) |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  | 环境空气和废气 | 甲醛 | 空气质量 甲醛的测定 乙酰丙酮分光光度法 （GB/T 15516-1995） |  | / | 符合 | 合格 |
| 12 | 马丽萍 | 水（含大气降水）和废水 | pH值 | 水质 pH值的测定 玻璃电极法(GB/T 6920-86) | 70 | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 电导率 | 电导率 实验室电导率仪法《水和废水监测分析方法》（第四版）国家环境保护总局 （2002年） |  | 合格 | / | 合格 |
|  |  |  | 色度 | 水质 色度的测定（铂钴比色法）(GB/T 11903-89) |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 硝酸盐（氮） | 水质 硝酸盐氮的测定 酚二磺酸分光光度法 (GB/T 7480-87) |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  | 环境空气和废气 | 二氧化硫 | 环境空气 二氧化硫的测定 甲醛吸收-副玫瑰苯胺分光光度法（HJ 482-2009） |  | 合格 | / | 合格 |
| 13 | 毛玉亮 | 水（含大气降水）和废水 | 水质采样 | 水质采样 样品的保存和管理技术规定（HJ 493—2009） |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | (浑)浊度 | 水质 浊度的测定（分光光度法）(GB 13200-91) |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 总铬 | 水质 总铬的测定（第一篇 高锰酸钾氧化-二苯碳酰二肼分光光度法）(GB/T 7466-87) |  | 合格 | / | 合格 |

表2  现场考核项目一览表

吐哈石油勘探开发指挥部技术监测中心环境与锅炉水质监测站                                          第 9页共18 页

| 序号 | 姓名 | 考核 类别 | 考核项目 | 分析方法名称、代号及来源 | 考核结果 |  |  | 考核结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 理论考核 | 盲样考核 | 基本技能/见证实验 |  |
| 13 | 毛玉亮 | 环境空气和废气 | 废气采样 | 锅炉烟尘测试方法（GB 5468—1991） | 60 | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 环境空气采样 | 环境空气质量手工监测技术规范（HJ/T 194—2005） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  | 土壤和水系沉积物 | 土壤采样 | 土壤环境监测技术规范（HJ/T 166-2004） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  | 噪声 | 建筑施工场界环境噪声 | 建筑施工场界环境噪声排放标准（GB 12523-2011） |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  | 室内空气 | 布点与采样 | 室内环境空气质量监测技术规范（HJ/T 167—2004） |  | / | 不符合 | 不合格 |
| 14 | 母玉凤 | 水（含大气降水）和废水 | 溶解氧 | 水质 溶解氧的测定 电化学探头法(HJ 506-2009) | 71 | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 硒 | 水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法(HJ 694—2014) |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 砷 | 水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法(HJ 694—2014) |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 镉 | 生活饮用水标准检验方法 金属指标（4.2铜、铁、锰、锌、镉和铅 火焰原子吸收分光光度法）(GB/T 5750.6-2006) |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  | 环境空气和废气 | 氨 | 环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法（HJ 533-2009） |  | 合格 | / | 合格 |
| 15 | 倪志明 | 水（含大气降水）和废水 | 水质采样 | 地表水和污水监测技术规范（HJ/T 91—2002） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 石油类和动植物油类 | 水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法(HJ637-2012) |  | 合格 | / | 合格 |

表2  现场考核项目一览表

吐哈石油勘探开发指挥部技术监测中心环境与锅炉水质监测站                                           第 10页共18 页

| 序号 | 姓名 | 考核 类别 | 考核项目 | 分析方法名称、代号及来源 | 考核结果 |  |  | 考核结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 理论考核 | 盲样考核 | 基本技能/见证实验 |  |
| 15 | 倪志明 | 环境空气和废气 | 废气采样 | 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法（GB/T 16157—1996） | 69.7 | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 总烃（非甲烷烃） | 环境空气 总烃的测定 气相色谱法（HJ 604-2011） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  | 土壤和水系沉积物 | 土壤采样 | 土壤环境监测技术规范（HJ/T 166-2004） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 石油类 | 石油类 红外分光光度法《全国土壤污染状况调查样品分析测试技术规定》国家环境保护总局（2006年） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  | 噪声 | 建筑施工场界环境噪声 | 建筑施工场界环境噪声排放标准（GB 12523-2011） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  | 室内空气 | 苯 | 居住区大气中苯、甲苯、二甲苯的卫生检验标准方法 气相色谱法 （GB11737-89） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 总挥发性有机物(TVOC) | 室内空气质量标准（附录C 室内空气中总挥发性有机物(TVOC)的检验方法 热解吸/毛细管气相色谱法） (GB/T 18883-2002) |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 氡222Rn | 环境空气中氡的标准测量方法(附录C 适用于环境空气中氡及其子体的测量方法) GB/T 14582-93 |  | / | 符合 | 合格 |
| 16 | 彭鹏 | 水（含大气降水）和废水 | 汞、砷、硒 | 水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法(HJ 694—2014) |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 钾、钠 | 水质 钾和钠的测定 火焰原子吸收分光光度法 (GB/T 11904-1989) |  | / | 符合 | 合格 |

表2  现场考核项目一览表

吐哈石油勘探开发指挥部技术监测中心环境与锅炉水质监测站                                           第 11页共18 页

| 序号 | 姓名 | 考核 类别 | 考核项目 | 分析方法名称、代号及来源 | 考核结果 |  |  | 考核结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 理论考核 | 盲样考核 | 基本技能/见证实验 |  |
| 16 | 彭鹏 | 水（含大气降水）和废水 | 锰 | 水质 铁、锰的测定 火焰原子吸收分光光度法 (GB/T 11911-89) | 77.5 | 合格 | / | 合格 |
|  |  |  | 总铬 | 水质 总铬的测定（第一篇 高锰酸钾氧化-二苯碳酰二肼分光光度法）(GB/T 7466-87) |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 镉 | 生活饮用水标准检验方法 金属指标（4.2铜、铁、锰、锌、镉和铅 火焰原子吸收分光光度法）(GB/T 5750.6-2006) |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 铅 | 水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法 (GB/T 7475-87) |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  | 环境空气和废气 | 氮氧化物(二氧化氮) | 环境空气 氮氧化物（一氧化氮和二氧化氮）的测定 盐酸萘乙二胺分光光度法（HJ 479-2009） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  | 土壤和水系沉积物 | 总铬 | 土壤 总铬的测定 火焰原子吸收分光光度法 （HJ 491-2009） |  | 合格 | / | 合格 |
| 17 | 孙玉红 | 水（含大气降水）和废水 | 高锰酸盐指数 | 水质 高锰酸盐指数的测定(GB 11892-89) | 75 | 合格 | / | 合格 |
|  |  |  | 锌 | 水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法 (GB/T 7475-87) |  | 合格 | / | 合格 |
| 18 | 田云全 | 水（含大气降水）和废水 | （总）氰化物 | 生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标（4.2 氰化物 异烟酸-巴比妥酸分光光度法）(GB/T 5750.5-2006) | 81.2 | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 六价铬 | 水质 六价铬的测定 二苯碳酰二肼分光光度法 (GB/T 7467-87) |  | 合格 | / | 合格 |

表2  现场考核项目一览表

吐哈石油勘探开发指挥部技术监测中心环境与锅炉水质监测站                                            第 12页共18 页

| 序号 | 姓名 | 考核 类别 | 考核项目 | 分析方法名称、代号及来源 | 考核结果 |  |  | 考核结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 理论考核 | 盲样考核 | 基本技能/见证实验 |  |
| 18 | 田云全 |  | 硒 | 水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法 (HJ 694—2014) |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 镉 | 水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法 (GB/T 7475-87) |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  | 环境空气和废气 | 氨 | 公共场所空气中氨测定方法 （第二法 纳氏试剂分光光度法） （GB/T 18204.25-2000） |  | 合格 | / | 合格 |
| 19 | 王蕊 | 水（含大气降水）和废水 | 全盐量 | 水质 全盐量的测定 重量法(HJ/T 51-1999) | 63.7 | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 硝酸盐（氮） | 生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标（5.2 硝酸盐氮 紫外分光光度法）(GB/T 5750.5-2006) |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 铝 | 生活饮用水标准检验方法 金属指标（1.1 铝 铬天青S分光光度法）(GB/T 5750.6-2006) |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 铅 | 水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法 (GB/T 7475-87) |  | 合格 | / | 合格 |
|  |  | 环境空气和废气 | 臭氧 | 环境空气 臭氧的测定 靛蓝二磺酸钠分光光度法 （HJ 504-2009） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 二硫化碳 | 空气质量 二硫化碳的测定 二乙胺分光光度法 （GB/T 14680-93） |  | / | 不符合 | 不合格 |
| 20 | 王学英 | 水（含大气降水）和废水 | pH值 | 水质 pH值的测定 玻璃电极法(GB/T 6920-86) | 71 | 合格 | / | 合格 |
|  |  |  | 全盐量 | 水质 全盐量的测定 重量法(HJ/T 51-1999) |  | / | 符合 | 合格 |

表2  现场考核项目一览表

吐哈石油勘探开发指挥部技术监测中心环境与锅炉水质监测站                                           第13页共18 页

| 序号 | 姓名 | 考核 类别 | 考核项目 | 分析方法名称、代号及来源 | 考核结果 |  |  | 考核结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 理论考核 | 盲样考核 | 基本技能/见证实验 |  |
|  |  |  | 溶解性总固体 | 生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标（8.1 溶解性总固体 称重法）(GB/T 5750.4-2006) |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 色度 | 水质 色度的测定（铂钴比色法）(GB/T 11903-89) |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 悬浮物 | 水质 悬浮物的测定 重量法(GB 11901-89) |  | / | 符合 | 合格 |
| 21 | 谢倩 | 水（含大气降水）和废水 | （总）氰化物 | 水质 氰化物的测定 容量法和分光光度法(异烟酸-巴比妥酸光度法)(HJ 484-2009) | 71.4 | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 氨氮 | 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法(HJ 535-2009) |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 硫酸盐 | 水质 硫酸盐的测定 重量法(GB 11899-89) |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 硫酸盐 | 生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标（1.1 硫酸盐 硫酸钡比浊法）(GB/T 5750.5-2006) |  | 合格 | / | 合格 |
|  |  |  | 四氯化碳 | 水质 挥发性卤代烃的测定 顶空气相色谱法 （HJ 620-2011） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  | 环境空气和废气 | 总烃（非甲烷烃） | 环境空气 总烃的测定 气相色谱法（HJ 604-2011） |  | 合格 | / | 合格 |
| 22 | 叶开清 | 水（含大气降水）和废水 | 氟化物 | 水质 氟化物的测定 离子选择电极法(GB/T 7484-87) | 77 | 合格 | / | 合格 |
|  |  |  | 总硬度（钙和镁总量） | 水质 钙和镁总量的测定 EDTA滴定法(GB/T 7477—1987) |  | / | 符合 | 合格 |

表2  现场考核项目一览表

吐哈石油勘探开发指挥部技术监测中心环境与锅炉水质监测站                                        第 14页 共18 页

| 序号 | 姓名 | 考核 类别 | 考核项目 | 分析方法名称、代号及来源 | 考核结果 |  |  | 考核结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 理论考核 | 盲样考核 | 基本技能/见证实验 |  |
| 22 | 叶开清 |  | 总硬度（钙和镁总量） | 生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标（7.1 总硬度 乙二胺四乙酸二钠滴定法）(GB/T 5750.4-2006) |  | 合格 | / | 合格 |
|  |  |  | 三氯甲烷 | 水质 挥发性卤代烃的测定 顶空气相色谱法 （HJ 620-2011） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  | 环境空气和废气 | 甲醇 | 固定污染源排气中甲醇的测定 气相色谱法 （HJ/T 33-1999） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 总烃（非甲烷烃） | 环境空气 总烃的测定 气相色谱法（HJ 604-2011） |  | / | 符合 | 合格 |
| 23 | 张斌 | 水（含大气降水）和废水 | 水质采样 | 水质 采样技术指导（HJ 494—2009） | 66.2 | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 臭 | 生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标(3.1 臭 嗅气法）(GB/T 5750.4-2006) |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  | 环境空气和废气 | 废气采样 | 锅炉烟尘测试方法（GB 5468—1991） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 环境空气采样 | 环境空气质量手工监测技术规范（HJ/T 194—2005） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  | 土壤和水系沉积物 | 土壤采样 | 土壤环境监测技术规范（HJ/T 166-2004） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  | 噪声 | 建筑施工场界环境噪声 | 建筑施工场界环境噪声排放标准（GB 12523-2011） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  | 室内空气 | 苯 | 居住区大气中苯、甲苯、二甲苯的卫生检验标准方法 气相色谱法 （GB11737-89） |  | / | 不符合 | 不合格 |

表2  现场考核项目一览表

吐哈石油勘探开发指挥部技术监测中心环境与锅炉水质监测站                                             第 15页共18 页

| 序号 | 姓名 | 考核 类别 | 考核项目 | 分析方法名称、代号及来源 | 考核结果 |  |  | 考核结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 理论考核 | 盲样考核 | 基本技能/见证实验 |  |
|  |  |  | 总挥发性有机物(TVOC) | 室内空气质量标准（附录C 室内空气中总挥发性有机物(TVOC)的检验方法 热解吸/毛细管气相色谱法） (GB/T 18883-2002) |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 氡222Rn | 环境空气中氡的标准测量方法(附录C 适用于环境空气中氡及其子体的测量方法) GB/T 14582-93 |  | / | 符合 | 合格 |
| 24 | 张明 | 水（含大气降水）和废水 | 硝酸盐（氮） | 生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标（5.2 硝酸盐氮 紫外分光光度法）(GB/T 5750.5-2006) | 73.4 | 合格 | / | 合格 |
|  |  |  | 六价铬 | 水质 六价铬的测定 二苯碳酰二肼分光光度法 (GB/T 7467-87) |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 铁 | 水质 铁、锰的测定 火焰原子吸收分光光度法 (GB/T 11911-89) |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  | 环境空气和废气 | PM10 | 环境空气 PM10和PM2.5的测定 重量法（HJ 618-2011） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 二氧化硫 | 环境空气 二氧化硫的测定 甲醛吸收-副玫瑰苯胺分光光度法（HJ 482-2009） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 氯化氢 | 固定污染源排气中氯化氢的测定 硫氰酸汞分光光度法（HJ/T 27-1999） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  | 固体废物 | 六价铬 | 固体废物 六价铬的测定 二苯碳酰二肼分光光度法 （GB/T 15555.4-1995） |  | / | 符合 | 合格 |

表2  现场考核项目一览表

吐哈石油勘探开发指挥部技术监测中心环境与锅炉水质监测站                                           第 16页共18 页

| 序号 | 姓名 | 考核 类别 | 考核项目 | 分析方法名称、代号及来源 | 考核结果 |  |  | 考核结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 理论考核 | 盲样考核 | 基本技能/见证实验 |  |
| 25 | 张小红 | 水（含大气降水）和废水 | pH值 | 水质 pH值的测定 玻璃电极法(GB/T 6920-86) | 70.9 | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 全盐量 | 水质 全盐量的测定 重量法(HJ/T 51-1999) |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 铁 | 水质 铁、锰的测定 火焰原子吸收分光光度法 (GB/T 11911-89) |  | 合格 | / | 合格 |
|  |  | 环境空气和废气 | 氮氧化物(二氧化氮) | 环境空气 氮氧化物（一氧化氮和二氧化氮）的测定 盐酸萘乙二胺分光光度法（HJ 479-2009） |  | / | 符合 | 合格 |
| 26 | 张雅坤 | 水（含大气降水）和废水 | 氨氮 | 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法(HJ 535-2009) | 66 | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 铝 | 生活饮用水标准检验方法 金属指标（1.1 铝 铬天青S分光光度法）(GB/T 5750.6-2006) |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 甲醛 | 水质 甲醛的测定 乙酰丙酮分光光度法(HJ 601-2011) |  | 合格 | / | 合格 |
|  |  | 环境空气和废气 | 氮氧化物(二氧化氮) | 环境空气 氮氧化物（一氧化氮和二氧化氮）的测定 盐酸萘乙二胺分光光度法（HJ 479-2009） |  | 合格 | / | 合格 |
|  |  |  | 二氧化硫 | 环境空气 二氧化硫的测定 甲醛吸收-副玫瑰苯胺分光光度法（HJ 482-2009） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 甲醛 | 空气质量 甲醛的测定 乙酰丙酮分光光度法（GB/T 15516-1995） |  | / | 符合 | 合格 |
| 27 | 周涛 | 水（含大气降水）和废水 | 水质采样 | 地表水和污水监测技术规范（HJ/T 91—2002） | 66 | / | 符合 | 合格 |
|  |  | 环境空气和废气 | 一氧化碳 | 空气质量 一氧化碳的测定 非分散红外法（GB 9801-88） |  | / | 符合 | 合格 |

表2  现场考核项目一览表

吐哈石油勘探开发指挥部技术监测中心环境与锅炉水质监测站                                            第 17页共18 页

| 序号 | 姓名 | 考核 类别 | 考核项目 | 分析方法名称、代号及来源 | 考核结果 |  |  | 考核结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 理论考核 | 盲样考核 | 基本技能/见证实验 |  |
| 27 | 周涛 | 土壤和水系沉积物 | 土壤采样 | 土壤环境监测技术规范（HJ/T 166-2004） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  | 噪声 | 建筑施工场界环境噪声 | 建筑施工场界环境噪声排放标准（GB 12523-2011） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  | 室内空气 | 苯 | 居住区大气中苯、甲苯、二甲苯的卫生检验标准方法 气相色谱法 （GB11737-89） |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 总挥发性有机物(TVOC) | 室内空气质量标准（附录C 室内空气中总挥发性有机物(TVOC)的检验方法 热解吸/毛细管气相色谱法） (GB/T 18883-2002) |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 氡222Rn | 环境空气中氡的标准测量方法(附录C 适用于环境空气中氡及其子体的测量方法) GB/T 14582-93 |  | / | 符合 | 合格 |
| 28 | 朱华彬 | 水（含大气降水）和废水 | 化学需氧量 | 水质 化学需氧量的测定 快速消解分光光度法 (HJ/T 399—2007) | 63.3 | 合格 | / | 合格 |
|  |  |  | 镉 | 水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法 (GB/T 7475-87) |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 硒 | 水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法 (HJ 694—2014) |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 挥发酚 | 水质 挥发酚的测定 4-氨基安替比林分光光度法 (HJ 503-2009) |  | 合格 | / | 合格 |
|  |  |  | 三氯甲烷 | 水质 挥发性卤代烃的测定 顶空气相色谱法 （HJ 620-2011） |  | / | 符合 | 合格 |

表2  现场考核项目一览表

吐哈石油勘探开发指挥部技术监测中心环境与锅炉水质监测站                                        第 18页 共18页

| 序号 | 姓名 | 考核 类别 | 考核项目 | 分析方法名称、代号及来源 | 考核结果 |  |  | 考核结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 理论考核 | 盲样考核 | 基本技能/见证实验 |  |
| 29 | 剡玲强 | 水（含大气降水）和废水 | 氨氮 | 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法(HJ 535-2009) | 68.8 | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 化学需氧量 | 高氯废水 化学需氧量的测定 氯气校正法(HJ/T 70-2001) |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 氯化物 | 水质 氯化物的测定 硝酸银滴定法(GB 11896-89) |  | 合格 | / | 合格 |
|  |  |  | 全盐量 | 水质 全盐量的测定 重量法(HJ/T 51-1999) |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 溶解性总固体 | 生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标（8.1 溶解性总固体 称重法）(GB/T 5750.4-2006) |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 生化需氧量 | 水质 五日生化需氧量（BOD5）的测定 稀释与接种法(HJ 505-2009) |  | 合格 | / | 合格 |
|  |  |  | 砷 | 水质 汞、砷、硒、铋、锑的测定 原子荧光法 HJ694-2014 |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  | 环境空气和废气 | 二硫化碳 | 空气质量 二硫化碳的测定 二乙胺分光光度法（GB/T 14680-93） |  | / | 不符合 | 不合格 |

技术专家签名：

表3  考核通过建议发证项目表

| 吐哈石油勘探开发指挥部技术监测中心环境与锅炉水质监测站 第1页 共5页 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 姓 名 | 性别 | 技术职称 | 发 证 项 目 | 证书编号 |
| 1 | 白静静 | 女 |  | 水（含大气降水）和废水： 硫化物、阴离子表面活性剂、六价铬、总铬、挥发酚 土壤和水系沉积物： 总铬 固体废物： 总铬、六价铬 |  |
| 2 | 陈波 | 男 |  | 水（含大气降水）和废水： 水质采样 环境空气和废气： 废气采样、环境空气采样 土壤和水系沉积物： 土壤采样 室内空气： 布点与采样 |  |
| 3 | 陈坤 | 男 |  | 水（含大气降水）和废水： （总）汞、锰、三氯甲烷、四氯化碳 环境空气和废气： 总烃（非甲烷烃）、甲醇 |  |
| 4 | 杜远丽 | 女 |  | 水（含大气降水）和废水： 溶解氧、生化需氧量、耗氧量、总磷（磷酸盐）、高锰酸盐指数 生物： 细菌总数、总大肠菌群、粪大肠菌群 |  |
| 5 | 付晓 | 男 |  | 水（含大气降水）和废水： 水质采样、臭、水温、色度、化学需氧量 环境空气和废气：环境空气采样、一氧化碳 土壤和水系沉积物： 土壤采样 噪声： 建筑施工场界环境噪声 室内空气： 布点与采样、氡222Rn |  |
| 6 | 姜丞 | 男 |  | 水（含大气降水）和废水： 水质采样、臭、水温 环境空气和废气： 废气采样、环境空气采样、一氧化碳 土壤和水系沉积物： 土壤采样 噪声： 建筑施工场界环境噪声 室内空气： 布点与采样、氡222Rn |  |

表3  考核通过建议发证项目表

| 吐哈石油勘探开发指挥部技术监测中心环境与锅炉水质监测站 第2页 共5页 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 姓 名 | 性别 | 技术职称 | 发 证 项 目 | 证书编号 |
| 7 | 景博 | 男 |  | 水（含大气降水）和废水： 水质采样、全盐量、溶解性总固体、总铬 环境空气和废气： 废气采样、环境空气采样、臭氧 土壤和水系沉积物： 土壤采样 噪声： 建筑施工场界环境噪声 室内空气： 布点与采样、氡222Rn |  |
| 8 | 李春艳 | 女 |  | 水（含大气降水）和废水： 电导率、悬浮物、化学需氧量、游离氯和总氯、（总）汞、砷 生物： 细菌总数、总大肠菌群、粪大肠菌群 |  |
| 9 | 李惠 | 女 |  | 水（含大气降水）和废水： 溶解氧、悬浮物、（总）氰化物、铜、镉、锰、铅、钾、钠、锌、硒、砷、钙 |  |
| 10 | 刘鹏 | 男 |  | 水（含大气降水）和废水： 水质采样、臭 环境空气和废气： 废气采样、环境空气采样 土壤和水系沉积物： 土壤采样 室内空气： 布点与采样、氡222Rn |  |
| 11 | 吕长青 | 男 |  | 水（含大气降水）和废水： 总氮、硫酸盐、（总）氰化物、（总）汞、铅、硒、砷、钙、甲醛 环境空气和废气： 甲醛 室内空气： 甲醛 |  |
| 12 | 马丽萍 | 女 |  | 水（含大气降水）和废水：pH值、电导率、硝酸盐（氮）、悬浮物 环境空气和废气： 氮氧化物(二氧化氮)、二氧化硫 |  |
| 13 | 毛玉亮 | 男 |  | 水（含大气降水）和废水：六价铬、总铬 环境空气和废气：环境空气采样 土壤和水系沉积物： 土壤采样 |  |

表3  考核通过建议发证项目表

| 吐哈石油勘探开发指挥部技术监测中心环境与锅炉水质监测站 第3页 共5页 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 姓 名 | 性别 | 技术职称 | 发 证 项 目 | 证书编号 |
| 14 | 母玉凤 | 女 |  | 水（含大气降水）和废水： 溶解氧、游离氯和总氯 环境空气和废气： 氨 室内空气： 氨 |  |
| 15 | 倪志明 | 男 |  | 水（含大气降水）和废水： 水质采样、臭、色度、石油类和动植物油类 环境空气和废气： 废气采样、环境空气采样、总烃（非甲烷烃） 土壤和水系沉积物： 土壤采样、石油类 噪声： 建筑施工场界环境噪声 室内空气： 布点与采样、氡222Rn、总挥发性有机物(TVOC)、苯 |  |
| 16 | 彭鹏 | 男 |  | 水（含大气降水）和废水： 硫化物、汞、砷、硒、铋和锑、镉、（总）汞、锰、总铬、钾、钠、铁、硒 环境空气和废气： 氮氧化物(二氧化氮)、二氧化硫 土壤和水系沉积物： 总铬 固体废物： 总铬 |  |
| 17 | 孙玉红 | 女 |  | 水（含大气降水）和废水： 生化需氧量、耗氧量、总磷（磷酸盐）、高锰酸盐指数、铜、锰、锌 |  |
| 18 | 田云全 | 男 |  | 水（含大气降水）和废水： （总）氰化物、镉、六价铬、总铬、硒、砷 环境空气和废气： 氨、氯化氢 土壤和水系沉积物： 总铬 固体废物： 六价铬 室内空气： 氨 |  |

表3  考核通过建议发证项目表

| 吐哈石油勘探开发指挥部技术监测中心环境与锅炉水质监测站 第4页 共5页 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 姓 名 | 性别 | 技术职称 | 发 证 项 目 | 证书编号 |
| 19 | 王蕊 | 女 |  | 水（含大气降水）和废水： 硝酸盐（氮）、全盐量、溶解性总固体、铅 环境空气和废气： 臭氧 |  |
| 20 | 王学英 | 女 |  | 水（含大气降水）和废水： 臭、(浑)浊度、pH值、水温、电导率、色度、全盐量、悬浮物、溶解性总固体 |  |
| 21 | 谢倩 | 女 |  | 水（含大气降水）和废水： (浑)浊度、pH值、氨氮、硫酸盐、（总）氰化物、三氯甲烷、四氯化碳 环境空气和废气： 总烃（非甲烷烃） |  |
| 22 | 叶开清 | 男 |  | 水（含大气降水）和废水： 溶解氧、氟化物、总硬度（钙和镁总量）、钙、三氯甲烷、四氯化碳 环境空气和废气： 总烃（非甲烷烃）、甲醇 |  |
| 23 | 张斌 | 男 |  | 水（含大气降水）和废水： 水质采样、臭、水温 环境空气和废气： 废气采样、环境空气采样、总悬浮颗粒物、降尘、PM10 土壤和水系沉积物： 土壤采样 噪声： 建筑施工场界环境噪声 室内空气： 布点与采样、氡222Rn |  |
| 24 | 张明 | 男 |  | 水（含大气降水）和废水： 硝酸盐（氮）、六价铬 环境空气和废气： 总悬浮颗粒物、降尘、PM10、二氧化硫、氯化氢 固体废物： 六价铬 生物： 细菌总数、总大肠菌群、粪大肠菌群 |  |
| 25 | 张小红 | 女 |  | 水（含大气降水）和废水： pH值、全盐量、溶解性总固体 环境空气和废气： 氮氧化物(二氧化氮) |  |

表3  考核通过建议发证项目表

| 吐哈石油勘探开发指挥部技术监测中心环境与锅炉水质监测站 第5页 共5页 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 姓 名 | 性别 | 技术职称 | 发 证 项 目 | 证书编号 |
| 26 | 张雅坤 | 女 |  | 水（含大气降水）和废水： 氨氮、总铬、甲醛 环境空气和废气： 氮氧化物(二氧化氮)、二氧化硫、甲醛 土壤和水系沉积物： 总铬 室内空气： 甲醛 |  |
| 27 | 周涛 | 男 |  | 水（含大气降水）和废水： 水质采样、臭 环境空气和废气： 废气采样、环境空气采样、一氧化碳 土壤和水系沉积物： 土壤采样 噪声： 建筑施工场界环境噪声 室内空气： 布点与采样、氡222Rn |  |
| 28 | 朱华彬 | 男 |  | 水（含大气降水）和废水： 化学需氧量、镉、锌、铁、三氯甲烷、四氯化碳、挥发酚 环境空气和废气： 总烃（非甲烷烃）、甲醇 |  |
| 29 | 剡玲强 | 女 |  | 水（含大气降水）和废水： 生化需氧量、氨氮、氯化物、全盐量、化学需氧量、溶解性总固体 环境空气和废气： 臭氧 |  |

技术专家签名：

持证上岗考核组意见

根据自治区环保厅下发的《关于印发自治区环境监测技术人员持证上岗管理与考核办法的通知》（新环监发[2011]149）号文的精神，受自治区环保厅的委托，自治区环境监测总站专家组一行3人，于2015年8月24日-26日，对吐哈石油勘探开发指挥部技术监测中心环境与锅炉水质监测站进行了监测人员持证上岗考核。 吐哈石油勘探开发指挥部技术监测中心环境与锅炉水质监测站申请了29人、6大类、79个项目、284个项次的上岗证考核。上岗考核采用理论知识考试、现场操作技能考核和自认定材料审核等方式进行，考核组按照规定对该实验室所提交的申请项目按照35%以上进行了现场测试考核。现将考核结果通报如下： 吐哈石油勘探开发指挥部技术监测中心环境与锅炉水质监测站共29人参加了理论考核，理论考试成绩全部合格，平均成绩为70.5分。考核组对该实验室自认定材料进行了审核，对该实验室的水（含大气降水）和废水、环境空气和废气、噪声、土壤、固体废物、室内空气等6大类156项次开展了现场操作演示及基本技能考核，现场抽考率54.9%.考核情况见表2。 2盲样考核：24人参加了30只盲样38个项目的考核，考核一次通过率70.4%，考核项目全部合格，出具了1份检测报告。 3总体考核结论：经考核专家组现场评定，共有6大类、78个项目、248个项次通过考核，通过率87.3%。考核组建议对通过考核的29名监测人员及通过的考核项目予以颁发考核合格证。通过本次考核吐哈石油勘探开发指挥部技术监测中心环境与锅炉水质监测站新增持证人员2人。 4建议：考核组建议吐哈石油勘探开发指挥部技术监测中心环境与锅炉水质监测站进一步加强对监测人员的专业技术、标准规范的培训学习和基本技能训练，规范操作技能，加强仪器设备管理，强化大型仪器设备人员的培训，进一步做好质量控制工作，积极拓展监测领域和项目，更好地为环境管理提供技术服务。 考核组组长： 2015年8月26日

持证上岗考核组名单

| 序号 | 姓名 | 职务或职称 | 职责 | 单位 | 签名 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 王克华 | 工程师 | 组长 | 新疆维吾尔自治区环境监测总站 |  |
| 2 | 陈小娟 | 工程师 | 组员 | 新疆维吾尔自治区环境监测总站 |  |
| 3 | 刘伟 | / | 组员 | 新疆维吾尔自治区环境监测总站 |  |
| 4 |  |  |  |  |  |

审批意见

批准人：                   批准单位盖章                 年    月    日