环境监测人员

持证上岗考核报告

被考核单位：  奇台县环境监测站

考 核 日 期 ：2015年11月16 -18日

新疆自治区环境保护厅编制

表1  基 本 情 况

| 申请单位 |  | 奇台县环境监测站 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地 址 |  | 奇台县城南新区米东路北侧 |  |  |  |  |
| 法定代表人 |  | 刘新 |  |  |  |  |
| 技术负责人 |  | 吴晓冬 |  | 质量负责人 |  | 刘新 |
| 联系人 |  | 马燕 |  | 联系电话 |  | 13689907798 |
| 传 真 |  | 0994-7223252 |  | 邮政编码 |  | 831800 |
| 人员情况 | 技 术 人 员 |  |  |  |  |  |
|  | 自报人数 | 现场审核人数 | 参加上岗考核人数 |  | 通过上岗考核人数 |  |
|  | 6 |  |  |  |  |  |
| 技术负责人从事环境监测工作年限 |  |  | 8年 |  |  |  |
| 质量负责人从事环境监测工作年限 |  |  | 6年 |  |  |  |
| 持证上岗考核负责人 |  |  | 康 宏 |  |  |  |
| 颁发上岗证时间 |  | 年 月 日 （由自治区环保厅填写） |  |  |  |  |
| 颁发上岗证人数 |  | 人 （由自治区环保厅填写） |  |  |  |  |
| 备 注 |  |  |  |  |  |  |

| 表2 现场考核项目一览表 奇台县环境监测站 第 1页 共2 页 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 姓名 | 考核 类别 | 考核项目 | 分析方法名称、代号及来源 | 考核结果 |  |  | 考核结论 |
|  |  |  |  |  | 理论考核 | 盲样考核 | 基本技能/见证实验 |  |
| 1 | 李玉隽 | 噪声. | 建筑施工场界环境噪声 | 建筑施工场界环境噪声排放标准（GB 12523-2011） | 78 | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 社会生活环境噪声 | 社会生活环境噪声排放标准（GB 22337-2008） |  | / | 不符合 | 不合格 |
| 2 | 廖国荣 | 水（含大气降水）和废水 | 溶解氧 | 水质 溶解氧的测定 碘量法(GB 7489－1987) | 60 | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 溶解氧 | 水质 溶解氧的测定 电化学探头法(HJ 506-2009) |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 矿化度 | 矿化度 重量法《水和废水监测分析方法》（第四版）国家环境保护总局 （2002年） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 溶解性总固体 | 生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标（8.1 溶解性总固体 称重法）(GB/T 5750.4-2006) |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 色度 | 水质 色度的测定（稀释倍数法）(GB/T 11903-89) |  | / | 不符合 | 不合格 |
| 3 | 马燕 | 噪声 | 厂界环境噪声 | 工业企业厂界环境噪声排放标准（GB 12348-2008） | 82 | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 建筑施工场界环境噪声 | 社会生活环境噪声排放标准（GB 22337-2008） |  | / | 符合 | 合格 |
| 4 | 拍日代木 | 噪声 | 建筑施工场界环境噪声 | 建筑施工场界环境噪声排放标准（GB 12523-2011） | 61 | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 社会生活环境噪声 | 社会生活环境噪声排放标准（GB 22337-2008） |  | / | 不符合 | 不合格 |
| 5 | 徐媛媛 | 水（含大气降水）和废水 | 溶解氧 | 水质 溶解氧的测定 碘量法(GB 7489－1987) | 76.4 | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 溶解氧 | 水质 溶解氧的测定 电化学探头法(HJ 506-2009) |  | / | 不符合 | 不合格 |

表2  现场考核项目一览表

奇台县环境监测站                                                                    第 2页  共2 页

| 序号 | 姓名 | 考核 类别 | 考核项目 | 分析方法名称、代号及来源 | 考核结果 |  |  | 考核结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 理论考核 | 盲样考核 | 基本技能/见证实验 |  |
| 5 | 徐媛媛 |  | 矿化度 | 矿化度 重量法《水和废水监测分析方法》（第四版）国家环境保护总局 （2002年） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 色度 | 水质 色度的测定（稀释倍数法）(GB/T 11903-89) |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  | 噪声 | 环境噪声 | 声环境质量标准（GB 3096-2008） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 厂界环境噪声 | 工业企业厂界环境噪声排放标准（GB 12348-2008） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 建筑施工场界环境噪声 | 建筑施工场界环境噪声排放标准（GB 12523-2011） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 社会生活环境噪声 | 社会生活环境噪声排放标准（GB 22337-2008） |  | / | 不符合 | 不合格 |
| 6 | 赵鹏飞 | 水（含大气降水）和废水 | 溶解氧 | 水质 溶解氧的测定 碘量法(GB 7489－1987) | 51.9 | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 溶解氧 | 水质 溶解氧的测定 电化学探头法(HJ 506-2009) |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 矿化度 | 矿化度 重量法《水和废水监测分析方法》（第四版）国家环境保护总局 （2002年） |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 色度 | 水质 色度的测定（稀释倍数法）(GB/T 11903-89) |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 溶解性总固体 | 生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标（8.1 溶解性总固体 称重法）(GB/T 5750.4-2006) |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  | 噪声 | 社会生活环境噪声 | 社会生活环境噪声排放标准（GB 22337-2008） |  | / | 不符合 | 不合格 |

表3  考核通过建议发证项目表

奇台县环境监测站 第1页 共1页

| 序号 | 姓 名 | 性别 | 技术 职称 | 发 证 项 目 | 证书编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 李玉隽 | 女 |  | 噪声： 建筑施工场界环境噪声 |  |
| 2 | 廖国荣 | 男 |  | 水（含大气降水）和废水： 溶解性总固体、矿化度 |  |
| 3 | 马燕 | 女 |  | 噪声： 建筑施工场界环境噪声、厂界环境噪声 |  |
| 4 | 拍日代木 | 女 |  | 噪声： 建筑施工场界环境噪声 |  |
| 5 | 徐媛媛 | 女 |  | 水（含大气降水）和废水： 色度、溶解性总固体、矿化度 噪声： 环境噪声、建筑施工场界环境噪声、厂界环境噪声 |  |

技术专家签名：

持证上岗考核组意见

根据自治区环保厅下发的《关于印发自治区环境监测技术人员持证上岗管理与考核办法的通知》（新环监发[2011]149）号文的精神，受自治区环保厅的委托，自治区环境监测总站专家组一行8人，于2015年11月16 -18日，对奇台县环境监测站进行了监测人员持证上岗考核。 奇台县环境监测站申请了6人、2大类、(水和（含大气降水）废水、噪声)9个项目、26个项次的上岗证考核。上岗考核采用理论知识考试、现场操作技能考核和自认定材料审核等方式进行，考核组按照规定对该实验室所提交的申请项目按照35%以上进行了现场测试考核。现将考核结果通报如下： 奇台县环境监测站共6人参加了理论考核，理论考试成绩5人及格（1人不及格），平均成绩为68.2分。考核组对该实验室自认定材料进行了审核，对该站的水（含大气降水）和废水、噪声等2大类26项次开展了现场操作演示及基本技能考核抽查考核，现场抽考率100%。现场考核情况见表2。 2盲样考核：奇台县环境监测站本次考核项目，不涉及盲样。 3总体考核结论：经考核专家组.现场评定，共有2大类、6个项目、12个项次通过考核，通过率46.1%。考核组建议对通过考核的5名监测人员及通过的考核项目予以颁发考核合格证。通过本次考核奇台县环境监测站新增持证人员2人。 4建议：考核组建议奇台县环境监测站进一步加强对监测人员的专业技术、标准规范的培训学习和基本技能训练，规范操作技能，加强仪器设备管理，强化大型仪器设备人员的培训，进一步做好质量控制工作，积极拓展监测领域和项目，更好地为环境管理提供技术服务。 考核组组长： 2015年11月18日

持证上岗考核组名单

| 序号 | 姓名 | 职务或职称 | 职责 | 单位 | 签名 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 康宏 | 教高 | 组长 | 新疆维吾尔自治区环境监测总站 |  |
| 2 | 王克华 | 工程师 | 副组长 | 新疆维吾尔自治区环境监测总站 |  |
| 3 | 陈小娟 | 工程师 | 组员 | 新疆维吾尔自治区环境监测总站 |  |
| 4 | 沈丽丽 | 高工 | 组员 | 新疆维吾尔自治区环境监测总站 |  |
| 5 | 申旭辉 | 高工 | 组员 | 新疆维吾尔自治区环境监测总站 |  |
| 6 | 韩磊 | 工程师 | 组员 | 新疆维吾尔自治区环境监测总站 |  |
| 7 | 李刚 | 高工 | 组员 | 新疆维吾尔自治区环境监测总站 |  |
| 8 | 王昭生 | 工程师 | 组员 | 新疆维吾尔自治区环境监测总站 |  |

审批意见

批准人：                   批准单位盖章                 年    月    日