环境监测人员

持证上岗考核报告

被考核单位： 奎屯市环境监测站

考核日期 ：2016年1月6-8日

新疆自治区环境保护厅编制

表1  基 本 情 况

| 申请单位 |  | 奎屯市环境保护监测站 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地 址 |  | 奎屯市喀什西路12号 |  |  |  |  |
| 法定代表人 |  | 杨荣江 |  |  |  |  |
| 技术负责人 |  | 杨荣江 |  | 质量负责人 |  | 国青 |
| 联系人 |  | 国青 |  | 联系电话 |  | 18099922780 |
| 传 真 |  | 0992-3245951 |  | 邮政编码 |  | 833200 |
| 人员情况 | 技 术 人 员 |  |  |  |  |  |
|  | 自报人数 | 现场审核人数 | 参加上岗考核人数 |  | 通过上岗考核人数 |  |
|  | 6 | 6 | 6 |  | 6 |  |
| 技术负责人从事环境监测工作年限 |  |  | 29 |  |  |  |
| 质量负责人从事环境监测工作年限 |  |  | 22 |  |  |  |
| 持证上岗考核负责人 |  |  | 康 宏 |  |  |  |
| 颁发上岗证时间 |  | 年 月 日 （由自治区环保厅填写） |  |  |  |  |
| 颁发上岗证人数 |  | 人 （由自治区环保厅填写） |  |  |  |  |
| 备 注 |  |  |  |  |  |  |

| 表2 现场考核项目一览表 奎屯市环境监测站 第 1页 共4 页 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 姓名 | 考核 类别 | 考核项目 | 分析方法名称、代号及来源 | 考核结果 |  |  | 考核结论 |
|  |  |  |  |  | 理论考核 | 盲样考核 | 基本技能/见证实验 |  |
| 1 | 阿海哈提．赛尔见 | 水（含大气降水）和废水 | 水质采样 | 地表水和污水监测技术规范（HJ/T 91—2002） | 60 | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | pH值 | 水质 pH值的测定 玻璃电极法(GB/T 6920-86) |  | 合格 | / | 合格 |
|  |  |  | 氨氮 | 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法(HJ 535-2009) |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 高锰酸盐指数 | 水质 高锰酸盐指数的测定(GB 11892-89) |  | 合格 | / | 合格 |
|  |  |  | 色度 | 水质 色度的测定（稀释倍数法）(GB/T 11903-89) |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  | 环境空气和废气 | 废气采样 | 大气无组织排放监测技术导则（HJ/T 55—2000） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 环境空气采样 | 环境空气质量手工监测技术规范（HJ/T 194—2005） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 烟（粉）尘 | 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法（GB/T 16157—1996） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 二氧化硫 | 固定污染源排气中二氧化硫的测定 定电位电解法（HJ/T 57-2000） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 饮食业油烟 | 饮食业油烟排放标准（试行） （附录A饮食业油烟采样方法及分析方法）（GB 18483-2001） |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  | 土壤和水系沉积物 | 土壤采样 | 土壤环境监测技术规范（HJ/T 166-2004） |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  | 噪声 | 环境噪声 | 环境噪声监测技术规范 城市声环境常规监测（HJ 640-2012） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 建筑施工场界环境噪声 | 建筑施工场界环境噪声排放标准（GB 12523-2011） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 社会生活环境噪声 | 社会生活环境噪声排放标准（GB 22337-2008） |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 铁路边界噪声 | 铁路边界噪声限值及其测量方法（GB/T 12525-1990） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  | 振动 | 城市区域环境振动 | 城市区域环境振动测量方法(GB/T 10071-88) |  | / | 不符合 | 不合格 |

表2  现场考核项目一览表

奎屯市环境监测站                                                                    第 1页  共4 页

| 序号 | 姓名 | 考核 类别 | 考核项目 | 分析方法名称、代号及来源 | 考核结果 |  |  | 考核结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 理论考核 | 盲样考核 | 基本技能/见证实验 |  |
| 2 | 郭雪锋 | 水（含大气降水）和废水 | 氟化物 | 水质 氟化物的测定 氟试剂分光光度法(HJ 488-2009) | 84.1 | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 硝酸盐（氮） | 水质 无机阴离子的测定 离子色谱法 （HJ/T 84-2001） |  | 合格 | / | 合格 |
|  |  | 土壤和水系沉积物 | 氟化物 | 土壤质量 氟化物的测定 离子选择电极法(GB/T 22104-2008) |  | 合格 | / | 合格 |
| 3 | 姬艳梅 | 水（含大气降水）和废水 | 氨氮 | 水质 氨氮的测定 连续流动-水杨酸分光光度法（HJ 665-2013） | 87.3 | 合格 | / | 合格 |
|  |  |  | 总磷（磷酸盐） | 水质 磷酸盐和总磷的测定 连续流动-钼酸铵分光光度法（HJ 670-2013） |  | / | 符合 | 合格 |
| 4 | 杨春喜 | 水（含大气降水）和废水 | 水质采样 | 地下水环境监测技术规范（HJ/T 164—2004） | 78.4 | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 镉 | 水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法(GB/T 7475-87) |  | 合格 | / | 合格 |
|  |  |  | 挥发酚 | 水质 挥发酚的测定 4-氨基安替比林分光光度法(HJ 503-2009) |  | 合格 | / | 合格 |
|  |  | 环境空气和废气 | 废气采样 | 大气无组织排放监测技术导则（HJ/T 55—2000） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 环境空气采样 | 环境空气质量手工监测技术规范（HJ/T 194—2005） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 烟（粉）尘 | 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法（GB/T 16157—1996） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 烟气黑度 | 固定污染源排放 烟气黑度的测定 林格曼烟气黑度图法（HJ/T 398-2007） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 氮氧化物(二氧化氮) | 固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法 HJ 693-2014 |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 氮氧化物(二氧化氮) | 固定污染源排气中氮氧化物的测定 盐酸萘乙二胺分光光度法（HJ/T 43-1999） |  | 合格 | / | 合格 |
|  |  |  | 二氧化硫 | 固定污染源排气中二氧化硫的测定 定电位电解法（HJ/T 57-2000） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 沥青烟 | 固定污染源排气中沥青烟的测定 重量法（HJ/T 45-1999） |  | / | 符合 | 合格 |

表2  现场考核项目一览表

奎屯市环境监测站                                                                    第 1页  共4 页

| 序号 | 姓名 | 考核 类别 | 考核项目 | 分析方法名称、代号及来源 | 考核结果 |  |  | 考核结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 理论考核 | 盲样考核 | 基本技能/见证实验 |  |
| 4 | 杨春喜 | 土壤和水系沉积物 | 土壤采样 | 土壤环境监测技术规范（HJ/T 166-2004） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  | 噪声 | 环境噪声 | 环境噪声监测技术规范 城市声环境常规监测（HJ 640-2012） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 建筑施工场界环境噪声 | 建筑施工场界环境噪声排放标准（GB 12523-2011） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 社会生活环境噪声 | 社会生活环境噪声排放标准（GB 22337-2008） |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 工业企业厂界环境噪声 | 工业企业厂界环境噪声排放标准（GB 12348-2008） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 铁路边界噪声 | 铁路边界噪声限值及其测量方法（GB/T 12525-1990） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  | 振动 | 城市区域环境振动 | 城市区域环境振动测量方法(GB/T 10071-88) |  | / | 不符合 | 不合格 |
| 5 | 张迎颖 | 水（含大气降水）和废水 | 氨氮 | 水质 氨氮的测定 连续流动-水杨酸分光光度法（HJ 665-2013） | 77.5 | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 总磷（磷酸盐） | 水质 磷酸盐和总磷的测定 连续流动-钼酸铵分光光度法（HJ 670-2013） |  | 合格 | / | 合格 |
| 6 | 赵文博 | 水（含大气降水）和废水 | 水质采样 | 水质 采样技术指导（HJ 494—2009） | 75.5 | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 硫化物 | 水质 硫化物的测定 亚甲基蓝分光光度法(GB/T 16489-1996) |  | 合格 | / | 合格 |
|  |  |  | 溶解性总固体 | 生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标（8.1 溶解性总固体 称重法）(GB/T 5750.4-2006) |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  | 环境空气和废气 | 废气采样 | 大气无组织排放监测技术导则（HJ/T 55—2000） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 环境空气采样 | 环境空气质量手工监测技术规范（HJ/T 194—2005） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 烟（粉）尘 | 锅炉烟尘测试方法（GB 5468-91） |  | / | 符合 | 合格 |

表2  现场考核项目一览表

奎屯市环境监测站                                                                    第 1页  共4 页

| 序号 | 姓名 | 考核 类别 | 考核项目 | 分析方法名称、代号及来源 | 考核结果 |  |  | 考核结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 理论考核 | 盲样考核 | 基本技能/见证实验 |  |
| 6 | 赵文博 | 环境空气和废气 | 氮氧化物(二氧化氮) | 固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法 HJ 693-2014 |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 二氧化硫 | 固定污染源排气中二氧化硫的测定 定电位电解法（HJ/T 57-2000） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 沥青烟 | 固定污染源排气中沥青烟的测定 重量法（HJ/T 45-1999） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 硫酸盐化速率 | 环境空气 硫酸盐化速率 碱片-重量法《空气和废气监测分析方法》（第四版）国家环境保护总局 （2003年） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 饮食业油烟 | 饮食业油烟排放标准（试行） （附录A饮食业油烟采样方法及分析方法）（GB 18483-2001） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  | 土壤和水系沉积物 | 土壤采样 | 土壤环境监测技术规范（HJ/T 166-2004） |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  | 噪声 | 环境噪声 | 环境噪声监测技术规范 城市声环境常规监测（HJ 640-2012） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 建筑施工场界环境噪声 | 建筑施工场界环境噪声排放标准（GB 12523-2011） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 工业企业厂界环境噪声 | 工业企业厂界环境噪声排放标准（GB 12348-2008） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 社会生活环境噪声 | 社会生活环境噪声排放标准（GB 22337-2008） |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  | 振动 | 城市区域环境振动 | 城市区域环境振动测量方法(GB/T 10071-88) |  | / | 符合 | 合格 |

表3  考核通过建议发证项目表

奎屯市环境监测站 第1页 共2页

| 序号 | 姓 名 | 性别 | 技术 职称 | 发 证 项 目 | 证书编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 阿海哈提．赛尔见 | 男 | / | 水（含大气降水）和废水： 水质采样、(浑)浊度、pH值、透明度、水温、氨氮、色度、高锰酸盐指数、阴离子表面活性剂、溶解性总固体、矿化度、铵 环境空气和废气： 废气采样、环境空气采样、降尘、烟（粉）尘、烟气黑度、氮氧化物(二氧化氮)、沥青烟、二氧化硫 噪声： 环境噪声、建筑施工场界环境噪声、铁路边界噪声、工业企业厂界噪声 室内空气： 布点与采样 |  |
| 2 | 郭雪锋 | 女 | / | 水（含大气降水）和废水： 硝酸盐（氮）、氟化物 环境空气和废气： 氟化氢、氟化物 土壤和水系沉积物： 氟化物 固体废物： 氟化物 |  |
| 3 | 姬艳梅 | 女 | / | 水（含大气降水）和废水： 氨氮、总磷（磷酸盐） |  |
| 4 | 杨喜春 | 男 | / | 水（含大气降水）和废水： 水质采样、流量、pH值、水温、酸度、游离氯和总氯、碱度、铜、镉、锰、铅、锌、铁、铵、挥发酚 环境空气和废气： 废气采样、环境空气采样、烟（粉）尘、烟气黑度、氮氧化物(二氧化氮)、沥青烟、二氧化硫 土壤和水系沉积物： 土壤采样、水分 噪声： 环境噪声、建筑施工场界环境噪声、铁路边界噪声、工业企业厂界噪声 室内空气： 布点与采样 |  |

表3  考核通过建议发证项目表

奎屯市环境监测站 第2页 共2页

| 序号 | 姓 名 | 性别 | 技术 职称 | 发 证 项 目 | 证书编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 张迎颖 | 女 |  | 水（含大气降水）和废水： 氨氮、总磷（磷酸盐） |  |
| 6 | 赵文博 | 男 |  | 水（含大气降水）和废水： 水质采样、流量、pH值、水温、电导率、硫化物、总磷（磷酸盐）、溶解性总固体、矿化度 环境空气和废气： 废气采样、环境空气采样、烟（粉）尘、烟气黑度、硫化氢、硫酸盐化速率、氮氧化物(二氧化氮)、沥青烟、饮食业油烟、二氧化硫 噪声： 环境噪声、建筑施工场界环境噪声、铁路边界噪声、工业企业厂界噪声 振动： 城市区域环境振动 室内空气： 布点与采样 |  |

技术专家签名：

持证上岗考核组意见

根据自治区环保厅下发的《关于印发自治区环境监测技术人员持证上岗管理与考核办法的通知》（新环监发[2011]149）号文的精神，受自治区环保厅的委托，自治区环境监测总站专家组一行10人，于2015年11月9-11日、2016年1月6-8日对奎屯市环境监测站进行了监测人员持证上岗考核。 奎屯市环境监测站申请了6人、7大类、(水和（含大气降水）废水、环境空气和废气、噪声)52个项目、97个项次的上岗证考核。上岗考核采用理论知识考试、现场操作技能考核和自认定材料审核等方式进行，考核组按照规定对该实验室所提交的申请项目按照35%以上进行了现场测试考核。现将考核结果通报如下： 奎屯市环境监测站共6人参加了理论考核，理论考试成绩6人全部及格，平均成绩为76.5分。考核组对该实验室自认定材料进行了审核，对该站的水（含大气降水）和废水、环境空气和废气、噪声等7大类58项次开展了现场操作演示及基本技能考核抽查考核，现场抽考率59.9%。现场考核情况见表2。 2盲样考核：6人参加了10只盲样10个项目的考核，考核一次通过率80%，考核项目全部合格，出具了1份检测报告。 3总体考核结论：经考核专家组.现场评定，共有7大类、52个项目、89个项次通过考核，通过率91.7%。考核组建议对通过考核的6名监测人员及通过的考核项目予以颁发考核合格证。通过本次考核奎屯市环境监测站新增持证人员3 人。 4建议：考核组建议奎屯市环境监测站进一步加强对监测人员的专业技术、标准规范的培训学习和基本技能训练，规范操作技能，加强仪器设备管理，进一步做好质量控制工作，积极拓展监测领域和项目，更好地为环境管理提供技术服务。 考核组组长： 2016年1月14日

持证上岗考核组名单

| 序号 | 姓名 | 职务或职称 | 职责 | 单位 | 签名 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 康宏 | 教高 | 组长 | 新疆维吾尔自治区环境监测总站 |  |
| 2 | 滕曼 | 高工 | 组员 | 中国环境监测总站（援疆） |  |
| 3 | 王克华 | 工程师 | 组员 | 新疆维吾尔自治区环境监测总站 |  |
| 4 | 沈丽丽 | 高工 | 组员 | 新疆维吾尔自治区环境监测总站 |  |
| 5 | 陈小娟 | 工程师 | 组员 | 新疆维吾尔自治区环境监测总站 |  |
| 6 | 韩磊 | 工程师 | 组员 | 新疆维吾尔自治区环境监测总站 |  |
| 7 | 申旭辉 | 教高 | 组员 | 新疆维吾尔自治区环境监测总站 |  |
| 8 | 綦振华 | 工程师 | 组员 | 新疆维吾尔自治区环境监测总站 |  |
| 9 | 吴丽 | 工程师 | 组员 | 新疆维吾尔自治区环境监测总站 |  |
| 10 | 施玉格 | 工程师 | 组员 | 新疆维吾尔自治区环境监测总站 |  |

审批意见

批准人：                   批准单位盖章                 年    月    日