环境监测人员

持证上岗考核报告

被考核单位：新疆出入境检验检疫局检验检疫技术中心           考 核 日 期： 2016年3月18日-20日

新疆自治区环境保护厅编制

表1 上 岗 考 核 基 本 情 况

| 申请单位 |  |  | 新疆出入境检验检疫局检验检疫技术中心 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地 址 |  |  | 新疆乌鲁木齐市水磨沟区南湖北路116号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 |  |  | 杨忠 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系人 |  |  | 张伟 |  |  |  | 联系电话 |  |  | 13809931201 |  |
| 人员情况 | 技 术 人 员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 自报人数 |  | 现场审核人数 |  |  | 参加上岗考核人数 |  |  | 通过上岗考核人数 |  |  |
|  | 50 |  | 50 |  |  | 44 |  |  | 35 |  |  |
| 项次通过情况 |  | 水（含大气降水）和废水 |  | 环境空气 和废气 | 土壤和水系 沉积物 |  |  | 固体废物 |  |  | 噪声 |
|  |  | 74.8% |  | 50.4% | 90% |  |  | 63.1% |  |  | 47.4% |
| 持证上岗考核负责人 |  |  | 康宏 （新疆环境监测总站） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 颁发上岗证时间 |  |  | 年 月 日 （由自治区环保厅填写） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 颁发上岗证人数 |  |  | 人 （由自治区环保厅填写） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备 注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 表2 现场考核项目一览表 新疆出入境检验检疫局检验检疫技术中心 第 1页共18 页 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 姓名 | 考核 类别 | 考核项目 | 分析方法名称、代号及来源 | 考核结果 |  |  | 考核结论 |
|  |  |  |  |  | 理论考核 | 盲样考核 | 基本技能/见证实验 |  |
| 1 | 阿布都 | 水（含大气降水）和废水 | 水质采样 | 地表水和污水监测技术规范（HJ/T 91—2002） | 0 | / | / | 不合格 |
|  |  | 土壤和水系沉积物 | 土壤采样 | 土壤环境监测技术规范（HJ/T 166-2004） |  | / | / | 不合格 |
|  |  | 噪声 | 建筑施工场界环境噪声 | 建筑施工场界环境噪声排放标准（GB 12523-2011） |  | / | / | 不合格 |
|  |  |  | 厂界环境噪声 | 工业企业厂界环境噪声排放标准（GB 12348-2008） |  | / | / | 不合格 |
| 2 | 陈浙江 | 环境空气和废气 | 废气采样 | 锅炉烟尘测试方法（GB 5468—1991） | 60 | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 环境空气采样 | 环境空气质量手工监测技术规范（HJ/T 194—2005） |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 总悬浮颗粒物 | 环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法（GB/T 15432-1995） |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 烟（粉）尘 | 固定源废气监测技术规范（HJ/T 397-2007） 颗粒物的测定 |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | PM10 | 环境空气 PM10和PM2.5的测定 重量法（HJ 618-2011） |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 氮氧化物(二氧化氮) | 固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法 HJ 693-2014 |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 二氧化硫 | 固定污染源排气中二氧化硫的测定 定电位电解法（HJ/T 57-2000） |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  | 土壤和水系沉积物 | 土壤采样 | 土壤环境监测技术规范（HJ/T 166-2004） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  | 固体废物采样 | 固体废物采样 | 工业固体废物采样制样技术规范（HJ/T 20-1998） |  | / | 符合 | 合格 |
| 3 | 戴华 | 固体废物采样 | 固体废物采样 | 工业固体废物采样制样技术规范（HJ/T 20-1998） | 73 | / | 符合 | 合格 |
| 表2 现场考核项目一览表 新疆出入境检验检疫局检验检疫技术中心 第 2页共18页 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 姓名 | 考核 类别 | 考核项目 | 分析方法名称、代号及来源 | 考核结果 |  |  | 考核结论 |
|  |  |  |  |  | 理论考核 | 盲样考核 | 基本技能/见证实验 |  |
| 4 | 甫壮 | 水（含大气降水）和废水 | 悬浮物 | 水质 悬浮物的测定 重量法(GB 11901-89) | 60 | / | 符合 | 合格 |
|  |  | 环境空气和废气 | 氮氧化物(二氧化氮) | 环境空气 氮氧化物（一氧化氮和二氧化氮）的测定 盐酸萘乙二胺分光光度法（HJ 479-2009） |  | 合格 | / | 合格 |
|  |  |  | 一氧化碳 | 空气质量 一氧化碳的测定 非分散红外法（GB 9801-88） |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 臭氧 | 环境空气 臭氧的测定 靛蓝二磺酸钠分光光度法（HJ 504-2009） |  |  | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 汞 | 固定污染源废气 汞的测定 冷原子吸收分光光度法（暂行）（HJ 543-2009） |  |  | 不符合 | 不合格 |
|  |  | 土壤和水系沉积物 | 汞 | 土壤质量 总汞的测定 冷原子吸收分光光度法（GB/T 17136-1997） |  | 合格 | / | 合格 |
|  |  | 固体废物采样 | 汞 | 固体废物 总汞的测定 冷原子吸收分光光度法（GB/T 15555.1-1995） |  | / | 不符合 | 不合格 |
| 5 | 何秀娟 | 水（含大气降水）和废水 | 钡 | 水质 65种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ 700-2014 | 69.5 | 合格 | / | 合格 |
|  |  |  | 六价铬 | 水质 六价铬的测定 二苯碳酰二肼分光光度法(GB/T 7467-87) |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 锑 | 水质 65种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ 700-2014 |  | 合格 | / | 合格 |
| 6 | 贺晓博 | 水（含大气降水）和废水 | 废气采样 | 锅炉烟尘测试方法（GB 5468—1991） | 60 | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 环境空气采样 | 环境空气质量手工监测技术规范（HJ/T 194—2005） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 氮氧化物(二氧化氮) | 固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法 HJ 693-2014 |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 厂界环境噪声 | 工业企业厂界环境噪声排放标准（GB 12348-2008） |  | / | 符合 | 合格 |
| 7 | 侯海旺 | 环境空气和废气 | 废气采样 | 锅炉烟尘测试方法（GB 5468—1991） | 60 | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 环境空气采样 | 环境空气质量手工监测技术规范（HJ/T 194—2005） |  | / | 符合 | 合格 |
| 表2 现场考核项目一览表 新疆出入境检验检疫局检验检疫技术中心 第 3页共18页 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 姓名 | 考核 类别 | 考核项目 | 分析方法名称、代号及来源 | 考核结果 |  |  | 考核结论 |
|  |  |  |  |  | 理论考核 | 盲样考核 | 基本技能/见证实验 |  |
| 7 | 侯海旺 | 土壤和水系沉积物 | 固体废物采样 | 工业固体废物采样制样技术规范（HJ/T 20-1998） | 60 | / | 符合 | 合格 |
| 8 | 兰亚婷 | 水（含大气降水）和废水 | 砷 | 水质 65种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ 700-2014 | 60 | 合格 | / | 合格 |
|  |  |  | 钼 | 水质 65种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ 700-2014 |  | 合格 | / | 合格 |
|  |  | 土壤和水系沉积物 | 铅 | 土壤质量 铅、镉的测定 石墨炉原子吸收分光光度法（GB/T 17141-1997） |  | 合格 | / | 合格 |
|  |  |  | 锌 | 土壤质量 铜、锌的测定 火焰原子吸收分光光度法(GB/T 17138-1997) |  | 合格 | / | 合格 |
|  |  | 固体废物 | 钒 | 危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 (附录B 固体废物 元素的测定 电感耦合等离子体质谱法)（GB 5085.3—2007） |  | / | 符合 | 合格 |
| 9 | 李飞 | 土壤和水系沉积物 | 土壤采样 | 土壤环境监测技术规范（HJ/T 166-2004） | 62 | / | 符合 | 合格 |
|  |  | 固体废物 | 固体废物采样 | 工业固体废物采样制样技术规范（HJ/T 20-1998） |  | / | 符合 | 合格 |
| 10 | 李江 | 水（含大气降水）和废水 | 水质采样 | 地表水和污水监测技术规范（HJ/T 91—2002） | 68 | / | 符合 | 合格 |
| 11 | 李世雨 | 水（含大气降水）和废水 | 水质采样 | 地表水和污水监测技术规范（HJ/T 91—2002） | 60 | / | 符合 | 合格 |
| 12 | 李艳云 | 环境空气和废气 | 苯系物 | 环境空气 苯系物的测定 活性炭吸附/二硫化碳解吸-气相色谱法（HJ 584-2010） | 60 | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 氯苯 | 氯苯类化合物 气相色谱法《空气和废气监测分析方法》（第四版） |  | 合格 | / | 合格 |
|  |  |  | 1,4-二氯苯 | 氯苯类化合物 气相色谱法《空气和废气监测分析方法》（第四版） |  | 合格 | / | 合格 |
|  |  |  | 1,2,4-三氯苯 | 氯苯类化合物 气相色谱法《空气和废气监测分析方法》（第四版） |  | 合格 | / | 合格 |
| 13 | 刘畅 | 环境空气和 废气 | 废气采样 | 锅炉烟尘测试方法（GB 5468—1991） | 60 | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 环境空气采样 | 环境空气质量手工监测技术规范（HJ/T 194—2005） |  | / | 符合 | 合格 |
| 表2 现场考核项目一览表 新疆出入境检验检疫局检验检疫技术中心 第 4页共18页 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 姓名 | 考核 类别 | 考核项目 | 分析方法名称、代号及来源 | 考核结果 |  |  | 考核结论 |
|  |  |  |  |  | 理论考核 | 盲样考核 | 基本技能/见证实验 |  |
| 13 | 刘畅 | 环境空气和废气 | 烟（粉）尘 | 锅炉烟尘测试方法（GB 5468-91） | 60 | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 氮氧化物(二氧化氮) | 固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法 HJ 693-2014 |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 二氧化硫 | 固定污染源排气中二氧化硫的测定 定电位电解法（HJ/T 57-2000） |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  | 噪声 | 厂界环境噪声 | 工业企业厂界环境噪声排放标准（GB 12348-2008） |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 建筑施工场界环境噪声 | 建筑施工场界环境噪声排放标准（GB 12523-2011） |  | / | 不符合 | 不合格 |
| 14 | 刘光斌 | 环境空气和废气 | 废气采样 | 锅炉烟尘测试方法（GB 5468—1991） | 60 | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 环境空气采样 | 环境空气质量手工监测技术规范（HJ/T 194—2005） |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 总悬浮颗粒物 | 环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法（GB/T 15432-1995） |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | PM10 | 环境空气 PM10和PM2.5的测定 重量法（HJ 618-2011） |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | PM2.5 | 环境空气 PM10和PM2.5的测定 重量法（HJ 618-2011） |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 烟（粉）尘 | 锅炉烟尘测试方法（GB 5468-91） |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 氮氧化物(二氧化氮) | 固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法 HJ 693-2014 |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 二氧化硫 | 固定污染源排气中二氧化硫的测定 定电位电解法（HJ/T 57-2000） |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  | 噪声 | 厂界环境噪声 | 工业企业厂界环境噪声排放标准（GB 12348-2008） |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 建筑施工场界环境噪声 | 建筑施工场界环境噪声排放标准（GB 12523-2011） |  | / | 不符合 | 不合格 |
| 15 | 刘宗毅 | 水（含大气降水）和废水 | 水质采样 | 地表水和污水监测技术规范（HJ/T 91—2002） | 40 | / | / | 不合格 |
|  |  | 环境空气和废气 | 废气采样 | 锅炉烟尘测试方法（GB 5468—1991） |  | / | / | 不合格 |

表2  现场考核项目一览表

新疆出入境检验检疫局检验检疫技术中心                                                                                          第 5页共18页

| 序号 | 姓名 | 考核 类别 | 考核项目 | 分析方法名称、代号及来源 | 考核结果 |  |  | 考核结论 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 理论考核 | 盲样考核 | 基本技能/见证实验 |  |  |
| 15 | 刘宗毅 | 环境空气和 废气 | 环境空气采样 | 环境空气质量手工监测技术规范（HJ/T 194—2005） | 40 | / | / | 不合格 |  |
|  |  |  | 总悬浮颗粒物 | 环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法（GB/T 15432-1995） |  | / | / | 不合格 |  |
|  |  |  | PM10 | 环境空气 PM10和PM2.5的测定 重量法（HJ 618-2011） |  | / | / | 不合格 |  |
|  |  |  | PM2.5 | 环境空气 PM10和PM2.5的测定 重量法（HJ 618-2011） |  | / | / | 不合格 |  |
|  |  |  | 烟（粉）尘 | 锅炉烟尘测试方法（GB 5468-91） |  | / | / | 不合格 |  |
|  |  |  | 氮氧化物(二氧化氮) | 固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法 HJ 693-2014 |  | / | / | 不合格 |  |
|  |  |  | 二氧化硫 | 固定污染源排气中二氧化硫的测定 定电位电解法（HJ/T 57-2000） |  | / | / | 不合格 |  |
| 16 | 吕新明 | 水（含大气降 水）和废水 | 化学需氧量 | 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法(GB/T 11914-89) | 81 | 合格 | / | 合格 |  |
|  |  | 环境空气和 废气 | PM10 | 环境空气 PM10和PM2.5的测定 重量法（HJ 618-2011） |  | / | 符合 | 合格 |  |
|  |  |  | PM2.5 | 环境空气 PM10和PM2.5的测定 重量法（HJ 618-2011） |  | / | 符合 | 合格 |  |
| 17 | 马玲 | 噪声 | 总烃（非甲烷烃） | 固定污染源排气中非甲烷总烃的测定 气相色谱法（HJ/T 38-1999） | 69.8 | / | 符合 | 合格 |  |
|  |  |  | 氯苯类化合物 | 大气固定污染源 氯苯类化合物的测定 气相色谱法（HJ/T 66-2001） |  | / | 不符合 | 不合格 |  |
|  |  |  | 丙烯醛 | 固定污染源排气中丙烯醛的测定 气相色谱法（HJ/T 36-1999） |  | / | 不符合 | 不合格 |  |
| 18 | 马增梅 | 环境空气和废气 | 废气采样 | 锅炉烟尘测试方法（GB 5468—1991） | 60 | / | 不符合 | 不合格 |  |
|  |  |  | 环境空气采样 | 环境空气质量手工监测技术规范（HJ/T 194—2005） |  | / | 符合 | 合格 |  |
|  |  |  | 烟（粉）尘 | 锅炉烟尘测试方法（GB 5468-91） |  | / | 不符合 | 不合格 |  |

表2  现场考核项目一览表

新疆出入境检验检疫局检验检疫技术中心                                                                                          第 6页共18页

| 序号 | 姓名 | 考核 类别 | 考核项目 | 分析方法名称、代号及来源 | 考核结果 |  |  | 考核结论 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 理论考核 | 盲样考核 | 基本技能/见证实验 |  |  |
| 18 | 马增梅 | 环境空气和废气 | 氮氧化物(二氧化氮) | 固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法 HJ 693-2014 | 60 | / | 不符合 | 不合格 |  |
|  |  |  | 二氧化硫 | 固定污染源排气中二氧化硫的测定 定电位电解法（HJ/T 57-2000） |  | / | 不符合 | 不合格 |  |
|  |  | 土壤和水系沉积物 | 土壤采样 | 土壤环境监测技术规范（HJ/T 166-2004） |  | / | 符合 | 合格 |  |
| 19 | 潘存艳 | 水（含大气降水）和废水 | 氟化物 | 水质 无机阴离子的测定 离子色谱法 （HJ/T 84-2001） | 77.3 | 合格 | / | 合格 |  |
|  |  |  | 硫酸盐 | 水质 无机阴离子的测定 离子色谱法 （HJ/T 84-2001） |  | 合格 | / | 合格 |  |
|  |  |  | 氯化物 | 水质 无机阴离子的测定 离子色谱法 （HJ/T 84-2001） |  | 合格 | / | 合格 |  |
|  |  |  | 硝酸盐（氮） | 水质 无机阴离子的测定 离子色谱法 （HJ/T 84-2001） |  | 合格 | / | 合格 |  |
|  |  |  | 全盐量 | 水质 全盐量的测定 重量法(HJ/T 51-1999) |  | / | 符合 | 合格 |  |
| 20 | 山峰 | 水（含大气降水）和废水 | 水质采样 | 地表水和污水监测技术规范（HJ/T 91—2002） | 10 | / | / | 不合格 |  |
|  |  | 环境空气和废气 | 环境空气采样 | 环境空气质量手工监测技术规范（HJ/T 194—2005） |  | / | / | 不合格 |  |
|  |  |  | PM10 | 环境空气 PM10和PM2.5的测定 重量法（HJ 618-2011） |  | / | / | 不合格 |  |
|  |  |  | PM2.5 | 环境空气 PM10和PM2.5的测定 重量法（HJ 618-2011） |  | / | / | 不合格 |  |
|  |  |  | 烟（粉）尘 | 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法（GB/T 16157—1996） |  | / | / | 不合格 |  |
|  |  |  | 总悬浮颗粒物 | 环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法（GB/T 15432-1995） |  | / | / | 不合格 |  |
|  |  |  | 氮氧化物(二氧化氮) | 固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法 HJ 693-2014 |  | / | / | 不合格 |  |
|  |  |  | 二氧化硫 | 固定污染源排气中二氧化硫的测定 定电位电解法（HJ/T 57-2000） |  | / | / | 不合格 |  |

表2  现场考核项目一览表

新疆出入境检验检疫局检验检疫技术中心                                                                                          第 7页共18页

| 序号 | 姓名 | 考核 类别 | 考核项目 | 分析方法名称、代号及来源 | 考核结果 |  |  | 考核结论 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 理论考核 | 盲样考核 | 基本技能/见证实验 |  |  |
| 20 | 山峰 | 噪声 | 厂界环境噪声 | 工业企业厂界环境噪声排放标准（GB 12348-2008） | 10 | / | / | 不合格 |  |
|  |  |  | 建筑施工场界环境噪声 | 建筑施工场界环境噪声排放标准（GB 12523-2011） |  | / | / | 不合格 |  |
| 21 | 施有艳 | 环境空气和废气 | 多环芳烃 | 环境空气和废气 气相和颗粒物中多环芳烃的测定 高效液相色谱法(HJ 647-2013) | 65 | 合格 | / | 合格 |  |
|  |  |  | 硫酸雾 | 固定污染源废气 硫酸雾的测定 离子色谱法（暂行）（HJ 544-2009） |  | / | 符合 | 合格 |  |
|  |  |  | 苯酚类化合物 | 环境空气 酚类化合物的测定 高效液相色谱法 （HJ 638-2012） |  | / | 符合 | 合格 |  |
|  |  |  | 甲醛 | 空气质量 甲醛的测定 乙酰丙酮分光光度法（GB/T 15516-1995） |  | / | 符合 | 合格 |  |
| 22 | 史苗 | 环境空气和废气 | 钡 | 空气和废气 颗粒物中铅等金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 (HJ 657-2013 ) | 60 | / | 符合 | 合格 |  |
|  |  |  | 铬 | 空气和废气 颗粒物中铅等金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 (HJ 657-2013 ) |  | / | 符合 | 合格 |  |
|  |  |  | 锰 | 空气和废气 颗粒物中铅等金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 (HJ 657-2013 ) |  | / | 符合 | 合格 |  |
|  |  |  | 镍 | 大气固定污染源 镍的测定 火焰原子吸收分光光度法（HJ/T 63.1-2001） |  | / | 符合 | 合格 |  |
|  |  |  | 锑 | 空气和废气 颗粒物中铅等金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 (HJ 657-2013 ) |  | / | 符合 | 合格 |  |
|  |  |  | 铜 | 空气和废气 颗粒物中铅等金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 (HJ 657-2013 ) |  | / | 符合 | 合格 |  |
|  |  |  | 硒 | 空气和废气 颗粒物中铅等金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 (HJ 657-2013 ) |  | / | 符合 | 合格 |  |

表2  现场考核项目一览表

新疆出入境检验检疫局检验检疫技术中心                                                                                          第 8页共18页

| 序号 | 姓名 | 考核 类别 | 考核项目 | 分析方法名称、代号及来源 | 考核结果 |  |  | 考核结论 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 理论考核 | 盲样考核 | 基本技能/见证实验 |  |  |
| 22 | 史苗 | 环境空气和废气 | 锡 | 空气和废气 颗粒物中铅等金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 (HJ 657-2013 ) | 60 | / | 符合 | 合格 |  |
|  |  |  | 锌 | 空气和废气 颗粒物中铅等金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 (HJ 657-2013 ) |  | / | 符合 | 合格 |  |
|  |  |  | 银 | 空气和废气 颗粒物中铅等金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 (HJ 657-2013 ) |  | / | 符合 | 合格 |  |
|  |  |  | 钴 | 空气和废气 颗粒物中铅等金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 (HJ 657-2013 ) |  | 合格 | / | 合格 |  |
|  |  |  | 钼 | 空气和废气 颗粒物中铅等金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 (HJ 657-2013 ) |  | / | 符合 | 合格 |  |
|  |  |  | 铊 | 空气和废气 颗粒物中铅等金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 (HJ 657-2013 ) |  | / | 符合 | 合格 |  |
|  |  |  | 铋 | 空气和废气 颗粒物中铅等金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 (HJ 657-2013 ) |  | 合格 | / | 合格 |  |
|  |  |  | 铍 | 空气和废气 颗粒物中铅等金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 (HJ 657-2013 ) |  | / | 符合 | 合格 |  |
|  |  |  | 锂 | 空气和废气 颗粒物中铅等金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 (HJ 657-2013 ) |  | / | 符合 | 合格 |  |
|  |  |  | 镉 | 大气固定污染源 镉的测定 火焰原子吸收分光光度法（HJ/T 64.1-2001） |  | / | 符合 | 合格 |  |
| 23 | 苏庆 | 环境空气和废气 | 铬酸雾 | 固定污染源排气中铬酸雾的测定 二苯碳酰二肼分光光度法（HJ/T 29-1999） | 65 | 合格 | / | 合格 |  |
|  |  |  | 甲醛 | 空气质量 甲醛的测定 乙酰丙酮分光光度法（GB/T 15516-1995） |  | 合格 | / | 合格 |  |
|  |  | 土壤和水系沉积物 | 水溶性盐（全盐量） | 土壤检测 第16部分：土壤水溶性盐总量的测定（NY/T 1121.16-2006） |  | / | 符合 | 合格 |  |

表2  现场考核项目一览表

新疆出入境检验检疫局检验检疫技术中心                                                                                          第 9页共18页

| 序号 | 姓名 | 考核 类别 | 考核项目 | 分析方法名称、代号及来源 | 考核结果 |  |  | 考核结论 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 理论考核 | 盲样考核 | 基本技能/见证实验 |  |  |
| 23 | 苏庆 | 固体废物 | 铝 | 危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 (附录A 固体废物 元素的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法)（GB 5085.3—2007 | 65 | / | 不符合 | 不合格 |  |
|  |  |  | 钙 | 危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 (附录A 固体废物 元素的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法)（GB 5085.3—2007） |  | / | 不符合 | 不合格 |  |
|  |  |  | 钴 | 危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 (附录A 固体废物 元素的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法)（GB 5085.3—2007） |  | / | 不符合 | 不合格 |  |
|  |  |  | 铁 | 危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 (附录A 固体废物 元素的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法)（GB 5085.3—2007） |  | / | 不符合 | 不合格 |  |
|  |  |  | 钾 | 危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 (附录A 固体废物 元素的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法)（GB 5085.3—2007） |  | / | 不符合 | 不合格 |  |
|  |  |  | 镁 | 危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 (附录A 固体废物 元素的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法)（GB 5085.3—2007） |  | / | 不符合 | 不合格 |  |
|  |  |  | 钠 | 危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 (附录A 固体废物 元素的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法)（GB 5085.3—2007） |  | / | 不符合 | 不合格 |  |
|  |  |  | 锶 | 危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 (附录A 固体废物 元素的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法)（GB 5085.3—2007） |  | / | 不符合 | 不合格 |  |
|  |  |  | 钍 | 危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 (附录A 固体废物 元素的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法)（GB 5085.3—2007） |  | / | 不符合 | 不合格 |  |

表2  现场考核项目一览表

新疆出入境检验检疫局检验检疫技术中心                                                                                          第10页共18页

| 序号 | 姓名 | 考核 类别 | 考核项目 | 分析方法名称、代号及来源 | 考核结果 |  |  | 考核结论 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 理论考核 | 盲样考核 | 基本技能/见证实验 |  |  |
| 23 | 苏庆 | 环境空气和废气 | 钒 | 危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 (附录A 固体废物 元素的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法)（GB 5085.3—2007） | 65 | / | 不符合 | 不合格 |  |
|  |  |  | 镍 | 危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 (附录A 固体废物 元素的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法)（GB 5085.3—2007） |  | / | 符合 | 合格 |  |
|  |  |  | 铅 | 危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 (附录A 固体废物 元素的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法)（GB 5085.3—2007） |  | / | 符合 | 合格 |  |
| 24 | 孙春晓 | 水（含大气降水）和废水 | 电导率 | 电导率 实验室电导率仪法《水和废水监测分析方法》（第四版）国家环境保护总局 （2002年） | 67.3 | 合格 | / | 合格 |  |
|  |  |  | 总硬度（钙和镁总量） | 水质 钙和镁总量的测定 EDTA滴定法(GB/T 7477—1987) |  | 合格 | / | 合格 |  |
|  |  | 固体废物 | 钒 | 危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 (附录A 固体废物 元素的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法)（GB 5085.3—2007） |  | 合格 | / | 合格 |  |
|  |  |  | 铝 | 危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 (附录A 固体废物 元素的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法)（GB 5085.3—2007 |  | / | 不符合 | 不合格 |  |
|  |  |  | 铍 | 危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 (附录A 固体废物 元素的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法)（GB 5085.3—2007） |  | / | 符合 | 合格 |  |
| 25 | 铁列克 | 环境空气和废气 | 废气采样 | 锅炉烟尘测试方法（GB 5468—1991） | 30 | / | / | 不合格 |  |
|  |  |  | 环境空气采样 | 环境空气质量手工监测技术规范（HJ/T 194—2005） |  | / | / | 不合格 |  |
|  |  |  | 总悬浮颗粒物 | 环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法（GB/T 15432-1995） |  | / | / | 不合格 |  |

表2  现场考核项目一览表

新疆出入境检验检疫局检验检疫技术中心                                                                                          第11页共18页

| 序号 | 姓名 | 考核 类别 | 考核项目 | 分析方法名称、代号及来源 | 考核结果 |  |  | 考核结论 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 理论考核 | 盲样考核 | 基本技能/见证实验 |  |  |
| 25 | 铁列克 | 环境空气和废气 | 烟（粉）尘 | 固定源废气监测技术规范（HJ/T 397-2007） 颗粒物的测定 | 30 | / | / | 不合格 |  |
|  |  |  | PM10 | 环境空气 PM10和PM2.5的测定 重量法（HJ 618-2011） |  | / | / | 不合格 |  |
|  |  |  | 氮氧化物(二氧化氮) | 固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法 HJ 693-2014 |  | / | / | 不合格 |  |
|  |  |  | 二氧化硫 | 固定污染源排气中二氧化硫的测定 定电位电解法（HJ/T 57-2000） |  | / | / | 不合格 |  |
|  |  |  | PM2.5 | 环境空气 PM10和PM2.5的测定 重量法（HJ 618-2011） |  | / | / | 不合格 |  |
|  |  | 固体废物 | 固体废物采样 | 工业固体废物采样制样技术规范（HJ/T 20-1998） |  | / | / | 不合格 |  |
| 26 | 万永亮 | 水（含大气降水）和废水 | 水质采样 | 地表水和污水监测技术规范（HJ/T 91—2002） | 60 | / | 不符合 | 不合格 |  |
|  |  | 环境空气和废气 | 废气采样 | 锅炉烟尘测试方法（GB 5468—1991） |  | / | 符合 | 合格 |  |
|  |  |  | PM10 | 环境空气 PM10和PM2.5的测定 重量法（HJ 618-2011） |  | / | 符合 | 合格 |  |
|  |  | 噪声 | 厂界环境噪声 | 工业企业厂界环境噪声排放标准（GB 12348-2008） |  | / | 符合 | 合格 |  |
| 27 | 王东 | 水（含大气降水）和废水 | 总磷（磷酸盐） | 水质 磷酸盐和总磷的测定 连续流动-钼酸铵分光光度法（HJ 670-2013） | 75 | 合格 | / | 合格 |  |
|  |  |  | 六价铬 | 水质 六价铬的测定 二苯碳酰二肼分光光度法(GB/T 7467-87) |  | / | 符合 | 合格 |  |
| 28 | 王吉祥 | 土壤和水系沉积物 | 土壤采样 | 土壤环境监测技术规范（HJ/T 166-2004） | 77.3 | / | 符合 | 合格 |  |
|  |  | 噪声 | 厂界环境噪声 | 工业企业厂界环境噪声排放标准（GB 12348-2008） |  | / | 符合 | 合格 |  |

表2  现场考核项目一览表

新疆出入境检验检疫局检验检疫技术中心                                                                                         第 12页共18页

| 序号 | 姓名 | 考核 类别 | 考核项目 | 分析方法名称、代号及来源 | 考核结果 |  |  | 考核结论 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 理论考核 | 盲样考核 | 基本技能/见证实验 |  |  |
| 29 | 王伟 | 水（含大气降水）和废水 | 悬浮物 | 水质 悬浮物的测定 重量法(GB 11901-89) | 60 | / | 符合 | 合格 |  |
|  |  | 环境空气和废气 | 一氧化碳 | 空气质量 一氧化碳的测定 非分散红外法（GB 9801-88） |  | / | 不符合 | 不合格 |  |
|  |  |  | 汞 | 固定污染源废气 汞的测定 冷原子吸收分光光度法（暂行）（HJ 543-2009） |  | 合格 | / | 合格 |  |
|  |  | 土壤和水系沉积物 | 汞 | 土壤质量 总汞的测定 冷原子吸收分光光度法（GB/T 17136-1997） |  | / | 符合 | 合格 |  |
|  |  | 固体废物 | 汞 | 固体废物 总汞的测定 冷原子吸收分光光度法（GB/T 15555.1-1995） |  | / | 不符合 | 不合格 |  |
| 30 | 王晓凡 | 环境空气和废气 | 废气采样 | 锅炉烟尘测试方法（GB 5468—1991） | 60 | / | 不符合 | 不合格 |  |
|  |  |  | PM2.5 | 环境空气 PM10和PM2.5的测定 重量法（HJ 618-2011） |  | / | 不符合 | 不合格 |  |
|  |  |  | 烟（粉）尘 | 锅炉烟尘测试方法（GB 5468-91） |  | / | 不符合 | 不合格 |  |
|  |  |  | PM10 | 环境空气 PM10和PM2.5的测定 重量法（HJ 618-2011） |  | / | 符合 | 合格 |  |
|  |  |  | 氮氧化物(二氧化氮) | 固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法 HJ 693-2014 |  | / | 不符合 | 不合格 |  |
|  |  |  | 二氧化硫 | 固定污染源排气中二氧化硫的测定 定电位电解法（HJ/T 57-2000） |  | / | 不符合 | 不合格 |  |
|  |  | 固体废物 | 固体废物采样 | 工业固体废物采样制样技术规范（HJ/T 20-1998） |  | / | 不符合 | 不合格 |  |
| 31 | 王婷 | 环境空气和废气 | 氨 | 环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法（HJ 533-2009） | 60 | / | 不符合 | 不合格 |  |
|  |  |  | 二氧化硫 | 环境空气 二氧化硫的测定 甲醛吸收-副玫瑰苯胺分光光度法（HJ 482-2009） |  | / | 不符合 | 不合格 |  |
|  |  |  | 氟化物 | 大气固定污染源 氟化物的测定 离子选择电极法（HJ/T 67-2001） |  | 合格 | / | 合格 |  |

表2  现场考核项目一览表

新疆出入境检验检疫局检验检疫技术中心                                                                                         第 13页共18页

| 序号 | 姓名 | 考核 类别 | 考核项目 | 分析方法名称、代号及来源 | 考核结果 |  |  | 考核结论 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 理论考核 | 盲样考核 | 基本技能/见证实验 |  |  |
| 31 | 王婷 | 环境空气和废气 | 氯气 | 固定污染源排气中氯气的测定 甲基橙分光光度法（HJ/T 30-1999） | 60 | / | 不符合 | 不合格 |  |
|  |  |  | 苯可溶物 | 固定污染源废气 苯可溶物的测定 索氏提取-重量法 HJ 690-2014 |  | / | 符合 | 合格 |  |
|  |  |  | 氯气 | 固定污染源排气中氯气的测定 甲基橙分光光度法（HJ/T 30-1999） |  | / | 不符合 | 不合格 |  |
| 32 | 吴国东 | 土壤和水系沉积物 | 土壤采样 | 土壤环境监测技术规范（HJ/T 166-2004） | 92.5 | / | 符合 | 合格 |  |
|  |  | 固体废物 | 固体废物采样 | 工业固体废物采样制样技术规范（HJ/T 20-1998） |  | / | 符合 | 合格 |  |
| 33 | 曾荣鹏 | 水（含大气降水）和废水 | 水质采样 | 地表水和污水监测技术规范（HJ/T 91—2002） | 60 | / | 符合 | 合格 |  |
|  |  | 环境空气和废气 | 废气采样 | 锅炉烟尘测试方法（GB 5468—1991） |  | / | 不符合 | 不合格 |  |
|  |  |  | 环境空气采样 | 环境空气质量手工监测技术规范（HJ/T 194—2005） |  | / | 符合 | 合格 |  |
|  |  |  | PM2.5 | 环境空气 PM10和PM2.5的测定 重量法（HJ 618-2011） |  | / | 不符合 | 不合格 |  |
|  |  |  | 烟（粉）尘 | 锅炉烟尘测试方法（GB 5468-91） |  | / | 不符合 | 不合格 |  |
|  |  |  | PM10 | 环境空气 PM10和PM2.5的测定 重量法（HJ 618-2011） |  | / | 符合 | 合格 |  |
|  |  |  | 氮氧化物(二氧化氮) | 固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法 HJ 693-2014 |  | / | 不符合 | 不合格 |  |
|  |  |  | 二氧化硫 | 固定污染源排气中二氧化硫的测定 定电位电解法（HJ/T 57-2000） |  | / | 不符合 | 不合格 |  |

表2  现场考核项目一览表

新疆出入境检验检疫局检验检疫技术中心                                                                                         第 14页共18页

| 序号 | 姓名 | 考核 类别 | 考核项目 | 分析方法名称、代号及来源 | 考核结果 |  |  | 考核结论 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 理论考核 | 盲样考核 | 基本技能/见证实验 |  |  |
| 34 | 张峰 | 土壤和水系沉积物 | 土壤采样 | 土壤环境监测技术规范（HJ/T 166-2004） | 75.2 | / | 符合 | 合格 |  |
|  |  | 固体废物 | 固体废物采样 | 工业固体废物采样制样技术规范（HJ/T 20-1998） |  | / | 符合 | 合格 |  |
|  |  | 噪声 | 厂界环境噪声 | 工业企业厂界环境噪声排放标准（GB 12348-2008） |  | / | 符合 | 合格 |  |
| 35 | 张伟阁 | 水（含大气降水）和废水 | 石油类和动植物油类 | 水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法(HJ637-2012) | 67.7 | 合格 | / | 合格 |  |
|  |  |  | 总有机碳 | 水质 总有机碳的测定 燃烧氧化—非分散红外吸收法（HJ 501-2009） |  | 合格 | / | 合格 |  |
|  |  | 环境空气和废气 | 苯酚类化合物 | 环境空气 酚类化合物的测定 高效液相色谱法 （HJ 638-2012） |  | / | 不符合 | 不合格 |  |
|  |  | 土壤和水系沉积物 | 多环芳烃 | 多环芳烃 高效液相色谱法 《全国土壤污染状况调查样品分析测试技术规定》国家环境保护总局（2006年） |  | / | 符合 | 合格 |  |
|  |  | 固体废物 | 多环芳烃类 | 危险废物鉴别标准 毒性物质含量鉴别（附录Q 固体废物 多环芳烃类的测定 高效液相色谱法）（GB 5085.6－2007） |  | / | 符合 | 合格 |  |
| 36 | 张文乐 | 环境空气和废气 | 臭氧 | 环境空气 臭氧的测定 靛蓝二磺酸钠分光光度法（HJ 504-2009） | 60 | / | 不符合 | 不合格 |  |
|  |  |  | 氮氧化物(二氧化氮) | 环境空气 氮氧化物（一氧化氮和二氧化氮）的测定 盐酸萘乙二胺分光光度法（HJ 479-2009） |  | / | 不符合 | 不合格 |  |
|  |  |  | 一氧化碳 | 空气质量 一氧化碳的测定 非分散红外法（GB 9801-88） |  | / | 不符合 | 不合格 |  |
|  |  |  | 汞 | 固定污染源废气 汞的测定 冷原子吸收分光光度法（暂行）（HJ 543-2009） |  | / | 不符合 | 不合格 |  |
| 37 | 张晓萍 | 环境空气和废气 | 二氧化硫 | 环境空气 二氧化硫的测定 甲醛吸收-副玫瑰苯胺分光光度法（HJ 482-2009） | 60 | 合格 | / | 合格 |  |
|  |  |  | 氟化物 | 大气固定污染源 氟化物的测定 离子选择电极法（HJ/T 67-2001） |  | / | 不符合 | 不合格 |  |

表2  现场考核项目一览表

新疆出入境检验检疫局检验检疫技术中心                                                                                         第 15页共18页

| 序号 | 姓名 | 考核 类别 | 考核项目 | 分析方法名称、代号及来源 | 考核结果 |  |  | 考核结论 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 理论考核 | 盲样考核 | 基本技能/见证实验 |  |  |
| 38 | 赵卓敏 | 环境空气和废气 | 水质采样 | 地表水和污水监测技术规范（HJ/T 91—2002） | 67.5 | / | 符合 | 合格 |  |
|  |  |  | 固体废物采样 | 工业固体废物采样制样技术规范（HJ/T 20-1998） |  | / | 符合 | 合格 |  |
| 39 | 周晨忱 | 水（含大气降水）和废水 | 酚类化合物 | 水质 酚类化合物的测定 液液萃取/气相色谱法（HJ 676-2013） | 69 | 合格 | / | 合格 |  |
|  |  | 环境空气和废气 | 丙烯醛 | 固定污染源排气中丙烯醛的测定 气相色谱法（HJ/T 36-1999） |  | / | 不符合 | 不合格 |  |
|  |  |  | 甲醇 | 甲醇的测定 气相色谱法《空气和废气监测分析方法》（第四版））国家环境保护总局 （2003年） |  | / | 符合 | 合格 |  |
|  |  |  | 氯乙烯 | 固定污染源排气中氯乙烯的测定 气相色谱法（HJ/T 34-1999） |  | / | 不符合 | 不合格 |  |
|  |  | 土壤和水系沉积物 | 有效磷 | 土壤检测 第7部分：土壤有效磷的测定（NY/T 1121.7-2014） |  | 合格 | / | 合格 |  |
|  |  | 固体废物 | 酚类化合物 | 固体废物 酚类化合物的测定 气相色谱法 HJ 711-2014 |  | / | 符合 | 合格 |  |
| 40 | 周洁清 | 环境空气和废气 | 废气采样 | 锅炉烟尘测试方法（GB 5468—1991） | 60 | / | 符合 | 合格 |  |
|  |  |  | 环境空气采样 | 环境空气质量手工监测技术规范（HJ/T 194—2005） |  | / | 符合 | 合格 |  |
|  |  |  | 氮氧化物(二氧化氮) | 固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法 HJ 693-2014 |  | / | 符合 | 合格 |  |
|  |  |  | 二氧化硫 | 固定污染源排气中二氧化硫的测定 定电位电解法（HJ/T 57-2000） |  | / | 符合 | 合格 |  |
| 41 | 朱铁民 | 环境空气和废气 | 氨 | 环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法（HJ 533-2009） | 60 | 合格 | / | 合格 |  |
|  |  |  | 氯气 | 固定污染源排气中氯气的测定 甲基橙分光光度法（HJ/T 30-1999） |  | / | 不符合 | 不合格 |  |
| 42 | 陈伟 | 环境空气和废气 | 废气采样 | 锅炉烟尘测试方法（GB 5468—1991） | 31 | / | / | 不合格 |  |
|  |  |  | 环境空气采样 | 环境空气质量手工监测技术规范（HJ/T 194—2005） |  | / | / | 不合格 |  |

表2  现场考核项目一览表

新疆出入境检验检疫局检验检疫技术中心                                                                                         第 16页共18页

| 序号 | 姓名 | 考核 类别 | 考核项目 | 分析方法名称、代号及来源 | 考核结果 |  |  | 考核结论 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 理论考核 | 盲样考核 | 基本技能/见证实验 |  |  |
| 42 | 陈伟 | 环境空气和废气 | 总悬浮颗粒物 | 环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法（GB/T 15432-1995） | 31 | / | / | 不合格 |  |
|  |  |  | 烟（粉）尘 | 固定源废气监测技术规范（HJ/T 397-2007） 颗粒物的测定 |  | / | / | 不合格 |  |
|  |  |  | PM10 | 环境空气 PM10和PM2.5的测定 重量法（HJ 618-2011） |  | / | / | 不合格 |  |
|  |  |  | 氮氧化物(二氧化氮) | 固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法 HJ 693-2014 |  | / | / | 不合格 |  |
|  |  |  | 二氧化硫 | 固定污染源排气中二氧化硫的测定 定电位电解法（HJ/T 57-2000） |  | / | / | 不合格 |  |
|  |  | 固体废物 | 固体废物采样 | 工业固体废物采样制样技术规范（HJ/T 20-1998） |  | / | / | 不合格 |  |
|  |  | 噪声 | 厂界环境噪声 | 工业企业厂界环境噪声排放标准（GB 12348-2008） |  | / | / | 不合格 |  |
|  |  |  | 建筑施工场界环境噪声 | 建筑施工场界环境噪声排放标准（GB 12523-2011） |  | / | / | 不合格 |  |
| 43 | 朱嫣博 | 水（含大气降水）和废水 | 钙 | 钾、钠、钙、镁、钒、铜、铅、镍、锰、锌、铬、铁、镉、钴、铍、铝、钡、砷、锶、钛电感耦合等离子体发射光谱法《水和废水监测分析方法》（第四版）国家环境保护总局 （2002年） | 60 | / | 符合 | 合格 |  |
|  |  |  | 钛 | 钾、钠、钙、镁、钒、铜、铅、镍、锰、锌、铬、铁、镉、钴、铍、铝、钡、砷、锶、钛电感耦合等离子体发射光谱法《水和废水监测分析方法》（第四版）国家环境保护总局 （2002年） |  | / | 符合 | 合格 |  |
|  |  |  | 铁 | 钾、钠、钙、镁、钒、铜、铅、镍、锰、锌、铬、铁、镉、钴、铍、铝、钡、砷、锶、钛电感耦合等离子体发射光谱法《水和废水监测分析方法》（第四版）国家环境保护总局 （2002年） |  | / | 符合 | 合格 |  |

表2  现场考核项目一览表

新疆出入境检验检疫局检验检疫技术中心                                                                                         第 17页共18页

| 序号 | 姓名 | 考核 类别 | 考核项目 | 分析方法名称、代号及来源 | 考核结果 |  |  | 考核结论 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 理论考核 | 盲样考核 | 基本技能/见证实验 |  |  |
| 43 | 朱嫣博 | 环境空气和废气 | 镍 | 大气固定污染源 镍的测定 火焰原子吸收分光光度法（HJ/T 63.1-2001） | 60 | 合格 | / | 合格 |  |
|  |  |  | 铍 | 空气和废气 颗粒物中铅等金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 (HJ 657-2013 ) |  | 合格 | / | 合格 |  |
|  |  |  | 银 | 空气和废气 颗粒物中铅等金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 (HJ 657-2013 ) |  | / | 符合 | 合格 |  |
|  |  |  | 钴 | 空气和废气 颗粒物中铅等金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 (HJ 657-2013 ) |  | / | 符合 | 合格 |  |
|  |  |  | 钼 | 空气和废气 颗粒物中铅等金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 (HJ 657-2013 ) |  | / | 符合 | 合格 |  |
|  |  |  | 铊 | 空气和废气 颗粒物中铅等金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 (HJ 657-2013 ) |  | / | 符合 | 合格 |  |
|  |  |  | 铋 | 空气和废气 颗粒物中铅等金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 (HJ 657-2013 ) |  |  | 符合 | 合格 |  |
|  |  |  | 锂 | 空气和废气 颗粒物中铅等金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 (HJ 657-2013 ) |  | / | 符合 | 合格 |  |
|  |  |  | 镉 | 大气固定污染源 镉的测定 火焰原子吸收分光光度法（HJ/T 64.1-2001） |  | / | 符合 | 合格 |  |
|  |  |  | 钡 | 空气和废气 颗粒物中铅等金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 (HJ 657-2013 ) |  | / | 符合 | 合格 |  |
|  |  |  | 铬 | 空气和废气 颗粒物中铅等金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 (HJ 657-2013 ) |  | / | 符合 | 合格 |  |
|  |  |  | 锰 | 空气和废气 颗粒物中铅等金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 (HJ 657-2013 ) |  | / | 符合 | 合格 |  |

表2  现场考核项目一览表

新疆出入境检验检疫局检验检疫技术中心                                                                                        第 18页共18页

| 序号 | 姓名 | 考核 类别 | 考核项目 | 分析方法名称、代号及来源 | 考核结果 |  |  | 考核结论 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 理论考核 | 盲样考核 | 基本技能/见证实验 |  |  |
| 43 | 朱嫣博 | 环境空气和废气 | 锑 | 空气和废气 颗粒物中铅等金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 (HJ 657-2013 ) | 60 | / | 符合 | 合格 |  |
|  |  |  | 铜 | 空气和废气 颗粒物中铅等金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 (HJ 657-2013 ) |  | / | 符合 | 合格 |  |
|  |  |  | 硒 | 空气和废气 颗粒物中铅等金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 (HJ 657-2013 ) |  | / | 符合 | 合格 |  |
|  |  |  | 锡 | 空气和废气 颗粒物中铅等金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 (HJ 657-2013 ) |  | / | 符合 | 合格 |  |
|  |  |  | 锌 | 空气和废气 颗粒物中铅等金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 (HJ 657-2013 ) |  | / | 符合 | 合格 |  |
|  |  |  | 铋 | 空气和废气 颗粒物中铅等金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 (HJ 657-2013 ) |  | / | 符合 | 合格 |  |
|  |  |  | 锂 | 空气和废气 颗粒物中铅等金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 (HJ 657-2013 ) |  | / | 符合 | 合格 |  |
|  |  |  | 镉 | 大气固定污染源 镉的测定 火焰原子吸收分光光度法（HJ/T 64.1-2001） |  | / | 符合 | 合格 |  |
|  |  |  | 钡 | 空气和废气 颗粒物中铅等金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 (HJ 657-2013 ) |  | / | 符合 | 合格 |  |
|  |  |  | 铬 | 空气和废气 颗粒物中铅等金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 (HJ 657-2013 ) |  | / | 符合 | 合格 |  |
|  |  |  | 锰 | 空气和废气 颗粒物中铅等金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 (HJ 657-2013 ) |  | / | 符合 | 合格 |  |
|  |  | 土壤和水系沉积物 | 速效钾 | 土壤速效钾和缓效钾含量的测定（NY/T 889-2004） |  | 合格 | / | 合格 |  |

表3  考核通过建议发证项目表

| 新疆出入境检验检疫局检验检疫技术中心 第1页共3页 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 姓 名 | 性别 | 技术职称 | 发 证 项 目 | 证书编号 |
| 1 | 陈浙江 | 男 | / | 土壤和水系沉积物： 土壤采样 固体废物： 固体废物采样 | XHJ-2016-200 |
| 2 | 戴华 | 女 | / | 固体废物： 固体废物采样 | XHJ-2016-201 |
| 3 | 甫壮 | 男 | / | 水（含大气降水）和废水： 悬浮物 环境空气和废气： 氮氧化物(二氧化氮) 土壤和水系沉积物： 汞 | XHJ-2016-202 |
| 4 | 何秀娟 | 女 | / | 水（含大气降水）和废水： 铬、钾、镁、钼、铜、镉、钒、钡、六价铬、锰、钴、铅、锌、铁、铍、银、硒、砷、钙、镍、钛、钠、锑 | XHJ-2016-203 |
| 5 | 贺晓博 | 男 | / | 环境空气和废气： 废气采样、环境空气采样、总悬浮颗粒物、PM2.5、烟（粉）尘、PM10、氮氧化物(二氧化氮)、二氧化硫 噪声： 建筑施工场界环境噪声、厂界环境噪声 | XHJ-2016-204 |
| 6 | 侯海旺 | 男 | / | 环境空气和废气： 废气采样、环境空气采样、总悬浮颗粒物、PM2.5、烟（粉）尘、PM10、氮氧化物(二氧化氮)、二氧化硫 固体废物： 固体废物采样 | XHJ-2016-205 |
| 7 | 兰亚婷 | 女 | / | 水（含大气降水）和废水： 铬、钾、镁、钼、铜、镉、钒、钡、锰、钴、铅、锌、铁、铍、银、硒、砷、钙、镍、钛、钠、锑 土壤和水系沉积物： 镍、铜、锌、铅、镉 固体废物： 砷、锑、铜、锌、银、钡、铍、钙、钴、铬、铁、钾、镁、锰、钠、锶、钍、钛、钒、镍、铅、镉 | XHJ-2016-206 |
| 8 | 李飞 | 男 | / | 土壤和水系沉积物： 土壤采样 固体废物： 固体废物采样 | XHJ-2016-207 |
| 9 | 李江 | 女 | / | 水（含大气降水）和废水： 水质采样 | XHJ-2016-208 |
| 10 | 李世雨 | 男 | / | 水（含大气降水）和废水： 水质采样 | XHJ-2016-209 |

表3  考核通过建议发证项目表

| 新疆出入境检验检疫局检验检疫技术中心 第2页共3页 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 姓 名 | 性别 | 技术职称 | 发 证 项 目 | 证书编号 |
| 11 | 李艳云 | 女 | / | 环境空气和废气： 氯乙烯、氯苯、1,4-二氯苯、1,2,4-三氯苯、挥发性卤代烃、硝基苯类化合物、苯可溶物 | XHJ-2016-210 |
| 12 | 刘畅 | 男 | / | 环境空气和废气：环境空气采样、总悬浮颗粒物、PM2.5、PM10 | XHJ-2016-211 |
| 13 | 吕新明 | 男 | / | 水（含大气降水）和废水： 化学需氧量 环境空气和废气： PM2.5、PM10 | XHJ-2016-212 |
| 14 | 马玲 | 女 | / | 环境空气和废气： 总烃（非甲烷烃）、甲醇、挥发性卤代烃 | XHJ-2016-213 |
| 15 | 马增梅 | 女 | / | 环境空气和废气：环境空气采样、总悬浮颗粒物、PM2.5、PM10 土壤和水系沉积物： 土壤采样 | XHJ-2016-214 |
| 16 | 潘存艳 | 女 | / | 水（含大气降水）和废水： 硝酸盐（氮）、氯化物、色度、全盐量、氟化物、硫酸盐、亚硝酸盐（氮） | XHJ-2016-215 |
| 17 | 施有艳 | 女 | / | 环境空气和废气： 硫酸雾、铬酸雾、氯化氢、多环芳烃、苯并（a）芘 | XHJ-2016-216 |
| 18 | 苏庆 | 女 | / | 水（含大气降水）和废水： 全盐量 环境空气和废气： 铬酸雾、甲醛 土壤和水系沉积物： 水溶性盐（全盐量）、速效钾 固体废物： 砷、锑、铜、锌、银、钡、铍、铬、锰、镍、铅、镉 | XHJ-2016-217 |
| 19 | 孙春晓 | 女 | / | 水（含大气降水）和废水： 电导率、总硬度（钙和镁总量） 固体废物： 砷、锑、铜、锌、银、钡、铍、钙、钴、铬、铁、钾、镁、锰、钠、锶、钍、钒、镍、铅、镉 | XHJ-2016-218 |
| 20 | 万永亮 | 男 | / | 环境空气和废气： 废气采样、环境空气采样、总悬浮颗粒物、PM2.5、烟（粉）尘、PM10、氮氧化物(二氧化氮)、二氧化硫 噪声： 建筑施工场界环境噪声、厂界环境噪声 | XHJ-2016-219 |
| 21 | 王东 | 男 | / | 水（含大气降水）和废水： 总磷（磷酸盐）、六价铬 | XHJ-2016-220 |

表3  考核通过建议发证项目表

| 新疆出入境检验检疫局检验检疫技术中心 第3页共3页 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 姓 名 | 性别 | 技术职称 | 发 证 项 目 | 证书编号 |
| 22 | 王吉祥 | 男 | / | 土壤和水系沉积物： 土壤采样 噪声： 建筑施工场界环境噪声、厂界环境噪声、社会生活环境噪声 | XHJ-2016-221 |
| 23 | 王伟 | 男 | / | 水（含大气降水）和废水： 悬浮物 环境空气和废气： 氮氧化物(二氧化氮)、臭氧、汞 土壤和水系沉积物： 汞 | XHJ-2016-222 |
| 24 | 王晓凡 | 男 | / | 环境空气和废气：环境空气采样、总悬浮颗粒物、PM2.5、PM10 | XHJ-2016-223 |
| 25 | 王婷 | 女 | / | 环境空气和废气：氟化物、苯可溶物 | XHJ-2016-224 |
| 26 | 吴国东 | 男 | / | 土壤和水系沉积物： 土壤采样 固体废物： 固体废物采样 | XHJ-2016-225 |
| 27 | 曾荣鹏 | 男 | / | 水（含大气降水）和废水： 水质采样 环境空气和废气：环境空气采样、总悬浮颗粒物、PM2.5、PM10 | XHJ-2016-226 |
| 28 | 张峰 | 男 | / | 土壤和水系沉积物： 土壤采样 固体废物： 固体废物采样 噪声： 建筑施工场界环境噪声、厂界环境噪声 | XHJ-2016-227 |
| 29 | 张伟阁 | 女 | / | 水（含大气降水）和废水： 石油类和动植物油类、总有机碳、多环芳烃 环境空气和废气：多环芳烃、苯并（a）芘 土壤和水系沉积物： 多环芳烃 固体废物： 多环芳烃类 | XHJ-2016-228 |
| 30 | 张晓萍 | 女 | / | 环境空气和废气： 氯气、氨、二氧化硫 | XHJ-2016-229 |
| 31 | 赵卓敏 | 男 | / | 水（含大气降水）和废水： 水质采样 固体废物： 固体废物采样 | XHJ-2016-230 |
| 32 | 周晨忱 | 女 | / | 水（含大气降水）和废水： 酚类化合物 环境空气和废气： 总烃（非甲烷烃）、甲醇、苯系物、硝基苯类化合物 土壤和水系沉积物： 有效磷 固体废物： 酚类化合物 | XHJ-2016-231 |

表3  考核通过建议发证项目表

| 新疆出入境检验检疫局检验检疫技术中心 第3页共3页 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 姓 名 | 性别 | 技术职称 | 发 证 项 目 | 证书编号 |
| 33 | 周洁清 | 女 | / | 环境空气和废气： 废气采样、环境空气采样、总悬浮颗粒物、PM2.5、烟（粉）尘、PM10、氮氧化物(二氧化氮)、二氧化硫 | XHJ-2016-232 |
| 34 | 朱铁民 | 男 | / | 环境空气和废气：氨 | XHJ-2016-233 |
| 35 | 朱嫣博 | 女 | / | 水（含大气降水）和废水： 铬、钾、镁、铜、镉、钒、钡、锰、钴、铅、锌、铁、铍、砷、钙、镍、钛、钠 环境空气和废气： 银、钡、钴、铬、铜、锂、锰、钼、铊、锌、铋、硒、锑、镍、铍、锡、铅、镉 土壤和水系沉积物： 速效钾 | XHJ-2016-234 |
| 36 | 史苗 | 女 | / | 环境空气和废气： 银、钡、钴、铬、铜、锂、锰、钼、铊、锌、铋、硒、锑、镍、铍、锡、铅、镉 | XHJ-2016-235 |

技术专家签名：

持证上岗考核组意见

根据自治区环保厅下发的《关于印发自治区环境监测技术人员持证上岗管理与考核办法的通知》（新环监发[2011]149）号文的精神，受自治区环保厅的委托，自治区环境监测总站专家组一行7人，于2016年3月18日- 20日对新疆出入境检验检疫局检验检疫技术中心进行了监测人员持证上岗考核。 新疆出入境检验检疫局检验检疫技术中心申请了48人、5大类、129个项目、476个项次的上岗证考核。上岗考核采用理论知识考试、现场操作技能考核和自认定材料审核等方式进行，考核组按照规定对该实验室所提交的申请项目按照35%以上进行了现场测试考核。现将考核结果通报如下： 1新疆出入境检验检疫局检验检疫技术中心共44人参加了理论考核，理论考试39人成绩合格，平均成绩为63.5分。考核组对该实验室自认定材料进行了审核，对该实验室的水（含大气降水）和废水、环境空气和废气、土壤和水系沉积物、噪声、固体废物等5大类开展了 50.8%的现场操作演示及基本技能考核，考核情况见表2。 2盲样考核：20人参加了37只盲样55个项次的考核，考核一次通过率61.8%，考核项目全部合格，出具了1份检测报告。 3总体考核结论：经考核专家组.现场评定，共有5大类、 125个项目、295个项次通过考核，通过率62.0%。考核组建议对通过考核的36名监测人员及通过的考核项目予以颁发考核合格证。通过本次考核新疆出入境检验检疫局检验检疫技术中心新增持证人员26人。 4建议：考核组建议新疆出入境检验检疫局检验检疫技术中心加大实验室基础理论和基本技能的培训力度，规范操作技能，完善各类原始记录内容，做好质量控制工作，加强现场采样的实操训练，确保数据的有效性和可靠性。 考核组组长： 2016年3月20日

持证上岗考核组名单

| 序号 | 姓名 | 职务或职称 | 职责 | 单位 | 签名 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 沈丽丽 | 高工 | 组长 | 新疆维吾尔自治区环境监测总站 |  |
| 2 | 申旭辉 | 教高 | 组员 | 新疆维吾尔自治区环境监测总站 |  |
| 3 | 王克华 | 工程师 | 组员 | 新疆维吾尔自治区环境监测总站 |  |
| 4 | 陈静 | 工程师 | 组员 | 新疆维吾尔自治区环境监测总站 |  |
| 5 | 刘喜 | 工程师 | 组员 | 新疆维吾尔自治区环境监测总站 |  |
| 6 | 尤斌 | 工程师 | 组员 | 新疆维吾尔自治区环境监测总站 |  |

审批意见

批准人：                   批准单位盖章                 年    月    日