环境监测人员

持证上岗考核报告

被考核单位：新疆合普联科检测技术研究院（有限公司）

考核日期：2016年3月11日-13日

新疆自治区环境保护厅编制

表1 上 岗 考 核 基 本 情 况

| 申请单位 |  |  |  | 新疆合普联科检测技术研究院（有限公司） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地 址 |  |  |  | 新疆乌鲁木齐市米东区米东南路3740号附68号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 |  |  |  | 谢远东 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系人 |  |  |  | 王玲 |  |  |  | 联系电话 |  |  | 0991-6889559 |  |
| 人员情况 | 技 术 人 员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 自报人数 |  |  | 现场审核人数 |  | 参加上岗考核人数 |  |  |  | 通过上岗考核人数 |  |  |
|  | 18 |  |  | 18 |  | 17 |  |  |  | 15 |  |  |
| 项次通过情况 |  | 水（含大气降水）和废水 | 环境空气和 废气 |  | 土壤和水系沉积物 |  | 固体废物 |  | 生物 |  |  | 噪声 |
|  |  | 37.4% | 14.5% |  | 43.3% |  | 0 |  | 100% |  |  | 37.5% |
| 持证上岗考核负责人 |  |  |  | 康宏 （新疆环境监测总站） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 颁发上岗证时间 |  |  |  | 年 月 日 （由自治区环保厅填写） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 颁发上岗证人数 |  |  |  | 人 （由自治区环保厅填写） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备 注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 表2 现场考核项目一览表 新疆合普联科检测技术研究院（有限公司） 第 1页共20页 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 姓名 | 考核 类别 | 考核项目 | 分析方法名称、代号及来源 | 考核结果 |  |  | 考核结论 |
|  |  |  |  |  | 理论考核 | 盲样考核 | 基本技能/见证实验 |  |
| 1 | 冯亮 | 水（含大气降水）和废水 | 氨氮 | 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法(HJ 535-2009) | 60 | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 石油类和动植物油类 | 水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法(HJ637-2012) |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 铝 | 铝 间接火焰原子吸收分光光度法《水和废水监测分析方法》（第四版）国家环境保护总局 （2002年） |  | 不合格 | / | 不合格 |
|  |  |  | 钴 | 生活饮用水标准检验方法 金属指标（14.1 钴 无火焰原子吸收分光光度法）(GB/T 5750.6-2006) |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 六六六、滴滴涕 | 水质 六六六、滴滴涕的测定 气相色谱法（GB/T 7492-87） |  | 不合格 | / | 不合格 |
|  |  |  | 环氧氯丙烷 | 生活饮用水标准检验方法 有机物指标 （17.1 环氧氯丙烷 气相色谱法）（GB/T 5750.8-2006） |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  | 土壤和水系沉积物 | 铋 | 土壤和沉积物 汞、砷、硒、铋、锑的测定 微波消解/原子荧光法（HJ 680-2013） |  | 不合格 | / | 不合格 |
|  |  |  | 六六六和滴滴涕 | 土壤中六六六和滴滴涕测定的气相色谱法（GB/T 14550-2003） |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  | 固体废物 | 铋 | 危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别（附录E 固体废物 砷、锑、铋、硒的测定 原子荧光法）（GB 5085.3－2007） |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 铝 | 危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 (附录D 固体废物 金属元素的测定 火焰原子吸收光谱法)（GB 5085.3—2007） |  | / | 不符合 | 不合格 |
| 2 | 黄迁 | 水（含大气降水）和废水 | 水质采样 | 地表水和污水监测技术规范（HJ/T 91—2002） | 66.5 | / | 符合 | 合格 |
|  |  | 环境空气和废气 | 废气采样 | 固定源废气监测技术规范（HJ/T 397-2007） |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 环境空气采样 | 环境空气质量手工监测技术规范（HJ/T 194—2005） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 烟（粉）尘 | 锅炉烟尘测试方法（GB 5468-91） |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 烟气黑度 | 固定污染源排放 烟气黑度的测定 林格曼烟气黑度图法（HJ/T 398-2007） |  | / | 不符合 | 不合格 |
| 表2 现场考核项目一览表 新疆合普联科检测技术研究院（有限公司） 第 2页共20页 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 姓名 | 考核 类别 | 考核项目 | 分析方法名称、代号及来源 | 考核结果 |  |  | 考核结论 |
|  |  |  |  |  | 理论考核 | 盲样考核 | 基本技能/见证实验 |  |
| 2 | 黄迁 | 环境空气和废气 | 氮氧化物(二氧化氮) | 固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法 HJ 693-2014 | 66.5 | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 二氧化硫 | 固定污染源排气中二氧化硫的测定 定电位电解法（HJ/T 57-2000） |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 一氧化碳 | 污染源废气 一氧化碳 定电位电解法《空气和废气监测分析方法》（第四版）国家环境保护总局 （2003年） |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 总烃（非甲烷烃） | 固定污染源排气中非甲烷总烃的测定 气相色谱法（HJ/T 38-1999） |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  | 土壤和水系沉积物 | 土壤采样 | 土壤环境监测技术规范（HJ/T 166-2004） |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  | 噪声 | 厂界环境噪声 | 工业企业厂界环境噪声排放标准（GB 12348-2008） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 社会生活环境噪声 | 社会生活环境噪声排放标准（GB 22337-2008） |  | / | 不符合 | 不合格 |
| 3 | 贾骞 | 水（含大气降水）和废水 | 水质采样 | 地表水和污水监测技术规范（HJ/T 91—2002） | 60 | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 水温 | 水质 水温的测定 温度计或颠倒温度计测定法(GB/T 13195-91) |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  | 环境空气和废气 | 废气采样 | 固定源废气监测技术规范（HJ/T 397-2007） |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 环境空气采样 | 环境空气质量手工监测技术规范（HJ/T 194—2005） |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 烟（粉）尘 | 锅炉烟尘测试方法（GB 5468-91） |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 烟气黑度 | 固定污染源排放 烟气黑度的测定 林格曼烟气黑度图法（HJ/T 398-2007） |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 二氧化硫 | 固定污染源排气中二氧化硫的测定 定电位电解法（HJ/T 57-2000） |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 氮氧化物(二氧化氮) | 固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法 HJ 693-2014 |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 一氧化碳 | 污染源废气 一氧化碳 定电位电解法《空气和废气监测分析方法》（第四版）国家环境保护总局 （2003年） |  | / | 不符合 | 不合格 |
| 表2 现场考核项目一览表 新疆合普联科检测技术研究院（有限公司） 第 3页共20页 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 姓名 | 考核 类别 | 考核项目 | 分析方法名称、代号及来源 | 考核结果 |  |  | 考核结论 |
|  |  |  |  |  | 理论考核 | 盲样考核 | 基本技能/见证实验 |  |
| 3 | 贾骞 | 环境空气和废气 | 总悬浮颗粒物 | 环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法（GB/T 15432-1995） | 60 | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | PM10 | 环境空气 PM10和PM2.5的测定 重量法（HJ 618-2011） |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 总烃（非甲烷烃） | 固定污染源排气中非甲烷总烃的测定 气相色谱法（HJ/T 38-1999） |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  | 土壤和水系沉积物 | 土壤采样 | 土壤环境监测技术规范（HJ/T 166-2004） |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  | 噪声 | 厂界环境噪声 | 工业企业厂界环境噪声排放标准（GB 12348-2008） |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 环境噪声 | 声环境质量标准（GB 3096-2008） |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 建筑施工场界环境噪声 | 建筑施工场界环境噪声排放标准（GB 12523-2011） |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 社会生活环境噪声 | 社会生活环境噪声排放标准（GB 22337-2008） |  | / | 不符合 | 不合格 |
| 4 | 李琳 | 水（含大气降水）和废水 | 溶解氧 | 水质 溶解氧的测定 碘量法(GB 7489－1987) | 71.1 | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 阴离子表面活性剂 | 水质 阴离子洗涤剂的测定 电位滴定法（GB/T 13199-91） |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 总硬度（钙和镁总量） | 水质 钙和镁总量的测定 EDTA滴定法(GB/T 7477—1987) |  | 不合格 | / | 不合格 |
|  |  |  | 钾 | 大气降水中钠、钾的测定 原子吸收分光光度法(GB 13580.12-1992) |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 钠 | 生活饮用水标准检验方法 金属指标（22.1 钠 火焰原子吸收分光光度法）(GB/T 5750.6-2006) |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 铁 | 水质 铁、锰的测定 火焰原子吸收分光光度法 (GB/T 11911-89) |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 苯胺类化合物 | 水质 苯胺类化合物的测定 N-(1-萘基)乙二胺偶氮分光光度法(GB 11889-89) |  | 不合格 | / | 不合格 |
|  |  |  | 苯乙烯 | 生活饮用水标准检验方法 有机物指标（35 苯乙烯 顶空-毛细管柱气相色谱法）（GB/T 5750.8-2006） |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 丙烯腈 | 水质 丙烯腈的测定 气相色谱法（HJ/T 73-2001） |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 敌敌畏 | 生活饮用水标准检验方法 农药指标（14 敌敌畏 毛细管柱气相色谱法）（GB/T 5750.9-2006） |  | / | 不符合 | 不合格 |
| 表2 现场考核项目一览表 新疆合普联科检测技术研究院（有限公司） 第 4页共20页 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 姓名 | 考核 类别 | 考核项目 | 分析方法名称、代号及来源 | 考核结果 |  |  | 考核结论 |
|  |  |  |  |  | 理论考核 | 盲样考核 | 基本技能/见证实验 |  |
| 4 | 李琳 | 水（含大气降水）和废水 | 挥发酚 | 水质 挥发酚的测定 4-氨基安替比林分光光度法(HJ 503-2009) | 71.1 | 不合格 | / | 不合格 |
|  |  |  | 氯苯 | 水质 氯苯的测定 气相色谱法（HJ/T 74-2001） |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 七氯 | 生活饮用水标准检验方法 农药指标（19.1 七氯 液液萃取气相色谱法）（GB/T 5750.9-2006） |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 硝基苯类化合物 | 生活饮用水标准检验方法 有机物指标（29.1 硝基苯 气相色谱法）(GB/T 5750.8-2006) |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  | 土壤和水系沉积物 | 铅 | 土壤质量 铅、镉的测定 石墨炉原子吸收分光光度法（GB/T 17141-1997） |  | 合格 | / | 合格 |
|  |  | 固体废物 | 铁 | 危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 (附录D 固体废物 金属元素的测定 火焰原子吸收光谱法)（GB 5085.3—2007） |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 钾 | 危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 (附录D 固体废物 金属元素的测定 火焰原子吸收光谱法)（GB 5085.3—2007） |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 锰 | 危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 (附录C 固体废物 金属元素的测定 石墨炉原子吸收光谱法)（GB 5085.3—2007） |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 钠 | 危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 (附录D 固体废物 金属元素的测定 火焰原子吸收光谱法)（GB 5085.3—2007） |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 铅 | 危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 (附录D 固体废物 金属元素的测定 火焰原子吸收光谱法)（GB 5085.3—2007） |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 铜 | 危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 (附录D 固体废物 金属元素的测定 火焰原子吸收光谱法)（GB 5085.3—2007） |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 锌 | 固体废物 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法（GB/T 15555.2-1995） |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 氯苯类 | 危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别（附录R 固体废物 含氯烃类化合物的测定 气相色谱法）（GB 5085.3-2007） |  | / | 不符合 | 不合格 |
| 5 | 李亚妮 | 水（含大气降 水）和废水 | （总）氰化物 | 水质 氰化物的测定 容量法和分光光度法(异烟酸-吡唑啉酮分光光度法)(HJ 484-2009) | 62.5 | 不合格 | / | 不合格 |

表2  现场考核项目一览表

新疆合普联科检测技术研究院（有限公司）                                                                                        第 5页共20页

| 序号 | 姓名 | 考核 类别 | 考核项目 | 分析方法名称、代号及来源 | 考核结果 |  |  | 考核结论 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 理论考核 | 盲样考核 | 基本技能/见证实验 |  |  |
| 5 | 李亚妮 | 水（含大气降 水）和废水 | 高锰酸盐指数 | 水质 高锰酸盐指数的测定(GB 11892-89) | 62.5 | / | 符合 | 合格 |  |
|  |  |  | 硝酸盐（氮） | 生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标（5.3 硝酸盐氮 离子色谱法）(GB/T 5750.5-2006) |  | 合格 | / | 合格 |  |
|  |  |  | 钼 | 生活饮用水标准检验方法 金属指标（13.1 钼 无火焰原子吸收分光光度法）（GB/T5750.6-2006） |  | 不合格 | / | 不合格 |  |
|  |  |  | 镍 | 水质 镍的测定 丁二酮肟分光光度法(GB/T 11910—1989) |  | / | 不符合 | 不合格 |  |
|  |  |  | 硒 | 生活饮用水标准检验方法 金属指标（7.1 硒 氢化物原子荧光法）( GB/T 5750.6-2006) |  | / | 符合 | 合格 |  |
|  |  |  | 甲基对硫磷 | 生活饮用水标准检验方法 农药指标（5 甲基对硫磷 毛细管柱气相色谱法）（GB/T 5750.9-2006） |  | / | 符合 | 合格 |  |
| 6 | 刘艳霞 | 水（含大气降 水）和废水 | 总氮 | 水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法(HJ636-2012) | 75.7 | 不合格 | / | 不合格 |  |
|  |  |  | 锰 | 生活饮用水标准检验方法 金属指标（1.5电感耦合等离子体质谱法 ）(GB/T 5750.6-2006) |  | 合格 | / | 合格 |  |
|  |  |  | 总磷（磷酸盐） | 水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 (GB 11893-89) |  | / | 不符合 | 不合格 |  |
|  |  |  | 二硫化碳 | 生活饮用水标准检验方法 有机物指标（38.1 二硫化碳 气相色谱法）（GB/T 5750.8-2006） |  | / | 不符合 | 不合格 |  |
|  |  |  | 全盐量 | 水质 全盐量的测定 重量法(HJ/T 51-1999) |  | / | 符合 | 合格 |  |
|  |  |  | 多氯联苯 | 水质 多氯联苯的测定 气相色谱-质谱法 HJ715-2014 |  | / | 不符合 | 不合格 |  |
|  |  |  | 可吸附有机卤素 | 水质 可吸附有机卤素（AOX）的测定 离子色谱法（HJ/T 83-2001） |  | / | 不符合 | 不合格 |  |
|  |  |  | 苦味酸 | 生活饮用水标准检验方法 有机物指标（42.1 苦味酸 气相色谱法） (GB/T 5750.8-2006) |  | / | 不符合 | 不合格 |  |
|  |  |  | 松节油 | 生活饮用水标准检验方法 有机物指标 （40.1 松节油 气相色谱法）（GB/T 5750.8-2006） |  | / | 不符合 | 不合格 |  |

表2  现场考核项目一览表

新疆合普联科检测技术研究院（有限公司）                                                                                       第 6页共20页

| 序号 | 姓名 | 考核 类别 | 考核项目 | 分析方法名称、代号及来源 | 考核结果 |  |  | 考核结论 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 理论考核 | 盲样考核 | 基本技能/见证实验 |  |  |
| 6 | 刘艳霞 | 水（含大气降水）和废水 | 显影剂及氧化物总量 | 污水综合排放标准 （附录D2显影剂及氧化物总量 碘-淀粉比色法 （GB 8978-1996） | 75.7 | / | 不符合 | 不合格 |  |
|  |  |  | 烷基汞（甲基汞） | 水质 烷基汞的测定 气相色谱法（GB/T 14204-93） |  | / | 不符合 | 不合格 |  |
|  |  |  | 吡啶 | 生活饮用水标准检验方法 有机物指标（41.1 吡啶 巴比妥酸分光光度法）（GB/T 5750.8-2006） |  | / | 不符合 | 不合格 |  |
|  |  | 环境空气和废气 | 二氧化硫 | 环境空气 二氧化硫的测定 甲醛吸收-副玫瑰苯胺分光光度法（HJ 482-2009） |  | 不合格 | / | 不合格 |  |
|  |  |  | 铬酸雾 | 固定污染源排气中铬酸雾的测定 二苯碳酰二肼分光光度法（HJ/T 29-1999） |  | / | 符合 | 合格 |  |
|  |  | 土壤和水系沉积物 | 总铬 | 土壤 总铬的测定 火焰原子吸收分光光度法（HJ 491-2009） |  | / | 符合 | 合格 |  |
|  |  | 固体废物 | 多氯联苯 | 危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别（附录N 固体废物 多氯联苯的测定（PCBs） 气相色谱法）（GB 5085.3-2007） |  | / | 不符合 | 不合格 |  |
| 7 | 卢春红 | 水（含大气降水）和废水 | pH值 | 水质 pH值的测定 玻璃电极法(GB/T 6920-86) | 63.2 | 合格 | / | 合格 |  |
|  |  |  | 电导率 | 大气降水电导率的测定方法(GB 13580.3-92) |  | / | 符合 | 合格 |  |
|  |  |  | 色度 | 水质 色度的测定（稀释倍数法）(GB/T 11903-89) |  | / | 不符合 | 不合格 |  |
|  |  |  | 悬浮物 | 水质 悬浮物的测定 重量法(GB 11901-89) |  | / | 不符合 | 不合格 |  |
|  |  | 固体废物 | 腐蚀性 | 固体废物 腐蚀性测定 玻璃电极法(GB/T 15555.12-1995) |  | / | 不符合 | 不合格 |  |
|  |  | 生物 | 粪大肠菌群 | 水质 粪大肠菌群的测定 多管发酵法和滤膜法（HJ/T 347-2007） |  | / | 符合 | 合格 |  |
| 8 | 欧阳巧凤 | 水（含大气降水）和废水 | 对硫磷 | 生活饮用水标准检验方法 农药指标（4.1 对硫磷 填充柱气相色谱法）（GB/T 5750.9-2006） | 66.7 | 合格 | / | 合格 |  |
|  |  |  | 氯化物 | 生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标（2.2 氯化物 离子色谱法）(GB/T 5750.5-2006) |  | 合格 | / | 合格 |  |

表2  现场考核项目一览表

新疆合普联科检测技术研究院（有限公司）                                                                                       第 7页共20页

| 序号 | 姓名 | 考核 类别 | 考核项目 | 分析方法名称、代号及来源 | 考核结果 |  |  | 考核结论 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 理论考核 | 盲样考核 | 基本技能/见证实验 |  |  |
| 8 | 欧阳巧凤 | 水（含大气降水）和废水 | 乙醛 | 生活饮用水标准检验方法 消毒副产物指标（7.1乙醛 气相色谱法）（GB/T 5750.10-2006） | 66.7 | / | 不符合 | 不合格 |  |
|  |  |  | 六氯苯 | 生活饮用水标准检验方法 农药指标（20 六氯苯 气相色谱法）（GB/T 5750.9-2006） |  | / | 不符合 | 不合格 |  |
|  |  |  | 苯 | 水质 苯系物的测定 气相色谱法（GB 11890-89） |  | / | 符合 | 合格 |  |
|  |  |  | 苯胺 | 生活饮用水标准检验方法 有机物指标（37.1 苯胺 气相色谱法）(GB/T 5750.8-2006) |  | / | 不符合 | 不合格 |  |
|  |  |  | 苯胺类化合物 | 水质 苯胺类化合物的测定 N-(1-萘基)乙二胺偶氮分光光度法(GB 11889-89) |  | / | 不符合 | 不合格 |  |
|  |  |  | （总）汞 | 水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法(HJ 694—2014) |  | / | 不符合 | 不合格 |  |
|  |  | 环境空气和废气 | 氟化物 | 大气固定污染源 氟化物的测定 离子选择电极法（HJ/T 67-2001） |  | / | 不符合 | 不合格 |  |
|  |  |  | 硫化氢、甲硫醇、甲硫醚、二甲二硫 | 空气质量 硫化氢、甲硫醇、甲硫醚和二甲二硫的测定 气相色谱法（GB/T 14678-93） |  | / | 不符合 | 不合格 |  |
|  |  |  | 氨 | 环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法（HJ 533-2009） |  | / | 符合 | 合格 |  |
|  |  | 土壤和水系沉积物 | 氟化物 | 土壤质量 氟化物的测定 离子选择电极法(GB/T 22104-2008) |  | 不合格 | / | 不合格 |  |
|  |  |  | 汞 | 土壤和沉积物 汞、砷、硒、铋、锑的测定 微波消解/原子荧光法（HJ 680-2013） |  | / | 不符合 | 不合格 |  |
|  |  |  | 有机磷农药 | 水、土中有机磷农药测定的气相色谱法（GB/T 14552-2003） |  | / | 不符合 | 不合格 |  |
|  |  |  | 有机质 | 土壤有机质测定法（NY/T 85-1988） |  | / | 不符合 | 不合格 |  |
|  |  | 固体废物 | 氟化物 | 固体废物 氟化物的测定 离子选择性电极法（GB/T 15555.11-1995） |  | / | 不符合 | 不合格 |  |
| 9 | 彭新媛 | 水（含大气降水）和废水 | 碘化物 | 生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标（11.4 碘化物 气相色谱法）(GB/T 5750.5-2006) | 67.9 | 不合格 | / | 不合格 |  |

表2  现场考核项目一览表

新疆合普联科检测技术研究院（有限公司）                                                                                        第 8页共20页

| 序号 | 姓名 | 考核 类别 | 考核项目 | 分析方法名称、代号及来源 | 考核结果 |  |  | 考核结论 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 理论考核 | 盲样考核 | 基本技能/见证实验 |  |  |
| 9 | 彭新媛 | 水（含大气降水）和废水 | 硫化物 | 水质 硫化物的测定 亚甲基蓝分光光度法(GB/T 16489-1996) | 67.9 | / | 不符合 | 不合格 |  |
|  |  |  | 硫酸盐 | 水质 无机阴离子的测定 离子色谱法 （HJ/T 84-2001） |  | / | 符合 | 合格 |  |
|  |  |  | 二氧化氯 | 水质 二氧化氯的测定 碘量法（暂行）(HJ 551-2009) |  | / | 符合 | 合格 |  |
|  |  |  | 化学需氧量 | 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法(GB/T 11914-89) |  | 不合格 | / | 不合格 |  |
|  |  |  | 凯氏氮 | 水质 凯氏氮的测定(GB 11891-89) |  | / | 不符合 | 不合格 |  |
|  |  |  | 生化需氧量 | 水质 五日生化需氧量（BOD5）的测定 稀释与接种法(HJ 505-2009) |  | 不合格 | / | 不合格 |  |
|  |  |  | 钡 | 生活饮用水标准检验方法 金属指标（16.1 钡 无火焰原子吸收分光光度法）(GB/T 5750.6-2006) |  |  | 不符合 | 不合格 |  |
|  |  |  | 钒 | 生活饮用水标准检验方法 金属指标（18.1 钒 无火焰原子吸收分光光度法）(GB/T 5750.6-2006) |  | / | 不符合 | 不合格 |  |
|  |  |  | 六价铬 | 水质 六价铬的测定 二苯碳酰二肼分光光度法(GB/T 7467-87) |  | / | 符合 | 合格 |  |
|  |  |  | 锑 | 生活饮用水标准检验方法 金属指标（19.1 锑 氢化物原子荧光法）(GB/T 5750.6-2006) |  | / | 不符合 | 不合格 |  |
|  |  |  | 铊 | 生活饮用水标准检验方法 金属指标（21.1 铊 无火焰原子吸收分光光度法）(GB/T 5750.6-2006) |  | / | 不符合 | 不合格 |  |
|  |  |  | 铍 | 水质 铍的测定 石墨炉原子吸收分光光度法(HJ/T 59-2000) |  | / | 不符合 | 不合格 |  |
|  |  |  | 钛 | 生活饮用水标准检验方法 金属指标（17.2 钛 水杨基荧光酮分光光度法）(GB/T 5750.6-2006) |  | / | 不符合 | 不合格 |  |
|  |  |  | 银 | 水质 银的测定 火焰原子吸收分光光度法(GB/T 11907-89) |  | / | 不符合 | 不合格 |  |
|  |  |  | 百菌清 | 生活饮用水标准检验方法 农药指标（9.1 百菌清 气相色谱法）（GB/T 5750.9-2006） |  | / | 不符合 | 不合格 |  |
|  |  |  | 苯 | 水质 苯系物的测定 气相色谱法（GB 11890-89） |  | / | 符合 | 合格 |  |
|  |  |  | 二甲苯 | 生活饮用水标准检验方法 有机物指标（20 二甲苯 顶空-毛细管柱气相色谱法）（GB/T 5750.8-2006） |  | / | 不符合 | 不合格 |  |

表2  现场考核项目一览表

新疆合普联科检测技术研究院（有限公司）                                                                                        第 9页共20页

| 序号 | 姓名 | 考核 类别 | 考核项目 | 分析方法名称、代号及来源 | 考核结果 |  |  | 考核结论 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 理论考核 | 盲样考核 | 基本技能/见证实验 |  |  |
| 9 | 彭新媛 | 水（含大气降水）和废水 | 三氯乙醛 | 水质 三氯乙醛的测定 吡唑啉酮分光光度法（HJ/T 50-1999） | 67.9 | / | 不符合 | 不合格 |  |
|  |  |  | 三氯乙烯 | 水质 挥发性卤代烃的测定 顶空气相色谱法（HJ 620-2011） |  | / | 不符合 | 不合格 |  |
|  |  |  | 四氯乙烯 | 水质 挥发性卤代烃的测定 顶空气相色谱法（HJ 620-2011） |  | / | 不符合 | 不合格 |  |
|  |  |  | 甲醛 | 水质 甲醛的测定 乙酰丙酮分光光度法(HJ 601-2011) |  | / | 不符合 | 不合格 |  |
|  |  |  | 毒死蜱 | 生活饮用水标准检验方法 农药指标（16.1 毒死蜱 气相色谱法）（GB/T 5750.9-2006） |  | / | 不符合 | 不合格 |  |
|  |  |  | 四乙基铅 | 生活饮用水标准检验方法 金属指标（24.1 四乙基铅 双硫腙比色法）（GB/T 5750.6-2006) |  | / | 不符合 | 不合格 |  |
|  |  |  | 乙苯 | 水质 苯系物的测定 气相色谱法（GB 11890-89） |  | / | 符合 | 合格 |  |
|  |  |  | 溴氰菊酯 | 生活饮用水标准检验方法 农药指标（11.1 溴氰菊酯 气相色谱法）（GB/T 5750.9-2006） |  | / | 不符合 | 不合格 |  |
|  |  | 环境空气和废气 | 臭氧 | 环境空气 臭氧的测定 靛蓝二磺酸钠分光光度法（HJ 504-2009） |  | / | 不符合 | 不合格 |  |
|  |  | 土壤和水系沉积物 | 锑 | 土壤和沉积物 汞、砷、硒、铋、锑的测定 微波消解/原子荧光法（HJ 680-2013） |  | / | 不符合 | 不合格 |  |
|  |  | 固体废物 | 六价铬 | 固体废物 六价铬的测定 二苯碳酰二肼分光光度法（GB/T 15555.4-1995） |  | / | 不符合 | 不合格 |  |
|  |  |  | 锑 | 危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别（附录E 固体废物 砷、锑、铋、硒的测定 原子荧光法）（GB 5085.3－2007） |  | / | 不符合 | 不合格 |  |
|  |  |  | 银、铝、钡、铍、钙、镉、钴、铬、铜、铁、钾、锂、镁、锰、钼、钠、镍、锇、铅、锑、锡、锶、铊、钒、锌 | 危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 (附录D 固体废物 金属元素的测定 火焰原子吸收光谱法)（GB 5085.3—2007） |  | / | 不符合 | 不合格 |  |

表2  现场考核项目一览表

新疆合普联科检测技术研究院（有限公司）                                                                                        第10页共20页

| 序号 | 姓名 | 考核 类别 | 考核项目 | 分析方法名称、代号及来源 | 考核结果 |  |  | 考核结论 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 理论考核 | 盲样考核 | 基本技能/见证实验 |  |  |
| 10 | 祁海林 | 水（含大气降水）和废水 | 高锰酸盐指数 | 水质 高锰酸盐指数的测定(GB 11892-89) | 65.5 | 合格 | / | 合格 |  |
|  |  |  | 硒 | 生活饮用水标准检验方法 金属指标（7.1 硒 氢化物原子荧光法）( GB/T 5750.6-2006) |  | / | 符合 | 合格 |  |
|  |  |  | 七氯 | 生活饮用水标准检验方法 农药指标（19.1 七氯 液液萃取气相色谱法）（GB/T 5750.9-2006） |  | 不合格 | / | 不合格 |  |
|  |  |  | 溶解氧 | 水质 溶解氧的测定 碘量法(GB 7489－1987) |  | / | 不符合 | 不合格 |  |
|  |  |  | （总）氰化物 | 水质 氰化物的测定 容量法和分光光度法(异烟酸-吡唑啉酮分光光度法)(HJ 484-2009) |  | / | 不符合 | 不合格 |  |
|  |  |  | 硝酸盐（氮） | 水质 无机阴离子的测定 离子色谱法 （HJ/T 84-2001） |  | / | 不符合 | 不合格 |  |
|  |  |  | 亚硝酸盐（氮） | 水质 无机阴离子的测定 离子色谱法 （HJ/T 84-2001） |  | / | 不符合 | 不合格 |  |
|  |  |  | 阴离子表面活性剂 | 水质 阴离子洗涤剂的测定 电位滴定法（GB/T 13199-91） |  | / | 符合 | 合格 |  |
|  |  |  | 总硬度（钙和镁总量） | 水质 钙和镁总量的测定 EDTA滴定法(GB/T 7477—1987) |  | / | 不符合 | 不合格 |  |
|  |  |  | 钼 | 生活饮用水标准检验方法 金属指标（13.1 钼 无火焰原子吸收分光光度法）（GB/T5750.6-2006） |  | / | 不符合 | 不合格 |  |
|  |  |  | 苯胺类化合物 | 水质 苯胺类化合物的测定 N-(1-萘基)乙二胺偶氮分光光度法(GB 11889-89) |  | / | 不符合 | 不合格 |  |
|  |  |  | 苯胺 | 生活饮用水标准检验方法 有机物指标（37.1 苯胺 气相色谱法）(GB/T 5750.8-2006) |  | / | 不符合 | 不合格 |  |
|  |  |  | 挥发酚 | 水质 挥发酚的测定 4-氨基安替比林分光光度法(HJ 503-2009) |  | / | 不符合 | 不合格 |  |
|  |  |  | 甲基对硫磷 | 生活饮用水标准检验方法 农药指标（5 甲基对硫磷 毛细管柱气相色谱法）（GB/T 5750.9-2006） |  | / | 不符合 | 不合格 |  |
|  |  |  | 氯苯 | 水质 氯苯的测定 气相色谱法（HJ/T 74-2001） |  | / | 不符合 | 不合格 |  |
|  |  |  | 丙烯腈 | 水质 丙烯腈的测定 气相色谱法（HJ/T 73-2001） |  | / | 不符合 | 不合格 |  |

表2  现场考核项目一览表

新疆合普联科检测技术研究院（有限公司）                                                                                       第11页共20页

| 序号 | 姓名 | 考核 类别 | 考核项目 | 分析方法名称、代号及来源 | 考核结果 |  |  | 考核结论 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 理论考核 | 盲样考核 | 基本技能/见证实验 |  |  |
| 10 | 祁海林 | 水（含大气降水）和废水 | 内吸磷 | 生活饮用水标准检验方法 农药指标（6 内吸磷 毛细管柱气相色谱法）（GB/T 5750.9-2006） | 65.5 | / | 不符合 | 不合格 |  |
|  |  |  | 七氯 | 生活饮用水标准检验方法 农药指标（19.1 七氯 液液萃取气相色谱法）（GB/T 5750.9-2006） |  | / | 不符合 | 不合格 |  |
|  |  |  | 硝基苯类化合物 | 水质 硝基苯类化合物的测定 液液萃取/固相萃取-气相色谱法（HJ648-2013） |  | / | 不符合 | 不合格 |  |
|  |  |  | 敌敌畏 | 生活饮用水标准检验方法 农药指标（14 敌敌畏 毛细管柱气相色谱法）（GB/T 5750.9-2006） |  | / | 不符合 | 不合格 |  |
|  |  |  | 硝基氯苯 | 生活饮用水标准检验方法 有机物指标（32 硝基氯苯 气相色谱法）(GB/T 5750.8-2006) |  | / | 不符合 | 不合格 |  |
|  |  | 土壤和水系沉积物 | 铅 | 土壤质量 铅、镉的测定 石墨炉原子吸收分光光度法（GB/T 17141-1997） |  | / | 符合 | 合格 |  |
|  |  | 固体废物 | 钾 | 危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 (附录D 固体废物 金属元素的测定 火焰原子吸收光谱法)（GB 5085.3—2007） |  | / | 不符合 | 不合格 |  |
|  |  |  | 锰 | 危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 (附录C 固体废物 金属元素的测定 石墨炉原子吸收光谱法)（GB 5085.3—2007） |  | / | 不符合 | 不合格 |  |
|  |  |  | 钠 | 危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 (附录D 固体废物 金属元素的测定 火焰原子吸收光谱法)（GB 5085.3—2007） |  | / | 不符合 | 不合格 |  |
|  |  |  | 铅 | 危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 (附录C 固体废物 金属元素的测定 石墨炉原子吸收光谱法)（GB 5085.3—2007） |  | / | 不符合 | 不合格 |  |
|  |  |  | 铁 | 危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 (附录D 固体废物 金属元素的测定 火焰原子吸收光谱法)（GB 5085.3—2007） |  | / | 不符合 | 不合格 |  |
|  |  |  | 铜 | 危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 (附录D 固体废物 金属元素的测定 火焰原子吸收光谱法)（GB 5085.3—2007） |  | / | 不符合 | 不合格 |  |

表2  现场考核项目一览表

新疆合普联科检测技术研究院（有限公司）                                                                                      第 12页共20页

| 序号 | 姓名 | 考核 类别 | 考核项目 | 分析方法名称、代号及来源 | 考核结果 |  |  | 考核结论 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 理论考核 | 盲样考核 | 基本技能/见证实验 |  |  |
| 10 | 祁海林 | 固体废物 | 锌 | 固体废物 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法（GB/T 15555.2-1995） | 65.5 | / | 不符合 | 不合格 |  |
|  |  |  | 氯苯类 | 危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别（附录R 固体废物 含氯烃类化合物的测定 气相色谱法）（GB 5085.3-2007） |  | 不合格 | / | 不合格 |  |
| 11 | 桑园 | 水（含大气降水）和废水 | 氨氮 | 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法(HJ 535-2009) | 65.8 | 合格 | / | 合格 |  |
|  |  |  | 石油类和动植物油类 | 水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法(HJ637-2012) |  | 不合格 | / | 不合格 |  |
|  |  |  | 钴 | 生活饮用水标准检验方法 金属指标（14.1 钴 无火焰原子吸收分光光度法）(GB/T 5750.6-2006) |  | / | 不符合 | 不合格 |  |
|  |  |  | 铝 | 铝 间接火焰原子吸收分光光度法《水和废水监测分析方法》（第四版）国家环境保护总局 （2002年） |  | / | 不符合 | 不合格 |  |
|  |  |  | 环氧氯丙烷 | 生活饮用水标准检验方法 有机物指标 （17.1 环氧氯丙烷 气相色谱法）（GB/T 5750.8-2006） |  | 不合格 | / | 不合格 |  |
|  |  |  | 六六六、滴滴涕 | 水质 六六六、滴滴涕的测定 气相色谱法（GB/T 7492-87） |  | / | 不符合 | 不合格 |  |
|  |  | 土壤和水系沉积物 | 铋 | 土壤和沉积物 汞、砷、硒、铋、锑的测定 微波消解/原子荧光法（HJ 680-2013） |  | / | 不符合 | 不合格 |  |
|  |  |  | 六六六和滴滴涕 | 土壤中六六六和滴滴涕测定的气相色谱法（GB/T 14550-2003） |  | / | 不符合 | 不合格 |  |
|  |  | 固体废物 | 铝 | 危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 (附录D 固体废物 金属元素的测定 火焰原子吸收光谱法)（GB 5085.3—2007） |  | / | 不符合 | 不合格 |  |
|  |  |  | 铋 | 危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别（附录E 固体废物 砷、锑、铋、硒的测定 原子荧光法）（GB 5085.3－2007） |  | / | 不符合 | 不合格 |  |
| 12 | 王亚丽 | 水（含大气降水）和废水 | 电导率 | 生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标（6.1 电导率 电极法）(GB/T 5750.4-2006) | 60 | 合格 | / | 合格 |  |

表2  现场考核项目一览表

新疆合普联科检测技术研究院（有限公司）                                                                                       第 13页共20页

| 序号 | 姓名 | 考核 类别 | 考核项目 | 分析方法名称、代号及来源 | 考核结果 |  |  | 考核结论 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 理论考核 | 盲样考核 | 基本技能/见证实验 |  |  |
| 12 | 王亚丽 | 水（含大气降水）和废水 | 色度 | 水质 色度的测定（稀释倍数法）(GB/T 11903-89) | 60 | / | 不符合 | 不合格 |  |
|  |  |  | 悬浮物 | 水质 悬浮物的测定 重量法(GB 11901-89) |  | / | 不符合 | 不合格 |  |
|  |  | 土壤和水系沉积物 | pH值 | 土壤中pH值的测定（NY/T 1377-2007） |  | / | 符合 | 合格 |  |
|  |  | 固体废物 | 腐蚀性 | 固体废物 腐蚀性测定 玻璃电极法(GB/T 15555.12-1995) |  | / | 不符合 | 不合格 |  |
|  |  | 生物 | 粪大肠菌群 | 水质 粪大肠菌群的测定 多管发酵法和滤膜法（HJ/T 347-2007） |  | / | 符合 | 合格 |  |
| 13 | 魏文杰 | 水（含大气降水）和废水 | 水质采样 | 地表水和污水监测技术规范（HJ/T 91—2002） | 60 | / | 不符合 | 不合格 |  |
|  |  |  | 水温 | 水质 水温的测定 温度计或颠倒温度计测定法(GB/T 13195-91) |  | / | 不符合 | 不合格 |  |
|  |  | 环境空气和废气 | 废气采样 | 固定源废气监测技术规范（HJ/T 397-2007） |  | / | 不符合 | 不合格 |  |
|  |  |  | 环境空气采样 | 环境空气质量手工监测技术规范（HJ/T 194—2005） |  | / | 不符合 | 不合格 |  |
|  |  |  | PM10 | 环境空气 PM10和PM2.5的测定 重量法（HJ 618-2011） |  | / | 不符合 | 不合格 |  |
|  |  |  | 烟（粉）尘 | 锅炉烟尘测试方法（GB 5468-91） |  | / | 不符合 | 不合格 |  |
|  |  |  | 烟气黑度 | 固定污染源排放 烟气黑度的测定 林格曼烟气黑度图法（HJ/T 398-2007） |  | / | 不符合 | 不合格 |  |
|  |  |  | 总悬浮颗粒物 | 环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法（GB/T 15432-1995） |  | / | 不符合 | 不合格 |  |
|  |  |  | 氮氧化物(二氧化氮) | 固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法 HJ 693-2014 |  | / | 不符合 | 不合格 |  |
|  |  |  | 二氧化硫 | 固定污染源排气中二氧化硫的测定 定电位电解法（HJ/T 57-2000） |  | / | 不符合 | 不合格 |  |
|  |  |  | 一氧化碳 | 污染源废气 一氧化碳 定电位电解法《空气和废气监测分析方法》（第四版）国家环境保护总局 （2003年） |  | / | 不符合 | 不合格 |  |

表2  现场考核项目一览表

新疆合普联科检测技术研究院（有限公司）                                                                                       第 14页共20页

| 序号 | 姓名 | 考核 类别 | 考核项目 | 分析方法名称、代号及来源 | 考核结果 |  |  | 考核结论 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 理论考核 | 盲样考核 | 基本技能/见证实验 |  |  |
| 13 | 魏文杰 | 环境空气和废气 | 总烃（非甲烷烃） | 固定污染源排气中非甲烷总烃的测定 气相色谱法（HJ/T 38-1999） | 60 | / | 不符合 | 不合格 |  |
|  |  | 土壤和水系沉积物 | 土壤采样 | 土壤环境监测技术规范（HJ/T 166-2004） |  | / | 不符合 | 不合格 |  |
|  |  | 噪声 | 厂界环境噪声 | 工业企业厂界环境噪声排放标准（GB 12348-2008） |  | / | 符合 | 合格 |  |
|  |  |  | 环境噪声 | 声环境质量标准（GB 3096-2008） |  | / | 符合 | 合格 |  |
|  |  |  | 建筑施工场界环境噪声 | 建筑施工场界环境噪声排放标准（GB 12523-2011） |  | / | 符合 | 合格 |  |
|  |  |  | 社会生活环境噪声 | 社会生活环境噪声排放标准（GB 22337-2008） |  | / | 不符合 | 不合格 |  |
| 14 | 吴红梅 | 水（含大气降水）和废水 | 二硫化碳 | 生活饮用水标准检验方法 有机物指标（38.1 二硫化碳 气相色谱法）（GB/T 5750.8-2006） | 71.1 | / | 不符合 | 不合格 |  |
|  |  |  | 全盐量 | 水质 全盐量的测定 重量法(HJ/T 51-1999) |  | / | 符合 | 合格 |  |
|  |  |  | 总氮 | 水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法(HJ636-2012) |  | / | 不符合 | 不合格 |  |
|  |  |  | 总磷（磷酸盐） | 生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标（7.1 磷酸盐 磷钼蓝分光光度法）(GB/T 5750.5-2006) |  | / | 不符合 | 不合格 |  |
|  |  |  | 六价铬 | 水质 六价铬的测定 二苯碳酰二肼分光光度法(GB/T 7467-87) |  | / | 不符合 | 不合格 |  |
|  |  |  | 锰 | 生活饮用水标准检验方法 金属指标（1.5电感耦合等离子体质谱法 ）(GB/T 5750.6-2006) |  | / | 符合 | 合格 |  |
|  |  |  | 硼 | 生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标（8.1 硼 甲亚胺-H 分光光度法）(GB/T 5750.5-2006) |  | / | 不符合 | 不合格 |  |
|  |  |  | 多氯联苯 | 水质 多氯联苯的测定 气相色谱-质谱法 HJ715-2014 |  | 不合格 | / | 不合格 |  |

表2  现场考核项目一览表

新疆合普联科检测技术研究院（有限公司）                                                                                       第 15页共18页

| 序号 | 姓名 | 考核 类别 | 考核项目 | 分析方法名称、代号及来源 | 考核结果 |  |  | 考核结论 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 理论考核 | 盲样考核 | 基本技能/见证实验 |  |  |
| 14 | 吴红梅 | 水（含大气降水）和废水 | 可吸附有机卤素 | 水质 可吸附有机卤素（AOX）的测定 离子色谱法（HJ/T 83-2001） | 71.1 | / | 不符合 | 不合格 |  |
|  |  |  | 苦味酸 | 生活饮用水标准检验方法 有机物指标（42.1 苦味酸 气相色谱法） (GB/T 5750.8-2006) |  | / | 不符合 | 不合格 |  |
|  |  |  | 松节油 | 生活饮用水标准检验方法 有机物指标 （40.1 松节油 气相色谱法）（GB/T 5750.8-2006） |  | / | 不符合 | 不合格 |  |
|  |  |  | 烷基汞（甲基汞） | 水质 烷基汞的测定 气相色谱法（GB/T 14204-93） |  | / | 不符合 | 不合格 |  |
|  |  |  | 显影剂及氧化物总量 | 污水综合排放标准 （附录D2显影剂及氧化物总量 碘-淀粉比色法 （GB 8978-1996） |  | / | 不符合 | 不合格 |  |
|  |  |  | 吡啶 | 生活饮用水标准检验方法 有机物指标（41.1 吡啶 巴比妥酸分光光度法）（GB/T 5750.8-2006） |  | / | 不符合 | 不合格 |  |
|  |  | 环境空气和废气 | 氮氧化物(二氧化氮) | 环境空气 氮氧化物（一氧化氮和二氧化氮）的测定 盐酸萘乙二胺分光光度法（HJ 479-2009） |  | / | 不符合 | 不合格 |  |
|  |  |  | 二氧化硫 | 环境空气 二氧化硫的测定 甲醛吸收-副玫瑰苯胺分光光度法（HJ 482-2009） |  | / | 不符合 | 不合格 |  |
|  |  |  | 铬酸雾 | 固定污染源排气中铬酸雾的测定 二苯碳酰二肼分光光度法（HJ/T 29-1999） |  | / | 不符合 | 不合格 |  |
|  |  |  | 氯气 | 固定污染源排气中氯气的测定 甲基橙分光光度法（HJ/T 30-1999） |  | / | 符合 | 合格 |  |
|  |  | 土壤和水系沉积物 | 总铬 | 土壤 总铬的测定 火焰原子吸收分光光度法（HJ 491-2009） |  | 合格 | / | 合格 |  |
|  |  | 固体废物 | 多氯联苯 | 危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别（附录N 固体废物 多氯联苯的测定（PCBs） 气相色谱法）（GB 5085.3-2007） |  | 不合格 | / | 不合格 |  |
| 15 | 许尔新 | 水（含大气降水）和废水 | 对硫磷 | 生活饮用水标准检验方法 农药指标（4.2 对硫磷 毛细管柱气相色谱法）（GB/T 5750.9-2006） | 60.8 | 合格 | / | 合格 |  |

表2  现场考核项目一览表

新疆合普联科检测技术研究院（有限公司）                                                                                       第 16页共20页

| 序号 | 姓名 | 考核 类别 | 考核项目 | 分析方法名称、代号及来源 | 考核结果 |  |  | 考核结论 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 理论考核 | 盲样考核 | 基本技能/见证实验 |  |  |
| 15 | 许尔新 | 水（含大气降水）和废水 | 氯化物 | 水质 氯化物的测定 硝酸银滴定法(GB 11896-89) | 60.8 | / | 符合 | 合格 |  |
|  |  |  | （总）汞 | 水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法(HJ 694—2014) |  | 不合格 | / | 不合格 |  |
|  |  |  | 苯 | 水质 苯系物的测定 气相色谱法（GB 11890-89） |  | / | 符合 | 合格 |  |
|  |  |  | 苯胺 | 生活饮用水标准检验方法 有机物指标（37.1 苯胺 气相色谱法）(GB/T 5750.8-2006) |  | / | 不符合 | 不合格 |  |
|  |  |  | 苯胺类化合物 | 水质 苯胺类化合物的测定 N-(1-萘基)乙二胺偶氮分光光度法(GB 11889-89) |  | / | 不符合 | 不合格 |  |
|  |  |  | 甲苯 | 水质 苯系物的测定 气相色谱法（GB 11890-89） |  | / | 符合 | 合格 |  |
|  |  |  | 乐果 | 生活饮用水标准检验方法 农药指标（8 乐果 填充柱气相色谱法）（GB/T 5750.9-2006） |  | / | 不符合 | 不合格 |  |
|  |  |  | 六氯苯 | 生活饮用水标准检验方法 农药指标（20 六氯苯 气相色谱法）（GB/T 5750.9-2006） |  | / | 不符合 | 不合格 |  |
|  |  |  | 马拉硫磷 | 生活饮用水标准检验方法 农药指标（7 马拉硫磷 填充柱气相色谱法）（GB/T 5750.9-2006） |  | / | 不符合 | 不合格 |  |
|  |  |  | 三氯甲烷 | 水质 挥发性卤代烃的测定 顶空气相色谱法（HJ 620-2011） |  | 不合格 | / | 不合格 |  |
|  |  |  | 三溴甲烷 | 水质 挥发性卤代烃的测定 顶空气相色谱法（HJ 620-2011） |  | / | 不符合 | 不合格 |  |
|  |  |  | 四氯化碳 | 水质 挥发性卤代烃的测定 顶空气相色谱法（HJ 620-2011） |  | / | 不符合 | 不合格 |  |
|  |  |  | 乙苯 | 水质 苯系物的测定 气相色谱法（GB 11890-89） |  | / | 符合 | 合格 |  |
|  |  |  | 乙醛 | 生活饮用水标准检验方法 消毒副产物指标（7.1乙醛 气相色谱法）（GB/T 5750.10-2006） |  | / | 不符合 | 不合格 |  |
|  |  | 环境空气和废气 | 氨 | 空气质量 氨的测定 离子选择电极法（GB/T 14669-93） |  | / | 不符合 | 不合格 |  |

表2  现场考核项目一览表

新疆合普联科检测技术研究院（有限公司）                                                                                       第 17页共20页

| 序号 | 姓名 | 考核 类别 | 考核项目 | 分析方法名称、代号及来源 | 考核结果 |  |  | 考核结论 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 理论考核 | 盲样考核 | 基本技能/见证实验 |  |  |
| 15 | 许尔新 | 环境空气和废气 | 氟化物 | 大气固定污染源 氟化物的测定 离子选择电极法（HJ/T 67-2001） | 60.8 | / | 不符合 | 不合格 |  |
|  |  |  | 硫化氢、甲硫醇、甲硫醚、二甲二硫 | 空气质量 硫化氢、甲硫醇、甲硫醚和二甲二硫的测定 气相色谱法（GB/T 14678-93） |  | / | 不符合 | 不合格 |  |
|  |  | 土壤和水系沉积物 | 氟化物 | 土壤质量 氟化物的测定 离子选择电极法(GB/T 22104-2008) |  | / | 不符合 | 不合格 |  |
|  |  |  | 水分 | 土壤水分测定法（NY/T 52-1987） |  | / | 符合 | 合格 |  |
|  |  |  | 有机质 | 土壤有机质测定法（NY/T 85-1988） |  | 不合格 | / | 不合格 |  |
|  |  |  | 汞 | 土壤和沉积物 汞、砷、硒、铋、锑的测定 微波消解/原子荧光法（HJ 680-2013） |  | / | 不符合 | 不合格 |  |
|  |  |  | 有机磷农药 | 水、土中有机磷农药测定的气相色谱法（GB/T 14552-2003） |  | / | 不符合 | 不合格 |  |
|  |  | 固体废物 | 氟化物 | 固体废物 氟化物的测定 离子选择性电极法（GB/T 15555.11-1995） |  | / | 不符合 | 不合格 |  |
| 16 | 杨述文 | 水（含大气降水）和废水 | 水质采样 | 地表水和污水监测技术规范（HJ/T 91—2002） | 60 | / | 符合 | 合格 |  |
|  |  |  | 水温 | 水质 水温的测定 温度计或颠倒温度计测定法(GB/T 13195-91) |  | / | 符合 | 合格 |  |
|  |  | 环境空气和废气 | 废气采样 | 锅炉烟尘测试方法（GB 5468—1991） |  | / | 不符合 | 不合格 |  |
|  |  |  | 环境空气采样 | 环境空气质量手工监测技术规范（HJ/T 194—2005） |  | / | 不符合 | 不合格 |  |
|  |  |  | 总悬浮颗粒物 | 环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法（GB/T 15432-1995） |  | / | 不符合 | 不合格 |  |
|  |  |  | PM10 | 环境空气 PM10和PM2.5的测定 重量法（HJ 618-2011） |  | / | 不符合 | 不合格 |  |
|  |  |  | 烟（粉）尘 | 锅炉烟尘测试方法（GB 5468-91） |  | / | 不符合 | 不合格 |  |

表2  现场考核项目一览表

新疆合普联科检测技术研究院（有限公司）                                                                                       第 18页共20页

| 序号 | 姓名 | 考核 类别 | 考核项目 | 分析方法名称、代号及来源 | 考核结果 |  |  | 考核结论 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 理论考核 | 盲样考核 | 基本技能/见证实验 |  |  |
| 16 | 杨述文 | 环境空气和废气 | 烟气黑度 | 固定污染源排放 烟气黑度的测定 林格曼烟气黑度图法（HJ/T 398-2007） | 60 | / | 不符合 | 不合格 |  |
|  |  |  | 氮氧化物(二氧化氮) | 固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法 HJ 693-2014 |  | / | 不符合 | 不合格 |  |
|  |  |  | 二氧化硫 | 固定污染源排气中二氧化硫的测定 定电位电解法（HJ/T 57-2000） |  | / | 不符合 | 不合格 |  |
|  |  |  | 一氧化碳 | 污染源废气 一氧化碳 定电位电解法《空气和废气监测分析方法》（第四版）国家环境保护总局 （2003年） |  | / | 不符合 | 不合格 |  |
|  |  |  | 总烃（非甲烷烃） | 固定污染源排气中非甲烷总烃的测定 气相色谱法（HJ/T 38-1999） |  | / | 不符合 | 不合格 |  |
|  |  | 土壤和水系沉积物 | 土壤采样 | 土壤环境监测技术规范（HJ/T 166-2004） |  | / | 不符合 | 不合格 |  |
|  |  | 噪声 | 厂界环境噪声 | 工业企业厂界环境噪声排放标准（GB 12348-2008） |  | / | 不符合 | 不合格 |  |
|  |  |  | 环境噪声 | 声环境质量标准（GB 3096-2008） |  | / | 不符合 | 不合格 |  |
|  |  |  | 建筑施工场界环境噪声 | 建筑施工场界环境噪声排放标准（GB 12523-2011） |  | / | 不符合 | 不合格 |  |
|  |  |  | 社会生活环境噪声 | 社会生活环境噪声排放标准（GB 22337-2008） |  | / | 不符合 | 不合格 |  |
| 17 | 赵亚丽 | 水（含大气降水）和废水 | 硫化物 | 水质 硫化物的测定 亚甲基蓝分光光度法(GB/T 16489-1996) | 60 | 合格 | / | 合格 |  |
|  |  |  | 硫酸盐 | 生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标（1.3 硫酸盐 铬酸钡分光光度法（热法））(GB/T 5750.5-2006) |  | 合格 | / | 合格 |  |
|  |  |  | 凯氏氮 | 水质 凯氏氮的测定(GB 11891-89) |  | / | 不符合 | 不合格 |  |
|  |  |  | 铍 | 水质 铍的测定 石墨炉原子吸收分光光度法(HJ/T 59-2000) |  | 合格 | / | 合格 |  |

表2  现场考核项目一览表

新疆合普联科检测技术研究院（有限公司）                                                                                       第 19页共20页

| 序号 | 姓名 | 考核 类别 | 考核项目 | 分析方法名称、代号及来源 | 考核结果 |  |  | 考核结论 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 理论考核 | 盲样考核 | 基本技能/见证实验 |  |  |
| 17 | 赵亚丽 | 水（含大气降水）和废水 | 苯 | 水质 苯系物的测定 气相色谱法（GB 11890-89） | 60 | 合格 | / | 合格 |  |
|  |  |  | 甲苯 | 水质 苯系物的测定 气相色谱法（GB 11890-89） |  | 合格 | / | 合格 |  |
|  |  |  | 生化需氧量 | 水质 五日生化需氧量（BOD5）的测定 稀释与接种法(HJ 505-2009) |  | / | 不符合 | 不合格 |  |
|  |  |  | 化学需氧量 | 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法(GB/T 11914-89) |  | / | 不符合 | 不合格 |  |
|  |  |  | 碘化物 | 生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标（11.2 碘化物 高浓度碘化物比色法）(GB/T 5750.5-2006) |  | / | 不符合 | 不合格 |  |
|  |  |  | 钒 | 生活饮用水标准检验方法 金属指标（18.1 钒 无火焰原子吸收分光光度法）(GB/T 5750.6-2006) |  | / | 不符合 | 不合格 |  |
|  |  |  | 锑 | 生活饮用水标准检验方法 金属指标（19.1 锑 氢化物原子荧光法）(GB/T 5750.6-2006) |  | / | 不符合 | 不合格 |  |
|  |  |  | 钛 | 生活饮用水标准检验方法 金属指标（17.2 钛 水杨基荧光酮分光光度法）(GB/T 5750.6-2006) |  | / | 不符合 | 不合格 |  |
|  |  |  | 铊 | 生活饮用水标准检验方法 金属指标（21.1 铊 无火焰原子吸收分光光度法）(GB/T 5750.6-2006) |  | / | 不符合 | 不合格 |  |
|  |  |  | 百菌清 | 生活饮用水标准检验方法 农药指标（9.1 百菌清 气相色谱法）（GB/T 5750.9-2006） |  | / | 不符合 | 不合格 |  |
|  |  |  | 毒死蜱 | 生活饮用水标准检验方法 农药指标（16.1 毒死蜱 气相色谱法）（GB/T 5750.9-2006） |  | / | 不符合 | 不合格 |  |
|  |  |  | 三氯乙醛 | 水质 三氯乙醛的测定 吡唑啉酮分光光度法（HJ/T 50-1999） |  | / | 不符合 | 不合格 |  |
|  |  |  | 三氯乙烯 | 水质 挥发性卤代烃的测定 顶空气相色谱法（HJ 620-2011） |  | / | 不符合 | 不合格 |  |
|  |  |  | 四氯乙烯 | 水质 挥发性卤代烃的测定 顶空气相色谱法（HJ 620-2011） |  | / | 不符合 | 不合格 |  |
|  |  |  | 四乙基铅 | 生活饮用水标准检验方法 金属指标（24.1 四乙基铅 双硫腙比色法）（GB/T 5750.6-2006) |  | / | 不符合 | 不合格 |  |

表2  现场考核项目一览表

新疆合普联科检测技术研究院（有限公司）                                                                                       第 20页共20页

| 序号 | 姓名 | 考核 类别 | 考核项目 | 分析方法名称、代号及来源 | 考核结果 |  |  | 考核结论 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 理论考核 | 盲样考核 | 基本技能/见证实验 |  |  |
| 17 | 赵亚丽 | 水（含大气降水）和废水 | 溴氰菊酯 | 生活饮用水标准检验方法 农药指标（11.2 溴氰菊酯 高压液相色谱法）（GB/T 5750.9-2006） | 60 | / | 不符合 | 不合格 |  |
|  |  |  | 甲醛 | 水质 甲醛的测定 乙酰丙酮分光光度法(HJ 601-2011) |  | / | 不符合 | 不合格 |  |
|  |  | 环境空气和废气 | 臭氧 | 环境空气 臭氧的测定 靛蓝二磺酸钠分光光度法（HJ 504-2009） |  | / | 不符合 | 不合格 |  |
|  |  | 土壤和水系沉积物 | 锑 | 土壤和沉积物 汞、砷、硒、铋、锑的测定 微波消解/原子荧光法（HJ 680-2013） |  | / | 不符合 | 不合格 |  |
|  |  | 固体废物 | 六价铬 | 固体废物 六价铬的测定 二苯碳酰二肼分光光度法（GB/T 15555.4-1995） |  | / | 不符合 | 不合格 |  |
|  |  |  | 银、铝、钡、铍、钙、镉、钴、铬、铜、铁、钾、锂、镁、锰、钼、钠、镍、锇、铅、锑、锡、锶、铊、钒、锌 | 危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 (附录D 固体废物 金属元素的测定 火焰原子吸收光谱法)（GB 5085.3—2007） |  | / | 不符合 | 不合格 |  |

表3  考核通过建议发证项目表

| 新疆合普联科检测技术研究院（有限公司） 第1页共2页 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 姓 名 | 性别 | 技术职称 | 发 证 项 目 | 证书编号 |
| 1 | 黄迁 | 男 | / | 水（含大气降水）和废水： 水质采样、水温 环境空气和废气：环境空气采样、总悬浮颗粒物、烟气黑度、PM10 噪声： 环境噪声、建筑施工场界环境噪声、厂界环境噪声 | XHJ-2016-236 |
| 2 | 李琳 | 女 | / | 水（含大气降水）和废水： 铜、铅、锌、铁、锰 土壤和水系沉积物： 铜、铅、锌 | XHJ-2016-237 |
| 3 | 李亚妮 | 女 | / | 水（含大气降水）和废水： 硝酸盐（氮）、耗氧量、亚硝酸盐（氮）、高锰酸盐指数、锡、镉、铜、铅、锌、硒、砷、内吸磷、甲基对硫磷 | XHJ-2016-238 |
| 4 | 刘艳霞 | 女 | / | 水（含大气降水）和废水： 全盐量、溶解性总固体、六价铬、锰、硼 环境空气和废气： 氯气、氮氧化物(二氧化氮)、铬酸雾 土壤和水系沉积物： 总铬 | XHJ-2016-239 |
| 5 | 卢春红 | 女 | / | 水（含大气降水）和废水： 肉眼可见物、臭、(浑)浊度、pH值、电导率 土壤和水系沉积物： pH值 生物： 粪大肠菌群 | XHJ-2016-240 |
| 6 | 欧阳巧凤 | 女 | / | 水（含大气降水）和废水： 氯化物、对硫磷、三氯甲烷、四氯化碳、三溴甲烷、甲苯、乐果、马拉硫磷、乙苯、苯 环境空气和废气： 氨 土壤和水系沉积物： 水分 | XHJ-2016-241 |
| 7 | 彭新媛 | 女 | / | 水（含大气降水）和废水：硫酸盐、二氧化氯、六价铬、甲苯、乙苯、苯 | XHJ-2016-242 |
| 8 | 祁海林 | 女 | / | 水（含大气降水）和废水： 耗氧量、高锰酸盐指数、阴离子表面活性剂、锡、铜、镉、铅、锌、钾、钠、铁、锰、硒、砷、镍、苯乙烯 土壤和水系沉积物： 铜、锌、铅 | XHJ-2016-243 |
| 9 | 桑园 | 男 | / | 水（含大气降水）和废水： 氨氮 | XHJ-2016-244 |
| 10 | 王亚丽 | 女 | / | 水（含大气降水）和废水： 肉眼可见物、臭、(浑)浊度、pH值、电导率 土壤和水系沉积物： pH值 生物： 粪大肠菌群 | XHJ-2016-245 |

表3  考核通过建议发证项目表

| 新疆合普联科检测技术研究院（有限公司） 第2页共2页 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 姓 名 | 性别 | 技术职称 | 发 证 项 目 | 证书编号 |
| 11 | 魏文杰 | 男 | / | 噪声： 环境噪声、建筑施工场界环境噪声、厂界环境噪声 | XHJ-2016-246 |
| 12 | 吴红梅 | 女 | / | 水（含大气降水）和废水： 全盐量、总磷（磷酸盐）、溶解性总固体、锰 环境空气和废气： 氯气 土壤和水系沉积物： 总铬 | XHJ-2016-247 |
| 13 | 许尔新 | 男 | / | 水（含大气降水）和废水： 氯化物、甲苯、乙苯、苯 土壤和水系沉积物： 水分 | XHJ-2016-248 |
| 14 | 杨述文 | 男 | / | 水（含大气降水）和废水： 水质采样、水温 | XHJ-2016-249 |
| 15 | 赵亚丽 | 女 | / | 水（含大气降水）和废水： 硫化物、硫酸盐、二氧化氯、钡、六价铬、铍、银、二甲苯、甲苯、乙苯、苯 | XHJ-2016-250 |

技术专家签名：

持证上岗考核组意见

根据自治区环保厅下发的《关于印发自治区环境监测技术人员持证上岗管理与考核办法的通知》（新环监发[2011]149）号文的精神，受自治区环保厅的委托，自治区环境监测总站专家组一行4人，于2016年3月11日- 13日对新疆合普联科检测技术研究院（有限公司）进行了监测人员持证上岗考核。 新疆合普联科检测技术研究院（有限公司）申请了17人、6大类、171个项目、411个项次的上岗证考核。上岗考核采用理论知识考试、现场操作技能考核和自认定材料审核等方式进行，考核组按照规定对该实验室所提交的申请项目按照35%以上进行了现场测试考核。现将考核结果通报如下： 1新疆合普联科检测技术研究院（有限公司）共17人参加了理论考核，理论考试全部合格，平均成绩为64.5分。考核组对该实验室自认定材料进行了审核，对该实验室的水（含大气降水）和废水、环境空气和废气、土壤和水系沉积物、固体废物、生物、噪声等6大类开展了 83.2%的现场操作演示及基本技能考核，考核情况见表2。 2盲样考核：14人参加了38只盲样38个项次的考核，考核一次通过率10.5%，出具了1份检测报告。 3总体考核结论：经考核专家组.现场评定，共有水（含大气降水）和废水、环境空气和废气、土壤和水系沉积物、生物、噪声等5大类、 76个项目、118个项次通过考核，通过率 28.7%。考核组建议对通过考核的15名检测人员及通过的考核项目予以颁发考核合格证。 4建议：考核组建议新疆合普联科检测技术研究院（有限公司）加大实验室基础理论和基本技能的培训力度，加强现场采样的实操训练，规范操作，提高检测技能水平，完善各类原始记录内容，加强质量控制工作，确保检测数据的有效性和可靠性。 考核组组长： 2016年3月13日

持证上岗考核组名单

| 序号 | 姓名 | 职务或职称 | 职责 | 单位 | 签名 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 沈丽丽 | 高工 | 组长 | 新疆维吾尔自治区环境监测总站 |  |
| 2 | 郑江 | 高工 | 组员 | 乌鲁木齐市环境监测中心站 |  |
| 3 | 房昕 | 工程师 | 组员 | 新疆维吾尔自治区环境监测总站 |  |

审批意见

批准人：                   批准单位盖章                 年    月    日