环境监测人员

持证上岗考核报告

被考核单位：新疆昌源水务科学研究院（有限公司）           考 核 日 期： 2015年12月25日-26日、

2016年1月26日-27日

新疆自治区环境保护厅编制

表1  基 本 情 况

| 申请单位 |  | 新疆昌源水务科学研究院（有限公司） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地 址 |  | 乌鲁木齐市沙依巴克区南昌路261 号 |  |  |  |  |
| 法定代表人 |  | 程利刚 |  |  |  |  |
| 技术负责人 |  | 胡中杰 |  | 质量负责人 |  | 程红军 |
| 联系人 |  | 胡中杰 |  | 联系电话 |  | 15199078939 |
| 传 真 |  | 0991-4563200 |  | 邮政编码 |  | 830000 |
| 人员情况 | 技 术 人 员 |  |  |  |  |  |
|  | 自报人数 | 现场审核人数 | 参加上岗考核人数 |  | 通过上岗考核人数 |  |
|  | 22 | 22 | 22 |  | 22 |  |
| 技术负责人从事环境监测工作年限 |  |  | 2年 |  |  |  |
| 质量负责人从事环境监测工作年限 |  |  | 2年 |  |  |  |
| 持证上岗考核负责人 |  | 康宏 （新疆环境监测总站） |  |  |  |  |
| 颁发上岗证时间 |  | 年 月 日 （由自治区环保厅填写） |  |  |  |  |
| 颁发上岗证人数 |  | 人 （由自治区环保厅填写） |  |  |  |  |
| 备 注 |  | 质量负责人、技术负责人能力无法确认 |  |  |  |  |

| 表2 现场考核项目一览表 新疆昌源水务科学研究院（有限公司） 第 1页共8 页 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 姓名 | 考核 类别 | 考核项目 | 分析方法名称、代号及来源 | 考核结果 |  |  | 考核结论 |
|  |  |  |  |  | 理论考核 | 盲样考核 | 基本技能/见证实验 |  |
| 1 | 程红军 | 水（含大气降水）和废水 | 水质采样 | 地表水和污水监测技术规范（HJ/T 91—2002） | 68.5 | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 挥发酚 | 水质 挥发酚的测定 4-氨基安替比林分光光度法(HJ 503-2009) |  | 合格 | / | 合格 |
|  |  | 环境空气和废气 | 环境空气采样 | 环境空气质量手工监测技术规范（HJ/T 194—2005） |  | / | 符合 | 合格 |
| 2 | 丁苏文 | 水（含大气降水）和废水 | 电导率 | 生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标（6.1 电导率 电极法）(GB/T 5750.4-2006) | 60 | 合格 | / | 合格 |
|  |  |  | 阴离子表面活性剂 | 水质 阴离子表面活性剂的测定 亚甲蓝分光光度法(GB/T 7494-87) |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  | 环境空气和废气 | 环境空气采样 | 环境空气质量手工监测技术规范（HJ/T 194—2005） |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  | 土壤和水系沉积物 | 土壤采样 | 土壤环境监测技术规范（HJ/T 166-2004） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  | 生物 | 粪大肠菌群 | 水质 粪大肠菌群的测定 多管发酵法和滤膜法（HJ/T 347-2007） |  | / | 符合 | 合格 |
| 3 | 段立红 | 水（含大气降水）和废水 | 硫酸盐 | 水质 无机阴离子的测定 离子色谱法 （HJ/T 84-2001） | 68.2 | 合格 | / | 合格 |
|  |  | 环境空气和废气 | 氟化物 | 环境空气 氟化物的测定 滤膜采样氟离子选择电极法（HJ 480-2009） |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  | 土壤和水系沉积物 | 土壤采样 | 土壤环境监测技术规范（HJ/T 166-2004） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 氟化物 | 土壤质量 氟化物的测定 离子选择电极法(GB/T 22104-2008) |  | 合格 | / | 合格 |
|  |  | 固体废物 | 氟化物 | 固体废物 氟化物的测定 离子选择性电极法（GB/T 15555.11-1995） |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  | 生物 | 粪大肠菌群 | 水质 粪大肠菌群的测定 多管发酵法和滤膜法（HJ/T 347-2007） |  | / | 符合 | 合格 |
| 表2 现场考核项目一览表 新疆昌源水务科学研究院（有限公司） 第 2页共8页 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 姓名 | 考核 类别 | 考核项目 | 分析方法名称、代号及来源 | 考核结果 |  |  | 考核结论 |
|  |  |  |  |  | 理论考核 | 盲样考核 | 基本技能/见证实验 |  |
| 3 | 段立红 | 噪声 | 厂界环境噪声 | 工业企业厂界环境噪声排放标准（GB 12348-2008） | 68.2 | / | 符合 | 合格 |
| 4 | 韩军 | 水（含大气降水）和废水 | 水质采样 | 地表水和污水监测技术规范（HJ/T 91—2002） | 69 | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | （总）氰化物 | 水质 氰化物的测定 容量法和分光光度法(异烟酸-吡唑啉酮分光光度法)(HJ 484-2009) |  | 合格 | / | 合格 |
|  |  |  | 总有机碳 | 生活饮用水标准检验方法 有机物综合指标（4.1 总有机碳 仪器分析法）（GB/T 5750.7-2006） |  | 合格 | / | 合格 |
|  |  |  | 苯并(a)芘 | 生活饮用水标准检验方法 有机物指标（9.1 苯并(a)芘 高压液相色谱法）(GB/T 5750.8-2006) |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 酚类化合物 | 酚类化合物 高效液相色谱法 《水和废水监测分析方法》（第四版）国家环境保护总局 （2002年） |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  | 环境空气和废气 | 环境空气采样 | 环境空气质量手工监测技术规范（HJ/T 194—2005） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 苯并（a）芘 | 环境空气 苯并[a]芘测定 高效液相色谱法（GB/T 15439-1995） |  | / | 不符合 | 不合格 |
| 5 | 郝小雪 | 水（含大气降水）和废水 | 水质采样 | 地表水和污水监测技术规范（HJ/T 91—2002） | 60.9 | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 肉眼可见物 | 生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标（4.1直接观察法）GB/T5750.4-2006 |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 全盐量 | 水质 全盐量的测定 重量法(HJ/T 51-1999) |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 溶解性总固体 | 生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标（8.1 溶解性总固体 称重法）(GB/T 5750.4-2006) |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 悬浮物 | 水质 悬浮物的测定 重量法(GB 11901-89) |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 生化需氧量 | 水质 五日生化需氧量（BOD5）的测定 稀释与接种法(HJ 505-2009) |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 六价铬 | 水质 六价铬的测定 二苯碳酰二肼分光光度法(GB/T 7467-87) |  | 合格 | / | 合格 |
| 表2 现场考核项目一览表 新疆昌源水务科学研究院（有限公司） 第 3页共8页 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 姓名 | 考核 类别 | 考核项目 | 分析方法名称、代号及来源 | 考核结果 |  |  | 考核结论 |
|  |  |  |  |  | 理论考核 | 盲样考核 | 基本技能/见证实验 |  |
| 5 | 郝小雪 | 土壤和水系沉积物 | 土壤采样 | 土壤环境监测技术规范（HJ/T 166-2004） | 60.9 | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | pH值 | 土壤中pH值的测定（NY/T 1377-2007） |  | / | 符合 | 合格 |
| 6 | 胡中杰 | 水（含大气降水）和废水 | pH值 | 水质 pH值的测定 玻璃电极法(GB/T 6920-86) | 64.3 | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 石油类和动植物油类 | 水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法(HJ637-2012) |  | 合格 | / | 合格 |
|  |  | 土壤和水系沉积物 | 土壤采样 | 土壤环境监测技术规范（HJ/T 166-2004） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  | 噪声 | 厂界环境噪声 | 工业企业厂界环境噪声排放标准（GB 12348-2008） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 环境噪声 | 声环境质量标准（GB 3096-2008） |  | / | 符合 | 合格 |
| 7 | 黄丹 | 环境空气和废气 | 环境空气采样 | 环境空气质量手工监测技术规范（HJ/T 194—2005） | 77.6 | / | 符合 | 合格 |
|  |  | 土壤和水系沉积物 | 土壤采样 | 土壤环境监测技术规范（HJ/T 166-2004） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  | 噪声 | 厂界环境噪声 | 工业企业厂界环境噪声排放标准（GB 12348-2008） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 建筑施工场界环境噪声 | 建筑施工场界环境噪声排放标准（GB 12523-2011） |  | / | 符合 | 合格 |
| 8 | 李捷 | 水（含大气降水）和废水 | 总氮 | 水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法(HJ636-2012) | 68.2 | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 总磷（磷酸盐） | 水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 (GB 11893-89) |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 总硬度（钙和镁总量） | 水质 钙和镁总量的测定 EDTA滴定法(GB/T 7477—1987) |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | （总）汞 | 水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法(HJ 694—2014) |  | 合格 | / | 合格 |
|  |  |  | 钡 | 水质 65种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ 700-2014 |  | 合格 | / | 合格 |
|  |  |  | 硼 | 水质 65种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ 700-2014 |  | 合格 | / | 合格 |
| 表2 现场考核项目一览表 新疆昌源水务科学研究院（有限公司） 第 4页共8页 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 姓名 | 考核 类别 | 考核项目 | 分析方法名称、代号及来源 | 考核结果 |  |  | 考核结论 |
|  |  |  |  |  | 理论考核 | 盲样考核 | 基本技能/见证实验 |  |
| 8 | 李捷 | 土壤和水系沉积物 | 总铬 | 土壤 总铬的测定 火焰原子吸收分光光度法（HJ 491-2009） | 68.2 | 合格 | / | 合格 |
|  |  |  | 总磷 | 土壤 总磷的测定 碱熔-钼梯抗分光光度法 （HJ 632-2011） |  | / | 不符合 | 不合格 |
| 9 | 廖爽 | 水（含大气降水）和废水 | 水质采样 | 地表水和污水监测技术规范（HJ/T 91—2002） | 78.1 | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 水温 | 水质 水温的测定 温度计或颠倒温度计测定法(GB/T 13195-91) |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 硝酸盐（氮） | 水质 无机阴离子的测定 离子色谱法 （HJ/T 84-2001） |  | 合格 | / | 合格 |
|  |  | 环境空气和废气 | 环境空气采样 | 环境空气质量手工监测技术规范（HJ/T 194—2005） |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 氟化物 | 环境空气 氟化物的测定 滤膜采样氟离子选择电极法（HJ 480-2009） |  | 合格 | / | 合格 |
|  |  | 土壤和水系沉积物 | 氟化物 | 土壤质量 氟化物的测定 离子选择电极法(GB/T 22104-2008) |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  | 固体废物 | 氟化物 | 固体废物 氟化物的测定 离子选择性电极法（GB/T 15555.11-1995） |  | / | 不符合 | 不合格 |
| 10 | 刘迪 | 水（含大气降水）和废水 | (浑)浊度 | 水质 浊度的测定（分光光度法）(GB 13200-91) | 60 | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 硫化物 | 水质 硫化物的测定 亚甲基蓝分光光度法(GB/T 16489-1996) |  | 合格 | / | 合格 |
|  |  |  | 悬浮物 | 水质 悬浮物的测定 重量法(GB 11901-89) |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  | 土壤和水系沉积物 | 土壤采样 | 土壤环境监测技术规范（HJ/T 166-2004） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 有机质 | 土壤检测 第6部分：土壤有机质的测定（NY/T 1121.6-2006） |  | 合格 | / | 合格 |
|  |  | 噪声 | 厂界环境噪声 | 工业企业厂界环境噪声排放标准（GB 12348-2008） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 建筑施工场界环境噪声 | 建筑施工场界环境噪声排放标准（GB 12523-2011） |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 社会生活环境噪声 | 社会生活环境噪声排放标准（GB 22337-2008） |  | / | 符合 | 合格 |

表2  现场考核项目一览表

新疆昌源水务科学研究院（有限公司）                                                                                            第 5页共8页

| 序号 | 姓名 | 考核 类别 | 考核项目 | 分析方法名称、代号及来源 | 考核结果 |  |  | 考核结论 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 理论考核 | 盲样考核 | 基本技能/见证实验 |  |  |
| 11 | 刘涛 | 噪声 | 厂界环境噪声 | 工业企业厂界环境噪声排放标准（GB 12348-2008） | 60 | / | 符合 | 合格 |  |
|  |  |  | 环境噪声 | 声环境质量标准（GB 3096-2008） |  | / | 符合 | 合格 |  |
|  |  |  | 建筑施工场界环境噪声 | 建筑施工场界环境噪声排放标准（GB 12523-2011） |  | / | 不符合 | 不合格 |  |
|  |  |  | 社会生活环境噪声 | 社会生活环境噪声排放标准（GB 22337-2008） |  | / | 符合 | 合格 |  |
| 12 | 邵云飞 | 水（含大气降水）和废水 | 氯化物 | 水质 无机阴离子的测定 离子色谱法 （HJ/T 84-2001） | 70 | 合格 | / | 合格 |  |
|  |  |  | 苯并(a)芘 | 生活饮用水标准检验方法 有机物指标（9.1 苯并(a)芘 高压液相色谱法）(GB/T 5750.8-2006) |  | 合格 | / | 合格 |  |
|  |  | 环境空气和废气 | 环境空气采样 | 环境空气质量手工监测技术规范（HJ/T 194—2005） |  | / | 符合 | 合格 |  |
|  |  | 土壤和水系沉积物 | 氟化物 | 土壤质量 氟化物的测定 离子选择电极法(GB/T 22104-2008) |  | / | 符合 | 合格 |  |
|  |  | 固体废物 | 氟化物 | 固体废物 氟化物的测定 离子选择性电极法（GB/T 15555.11-1995） |  | / | 不符合 | 不合格 |  |
|  |  | 噪声 | 厂界环境噪声 | 工业企业厂界环境噪声排放标准（GB 12348-2008） |  | / | 符合 | 合格 |  |
|  |  |  | 环境噪声 | 声环境质量标准（GB 3096-2008） |  | / | 不符合 | 不合格 |  |
|  |  |  | 社会生活环境噪声 | 社会生活环境噪声排放标准（GB 22337-2008） |  | / | 不符合 | 不合格 |  |
| 13 | 孙亚兴 | 环境空气和废气 | 环境空气采样 | 环境空气质量手工监测技术规范（HJ/T 194—2005） | 82 | / | 符合 | 合格 |  |
|  |  | 噪声 | 厂界环境噪声 | 工业企业厂界环境噪声排放标准（GB 12348-2008） |  | / | 符合 | 合格 |  |
|  |  |  | 环境噪声 | 声环境质量标准（GB 3096-2008） |  | / | 不符合 | 不合格 |  |
|  |  |  | 社会生活环境噪声 | 社会生活环境噪声排放标准（GB 22337-2008） |  | / | 不符合 | 不合格 |  |

表2  现场考核项目一览表

新疆昌源水务科学研究院（有限公司）                                                                                            第 6页共8页

| 序号 | 姓名 | 考核 类别 | 考核项目 | 分析方法名称、代号及来源 | 考核结果 |  |  | 考核结论 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 理论考核 | 盲样考核 | 基本技能/见证实验 |  |  |
| 14 | 王秀芝 | 水（含大气降水）和废水 | 百菌清 | 水质 百菌清和溴氰菊酯的测定 气相色谱法 HJ698-2014 | 65 | 合格 | / | 合格 |  |
|  |  |  | 挥发性有机物 | 水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法(HJ 639-2012) |  | / | 符合 | 合格 |  |
|  |  |  | 有机磷农药 | 水质 有机磷农药的测定 气相色谱法（GB/T 13192-1991） |  | 合格 | / | 合格 |  |
| 15 | 王毅 | 水（含大气降水）和废水 | 总氮 | 水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法(HJ636-2012) | 63.7 | 合格 | / | 合格 |  |
|  |  |  | 总硬度（钙和镁总量） | 水质 钙和镁总量的测定 EDTA滴定法(GB/T 7477—1987) |  | / | 符合 | 合格 |  |
|  |  |  | 铅 | 水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法(GB/T 7475-87) |  | 合格 | / | 合格 |  |
|  |  |  | 铍 | 水质 65种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ 700-2014 |  | 合格 | / | 合格 |  |
|  |  | 土壤和水系沉积物 | 砷 | 土壤和沉积物 汞、砷、硒、铋、锑的测定 微波消解/原子荧光法（HJ 680-2013） |  | 合格 | / | 合格 |  |
| 16 | 许峰 | 水（含大气降水）和废水 | 百菌清 | 水质 百菌清和溴氰菊酯的测定 气相色谱法 HJ698-2014 | 80.5 | / | 符合 | 合格 |  |
|  |  |  | 挥发性有机物 | 水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法(HJ 639-2012) |  | 合格 | / | 合格 |  |
|  |  |  | 有机磷农药 | 水质 有机磷农药的测定 气相色谱法（GB/T 13192-1991） |  | / | 符合 | 合格 |  |
| 17 | 姚尧 | 水（含大气降水）和废水 | 水质采样 | 地表水和污水监测技术规范（HJ/T 91—2002） | 60 | / | 符合 | 合格 |  |
|  |  |  | pH值 | 水质 pH值的测定 玻璃电极法(GB/T 6920-86) |  | / | 不符合 | 不合格 |  |
|  |  |  | 电导率 | 生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标（6.1 电导率 电极法）(GB/T 5750.4-2006) |  | / | 不符合 | 不合格 |  |
|  |  |  | 溶解氧 | 水质 溶解氧的测定 电化学探头法(HJ 506-2009) |  | / | 不符合 | 不合格 |  |
|  |  |  | 生化需氧量 | 水质 五日生化需氧量（BOD5）的测定 稀释与接种法(HJ 505-2009) |  | / | 不符合 | 不合格 |  |

表2  现场考核项目一览表

新疆昌源水务科学研究院（有限公司）                                                                                            第 7页共8页

| 序号 | 姓名 | 考核 类别 | 考核项目 | 分析方法名称、代号及来源 | 考核结果 |  |  | 考核结论 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 理论考核 | 盲样考核 | 基本技能/见证实验 |  |  |
| 17 | 姚尧 | 水（含大气降水）和废水 | 化学需氧量 | 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法(GB/T 11914-89) | 60 | 合格 | / | 合格 |  |
|  |  |  | （总）氰化物 | 水质 氰化物的测定 容量法和分光光度法(异烟酸-巴比妥酸光度法)(HJ 484-2009) |  | / | 不符合 | 不合格 |  |
|  |  |  | 苯胺类化合物 | 水质 苯胺类化合物的测定 N-(1-萘基)乙二胺偶氮分光光度法(GB 11889-89) |  | / | 不符合 | 不合格 |  |
|  |  |  | 甲醛 | 水质 甲醛的测定 乙酰丙酮分光光度法(HJ 601-2011) |  | / | 不符合 | 不合格 |  |
|  |  | 环境空气和废气 | 环境空气采样 | 环境空气质量手工监测技术规范（HJ/T 194—2005） |  | / | 符合 | 合格 |  |
|  |  |  | 硫化氢 | 居住区大气中硫化氢 卫生检验标准方法 亚甲蓝分光光度法 GB 11742-1989 |  | / | 符合 | 合格 |  |
|  |  |  | 氮氧化物(二氧化氮) | 环境空气 氮氧化物（一氧化氮和二氧化氮）的测定 盐酸萘乙二胺分光光度法（HJ 479-2009） |  | 合格 | / | 合格 |  |
|  |  |  | 甲醛 | 空气质量 甲醛的测定 乙酰丙酮分光光度法（GB/T 15516-1995） |  | / | 不符合 | 不合格 |  |
| 18 | 张乐乐 | 环境空气和废气 | 环境空气采样 | 环境空气质量手工监测技术规范（HJ/T 194—2005） | 79.5 | / | 符合 | 合格 |  |
|  |  | 土壤和水系沉积物 | 土壤采样 | 土壤环境监测技术规范（HJ/T 166-2004） |  | / | 符合 | 合格 |  |
| 19 | 张霈 | 水（含大气降水）和废水 | 氨氮 | 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法(HJ 535-2009) | 72.5 | 合格 | / | 合格 |  |
|  |  |  | 六价铬 | 水质 六价铬的测定 二苯碳酰二肼分光光度法(GB/T 7467-87) |  | / | 符合 | 合格 |  |
|  |  | 环境空气和废气 | 臭氧 | 环境空气 臭氧的测定 靛蓝二磺酸钠分光光度法（HJ 504-2009） |  | / | 符合 | 合格 |  |
|  |  |  | 二氧化硫 | 环境空气 二氧化硫的测定 甲醛吸收-副玫瑰苯胺分光光度法（HJ 482-2009） |  | 合格 | / | 合格 |  |
|  |  | 噪声 | 厂界环境噪声 | 工业企业厂界环境噪声排放标准（GB 12348-2008） |  | / | 符合 | 合格 |  |
|  |  |  | 环境噪声 | 声环境质量标准（GB 3096-2008） |  | / | 符合 | 合格 |  |

表2  现场考核项目一览表

新疆昌源水务科学研究院（有限公司）                                                                                            第 8页共8页

| 序号 | 姓名 | 考核 类别 | 考核项目 | 分析方法名称、代号及来源 | 考核结果 |  |  | 考核结论 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 理论考核 | 盲样考核 | 基本技能/见证实验 |  |  |
| 19 | 张霈 | 噪声 | 建筑施工场界环境噪声 | 建筑施工场界环境噪声排放标准（GB 12523-2011） | 72.5 | / | 不符合 | 不合格 |  |
|  |  |  | 社会生活环境噪声 | 社会生活环境噪声排放标准（GB 22337-2008） |  | / | 符合 | 合格 |  |
| 20 | 周健 | 水（含大气降水）和废水 | 高锰酸盐指数 | 水质 高锰酸盐指数的测定(GB 11892-89) | 60 | 合格 | / | 合格 |  |
|  |  |  | 溶解性总固体 | 生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标（8.1 溶解性总固体 称重法）(GB/T 5750.4-2006) |  | / | 符合 | 合格 |  |
|  |  | 土壤和水系沉积物 | 有机质 | 土壤检测 第6部分：土壤有机质的测定（NY/T 1121.6-2006） |  | / | 符合 | 合格 |  |
| 21 | 逯丽 | 生物 | 粪大肠菌群 | 水质 粪大肠菌群的测定 多管发酵法和滤膜法（HJ/T 347-2007） | 67.2 | / | 符合 | 合格 |  |
|  |  |  | 细菌总数 | 细菌总数《水和废水监测分析方法》（第四版）国家环境保护总局 （2002年） |  | / | 符合 | 合格 |  |
|  |  |  | 总大肠菌群 | 总大肠菌群 多管发酵法《水和废水监测分析方法》（第四版）国家环境保护总局 （2002年） |  | / | 符合 | 合格 |  |
| 22 | 黄静 | 水（含大气降水）和废水 | 水质采样 | 地表水和污水监测技术规范（HJ/T 91—2002） | 73 | / | 符合 | 合格 |  |

表3  考核通过建议发证项目表

| 新疆昌源水务科学研究院（有限公司） 第1页共3页 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 姓 名 | 性别 | 技术职称 | 发 证 项 目 | 证书编号 |
| 1 | 程红军 | 男 | / | 水（含大气降水）和废水： 水质采样、溶解氧、(浑)浊度、pH值、水温、电导率、挥发酚 环境空气和废气： 环境空气采样 |  |
| 2 | 丁苏文 | 女 | / | 水（含大气降水）和废水： (浑)浊度、pH值、电导率、阴离子表面活性剂 土壤和水系沉积物： 土壤采样 生物： 细菌总数、总大肠菌群、粪大肠菌群 |  |
| 3 | 段立红 | 女 | / | 水（含大气降水）和废水： 溶解氧、(浑)浊度、pH值、电导率、硝酸盐（氮）、氯化物、氟化物、硫酸盐、亚硝酸盐（氮） 环境空气和废气： 氟化物 土壤和水系沉积物： 土壤采样、氟化物 生物： 细菌总数、总大肠菌群、粪大肠菌群 噪声： 环境噪声、建筑施工场界环境噪声、厂界环境噪声、社会生活环境噪声 |  |
| 4 | 韩军 | 男 | / | 水（含大气降水）和废水： 水质采样、溶解氧、(浑)浊度、pH值、水温、电导率、总有机碳、（总）氰化物、阴离子表面活性剂、挥发酚、可吸附有机卤素 环境空气和废气： 环境空气采样 |  |
| 5 | 郝小雪 | 女 | / | 水（含大气降水）和废水： 水质采样、溶解氧、臭、(浑)浊度、pH值、水温、电导率、生化需氧量、色度、硫化物、总有机碳、高锰酸盐指数、游离氯和总氯、六价铬、可吸附有机卤素 土壤和水系沉积物： 土壤采样、pH值、水分、有机质、水溶性盐（全盐量） |  |
| 6 | 胡中杰 | 男 | / | 水（含大气降水）和废水： 水质采样、溶解氧、(浑)浊度、pH值、水温、电导率、石油类和动植物油类、（总）氰化物 土壤和水系沉积物： 土壤采样 噪声： 环境噪声、建筑施工场界环境噪声、厂界环境噪声、社会生活环境噪声 |  |
| 7 | 黄丹 | 女 | / | 环境空气和废气： 环境空气采样 土壤和水系沉积物： 土壤采样 噪声： 环境噪声、建筑施工场界环境噪声、厂界环境噪声、社会生活环境噪声 |  |

表3  考核通过建议发证项目表

| 新疆昌源水务科学研究院（有限公司） 第2页共3页 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 姓 名 | 性别 | 技术职称 | 发 证 项 目 | 证书编号 |
| 8 | 李捷 | 男 | / | 水（含大气降水）和废水：总硬度（钙和镁总量）、碱度、铬、钾、镁、钼、锶、铜、镉、（总）汞、钒、钡、锰、钴、铅、锌、硼、铁、铍、银、硒、砷、钙、镍、钠、锑 环境空气和废气： 铅 土壤和水系沉积物： 铜、锌、铅、镉、镍、（全）钾、汞、砷、钠、钙、镁、总铬 |  |
| 9 | 廖爽 | 女 | / | 水（含大气降水）和废水：溶解氧、(浑)浊度、pH值、电导率、硝酸盐（氮）、氯化物、氟化物、硫酸盐、亚硝酸盐（氮） 环境空气和废气：氟化物 土壤和水系沉积物： 氟化物 |  |
| 10 | 刘迪 | 男 | / | 水（含大气降水）和废水： 溶解氧、臭、(浑)浊度、pH值、电导率、色度、全盐量、悬浮物、硫化物、石油类和动植物油类、高锰酸盐指数、溶解性总固体、游离氯和总氯 土壤和水系沉积物： 土壤采样、pH值、水分、有机质、水溶性盐（全盐量） 噪声： 环境噪声、厂界环境噪声、社会生活环境噪声 |  |
| 11 | 刘涛 | 男 | / | 环境空气和废气： 环境空气采样 噪声： 环境噪声、厂界环境噪声、社会生活环境噪声 |  |
| 12 | 邵云飞 | 男 | / | 水（含大气降水）和废水： 溶解氧、(浑)浊度、pH值、电导率、硝酸盐（氮）、氯化物、氟化物、硫酸盐、亚硝酸盐（氮）、酚类化合物、苯并(a)芘 环境空气和废气： 环境空气采样、氟化物、苯并（a）芘 土壤和水系沉积物： 氟化物 噪声：建筑施工场界环境噪声、厂界环境噪声 |  |
| 13 | 孙亚兴 | 男 | / | 环境空气和废气： 环境空气采样 噪声：建筑施工场界环境噪声、厂界环境噪声 |  |
| 14 | 王秀芝 | 女 | / | 水（含大气降水）和废水： 三氯甲烷、四氯化碳、百菌清、有机氯农药、溴氰菊酯、挥发性有机物、有机磷农药 |  |

表3  考核通过建议发证项目表

| 新疆昌源水务科学研究院（有限公司） 第3页共3页 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 姓 名 | 性别 | 技术职称 | 发 证 项 目 | 证书编号 |
| 15 | 王毅 | 男 | / | 水（含大气降水）和废水： 总氮、总磷（磷酸盐）、总硬度（钙和镁总量）、碱度、铬、钾、镁、钼、锶、铜、镉、（总）汞、钒、钡、锰、钴、铅、锌、硼、铁、铍、银、硒、砷、钙、镍、钠、锑 环境空气和废气： 铅 土壤和水系沉积物： 铜、锌、铅、镉、镍、（全）钾、汞、总磷、砷、钠、钙、镁、总铬 |  |
| 16 | 许峰 | 男 | / | 水（含大气降水）和废水： 三氯甲烷、四氯化碳、百菌清、有机氯农药、溴氰菊酯、挥发性有机物、有机磷农药 |  |
| 17 | 姚尧 | 男 | / | 水（含大气降水）和废水： 水质采样、 (浑)浊度、水温、氨氮、化学需氧量、苯胺类化合物 环境空气和废气： 环境空气采样、总悬浮颗粒物、PM10、硫化氢、氮氧化物(二氧化氮)、臭氧、氨、二氧化硫 |  |
| 18 | 张乐乐 | 女 | / | 环境空气和废气： 环境空气采样 土壤和水系沉积物： 土壤采样 |  |
| 19 | 张霈 | 女 | / | 水（含大气降水）和废水： 溶解氧、(浑)浊度、pH值、电导率、氨氮、化学需氧量、六价铬、甲醛、苯胺类化合物 环境空气和废气： 环境空气采样、总悬浮颗粒物、PM10、硫化氢、氮氧化物(二氧化氮)、臭氧、氨、二氧化硫、甲醛 噪声： 环境噪声、厂界环境噪声、社会生活环境噪声 |  |
| 20 | 周健 | 男 | / | 水（含大气降水）和废水： 溶解氧、pH值、全盐量、悬浮物、硫化物、石油类和动植物油类、高锰酸盐指数、溶解性总固体、游离氯和总氯 土壤和水系沉积物： pH值、水分、有机质、水溶性盐（全盐量） |  |
| 21 | 逯丽 | 女 | / | 生物： 细菌总数、总大肠菌群、粪大肠菌群 |  |
| 22 | 黄静 | 男 | / | 水（含大气降水）和废水： 水质采样 |  |

技术专家签名：

持证上岗考核组意见

根据自治区环保厅下发的《关于印发自治区环境监测技术人员持证上岗管理与考核办法的通知》（新环监发[2011]149）号文的精神，受自治区环保厅的委托，自治区环境监测总站专家组一行5人，于2015年12月25日- 26日、2016年1月26-27日，对新疆昌源水务科学研究院（有限公司）进行了监测人员持证上岗考核。 新疆昌源水务科学研究院（有限公司）申请了22人、6大类、108个项目、317个项次的上岗证考核。上岗考核采用理论知识考试、现场操作技能考核和自认定材料审核等方式进行，考核组按照规定对该实验室所提交的申请项目按照35%以上进行了现场测试考核。现将考核结果通报如下： 1新疆昌源水务科学研究院（有限公司）共22人参加了理论考核，理论考试成绩全部合格，平均成绩为68.4分。考核组对该实验室自认定材料进行了审核，对该实验室的水（含大气降水）和废水、环境空气和废气、土壤和水系沉积物、生物、噪声、固体废物等6大类开展了37.8 %的现场操作演示及基本技能考核，考核情况见表2。 2盲样考核：18人参加了42只盲样54个项次的考核，考核一次通过率63.0%，考核项目全部合格，出具了2份检测报告。 3总体考核结论：经考核专家组.现场评定，共有5大类、 108个项目、284个项次通过考核，通过率 89.5 %。考核组建议对通过考核的22名监测人员及通过的考核项目予以颁发考核合格证。通过本次考核新疆昌源水务科学研究院（有限公司）新增持证人员22人。 4建议：考核组建议新疆昌源水务科学研究院（有限公司）加大实验室基础理论、标准规范的培训，规范实验室操作技能，做好质量控制工作，加强现场采样尤其是水质采样、废气采样环境空气采样和噪声监测等的实操训练，严格按照监测技术标准规范开展环境监测工作，确保监测数据的有效性和可靠性，向社会提供公正有效的数据。 考核组组长： 2016年1月27日

持证上岗考核组名单

| 序号 | 姓名 | 职务或职称 | 职责 | 单位 | 签名 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 沈丽丽 | 高工 | 组长 | 新疆维吾尔自治区环境监测总站 |  |
| 2 | 王克华 | 工程师 | 组员 | 新疆维吾尔自治区环境监测总站 |  |
| 3 | 綦振华 | 工程师 | 组员 | 新疆维吾尔自治区环境监测总站 |  |
| 4 | 陈小娟 | 工程师 | 组员 | 新疆维吾尔自治区环境监测总站 |  |

审批意见

批准人：                   批准单位盖章                 年    月    日