环境监测人员

持证上岗考核报告

被考核单位：新疆腾龙环境检测有限公司

考 核 日 期 ：2015年8月7日-9月9-11日

新疆自治区环境保护厅编制

表1  基本情况

| 申请单位 |  | 新疆腾龙环境检测有限公司 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地址 |  | 喀什市人民东路197号新疆腾龙环境检测有限公司 |  |  |  |  |
| 法定代表人 |  | 王大富 |  |  |  |  |
| 技术负责人 |  | 卡米力江 |  | 质量负责人 |  | 米热班 |
| 联系人 |  | 米热班 |  | 联系电话 |  | 18299877852 |
| 传真 |  | -- |  | 邮政编码 |  | 844000 |
| 总人数（在岗） |  | 21 |  |  |  |  |
| 人员情况 | 技术人员 |  |  |  |  |  |
|  | 自报人数 | 现场审核人数 | 参加上岗考核人数 |  | 通过上岗考核人数 |  |
|  | 19 | 19 | 19 |  | 17 |  |
| 技术负责人从事环境监测工作年限 |  |  | 25年 |  |  |  |
| 质量负责人从事环境监测工作年限 |  |  | 3年 |  |  |  |
| 颁发上岗证时间 |  | 年月日 （由自治区环保厅填写） |  |  |  |  |
| 颁发上岗证人数 |  | 人 （由自治区环保厅填写） |  |  |  |  |
| 备注 |  | 技术负责人、质量负责人技术能力无法确认 |  |  |  |  |

| 表2 现场考核项目一览表 新疆腾龙环境检测有限公司 第 1页共18 页 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 姓名 | 考核类别 | 考核项目 | 分析方法名称、代号及来源 | 考核结果 |  |  | 考核结论 |
|  |  |  |  |  | 理论考核 | 盲样考核 | 基本技能/见证实验 |  |
| 1 | 阿卜杜麦纳普·阿不都加 | 水（含大气降水）和废水 | 水质采样 | 地表水和污水监测技术规范（HJ/T 91—2002） | 60 | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 铅 | 铜、铅、镉 石墨炉原子吸收分光光度法《水和废水监测分析方法》（第四版）国家环境保护总局 （2002年） |  | 合格 | / | 合格 |
|  |  | 环境空气和废气 | 废气采样 | 大气无组织排放监测技术导则（HJ/T 55—2000） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 环境空气采样 | 环境空气质量手工监测技术规范（HJ/T 194—2005） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 烟（粉）尘 | 锅炉烟尘测试方法（GB 5468-91） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 氮氧化物(二氧化氮) | 固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法 HJ 693-2014 |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 二氧化硫 | 固定污染源排气中二氧化硫的测定 定电位电解法 （HJ/T 57-2000） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  | 土壤和水系沉积物 | 铬 | 土壤质量 重金属测定 王水回流消解原子吸收法 （NY/T 1613-2008） |  | 合格 | / | 合格 |
|  |  | 固体废物 | 固体废物采样 | 工业固体废物采样制样技术规范（HJ/T 20-1998） |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 镍 | 危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 (附录D 固体废物 金属元素的测定 火焰原子吸收光谱法)（GB 5085.3—2007） |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 铅 | 固体废物 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法（GB/T 15555.2-1995） |  | / | 不符合 | 不合格 |

| 表2 现场考核项目一览表 新疆腾龙环境检测有限公司 第 2页共18 页 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 姓名 | 考核类别 | 考核项目 | 分析方法名称、代号及来源 | 考核结果 |  |  | 考核结论 |
|  |  |  |  |  | 理论考核 | 盲样考核 | 基本技能/见证实验 |  |
|  |  | 固体废物 | 铜 | 危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 (附录D 固体废物 金属元素的测定 火焰原子吸收光谱法)（GB 5085.3—2007） |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 锌 | 危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 (附录C 固体废物 金属元素的测定 石墨炉原子吸收光谱法)（GB 5085.3—2007） |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 镉 | 固体废物 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法（GB/T 15555.2-1995） |  | / | 不符合 | 不合格 |
| 2 | 阿依克孜.吾吉 | 水（含大气降水）和废水 | （总）氰化物 | 水质 氰化物的测定 容量法和分光光度法(异烟酸-吡唑啉酮分光光度法)(HJ 484-2009) | 71 | 合格 | / | 合格 |
|  |  |  | 阴离子表面活性剂 | 水质 阴离子表面活性剂的测定 亚甲蓝分光光度法 (GB/T 7494-87) |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 六价铬 | 水质 六价铬的测定 二苯碳酰二肼分光光度法 (GB/T 7467-87) |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  | 土壤和水系沉积物 | （总）汞 | 土壤和沉积物 汞、砷、硒、铋、锑的测定 微波消解/原子荧光法（HJ 680-2013） |  | 合格 | / | 合格 |
|  |  |  | 砷 | 土壤和沉积物 汞、砷、硒、铋、锑的测定 微波消解/原子荧光法（HJ 680-2013） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  | 固体废物 | 汞 | 固体废物 汞、砷、硒、铋、锑的测定 微波消解/原子荧光法(HJ 702-2014) |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 砷 | 固体废物 汞、砷、硒、铋、锑的测定 微波消解/原子荧光法(HJ 702-2014) |  | / | 不符合 | 不合格 |

表2  现场考核项目一览表

新疆腾龙环境检测有限公司                                                             第 3页共18 页

| 序号 | 姓名 | 考核类别 | 考核项目 | 分析方法名称、代号及来源 | 考核结果 |  |  | 考核结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 理论考核 | 盲样考核 | 基本技能/见证实验 |  |
|  |  |  | 锑 | 危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别（附录E 固体废物 砷、锑、铋、硒的测定 原子荧光法）（GB 5085.3－2007） |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 铋 | 危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别（附录E 固体废物 砷、锑、铋、硒的测定 原子荧光法）（GB 5085.3－2007） |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 硒 | 危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别（附录E 固体废物 砷、锑、铋、硒的测定 原子荧光法）（GB 5085.3－2007） |  | / | 不符合 | 不合格 |
| 3 | 阿依夏木古·克尤木 | 水（含大气降水）和废水 | 氨氮 | 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法(HJ 535-2009) | 60 | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 氟化物 | 水质 氟化物的测定 氟试剂分光光度法(HJ 488-2009) |  | 合格 | / | 合格 |
|  |  |  | 总磷（磷酸盐） | 水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 (GB 11893-89) |  | 合格 | / | 合格 |
|  |  |  | 六价铬 | 水质 六价铬的测定 二苯碳酰二肼分光光度法 (GB/T 7467-87) |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 挥发酚 | 水质 挥发酚的测定 4-氨基安替比林分光光度法 (HJ 503-2009) | 82.7 | / | 不符合 | 不合格 |
| 4 | 艾丽曼·阿不拉 | 水（含大气降水）和废水 | 氨氮 | 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法(HJ 535-2009) |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 硝酸盐（氮） | 水质 硝酸盐氮的测定 紫外分光光度法（试行） (HJ/T 346-2007) |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 亚硝酸盐（氮） | 水质 亚硝酸盐氮的测定 分光光度法(GB/T 7493-87) |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 总氮 | 水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法(HJ636-2012) |  | 合格 | / | 合格 |
|  |  | 环境空气和废气 | 氨 | 环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法 （HJ 533-2009） |  | 合格 | / | 合格 |

表2  现场考核项目一览表

新疆腾龙环境检测有限公司                                                             第 4页共18 页

| 序号 | 姓名 | 考核类别 | 考核项目 | 分析方法名称、代号及来源 | 考核结果 |  |  | 考核结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 理论考核 | 盲样考核 | 基本技能/见证实验 |  |
| 5 | 常鹏臻 | 水（含大气降水）和废水 | 水质采样 | 水污染物排放总量监测技术规范（HJ/T 92—2002） | 60 | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | (浑)浊度 | 水质 浊度的测定（分光光度法）(GB 13200-91) |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 透明度 | 透明度 塞氏盘法《水和废水监测分析方法》（第四版）国家环境保护总局 （2002年） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  | 环境空气和废气 | 废气采样 | 大气无组织排放监测技术导则（HJ/T 55—2000） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 环境空气采样 | 环境空气质量手工监测技术规范（HJ/T 194—2005） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 烟（粉）尘 | 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法（GB/T 16157—1996） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 氮氧化物(二氧化氮) | 固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法 HJ 693-2014 |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 氮氧化物(二氧化氮) | 环境空气 氮氧化物（一氧化氮和二氧化氮）的测定 盐酸萘乙二胺分光光度法（HJ 479-2009） |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 二氧化硫 | 固定污染源排气中二氧化硫的测定 定电位电解法（HJ/T 57-2000） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 二氧化硫 | 环境空气 二氧化硫的测定 甲醛吸收-副玫瑰苯胺分光光度法（HJ 482-2009） |  | 合格 | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 氨 | 环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法（HJ 533-2009） |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 甲醛 | 空气质量 甲醛的测定 乙酰丙酮分光光度法（GB/T 15516-1995） |  | 合格 | 不符合 | 不合格 |
|  |  | 土壤和水系沉积物 | 土壤采样 | 土壤检测 第1部分：土壤样品的采集、处理和贮存（NY/T 1121.1-2006） |  | / | 符合 | 合格 |

表2  现场考核项目一览表

新疆腾龙环境检测有限公司                                                             第 5页共18 页

| 序号 | 姓名 | 考核类别 | 考核项目 | 分析方法名称、代号及来源 | 考核结果 |  |  | 考核结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 理论考核 | 盲样考核 | 基本技能/见证实验 |  |
|  |  | 固体废物 | 固体废物采样 | 工业固体废物采样制样技术规范（HJ/T 20-1998） |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  | 噪声 | 厂界环境噪声 | 工业企业厂界环境噪声排放标准（GB 12348-2008） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 环境噪声 | 声环境质量标准（GB 3096-2008） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 机场噪声 | 机场周围飞机噪声测量方法（GB 9661-1988） |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 建筑施工场界环境噪声 | 建筑施工场界环境噪声排放标准（GB 12523-2011） |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 交通噪声 | 环境噪声监测技术规范 城市声环境常规监测（HJ 640-2012） |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 社会生活环境噪声 | 社会生活环境噪声排放标准（GB 22337-2008） |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 铁路边界噪声 | 铁路边界噪声限值及其测量方法（GB/T 12525-1990） |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  | 室内空气 | 氨 | 公共场所卫生检验方法 第2部分：化学污染物 （8.1氨 靛酚蓝分光光度法）（GB/T 18204.2-2014） |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 甲醛 | 公共场所卫生检验方法 第2部分：化学污染物 （7.2 甲醛 酚试剂分光光度法）（GB/T 18204.2-2014） |  | / | 不符合 | 不合格 |
| 6 | 崔云凤 | 水（含大气降水）和废水 | 氟化物 | 生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标（3.3 氟化物 氟试剂分光光度法）(GB/T 5750.5-2006) | 81.2 | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 石油类和动植物油类 | 水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法(HJ637-2012) |  | 合格 | / | 合格 |
|  |  |  | 六价铬 | 水质 六价铬的测定 二苯碳酰二肼分光光度法(GB/T 7467-87) |  | / | 符合 | 合格 |

表2  现场考核项目一览表

新疆腾龙环境检测有限公司                                                             第 6页共18 页

| 序号 | 姓名 | 考核类别 | 考核项目 | 分析方法名称、代号及来源 | 考核结果 |  |  | 考核结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 理论考核 | 盲样考核 | 基本技能/见证实验 |  |
|  |  |  | 总铬 | 水质 总铬的测定（第一篇 高锰酸钾氧化-二苯碳酰二肼分光光度法）(GB/T 7466-87) |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  | 生物 | 粪大肠菌群 | 水质 粪大肠菌群的测定 多管发酵法和滤膜法（HJ/T 347-2007） |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 细菌总数 | 细菌总数《水和废水监测分析方法》（第四版）国家环境保护总局 （2002年） |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 总大肠菌群 | 总大肠菌群 多管发酵法《水和废水监测分析方法》（第四版）国家环境保护总局 （2002年） |  | / | 不符合 | 不合格 |
| 7 | 迪丽努尔·艾尼瓦尔 | 水（含大气降水）和废水 | pH值 | 水质 pH值的测定 玻璃电极法(GB/T 6920-86) | 63.2 | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 硫酸盐 | 水质 硫酸盐的测定 铬酸钡分光光度法（试行）(HJ/T 342-2007) |  | 合格 | / | 合格 |
|  |  |  | 氯化物 | 水质 氯化物的测定 硝酸银滴定法(GB 11896-89) |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 全盐量 | 水质 全盐量的测定 重量法(HJ/T 51-1999) |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 总硬度（钙和镁总量） | 水质 钙和镁总量的测定 EDTA滴定法(GB/T 7477—1987) |  | 合格 | / | 合格 |
|  |  | 土壤和水系沉积物 | pH值 | 土壤检测 第2部分：土壤pH的测定（NY/T 1121.2-2006） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 水分 | 土壤 干物质和水分的测定 重量法（HJ 613-2011） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 水溶性盐（全盐量） | 土壤检测 第16部分：土壤水溶性盐总量的测定（NY/T 1121.16-2006） |  | / | 符合 | 合格 |

表2  现场考核项目一览表

新疆腾龙环境检测有限公司                                                             第 7页共18 页

| 序号 | 姓名 | 考核类别 | 考核项目 | 分析方法名称、代号及来源 | 考核结果 |  |  | 考核结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 理论考核 | 盲样考核 | 基本技能/见证实验 |  |
| 8 | 迪力木拉提·多力坤 | 水（含大气降水）和废水 | 水质采样 | 水污染物排放总量监测技术规范（HJ/T 92—2002） | 60 | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 高锰酸盐指数 | 水质 高锰酸盐指数的测定(GB 11892-89) |  | 合格 | / | 合格 |
|  |  |  | 化学需氧量 | 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法(GB/T 11914-89) |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 砷 | 水质 汞、砷、硒、铋、锑的测定 原子荧光法 HJ694-2014 |  | 合格 | / | 合格 |
|  |  | 环境空气和废气 | 废气采样 | 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法（GB/T 16157—1996） |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 环境空气采样 | 环境空气质量手工监测技术规范（HJ/T 194—2005） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 烟（粉）尘 | 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法（GB/T 16157—1996） |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 汞 | 污染源废气 汞及其化合物 原子荧光分光光度法《空气和废气监测分析方法》国家环境保护总局 （2003年） |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 砷 | 环境空气 砷 原子荧光法《空气和废气监测分析方法》（第四版）国家环境保护总局 （2003年） |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  | 土壤和水系沉积物 | 土壤采样 | 土壤环境监测技术规范（HJ/T 166-2004） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 汞 | 土壤和沉积物 汞、砷、硒、铋、锑的测定 微波消解/原子荧光法（HJ 680-2013） |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 砷 | 土壤质量 总汞、总砷、总铅的测定 原子荧光法第2部分:土壤中总砷的测定（GB/T 22105.2-2008） |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  | 固体废物 | 汞 | 固体废物 汞、砷、硒、铋、锑的测定 微波消解/原子荧光法(HJ 702-2014) |  | / | 不符合 | 不合格 |

表2  现场考核项目一览表

新疆腾龙环境检测有限公司                                                             第 8页共18 页

| 序号 | 姓名 | 考核类别 | 考核项目 | 分析方法名称、代号及来源 | 考核结果 |  |  | 考核结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 理论考核 | 盲样考核 | 基本技能/见证实验 |  |
|  |  |  | 砷 | 固体废物 汞、砷、硒、铋、锑的测定 微波消解/原子荧光法(HJ 702-2014) |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 锑 | 危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别（附录E 固体废物 砷、锑、铋、硒的测定 原子荧光法）（GB 5085.3－2007） |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 铋 | 危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别（附录E 固体废物 砷、锑、铋、硒的测定 原子荧光法）（GB 5085.3－2007） |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 硒 | 危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别（附录E 固体废物 砷、锑、铋、硒的测定 原子荧光法）（GB 5085.3－2007） |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 固体废物采样 | 工业固体废物采样制样技术规范（HJ/T 20-1998） |  | / | 不符合 | 不合格 |
| 9 | 哈里旦·麦麦提肉孜 | 水（含大气降水）和废水 | pH值 | 水质 pH值的测定 玻璃电极法(GB/T 6920-86) | 60 | 合格 | / | 合格 |
|  |  |  | 氯化物 | 水质 氯化物的测定 硝酸银滴定法(GB 11896-89) |  | 合格 | / | 合格 |
|  |  |  | 全盐量 | 水质 全盐量的测定 重量法(HJ/T 51-1999) |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 溶解性总固体 | 生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标（8.1 溶解性总固体 称重法）(GB/T 5750.4-2006) |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 悬浮物 | 水质 悬浮物的测定 重量法(GB 11901-89) |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 总硬度（钙和镁总量） | 水质 钙和镁总量的测定 EDTA滴定法(GB/T 7477—1987) |  | / | 符合 | 合格 |

表2  现场考核项目一览表

新疆腾龙环境检测有限公司                                                             第 9页共18 页

| 序号 | 姓名 | 考核类别 | 考核项目 | 分析方法名称、代号及来源 | 考核结果 |  |  | 考核结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 理论考核 | 盲样考核 | 基本技能/见证实验 |  |
|  |  | 土壤和水系沉积物 | pH值 | pH值测定 玻璃电极法《土壤元素的近代分析方法》中国环境监测总站（1992年）* |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 水溶性盐（全盐量） | 全盐量 重量法《农业环境监测实用手册》 中国标准出版社（2001年） |  | / | 符合 | 合格 |
| 10 | 麦日阿巴·依马木 | 水（含大气降水）和废水 | 溶解氧 | 水质 溶解氧的测定 碘量法(GB 7489－1987) | 58 | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 亚硝酸盐（氮） | 水质 亚硝酸盐氮的测定 分光光度法(GB/T 7493-87) |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 硝酸盐（氮） | 水质 硝酸盐氮的测定 紫外分光光度法（试行） (HJ/T 346-2007) |  | 合格 | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 高锰酸盐指数 | 水质 高锰酸盐指数的测定(GB 11892-89) |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 化学需氧量 | 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法(GB/T 11914-89) |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 生化需氧量 | 水质 五日生化需氧量（BOD5）的测定 稀释与接种法 (HJ 505-2009) |  | 合格 | 不符合 | 不合格 |
|  |  | 土壤和水系沉积物 | 氨氮、亚硝酸盐氮、硝酸盐氮 | 土壤 氨氮、亚硝酸盐氮、硝酸盐氮的测定 氯化钾溶液提取-分光光度法(HJ 634-2012) |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  | 生物 | 粪大肠菌群 | 水质 粪大肠菌群的测定 多管发酵法和滤膜法 （HJ/T 347-2007） |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 细菌总数 | 细菌总数《水和废水监测分析方法》（第四版） 国家环境保护总局 （2002年） |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 总大肠菌群 | 总大肠菌群 多管发酵法《水和废水监测分析方法》 （第四版）国家环境保护总局 （2002年） |  | / | 不符合 | 不合格 |

表2  现场考核项目一览表

新疆腾龙环境检测有限公司                                                             第 10页共18 页

| 序号 | 姓名 | 考核类别 | 考核项目 | 分析方法名称、代号及来源 | 考核结果 |  |  | 考核结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 理论考核 | 盲样考核 | 基本技能/见证实验 |  |
| 11 | 米热班·艾尔肯 | 水（含大气降水）和废水 | 苯系物 | 水质 苯系物的测定 气相色谱法（GB 11890-89） | 66.8 | / | 符合 | 合格 |
|  |  | 环境空气和废气 | 总烃（非甲烷烃） | 环境空气 总烃的测定 气相色谱法（HJ 604-2011） |  | 合格 | / | 合格 |
|  |  | 生物 | 粪大肠菌群 | 水质 粪大肠菌群的测定 多管发酵法和滤膜法 （HJ/T 347-2007） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 细菌总数 | 细菌总数《水和废水监测分析方法》（第四版） 国家环境保护总局 （2002年） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 总大肠菌群 | 总大肠菌群 多管发酵法《水和废水监测分析方法》 （第四版）国家环境保护总局 （2002年） |  | / | 符合 | 合格 |
| 12 | 莫太力普·莫合达 | 水（含大气降水）和废水 | 石油类和动植物油类 | 水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法(HJ637-2012) | 75.8 | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 苯系物 | 水质 苯系物的测定 气相色谱法（GB 11890-89） |  | 合格 | / | 合格 |
|  |  | 环境空气和废气 | 总烃（非甲烷烃） | 非甲烷烃 气相色谱法《空气和废气监测分析方法》 （第四版）国家环境保护总局 （2003年） |  | / | 符合 | 合格 |
| 13 | 乃色如拉吉.吐尔逊 | 水（含大气降水）和废水 | 水质采样 | 水污染物排放总量监测技术规范（HJ/T 92—2002） | 38.3 | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 硫化物 | 水质 硫化物的测定 亚甲基蓝分光光度法 (GB/T 16489-1996) |  | 合格 | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | （总）氰化物 | 水质 氰化物的测定 容量法和分光光度法(异烟酸-吡唑啉酮分光光度法)(HJ 484-2009) |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  | 环境空气和废气 | 废气采样 | 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法（GB/T 16157—1996） |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 环境空气采样 | 环境空气质量手工监测技术规范（HJ/T 194—2005） |  | / | 不符合 | 不合格 |

表2  现场考核项目一览表

新疆腾龙环境检测有限公司                                                             第 11页共18 页

| 序号 | 姓名 | 考核类别 | 考核项目 | 分析方法名称、代号及来源 | 考核结果 |  |  | 考核结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 理论考核 | 盲样考核 | 基本技能/见证实验 |  |
|  |  | 土壤和水系沉积物 | 土壤采样 | 土壤环境监测技术规范（HJ/T 166-2004） |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  | 固体废物 | 固体废物采样 | 工业固体废物采样制样技术规范（HJ/T 20-1998） |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  | 噪声 | 厂界环境噪声 | 工业企业厂界环境噪声排放标准（GB 12348-2008） |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 环境噪声 | 声环境质量标准（GB 3096-2008） |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 机场噪声 | 机场周围飞机噪声测量方法（GB 9661-1988） |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 建筑施工场界环境噪声 | 建筑施工场界环境噪声排放标准（GB 12523-2011） |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 交通噪声 | 环境噪声监测技术规范 城市声环境常规监测（HJ 640-2012） |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 社会生活环境噪声 | 社会生活环境噪声排放标准（GB 22337-2008） |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 铁路边界噪声 | 铁路边界噪声限值及其测量方法（GB/T 12525-1990） |  | / | 不符合 | 不合格 |
| 14 | 努尔比叶.阿不都热西提 | 水（含大气降水）和废水 | 溶解氧 | 水质 溶解氧的测定 碘量法(GB 7489－1987) | 81.8 | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 化学需氧量 | 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法(GB/T 11914-89) |  | 合格 | / | 合格 |
|  |  |  | 生化需氧量 | 水质 五日生化需氧量（BOD5）的测定 稀释与接种法 (HJ 505-2009) |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  | 生物 | 粪大肠菌群 | 水质 粪大肠菌群的测定 多管发酵法和滤膜法 （HJ/T 347-2007） |  | / | 不符合 | 不合格 |

表2  现场考核项目一览表

新疆腾龙环境检测有限公司                                                             第 12页共18 页

| 序号 | 姓名 | 考核类别 | 考核项目 | 分析方法名称、代号及来源 | 考核结果 |  |  | 考核结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 理论考核 | 盲样考核 | 基本技能/见证实验 |  |
|  |  |  | 细菌总数 | 细菌总数《水和废水监测分析方法》（第四版）国家环境保护总局 （2002年） |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 总大肠菌群 | 总大肠菌群 多管发酵法《水和废水监测分析方法》 （第四版）国家环境保护总局 （2002年） |  | / | 不符合 | 不合格 |
| 15 | 肉孜阿吉·艾尔肯 | 水（含大气降水）和废水 | 水质采样 | 水质采样 样品的保存和管理技术规定（HJ 493—2009） | 60 | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 透明度 | 透明度 塞氏盘法《水和废水监测分析方法》（第四版）国家环境保护总局 （2002年） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 高锰酸盐指数 | 水质 高锰酸盐指数的测定(GB 11892-89) |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 化学需氧量 | 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法(GB/T 11914-89) |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  | 环境空气和废气 | 废气采样 | 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法（GB/T 16157—1996） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 环境空气采样 | 《空气和废气监测分析方法》（第四版）国家环境保护总局 （2003年） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 烟（粉）尘 | 固定源废气监测技术规范（HJ/T 397-2007） 颗粒物的测定 |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 氨 | 环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法 （HJ 533-2009） |  | 合格 | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 氮氧化物(二氧化氮) | 环境空气 氮氧化物（一氧化氮和二氧化氮）的测定 盐酸萘乙二胺分光光度法（HJ 479-2009） |  | 合格 | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 氮氧化物(二氧化氮) | 固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法 HJ 693-2014 |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 二氧化硫 | 环境空气 二氧化硫的测定 甲醛吸收-副玫瑰苯胺分光光度法（HJ 482-2009） |  | / | 不符合 | 不合格 |

表2  现场考核项目一览表

新疆腾龙环境检测有限公司                                                             第13页共18 页

| 序号 | 姓名 | 考核类别 | 考核项目 | 分析方法名称、代号及来源 | 考核结果 |  |  | 考核结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 理论考核 | 盲样考核 | 基本技能/见证实验 |  |
|  |  |  | 二氧化硫 | 固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法 （HJ/T 57-2000） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  | 土壤和水系沉积物 | 土壤采样 | 土壤环境监测技术规范（HJ/T 166-2004） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  | 固体废物 | 固体废物采样 | 工业固体废物采样制样技术规范（HJ/T 20-1998） |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  | 噪声 | 厂界环境噪声 | 工业企业厂界环境噪声排放标准（GB 12348-2008） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 环境噪声 | 声环境质量标准（GB 3096-2008） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 机场噪声 | 机场周围飞机噪声测量方法（GB 9661-1988） |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 建筑施工场界环境噪声 | 建筑施工场界环境噪声排放标准（GB 12523-2011） |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 交通噪声 | 噪声部分《环境监测技术规范》（第三册） 国家环保局 （1986年） |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 社会生活环境噪声 | 社会生活环境噪声排放标准（GB 22337-2008） |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 铁路边界噪声 | 铁路边界噪声限值及其测量方法（GB/T 12525-1990） |  | / | 不符合 | 不合格 |
| 16 | 吾拉木江·艾海提 | 水（含大气降水）和废水 | 水质采样 | 水污染物排放总量监测技术规范（HJ/T 92—2002） | 60 | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 镍 | 生活饮用水标准检验方法 金属指标（15.1 镍 无火焰原子吸收分光光度法）(GB/T 5750.6-2006) |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 锌 | 水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法 (GB/T 7475-87) |  | 合格 | / | 合格 |

表2  现场考核项目一览表

新疆腾龙环境检测有限公司                                                             第 14页 共16 页

| 序号 | 姓名 | 考核类别 | 考核项目 | 分析方法名称、代号及来源 | 考核结果 |  |  | 考核结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 理论考核 | 盲样考核 | 基本技能/见证实验 |  |
|  |  | 环境空气和废气 | 废气采样 | 大气无组织排放监测技术导则（HJ/T 55—2000） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 环境空气采样 | 《空气和废气监测分析方法》（第四版） 国家环境保护总局 （2003年） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 烟（粉）尘 | 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法（GB/T 16157—1996） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 氮氧化物(二氧化氮) | 固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法 HJ 693-2014 |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 二氧化硫 | 固定污染源排气中二氧化硫的测定 定电位电解法 （HJ/T 57-2000） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  | 土壤和水系沉积物 | 土壤采样 | 土壤环境监测技术规范（HJ/T 166-2004） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 镉 | 土壤质量 铅、镉的测定 石墨炉原子吸收分光光度法 （GB/T 17141-1997） |  | 合格 | / | 合格 |
|  |  | 固体废物 | 固体废物采样 | 工业固体废物采样制样技术规范（HJ/T 20-1998） |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 镍 | 危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 (附录D 固体废物 金属元素的测定 火焰原子吸收光谱法) （GB 5085.3—2007） |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 铅 | 固体废物 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法（GB/T 15555.2-1995） |  | / | 不符合 | 不合格 |

表2  现场考核项目一览表

新疆腾龙环境检测有限公司                                                             第15页 共16 页

| 序号 | 姓名 | 考核类别 | 考核项目 | 分析方法名称、代号及来源 | 考核结果 |  |  | 考核结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 理论考核 | 盲样考核 | 基本技能/见证实验 |  |
|  |  |  | 锌 | 危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 (附录C 固体废物 金属元素的测定 石墨炉原子吸收光谱法) （GB 5085.3—2007） |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 镉 | 固体废物 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法（GB/T 15555.2-1995） |  | / | 不符合 | 不合格 |
| 17 | 杨梅 | 水（含大气降水）和废水 | （总）氰化物 | 水质 氰化物的测定 容量法和分光光度法(异烟酸-吡唑啉酮分光光度法)(HJ 484-2009) | 77 | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 硫化物 | 水质 硫化物的测定 亚甲基蓝分光光度法 (GB/T 16489-1996) |  | 合格 | / | 合格 |
|  |  |  | 阴离子表面活性剂 | 水质 阴离子表面活性剂的测定 亚甲蓝分光光度法 (GB/T 7494-87) |  | 合格 | / | 合格 |
|  |  |  | 挥发酚 | 水质 挥发酚的测定 4-氨基安替比林分光光度法 (HJ 503-2009) |  | / | 符合 | 合格 |
| 18 | 赵宇 | 水（含大气降水）和废水 | 生化需氧量 | 水质 五日生化需氧量（BOD5）的测定 稀释与接种法 (HJ 505-2009) | 80.8 | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 苯系物 | 水质 苯系物的测定 气相色谱法（GB 11890-89） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 挥发酚 | 水质 挥发酚的测定 4-氨基安替比林分光光度法 (HJ 503-2009) |  | 合格 | / | 合格 |
|  |  | 环境空气和废气 | 总烃（非甲烷烃） | 环境空气 总烃的测定 气相色谱法（HJ 604-2011） |  | / | 符合 | 合格 |

表2  现场考核项目一览表

新疆腾龙环境检测有限公司                                                             第 16页 共16 页

| 序号 | 姓名 | 考核类别 | 考核项目 | 分析方法名称、代号及来源 | 考核结果 |  |  | 考核结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 理论考核 | 盲样考核 | 基本技能/见证实验 |  |
| 19 | 种月英 | 水（含大气降水）和废水 | 氟化物 | 水质 氟化物的测定 氟试剂分光光度法(HJ 488-2009) | 78 | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 石油类和动植物油类 | 水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法(HJ637-2012) |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  | 环境空气和废气 | 氨 | 环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法 （HJ 533-2009） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 氮氧化物(二氧化氮) | 环境空气 氮氧化物（一氧化氮和二氧化氮）的测定 盐酸萘乙二胺分光光度法（HJ 479-2009） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 二氧化硫 | 环境空气 二氧化硫的测定 甲醛吸收-副玫瑰苯胺分光光度法（HJ 482-2009） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  | 生物 | 粪大肠菌群 | 水质 粪大肠菌群的测定 多管发酵法和滤膜法 （HJ/T 347-2007） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 细菌总数 | 细菌总数《水和废水监测分析方法》（第四版）国家环境保护总局 （2002年） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 总大肠菌群 | 总大肠菌群 多管发酵法《水和废水监测分析方法》 （第四版）国家环境保护总局 （2002年） |  | / | 符合 | 合格 |

技术专家签名：

表3  考核通过建议发证项目表

新疆腾龙环境检测有限公司 第1页 共4页

| 序号 | 姓 名 | 性别 | 技术 职称 | 发 证 项 目 | 证书编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 阿卜杜麦纳普·阿不都加 | 男 |  | 水（含大气降水）和废水： 水质采样、铜、镉、锰、铅、锌、铁、镍 环境空气和废气： 废气采样、环境空气采样、烟（粉）尘、二氧化硫、氮氧化物、铜、锌、镉、铬、锰、镍、铅、土壤和水系沉积物： 土壤采样、铅、镍、铜、锌、镉、铬 |  |
| 2 | 阿依克孜·吾吉 | 女 |  | 水（含大气降水）和废水： （总）氰化物、阴离子表面活性剂、（总）汞、六价铬、挥发酚、硒、砷 环境空气和废气： 砷、汞 土壤和水系沉积物： 汞、砷 |  |
| 3 | 阿依夏木古·克尤木 | 女 |  | 水（含大气降水）和废水： 总氮、氟化物、总磷（磷酸盐）、六价铬 |  |
| 4 | 艾丽曼·阿不拉 | 女 |  | 水（含大气降水）和废水： 硝酸盐（氮）、氨氮、总氮、亚硝酸盐（氮） 环境空气和废气： 氨 |  |

表3  考核通过建议发证项目表

新疆腾龙环境检测有限公司 第2页 共4页

| 序号 | 姓 名 | 性别 | 技术 职称 | 发 证 项 目 | 证书编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 常鹏臻 | 男 |  | 水（含大气降水）和废水： 水质采样、流量、透明度、水温、色度 环境空气和废气： 废气采样、环境空气采样、总悬浮颗粒物、PM10、烟（粉）尘、氮氧化物(二氧化氮)、二氧化硫、 土壤和水系沉积物： 土壤采样 噪声：环境噪声、厂界环境噪声 |  |
| 6 | 崔云凤 | 女 |  | 水（含大气降水）和废水： 氟化物、石油类和动植物油类、六价铬 |  |
| 7 | 迪丽努尔·艾尼瓦尔 | 女 |  | 水（含大气降水）和废水： pH值、电导率、氯化物、全盐量、悬浮物、硫酸盐、总硬度（钙和镁总量）、溶解性总固体、矿化度、碱度 土壤和水系沉积物： pH值、水分、水溶性盐（全盐量） |  |
| 8 | 迪力木拉提·多力坤 | 男 |  | 水（含大气降水）和废水： 水质采样、高锰酸盐指数、化学需氧量、（总）汞、硒、砷 环境空气和废气： 环境空气采样 土壤和水系沉积物：土壤采样 |  |

表3  考核通过建议发证项目表

新疆腾龙环境检测有限公司 第3页 共4页

| 序号 | 姓 名 | 性别 | 技术 职称 | 发 证 项 目 | 证书编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | 哈里旦·麦麦提肉孜 | 女 |  | 水（含大气降水）和废水： pH值、电导率、氯化物、全盐量、悬浮物、硫酸盐、总硬度（钙和镁总量）、溶解性总固体、矿化度、碱度 土壤和水系沉积物： pH值、水分、水溶性盐（全盐量） |  |
| 10 | 米热班·艾尔肯 | 女 |  | 水（含大气降水）和废水： 苯系物 环境空气和废气： 总烃（非甲烷烃） 生物： 细菌总数、总大肠菌群、粪大肠菌群 |  |
| 11 | 莫太力普·莫合达 | 男 |  | 水（含大气降水）和废水： 石油类和动植物油类、苯系物 环境空气和废气： 总烃（非甲烷烃） |  |
| 12 | 努尔比叶·阿不都热西提 | 女 |  | 水（含大气降水）和废水： 溶解氧、生化需氧量、化学需氧量 |  |
| 13 | 肉孜阿吉·艾尔肯 | 男 |  | 水（含大气降水）和废水： 水质采样、流量、(浑)浊度、透明度、水温、高锰酸盐指数、化学需氧量 环境空气和废气： 废气采样、环境空气采样、总悬浮颗粒物、烟（粉）尘、PM10、氮氧化物(二氧化氮)、氨、二氧化硫、甲醛 土壤和水系沉积物： 土壤采样 噪声： 环境噪声、厂界环境噪声 |  |

表3  考核通过建议发证项目表

新疆腾龙环境检测有限公司 第4页 共4页

| 序号 | 姓 名 | 性别 | 技术 职称 | 发 证 项 目 | 证书编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | 吾拉木江·艾海提 | 男 | 27 | 水（含大气降水）和废水： 水质采样、铜、镉、锰、铅、锌、铁、镍 环境空气和废气： 废气采样、环境空气采样、烟（粉）尘、二氧化硫、氮氧化物、铜、锌、镉、铬、锰、镍、铅 土壤和水系沉积物： 土壤采样、铜、锌、镉、镍、铅、铬 |  |
| 15 | 杨梅 | 女 |  | 水（含大气降水）和废水： 硫化物、（总）氰化物、阴离子表面活性剂、挥发酚 |  |
| 16 | 赵宇 | 女 |  | 水（含大气降水）和废水： 生化需氧量、挥发酚、苯系物 环境空气和废气： 总烃（非甲烷烃） |  |
| 17 | 种月英 | 女 |  | 水（含大气降水）和废水： 氟化物、石油类和动植物油类 环境空气和废气： 氮氧化物(二氧化氮)、氨、二氧化硫 生物： 细菌总数、总大肠菌群、粪大肠菌群 |  |

技术专家签名：

持证上岗考核组意见

根据自治区环保厅下发的《关于印发自治区环境监测技术人员持证上岗管理与考核办法的通知》（新环监发[2011]149）号文的精神，受自治区环保厅的委托，自治区环境监测总站专家组一行4人，于2015年8月7日-9月9-11日，对新疆腾龙环境检测有限公司进行了监测人员持证上岗考核。 新疆腾龙环境检测有限公司申请了19人、7大类、(水和（含大气降水）废水、环境空气和废气、土壤和水系沉积物、固体废物、噪声、生物、室内空气)98个项目、256 个项次的上岗证考核。上岗考核采用理论知识考试、现场操作技能考核和自认定材料审核等方式进行，考核组按照规定对该实验室所提交的申请项目按照35%以上进行了现场测试考核。现将考核结果通报如下： 新疆腾龙环境检测有限公司共19人参加了理论考核，理论考试成绩17人及格（2人不及格），平均成绩为67.0分。考核组对该实验室自认定材料进行了审核，对该公司的水（含大气降水）和废水、环境空气和废气、土壤与水系沉积物、固体废物、噪声、生物、室内空气等7大类188项次开展了现场操作演示及基本技能考核抽查考核，现场抽考率73.4%。现场考核情况见表2。 2盲样考核：19人参加了30只盲样30个项目的考核，考核一次通过率45.4%，考核项目全部合格，出具了1份检测报告。 3总体考核结论：经考核专家组.现场评定，共有5大类、74个项目、172个项次通过考核，通过率67.2%。考核组建议对通过考核的17名监测人员及通过的考核项目予以颁发考核合格证。通过本次考核新疆腾龙环境检测有限公司新增持证人员17人。 4建议：考核组建议新疆腾龙环境检测有限公司进一步加强对监测人员的专业技术、标准规范的培训学习和基本技能训练，规范操作技能，加强仪器设备管理，强化大型仪器设备人员的培训，进一步做好质量控制工作，积极拓展监测领域和项目，更好地为环境管理提供技术服务。 考核组组长： 2015年9月11日

持证上岗考核组名单

| 序号 | 姓名 | 职务或职称 | 职责 | 单位 | 签名 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 沈丽丽 | 高工 | 组长 | 新疆维吾尔自治区环境监测总站 |  |
| 2 | 玉素甫江 | 高工 | 组员 | 克州环境监测站 |  |
| 3 | 陈嘉志 | 高工 | 组员 | 喀什地区环境监测站（援疆） |  |
| 4 | 王克华 | 工程师 | 组员 | 新疆维吾尔自治区环境监测总站 |  |

审批意见

批准人：                   批准单位盖章                 年    月    日