环境监测人员

持证上岗考核报告

被考核单位：克拉玛依均衡环境检测公司

考 核 日 期：2015年12月11 -13日

新疆自治区环境保护厅编制

表1  基 本 情 况

| 申请单位 |  | 克拉玛依钧仪衡环境检测有限公司 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地 址 |  | 克拉玛依东郊路8号 |  |  |  |  |
| 法定代表人 |  | 王炜 |  |  |  |  |
| 技术负责人 |  | 陈军 |  | 质量负责人 |  | 宋海 |
| 联系人 |  | 邓雪燕 |  | 联系电话 |  | 15809005180 |
| 传 真 |  |  |  | 邮政编码 |  | 834000 |
| 人员情况 | 技 术 人 员 |  |  |  |  |  |
|  | 自报人数 | 现场审核人数 | 参加上岗考核人数 |  | 通过上岗考核人数 |  |
|  | 10 | 10 | 10 |  | 10 |  |
| 技术负责人从事环境监测工作年限 |  |  | 35年 |  |  |  |
| 质量负责人从事环境监测工作年限 |  |  | 27年 |  |  |  |
| 持证上岗考核负责人 |  | 康宏 （新疆环境监测总站） |  |  |  |  |
| 颁发上岗证时间 |  | 年 月 日 （由自治区环保厅填写） |  |  |  |  |
| 颁发上岗证人数 |  | 人 （由自治区环保厅填写） |  |  |  |  |
| 备 注 |  | 质量负责人、技术负责人能力无法确认 |  |  |  |  |

| 表2 现场考核项目一览表 克拉玛依钧仪衡环境检测有限公司 第 1页 共8 页 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 姓名 | 考核 类别 | 考核项目 | 分析方法名称、代号及来源 | 考核结果 |  |  | 考核结论 |
|  |  |  |  |  | 理论考核 | 盲样考核 | 基本技能/见证实验 |  |
| 1 | 崔亚平 | 水（含大气降水）和废水 | 水质采样 | 地表水和污水监测技术规范（HJ/T 91—2002） | 79.2 | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | pH值 | 水质 pH值的测定 玻璃电极法(GB/T 6920-86) |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 化学需氧量 | 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法(GB/T 11914-89) |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 色度 | 水质 色度的测定（稀释倍数法）(GB/T 11903-89) |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 生化需氧量 | 水质 五日生化需氧量（BOD5）的测定 稀释与接种法(HJ 505-2009) |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 总氮 | 水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法(HJ636-2012) |  | 合格 | / | 合格 |
|  |  |  | 总硬度（钙和镁总量） | 水质 钙和镁总量的测定 EDTA滴定法(GB/T 7477—1987) |  | 合格 | / | 合格 |
| 2 | 邓雪燕 | 水（含大气降水）和废水 | 溶解氧 | 水质 溶解氧的测定 碘量法(GB 7489－1987) | 76 | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 氯化物 | 水质 氯化物的测定 硝酸银滴定法(GB 11896-89) |  | 合格 | / | 合格 |
|  |  |  | 溶解性总固体 | 生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标（8.1 溶解性总固体 称重法）(GB/T 5750.4-2006) |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 色度 | 水质 色度的测定（铂钴比色法）(GB/T 11903-89) |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 生化需氧量 | 水质 五日生化需氧量（BOD5）的测定 稀释与接种法(HJ 505-2009) |  | 合格 | / | 合格 |
| 表2 现场考核项目一览表 克拉玛依钧仪衡环境检测有限公司 第 2页 共8 页 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 姓名 | 考核 类别 | 考核项目 | 分析方法名称、代号及来源 | 考核结果 |  |  | 考核结论 |
|  |  |  |  |  | 理论考核 | 盲样考核 | 基本技能/见证实验 |  |
|  |  | 环境空气和废气 | 二氧化硫 | 环境空气 二氧化硫的测定 甲醛吸收-副玫瑰苯胺分光光度法（HJ 482-2009） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 氨氮 | 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法(HJ 535-2009) |  | / | 符合 | 合格 |
| 3 | 何娟 | 水（含大气降水）和废水 | 水质采样 | 水质采样 样品的保存和管理技术规定（HJ 493—2009） | 81.9 | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 氨氮 | 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法(HJ 535-2009) |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 高锰酸盐指数 | 水质 高锰酸盐指数的测定(GB 11892-89) |  | 合格 | / | 合格 |
|  |  |  | 化学需氧量 | 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法(GB/T 11914-89) |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 硫酸盐 | 水质 硫酸盐的测定 铬酸钡分光光度法（试行）(HJ/T 342-2007) |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 石油类和动植物油类 | 水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法(HJ637-2012) |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 总磷（磷酸盐） | 水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 (GB 11893-89) |  | 合格 | / | 合格 |
|  |  |  | 六价铬 | 水质 六价铬的测定 二苯碳酰二肼分光光度法(GB/T 7467-87) |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 挥发酚 | 水质 挥发酚的测定 4-氨基安替比林分光光度法(HJ 503-2009) |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  | 土壤和水系沉积物 | 土壤采样 | 土壤环境监测技术规范（HJ/T 166-2004） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | pH值 | 土壤中pH值的测定（NY/T 1377-2007） |  | / | 符合 | 合格 |

| 表2 现场考核项目一览表 克拉玛依钧仪衡环境检测有限公司 第 3页 共8 页 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 姓名 | 考核 类别 | 考核项目 | 分析方法名称、代号及来源 | 考核结果 |  |  | 考核结论 |
|  |  |  |  |  | 理论考核 | 盲样考核 | 基本技能/见证实验 |  |
| 4 | 李培川 | 环境空气和废气 | 废气采样 | 锅炉烟尘测试方法（GB 5468—1991） | 78.3 | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 环境空气采样 | 环境空气质量手工监测技术规范（HJ/T 194—2005） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 烟（粉）尘 | 锅炉烟尘测试方法（GB 5468-91） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 氨 | 环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法（HJ 533-2009） |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 氮氧化物(二氧化氮) | 固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法 HJ 693-2014 |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 硫化氢 | 居住区大气中硫化氢 卫生检验标准方法 亚甲蓝分光光度法 GB 11742-1989 |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 总烃（非甲烷烃） | 固定污染源排气中非甲烷总烃的测定 气相色谱法（HJ/T 38-1999） |  | 合格 | / | 合格 |
|  |  | 噪声 | 厂界环境噪声 | 工业企业厂界环境噪声排放标准（GB 12348-2008） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 环境噪声 | 声环境质量标准（GB 3096-2008） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 建筑施工场界环境噪声 | 建筑施工场界环境噪声排放标准（GB 12523-2011） |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 社会生活环境噪声 | 社会生活环境噪声排放标准（GB 22337-2008） |  | / | 不符合 | 不合格 |
| 表2 现场考核项目一览表 克拉玛依钧仪衡环境检测有限公司 第 4页 共8 页 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 姓名 | 考核 类别 | 考核项目 | 分析方法名称、代号及来源 | 考核结果 |  |  | 考核结论 |
|  |  |  |  |  | 理论考核 | 盲样考核 | 基本技能/见证实验 |  |
| 5 | 李翔 | 水（含大气降水）和废水 | 氨氮 | 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法(HJ 535-2009) | 72 | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 氟化物 | 水质 氟化物的测定 离子选择电极法(GB/T 7484-87) |  | 合格 | / | 合格 |
|  |  |  | 高锰酸盐指数 | 水质 高锰酸盐指数的测定(GB 11892-89) |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 化学需氧量 | 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法(GB/T 11914-89) |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 色度 | 水质 色度的测定（稀释倍数法）(GB/T 11903-89) |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 硝酸盐（氮） | 水质 硝酸盐氮的测定 紫外分光光度法（试行）(HJ/T 346-2007) |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 总磷（磷酸盐） | 水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 (GB 11893-89) |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 总硬度（钙和镁总量） | 水质 钙和镁总量的测定 EDTA滴定法(GB/T 7477—1987) |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 挥发酚 | 水质 挥发酚的测定 4-氨基安替比林分光光度法(HJ 503-2009) |  | 合格 | / | 合格 |
| 6 | 唐学文 | 环境空气和废气 | 废气采样 | 大气无组织排放监测技术导则（HJ/T 55—2000） | 74 | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 环境空气采样 | 环境空气质量手工监测技术规范（HJ/T 194—2005） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 烟（粉）尘 | 锅炉烟尘测试方法（GB 5468-91） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 氮氧化物(二氧化氮) | 固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法 HJ 693-2014 |  | / | 符合 | 合格 |
| 表2 现场考核项目一览表 克拉玛依钧仪衡环境检测有限公司 第 5页 共8 页 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 姓名 | 考核 类别 | 考核项目 | 分析方法名称、代号及来源 | 考核结果 |  |  | 考核结论 |
|  |  |  |  |  | 理论考核 | 盲样考核 | 基本技能/见证实验 |  |
| 6 | 唐学文 | 环境空气和废气 | 二氧化硫 | 环境空气 二氧化硫的测定 甲醛吸收-副玫瑰苯胺分光光度法（HJ 482-2009） |  | 合格 | / | 合格 |
|  |  |  | 硫化氢 | 居住区大气中硫化氢 卫生检验标准方法 亚甲蓝分光光度法 GB 11742-1989 |  | 合格 | / | 合格 |
|  |  |  | 总烃（非甲烷烃） | 固定污染源排气中非甲烷总烃的测定 气相色谱法（HJ/T 38-1999） |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  | 噪声 | 厂界环境噪声 | 工业企业厂界环境噪声排放标准（GB 12348-2008） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 环境噪声 | 声环境质量标准（GB 3096-2008） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 建筑施工场界环境噪声 | 建筑施工场界环境噪声排放标准（GB 12523-2011） |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 社会生活环境噪声 | 社会生活环境噪声排放标准（GB 22337-2008） |  | / | 不符合 | 不合格 |
| 7 | 吴志伟 | 环境空气和废气 | 废气采样 | 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法（GB/T 16157—1996） | 87.3 | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 环境空气采样 | 环境空气质量手工监测技术规范（HJ/T 194—2005） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 烟（粉）尘 | 锅炉烟尘测试方法（GB 5468-91） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 氨 | 环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法（HJ 533-2009） |  | / | 符合 | 合格 |
| 表2 现场考核项目一览表 克拉玛依钧仪衡环境检测有限公司 第 6页 共8 页 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 姓名 | 考核 类别 | 考核项目 | 分析方法名称、代号及来源 | 考核结果 |  |  | 考核结论 |
|  |  |  |  |  | 理论考核 | 盲样考核 | 基本技能/见证实验 |  |
| 7 | 吴志伟 | 环境空气和废气 | 氮氧化物(二氧化氮) | 环境空气 氮氧化物（一氧化氮和二氧化氮）的测定 盐酸萘乙二胺分光光度法（HJ 479-2009） |  | 合格 | / | 合格 |
|  |  |  | 氮氧化物(二氧化氮) | 固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法 HJ 693-2014 |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 总烃（非甲烷烃） | 固定污染源排气中非甲烷总烃的测定 气相色谱法（HJ/T 38-1999） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  | 噪声 | 厂界环境噪声 | 工业企业厂界环境噪声排放标准（GB 12348-2008） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 环境噪声 | 声环境质量标准（GB 3096-2008） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 建筑施工场界环境噪声 | 建筑施工场界环境噪声排放标准（GB 12523-2011） |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 社会生活环境噪声 | 社会生活环境噪声排放标准（GB 22337-2008） |  | / | 不符合 | 不合格 |
| 8 | 杨宝露 | 水（含大气降水）和废水 | 水质采样 | 水质 河流采样技术指导（HJ/T 52—1999） | 82.6 | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 硫化物 | 水质 硫化物的测定 亚甲基蓝分光光度法(GB/T 16489-1996) |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 硫酸盐 | 水质 硫酸盐的测定 铬酸钡分光光度法（试行）(HJ/T 342-2007) |  | 合格 | / | 合格 |
|  |  |  | 阴离子表面活性剂 | 水质 阴离子表面活性剂的测定 亚甲蓝分光光度法(GB/T 7494-87) |  | 合格 | / | 合格 |
| 表2 现场考核项目一览表 克拉玛依钧仪衡环境检测有限公司 第 7页 共8 页 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 姓名 | 考核 类别 | 考核项目 | 分析方法名称、代号及来源 | 考核结果 |  |  | 考核结论 |
|  |  |  |  |  | 理论考核 | 盲样考核 | 基本技能/见证实验 |  |
|  |  | 水（含大气降水）和废水 | 总氮 | 水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法(HJ636-2012) |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  | 土壤和水系沉积物 | 土壤采样 | 土壤环境监测技术规范（HJ/T 166-2004） |  | / | 不符合 | 不合格 |
| 9 | 张瑶 | 水（含大气降水）和废水 | pH值 | 水质 pH值的测定 玻璃电极法(GB/T 6920-86) | 75.2 | 合格 | / | 合格 |
|  |  |  | 氟化物 | 水质 氟化物的测定 离子选择电极法(GB/T 7484-87) |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 溶解性总固体 | 生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标（8.1 溶解性总固体 称重法）(GB/T 5750.4-2006) |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 生化需氧量 | 水质 五日生化需氧量（BOD5）的测定 稀释与接种法(HJ 505-2009) |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 悬浮物 | 水质 悬浮物的测定 重量法(GB 11901-89) |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 总氮 | 水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法(HJ636-2012) |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 六价铬 | 水质 六价铬的测定 二苯碳酰二肼分光光度法(GB/T 7467-87) |  | 合格 | / | 合格 |
| 10 | 张奕 | 水（含大气降水）和废水 | 水质采样 | 地下水环境监测技术规范（HJ/T 164—2004） | 78.9 | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 氟化物 | 水质 氟化物的测定 离子选择电极法(GB/T 7484-87) |  | / | 不符合 | 不合格 |
| 表2 现场考核项目一览表 克拉玛依钧仪衡环境检测有限公司 第 8页 共8 页 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 姓名 | 考核 类别 | 考核项目 | 分析方法名称、代号及来源 | 考核结果 |  |  | 考核结论 |
|  |  |  |  |  | 理论考核 | 盲样考核 | 基本技能/见证实验 |  |
| 10 | 张奕 | 水（含大气降水）和废水 | 高锰酸盐指数 | 水质 高锰酸盐指数的测定(GB 11892-89) |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 化学需氧量 | 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法(GB/T 11914-89) |  | 合格 | / | 合格 |
|  |  |  | 硫化物 | 水质 硫化物的测定 亚甲基蓝分光光度法(GB/T 16489-1996) |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 石油类和动植物油类 | 水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法(HJ637-2012) |  | 合格 | / | 合格 |
|  |  |  | 总磷（磷酸盐） | 水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 (GB 11893-89) |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 六价铬 | 水质 六价铬的测定 二苯碳酰二肼分光光度法(GB/T 7467-87) |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  | 土壤和水系沉积物 | 土壤采样 | 土壤环境监测技术规范（HJ/T 166-2004） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | pH值 | 土壤中pH值的测定（NY/T 1377-2007） |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 石油类 | 石油类 红外分光光度法《全国土壤污染状况调查样品分析测试技术规定》国家环境保护总局（2006年） |  | / | 不符合 | 不合格 |

表3  考核通过建议发证项目表

| 克拉玛依钧仪衡环境检测有限公司 第1页 共2页 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 姓 名 | 性别 | 技术 职称 | 发 证 项 目 | 证书编号 |
| 1 | 崔亚平 | 女 |  | 水（含大气降水）和废水： 水质采样、溶解氧、(浑)浊度、pH值、水温、硝酸盐（氮）、生化需氧量、氨氮、总氮、亚硝酸盐（氮）、总硬度（钙和镁总量）、化学需氧量 |  |
| 2 | 邓雪燕 | 女 |  | 水（含大气降水）和废水： 溶解氧、(浑)浊度、pH值、生化需氧量、氯化物、色度、悬浮物、总硬度（钙和镁总量）、溶解性总固体 环境空气和废气： 氮氧化物(二氧化氮)、氨、二氧化硫 |  |
| 3 | 何娟 | 女 |  | 水（含大气降水）和废水： 水质采样、水温、硝酸盐（氮）、总氮、石油类和动植物油类、硫酸盐、总磷（磷酸盐）、亚硝酸盐（氮）、高锰酸盐指数、六价铬、挥发酚 土壤和水系沉积物： 土壤采样、pH值、石油类 |  |
| 4 | 李培川 | 男 |  | 环境空气和废气： 废气采样、环境空气采样、烟（粉）尘、PM10、氮氧化物(二氧化氮)、二氧化硫、总烃（非甲烷烃） 噪声： 环境噪声、厂界环境噪声 |  |
| 5 | 李翔 | 男 |  | 水（含大气降水）和废水： 硝酸盐（氮）、氯化物、悬浮物、氟化物、硫化物、总磷（磷酸盐）、化学需氧量、阴离子表面活性剂、溶解性总固体、挥发酚 |  |
| 6 | 唐学文 | 男 |  | 环境空气和废气： 废气采样、环境空气采样、烟（粉）尘、PM10、硫化氢、氮氧化物(二氧化氮)、氨、二氧化硫 噪声：建筑施工场界环境噪声、厂界环境噪声 |  |

表3  考核通过建议发证项目表

| 克拉玛依钧仪衡环境检测有限公司 第2页 共2页 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 姓 名 | 性别 | 技术 职称 | 发 证 项 目 | 证书编号 |
| 7 | 吴志伟 | 男 |  | 环境空气和废气： 废气采样、环境空气采样、烟（粉）尘、PM10、硫化氢、氮氧化物(二氧化氮)、氨、二氧化硫、总烃（非甲烷烃） 噪声： 环境噪声、建筑施工场界环境噪声 |  |
| 8 | 杨保露 | 男 |  | 水（含大气降水）和废水： 水质采样、水温、硝酸盐（氮）、氨氮、总氮、石油类和动植物油类、硫酸盐、亚硝酸盐（氮）、高锰酸盐指数、阴离子表面活性剂、六价铬、挥发酚 土壤和水系沉积物： pH值、石油类 |  |
| 9 | 张瑶 | 女 |  | 水（含大气降水）和废水： 溶解氧、(浑)浊度、pH值、氯化物、总氮、色度、氟化物、六价铬、挥发酚 |  |
| 10 | 张奕 | 男 |  | 水（含大气降水）和废水： 水质采样、水温、硫化物、石油类和动植物油类、硫酸盐、总磷（磷酸盐）、亚硝酸盐（氮）、高锰酸盐指数、化学需氧量、阴离子表面活性剂 土壤和水系沉积物： 土壤采样 |  |

技术专家签名：

持证上岗考核组意见

根据自治区环保厅下发的《关于印发自治区环境监测技术人员持证上岗管理与考核办法的通知》（新环监发[2011]149）号文的精神，受自治区环保厅的委托，自治区环境监测总站专家组一行3人，于2016年1月22 -24日，对克拉玛依钧仪衡环境检测有限公司进行了监测人员持证上岗考核。 克拉玛依钧仪衡环境检测有限公司申请了10人、4大类、(水和（含大气降水）废水、环境空气和废气、土壤和水系沉淀物、噪声)41个项目、137个项次的上岗证考核。上岗考核采用理论知识考试、现场操作技能考核和自认定材料审核等方式进行，考核组按照规定对该公司所提交的申请项目按照35%以上进行了现场测试考核。现将考核结果通报如下： 克拉玛依钧仪衡环境检测有限公司共10人参加了理论考核，理论考试成绩全部及格，平均成绩为79.4分。考核组对该实验室自认定材料进行了审核，对该公司的水（含大气降水）和废水、环境空气和废气、土壤和水系沉淀物、噪声等4大类91项次开展了现场操作演示及基本技能考核抽查考核，现场抽考率66.4%。现场考核情况见表2。 2盲样考核：10人参加了17只盲样17个项目的考核，考核一次通过率94.1%，考核项目全部合格，出具了1份检测报告。 3总体考核结论：经考核专家组.现场评定，共有4大类、40个项目、112个项次通过考核，通过率81.7%。考核组建议对通过考核的10名监测人员及通过的考核项目予以颁发考核合格证。通过本次考核克拉玛依钧仪衡环境检测有限公司新增持证人员 10 人。 4建议：考核组建议克拉玛依钧仪衡环境检测有限公司进一步加强对监测人员的专业技术、标准规范的培训学习和基本技能训练，规范操作技能，加强仪器设备管理，强化现场采样及现场监测能力培训，提高整体监测水平，进一步做好质量控制工作，积极拓展监测领域和项目，更好地为环境管理提供技术服务。 考核组组长： 2016年1月24日

持证上岗考核组名单

| 序号 | 姓名 | 职务或职称 | 职责 | 单位 | 签名 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 沈丽丽 | 高工 | 组长 | 新疆维吾尔自治区环境监测总站 |  |
| 2 | 王克华 | 工程师 | 组员 | 新疆维吾尔自治区环境监测总站 |  |
| 3 | 胡静 | 高工 | 组员 | 克拉玛依市环境监测站 |  |

审批意见

批准人：                   批准单位盖章                 年    月    日