环境监测人员

持证上岗考核报告

被考核单位：新疆普京检测有限公司

考 核 日 期：2016年1月29 -31日

新疆自治区环境保护厅编制

表1  基 本 情 况

| 申请单位 |  | 新疆普京检测有限公司 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地 址 |  | 新疆伊犁州伊宁县城西工业园区 |  |  |  |  |
| 法定代表人 |  | 张玉 |  |  |  |  |
| 技术负责人 |  | 龚建华 |  | 质量负责人 |  | 樊一娟 |
| 联系人 |  | 董倩 |  | 联系电话 |  | 15299035033 |
| 传 真 |  | 09998062060 |  | 邮政编码 |  | 835000 |
| 人员情况 | 技 术 人 员 |  |  |  |  |  |
|  | 自报人数 | 现场审核人数 | 参加上岗考核人数 |  | 通过上岗考核人数 |  |
|  | 18 | 18 | 18 |  | 18 |  |
| 技术负责人从事环境监测工作年限 |  |  | 9年 |  |  |  |
| 质量负责人从事环境监测工作年限 |  |  | 35年 |  |  |  |
| 持证上岗考核负责人 |  | 康宏 （新疆环境监测总站） |  |  |  |  |
| 颁发上岗证时间 |  | 年 月 日 （由自治区环保厅填写） |  |  |  |  |
| 颁发上岗证人数 |  | 人 （由自治区环保厅填写） |  |  |  |  |
| 备 注 |  | 质量负责人、技术负责人能力无法确认 |  |  |  |  |

| 表2 现场考核项目一览表 新疆普京检测有限公司 第 1页 共8 页 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 姓名 | 考核 类别 | 考核项目 | 分析方法名称、代号及来源 | 考核结果 |  |  | 考核结论 |
|  |  |  |  |  | 理论考核 | 盲样考核 | 基本技能/见证实验 |  |
| 1 | 董倩 | 土壤和水系沉积物 | 土壤采样 | 土壤环境监测技术规范（HJ/T 166-2004） | 66 | / | 符合 | 合格 |
|  |  | 噪声 | 厂界环境噪声 | 工业企业厂界环境噪声排放标准（GB 12348-2008） |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 环境噪声 | 声环境质量标准（GB 3096-2008） |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 建筑施工场界环境噪声 | 建筑施工场界环境噪声排放标准（GB 12523-2011） |  | / | 不符合 | 不合格 |
| 2 | 葛竹娇 | 水（含大气降水）和废水 | pH值 | 水质 pH值的测定 玻璃电极法(GB/T 6920-86) | 64.3 | 合格 | / | 合格 |
|  |  |  | 氨氮 | 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法(HJ 535-2009) |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 色度 | 水质 色度的测定（稀释倍数法）(GB/T 11903-89) |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 总氮 | 水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法(HJ636-2012) |  | 合格 | / | 合格 |
|  |  |  | 总磷（磷酸盐） | 水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 (GB 11893-89) |  | / | 符合 | 合格 |
| 3 | 龚建华 | 水（含大气降水）和废水 | 溶解性总固体 | 生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标（8.1 溶解性总固体 称重法）(GB/T 5750.4-2006) | 74.8 | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 硝酸盐（氮） | 水质 无机阴离子的测定 离子色谱法 （HJ/T 84-2001） |  | 合格 | / | 合格 |
|  |  | 环境空气和废气 | 氟化物 | 环境空气 氟化物的测定 滤膜采样氟离子选择电极法（HJ 480-2009） |  | 合格 | / | 合格 |

表2  现场考核项目一览表

新疆普京检测有限公司                                                                                                第 1页  共8 页

| 序号 | 姓名 | 考核 类别 | 考核项目 | 分析方法名称、代号及来源 | 考核结果 |  |  | 考核结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 理论考核 | 盲样考核 | 基本技能/见证实验 |  |
| 4 | 胡娅敏 | 水（含大气降水）和废水 | 电导率 | 生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标（6.1 电导率 电极法）(GB/T 5750.4-2006) | 60.7 | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | （总）氰化物 | 水质 氰化物的测定 容量法和分光光度法( 吡啶-巴比妥酸分光光度法)(HJ 484-2009) |  | 合格 | / | 合格 |
|  |  |  | 色度 | 水质 色度的测定（稀释倍数法）(GB/T 11903-89) |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 甲醛 | 水质 甲醛的测定 乙酰丙酮分光光度法(HJ 601-2011) |  | 合格 | / | 合格 |
| 5 | 加娜尔.努克西 | 环境空气和废气 | 硫化氢 | 环境空气 硫化氢 亚甲基蓝分光光度法《空气和废气监测分析方法》（第四版）国家环境保护总局 （2003年） | 65.8 | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 甲醛 | 空气质量 甲醛的测定 乙酰丙酮分光光度法（GB/T 15516-1995） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  | 土壤和水系沉积物 | 水分 | 土壤 干物质和水分的测定 重量法（HJ 613-2011） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 有机质 | 土壤有机质测定法（NY/T 85-1988） |  | 合格 | / | 合格 |
| 6 | 刘晓雯 | 水（含大气降水）和废水 | （总）汞 | 水质 总汞的测定 冷原子吸收分光光度法(HJ 597-2011) | 79.5 | / | 符合 | 合格 |
|  |  | 环境空气和废气 | 汞 | 固定污染源废气 汞的测定 冷原子吸收分光光度法（暂行）（HJ 543-2009） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  | 土壤和水系沉积物 | 汞 | 土壤质量 总汞的测定 冷原子吸收分光光度法（GB/T 17136-1997） |  | 合格 | / | 合格 |

表2  现场考核项目一览表

新疆普京检测有限公司                                                                                                第 1页  共8 页

| 序号 | 姓名 | 考核 类别 | 考核项目 | 分析方法名称、代号及来源 | 考核结果 |  |  | 考核结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 理论考核 | 盲样考核 | 基本技能/见证实验 |  |
|  |  | 土壤和水系沉积物 | 铅 | 展览会用地土壤环境质量评价标准(暂行) (附录A 土壤中锑、砷、铍、镉、铬、铜、铅、镍、硒、银、铊、锌的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法) （HJ/T 350-2007） |  | 合格 | / | 合格 |
| 7 | 刘婷 | 水（含大气降水）和废水 | 电导率 | 生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标（6.1 电导率 电极法）(GB/T 5750.4-2006) | 60 | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | （总）氰化物 | 水质 氰化物的测定 容量法和分光光度法(异烟酸-吡唑啉酮分光光度法)(HJ 484-2009) |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 阴离子表面活性剂 | 水质 阴离子表面活性剂的测定 亚甲蓝分光光度法(GB/T 7494-87) |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 六价铬 | 水质 六价铬的测定 二苯碳酰二肼分光光度法(GB/T 7467-87) |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 挥发酚 | 水质 挥发酚的测定 4-氨基安替比林分光光度法(HJ 503-2009) |  | 合格 | / | 合格 |
| 8 | 吕智 | 水（含大气降水）和废水 | 甲醛 | 水质 甲醛的测定 乙酰丙酮分光光度法(HJ 601-2011) | 90.5 | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 高锰酸盐指数 | 水质 高锰酸盐指数的测定(GB 11892-89) |  | 合格 | / | 合格 |
|  |  |  | 化学需氧量 | 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法(GB/T 11914-89) |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 总硬度（钙和镁总量） | 水质 钙和镁总量的测定 EDTA滴定法(GB/T 7477—1987) |  | / | 符合 | 合格 |

表2  现场考核项目一览表

新疆普京检测有限公司                                                                                                第 1页  共8 页

| 序号 | 姓名 | 考核 类别 | 考核项目 | 分析方法名称、代号及来源 | 考核结果 |  |  | 考核结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 理论考核 | 盲样考核 | 基本技能/见证实验 |  |
| 9 | 任静 | 水（含大气降水）和废水 | pH值 | 水质 pH值的测定 玻璃电极法(GB/T 6920-86) | 70.4 | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 氨氮 | 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法(HJ 535-2009) |  | 合格 | / | 合格 |
|  |  |  | 全盐量 | 水质 全盐量的测定 重量法(HJ/T 51-1999) |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 溶解性总固体 | 生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标（8.1 溶解性总固体 称重法）(GB/T 5750.4-2006) |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 悬浮物 | 水质 悬浮物的测定 重量法(GB 11901-89) |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 总磷（磷酸盐） | 水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 (GB 11893-89) |  | 合格 | / | 合格 |
|  |  | 环境空气和废气 | 氨 | 环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法（HJ 533-2009） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 氮氧化物(二氧化氮) | 环境空气 氮氧化物（一氧化氮和二氧化氮）的测定 盐酸萘乙二胺分光光度法（HJ 479-2009） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 一氧化碳 | 污染源废气 一氧化碳 定电位电解法《空气和废气监测分析方法》（第四版）国家环境保护总局 （2003年） |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  | 土壤和水系沉积物 | pH值 | 森林土壤pH的测定（LY/T 1239-1999） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  | 生物 | 粪大肠菌群 | 水质 粪大肠菌群的测定 多管发酵法和滤膜法（HJ/T 347-2007） |  | / | 符合 | 合格 |

表2  现场考核项目一览表

新疆普京检测有限公司                                                                                                第 1页  共8 页

| 序号 | 姓名 | 考核 类别 | 考核项目 | 分析方法名称、代号及来源 | 考核结果 |  |  | 考核结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 理论考核 | 盲样考核 | 基本技能/见证实验 |  |
| 10 | 任美君 | 水（含大气降水）和废水 | 硫化物 | 水质 硫化物的测定 亚甲基蓝分光光度法(GB/T 16489-1996) | 72.5 | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  | 环境空气和废气 | PM10 | 环境空气 PM10和PM2.5的测定 重量法（HJ 618-2011） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 总悬浮颗粒物 | 环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法（GB/T 15432-1995） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 臭氧 | 环境空气 臭氧的测定 靛蓝二磺酸钠分光光度法（HJ 504-2009） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 二氧化硫 | 环境空气 二氧化硫的测定 甲醛吸收-副玫瑰苯胺分光光度法（HJ 482-2009） |  | 合格 | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 硫化氢 | 污染源废气 硫化氢 亚甲基蓝分光光度法《空气和废气监测分析方法》（第四版）国家环境保护总局 （2003年） |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 硫化氢 | 环境空气 硫化氢 亚甲基蓝分光光度法《空气和废气监测分析方法》（第四版）国家环境保护总局 （2003年） |  | 合格 | / | 合格 |
| 11 | 宋雅琛 | 水（含大气降水）和废水 | （总）汞 | 水质 总汞的测定 冷原子吸收分光光度法(HJ 597-2011) | 81.5 | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 铬、镉 | 钾、钠、钙、镁、钒、铜、铅、镍、锰、锌、铬、铁、镉、钴、铍、铝、钡、砷、锶、钛电感耦合等离子体发射光谱法《水和废水监测分析方法》（第四版）国家环境保护总局 （2002年） |  | 合格 | / | 合格 |

表2  现场考核项目一览表

新疆普京检测有限公司                                                                                                第 1页  共8 页

| 序号 | 姓名 | 考核 类别 | 考核项目 | 分析方法名称、代号及来源 | 考核结果 |  |  | 考核结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 理论考核 | 盲样考核 | 基本技能/见证实验 |  |
|  |  | 环境空气和废气 | 汞 | 固定污染源废气 汞的测定 冷原子吸收分光光度法（暂行）（HJ 543-2009） |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 铅 | 环境空气 铝、锑、砷、钡、铍、硼、镉、钙、铬、钴、铜、铁、铅、锂、镁、锰、钼、镍、钾、硒、硅、银、钠、锶、铊、钒、锌、硫、磷 电感耦合等离子体原子发射光谱法《空气和废气监测分析方法》（第四版）国家环境保护总局 （2003年） |  | / | 符合 | 合格 |
| 12 | 王克楠 | 环境空气和废气 | 环境空气采样 | 环境空气质量手工监测技术规范（HJ/T 194—2005） | 74.9 | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 废气采样 | 大气无组织排放监测技术导则（HJ/T 55—2000） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 烟（粉）尘 | 锅炉烟尘测试方法（GB 5468—1991） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 二氧化硫 | 固定污染源排气中二氧化硫的测定 定电位电解法（HJ/T 57-2000） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  | 土壤和水系沉积物 | 土壤采样 | 土壤环境监测技术规范（HJ/T 166-2004） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  | 噪声 | 厂界环境噪声 | 工业企业厂界环境噪声排放标准（GB 12348-2008） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 环境噪声 | 声环境质量标准（GB 3096-2008） |  | / | 符合 | 合格 |
| 13 | 魏敏杰 | 环境空气和废气 | 环境空气采样 | 环境空气质量手工监测技术规范（HJ/T 194—2005） | 74 | / | 符合 | 合格 |

表2  现场考核项目一览表

新疆普京检测有限公司                                                                                                第 1页  共8 页

| 序号 | 姓名 | 考核 类别 | 考核项目 | 分析方法名称、代号及来源 | 考核结果 |  |  | 考核结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 理论考核 | 盲样考核 | 基本技能/见证实验 |  |
|  |  |  | 废气采样 | 固定源废气监测技术规范（HJ/T 397-2007） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  | 环境空气和废气 | 烟（粉）尘 | 锅炉烟尘测试方法（GB 5468—1991） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 氮氧化物(二氧化氮) | 固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法 HJ 693-2014 |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 一氧化碳 | 污染源废气 一氧化碳 定电位电解法《空气和废气监测分析方法》（第四版）国家环境保护总局 （2003年） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  | 土壤和水系沉积物 | 土壤采样 | 土壤环境监测技术规范（HJ/T 166-2004） |  | / | 符合 | 合格 |
| 14 | 杨青山 | 水（含大气降水）和废水 | 水质采样 | 水质 湖泊和水库采样技术指导（GB/T 14581—1993） | 77 | / | 符合 | 合格 |
|  |  | 噪声 | 厂界环境噪声 | 工业企业厂界环境噪声排放标准（GB 12348-2008） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 环境噪声 | 声环境质量标准（GB 3096-2008） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 建筑施工场界环境噪声 | 建筑施工场界环境噪声排放标准（GB 12523-2011） |  | / | 符合 | 合格 |
| 15 | 赵首利 | 水（含大气降水）和废水 | 溶解氧 | 水质 溶解氧的测定 碘量法(GB 7489－1987) | 82.5 | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 高锰酸盐指数 | 水质 高锰酸盐指数的测定(GB 11892-89) |  | / | 符合 | 合格 |

表2  现场考核项目一览表

新疆普京检测有限公司                                                                                                第 1页  共8 页

| 序号 | 姓名 | 考核 类别 | 考核项目 | 分析方法名称、代号及来源 | 考核结果 |  |  | 考核结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 理论考核 | 盲样考核 | 基本技能/见证实验 |  |
| 16 | 赵燕燕 | 水（含大气降水）和废水 | 化学需氧量 | 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法(GB/T 11914-89) | 67.7 | 合格 | / | 合格 |
|  |  |  | 总硬度（钙和镁总量） | 水质 钙和镁总量的测定 EDTA滴定法(GB/T 7477—1987) |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 亚硝酸盐（氮） | 水质 无机阴离子的测定 离子色谱法 （HJ/T 84-2001） |  | 合格 | / | 合格 |
|  |  | 环境空气和废气 | 氟化物 | 环境空气 氟化物的测定 滤膜采样氟离子选择电极法（HJ 480-2009） |  | / | 不符合 | 不合格 |
| 17 | 邹萍 | 水（含大气降水）和废水 | 矿化度 | 矿化度 重量法《水和废水监测分析方法》（第四版）国家环境保护总局 （2002年） | 60 | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 悬浮物 | 水质 悬浮物的测定 重量法(GB 11901-89) |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  | 土壤和水系沉积物 | 有机质 | 土壤有机质测定法（NY/T 85-1988） |  | 合格 | / | 合格 |
| 18 | 栾俊奎 | 水（含大气降水）和废水 | 水质采样 | 水质采样 样品的保存和管理技术规定（HJ 493—2009） | 69.5 | / | 符合 | 合格 |
|  |  | 噪声 | 厂界环境噪声 | 工业企业厂界环境噪声排放标准（GB 12348-2008） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 环境噪声 | 声环境质量标准（GB 3096-2008） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 建筑施工场界环境噪声 | 建筑施工场界环境噪声排放标准（GB 12523-2011） |  | / | 符合 | 合格 |

表3  考核通过建议发证项目表

| 新疆普京检测有限公司 第1页 共2页 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 姓 名 | 性别 | 技术 职称 | 发 证 项 目 | 证书编号 |
| 1 | 董倩 | 女 |  | 土壤和水系沉积物： 土壤采样 |  |
| 2 | 葛竹娇 | 女 |  | 水（含大气降水）和废水： pH值、氨氮、总氮、色度 环境空气和废气： 氨 土壤和水系沉积物： pH值 |  |
| 3 | 龚建华 | 男 |  | 水（含大气降水）和废水： 硝酸盐（氮）、氯化物、全盐量、悬浮物、氟化物、硫酸盐、亚硝酸盐（氮）、溶解性总固体、矿化度 环境空气和废气： 氟化物 土壤和水系沉积物： 水分、有机质、水溶性盐（全盐量） |  |
| 4 | 胡亚敏 | 女 |  | 水（含大气降水）和废水： 电导率、（总）氰化物、六价铬、挥发酚 |  |
| 5 | 加娜尔.努克西 | 女 |  | 水（含大气降水）和废水： (浑)浊度、色度、硫化物、甲醛 环境空气和废气： 总悬浮颗粒物、PM10、硫化氢、甲醛 土壤和水系沉积物：有机质 |  |
| 6 | 刘晓雯 | 女 |  | 水（含大气降水）和废水： 铬、钾、镁、铜、镉、（总）汞、锰、铅、锌、铁、硒、砷、钙、镍、钠 环境空气和废气：铅 土壤和水系沉积物： 铜、锌、铅、镉、铬、汞、砷 |  |
| 7 | 刘婷 | 女 |  | 水（含大气降水）和废水： (浑)浊度、（总）氰化物、阴离子表面活性剂、六价铬、挥发酚、甲醛 环境空气和废气： 甲醛 |  |

表3  考核通过建议发证项目表

| 新疆普京检测有限公司 第1页 共2页 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 姓 名 | 性别 | 技术 职称 | 发 证 项 目 | 证书编号 |
| 8 | 吕智 | 男 |  | 水（含大气降水）和废水： 溶解氧、生化需氧量、高锰酸盐指数、总硬度（钙和镁总量）、化学需氧量、游离氯和总氯 |  |
| 9 | 任静 | 女 |  | 水（含大气降水）和废水： pH值、氨氮、总氮、悬浮物、硫化物、石油类和动植物油类、总磷（磷酸盐）、阴离子表面活性剂、六价铬 环境空气和废气： 氮氧化物(二氧化氮)、氨、二氧化硫 土壤和水系沉积物： pH值 生物： 细菌总数、总大肠菌群、粪大肠菌群 |  |
| 10 | 任美君 | 女 |  | 环境空气和废气： 总悬浮颗粒物、PM10、氮氧化物(二氧化氮)、臭氧、二氧化硫 |  |
| 11 | 宋雅琛 | 女 |  | 水（含大气降水）和废水： 铬、钾、镁、铜、镉、（总）汞、锰、铅、锌、铁、硒、砷、钙、镍、钠 环境空气和废气：铅 土壤和水系沉积物： 铜、锌、铅、镉、铬、汞、砷 |  |
| 12 | 王克楠 | 男 |  | 环境空气和废气： 废气采样、环境空气采样、烟（粉）尘、氮氧化物(二氧化氮)、一氧化碳、二氧化硫 土壤和水系沉积物： 土壤采样 噪声： 环境噪声、建筑施工场界环境噪声、厂界环境噪声 |  |
| 13 | 魏敏杰 | 男 |  | 环境空气和废气： 废气采样、环境空气采样、烟（粉）尘、氮氧化物(二氧化氮)、一氧化碳、二氧化硫 土壤和水系沉积物： 土壤采样 |  |

表3  考核通过建议发证项目表

| 新疆普京检测有限公司 第1页 共2页 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 姓 名 | 性别 | 技术 职称 | 发 证 项 目 | 证书编号 |
| 14 | 杨青山 | 男 |  | 水（含大气降水）和废水： 水质采样、透明度、水温 噪声： 环境噪声、建筑施工场界环境噪声、厂界环境噪声 |  |
| 15 | 赵首利 | 女 |  | 水（含大气降水）和废水： 溶解氧、生化需氧量、高锰酸盐指数、总硬度（钙和镁总量）、化学需氧量、游离氯和总氯 |  |
| 16 | 赵燕燕 | 女 |  | 水（含大气降水）和废水： 硝酸盐（氮）、氯化物、氟化物、硫酸盐、亚硝酸盐（氮） |  |
| 17 | 邹萍 | 女 |  | 水（含大气降水）和废水： 全盐量、悬浮物、溶解性总固体、矿化度 土壤和水系沉积物： 水分、有机质、水溶性盐（全盐量） |  |
| 18 | 栾俊奎 | 男 |  | 水（含大气降水）和废水： 水质采样、透明度、水温 噪声： 环境噪声、建筑施工场界环境噪声、厂界环境噪声 |  |

技术专家签名：

持证上岗考核组意见

根据自治区环保厅下发的《关于印发自治区环境监测技术人员持证上岗管理与考核办法的通知》（新环监发[2011]149）号文的精神，受自治区环保厅的委托，自治区环境监测总站专家组一行4人，于2016年1月29-31日，对新疆普京检测有限公司进行了监测人员持证上岗考核。 新疆普京检测有限公司申请了18人、5大类、(水和（含大气降水）废水、环境空气和废气、噪声、土壤、生物)等80个项目、174个项次的上岗证考核。上岗考核采用理论知识考试、现场操作技能考核和自认定材料审核等方式进行，考核组按照规定对该实验室所提交的申请项目按照35%以上进行了现场测试考核。现将考核结果通报如下： 新疆普京检测有限公司共18人参加了理论考核，理论考试成绩全部及格，平均成绩为67.1分。考核组对该实验室自认定材料进行了审核，对该站的水（含大气降水）和废水、环境空气和废气、噪声、土壤等5大类78项次开展了现场操作演示及基本技能考核抽查考核，现场抽考率45.3%。现场考核情况见表2。 2盲样考核：13人参加了20只盲样19个项目的考核，考核一次通过率75.0%，考核项目全部合格，出具了1份检测报告。 3总体考核结论：经考核专家组.现场评定，共有5大类、79个项目、162个项次通过考核，通过率93.1%。考核组建议对通过考核的18名监测人员及通过的考核项目予以颁发考核合格证。通过本次考核新疆普京检测有限公司新增持证人员18人。 4建议：考核组建议新疆普京检测有限公司进一步加强对监测人员的专业技术、标准规范的培训学习和基本技能训练，规范操作技能，加强仪器设备管理，强化现场采样及现场监测能力培训，提高整体监测水平，进一步做好质量控制工作，积极拓展监测领域和项目，更好地为环境管理提供技术服务。 考核组组长： 2016年1月31日

持证上岗考核组名单

| 序号 | 姓名 | 职务或职称 | 职责 | 单位 | 签名 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 王克华 | 工程师 | 组长 | 新疆维吾尔自治区环境监测总站 |  |
| 2 | 谭亚黎 | 高工 | 组员 | 伊犁州环境监测站 |  |
| 3 | 尤斌 | 工程师 | 组员 | 新疆维吾尔自治区环境监测总站 |  |

审批意见

批准人：                   批准单位盖章                 年    月    日