环境监测人员

持证上岗考核报告

被考核单位：新疆绿格洁瑞环境检测技术有限公司

考 核 日 期：2016年1月19 -21日

新疆自治区环境保护厅编制

表1  基 本 情 况

| 申请单位 |  | 新疆绿格洁瑞环境检测技术有限公司 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地 址 |  | 新疆乌鲁木齐经济技术开发区 泰山街280号办公楼7栋3层 |  |  |  |  |
| 法定代表人 |  | 赵劲松 |  |  |  |  |
| 技术负责人 |  | 张惠文 |  | 质量负责人 |  | 赵志媛 |
| 联系人 |  | 赵志媛 |  | 联系电话 |  | 18290657650 |
| 传 真 |  |  |  | 邮政编码 |  | 830026 |
| 人员情况 | 技 术 人 员 |  |  |  |  |  |
|  | 自报人数 | 现场审核人数 | 参加上岗考核人数 |  | 通过上岗考核人数 |  |
|  | 10 | 10 | 10 |  | 10 |  |
| 技术负责人从事环境监测工作年限 |  |  | 5 |  |  |  |
| 质量负责人从事环境监测工作年限 |  |  | 2 |  |  |  |
| 持证上岗考核负责人 |  | 康宏 （新疆环境监测总站） |  |  |  |  |
| 颁发上岗证时间 |  | 年 月 日 （由自治区环保厅填写） |  |  |  |  |
| 颁发上岗证人数 |  | 人 （由自治区环保厅填写） |  |  |  |  |
| 备 注 |  | 质量负责人、技术负责人能力无法确认 |  |  |  |  |

| 表2 现场考核项目一览表 新疆绿格洁瑞环境检测有限公司 第 1页 共8 页 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 姓名 | 考核 类别 | 考核项目 | 分析方法名称、代号及来源 | 考核结果 |  |  | 考核结论 |
|  |  |  |  |  | 理论考核 | 盲样考核 | 基本技能/见证实验 |  |
| 1 | 房清辉 | 水（含大气降水）和废水 | pH值 | 水质 pH值的测定 玻璃电极法(GB/T 6920-86) | 66.4 | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 电导率 | 大气降水电导率的测定方法(GB 13580.3-92) |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 氟化物 | 水质 氟化物的测定 离子选择电极法(GB/T 7484-87) |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 总磷（磷酸盐） | 水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 (GB 11893-89) |  | 合格 | / | 合格 |
|  |  |  | （总）汞 | 水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法(HJ 694—2014) |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 石油类和动植物油类 | 水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法(HJ637-2012) |  | 合格 | / | 合格 |
|  |  | 环境空气和废气 | 环境空气采样 | 环境空气质量手工监测技术规范（HJ/T 194—2005） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 硫化氢 | 居住区大气中硫化氢 卫生检验标准方法 亚甲蓝分光光度法 GB 11742-1989 |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  | 土壤 | pH值 | 土壤中pH值的测定（NY/T 1377-2007） |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 全氮 | 森林土壤全氮的测定（半微量开氏法）（LY/T 1228-1999） |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 全磷 | 土壤全磷测定法（碱熔-钼锑抗比色法）（NY/T 88-1988） |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 有机质 | 土壤有机质测定法（NY/T 85-1988） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 铅 | 土壤质量 铅、镉的测定 石墨炉原子吸收分光光度法（GB/T 17141-1997） |  | 合格 | / | 合格 |
|  |  |  | 硒 | 土壤和沉积物 汞、砷、硒、铋、锑的测定 微波消解/原子荧光法（HJ 680-2013） |  | 合格 | / | 合格 |
| 2 | 甘万旭 | 环境空气和废气 | 废气采样 | 固定源废气监测技术规范（HJ/T 397-2007） | 65.0 | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 环境空气采样 | 环境空气质量手工监测技术规范（HJ/T 194—2005） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 烟（粉）尘 | 锅炉烟尘测试方法（GB 5468-91） |  | / | 符合 | 合格 |

表2  现场考核项目一览表

新疆绿格洁瑞环境检测有限公司                                                                                       第 2页  共8 页

| 序号 | 姓名 | 考核 类别 | 考核项目 | 分析方法名称、代号及来源 | 考核结果 |  |  | 考核结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 理论考核 | 盲样考核 | 基本技能/见证实验 |  |
| 2 | 甘万旭 |  | 氟化物 | 环境空气 氟化物的测定 滤膜采样氟离子选择电极法（HJ 480-2009） |  | 合格 | / | 合格 |
|  |  | 土壤和水系沉积物 | 土壤采样 | 土壤环境监测技术规范（HJ/T 166-2004） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 水分 | 土壤水分测定法（NY/T 52-1987） |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  | 噪声 | 厂界环境噪声 | 工业企业厂界环境噪声排放标准（GB 12348-2008） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 建筑施工场界环境噪声 | 建筑施工场界环境噪声排放标准（GB 12523-2011） |  | / | 符合 | 合格 |
| 3 | 王成淇 | 水（含大气降水）和废水 | 水质采样 | 地表水和污水监测技术规范（HJ/T 91—2002） | 67.2 | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 臭 | 生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标(3.1 臭 嗅气法）(GB/T 5750.4-2006) |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 流量 | 河流流量测验规范（浮标法）(GB 50179-93) |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 肉眼可见物 | 生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标（4.1直接观察法）GB/T5750.4-2006 |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 水温 | 水质 水温的测定 温度计或颠倒温度计测定法(GB/T 13195-91) |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 透明度 | 透明度 铅字法《水和废水监测分析方法》（第四版）国家环境保护总局 （2002年） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 外观 | 外观 描述法《水和废水监测分析方法》（第三版）国家环境保护局（1989年） |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  | 环境空气和废气 | 环境空气采样 | 环境空气质量手工监测技术规范（HJ/T 194—2005） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 氮氧化物(二氧化氮) | 环境空气 氮氧化物（一氧化氮和二氧化氮）的测定 盐酸萘乙二胺分光光度法（HJ 479-2009） |  | 合格 | / | 合格 |
|  |  |  | 硫酸雾 | 固定污染源废气 硫酸雾的测定 离子色谱法（暂行）（HJ 544-2009） |  | / | 不符合 | 不合格 |

表2  现场考核项目一览表

新疆绿格洁瑞环境检测有限公司                                                                                       第 3页  共8 页

| 序号 | 姓名 | 考核 类别 | 考核项目 | 分析方法名称、代号及来源 | 考核结果 |  |  | 考核结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 理论考核 | 盲样考核 | 基本技能/见证实验 |  |
| 3 | 王成淇 |  | 苯系物 | 环境空气 苯系物的测定 活性炭吸附/二硫化碳解吸-气相色谱法（HJ 584-2010） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 总烃（非甲烷烃） | 环境空气 总烃的测定 气相色谱法（HJ 604-2011） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  | 土壤和水系沉积物 | 土壤采样 | 土壤环境监测技术规范（HJ/T 166-2004） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 水分 | 土壤水分测定法（NY/T 52-1987） |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  | 噪声 | 环境噪声 | 环境噪声监测技术规范 城市声环境常规监测（HJ 640-2012） |  | / | 符合 | 合格 |
| 4 | 王佟芳 | 水（含大气降水）和废水 | (浑)浊度 | 水质 浊度的测定（目视比浊法）(GB 13200-91) | 77.3 | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 氟化物 | 水质 无机阴离子的测定 离子色谱法 （HJ/T 84-2001） |  | 合格 | / | 合格 |
|  |  |  | 凯氏氮 | 水质 凯氏氮的测定(GB 11891-89) |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 硫酸盐 | 水质 无机阴离子的测定 离子色谱法 （HJ/T 84-2001） |  | 合格 | / | 合格 |
|  |  |  | 氯化物 | 水质 无机阴离子的测定 离子色谱法 （HJ/T 84-2001） |  | 合格 | / | 合格 |
|  |  |  | 硝酸盐（氮） | 水质 无机阴离子的测定 离子色谱法 （HJ/T 84-2001） |  | 合格 | / | 合格 |
|  |  |  | 全盐量 | 水质 全盐量的测定 重量法(HJ/T 51-1999) |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 溶解性总固体 | 生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标（8.1 溶解性总固体 称重法）(GB/T 5750.4-2006) |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 挥发酚 | 水质 挥发酚的测定 4-氨基安替比林分光光度法(HJ 503-2009) |  | 合格 | / | 合格 |
|  |  | 环境空气和废气 | 氯化氢 | 固定污染源排气中氯化氢的测定 硫氰酸汞分光光度法（HJ/T 27-1999） |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  | 土壤和水系沉积物 | 水溶性盐（全盐量） | 土壤检测 第16部分：土壤水溶性盐总量的测定（NY/T 1121.16-2006） |  | / | 不符合 | 不合格 |

表2  现场考核项目一览表

新疆绿格洁瑞环境检测有限公司                                                                                       第 4页  共8 页

| 序号 | 姓名 | 考核 类别 | 考核项目 | 分析方法名称、代号及来源 | 考核结果 |  |  | 考核结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 理论考核 | 盲样考核 | 基本技能/见证实验 |  |
| 5 | 王淇玥 | 水（含大气降水）和废水 | 水质采样 | 水质 湖泊和水库采样技术指导（GB/T 14581—1993） | 60 | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 氨氮 | 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法(HJ 535-2009) |  | 合格 | / | 合格 |
|  |  |  | 氟化物 | 水质 无机阴离子的测定 离子色谱法 （HJ/T 84-2001） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 化学需氧量 | 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法(GB/T 11914-89) |  | 合格 | / | 合格 |
|  |  |  | 矿化度 | 矿化度 重量法《水和废水监测分析方法》（第四版）国家环境保护总局 （2002年） |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 全盐量 | 水质 全盐量的测定 重量法(HJ/T 51-1999) |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 悬浮物 | 水质 悬浮物的测定 重量法(GB 11901-89) |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 亚硝酸盐（氮） | 水质 无机阴离子的测定 离子色谱法 （HJ/T 84-2001） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 总磷（磷酸盐） | 水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 (GB 11893-89) |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  | 土壤和水系沉积物 | pH值 | 土壤中pH值的测定（NY/T 1377-2007） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 水溶性盐（全盐量） | 土壤检测 第16部分：土壤水溶性盐总量的测定（NY/T 1121.16-2006） |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 汞 | 土壤和沉积物 汞、砷、硒、铋、锑的测定 微波消解/原子荧光法（HJ 680-2013） |  | 合格 | / | 合格 |
|  |  |  | 镉 | 土壤质量 铅、镉的测定 石墨炉原子吸收分光光度法（GB/T 17141-1997） |  | 合格 | / | 合格 |

表2  现场考核项目一览表

新疆绿格洁瑞环境检测有限公司                                                                                       第 5页  共8 页

| 序号 | 姓名 | 考核 类别 | 考核项目 | 分析方法名称、代号及来源 | 考核结果 |  |  | 考核结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 理论考核 | 盲样考核 | 基本技能/见证实验 |  |
| 6 | 吴蔡兵 | 水（含大气降水）和废水 | 水质采样 | 水质 采样技术指导（HJ 494—2009） | 74.2 | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 臭 | 生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标(3.1 臭 嗅气法）(GB/T 5750.4-2006) |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 流量 | 水污染物排放总量监测技术规范（流量 流速仪法）(HJ/T 92-2002) |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 透明度 | 透明度 铅字法《水和废水监测分析方法》（第四版）国家环境保护总局 （2002年） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 肉眼可见物 | 生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标（4.1直接观察法）GB/T5750.4-2006 |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 外观 | 外观 描述法《水和废水监测分析方法》（第三版）国家环境保护局（1989年） |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  | 环境空气和废气 | 环境空气采样 | 环境空气质量手工监测技术规范（HJ/T 194—2005） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 硫酸雾 | 固定污染源废气 硫酸雾的测定 离子色谱法（暂行）（HJ 544-2009） |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 氯气 | 环境空气 氯气 甲基橙分光光度法 《空气和废气监测分析方法》（第四版）国家环境保护总局 （2003年） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 苯系物 | 环境空气 苯系物的测定 活性炭吸附/二硫化碳解吸-气相色谱法（HJ 584-2010） |  | 合格 | / | 合格 |
|  |  | 噪声 | 环境噪声 | 环境噪声监测技术规范 城市声环境常规监测（HJ 640-2012） |  | / | 符合 | 合格 |
| 7 | 吴桐 | 环境空气和废气 | 废气采样 | 大气污染物综合排放标准（GB 16297—1996） | 62.7 | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 环境空气采样 | 环境空气质量手工监测技术规范（HJ/T 194—2005） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 烟（粉）尘 | 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法（GB/T 16157—1996） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 二氧化硫 | 固定污染源排气中二氧化硫的测定 定电位电解法（HJ/T 57-2000） |  | / | 符合 | 合格 |

表2  现场考核项目一览表

新疆绿格洁瑞环境检测有限公司                                                                                       第 6页  共8 页

| 序号 | 姓名 | 考核 类别 | 考核项目 | 分析方法名称、代号及来源 | 考核结果 |  |  | 考核结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 理论考核 | 盲样考核 | 基本技能/见证实验 |  |
|  |  | 土壤和水系沉积物 | 土壤采样 | 土壤环境监测技术规范（HJ/T 166-2004） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 水分 | 土壤水分测定法（NY/T 52-1987） |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  | 噪声 | 厂界环境噪声 | 工业企业厂界环境噪声排放标准（GB 12348-2008） |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 建筑施工场界环境噪声 | 建筑施工场界环境噪声排放标准（GB 12523-2011） |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 环境噪声 | 环境噪声监测技术规范 城市声环境常规监测（HJ 640-2012） |  | / | 不符合 | 不合格 |
| 8 | 杨娟娟 | 水（含大气降水）和废水 | (浑)浊度 | 水质 浊度的测定（目视比浊法）(GB 13200-91) | 85.4 | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 溶解氧 | 水质 溶解氧的测定 电化学探头法(HJ 506-2009) |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | （总）氰化物 | 水质 氰化物的测定 容量法和分光光度法(异烟酸-吡唑啉酮分光光度法)(HJ 484-2009) |  | 合格 | / | 合格 |
|  |  |  | 硫化物 | 水质 硫化物的测定 亚甲基蓝分光光度法(GB/T 16489-1996) |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 氯化物 | 水质 无机阴离子的测定 离子色谱法 （HJ/T 84-2001） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 生化需氧量 | 水质 五日生化需氧量（BOD5）的测定 稀释与接种法(HJ 505-2009) |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 阴离子表面活性剂 | 水质 阴离子表面活性剂的测定 亚甲蓝分光光度法(GB/T 7494-87) |  | 合格 | / | 合格 |
|  |  |  | 总硬度（钙和镁总量） | 水质 钙和镁总量的测定 EDTA滴定法(GB/T 7477—1987) |  | 合格 | / | 合格 |
|  |  | 环境空气和废气 | 氯化氢 | 固定污染源排气中氯化氢的测定 硫氰酸汞分光光度法（HJ/T 27-1999） |  | / | 不符合 | 不合格 |

表2  现场考核项目一览表

新疆绿格洁瑞环境检测有限公司                                                                                       第 7页  共8 页

| 序号 | 姓名 | 考核 类别 | 考核项目 | 分析方法名称、代号及来源 | 考核结果 |  |  | 考核结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 理论考核 | 盲样考核 | 基本技能/见证实验 |  |
|  |  | 土壤和水系沉积物 | 水溶性和酸溶性硫酸盐 | 土壤 水溶性和酸溶性硫酸盐的测定 重量法 (HJ 635-2012) |  | / | 不符合 | 不合格 |
| 9 | 赵英 | 水（含大气降水）和废水 | 高锰酸盐指数 | 水质 高锰酸盐指数的测定(GB 11892-89) | 75.3 | 合格 | / | 合格 |
|  |  |  | 化学需氧量 | 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法(GB/T 11914-89) |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 凯氏氮 | 水质 凯氏氮的测定(GB 11891-89) |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 硫化物 | 水质 硫化物的测定 亚甲基蓝分光光度法(GB/T 16489-1996) |  | 合格 | / | 合格 |
|  |  |  | 色度 | 水质 色度的测定（稀释倍数法）(GB/T 11903-89) |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  | 环境空气和废气 | 硫化氢 | 居住区大气中硫化氢 卫生检验标准方法 亚甲蓝分光光度法 GB 11742-1989 |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  | 土壤和水系沉积物 | 氟化物 | 土壤质量 氟化物的测定 离子选择电极法(GB/T 22104-2008) |  | 合格 | / | 合格 |
|  |  |  | 全氮 | 森林土壤全氮的测定（半微量开氏法）（LY/T 1228-1999） |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 全磷 | 土壤全磷测定法（碱熔-钼锑抗比色法）（NY/T 88-1988） |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  | 生物 | 粪大肠菌群 | 水质 粪大肠菌群的测定 多管发酵法和滤膜法（HJ/T 347-2007） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 细菌总数 | 细菌总数《水和废水监测分析方法》（第四版）国家环境保护总局 （2002年） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 总大肠菌群 | 总大肠菌群 多管发酵法《水和废水监测分析方法》（第四版）国家环境保护总局 （2002年） |  | / | 符合 | 合格 |
| 10 | 赵志媛 | 水（含大气降水）和废水 | pH值 | 水质 pH值的测定 玻璃电极法(GB/T 6920-86) | 60 | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 电导率 | 大气降水电导率的测定方法(GB 13580.3-92) |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 溶解氧 | 水质 溶解氧的测定 电化学探头法(HJ 506-2009) |  | / | 不符合 | 不合格 |

表2  现场考核项目一览表

新疆绿格洁瑞环境检测有限公司                                                                                       第8页  共8 页

| 序号 | 姓名 | 考核 类别 | 考核项目 | 分析方法名称、代号及来源 | 考核结果 |  |  | 考核结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 理论考核 | 盲样考核 | 基本技能/见证实验 |  |
| 10 | 赵志媛 |  | 化学需氧量 | 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法(GB/T 11914-89) |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 色度 | 水质 色度的测定（稀释倍数法）(GB/T 11903-89) |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 生化需氧量 | 水质 五日生化需氧量（BOD5）的测定 稀释与接种法(HJ 505-2009) |  | 合格 | / | 合格 |
|  |  |  | 六价铬 | 水质 六价铬的测定 二苯碳酰二肼分光光度法(GB/T 7467-87) |  | 合格 | / | 合格 |
|  |  |  | 硫酸盐 | 水质 硫酸盐的测定 重量法(GB 11899-89) |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  | 土壤和水系沉积物 | pH值 | 土壤中pH值的测定（NY/T 1377-2007） |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 水溶性和酸溶性硫酸盐 | 土壤 水溶性和酸溶性硫酸盐的测定 重量法 (HJ 635-2012) |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 有机质 | 土壤有机质测定法（NY/T 85-1988） |  | 合格 | / | 合格 |

表3  考核通过建议发证项目表

| 新疆绿格洁瑞环境检测有限公司 第1页 共2页 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 姓 名 | 性别 | 技术 职称 | 发 证 项 目 | 证书编号 |
| 1 | 房清辉 | 男 |  | 水（含大气降水）和废水： 总氮、氟化物、硫化物、石油类和动植物油类、总磷（磷酸盐）、高锰酸盐指数、铜、镉、（总）汞、锰、总铬、铅、锌、铁、银、硒、砷、镍、挥发酚 环境空气和废气： 环境空气采样、硫化氢、甲醛 土壤和水系沉积物：土壤采样、氟化物、有机质、铜、锌、铅、镉、镍、汞、硒、砷、总铬 |  |
| 2 | 甘万旭 | 男 |  | 环境空气和废气： 废气采样、环境空气采样、总悬浮颗粒物、烟（粉）尘、PM10、氮氧化物(二氧化氮)、氟化物、二氧化硫 土壤和水系沉积物： 土壤采样 噪声： 建筑施工场界环境噪声、厂界环境噪声 环境噪声 |  |
| 3 | 王成琪 | 男 |  | 水（含大气降水）和废水： 水质采样、流量、透明度、水温 环境空气和废气： 环境空气采样、氯气、氮氧化物(二氧化氮)、烟（粉）尘、臭氧、氨、二氧化硫、总烃（非甲烷烃）、苯系物、废气采样 土壤和水系沉积物： 土壤采样 噪声：建筑施工场界环境噪声、厂界环境噪声 环境噪声 |  |
| 4 | 王佟芳 | 女 |  | 水（含大气降水）和废水： (浑)浊度、硝酸盐（氮）、氯化物、氟化物、硫酸盐、（总）氰化物、亚硝酸盐（氮）、总硬度（钙和镁总量）、酸度、阴离子表面活性剂、碱度、挥发酚 生物： 细菌总数、总大肠菌群、粪大肠菌群 |  |
| 5 | 王淇玥 | 女 |  | 水（含大气降水）和废水： 水质采样、pH值、电导率、硝酸盐（氮）、氨氮、氯化物、总氮、氟化物、硫酸盐、总磷（磷酸盐）、（总）氰化物、亚硝酸盐（氮）、总硬度（钙和镁总量）、化学需氧量、阴离子表面活性剂、铜、镉、（总）汞、六价铬、锰、总铬、铅、锌、铁、银、硒、砷、镍 环境空气和废气： 甲醛 土壤和水系沉积物： pH值、铜、锌、铅、镉、镍、汞、硒、砷、总铬 |  |
| 6 | 吴蔡兵 | 男 |  | 水（含大气降水）和废水： 水质采样、流量、透明度、水温 环境空气和废气： 环境空气采样、氯气、氮氧化物(二氧化氮)、臭氧、氨、二氧化硫、总烃（非甲烷烃）、苯系物 噪声：建筑施工场界环境噪声、厂界环境噪声 环境噪声 |  |

表3  考核通过建议发证项目表

| 新疆绿格洁瑞环境检测有限公司 第1页 共2页 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 姓 名 | 性别 | 技术 职称 | 发 证 项 目 | 证书编号 |
| 7 | 吴桐 | 男 |  | 环境空气和废气： 废气采样、环境空气采样、总悬浮颗粒物、烟（粉）尘、PM10、氮氧化物(二氧化氮)、二氧化硫 土壤和水系沉积物： 土壤采样 |  |
| 8 | 杨娟娟 | 女 |  | 水（含大气降水）和废水： 水质采样、溶解氧、(浑)浊度、硝酸盐（氮）、生化需氧量、氯化物、氟化物、硫酸盐、（总）氰化物、亚硝酸盐（氮）、总硬度（钙和镁总量）、酸度、阴离子表面活性剂、溶解性总固体、矿化度、碱度、六价铬 |  |
| 9 | 赵英 | 女 |  | 水（含大气降水）和废水： 水质采样、氨氮、总氮、色度、悬浮物、氟化物、硫化物、总磷（磷酸盐）、高锰酸盐指数、化学需氧量 环境空气和废气： 硫化氢、氟化物 土壤和水系沉积物： 氟化物 生物： 细菌总数、总大肠菌群、粪大肠菌群 |  |
| 10 | 赵志媛 | 女 |  | 水（含大气降水）和废水： pH值、电导率、生化需氧量、氯化物、色度、悬浮物、石油类和动植物油类、化学需氧量、六价铬 土壤和水系沉积物：有机质 |  |

技术专家签名：

持证上岗考核组意见

根据自治区环保厅下发的《关于印发自治区环境监测技术人员持证上岗管理与考核办法的通知》（新环监发[2011]149）号文的精神，受自治区环保厅的委托，自治区环境监测总站专家组一行3人，于2016年1月19-21日，对新疆绿格洁瑞环境检测有限公司进行了监测人员持证上岗考核。 新疆绿格洁瑞环境检测有限公司申请了10人、5大类、(水和（含大气降水）废水、环境空气和废气、噪声、土壤、生物)等90个项目、220个项次的上岗证考核。上岗考核采用理论知识考试、现场操作技能考核和自认定材料审核等方式进行，考核组按照规定对该实验室所提交的申请项目按照35%以上进行了现场测试考核。现将考核结果通报如下： 新疆绿格洁瑞环境检测有限公司共10人参加了理论考核，理论考试成绩全部及格，平均成绩为69.3分。考核组对该实验室自认定材料进行了审核，对该公司的水（含大气降水）和废水、环境空气和废气、噪声、土壤等5大类114项次开展了现场操作演示及基本技能考核抽查考核，现场抽考率51.8%。现场考核情况见表2。 2盲样考核：9人参加了20只盲样30个项目的考核，考核一次通过率68.1%，考核项目全部合格，出具了1份检测报告。 3总体考核结论：经考核专家组.现场评定，共有5大类、79个项目、182个项次通过考核，通过率82.7%。考核组建议对通过考核的10名监测人员及通过的考核项目予以颁发考核合格证。通过本次考核新疆绿格洁瑞环境检测有限公司新增持证人员10人。 4建议：考核组建议新疆绿格洁瑞环境检测有限公司进一步加强对监测人员的专业技术、标准规范的培训学习和基本技能训练，规范操作技能，加强仪器设备管理，强化现场采样及现场监测能力培训，提高整体监测水平，进一步做好质量控制工作，积极拓展监测领域和项目，更好地为环境管理提供技术服务。 考核组组长： 2016年1月21日

持证上岗考核组名单

| 序号 | 姓名 | 职务或职称 | 职责 | 单位 | 签名 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 王克华 | 工程师 | 组长 | 新疆维吾尔自治区环境监测总站 |  |
| 2 | 陈小娟 | 工程师 | 组员 | 新疆维吾尔自治区环境监测总站 |  |
| 3 | 郑江 | 高工 | 组员 | 乌鲁木齐市环境监测中心站 |  |

审批意见

批准人：                   批准单位盖章                 年    月    日