环境监测人员

持证上岗考核报告

被考核单位：  阜康市环境监测站

考 核 日 期 ：2015年11月16 -18日

新疆自治区环境保护厅编制

表1  基 本 情 况

| 申请单位 |  | 阜康市环境监测站 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地 址 |  | 阜康市博峰街64号 |  |  |  |  |
| 法定代表人 |  | 秦波 |  |  |  |  |
| 技术负责人 |  | 秦波 |  | 质量负责人 |  | 蔡晶晶 |
| 联系人 |  | 蔡晶晶 |  | 联系电话 |  | 3226837 |
| 传 真 |  | 3221993 |  | 邮政编码 |  | 831500 |
| 人员 情况 | 技 术 人 员 |  |  |  |  |  |
|  | 自报人数 | 现场审核人数 | 参加上岗考核人数 |  | 通过考核人数 |  |
|  | 6 | 6 | 6 |  | 5 |  |
| 技术负责人从事环境监测工作年限 |  |  | 12年 |  |  |  |
| 质量负责人从事环境监测工作年限 |  |  | 2年 |  |  |  |
| 持证上岗考核负责人 |  |  | 康 宏 |  |  |  |
| 颁发上岗证时间 |  | 年 月 日 （由自治区环保厅填写） |  |  |  |  |
| 颁发上岗证人数 |  | 人 （由自治区环保厅填写） |  |  |  |  |
| 备 注 |  |  |  |  |  |  |

| 表2 现场考核项目一览表 阜康市环境监测站 第 1页 共3 页 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 姓名 | 考核 类别 | 考核项目 | 分析方法名称、代号及来源 | 考核结果 |  |  | 考核结论 |
|  |  |  |  |  | 理论考核 | 盲样考核 | 基本技能/见证实验 |  |
| 1 | 兰奕 | 水（含大气降水）和废水 | 水质采样 | 水质 河流采样技术指导（HJ/T 52—1999） | 74 | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | (浑)浊度 | 水质 浊度的测定（分光光度法）(GB 13200-91) |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | pH值 | 水质 pH值的测定 玻璃电极法(GB/T 6920-86) |  | 合格 | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 化学需氧量 | 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法(GB/T 11914-89) |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 色度 | 水质 色度的测定（铂钴比色法）(GB/T 11903-89) |  | 合格 | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 悬浮物 | 水质 悬浮物的测定 重量法(GB 11901-89) |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 总磷（磷酸盐） | 水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 (GB 11893-89) |  | 合格 | 不符合 | 不合格 |
| 2 | 李波 | 环境空气和废气 | 环境空气采样 | 环境空气质量手工监测技术规范（HJ/T 194—2005） | 74 | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  | 噪声 | 厂界环境噪声 | 工业企业厂界环境噪声排放标准（GB 12348-2008） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 环境噪声 | 声环境质量标准（GB 3096-2008） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 建筑施工场界环境噪声 | 建筑施工场界环境噪声排放标准（GB 12523-2011） |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 社会生活环境噪声 | 社会生活环境噪声排放标准（GB 22337-2008） |  | / | 不符合 | 不合格 |

表2  现场考核项目一览表

阜康市环境监测站                                                                    第 2页  共3 页

| 序号 | 姓名 | 考核 类别 | 考核项目 | 分析方法名称、代号及来源 | 考核结果 |  |  | 考核结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 理论考核 | 盲样考核 | 基本技能/见证实验 |  |
| 3 | 刘成 | 水（含大气降水）和废水 | 氨氮 | 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法(HJ 535-2009) | 76.6 | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 化学需氧量 | 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法(GB/T 11914-89) |  | 合格 | / | 合格 |
|  |  |  | 硫化物 | 水质 硫化物的测定 亚甲基蓝分光光度法(GB/T 16489-1996) |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  | 环境空气和废气 | 环境空气采样 | 环境空气质量手工监测技术规范（HJ/T 194—2005） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 氮氧化物(二氧化氮) | 环境空气 氮氧化物（一氧化氮和二氧化氮）的测定 盐酸萘乙二胺分光光度法（HJ 479-2009） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 二氧化硫 | 环境空气 二氧化硫的测定 甲醛吸收-副玫瑰苯胺分光光度法（HJ 482-2009） |  | 合格 | / | 合格 |
| 4 | 潘雪娇 | 水（含大气降水）和废水 | 水质采样 | 地表水和污水监测技术规范（HJ/T 91—2002） | 64.4 | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | pH值 | 水质 pH值的测定 玻璃电极法(GB/T 6920-86) |  | 合格 | / | 合格 |
|  |  |  | 电导率 | 生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标（6.1 电导率 电极法）(GB/T 5750.4-2006) |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 氨氮 | 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法(HJ 535-2009) |  | 合格 | / | 合格 |
|  |  |  | 化学需氧量 | 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法(GB/T 11914-89) |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 悬浮物 | 水质 悬浮物的测定 重量法(GB 11901-89) |  | / | 符合 | 合格 |

表2  现场考核项目一览表

阜康市环境监测站                                                                    第 3页  共3 页

| 序号 | 姓名 | 考核 类别 | 考核项目 | 分析方法名称、代号及来源 | 考核结果 |  |  | 考核结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 理论考核 | 盲样考核 | 基本技能/见证实验 |  |
| 5 | 田飞宏 | 环境空气和废气 | 烟（粉）尘 | 固定源废气监测技术规范（HJ/T 397-2007） 颗粒物的测定 | 92 | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 氮氧化物(二氧化氮) | 固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法 HJ 693-2014 |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 二氧化硫 | 固定污染源排气中二氧化硫的测定 定电位电解法（HJ/T 57-2000） |  | / | 符合 | 合格 |
| 6 | 相文康 | 环境空气和废气 | 烟（粉）尘 | 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法（GB/T 16157—1996） | 30 | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 氮氧化物(二氧化氮) | 固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法 HJ 693-2014 |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 二氧化硫 | 固定污染源排气中二氧化硫的测定 定电位电解法（HJ/T 57-2000） |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  | 噪声 | 厂界环境噪声 | 工业企业厂界环境噪声排放标准（GB 12348-2008） |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 环境噪声 | 声环境质量标准（GB 3096-2008） |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 建筑施工场界环境噪声 | 建筑施工场界环境噪声排放标准（GB 12523-2011） |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 社会生活环境噪声 | 社会生活环境噪声排放标准（GB 22337-2008） |  | / | 不符合 | 不合格 |

表3  考核通过建议发证项目表

阜康市环境监测站 第1页 共1页

| 序号 | 姓 名 | 性别 | 技术 职称 | 发 证 项 目 | 证书编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 兰奕 | 女 |  | 水（含大气降水）和废水： 水质采样、溶解氧、流量、(浑)浊度、pH值、透明度、水温、电导率、氨氮、总氮、色度、悬浮物、化学需氧量 |  |
| 2 | 李波 | 男 |  | 水（含大气降水）和废水： 水质采样 环境空气和废气： 硫酸盐化速率 噪声： 环境噪声、厂界环境噪声 |  |
| 3 | 刘成 | 男 |  | 水（含大气降水）和废水： 氨氮、硫化物、化学需氧量 环境空气和废气： 环境空气采样、硫酸盐化速率、氮氧化物(二氧化氮)、二氧化硫 |  |
| 4 | 潘雪娇 | 女 |  | 水（含大气降水）和废水： 水质采样、溶解氧、pH值、电导率、氨氮、悬浮物、化学需氧量 |  |
| 5 | 田宏飞 | 男 |  | 环境空气和废气： 烟（粉）尘、氮氧化物(二氧化氮)、二氧化硫 |  |

技术专家签名：

持证上岗考核组意见

根据自治区环保厅下发的《关于印发自治区环境监测技术人员持证上岗管理与考核办法的通知》（新环监发[2011]149）号文的精神，受自治区环保厅的委托，自治区环境监测总站专家组一行8人，于2015年11月16 -18日，对阜康市环境监测站进行了监测人员持证上岗考核。 阜康市环境监测站申请了6人、3大类、(水和（含大气降水）废水、环境空气和废气、噪声)24个项目、45个项次的上岗证考核。上岗考核采用理论知识考试、现场操作技能考核和自认定材料审核等方式进行，考核组按照规定对该站所提交的申请项目按照35%以上进行了现场测试考核。现将考核结果通报如下： 阜康市环境监测站共6人参加了理论考核，理论考试成绩5人及格（1人不及格），平均成绩为68.5分。考核组对该实验室自认定材料进行了审核，对该站的水（含大气降水）和废水、环境空气和废气、噪声等3大类34项次开展了现场操作演示及基本技能考核抽查考核，现场抽考率75.5%。现场考核情况见表2。 2盲样考核：3人参加了7只盲样7个项目的考核，考核一次通过率71.4%，考核项目全部合格，出具了1份检测报告。 3总体考核结论：经考核专家组.现场评定，共有3大类、21个项目、34个项次通过考核，通过率75.6%。考核组建议对通过考核的5名监测人员及通过的考核项目予以颁发考核合格证。通过本次考核阜康市环境监测站新增持证人员3人。 4建议：考核组建议阜康市环境监测站进一步加强对监测人员的专业技术、标准规范的培训学习和基本技能训练，规范操作技能，加强仪器设备管理，强化大型仪器设备人员的培训，进一步做好质量控制工作，积极拓展监测领域和项目，更好地为环境管理提供技术服务。 考核组组长： 2015年11月18日

持证上岗考核组名单

| 序号 | 姓名 | 职务或职称 | 职责 | 单位 | 签名 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 康宏 | 教高 | 组长 | 新疆维吾尔自治区环境监测总站 |  |
| 2 | 王克华 | 工程师 | 副组长 | 新疆维吾尔自治区环境监测总站 |  |
| 3 | 陈小娟 | 工程师 | 组员 | 新疆维吾尔自治区环境监测总站 |  |
| 4 | 沈丽丽 | 高工 | 组员 | 新疆维吾尔自治区环境监测总站 |  |
| 5 | 申旭辉 | 高工 | 组员 | 新疆维吾尔自治区环境监测总站 |  |
| 6 | 韩磊 | 工程师 | 组员 | 新疆维吾尔自治区环境监测总站 |  |
| 7 | 李刚 | 高工 | 组员 | 新疆维吾尔自治区环境监测总站 |  |
| 8 | 王昭生 | 工程师 | 组员 | 新疆维吾尔自治区环境监测总站 |  |

审批意见

批准人：                   批准单位盖章                 年    月    日