环境监测人员

持证上岗考核报告

被考核单位： 阿克苏地区环境监测站

考 核 日 期 ：2015年11月16 -18日

新疆自治区环境保护厅编制

表1  基 本 情 况

| 申请单位 |  | 新疆阿克苏地区环境监测站 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地 址 |  | 新疆维吾尔自治区阿克苏市文化路10号 |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 |  | 王雷 |  |  |  |  |  |
| 技术负责人 |  | 甫拉提 |  |  | 质量负责人 |  | 叶尚忠 |
| 联系人 |  | 叶尚忠 |  |  | 联系电话 |  | 18909970890 |
| 传 真 |  | 0997-2686077 |  |  | 邮政编码 |  | 843000 |
| 总人数（在岗） |  | 46人 |  |  |  |  |  |
| 人员情况 | 技 术 人 员 |  |  |  |  |  |  |
|  | 自报人数 | 现场审核人数 |  | 参加上岗考核人数 |  | 通过上岗考核人数 |  |
|  | 40 | 40 |  | 40 |  | 39 |  |
| 技术负责人从事环境监测工作年限 |  |  |  | 31年 |  |  |  |
| 质量负责人从事环境监测工作年限 |  |  |  | 32年 |  |  |  |
| 持证上岗考核负责人 |  |  | 康 宏 |  |  |  |  |
| 颁发上岗证时间 |  |  | 年 月 日 （由自治区环保厅填写） |  |  |  |  |
| 颁发上岗证人数 |  |  | 人 （由自治区环保厅填写） |  |  |  |  |
| 备 注 |  |  |  |  |  |  |  |

| 表2 现场考核项目一览表 阿克苏地区环境监测站 第 1页 共19页 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 姓名 | 考核 类别 | 考核项目 | 分析方法名称、代号及来源 | 考核结果 |  |  | 考核结论 |
|  |  |  |  |  | 理论考核 | 盲样考核 | 基本技能/见证实验 |  |
| 1 | 阿不都热依木.阿不拉 | 噪声 | 厂界环境噪声 | 工业企业厂界环境噪声排放标准（GB 12348-2008） | 74 | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 环境噪声 | 声环境质量标准（GB 3096-2008） |  | / | 符合 | 合格 |
| 2 | 阿曼古力·阿布都热合曼 | 水（含大气降水）和废水 | 钒 | 水质 钒的测定 石墨炉原子吸收分光光度法（HJ 673-2013） | 90 | 合格 | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 钙、镁 | 水质 钙和镁的测定 原子吸收分光光度法(GB/T 11905-89) |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 锑 | 锑 火焰原子吸收分光光度法《水和废水监测分析方法》（第四版）国家环境保护总局 （2002年） |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 铊 | 生活饮用水标准检验方法 金属指标（1.5电感耦合等离子体质谱法 ）(GB/T 5750.6-2006) |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 镉 | 生活饮用水标准检验方法 金属指标（1.5电感耦合等离子体质谱法 ）(GB/T 5750.6-2006) |  | 合格 | 符合 | 合格 |
| 3 | 艾尼玩托乎提 | 环境空气和废气 | 废气采样 | 大气污染物综合排放标准（GB 16297—1996） | 89 | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 环境空气采样 | 环境空气质量手工监测技术规范（HJ/T 194—2005） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 氮氧化物(二氧化氮) | 固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法 HJ 693-2014 |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 二氧化硫 | 固定污染源排气中二氧化硫的测定 定电位电解法（HJ/T 57-2000） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  | 噪声 | 厂界环境噪声 | 工业企业厂界环境噪声排放标准（GB 12348-2008） |  | / | 符合 | 合格 |
| 表2 现场考核项目一览表 阿克苏地区环境监测站 第 2页 共19 页 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 姓名 | 考核 类别 | 考核项目 | 分析方法名称、代号及来源 | 考核结果 |  |  | 考核结论 |
|  |  |  |  |  | 理论考核 | 盲样考核 | 基本技能/见证实验 |  |
| 4 | 安玉姿 | 水（含大气降水）和废水 | pH值 | 水质 pH值的测定 玻璃电极法(GB/T 6920-86) | 85 | 合格 | / | 合格 |
|  |  |  | 氨氮 | 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法(HJ 535-2009) |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 全盐量 | 水质 全盐量的测定 重量法(HJ/T 51-1999) |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 石油类和动植物油类 | 水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法(HJ637-2012) |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 悬浮物 | 水质 悬浮物的测定 重量法(GB 11901-89) |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 总硬度（钙和镁总量） | 水质 钙和镁总量的测定 EDTA滴定法(GB/T 7477—1987) |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 挥发酚 | 水质 挥发酚的测定 4-氨基安替比林分光光度法(HJ 503-2009) |  | 合格 | / | 合格 |
|  |  | 环境空气和废气 | 甲醛 | 空气质量 甲醛的测定 乙酰丙酮分光光度法（GB/T 15516-1995） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  | 土壤和水系沉积物 | 挥发酚 | 挥发酚 4-氨基安替比林比色法《环境监测分析方法》 城乡建设环境保护部环境保护局 （1983年） |  | / | 符合 | 合格 |
| 5 | 陈晶晶 | 水（含大气降水）和废水 | 石油类和动植物油类 | 水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法(HJ637-2012) | 88 | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 悬浮物 | 水质 悬浮物的测定 重量法(GB 11901-89) |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 粪大肠菌群 | 水质 粪大肠菌群的测定 多管发酵法和滤膜法（HJ/T 347-2007） |  | / | 符合 | 合格 |

表2  现场考核项目一览表

阿克苏地区环境监测站                                                                    第 3页  共19 页

| 序号 | 姓名 | 考核 类别 | 考核项目 | 分析方法名称、代号及来源 | 考核结果 |  |  | 考核结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 理论考核 | 盲样考核 | 基本技能/见证实验 |  |
| 5 | 陈晶晶 | 水（含大气降水）和废水 | 细菌总数 | 细菌总数《水和废水监测分析方法》（第四版）国家环境保护总局 （2002年） |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 叶绿素a | 叶绿素a《水和废水监测分析方法》（第四版）国家环境保护总局 （2002年） |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 总大肠菌群 | 总大肠菌群 多管发酵法《水和废水监测分析方法》（第四版）国家环境保护总局 （2002年） |  | / | 符合 | 合格 |
| 6 | 代杰宇 | 水（含大气降水）和废水 | 硝酸盐（氮） | 水质 无机阴离子的测定 离子色谱法 （HJ/T 84-2001） | 82 | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 亚硝酸盐（氮） | 水质 亚硝酸盐氮的测定 分光光度法(GB/T 7493-87) |  | 合格 | / | 合格 |
|  |  | 生物 | 粪大肠菌群 | 水质 粪大肠菌群的测定 多管发酵法和滤膜法（HJ/T 347-2007） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 细菌总数 | 细菌总数《水和废水监测分析方法》（第四版）国家环境保护总局 （2002年） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 总大肠菌群 | 总大肠菌群 多管发酵法《水和废水监测分析方法》（第四版）国家环境保护总局 （2002年） |  | / | 符合 | 合格 |
| 7 | 狄洋洋 | 水（含大气降水）和废水 | 电导率 | 电导率 便携式电导率仪法《水和废水监测分析方法》（第四版）国家环境保护总局 （2002年） | 75 | / | 符合 | 合格 |
|  |  | 生物 | 粪大肠菌群 | 水质 粪大肠菌群的测定 多管发酵法和滤膜法（HJ/T 347-2007） |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 细菌总数 | 细菌总数《水和废水监测分析方法》（第四版）国家环境保护总局 （2002年） |  | / | 不符合 | 不合格 |

表2  现场考核项目一览表

阿克苏地区环境监测站                                                                    第 4页  共19页

| 序号 | 姓名 | 考核 类别 | 考核项目 | 分析方法名称、代号及来源 | 考核结果 |  |  | 考核结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 理论考核 | 盲样考核 | 基本技能/见证实验 |  |
| 7 | 狄洋洋 |  | 叶绿素a | 叶绿素a《水和废水监测分析方法》（第四版）国家环境保护总局 （2002年） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  | 室内空气 | 甲醛 | 公共场所卫生检验方法 第2部分：化学污染物 （7.5 甲醛 电化学传感器法）（GB/T 18204.2-2014） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  | 质量管理 | 质量管理 | 质量管理 |  | / | 符合 | 合格 |
| 8 | 丁宁 | 水（含大气降水）和废水 | （总）氰化物 | 水质 氰化物的测定 容量法和分光光度法(异烟酸-吡唑啉酮分光光度法)(HJ 484-2009) | 71 | 合格 | / | 合格 |
|  |  |  | 氯化物 | 水质 氯化物的测定 硝酸银滴定法(GB 11896-89) |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 总磷（磷酸盐） | 水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 (GB 11893-89) |  | 合格 | / | 合格 |
|  |  |  | 碘化物 | 碘化物 催化比色法《水和废水监测分析方法》（第四版）国家环境保护总局 （2002年） |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  | 土壤和水系沉积物 | 氨氮、亚硝酸盐氮、硝酸盐氮 | 土壤 氨氮、亚硝酸盐氮、硝酸盐氮的测定 氯化钾溶液提取-分光光度法(HJ 634-2012) |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 水溶性和酸溶性硫酸盐 | 土壤 水溶性和酸溶性硫酸盐的测定 重量法 (HJ 635-2012) |  | / | 不符合 | 不合格 |
| 9 | 冯婷婷 | 水（含大气降水）和废水 | pH值 | 水质 pH值的测定 玻璃电极法(GB/T 6920-86) | 60 | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 电导率 | 电导率 实验室电导率仪法《水和废水监测分析方法》（第四版）国家环境保护总局 （2002年） |  | / | 符合 | 合格 |

表2  现场考核项目一览表

阿克苏地区环境监测站                                                                    第 5页  共19 页

| 序号 | 姓名 | 考核 类别 | 考核项目 | 分析方法名称、代号及来源 | 考核结果 |  |  | 考核结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 理论考核 | 盲样考核 | 基本技能/见证实验 |  |
| 9 | 冯婷婷 |  | 氨氮 | 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法(HJ 535-2009) |  | 合格 | / | 合格 |
|  |  |  | 总硬度（钙和镁总量） | 水质 钙和镁总量的测定 EDTA滴定法(GB/T 7477—1987) |  | / | 符合 | 合格 |
| 10 | 甫拉提.沙迪克 | 质量管理 | 质量管理 | 质量管理 | 92 | / | 符合 | 合格 |
| 11 | 甘伟 | 环境空气和废气 | 废气采样 | 大气无组织排放监测技术导则（HJ/T 55—2000） | 75 | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 烟（粉）尘 | 锅炉烟尘测试方法（GB 5468-91） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 氮氧化物(二氧化氮) | 固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法 HJ 693-2014 |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 二氧化硫 | 固定污染源排气中二氧化硫的测定 定电位电解法（HJ/T 57-2000） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  | 土壤和水系沉积物 | 土壤采样 | 森林土壤样品的采集与制备（LY/T 1210-1999） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  | 噪声 | 厂界环境噪声 | 工业企业厂界环境噪声排放标准（GB 12348-2008） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 环境噪声 | 环境噪声监测技术规范 城市声环境常规监测（HJ 640-2012） |  | / | 符合 | 合格 |
| 12 | 高静 | 水（含大气降水）和废水 | 氟化物 | 水质 氟化物的测定 离子选择电极法(GB/T 7484-87) | 84 | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 硫酸盐 | 大气降水氟、氯、亚硝酸盐、硝酸盐、硫酸盐的测定 离子色谱法(GB 13580.5-92) |  | 合格 | / | 合格 |
|  |  |  | 生化需氧量 | 水质 五日生化需氧量（BOD5）的测定 稀释与接种法(HJ 505-2009) |  | / | 不符合 | 不合格 |

表2  现场考核项目一览表

阿克苏地区环境监测站                                                                    第 6页  共19页

| 序号 | 姓名 | 考核 类别 | 考核项目 | 分析方法名称、代号及来源 | 考核结果 |  |  | 考核结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 理论考核 | 盲样考核 | 基本技能/见证实验 |  |
| 12 | 高静 |  | 总硬度（钙和镁总量） | 水质 钙和镁总量的测定 EDTA滴定法(GB/T 7477—1987) |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  | 生物 | 粪大肠菌群 | 水质 粪大肠菌群的测定 多管发酵法和滤膜法（HJ/T 347-2007） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 细菌总数 | 细菌总数《水和废水监测分析方法》（第四版）国家环境保护总局 （2002年） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 总大肠菌群 | 总大肠菌群 多管发酵法《水和废水监测分析方法》（第四版）国家环境保护总局 （2002年） |  | / | 符合 | 合格 |
| 13 | 古力纳尔.肉孜 | 水（含大气降水）和废水 | 碘化物 | 碘化物 催化比色法《水和废水监测分析方法》（第四版）国家环境保护总局 （2002年） | 70 | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 氟化物 | 水质 氟化物的测定 离子选择电极法(GB/T 7484-87) |  | 合格 | / | 合格 |
|  |  |  | 生化需氧量 | 水质 五日生化需氧量（BOD5）的测定 稀释与接种法(HJ 505-2009) |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 总氮 | 水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法(HJ636-2012) |  | 合格 | / | 合格 |
|  |  | 环境空气和废气 | 氰化氢 | 固定污染源排气中氰化氢的测定 异烟酸-吡唑啉酮分光光度法（HJ/T 28-1999） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  | 土壤和水系沉积物 | 氰化物 | 展览会用地土壤环境质量评价标准（暂行）（附录B 氰化物 异烟酸-比唑啉酮比色法）（HJ/T 350-2007） |  | / | 符合 | 合格 |

表2  现场考核项目一览表

阿克苏地区环境监测站                                                                    第 7页  共19 页

| 序号 | 姓名 | 考核 类别 | 考核项目 | 分析方法名称、代号及来源 | 考核结果 |  |  | 考核结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 理论考核 | 盲样考核 | 基本技能/见证实验 |  |
| 14 | 韩英 | 质量管理 | 质量管理 | 质量管理 | 70 | / | 符合 | 合格 |
| 15 | 胡尔西旦.吾麦尔 | 水（含大气降水）和废水 | 总磷（磷酸盐） | 水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 (GB 11893-89) | 78 | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 总有机碳 | 水质 总有机碳的测定 燃烧氧化—非分散红外吸收法（HJ 501-2009） |  | 合格 | / | 合格 |
|  |  |  | 六价铬 | 水质 六价铬的测定 二苯碳酰二肼分光光度法(GB/T 7467-87) |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  | 环境空气和废气 | 甲醛 | 空气质量 甲醛的测定 乙酰丙酮分光光度法（GB/T 15516-1995） |  | / | 符合 | 合格 |
| 16 | 胡真平 | 水（含大气降水）和废水 | 水质采样 | 地表水和污水监测技术规范（HJ/T 91—2002） | 75 | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | pH值 | pH 便携式pH计法《水和废水监测分析方法》（第四版）国家环境保护总局 （2002年） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  | 环境空气和废气 | 废气采样 | 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法（GB/T 16157—1996） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 环境空气采样 | 环境空气质量手工监测技术规范（HJ/T 194—2005） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 氮氧化物(二氧化氮) | 固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法 HJ 693-2014 |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 二氧化硫 | 固定污染源排气中二氧化硫的测定 定电位电解法（HJ/T 57-2000） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 一氧化碳 | 污染源废气 一氧化碳 定电位电解法《空气和废气监测分析方法》（第四版）国家环境保护总局 （2003年） |  | / | 符合 | 合格 |

表2  现场考核项目一览表

阿克苏地区环境监测站                                                                    第8页  共19 页

| 序号 | 姓名 | 考核 类别 | 考核项目 | 分析方法名称、代号及来源 | 考核结果 |  |  | 考核结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 理论考核 | 盲样考核 | 基本技能/见证实验 |  |
| 17 | 姬芳芳 | 水（含大气降水）和废水 | pH值 | 水质 pH值的测定 玻璃电极法(GB/T 6920-86) | 67 | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 高锰酸盐指数 | 水质 高锰酸盐指数的测定(GB 11892-89) |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 化学需氧量 | 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法(GB/T 11914-89) |  | 合格 | / | 合格 |
| 18 | 李爱民 | 水（含大气降水）和废水 | 水质采样 | 地表水和污水监测技术规范（HJ/T 91—2002） | 60 | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | pH值 | pH 便携式pH计法《水和废水监测分析方法》（第四版）国家环境保护总局 （2002年） |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 电导率 | 电导率 便携式电导率仪法《水和废水监测分析方法》（第四版）国家环境保护总局 （2002年） |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 溶解氧 | 溶解氧 便携式溶解氧仪法《水和废水监测分析方法》（第四版）国家环境保护总局 （2002年） |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  | 土壤和水系沉积物 | 土壤采样 | 土壤检测 第1部分：土壤样品的采集、处理和贮存（NY/T 1121.1-2006） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  | 固体废物 | 固体废物采样 | 工业固体废物采样制样技术规范（HJ/T 20-1998） |  | / | 符合 | 合格 |
| 19 | 李乐 | 水（含大气降水）和废水 | 硫化物 | 水质 硫化物的测定 亚甲基蓝分光光度法(GB/T 16489-1996) | 89 | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 百菌清 | 生活饮用水标准检验方法 农药指标（9.1 百菌清 气相色谱法）（GB/T 5750.9-2006） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 松节油 | 水质 松节油的测定 气相色谱法(HJ 696-2014) |  | / | 不符合 | 不合格 |

表2  现场考核项目一览表

阿克苏地区环境监测站                                                                    第 9页  共19 页

| 序号 | 姓名 | 考核 类别 | 考核项目 | 分析方法名称、代号及来源 | 考核结果 |  |  | 考核结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 理论考核 | 盲样考核 | 基本技能/见证实验 |  |
| 19 | 李乐 | 水（含大气降水）和废水 | 多氯联苯 | 水质 多氯联苯的测定 气相色谱-质谱法 HJ715-2014 |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 有机氯农药 | 有机氯农药 毛细柱气相色谱法《水和废水监测分析方法》（第四版）国家环境保护总局 （2002年） |  | 合格 | / | 合格 |
|  |  |  | 吡啶 | 水质 吡啶的测定 气相色谱法（GB/T 14672-1993） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  | 环境空气和废气 | 苯系物 | 环境空气 苯系物的测定 活性炭吸附/二硫化碳解吸-气相色谱法（HJ 584-2010） |  | 合格 | / | 合格 |
|  |  | 土壤和水系沉积物 | 有机磷农药 | 水、土中有机磷农药测定的气相色谱法（GB/T 14552-2003） |  | / | 不符合 | 不合格 |
| 20 | 梁丽婷 | 水（含大气降水）和废水 | pH值 | 水质 pH值的测定 玻璃电极法(GB/T 6920-86) | 65 | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 总硬度（钙和镁总量） | 水质 钙和镁总量的测定 EDTA滴定法(GB/T 7477—1987) |  | 合格 | / | 合格 |
|  |  | 环境空气和废气 | PM10 | 环境空气 PM10和PM2.5的测定 重量法（HJ 618-2011） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | PM2.5 | 环境空气 PM10和PM2.5的测定 重量法（HJ 618-2011） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 总悬浮颗粒物 | 环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法（GB/T 15432-1995） |  | / | 符合 | 合格 |
| 21 | 罗永飞 | 水（含大气降水）和废水 | （总）汞 | 水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法(HJ 694—2014) | 73 | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 锑 | 锑 火焰原子吸收分光光度法《水和废水监测分析方法》（第四版）国家环境保护总局 （2002年） |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 铁 | 生活饮用水标准检验方法 金属指标（4.2铜、铁、锰、锌、镉和铅 火焰原子吸收分光光度法）(GB/T 5750.6-2006) |  | 合格 | / | 合格 |

表2  现场考核项目一览表

阿克苏地区环境监测站                                                                   第10页  共19页

| 序号 | 姓名 | 考核 类别 | 考核项目 | 分析方法名称、代号及来源 | 考核结果 |  |  | 考核结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 理论考核 | 盲样考核 | 基本技能/见证实验 |  |
| 21 | 罗永飞 |  | 铬 | 生活饮用水标准检验方法 金属指标（1.5电感耦合等离子体质谱法 ）(GB/T 5750.6-2006) |  | 合格 | / | 合格 |
|  |  |  | 镉 | 生活饮用水标准检验方法 金属指标（9.1 镉 无火焰原子吸收分光光度法）(GB/T 5750.6-2006) |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  | 环境空气和废气 | 铅 | 固定污染源废气 铅的测定 火焰原子吸收分光光度法 HJ685-2014 |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  | 土壤和水系沉积物 | 汞 | 土壤质量 总汞的测定 冷原子吸收分光光度法（GB/T 17136-1997） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 硒 | 土壤和沉积物 汞、砷、硒、铋、锑的测定 微波消解/原子荧光法（HJ 680-2013） |  | 合格 | / | 合格 |
|  |  |  | 钴 | 钴 火焰原子吸收法《土壤元素的近代分析方法》中国环境监测总站（1992年） |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 铊 | 铊 石墨炉原子吸收分光光度法《土壤元素的近代分析方法》中国环境监测总站（1992年） |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  | 固体废物 | 浸出毒性 | 固体废物 浸出毒性浸出方法 翻转法(GB 5086.1-1997) |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 汞 | 固体废物 汞、砷、硒、铋、锑的测定 微波消解/原子荧光法(HJ 702-2014) |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 总铬 | 固体废物 总铬的测定 直接吸入火焰原子吸收分光光度法(GB/T 15555.6-1995) |  | / | 符合 | 合格 |

表2  现场考核项目一览表

阿克苏地区环境监测站                                                                   第 11页  共19 页

| 序号 | 姓名 | 考核 类别 | 考核项目 | 分析方法名称、代号及来源 | 考核结果 |  |  | 考核结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 理论考核 | 盲样考核 | 基本技能/见证实验 |  |
| 22 | 孟玲娣 | 水（含大气降水）和废水 | 生化需氧量 | 水质 五日生化需氧量（BOD5）的测定 稀释与接种法(HJ 505-2009) | 66 | 合格 | / | 合格 |
|  |  |  | 总硬度（钙和镁总量） | 水质 钙和镁总量的测定 EDTA滴定法(GB/T 7477—1987) |  | / | 符合 | 合格 |
| 23 | 帕尔哈提.麦合木提 | 环境空气和废气 | 废气采样 | 大气无组织排放监测技术导则（HJ/T 55—2000） | 73 | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 环境空气采样 | 环境空气质量手工监测技术规范（HJ/T 194—2005） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 氮氧化物(二氧化氮) | 固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法 HJ 693-2014 |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 二氧化硫 | 固定污染源排气中二氧化硫的测定 定电位电解法（HJ/T 57-2000） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 一氧化碳 | 污染源废气 一氧化碳 定电位电解法《空气和废气监测分析方法》（第四版）国家环境保护总局 （2003年） |  | / | 符合 | 合格 |
| 24 | 彭守兰 | 水（含大气降水）和废水 | （总）汞 | 水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法(HJ 694—2014) | 67 | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 钾、钠 | 水质 钾和钠的测定 火焰原子吸收分光光度法(GB/T 11904-1989) |  | 合格 | / | 合格 |
|  |  |  | 铅 | 生活饮用水标准检验方法 金属指标（1.5电感耦合等离子体质谱法 ）(GB/T 5750.6-2006) |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 锑 | 锑 火焰原子吸收分光光度法《水和废水监测分析方法》（第四版）国家环境保护总局 （2002年） |  | / | 不符合 | 不合格 |

表2  现场考核项目一览表

阿克苏地区环境监测站                                                                   第 12页  共19页

| 序号 | 姓名 | 考核 类别 | 考核项目 | 分析方法名称、代号及来源 | 考核结果 |  |  | 考核结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 理论考核 | 盲样考核 | 基本技能/见证实验 |  |
| 24 | 彭守兰 |  | 铊 | 生活饮用水标准检验方法 金属指标（1.5电感耦合等离子体质谱法 ）(GB/T 5750.6-2006) |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  | 环境空气和废气 | 汞 | 固定污染源废气 汞的测定 冷原子吸收分光光度法（暂行）（HJ 543-2009） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 镍 | 大气固定污染源 镍的测定 火焰原子吸收分光光度法（HJ/T 63.1-2001） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  | 土壤和水系沉积物 | 铜、锌 | 土壤质量 铜、锌的测定 火焰原子吸收分光光度法(GB/T 17138-1997) |  | 合格 | / | 合格 |
|  |  |  | 硒 | 土壤和沉积物 汞、砷、硒、铋、锑的测定 微波消解/原子荧光法（HJ 680-2013） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 钴 | 钴 火焰原子吸收法《土壤元素的近代分析方法》中国环境监测总站（1992年） |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 铊 | 铊 石墨炉原子吸收分光光度法《土壤元素的近代分析方法》中国环境监测总站（1992年） |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  | 固体废物 | 浸出毒性 | 固体废物 浸出毒性浸出方法 水平振荡法(HJ 557-2010) |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 汞 | 固体废物 汞、砷、硒、铋、锑的测定 微波消解/原子荧光法(HJ 702-2014) |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 总铬 | 固体废物 总铬的测定 直接吸入火焰原子吸收分光光度法(GB/T 15555.6-1995) |  | / | 符合 | 合格 |

表2  现场考核项目一览表

阿克苏地区环境监测站                                                                   第 13页  共19 页

| 序号 | 姓名 | 考核 类别 | 考核项目 | 分析方法名称、代号及来源 | 考核结果 |  |  | 考核结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 理论考核 | 盲样考核 | 基本技能/见证实验 |  |
| 25 | 孙明明 | 水（含大气降水）和废水 | 水质采样 | 地表水和污水监测技术规范（HJ/T 91—2002） | 72 | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | pH值 | pH 便携式pH计法《水和废水监测分析方法》（第四版）国家环境保护总局 （2002年） |  | 合格 | / | 合格 |
|  |  |  | 电导率 | 电导率 便携式电导率仪法《水和废水监测分析方法》（第四版）国家环境保护总局 （2002年） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  | 噪声 | 厂界环境噪声 | 工业企业厂界环境噪声排放标准（GB 12348-2008） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 环境噪声 | 声环境质量标准（GB 3096-2008） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 机场噪声 | 机场周围飞机噪声测量方法（GB 9661-1988） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 铁路边界噪声 | 铁路边界噪声限值及其测量方法（GB/T 12525-1990） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  | 振动 | 住宅建筑室内振动 | 住宅建筑室内振动限值及其测量方法标准(GB/T 50355-2005) |  | / | 不符合 | 不合格 |
| 26 | 王雷 | 质量管理 | 质量管理 | 质量管理 | 95 | / | 符合 | 合格 |
| 27 | 王哲 | 环境空气和废气 | 废气采样 | 锅炉烟尘测试方法（GB 5468—1991） | 75 | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 环境空气采样 | 环境空气质量手工监测技术规范（HJ/T 194—2005） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 氮氧化物(二氧化氮) | 固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法 HJ 693-2014 |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 二氧化硫 | 固定污染源排气中二氧化硫的测定 定电位电解法（HJ/T 57-2000） |  | / | 符合 | 合格 |

表2  现场考核项目一览表

阿克苏地区环境监测站                                                                   第 14页  共19页

| 序号 | 姓名 | 考核 类别 | 考核项目 | 分析方法名称、代号及来源 | 考核结果 |  |  | 考核结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 理论考核 | 盲样考核 | 基本技能/见证实验 |  |
| 27 |  | 土壤和水系沉积物 | 土壤采样 | 土壤环境监测技术规范（HJ/T 166-2004） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  | 固体废物 | 固体废物采样 | 工业固体废物采样制样技术规范（HJ/T 20-1998） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  | 噪声 | 厂界环境噪声 | 工业企业厂界环境噪声排放标准（GB 12348-2008） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 环境噪声 | 环境噪声监测技术规范 城市声环境常规监测（HJ 640-2012） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 机场噪声 | 机场周围飞机噪声测量方法（GB 9661-1988） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 铁路边界噪声 | 铁路边界噪声限值及其测量方法（GB/T 12525-1990） |  | / | 符合 | 合格 |
| 28 | 王侃 | 环境空气和废气 | 废气采样 | 锅炉烟尘测试方法（GB 5468—1991） | 86 | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 环境空气采样 | 环境空气质量手工监测技术规范（HJ/T 194—2005） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 氮氧化物(二氧化氮) | 固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法 HJ 693-2014 |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 二氧化硫 | 固定污染源排气中二氧化硫的测定 定电位电解法（HJ/T 57-2000） |  | / | 符合 | 合格 |
| 29 | 魏涛 | 水（含大气降水）和废水 | 高锰酸盐指数 | 水质 高锰酸盐指数的测定(GB 11892-89) | 76 | 合格 | / | 合格 |
|  |  |  | 半挥发性有机物 | 半挥发性有机物 气相色谱-质谱法《水和废水监测分析方法》（第四版）国家环境保护总局 （2002年） |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 苯并(a)芘 | 生活饮用水标准检验方法 有机物指标（9.1 苯并(a)芘 高压液相色谱法）(GB/T 5750.8-2006) |  | 合格 | / | 合格 |

表2  现场考核项目一览表

阿克苏地区环境监测站                                                                   第 15页  共19页

| 序号 | 姓名 | 考核 类别 | 考核项目 | 分析方法名称、代号及来源 | 考核结果 |  |  | 考核结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 理论考核 | 盲样考核 | 基本技能/见证实验 |  |
| 29 | 魏涛 |  | 挥发性有机物 | 水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法(HJ 639-2012) |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 有机磷农药 | 水质 有机磷农药的测定 气相色谱法（GB/T 13192-1991） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  | 环境空气和废气 | 苯可溶物 | 固定污染源废气 苯可溶物的测定 索氏提取-重量法 HJ 690-2014 |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  | 生物 | 叶绿素a | 叶绿素a《水和废水监测分析方法》（第四版）国家环境保护总局 （2002年） |  | / | 符合 | 合格 |
| 30 | 徐达剑 | 水（含大气降水）和废水 | 水质采样 | 水质 采样方案设计技术规定（HJ 495—2009） | 71 | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | pH值 | pH 便携式pH计法《水和废水监测分析方法》（第四版）国家环境保护总局 （2002年） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  | 噪声 | 厂界环境噪声 | 工业企业厂界环境噪声排放标准（GB 12348-2008） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 环境噪声 | 声环境质量标准（GB 3096-2008） |  | / | 符合 | 合格 |
| 31 | 许钦军 | 水（含大气降水）和废水 | 水质采样 | 水质 湖泊和水库采样技术指导（GB/T 14581—1993） | 69 | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | pH值 | pH 便携式pH计法《水和废水监测分析方法》（第四版）国家环境保护总局 （2002年） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  | 噪声 | 厂界环境噪声 | 工业企业厂界环境噪声排放标准（GB 12348-2008） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 环境噪声 | 声环境质量标准（GB 3096-2008） |  | / | 符合 | 合格 |

表2  现场考核项目一览表

阿克苏地区环境监测站                                                                   第 16页  共19页

| 序号 | 姓名 | 考核 类别 | 考核项目 | 分析方法名称、代号及来源 | 考核结果 |  |  | 考核结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 理论考核 | 盲样考核 | 基本技能/见证实验 |  |
| 32 | 杨德军 | 环境空气和废气 | 废气采样 | 固定源废气监测技术规范（HJ/T 397-2007） | 94 | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 氮氧化物(二氧化氮) | 固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法 HJ 693-2014 |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 二氧化硫 | 固定污染源排气中二氧化硫的测定 定电位电解法（HJ/T 57-2000） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 一氧化碳 | 污染源废气 一氧化碳 定电位电解法《空气和废气监测分析方法》（第四版）国家环境保护总局 （2003年） |  | / | 符合 | 合格 |
| 33 | 叶尚忠 | 质量管理 | 质量管理 | 质量管理 | 80 | / | 符合 | 合格 |
| 34 | 依尔帕麦麦提 | 水（含大气降水）和废水 | 水质采样 | 水质 采样方案设计技术规定（HJ 495—2009） | 33 | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | pH值 | pH 便携式pH计法《水和废水监测分析方法》（第四版）国家环境保护总局 （2002年） |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 电导率 | 电导率 便携式电导率仪法《水和废水监测分析方法》（第四版）国家环境保护总局 （2002年） |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 溶解氧 | 溶解氧 便携式溶解氧仪法《水和废水监测分析方法》（第四版）国家环境保护总局 （2002年） |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 水温 | 水质 水温的测定 温度计或颠倒温度计测定法(GB/T 13195-91) |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 透明度 | 透明度 塞氏盘法《水和废水监测分析方法》（第四版）国家环境保护总局 （2002年） |  | / | 不符合 | 不合格 |

表2  现场考核项目一览表

阿克苏地区环境监测站                                                                   第 17页  共19 页

| 序号 | 姓名 | 考核 类别 | 考核项目 | 分析方法名称、代号及来源 | 考核结果 |  |  | 考核结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 理论考核 | 盲样考核 | 基本技能/见证实验 |  |
|  |  | 水（含大气降水）和废水 | 外观 | 外观 描述法《水和废水监测分析方法》（第三版）国家环境保护局（1989年） |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  | 环境空气和废气 | 环境空气采样 | 环境空气质量手工监测技术规范（HJ/T 194—2005） |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  | 土壤和水系沉积物 | 土壤采样 | 土壤环境监测技术规范（HJ/T 166-2004） |  | / | 不符合 | 不合格 |
| 35 | 玉苏甫江.阿不都克然木 | 水（含大气降水）和废水 | 水质采样 | 地下水环境监测技术规范（HJ/T 164—2004） | 60 |  | 符合 | 合格 |
|  |  |  | pH值 | pH 便携式pH计法《水和废水监测分析方法》（第四版）国家环境保护总局 （2002年） |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 电导率 | 电导率 便携式电导率仪法《水和废水监测分析方法》（第四版）国家环境保护总局 （2002年） |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 流量 | 水污染物排放总量监测技术规范（流量 堰槽法）(HJ/T 92-2002) |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 溶解氧 | 溶解氧 便携式溶解氧仪法《水和废水监测分析方法》（第四版）国家环境保护总局 （2002年） |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 水温 | 水质 水温的测定 温度计或颠倒温度计测定法(GB/T 13195-91) |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 透明度 | 透明度 塞氏盘法《水和废水监测分析方法》（第四版）国家环境保护总局 （2002年） |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 外观 | 外观 描述法《水和废水监测分析方法》（第三版）国家环境保护局（1989年） |  | / | 不符合 | 不合格 |

表2  现场考核项目一览表

阿克苏地区环境监测站                                                                   第 18页  共19 页

| 序号 | 姓名 | 考核 类别 | 考核项目 | 分析方法名称、代号及来源 | 考核结果 |  |  | 考核结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 理论考核 | 盲样考核 | 基本技能/见证实验 |  |
| 35 | 玉苏甫江.阿不都克然木 | 环境空气和废气 | 废气采样 | 大气无组织排放监测技术导则（HJ/T 55—2000） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 环境空气采样 | 环境空气质量手工监测技术规范（HJ/T 194—2005） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 氮氧化物(二氧化氮) | 固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法 HJ 693-2014 |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 二氧化硫 | 固定污染源排气中二氧化硫的测定 定电位电解法（HJ/T 57-2000） |  | / | 符合 | 合格 |
| 36 | 袁博文 | 水（含大气降水）和废水 | 水质采样 | 水质 采样方案设计技术规定（HJ 495—2009） | 60 | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | pH值 | pH 便携式pH计法《水和废水监测分析方法》（第四版）国家环境保护总局 （2002年） |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 电导率 | 电导率 便携式电导率仪法《水和废水监测分析方法》（第四版）国家环境保护总局 （2002年） |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 溶解氧 | 溶解氧 便携式溶解氧仪法《水和废水监测分析方法》（第四版）国家环境保护总局 （2002年） |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 透明度 | 透明度 塞氏盘法《水和废水监测分析方法》（第四版）国家环境保护总局 （2002年） |  | / | 符合 | 合格 |
| 37 | 张哲 | 生物 | 叶绿素a | 叶绿素a《水和废水监测分析方法》（第四版）国家环境保护总局 （2002年） | 65 | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  | 质量管理 | 质量管理 | 质量管理 |  | / | 符合 | 合格 |

表2  现场考核项目一览表

阿克苏地区环境监测站                                                                   第 19页  共19 页

| 序号 | 姓名 | 考核 类别 | 考核项目 | 分析方法名称、代号及来源 | 考核结果 |  |  | 考核结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 理论考核 | 盲样考核 | 基本技能/见证实验 |  |
| 38 | 赵琴 | 水（含大气降水）和废水 | pH值 | 水质 pH值的测定 玻璃电极法(GB/T 6920-86) | 67 | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 全盐量 | 水质 全盐量的测定 重量法(HJ/T 51-1999) |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 总硬度（钙和镁总量） | 水质 钙和镁总量的测定 EDTA滴定法(GB/T 7477—1987) |  | 合格 | / | 合格 |
|  |  | 环境空气和废气 | 硫酸盐化速率 | 环境空气 硫酸盐化速率 碱片-重量法《空气和废气监测分析方法》（第四版）国家环境保护总局 （2003年） |  | / | 不符合 | 不合格 |
| 39 | 周凌雁 | 水（含大气降水）和废水 | 阴离子表面活性剂 | 水质 阴离子表面活性剂的测定 亚甲蓝分光光度法(GB/T 7494-87) | 87 | 合格 | / | 合格 |
|  |  |  | 硝基苯类化合物 | 水质 硝基苯类化合物的测定 液液萃取/固相萃取-气相色谱法（HJ648-2013） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 有机磷农药 | 水质 有机磷农药的测定 气相色谱法（GB/T 13192-1991） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 多氯联苯 | 水质 多氯联苯的测定 气相色谱-质谱法 HJ715-2014 |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 松节油 | 水质 松节油的测定 气相色谱法(HJ 696-2014) |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  | 环境空气和废气 | 多环芳烃类化合物 | 多环芳烃类化合物 气相色谱-质谱法《空气和废气监测分析方法》（第四版）国家环境保护总局 （2003年） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 挥发性卤代烃 | 环境空气 挥发性卤代烃的测定 活性炭吸附-二硫化碳解吸/气相色谱法 HJ 645-2013 |  | 合格 | / | 合格 |
| 40 | 周艳飞 | 质量管理 | 质量管理 | 质量管理 | 82 | / | 符合 | 合格 |

表3  考核通过建议发证项目表

阿克苏地区环境监测站 第1页 共6页

| 序号 | 姓 名 | 性别 | 技术 职称 | 发 证 项 目 | 证书编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 阿不都热依木.阿不拉 | 男 |  | 噪声： 环境噪声、厂界环境噪声 |  |
| 2 | 阿曼古力·阿布都热合曼 | 男 |  | 水（含大气降水）和废水： 钙、镁、钒、钡、铊、总铬、钴、铜、铅、锌、镉、钾、钠、银、铁、锰、硒、砷、镍 |  |
| 3 | 艾尼玩托乎提 | 男 |  | 环境空气和废气： 废气采样、环境空气采样、氮氧化物(二氧化氮)、一氧化碳、二氧化硫 噪声： 环境噪声、建筑施工场界环境噪声、厂界环境噪声、社会生活环境噪声 |  |
| 4 | 安玉姿 | 女 |  | 水（含大气降水）和废水： pH值、电导率、氨氮、全盐量、总硬度（钙和镁总量）、游离氯和总氯、挥发酚 环境空气和废气： 甲醛 土壤和水系沉积物： 水溶性盐（全盐量）、挥发酚 |  |
| 5 | 陈晶晶 | 女 |  | 水（含大气降水）和废水： 悬浮物、石油类和动植物油类 生物：总大肠菌群、粪大肠菌群 |  |
| 6 | 代杰宇 | 男 |  | 水（含大气降水）和废水： 硝酸盐（氮）、亚硝酸盐（氮） 生物： 细菌总数、总大肠菌群、粪大肠菌群 |  |
| 7 | 狄洋洋 | 女 |  | 水（含大气降水）和废水： 溶解氧、pH值、透明度、水温、电导率、水质采样 生物：叶绿素a 室内空气： 温度、甲醛 质量管理： 质量管理 |  |
| 8 | 丁宁 | 女 |  | 水（含大气降水）和废水： (浑)浊度、氨氮、氯化物、色度、硫酸盐、总磷（磷酸盐）、（总）氰化物、挥发酚 生物： 叶绿素a |  |

表3  考核通过建议发证项目表

阿克苏地区环境监测站 第2页 共6页

| 序号 | 姓 名 | 性别 | 技术 职称 | 发 证 项 目 | 证书编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | 冯婷婷 | 女 |  | 水（含大气降水）和废水： pH值、电导率、氨氮、总硬度（钙和镁总量） |  |
| 10 | 甫拉提.沙迪克 | 男 |  | 质量管理： 质量管理 |  |
| 11 | 甘伟 | 男 |  | 环境空气和废气： 废气采样、烟（粉）尘、烟气黑度、氮氧化物(二氧化氮)、一氧化碳、二氧化硫 土壤和水系沉积物： 土壤采样 噪声： 环境噪声、厂界环境噪声 |  |
| 12 | 高静 | 女 |  | 水（含大气降水）和废水： 硝酸盐（氮）、氟化物、硫酸盐、亚硝酸盐（氮） 生物： 细菌总数、总大肠菌群、粪大肠菌群 |  |
| 13 | 古力纳尔.肉孜 | 女 |  | 水（含大气降水）和废水：总氮、氟化物、总磷（磷酸盐）、（总）氰化物、六价铬 环境空气和废气： 氰化氢、氟化物 土壤和水系沉积物： 氰化物 |  |
| 14 | 韩英 | 女 |  | 质量管理： 质量管理 |  |
| 15 | 胡尔西旦.吾麦尔 | 女 |  | 水（含大气降水）和废水： 氨氮、石油类和动植物油类、硫酸盐、总磷（磷酸盐）、总有机碳、游离氯和总氯、六价铬 环境空气和废气： 甲醛 |  |
| 16 | 胡真平 | 男 |  | 水（含大气降水）和废水： 大气降水采样、水质采样、外观、溶解氧、流量、pH值、透明度、水温、电导率 环境空气和废气： 废气采样、环境空气采样、氮氧化物(二氧化氮)、一氧化碳、二氧化硫 室内空气： 布点与采样、空气流速、相对湿度、温度、甲醛 |  |

表3  考核通过建议发证项目表

阿克苏地区环境监测站 第3页 共6页

| 序号 | 姓 名 | 性别 | 技术 职称 | 发 证 项 目 | 证书编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | 姬芳芳 | 女 |  | 水（含大气降水）和废水： pH值、电导率、高锰酸盐指数、化学需氧量 |  |
| 18 | 李爱民 | 男 |  | 水（含大气降水）和废水： 大气降水采样、水质采样、外观、流量、透明度、水温 土壤和水系沉积物： 土壤采样 固体废物： 固体废物采样 |  |
| 19 | 李乐 | 男 |  | 水（含大气降水）和废水： 硫化物、半挥发性有机物、苯胺、挥发性卤代烃、百菌清、有机氯农药、（邻苯二甲酸二（2-乙基己基）酯、乙醛、氯苯类化合物、吡啶、硝基苯类化合物、三氯乙醛、苯系物、多环芳烃、挥发性有机物、有机磷农药 环境空气和废气： 总烃（非甲烷烃）、甲醇、氯苯类化合物、苯系物、丙烯腈、挥发性卤代烃、多环芳烃类化合物 土壤和水系沉积物： 丙烯腈 |  |
| 20 | 梁丽婷 | 女 |  | 水（含大气降水）和废水： pH值、电导率、悬浮物、总硬度（钙和镁总量） 环境空气和废气： 总悬浮颗粒物、PM2.5、PM10 |  |
| 21 | 罗永飞 | 男 |  | 水（含大气降水）和废水： 铬、钼、钙、镁、铜、镉、（总）汞、钒、钡、铊、锰、总铬、钴、铅、钾、钠、锌、硼、铁、铍、银、硒、砷、镍 环境空气和废气： 镍、汞、铅、镉 土壤和水系沉积物： 阳离子交换量、锰、镍、全钾、全钠、汞、硒、铜、锌、铅、镉、砷、钙、镁、总铬 固体废物： 浸出毒性、砷、铜、锌、总铬、镍、铅、镉、汞 |  |

表3  考核通过建议发证项目表

阿克苏地区环境监测站 第4页 共6页

| 序号 | 姓 名 | 性别 | 技术 职称 | 发 证 项 目 | 证书编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22 | 孟玲娣 | 女 |  | 水（含大气降水）和废水： pH值、电导率、生化需氧量、全盐量、总硬度（钙和镁总量） 环境空气和废气： 降尘、硫酸盐化速率 |  |
| 23 | 帕尔哈提.麦合木提 | 女 |  | 环境空气和废气： 废气采样、环境空气采样、氮氧化物(二氧化氮)、一氧化碳、二氧化硫 |  |
| 24 | 彭守兰 | 女 |  | 水（含大气降水）和废水： 铬、钼、钙、镁、铜、镉、（总）汞、钒、钡、铊、锰、总铬、钴、铅、钾、钠、锌、硼、铁、铍、银、硒、砷、镍 环境空气和废气： 镍、汞、铅、镉 土壤和水系沉积物： 锰、镍、全钾、全钠、汞、硒、铜、锌、铅、镉、砷、钙、镁、总铬 固体废物： 浸出毒性、砷、铜、锌、总铬、镍、铅、镉、汞 |  |
| 25 | 孙明明 | 男 |  | 水（含大气降水）和废水： 大气降水采样、水质采样、外观、溶解氧、流量、pH值、透明度、水温、电导率 噪声： 环境噪声、建筑施工场界环境噪声、铁路边界噪声、机场噪声、厂界环境噪声、社会生活环境噪声 振动：城市区域环境振动 |  |
| 26 | 王雷 | 男 |  | 质量管理： 质量管理 |  |
| 27 | 王哲 | 男 |  | 环境空气和废气： 废气采样、环境空气采样、氮氧化物(二氧化氮)、一氧化碳、二氧化硫 土壤和水系沉积物： 土壤采样 固体废物： 固体废物采样 噪声： 环境噪声、建筑施工场界环境噪声、铁路边界噪声、机场噪声、厂界环境噪声、社会生活环境噪声 |  |

表3  考核通过建议发证项目表

阿克苏地区环境监测站 第5页 共6页

| 序号 | 姓 名 | 性别 | 技术 职称 | 发 证 项 目 | 证书编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 28 | 王侃 | 男 |  | 环境空气和废气： 废气采样、环境空气采样、氮氧化物(二氧化氮)、一氧化碳、二氧化硫 |  |
| 29 | 魏涛 | 男 |  | 水（含大气降水）和废水： 高锰酸盐指数、化学需氧量、有机氯农药、苯系物、阿特拉津、挥发性有机物、有机磷农药、苯并(a)芘、碘化物 环境空气和废气： 总烃（非甲烷烃）、甲醇 生物： 叶绿素a |  |
| 30 | 徐达剑 | 男 |  | 水（含大气降水）和废水： 大气降水采样、水质采样、外观、溶解氧、pH值、透明度、水温、电导率 噪声： 环境噪声、厂界环境噪声 |  |
| 31 | 许钦军 | 男 |  | 水（含大气降水）和废水： 大气降水采样、水质采样、外观、溶解氧、流量、pH值、透明度、水温、电导率 噪声： 环境噪声、厂界环境噪声 |  |
| 32 | 杨德江 | 男 |  | 环境空气和废气： 废气采样、氮氧化物(二氧化氮)、一氧化碳、二氧化硫 |  |
| 33 | 叶尚忠 | 男 |  | 质量管理： 质量管理 |  |
| 34 | 玉苏甫江阿不都克然木 | 男 |  | 水（含大气降水）和废水： 大气降水采样、水质采样 环境空气和废气： 废气采样、环境空气采样、氮氧化物(二氧化氮)、一氧化碳、二氧化硫 |  |
| 35 | 袁博文 | 男 |  | 水（含大气降水）和废水： 大气降水采样、水质采样、外观、透明度、水温 |  |
| 36 | 张哲 | 女 |  | 室内空气： 温度、甲醛 质量管理： 质量管理 |  |

表3  考核通过建议发证项目表

阿克苏地区环境监测站 第6页 共6页

| 序号 | 姓 名 | 性别 | 技术 职称 | 发 证 项 目 | 证书编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 37 | 赵琴 | 女 |  | 水（含大气降水）和废水： pH值、电导率、生化需氧量、总硬度（钙和镁总量） 环境空气和废气： 降尘 |  |
| 38 | 周凌雁 | 女 |  | 水（含大气降水）和废水： 阴离子表面活性剂、半挥发性有机物、苯胺、挥发性卤代烃、百菌清、有机氯农药、（邻苯二甲酸二（2-乙基己基）酯、乙醛、氯苯类化合物、吡啶、硝基苯类化合物、三氯乙醛、苯系物、多环芳烃、挥发性有机物、有机磷农药、碘化物 环境空气和废气： 总烃（非甲烷烃）、甲醇、氯苯类化合物、苯系物、丙烯腈、挥发性卤代烃、多环芳烃类化合物 土壤和水系沉积物： 丙烯腈、有机磷农药 |  |
| 39 | 周艳飞 | 女 |  | 质量管理： 质量管理 |  |

技术专家签名：

持证上岗考核组意见

根据自治区环保厅下发的《关于印发自治区环境监测技术人员持证上岗管理与考核办法的通知》（新环监发[2011]149）号文的精神，受自治区环保厅的委托，自治区环境监测总站专家组一行5人，于2015年11月23 -25日，对阿克苏地区环境监测站进行了监测人员持证上岗考核。 阿克苏地区环境监测站申请了40人、9大类、(水和（含大气降水）废水、环境空气和废气、土壤和水系沉积物、固体废物、生物、噪声、振动等)160个项目、457个项次的上岗证考核。上岗考核采用理论知识考试、现场操作技能考核和自认定材料审核等方式进行，考核组按照规定对该实验室所提交的申请项目按照35%以上进行了现场测试考核。现将考核结果通报如下： 阿克苏地区环境监测站共40人参加了理论考核，理论考试成绩39人及格（1人不及格），平均成绩为74.7分。考核组对该实验室自认定材料进行了审核，对该站的水（含大气降水）和废水、环境空气和废气、噪声等7大类220项次开展了现场操作演示及基本技能考核抽查考核，现场抽考率48.1%。现场考核情况见表2。 2盲样考核：22人参加了36只盲样32个项目的考核，考核一次通过率88.9%，考核项目全部合格，出具了1份检测报告。 3总体考核结论：经考核专家组.现场评定，共有9大类、152个项目、405个项次通过考核，通过率88.6%。考核组建议对通过考核的39名监测人员及通过的考核项目予以颁发考核合格证。通过本次考核阿克苏地区环境监测站新增持证人员22人。 4建议：考核组建议阿克苏地区环境监测站进一步加强对监测人员的专业技术、标准规范的培训学习和基本技能训练，规范操作技能，加强仪器设备管理，强化大型仪器设备人员的培训，进一步做好质量控制工作，积极拓展监测领域和项目，更好地为环境管理提供技术服务。 考核组组长： 2015年11月25日

持证上岗考核组名单

| 序号 | 姓名 | 职务或职称 | 职责 | 单位 | 签名 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 康宏 | 教高 | 组长 | 新疆维吾尔自治区环境监测总站 |  |
| 2 | 王克华 | 工程师 | 组员 | 新疆维吾尔自治区环境监测总站 |  |
| 3 | 陈小娟 | 工程师 | 组员 | 新疆维吾尔自治区环境监测总站 |  |
| 4 | 韩磊 | 工程师 | 组员 | 新疆维吾尔自治区环境监测总站 |  |
| 5 | 李刚 | 高工 | 组员 | 新疆维吾尔自治区环境监测总站 |  |

审批意见

批准人：                   批准单位盖章                 年    月    日