环境监测人员

持证上岗考核报告

被考核单位： 阿克苏市环境监测站

考 核 日 期 ：2015年11月23 -25日

新疆自治区环境保护厅编制

表1  基 本 情 况

| 申请单位 |  | 新疆阿克苏市环境监测站 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地 址 |  | 新疆维吾尔自治区阿克苏市文化路10号 |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 |  | 田玉 |  |  |  |  |  |
| 技术负责人 |  | 王俊波 |  |  | 质量负责人 |  | 王俊波 |
| 联系人 |  | 王俊波 |  |  | 联系电话 |  | 18299555355 |
| 传 真 |  | 0997-2686516 |  |  | 邮政编码 |  | 843000 |
| 总人数（在岗） |  | 6人 |  |  |  |  |  |
| 人员情况 | 技 术 人 员 |  |  |  |  |  |  |
|  | 自报人数 | 现场审核人数 |  | 参加上岗考核人数 |  | 通过上岗考核人数 |  |
|  | 5 | 4 |  | 4 |  | 4 |  |
| 技术负责人从事环境监测工作年限 |  |  |  | 7年 |  |  |  |
| 质量负责人从事环境监测工作年限 |  |  |  | 7年 |  |  |  |
| 持证上岗考核负责人 |  |  | 康 宏 |  |  |  |  |
| 颁发上岗证时间 |  |  | 年 月 日 （由自治区环保厅填写） |  |  |  |  |
| 颁发上岗证人数 |  |  | 人 （由自治区环保厅填写） |  |  |  |  |
| 备 注 |  |  |  |  |  |  |  |

| 表2 现场考核项目一览表 阿克苏市环境监测站 第 1页 共3 页 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 姓名 | 考核 类别 | 考核项目 | 分析方法名称、代号及来源 | 考核结果 |  |  | 考核结论 |
|  |  |  |  |  | 理论考核 | 盲样考核 | 基本技能/见证实验 |  |
| 1 | 陈俊鹏 | 环境空气和废气 | 废气采样 | 大气无组织排放监测技术导则（HJ/T 55—2000） | 83 | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 环境空气采样 | 环境空气质量手工监测技术规范（HJ/T 194—2005） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 氮氧化物(二氧化氮) | 固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法 HJ 693-2014 |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 二氧化硫 | 固定污染源排气中二氧化硫的测定 定电位电解法（HJ/T 57-2000） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 一氧化碳 | 污染源废气 一氧化碳 定电位电解法《空气和废气监测分析方法》（第四版）国家环境保护总局 （2003年） |  | / | 符合 | 合格 |
| 2 | 刘章林 | 水（含大气降水）和废水 | 水质采样 | 地表水和污水监测技术规范（HJ/T 91—2002） | 79 | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | pH值 | pH 便携式pH计法《水和废水监测分析方法》（第四版）国家环境保护总局 （2002年） |  | 合格 | / | 合格 |
|  |  |  | 电导率 | 电导率 便携式电导率仪法《水和废水监测分析方法》（第四版）国家环境保护总局 （2002年） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 溶解氧 | 溶解氧 便携式溶解氧仪法《水和废水监测分析方法》（第四版）国家环境保护总局 （2002年） |  | / | 符合 | 合格 |

表2  现场考核项目一览表

阿克苏市环境监测站                                                                    第 1页  共3 页

| 序号 | 姓名 | 考核 类别 | 考核项目 | 分析方法名称、代号及来源 | 考核结果 |  |  | 考核结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 理论考核 | 盲样考核 | 基本技能/见证实验 |  |
| 3 | 苏超荣 | 噪声 | 环境噪声 | 环境噪声监测技术规范 城市声环境常规监测（HJ 640-2012） | 77 | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 建筑施工场界环境噪声 | 建筑施工场界环境噪声排放标准（GB 12523-2011） |  | / | 不符合 | 不合格 |
| 4 | 郑和 | 水（含大气降水）和废水 | pH值 | 水质 pH值的测定 玻璃电极法(GB/T 6920-86) | 60 | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 电导率 | 电导率 实验室电导率仪法《水和废水监测分析方法》（第四版）国家环境保护总局 （2002年） |  | 合格 | / | 合格 |
|  |  |  | 高锰酸盐指数 | 水质 高锰酸盐指数的测定(GB 11892-89) |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 化学需氧量 | 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法(GB/T 11914-89) |  | 合格 | / | 合格 |
|  |  |  | 矿化度 | 矿化度 重量法《水和废水监测分析方法》（第四版）国家环境保护总局 （2002年） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 生化需氧量 | 水质 五日生化需氧量（BOD5）的测定 稀释与接种法(HJ 505-2009) |  | / | 不符合 | 不合格 |

表3  考核通过建议发证项目表

阜康市环境监测站 第1页 共1页

| 序号 | 姓 名 | 性别 | 技术 职称 | 发 证 项 目 | 证书编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 陈俊鹏 | 男 |  | 环境空气和废气： 废气采样、环境空气采样、氮氧化物(二氧化氮)、一氧化碳、二氧化硫 |  |
| 2 | 刘林章 | 男 |  | 水（含大气降水）和废水： 大气降水采样、水质采样、溶解氧、流量、pH值、透明度、水温、电导率 |  |
| 3 | 苏超荣 | 男 |  | 噪声： 环境噪声、厂界环境噪声 |  |
| 4 | 郑和 | 男 |  | 水（含大气降水）和废水： pH值、电导率、色度、化学需氧量、矿化度 |  |

技术专家签名：

持证上岗考核组意见

根据自治区环保厅下发的《关于印发自治区环境监测技术人员持证上岗管理与考核办法的通知》（新环监发[2011]149）号文的精神，受自治区环保厅的委托，自治区环境监测总站专家组一行5人，于2015年11月23 -25日，对阿克苏市环境监测站进行了监测人员持证上岗考核。 阜康市环境监测站申请了5人、3大类、(水和（含大气降水）废水、环境空气和废气、噪声)21个项目、26个项次的上岗证考核。上岗考核采用理论知识考试、现场操作技能考核和自认定材料审核等方式进行，考核组按照规定对该实验室所提交的申请项目按照35%以上进行了现场测试考核。现将考核结果通报如下： 阿克苏市环境监测站共4人参加了理论考核，理论考试成绩4人全部及格，平均成绩为74.2分。考核组对该实验室自认定材料进行了审核，对该站的水（含大气降水）和废水、环境空气和废气、噪声等3大类17项次开展了现场操作演示及基本技能考核抽查考核，现场抽考率69%。现场考核情况见表2。 2盲样考核：2人参加了3只盲样3个项目的考核，考核一次通过率100%，考核项目全部合格，出具了1份检测报告。 3总体考核结论：经考核专家组.现场评定，共有3大类、18个项目、20个项次通过考核，通过率76.9%。考核组建议对通过考核的4名监测人员及通过的考核项目予以颁发考核合格证。通过本次考核阿克苏市环境监测站新增持证人员 4 人。 4建议：考核组建议阿克苏市环境监测站进一步加强对监测人员的专业技术、标准规范的培训学习和基本技能训练，规范操作技能，加强仪器设备管理，进一步做好质量控制工作，积极拓展监测领域和项目，更好地为环境管理提供技术服务。 考核组组长： 2015年11月18日

持证上岗考核组名单

| 序号 | 姓名 | 职务或职称 | 职责 | 单位 | 签名 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 康宏 | 教高 | 组长 | 新疆维吾尔自治区环境监测总站 |  |
| 2 | 王克华 | 工程师 | 组员 | 新疆维吾尔自治区环境监测总站 |  |
| 3 | 陈小娟 | 工程师 | 组员 | 新疆维吾尔自治区环境监测总站 |  |
| 4 | 韩磊 | 工程师 | 组员 | 新疆维吾尔自治区环境监测总站 |  |
| 5 | 李刚 | 高工 | 组员 | 新疆维吾尔自治区环境监测总站 |  |

审批意见

批准人：                   批准单位盖章                 年    月    日