环境监测人员

持证上岗考核报告

被考核单位：阿勒泰新亚环境检测有限公司

考 核 日 期 ：2015年12月11 -13日

新疆自治区环境保护厅编制

表1  基本情况

| 申请单位 |  | 阿勒泰新亚环境检测有限公司 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地址 |  | 阿勒泰市北屯西北路阿山社区办公楼 |  |  |  |  |
| 法定代表人 |  | 王国庆 |  |  |  |  |
| 技术负责人 |  | 潘旭 |  | 质量负责人 |  | 胡芹 |
| 联系人 |  | 胡芹 |  | 联系电话 |  | 18999786177 |
| 传真 |  | 0906-3373808 |  | 邮政编码 |  | 830099 |
| 总人数（在岗） |  | 13 |  |  |  |  |
| 人员情况 | 技术人员 |  |  |  |  |  |
|  | 自报人数 | 现场审核人数 | 参加上岗考核人数 |  | 通过上岗考核人数 |  |
|  | 11 | 11 | 11 |  | 11 |  |
| 技术负责人从事环境监测工作年限 |  |  | 30年 |  |  |  |
| 质量负责人从事环境监测工作年限 |  |  | 5年 |  |  |  |
| 颁发上岗证时间 |  | 年 月 日 （由自治区环保厅填写） |  |  |  |  |
| 颁发上岗证人数 |  | 人 （由自治区环保厅填写） |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |

| 表2 现场考核项目一览表 阿勒泰新亚环境检测有限公司 第 1页 共6 页 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 姓名 | 考核 类别 | 考核项目 | 分析方法名称、代号及来源 | 考核结果 |  |  | 考核结论 |
|  |  |  |  |  | 理论考核 | 盲样考核 | 基本技能/见证实验 |  |
| 1 | 陈勇 | 环境空气和废气 | 环境空气采样 | 环境空气质量手工监测技术规范（HJ/T 194—2005） | 79.6 | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | PM10 | 环境空气 PM10和PM2.5的测定 重量法（HJ 618-2011） |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 氮氧化物(二氧化氮) | 环境空气 氮氧化物（一氧化氮和二氧化氮）的测定 盐酸萘乙二胺分光光度法（HJ 479-2009） |  | 合格 | / | 合格 |
|  |  |  | 氨 | 环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法（HJ 533-2009） |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 甲醛 | 空气质量 甲醛的测定 乙酰丙酮分光光度法（GB/T 15516-1995） |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  | 噪声 | 厂界环境噪声 | 工业企业厂界环境噪声排放标准（GB 12348-2008） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 建筑施工场界环境噪声 | 建筑施工场界环境噪声排放标准（GB 12523-2011） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 社会生活环境噪声 | 社会生活环境噪声排放标准（GB 22337-2008） |  | / | 不符合 | 不合格 |
| 2 | 胡芹 | 水（含大气降水）和废水 | (浑)浊度 | 水质 浊度的测定（分光光度法）(GB 13200-91) | 73 | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | pH值 | 水质 pH值的测定 玻璃电极法(GB/T 6920-86) |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 溶解氧 | 水质 溶解氧的测定 碘量法(GB 7489－1987) |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 透明度 | 透明度 塞氏盘法《水和废水监测分析方法》（第四版）国家环境保护总局 （2002年） |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 氨氮 | 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法(HJ 535-2009) |  | 合格 | / | 合格 |
|  |  |  | 化学需氧量 | 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法(GB/T 11914-89) |  | 合格 | / | 合格 |
|  |  |  | 矿化度 | 矿化度 重量法《水和废水监测分析方法》（第四版）国家环境保护总局 （2002年） |  | / | 不符合 | 不合格 |

表2  现场考核项目一览表

阿勒泰新亚环境检测有限公司                                                         第 2页  共6 页

| 序号 | 姓名 | 考核 类别 | 考核项目 | 分析方法名称、代号及来源 | 考核结果 |  |  | 考核结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 理论考核 | 盲样考核 | 基本技能/见证实验 |  |
|  |  |  | 悬浮物 | 水质 悬浮物的测定 重量法(GB 11901-89) |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 总磷（磷酸盐） | 水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 (GB 11893-89) |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  | 环境空气和废气 | 氨 | 环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法（HJ 533-2009） |  | 合格 | / | 合格 |
| 3 | 马俊 | 水（含大气降水）和废水 | pH值 | 水质 pH值的测定 玻璃电极法(GB/T 6920-86) | 76 | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 电导率 | 大气降水电导率的测定方法(GB 13580.3-92) |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 氟化物 | 水质 氟化物的测定 离子选择电极法(GB/T 7484-87) |  | 合格 | / | 合格 |
|  |  |  | 氯化物 | 水质 氯化物的测定 硝酸银滴定法(GB 11896-89) |  | 合格 | / | 合格 |
|  |  |  | 碱度 | 碱度 酸碱指示剂滴定法《水和废水监测分析方法》（第四版）国家环境保护总局 （2002年） |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 硫酸盐 | 水质 硫酸盐的测定 铬酸钡分光光度法（试行）(HJ/T 342-2007) |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 亚硝酸盐（氮） | 水质 亚硝酸盐氮的测定 分光光度法(GB/T 7493-87) |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 阴离子表面活性剂 | 水质 阴离子表面活性剂的测定 亚甲蓝分光光度法(GB/T 7494-87) |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 总磷（磷酸盐） | 水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 (GB 11893-89) |  | 合格 | / | 合格 |
| 4 | 王金云 | 水（含大气降水）和废水 | 水质采样 | 地表水和污水监测技术规范（HJ/T 91—2002） | 69.2 | / | 符合 | 合格 |
|  |  | 环境空气和废气 | 环境空气采样 | 环境空气质量手工监测技术规范（HJ/T 194—2005） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | PM10 | 环境空气 PM10和PM2.5的测定 重量法（HJ 618-2011） |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 总悬浮颗粒物 | 环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法（GB/T 15432-1995） |  | / | 不符合 | 不合格 |

表2  现场考核项目一览表

阿勒泰新亚环境检测有限公司                                                         第 3页  共6 页

| 序号 | 姓名 | 考核 类别 | 考核项目 | 分析方法名称、代号及来源 | 考核结果 |  |  | 考核结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 理论考核 | 盲样考核 | 基本技能/见证实验 |  |
| 5 | 王文飞 | 水（含大气降水）和废水 | 水质采样 | 水质 河流采样技术指导（HJ/T 52—1999） | 75.3 | / | 符合 | 合格 |
|  |  | 环境空气和废气 | 环境空气采样 | 环境空气质量手工监测技术规范（HJ/T 194—2005） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | PM10 | 环境空气 PM10和PM2.5的测定 重量法（HJ 618-2011） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 总悬浮颗粒物 | 环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法（GB/T 15432-1995） |  | / | 符合 | 合格 |
| 6 | 张广园 | 水（含大气降水）和废水 | 水质采样 | 水污染物排放总量监测技术规范（HJ/T 92—2002） | 76.7 | / | 符合 | 合格 |
|  |  | 环境空气和废气 | 环境空气采样 | 环境空气质量手工监测技术规范（HJ/T 194—2005） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | PM10 | 环境空气 PM10和PM2.5的测定 重量法（HJ 618-2011） |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 总悬浮颗粒物 | 环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法（GB/T 15432-1995） |  | / | 不符合 | 不合格 |
| 7 | 张素嘉 | 水（含大气降水）和废水 | 氨氮 | 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法(HJ 535-2009) | 84.8 | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 高锰酸盐指数 | 水质 高锰酸盐指数的测定(GB 11892-89) |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 化学需氧量 | 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法(GB/T 11914-89) |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  | 环境空气和废气 | PM10 | 环境空气 PM10和PM2.5的测定 重量法（HJ 618-2011） |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 总悬浮颗粒物 | 环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法（GB/T 15432-1995） |  | / | 不符合 | 不合格 |

表2  现场考核项目一览表

阿勒泰新亚环境检测有限公司                                                         第 4页  共6 页

| 序号 | 姓名 | 考核 类别 | 考核项目 | 分析方法名称、代号及来源 | 考核结果 |  |  | 考核结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 理论考核 | 盲样考核 | 基本技能/见证实验 |  |
| 8 | 张晓军 | 环境空气和废气 | 废气采样 | 固定源废气监测技术规范（HJ/T 397-2007） | 70.5 | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 烟（粉）尘 | 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法（GB/T 16157—1996） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 烟气黑度 | 固定污染源排放 烟气黑度的测定 林格曼烟气黑度图法（HJ/T 398-2007） |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 氮氧化物(二氧化氮) | 固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法 HJ 693-2014 |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 二氧化硫 | 固定污染源排气中二氧化硫的测定 定电位电解法（HJ/T 57-2000） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  | 噪声 | 厂界环境噪声 | 工业企业厂界环境噪声排放标准（GB 12348-2008） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 建筑施工场界环境噪声 | 建筑施工场界环境噪声排放标准（GB 12523-2011） |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 社会生活环境噪声 | 社会生活环境噪声排放标准（GB 22337-2008） |  | / | 不符合 | 不合格 |
| 9 | 张昕 | 水（含大气降水）和废水 | (浑)浊度 | 水质 浊度的测定（分光光度法）(GB 13200-91) | 76 | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 水温 | 水质 水温的测定 温度计或颠倒温度计测定法(GB/T 13195-91) |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 透明度 | 透明度 塞氏盘法《水和废水监测分析方法》（第四版）国家环境保护总局 （2002年） |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 化学需氧量 | 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法(GB/T 11914-89) |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 碱度 | 碱度 酸碱指示剂滴定法《水和废水监测分析方法》（第四版）国家环境保护总局 （2002年） |  | / | 不符合 | 不合格 |

表2  现场考核项目一览表

阿勒泰新亚环境检测有限公司                                                         第 5页  共6 页

| 序号 | 姓名 | 考核 类别 | 考核项目 | 分析方法名称、代号及来源 | 考核结果 |  |  | 考核结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 理论考核 | 盲样考核 | 基本技能/见证实验 |  |
| 9 | 张昕 | 水（含大气降水）和废水 | 矿化度 | 矿化度 重量法《水和废水监测分析方法》（第四版）国家环境保护总局 （2002年） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 硫化物 | 水质 硫化物的测定 碘量法(HJ/T 60-2000) |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 硫酸盐 | 水质 硫酸盐的测定 铬酸钡分光光度法（试行）(HJ/T 342-2007) |  | 合格 | / | 合格 |
|  |  |  | 色度 | 水质 色度的测定（铂钴比色法）(GB/T 11903-89) |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 亚硝酸盐（氮） | 水质 亚硝酸盐氮的测定 分光光度法(GB/T 7493-87) |  | 合格 | / | 合格 |
|  |  |  | 六价铬 | 水质 六价铬的测定 二苯碳酰二肼分光光度法(GB/T 7467-87) |  | 合格 | / | 合格 |
| 10 | 周世光 | 水（含大气降水）和废水 | 水质采样 | 地表水和污水监测技术规范（HJ/T 91—2002） | 69.2 | / | 符合 | 合格 |
|  |  | 环境空气和废气 | 环境空气采样 | 环境空气质量手工监测技术规范（HJ/T 194—2005） |  | / | 符合 | 合格 |
| 11 | 朱梦舟 | 环境空气和废气 | 废气采样 | 固定源废气监测技术规范（HJ/T 397-2007） | 70 | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 环境空气采样 | 环境空气质量手工监测技术规范（HJ/T 194—2005） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | PM10 | 环境空气 PM10和PM2.5的测定 重量法（HJ 618-2011） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 烟（粉）尘 | 锅炉烟尘测试方法（GB 5468-91） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 烟气黑度 | 固定污染源排放 烟气黑度的测定 林格曼烟气黑度图法（HJ/T 398-2007） |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 氮氧化物(二氧化氮) | 固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法 HJ 693-2014 |  | / | 符合 | 合格 |

表2  现场考核项目一览表

阿勒泰新亚环境检测有限公司                                                         第 6页  共6 页

| 序号 | 姓名 | 考核 类别 | 考核项目 | 分析方法名称、代号及来源 | 考核结果 |  |  | 考核结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 理论考核 | 盲样考核 | 基本技能/见证实验 |  |
| 11 | 朱梦舟 | 环境空气和废气 | 二氧化硫 | 环境空气 二氧化硫的测定 甲醛吸收-副玫瑰苯胺分光光度法（HJ 482-2009） |  | 合格 | / | 合格 |
|  |  |  | 二氧化硫 | 固定污染源排气中二氧化硫的测定 定电位电解法（HJ/T 57-2000） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  | 噪声 | 厂界环境噪声 | 工业企业厂界环境噪声排放标准（GB 12348-2008） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 建筑施工场界环境噪声 | 建筑施工场界环境噪声排放标准（GB 12523-2011） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 社会生活环境噪声 | 社会生活环境噪声排放标准（GB 22337-2008） |  | / | 不符合 | 不合格 |

表3  考核通过建议发证项目表

阿勒泰新亚环境检测有限公司 第1页 共2页

| 序号 | 姓 名 | 性别 | 技术 职称 | 发 证 项 目 | 证书编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 陈勇 | 男 |  | 环境空气和废气： 环境空气采样、氮氧化物(二氧化氮)、二氧化硫 噪声： 建筑施工场界环境噪声、厂界环境噪声 |  |
| 2 | 胡芹 | 女 |  | 水（含大气降水）和废水： pH值、水温、电导率、硝酸盐（氮）、氨氮、氯化物、色度、氟化物、硫化物、硫酸盐、总磷（磷酸盐）、亚硝酸盐（氮）、高锰酸盐指数、总硬度（钙和镁总量）、化学需氧量、阴离子表面活性剂、碱度、六价铬、甲醛 环境空气和废气： 甲醛、氨 |  |
| 3 | 马俊 | 女 |  | 水（含大气降水）和废水： 溶解氧、(浑)浊度、pH值、透明度、水温、电导率、硝酸盐（氮）、氨氮、氯化物、色度、悬浮物、氟化物、硫化物、总磷（磷酸盐）、亚硝酸盐（氮）、高锰酸盐指数、总硬度（钙和镁总量）、化学需氧量、矿化度、六价铬 |  |
| 4 | 王金云 | 男 |  | 水（含大气降水）和废水： 水质采样 环境空气和废气： 环境空气采样 |  |
| 5 | 王文飞 | 男 |  | 水（含大气降水）和废水： 水质采样 环境空气和废气： 环境空气采样 |  |
| 6 | 张广圆 | 男 |  | 水（含大气降水）和废水： 水质采样 环境空气和废气： 环境空气采样 |  |
| 7 | 张素嘉 | 女 |  | 水（含大气降水）和废水： 氨氮、悬浮物、高锰酸盐指数、化学需氧量、矿化度、甲醛 |  |

表3  考核通过建议发证项目表

阿勒泰新亚环境检测有限公司 第2页 共2页

| 序号 | 姓 名 | 性别 | 技术 职称 | 发 证 项 目 | 证书编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 张晓军 | 男 |  | 环境空气和废气： 废气采样、烟（粉）尘、氮氧化物(二氧化氮)、二氧化硫 噪声：厂界环境噪声 |  |
| 9 | 张昕 | 女 |  | 水（含大气降水）和废水： 溶解氧、(浑)浊度、pH值、电导率、硝酸盐（氮）、氨氮、氯化物、悬浮物、氟化物、硫酸盐、总磷（磷酸盐）、亚硝酸盐（氮）、高锰酸盐指数、总硬度（钙和镁总量）、化学需氧量、阴离子表面活性剂、矿化度、六价铬 |  |
| 10 | 周世光 | 男 |  | 水（含大气降水）和废水： 水质采样 环境空气和废气： 环境空气采样 |  |
| 11 | 朱梦舟 | 男 |  | 环境空气和废气： 废气采样、环境空气采样、总悬浮颗粒物、烟（粉）尘、PM10、氮氧化物(二氧化氮)、二氧化硫、氨、甲醛 噪声： 建筑施工场界环境噪声、厂界环境噪声 |  |

技术专家签名：

持证上岗考核组意见

根据自治区环保厅下发的《关于印发自治区环境监测技术人员持证上岗管理与考核办法的通知》（新环监发[2011]149）号文的精神，受自治区环保厅的委托，自治区环境监测总站专家组一行3人，于2015年12月11 -13日，对阿勒泰新亚环境检测有限公司进行了监测人员持证上岗考核。 阿勒泰新亚环境检测有限公司申请了11人、3大类、(水和（含大气降水）废水、环境空气和废气、噪声)37个项目、126个项次的上岗证考核。上岗考核采用理论知识考试、现场操作技能考核和自认定材料审核等方式进行，考核组按照规定对该公司所提交的申请项目按照35%以上进行了现场测试考核。现将考核结果通报如下： 阿勒泰新亚环境检测有限公司共11人参加了理论考核，理论考试成绩全部及格，平均成绩为73.6分。考核组对该实验室自认定材料进行了审核，对该公司的水（含大气降水）和废水、环境空气和废气、噪声等3大类76项次开展了现场操作演示及基本技能考核抽查考核，现场抽考率61.0%。现场考核情况见表2。 2盲样考核：6人参加了12只盲样12个项目的考核，考核一次通过率75%，考核项目全部合格，出具了1份检测报告。 3总体考核结论：经考核专家组.现场评定，共有3大类、35个项目、96个项次通过考核，通过率76.2%。考核组建议对通过考核的11名监测人员及通过的考核项目予以颁发考核合格证。通过本次考核阿勒泰新亚环境检测有限公司新增持证人员 11 人。 4建议：考核组建议阿勒泰新亚环境检测有限公司进一步加强对监测人员的专业技术、标准规范的培训学习和基本技能训练，规范操作技能，加强仪器设备管理，强化检测人员的现场监测能力培训，进一步做好质量控制工作，积极拓展监测领域和项目，更好地为环境管理提供技术服务。 考核组组长： 2015年12月13日

持证上岗考核组名单

| 序号 | 姓名 | 职务或职称 | 职责 | 单位 | 签名 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 王克华 | 工程师 | 组长 | 新疆维吾尔自治区环境监测总站 |  |
| 2 | 陈小娟 | 工程师 | 组员 | 新疆维吾尔自治区环境监测总站 |  |
| 3 | 张万华 | 高工 | 组员 | 阿勒泰地区环境监测总站 |  |

审批意见

批准人：                   批准单位盖章                 年    月    日