环境监测人员

持证上岗考核报告

被考核单位： 霍城县环境监测站

考 核 日 期 ：2015年11月9 -11日

新疆自治区环境保护厅编制

表1  基 本 情 况

| 申请单位 |  | 霍城县环境监测站 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地 址 |  | 霍城县朝阳北路 |  |  |  |  |
| 法定代表人 |  | 毛常东 |  |  |  |  |
| 技术负责人 |  | 毛常东 |  | 质量负责人 |  | 殷平 |
| 联系人 |  | 毛常东 |  | 联系电话 |  | 13909996352 |
| 传 真 |  | 09993024399 |  | 邮政编码 |  | 835200 |
| 人员情况 | 技 术 人 员 |  |  |  |  |  |
|  | 自报人数 | 现场审核人数 | 参加上岗考核人数 |  | 通过上岗考核人数 |  |
|  | 3 | 3 | 3 |  | 3 |  |
| 技术负责人从事环境监测工作年限 |  |  | 12年 |  |  |  |
| 质量负责人从事环境监测工作年限 |  |  | 12年 |  |  |  |
| 持证上岗考核负责人 |  |  | 康 宏 |  |  |  |
| 颁发上岗证时间 |  | 年 月 日 （由自治区环保厅填写） |  |  |  |  |
| 颁发上岗证人数 |  | 人 （由自治区环保厅填写） |  |  |  |  |
| 备 注 |  |  |  |  |  |  |

| 表2 现场考核项目一览表 霍城县环境监测站 第 1页 共3 页 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 姓名 | 考核 类别 | 考核项目 | 分析方法名称、代号及来源 | 考核结果 |  |  | 考核结论 |
|  |  |  |  |  | 理论考核 | 盲样考核 | 基本技能/见证实验 |  |
| 1 | 毛常东 | 水（含大气降水）和废水 | 水质采样 | 水质 湖泊和水库采样技术指导（GB/T 14581—1993） | 70.1 | / | 符合 | 合格 |
|  |  | 环境空气和废气 | 废气采样 | 锅炉烟尘测试方法（GB 5468—1991） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 环境空气采样 | 环境空气质量手工监测技术规范（HJ/T 194—2005） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 烟（粉）尘 | 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法（GB/T 16157—1996） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 氮氧化物(二氧化氮) | 固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法 HJ 693-2014 |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 二氧化硫 | 固定污染源排气中二氧化硫的测定 定电位电解法（HJ/T 57-2000） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  | 土壤和水系沉积物 | 土壤采样 | 土壤环境监测技术规范（HJ/T 166-2004） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  | 噪声 | 厂界环境噪声 | 工业企业厂界环境噪声排放标准（GB 12348-2008） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 环境噪声 | 环境噪声监测技术规范 城市声环境常规监测（HJ 640-2012） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 建筑施工场界环境噪声 | 建筑施工场界环境噪声排放标准（GB 12523-2011） |  | / | 符合 | 合格 |
| 2 | 殷平 | 水（含大气降水）和废水 | 水质采样 | 水质 湖泊和水库采样技术指导（GB/T 14581—1993） |  | / | 符合 | 合格 |

表2  现场考核项目一览表

霍城县环境监测站                                                                    第 1页  共3 页

| 序号 | 姓名 | 考核 类别 | 考核项目 | 分析方法名称、代号及来源 | 考核结果 |  |  | 考核结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 理论考核 | 盲样考核 | 基本技能/见证实验 |  |
| 2 | 殷平 | 环境空气和废气 | 废气采样 | 锅炉烟尘测试方法（GB 5468—1991） | 70 | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 环境空气采样 | 环境空气质量手工监测技术规范（HJ/T 194—2005） |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 烟（粉）尘 | 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法（GB/T 16157—1996） |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 氮氧化物(二氧化氮) | 固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法 HJ 693-2014 |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 二氧化硫 | 固定污染源排气中二氧化硫的测定 定电位电解法（HJ/T 57-2000） |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  | 土壤和水系沉积物 | 土壤采样 | 土壤环境监测技术规范（HJ/T 166-2004） |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  | 噪声 | 厂界环境噪声 | 工业企业厂界环境噪声排放标准（GB 12348-2008） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 环境噪声 | 环境噪声监测技术规范 城市声环境常规监测（HJ 640-2012） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 建筑施工场界环境噪声 | 建筑施工场界环境噪声排放标准（GB 12523-2011） |  | / | 符合 | 合格 |
| 3 | 赫景义 | 水（含大气降水）和废水 | 水质采样 | 水质 湖泊和水库采样技术指导（GB/T 14581—1993） |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  | 环境空气和废气 | 废气采样 | 锅炉烟尘测试方法（GB 5468—1991） |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 环境空气采样 | 环境空气质量手工监测技术规范（HJ/T 194—2005） |  | / | 符合 | 合格 |

表2  现场考核项目一览表

霍城县环境监测站                                                                    第 1页  共3 页

| 序号 | 姓名 | 考核 类别 | 考核项目 | 分析方法名称、代号及来源 | 考核结果 |  |  | 考核结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 理论考核 | 盲样考核 | 基本技能/见证实验 |  |
| 3 | 赫景义 |  | 烟（粉）尘 | 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法（GB/T 16157—1996） | 60 | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 氮氧化物(二氧化氮) | 固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法 HJ 693-2014 |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 二氧化硫 | 固定污染源排气中二氧化硫的测定 定电位电解法（HJ/T 57-2000） |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  | 土壤和水系沉积物 | 土壤采样 | 土壤环境监测技术规范（HJ/T 166-2004） |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  | 噪声 | 厂界环境噪声 | 工业企业厂界环境噪声排放标准（GB 12348-2008） |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 环境噪声 | 环境噪声监测技术规范 城市声环境常规监测（HJ 640-2012） |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 建筑施工场界环境噪声 | 建筑施工场界环境噪声排放标准（GB 12523-2011） |  | / | 不符合 | 不合格 |

表3  考核通过建议发证项目表

霍城县环境监测站 第1页 共1页

| 序号 | 姓 名 | 性别 | 技术 职称 | 发 证 项 目 | 证书编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 毛常东 | 男 | / | 水（含大气降水）和废水：水质采样 环境空气和废气： 环境空气采样、废气采样、烟（粉）尘、二氧化硫、氮氧化物 土壤和水系沉积物：土壤采样 噪声：环境噪声、厂界环境噪声、建筑施工场界环境噪声 |  |
| 2 | 殷平 | 女 | / | 水（含大气降水）和废水：水质采样 噪声：环境噪声、厂界环境噪声、建筑施工场界环境噪声 |  |
| 3 | 赫景义 | 男 | / | 环境空气和废气： 环境空气采样 |  |

技术专家签名：

持证上岗考核组意见

根据自治区环保厅下发的《关于印发自治区环境监测技术人员持证上岗管理与考核办法的通知》（新环监发[2011]149）号文的精神，受自治区环保厅的委托，自治区环境监测总站专家组一行10人，于2015年11月9-11日，对霍城县环境监测站进行了监测人员持证上岗考核。 霍城县环境监测站申请了3人、4大类（水和废水、环境空气和废气、土壤和水系沉积物、噪声）10个项目、30个项次的上岗证考核。上岗考核采用理论知识考试、现场操作技能考核和自认定材料审核等方式进行，考核组按照规定对该实验室所提交的申请项目按照35%以上进行了现场测试考核。现将考核结果通报如下： 1.霍城县环境监测站共3人参加了理论考核，理论考试成绩3人全部及格，平均成绩为66.8分。考核组对该实验室自认定材料进行了审核，对该站申报考核项目噪声开展了现场操作演示及基本技能考核，现场考核率100%。现场考核情况见表2。 2.总体考核结论：经考核专家组.现场评定，共有3大类、10个项目、15个项次通过考核，通过率50%。考核组建议对通过考核的3名监测人员及通过的考核项目予以颁发考核合格证。通过本次考核霍城县环境监测站新增持证人员 3人。 4建议：考核组建议霍城县环境监测站加强对监测人员的专业技术、标准规范的培训学习和基本技能训练，规范操作技能，加强仪器设备管理，做好质量控制工作，积极拓展监测领域和项目，更好地为环境管理提供技术服务。 考核组组长： 2015年11月11日

持证上岗考核组名单

| 序号 | 姓名 | 职务或职称 | 职责 | 单位 | 签名 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 康宏 | 教高 | 组长 | 新疆维吾尔自治区环境监测总站 |  |
| 2 | 滕曼 | 高工 | 组员 | 中国环境监测总站（援疆） |  |
| 3 | 王克华 | 工程师 | 组员 | 新疆维吾尔自治区环境监测总站 |  |
| 4 | 沈丽丽 | 高工 | 组员 | 新疆维吾尔自治区环境监测总站 |  |
| 5 | 陈小娟 | 工程师 | 组员 | 新疆维吾尔自治区环境监测总站 |  |
| 6 | 韩磊 | 工程师 | 组员 | 新疆维吾尔自治区环境监测总站 |  |
| 7 | 申旭辉 | 教高 | 组员 | 新疆维吾尔自治区环境监测总站 |  |
| 8 | 綦振华 | 工程师 | 组员 | 新疆维吾尔自治区环境监测总站 |  |
| 9 | 吴丽 | 工程师 | 组员 | 新疆维吾尔自治区环境监测总站 |  |
| 10 | 施玉格 | 工程师 | 组员 | 新疆维吾尔自治区环境监测总站 |  |

审批意见

批准人：                   批准单位盖章                 年    月    日