哈密市饮用水安全状况季度信息表（一季度）

| 饮用水水源水质信息 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 地州（市） | 水源地名称 | 水质类别 | 达标情况 | 超标因子及超标倍数 |
| 哈密市 | 伊州区一水厂 | Ⅱ | 达标 | / |
|  | 伊州区二水厂 | Ⅱ | 达标 | / |

| 供水厂出水水质信息 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 地州（市） | 水厂名称 | 水质合格率（%） |
| 哈密市 | 伊州区一水厂 | 100% |
|  | 伊州区二水厂 | 100% |

备注：采用季度多次监测结果的平均值，按单因子评价法 评价水质类别

备注：季度水质合格率=季度监测水质合格次数/季度监测水质总次数。依据GB/T5750-2006《生活饮用水标准检验法》对水样进行检测，检测标准依据GB5749-2006《生活饮用水卫生标准》。

| 用户水龙头水质信息 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 地州（市） | 抽检比例 | 抽检合格率（%） |
| 哈密市伊州区 |  | 100% |

备注：抽检比例=季度实际检测水龙头点数/水龙头总点数。

抽检合格率=抽检水质合格的水龙头点数/季度实际抽检水龙头点数。

每点次检测结果是否合格用单因子评价法评价。

哈密市饮用水安全状况季度信息表（二季度）

| 饮用水水源水质信息 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 地州（市） | 水源地名称 | 水质类别 | 达标情况 | 超标因子及超标倍数 |
| 哈密市 | 伊州区一水厂 | Ⅱ | 达标 | / |
|  | 伊州区二水厂 | Ⅱ | 达标 | / |

| 供水厂出水水质信息 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 地州（市） | 水厂名称 | 水质合格率（%） |
| 哈密市 | 伊州区一水厂 | 100% |
|  | 伊州区二水厂 | 100% |

备注：采用季度多次监测结果的平均值，按单因子评价法 评价水质类别

备注：季度水质合格率=季度监测水质合格次数/季度监测水质总次数。

每次监测结果是否合格用单因子评价法评价。

| 用户水龙头水质信息 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 地州（市） | 抽检比例 | 抽检合格率（%） |
| 哈密市伊州区 |  | 100% |

备注：抽检比例=季度实际检测水龙头点数/水龙头总点数。

抽检合格率=抽检水质合格的水龙头点数/季度实际抽检水龙头点数。

每点次检测结果是否合格用单因子评价法评价。

哈密市饮用水安全状况季度信息表（三季度）

| 饮用水水源水质信息 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 地州（市） | 水源地名称 | 水质类别 | 达标情况 | 超标因子及超标倍数 |
| 哈密市 | 伊州区一水厂 | Ⅱ | 达标 | / |
|  | 伊州区二水厂 | Ⅰ | 达标 | / |

| 供水厂出水水质信息 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 地州（市） | 水厂名称 | 水质合格率（%） |
| 哈密市 | 伊州区一水厂 | 100% |
|  | 伊州区二水厂 | 100% |

备注：采用季度多次监测结果的平均值，按单因子评价法 评价水质类别

备注：季度水质合格率=季度监测水质合格次数/季度监测水质总次数。

每次监测结果是否合格用单因子评价法评价。

| 用户水龙头水质信息 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 地州（市） | 抽检比例 | 抽检合格率（%） |
| 哈密市伊州区 |  | 100% |

备注：抽检比例=季度实际检测水龙头点数/水龙头总点数。

抽检合格率=抽检水质合格的水龙头点数/季度实际抽检水龙头点数。

每点次检测结果是否合格用单因子评价法评价。

2016年哈密地区卫生局饮水卫生监测情况

（1-3季度）

2016年伊州区开展生活饮用水卫生监督监测工作，重点对辖区内4家城市集中式供水单位、9家农村集中式供水单位、11家二次供水单位、3家农村学校自备井、15家中小学校分质供水、20家末梢水单位进行监督，并开展生活饮用水现场快速检测。同时，根据自治区农村/城市饮水监测任务安排分别在枯水期和丰水期，对自来水公司4个水厂的出厂水和28个点的末梢水共计32个监测点实施抽样监测。

第一季度：开展生活饮用水现场快速检测工作，采样27份，现场快检27份，检测项目为消毒剂余量、色度、浊度、臭和味、肉眼可见物、PH值共六项，根据《生活饮用水卫生标准》GB-5749(2006)，合格率100％。

第二季度：开展生活饮用水现场快速检测工作，采样25份，现场快检25份，检测项目为消毒剂余量、色度、浊度、臭和味、肉眼可见物、PH值共六项，根据《生活饮用水卫生标准》GB-5749(2006)，合格率100％。同时，5月在枯水期对自来水公司4个水厂的出厂水和28个点的末梢水实施了抽样监测共抽取各类水样32份，合格32份，合格率100%。监测项目36项，合格36项，合格率100%

第三季度：开展生活饮用水现场快速检测工作，采样25份，现场快检25份，检测项目为消毒剂余量、色度、浊度、臭和味、肉眼可见物、PH值共六项，根据《生活饮用水卫生标准》GB-5749(2006)，合格率100％。