环境监测人员

持证上岗考核报告

被考核单位：新疆新交科交通运输环境监测中心（有限公司）

考核日期：2016年9月3日

2016年11月4日-5日

新疆自治区环境保护厅编制

表1  上岗考核基本情况

| 申请单位 |  | 新疆新交科交通运输环境监测中心（有限公司） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地 址 |  | 新疆乌鲁木齐市沙依巴克区经一路108号 |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 |  | 查拥军 |  |  |  |  |  |  |
| 联系人 |  | 查拥军 |  | 联系电话 |  |  | 13139917198 |  |
| 人员情况 | 技 术 人 员 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 自报人数 | 现场审核人数 | 参加上岗考核人数 |  |  | 通过上岗考核人数 |  |  |
|  | 15 | 14 | 15 |  |  | 13 |  |  |
| 考核通过情况 | 理论考核 成绩 | 大类通过率 | 项目通过率 |  | 项次通过率 |  |  | 盲样考核 一次通过率 |
|  | 64.1分 | 100% | 100% |  | 75.2% |  |  | 54.5% |
| 颁发上岗证时间 |  | 年 月 日 （由自治区环保厅填写） |  |  |  |  |  |  |
| 颁发上岗证人数 |  | 人 （由自治区环保厅填写） |  |  |  |  |  |  |
| 备 注 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 表2 现场考核项目一览表 新疆新交科交通运输环境监测中心（有限公司） 第1页 共5页 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 姓名 | 考核 类别 | 考核项目 | 分析方法名称、代号及来源 | 考核结果 |  |  | 考核结论 |
|  |  |  |  |  | 理论考核 | 盲样考核 | 基本技能/见证实验 |  |
| 1 | 包应芳 | 水（含大气降水）和废水 | 高锰酸盐指数 | 水质 高锰酸盐指数的测定（GB 11892-89） | 68.7 | 合格 | / | 合格 |
|  |  |  | 挥发酚 | 水质 挥发酚的测定 4-氨基安替比林分光光度（HJ 503-2009） |  | 合格 | / | 合格 |
| 2 | 查拥军 | 水（含大气降水）和废水 | pH值 | 水质 pH值的测定 玻璃电极法（GB/T 6920-86） | 65 | 合格 | / | 合格 |
|  |  |  | 水温 | 水质 水温的测定 温度计或颠倒温度计测定法（GB/T 13195-91） |  | / | 不符合 | 不合格 |
| 3 | 程庚 | 水（含大气降水）和废水 | 水质采样 | 地表水和污水监测技术规范（HJ/T 91-2002） | 60 | / | 符合 | 合格 |
|  |  | 环境空气和废气 | 废气采样 | 固定源废气监测技术规范（HJ/T 397-2007） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 环境空气采样 | 环境空气质量手工监测技术规范（HJ/T 194-2005） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | PM10 | 环境空气 PM10和PM2.5的测定 重量法（HJ 618-2011） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 二氧化硫 | 固定污染源排气中二氧化硫的测定 定电位电解法（HJ/T 57-2000） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  | 噪声 | 厂界环境噪声 | 工业企业厂界环境噪声排放标准（GB 12348-2008） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 社会生活环境噪声 | 社会生活环境噪声排放标准（GB 22337-2008） |  | / | 符合 | 合格 |
| 4 | 费丹枫 | 水（含大气降水）和废水 | 生化需氧量 | 水质 五日生化需氧量（BOD5）的测定 稀释与接种法（HJ 505-2009） | 65.7 | 合格 | / | 合格 |
|  |  |  | 总磷（磷酸盐） | 水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 (GB 11893-89) |  | 合格 | / | 合格 |
|  |  |  | 总铬 | 水质 总铬的测定（第一篇 高锰酸钾氧化-二苯碳酰二肼分光光度法）（GB/T 7466-87） |  | / | 符合 | 合格 |

| 表2 现场考核项目一览表 新疆新交科交通运输环境监测中心（有限公司） 第2页 共5页 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 姓名 | 考核 类别 | 考核项目 | 分析方法名称、代号及来源 | 考核结果 |  |  | 考核结论 |
|  |  |  |  |  | 理论考核 | 盲样考核 | 基本技能/见证实验 |  |
| 5 | 呼班江·阿都加列力 | 水（含大气降水）和废水 | 水质采样 | 水质 河流采样技术指导（HJ/T 52-1999） | 60 | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 水温 | 水质 水温的测定 温度计或颠倒温度计测定法（GB/T 13195-91） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  | 环境空气和废气 | 废气采样 | 大气无组织排放监测技术导则（HJ/T 55-2000） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 环境空气采样 | 环境空气质量手工监测技术规范（HJ/T 194-2005） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 总悬浮颗粒物 | 环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法（GB/T 15432-1995） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 氮氧化物（二氧化氮） | 固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法（HJ 693-2014） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  | 噪声 | 环境噪声 | 声环境质量标准（GB 3096-2008） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 建筑施工场界环境噪声 | 建筑施工场界环境噪声排放标准（GB 12523-2011） |  | / | 符合 | 合格 |
| 6 | 李冰 | 水（含大气降水）和废水 | pH值 | 水质 pH值的测定 玻璃电极法（GB/T 6920-86） | 62.6 | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 电导率 | 生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标（6.1 电导率 电极法）（GB/T 5750.4-2006） |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 氨氮 | 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法（HJ 535-2009） |  | 合格 | / | 合格 |
|  |  |  | 高锰酸盐指数 | 水质 高锰酸盐指数的测定（GB 11892-89） |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 悬浮物 | 水质 悬浮物的测定 重量法（GB 11901-89） |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 总铬 | 水质 总铬的测定（第一篇 高锰酸钾氧化-二苯碳酰二肼分光光度法）（GB/T 7466-87） |  | 合格 | / | 合格 |

| 表2 现场考核项目一览表 新疆新交科交通运输环境监测中心（有限公司） 第3页 共5页 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 姓名 | 考核 类别 | 考核项目 | 分析方法名称、代号及来源 | 考核结果 |  |  | 考核结论 |
|  |  |  |  |  | 理论考核 | 盲样考核 | 基本技能/见证实验 |  |
| 7 | 李浩然 | 水（含大气降水）和废水 | 水质采样 | 水质 采样技术指导（HJ 494-2009） | 60 | / | 符合 | 合格 |
|  |  | 环境空气和废气 | 废气采样 | 锅炉烟尘测试方法（GB 5468-1991） |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 环境空气采样 | 环境空气质量手工监测技术规范（HJ/T 194-2005） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | PM10 | 环境空气 PM10和PM2.5的测定 重量法（HJ 618-2011） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 氮氧化物（二氧化氮） | 固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法（HJ 693-2014） |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 二氧化硫 | 固定污染源排气中二氧化硫的测定 定电位电解法（HJ/T 57-2000） |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  | 噪声 | 环境噪声 | 声环境质量标准（GB 3096-2008） |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 厂界环境噪声 | 工业企业厂界环境噪声排放标准（GB 12348-2008） |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 社会生活环境噪声 | 社会生活环境噪声排放标准（GB 22337-2008） |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 建筑施工场界环境噪声 | 建筑施工场界环境噪声排放标准（GB 12523-2011） |  | / | 不符合 | 不合格 |
| 8 | 李乐 | 水（含大气降水）和废水 | 氟化物 | 水质 无机阴离子的测定 离子色谱法（HJ/T 84-2001） | 85.4 | 合格 | / | 合格 |
|  |  |  | 氯化物 | 水质 无机阴离子的测定 离子色谱法（HJ/T 84-2001） |  | 合格 | / | 合格 |
|  |  |  | 硫酸盐 | 水质 无机阴离子的测定 离子色谱法（HJ/T 84-2001） |  | 合格 | / | 合格 |
|  |  |  | 硝酸盐 | 水质 无机阴离子的测定 离子色谱法（HJ/T 84-2001） |  | 合格 | / | 合格 |

| 表2 现场考核项目一览表 新疆新交科交通运输环境监测中心（有限公司） 第4页 共5页 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 姓名 | 考核 类别 | 考核项目 | 分析方法名称、代号及来源 | 考核结果 |  |  | 考核结论 |
|  |  |  |  |  | 理论考核 | 盲样考核 | 基本技能/见证实验 |  |
| 8 | 李乐 | 水（含大气降水）和废水 | 镉 | 水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法（GB/T 7475-87） | 85.4 | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 锰 | 水质 铁、锰的测定 火焰原子吸收分光光度法（GB/T 11911-89） |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  | 环境空气和废气 | 二氧化硫 | 环境空气 二氧化硫的测定 甲醛吸收-副玫瑰苯胺分光光度法（HJ 482-2009） |  | 合格 | / | 合格 |
| 9 | 李园园 | 水（含大气降水）和废水 | 硫化物 | 水质 硫化物的测定 亚甲基蓝分光光度法（GB/T 16489-1996） | 75.1 | 合格 | / | 合格 |
|  |  |  | 石油类和动植物油类 | 水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法（HJ 637-2012） |  | 合格 | / | 合格 |
|  |  |  | 悬浮物 | 水质 悬浮物的测定 重量法（GB 11901-89） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 砷 | 水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法（HJ 694-2014） |  | 合格 | / | 合格 |
| 10 | 王翠 | 水（含大气降水）和废水 | （浑）浊度 | 水质 浊度的测定（分光光度法）（GB 13200-91） | 72.8 | 合格 | / | 合格 |
|  |  |  | 锰 | 水质 铁、锰的测定 火焰原子吸收分光光度法（GB/T 11911-89） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 铅 | 水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法（GB/T 7475-87） |  | 合格 | / | 合格 |
| 11 | 叶琴 | 水（含大气降水）和废水 | 电导率 | 生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标（6.1 电导率 电极法）（GB/T 5750.4-2006） | 70.5 | 合格 | / | 合格 |
|  |  |  | 色度 | 水质 色度的测定（铂钴比色法）（GB/T 11903-89） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 悬浮物 | 水质 悬浮物的测定 重量法（GB 11901-89） |  | / | 符合 | 合格 |

| 表2 现场考核项目一览表 新疆新交科交通运输环境监测中心（有限公司） 第5页 共5页 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 姓名 | 考核 类别 | 考核项目 | 分析方法名称、代号及来源 | 考核结果 |  |  | 考核结论 |
|  |  |  |  |  | 理论考核 | 盲样考核 | 基本技能/见证实验 |  |
| 12 | 张洁 | 水（含大气降水）和废水 | （总）汞 | 水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法（HJ 694-2014） | 65.3 | 合格 | / | 合格 |
|  |  |  | 铁 | 水质 铁、锰的测定 火焰原子吸收分光光度法（GB/T 11911-89） |  | 合格 | / | 合格 |
|  |  |  | 锌 | 水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法（GB/T 7475-87） |  | / | 符合 | 合格 |
| 13 | 张喜英 | 水（含大气降水）和废水 | 化学需氧量 | 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法（GB/T 11914-89） | 69.3 | 合格 | / | 合格 |
|  |  |  | 高锰酸盐指数 | 水质 高锰酸盐指数的测定（GB 11892-89） |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 生化需氧量 | 水质 五日生化需氧量（BOD5）的测定 稀释与接种法（HJ 505-2009） |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 硫化物 | 水质 硫化物的测定 亚甲基蓝分光光度法（GB/T 16489-1996） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 阴离子表面活性 | 水质 阴离子表面活性剂的测定 亚甲蓝分光光度法（GB/T 7494-87） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 总氮 | 水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法（HJ636-2012） |  | 合格 | / | 合格 |
|  |  |  | 挥发酚 | 水质 挥发酚的测定 4-氨基安替比林分光光度法（HJ 503-2009） |  | / | 符合 | 合格 |

表3  考核通过建议发证项目表

| 新疆新交科交通运输环境监测中心（有限公司） 第1页 共2页 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 姓名 | 性别 | 技术职称 | 发 证 项 目 | 证书编号 |
| 1 | 包应芳 | 女 | / | 水（含大气降水）和废水：高锰酸盐指数、阴离子表面活性剂、六价铬、挥发酚 |  |
| 2 | 查拥军 | 男 | / | 水（含大气降水）和废水：pH值 |  |
| 3 | 程庚 | 男 | / | 水（含大气降水）和废水：水质采样、水温 环境空气和废气：废气采样、环境空气采样、总悬浮颗粒物、PM10、氮氧化物(二氧化氮)、二氧化硫 噪声：环境噪声、建筑施工场界环境噪声、厂界环境噪声、社会生活环境噪声 |  |
| 4 | 费丹枫 | 女 | / | 水（含大气降水）和废水：溶解氧、(浑)浊度、生化需氧量、色度、总磷（磷酸盐）、总铬 |  |
| 5 | 呼班江·阿都加列力 | 男 | / | 水（含大气降水）和废水：水质采样、水温 环境空气和废气：废气采样、环境空气采样、总悬浮颗粒物、PM10、氮氧化物(二氧化氮)、二氧化硫 噪声：环境噪声、建筑施工场界环境噪声、厂界环境噪声、社会生活环境噪声 |  |
| 6 | 李冰 | 女 | / | 水（含大气降水）和废水：氨氮、总磷（磷酸盐）、六价铬、总铬 |  |
| 7 | 李浩然 | 男 | / | 水（含大气降水）和废水：水质采样、水温 环境空气和废气：环境空气采样、总悬浮颗粒物、PM10 |  |

表3  考核通过建议发证项目表

| 新疆新交科交通运输环境监测中心（有限公司） 第2页 共2页 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 姓名 | 性别 | 技术职称 | 发 证 项 目 | 证书编号 |
| 8 | 李乐 | 女 | / | 水（含大气降水）和废水：氟化物、氯化物、硫酸盐、硝酸盐、亚硝酸盐、铜、铅、锌、镉、铁 环境空气和废气：氮氧化物(二氧化氮)、二氧化硫 |  |
| 9 | 李园园 | 女 | / | 水（含大气降水）和废水：(浑)浊度、氨氮、悬浮物、硫化物、石油类和动植物油类、（总）汞、硒、砷 |  |
| 10 | 王翠 | 女 | / | 水（含大气降水）和废水：(浑)浊度、pH值、电导率、色度、铜、铅、锌、镉、铁、锰 |  |
| 11 | 叶琴 | 女 | / | 水（含大气降水）和废水：(浑)浊度、pH值、电导率、色度、悬浮物 |  |
| 12 | 张洁 | 女 | / | 水（含大气降水）和废水：（总）汞、铜、铅、锌、镉、铁、锰、硒、砷 |  |
| 13 | 张喜英 | 女 | / | 水（含大气降水）和废水：溶解氧、(浑)浊度、总氮、硫化物、总磷（磷酸盐）、化学需氧量、阴离子表面活性剂、六价铬、挥发酚 |  |

技术专家签名：

持证上岗考核组意见

根据自治区环保厅下发的《关于印发自治区环境监测技术人员持证上岗管理与考核办法的通知》（新环监发[2011]149）号文的精神，受自治区环保厅的委托，自治区环境监测总站专家组一行3人，于2016年9月3日、11月4日-5日对新疆新交科交通运输环境监测中心（有限公司）进行了监测人员持证上岗考核。 新疆新交科交通运输环境监测中心（有限公司）申请了15人、三大类、44个项目、129个项次的上岗证考核。上岗考核采用理论知识考试，现场操作技能考核和自认定材料审核等方式进行，考核组按照规定对该实验室所提交的申请项目按照35%以上进行了现场测试考核。现将考核结果通报如下： 1.新疆新交科交通运输环境监测中心（有限公司）共15人参加了理论考试，理论考试除1人不合格外其余全部合格，平均成绩为64.1分。考核组对该实验室自认定材料进行了审核，对该实验室的水（含大气降水）和废水、环境空气和废气、噪声等3大类开展了50.4%的现场操作演示及基本技能考核，考核情况见表2。 2.盲样考核：10人参加了19只盲样22个项次的考核，考核一次通过率54.5%，出具了1份检测报告。 3总体考核结论：经考核专家组现场评定，共有水（含大气降水）和废水、环境空气和废气、噪声等3大类、44个项目，97个项次通过考核，通过率75.2%。考核组建议对通过考核的13名检测人员及通过的考核项目予以颁发考核合格证。 4建议：考核组建议新疆新交科交通运输环境监测中心（有限公司）加强对环境监测基础知识的学习，加大实验室基础理论和基本技能的培训力度，强化现场采样的理论培训及实操训练，规范操作，不断提高监测技能水平，完善各类原始记录内容，加强质量控制工作，确保监测数据的有效性和可靠性。 考核组组长： 2016年11月5日

持证上岗考核组名单

| 序号 | 姓名 | 职务或职称 | 职责 | 单位 | 签名 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 陈静 | 工程师 | 组长 | 新疆维吾尔自治区环境监测总站 |  |
| 2 | 綦振华 | 工程师 | 组员 | 新疆维吾尔自治区环境监测总站 |  |
| 3 | 达莉芳 | 工程师 | 组员 | 新疆维吾尔自治区环境监测总站 |  |

审批意见

批准人：                   批准单位盖章                 年    月    日