环境监测人员

持证上岗考核报告

被考核单位：新疆腾龙环境监测有限公司

考核日期：2016年11月3日-5日

新疆自治区环境保护厅编制

表1 上 岗 考 核 基 本 情 况

| 申请单位 |  |  | 新疆腾龙环境监测有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地 址 |  |  | 喀什市人民东路197号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 |  |  | 王大富 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系人 |  |  | 米热班·艾尔肯 |  |  |  | 联系电话 |  |  | 18609049324 |  |
| 人员情况 | 技 术 人 员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 自报人数 |  | 现场审核人数 |  |  | 参加上岗考核人数 |  |  | 通过上岗考核人数 |  |  |
|  | 21 |  | 20 |  |  | 20 |  |  | 20 |  |  |
| 考核通过情况 |  | 理论考核 成绩 |  | 大类通过率 | 项目通过率 |  |  | 项次通过率 |  |  | 盲样考核 一次通过率 |
|  |  | 63.0分 |  | 83.3% | 86.5% |  |  | 81.0% |  |  | 47.6% |
| 颁发上岗证时间 |  |  | 年 月 日 （由自治区环保厅填写） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 颁发上岗证人数 |  |  | 人 （由自治区环保厅填写） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备 注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 表2 现场考核项目一览表 新疆腾龙环境监测有限公司 第 1页共7页 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 姓名 | 考核 类别 | 考核项目 | 分析方法名称、代号及来源 | 考核结果 |  |  | 考核结论 |
|  |  |  |  |  | 理论考核 | 盲样考核 | 基本技能/见证实验 |  |
| 1 | 阿依夏木古·克尤木 | 水（含大气降水）和废水 | 氨氮 | 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法(HJ 535-2009) | 60 | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 高锰酸盐指数 | 水质 高锰酸盐指数的测定(GB 11892-89) |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 硫酸盐 | 水质 硫酸盐的测定 铬酸钡分光光度法（试行）(HJ/T 342-2007) |  | 合格 | / | 合格 |
|  |  |  | pH值 | 水质 pH值的测定 玻璃电极法(GB/T 6920-86) |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  | 环境空气和废气 | 氟化物 | 大气固定污染源 氟化物的测定 离子选择电极法（HJ/T 67-2001） |  | 合格 | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 硫化氢 | 居住区大气中硫化氢 卫生检验标准方法 亚甲蓝分光光度法 GB 11742-1989 |  | / | 符合 | 合格 |
| 2 | 常鹏臻 | 环境空气和废气 | 环境空气采样 | 环境空气质量手工监测技术规范（HJ/T 194—2005） | 60 | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | PM2.5 | 环境空气 PM10和PM2.5的测定 重量法（HJ 618-2011） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 氨 | 环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法（HJ 533-2009） |  | 不合格 | / | 不合格 |
|  |  |  | 臭氧 | 环境空气 臭氧的测定 靛蓝二磺酸钠分光光度法（HJ 504-2009） |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 饮食业油烟 | 饮食业油烟排放标准（试行） （附录A饮食业油烟采样方法及分析方法）（GB 18483-2001） |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  | 振动 | 住宅建筑室内振动 | "住宅建筑室内振动限值及其测量方法标准(GB/T 50355-2005)" |  | / | 不符合 | 不合格 |
| 3 | 迪丽努尔·艾尼瓦尔 | 水（含大气降水）和废水 | 碘化物 | 生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标（11.2 碘化物 高浓度碘化物比色法）(GB/T 5750.5-2006) | 64 | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 高锰酸盐指数 | 水质 高锰酸盐指数的测定(GB 11892-89) |  | 合格 | / | 合格 |
|  |  | 土壤和水系沉积物 | 阳离子交换量 | 土壤检测 第5部分：石灰性土壤阳离子交换量的测定（NY/T 1121.5-2006） |  | 合格 | / | 合格 |
|  |  | 生物 | 细菌总数 | 细菌总数《水和废水监测分析方法》（第四版）国家环境保护总局 （2002年） |  | / | 不符合 | 不合格 |
| 表2 现场考核项目一览表 新疆腾龙环境监测有限公司 第 2页共7页 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 姓名 | 考核 类别 | 考核项目 | 分析方法名称、代号及来源 | 考核结果 |  |  | 考核结论 |
|  |  |  |  |  | 理论考核 | 盲样考核 | 基本技能/见证实验 |  |
| 3 | 迪丽努尔·艾尼瓦尔 | 生物 | 粪大肠菌群 | 水质 粪大肠菌群的测定 多管发酵法和滤膜法（HJ/T 347-2007） | 64 | 合格 | / | 合格 |
|  |  |  | 总大肠菌群 | 总大肠菌群 多管发酵法《水和废水监测分析方法》（第四版）国家环境保护总局 （2002年） |  | / | 符合 | 合格 |
| 4 | 冯 陶 | 水（含大气降水）和废水 | 电导率 | 生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标（6.1 电导率 电极法）(GB/T 5750.4-2006) | 60 | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 氨氮 | 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法(HJ 535-2009) |  | 合格 | / | 合格 |
|  |  |  | 化学需氧量 | 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法(GB/T 11914-89) |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 色度 | 水质 色度的测定（稀释倍数法）(GB/T 11903-89) |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 总硬度（钙和镁总量） | 水质 钙和镁总量的测定 EDTA滴定法(GB/T 7477—1987) |  | 合格 | / | 合格 |
|  |  | 噪声 | 厂界环境噪声 | 工业企业厂界环境噪声排放标准（GB 12348-2008） |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 环境噪声 | 声环境质量标准（GB 3096-2008） |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 社会生活环境噪声 | 社会生活环境噪声排放标准（GB 22337-2008） |  | / | 不符合 | 不合格 |
| 5 | 高爱平 | 环境空气和废气 | 总悬浮颗粒物 | 环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法（GB/T 15432-1995） | 65 | / | 符合 | 合格 |
|  |  | 生物 | 粪大肠菌群 | 水质 粪大肠菌群的测定 多管发酵法和滤膜法（HJ/T 347-2007） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  | 噪声 | 厂界环境噪声 | 工业企业厂界环境噪声排放标准（GB 12348-2008） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 环境噪声 | 声环境质量标准（GB 3096-2008） |  | / | 符合 | 合格 |
| 6 | 黄永福 | 水（含大气降水）和废水 | 水质采样 | 地表水和污水监测技术规范（HJ/T 91—2002） | 60 | / | 符合 | 合格 |
|  |  | 环境空气和废气 | 环境空气采样 | 环境空气质量手工监测技术规范（HJ/T 194—2005） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | PM2.5 | 环境空气 PM10和PM2.5的测定 重量法（HJ 618-2011） |  | / | 符合 | 合格 |
| 表2 现场考核项目一览表 新疆腾龙环境监测有限公司 第 3页共7页 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 姓名 | 考核 类别 | 考核项目 | 分析方法名称、代号及来源 | 考核结果 |  |  | 考核结论 |
|  |  |  |  |  | 理论考核 | 盲样考核 | 基本技能/见证实验 |  |
| 6 | 黄永福 | 噪声 | 厂界环境噪声 | 工业企业厂界环境噪声排放标准（GB 12348-2008） | 60 | / | 符合 | 合格 |
|  |  | 振动 | 城市区域环境振动 | 城市区域环境振动测量方法(GB/T 10071-88) |  | / | 不符合 | 不合格 |
| 7 | 蒋雪娜 | 水（含大气降水）和废水 | 氨氮 | 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法(HJ 535-2009) | 60 | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 碘化物 | 生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标（11.2 碘化物 高浓度碘化物比色法）(GB/T 5750.5-2006) |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 石油类和动植物油类 | 水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法(HJ637-2012) |  | 合格 | / | 合格 |
|  |  |  | 总氮 | 水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法(HJ636-2012) |  | 合格 | / | 合格 |
| 8 | 买尔也木·吐逊 | 水（含大气降水）和废水 | （总）氰化物 | 生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标（4.1 氰化物 异烟酸-吡唑酮分光光度法）(GB/T 5750.5-2006) | 70 | 合格 | / | 合格 |
|  |  |  | 阴离子表面活性剂 | 水质 阴离子表面活性剂的测定 亚甲蓝分光光度法(GB/T 7494-87) |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 挥发酚 | 水质 挥发酚的测定 4-氨基安替比林分光光度法(HJ 503-2009) |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  | 环境空气和废气 | 二氧化硫 | 环境空气 二氧化硫的测定 甲醛吸收-副玫瑰苯胺分光光度法（HJ 482-2009） |  | 合格 | / | 合格 |
|  |  |  | 甲醛 | 空气质量 甲醛的测定 乙酰丙酮分光光度法（GB/T 15516-1995） |  | / | 符合 | 合格 |
| 9 | 莫太力普·莫合达 | 水（含大气降水）和废水 | （总）汞 | 水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法(HJ 694—2014) | 68.7 | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 钡 | 水质 钡的测定 石墨炉原子吸收分光光度法(HJ 602-2011) |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 铝 | 生活饮用水标准检验方法 金属指标（1.3 铝 无火焰原子吸收分光光度法）(GB/T 5750.6-2006) |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 铅 | 水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法(GB/T 7475-87) |  | / | 符合 | 合格 |
| 表2 现场考核项目一览表 新疆腾龙环境监测有限公司 第 4页共7页 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 姓名 | 考核 类别 | 考核项目 | 分析方法名称、代号及来源 | 考核结果 |  |  | 考核结论 |
|  |  |  |  |  | 理论考核 | 盲样考核 | 基本技能/见证实验 |  |
| 9 | 莫太力普·莫合达 | 水（含大气降水）和废水 | 锌 | 水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法(GB/T 7475-87) | 68.7 | 合格 | / | 合格 |
|  |  |  | 铊 | 水质 铊的测定 石墨炉原子吸收分光光度法（HJ 748-2015） |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 铍 | 水质 铍的测定 石墨炉原子吸收分光光度法(HJ/T 59-2000) |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 锑 | 生活饮用水标准检验方法 金属指标（19.2 锑 氢化物原子吸收分光光度法）(GB/T 5750.6-2006) |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  | 土壤和水系沉积物 | 汞 | 土壤质量 总汞、总砷、总铅的测定 原子荧光法 第1部分：土壤中总汞的测定（GB/T 22105.1-2008） |  | 合格 | / | 合格 |
|  |  |  | 镉 | 土壤质量 铅、镉的测定 石墨炉原子吸收分光光度法（GB/T 17141-1997） |  | 合格 | / | 合格 |
| 10 | 努尔比叶·阿不都热西提 | 水（含大气降水）和废水 | 高锰酸盐指数 | 水质 高锰酸盐指数的测定(GB 11892-89) | 60 | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 生化需氧量 | 水质 五日生化需氧量（BOD5）的测定 稀释与接种法(HJ 505-2009) |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  | 土壤和水系沉积物 | pH值 | 土壤检测 第2部分：土壤pH的测定（NY/T 1121.2-2006） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 阳离子交换量 | 土壤检测 第5部分：石灰性土壤阳离子交换量的测定（NY/T 1121.5-2006） |  | 合格 | / | 合格 |
|  |  |  | 有机质 | 土壤检测 第6部分：土壤有机质的测定（NY/T 1121.6-2006） |  | / | 符合 | 合格 |
| 11 | 肉孜阿吉·艾尔肯 | 环境空气和废气 | PM2.5 | 环境空气 PM10和PM2.5的测定 重量法（HJ 618-2011） | 60 | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 臭氧 | 环境空气 臭氧的测定 靛蓝二磺酸钠分光光度法（HJ 504-2009） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 一氧化碳 | 空气质量 一氧化碳的测定 非分散红外法（GB 9801-88） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 饮食业油烟 | 饮食业油烟排放标准（试行） （附录A饮食业油烟采样方法及分析方法）（GB 18483-2001） |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  | 振动 | 住宅建筑室内振动 | 住宅建筑室内振动限值及其测量方法标准(GB/T 50355-2005) |  | / | 不符合 | 不合格 |

表2  现场考核项目一览表

新疆腾龙环境监测有限公司                                                                                                第 5页共7页

| 序号 | 姓名 | 考核 类别 | 考核项目 | 分析方法名称、代号及来源 | 考核结果 |  |  | 考核结论 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 理论考核 | 盲样考核 | 基本技能/见证实验 |  |  |
| 12 | 沙热姑丽·赛来 | 水（含大气降 水）和废水 | 硫化物 | 水质 硫化物的测定 亚甲基蓝分光光度法(GB/T 16489-1996) | 63 | 合格 | / | 合格 |  |
|  |  |  | 碘化物 | 生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标（11.3 碘化物 高浓度碘化物容量法）(GB/T 5750.5-2006) |  | / | 不符合 | 不合格 |  |
|  |  |  | 挥发酚 | 水质 挥发酚的测定 4-氨基安替比林分光光度法(HJ 503-2009) |  | 合格 | / | 合格 |  |
|  |  | 环境空气和废气 | 硫化氢 | 环境空气 硫化氢 亚甲基蓝分光光度法《空气和废气监测分析方法》（第四版）国家环境保护总局 （2003年） |  | / | 不符合 | 不合格 |  |
| 13 | 尚建奇 | 环境空气和废气 | 废气采样 | 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法（GB/T 16157—1996） | 65.2 | / | 符合 | 合格 |  |
|  |  |  | 环境空气采样 | 环境空气质量手工监测技术规范（HJ/T 194—2005） |  | / | 符合 | 合格 |  |
|  |  |  | PM2.5 | 环境空气 PM10和PM2.5的测定 重量法（HJ 618-2011） |  | / | 符合 | 合格 |  |
|  |  |  | 烟（粉）尘 | 固定源废气监测技术规范（HJ/T 397-2007） 颗粒物的测定 |  | / | 符合 | 合格 |  |
|  |  |  | 氮氧化物(二氧化氮) | 固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法 HJ 693-2014 |  | / | 符合 | 合格 |  |
|  |  | 噪声 | 厂界环境噪声 | 工业企业厂界环境噪声排放标准（GB 12348-2008） |  | / | 符合 | 合格 |  |
| 14 | 盛春艳 | 水（含大气降 水）和废水 | pH值 | 水质 pH值的测定 玻璃电极法(GB/T 6920-86) | 60 | 合格 | / | 合格 |  |
|  |  |  | 电导率 | 生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标（6.1 电导率 电极法）(GB/T 5750.4-2006) |  | / | 不符合 | 不合格 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法(HJ 535-2009) |  | / | 不符合 | 不合格 |  |
|  |  |  | 化学需氧量 | 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法(GB/T 11914-89) |  | 合格 | / | 合格 |  |
|  |  |  | 总硬度（钙和镁总量） | 水质 钙和镁总量的测定 EDTA滴定法(GB/T 7477—1987) |  | / | 符合 | 合格 |  |

表2  现场考核项目一览表

新疆腾龙环境监测有限公司                                                                                               第 6页共7页

| 序号 | 姓名 | 考核 类别 | 考核项目 | 分析方法名称、代号及来源 | 考核结果 |  |  | 考核结论 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 理论考核 | 盲样考核 | 基本技能/见证实验 |  |  |
| 14 | 盛春艳 | 噪声 | 厂界环境噪声 | 工业企业厂界环境噪声排放标准（GB 12348-2008） | 60 | / | 不符合 | 不合格 |  |
|  |  |  | 环境噪声 | 声环境质量标准（GB 3096-2008） |  | / | 不符合 | 不合格 |  |
|  |  |  | 社会生活环境噪声 | 社会生活环境噪声排放标准（GB 22337-2008） |  | / | 不符合 | 不合格 |  |
| 15 | 史峰杰 | 环境空气和废气 | 废气采样 | 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法（GB/T 16157—1996） | 60 | / | 不符合 | 不合格 |  |
|  |  |  | 环境空气采样 | 环境空气质量手工监测技术规范（HJ/T 194—2005） |  | / | 符合 | 合格 |  |
|  |  |  | PM2.5 | 环境空气 PM10和PM2.5的测定 重量法（HJ 618-2011） |  | / | 符合 | 合格 |  |
|  |  |  | 烟（粉）尘 | 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法（GB/T 16157—1996） |  | / | 不符合 | 不合格 |  |
|  |  |  | 氮氧化物(二氧化氮) | 固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法 HJ 693-2014 |  | / | 不符合 | 不合格 |  |
|  |  |  | 二氧化硫 | 固定污染源排气中二氧化硫的测定 定电位电解法（HJ/T 57-2000） |  | / | 不符合 | 不合格 |  |
|  |  | 噪声 | 厂界环境噪声 | 工业企业厂界环境噪声排放标准（GB 12348-2008） |  | / | 符合 | 合格 |  |
|  |  |  | 环境噪声 | 声环境质量标准（GB 3096-2008） |  | / | 符合 | 合格 |  |
|  |  |  | 社会生活环境噪声 | 社会生活环境噪声排放标准（GB 22337-2008） |  | / | 符合 | 合格 |  |
|  |  | 振动 | 城市区域环境振动 | 城市区域环境振动测量方法(GB/T 10071-88) |  | / | 不符合 | 不合格 |  |
| 16 | 王云龙 | 环境空气和废气 | 环境空气采样 | 环境空气质量手工监测技术规范（HJ/T 194—2005） | 60 | / | 符合 | 合格 |  |
|  |  |  | PM10 | 环境空气 PM10和PM2.5的测定 重量法（HJ 618-2011） |  | / | 符合 | 合格 |  |
|  |  |  | PM2.5 | 环境空气 PM10和PM2.5的测定 重量法（HJ 618-2011） |  | / | 符合 | 合格 |  |

表2  现场考核项目一览表

新疆腾龙环境监测有限公司                                                                                                第 7页共7页

| 序号 | 姓名 | 考核 类别 | 考核项目 | 分析方法名称、代号及来源 | 考核结果 |  |  | 考核结论 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 理论考核 | 盲样考核 | 基本技能/见证实验 |  |  |
| 17 | 吾拉木江·艾海提 | 水（含大气降水）和废水 | （总）汞 | 水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法(HJ 694—2014) | 60 | 合格 | / | 合格 |  |
|  |  | 土壤和水系沉积物 | 砷 | 土壤和沉积物 汞、砷、硒、铋、锑的测定 微波消解/原子荧光法（HJ 680-2013） |  | 合格 | / | 合格 |  |
|  |  | 振动 | 住宅建筑室内振动 | "住宅建筑室内振动限值及其测量方法标准(GB/T 50355-2005)" |  | / | 不符合 | 不合格 |  |
| 18 | 亚库普·如则 | 水（含大气降水）和废水 | 水质采样 | 地表水和污水监测技术规范（HJ/T 91—2002） | 60 | / | 符合 | 合格 |  |
|  |  | 环境空气和废气 | 环境空气采样 | 环境空气质量手工监测技术规范（HJ/T 194—2005） |  | / | 符合 | 合格 |  |
|  |  |  | PM10 | 环境空气 PM10和PM2.5的测定 重量法（HJ 618-2011） |  | / | 符合 | 合格 |  |
|  |  |  | PM2.5 | 环境空气 PM10和PM2.5的测定 重量法（HJ 618-2011） |  | / | 符合 | 合格 |  |
|  |  | 噪声 | 厂界环境噪声 | 工业企业厂界环境噪声排放标准（GB 12348-2008） |  | / | 符合 | 合格 |  |
|  |  | 振动 | 城市轨道交通沿线建筑室内振动 | 城市轨道交通引起建筑物振动与二次辐射噪声限值及其测量方法标准(JGJ/T170-2009) |  | / | 不符合 | 不合格 |  |
|  |  |  | 城市区域环境振动 | 城市区域环境振动测量方法(GB/T 10071-88) |  | / | 不符合 | 不合格 |  |
| 19 | 杨梅 | 环境空气和废气 | 废气采样 | 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法（GB/T 16157—1996） | 60 | / | 符合 | 合格 |  |
|  |  |  | 环境空气采样 | 环境空气质量手工监测技术规范（HJ/T 194—2005） |  | / | 符合 | 合格 |  |
|  |  |  | PM2.5 | 环境空气 PM10和PM2.5的测定 重量法（HJ 618-2011） |  | / | 符合 | 合格 |  |
| 20 | 张青川 | 水（含大气降水）和废水 | 厂界环境噪声 | 工业企业厂界环境噪声排放标准（GB 12348-2008） | 84 | / | 符合 | 合格 |  |
|  |  |  | 城市轨道交通沿线建筑室内振动 | 城市轨道交通引起建筑物振动与二次辐射噪声限值及其测量方法标准(JGJ/T170-2009) |  | / | 不符合 | 不合格 |  |
|  |  |  | 城市区域环境振动 | 城市区域环境振动测量方法(GB/T 10071-88) |  | / | 不符合 | 不合格 |  |

表3  考核通过建议发证项目表

| 新疆腾龙环境监测有限公司 第1页共3页 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 姓 名 | 性别 | 技术职称 | 发 证 项 目 | 证书编号 |
| 1 | 阿依夏木古·克尤木 | 女 | / | 水（含大气降水）和废水： pH值、电导率、硝酸盐（氮）、氨氮、氯化物、全盐量、悬浮物、硫酸盐、亚硝酸盐（氮）、高锰酸盐指数、总硬度（钙和镁总量）、溶解性总固体、游离氯和总氯、碱度 环境空气和废气： 硫化氢、氮氧化物(二氧化氮) |  |
| 2 | 常鹏臻 | 男 | / | 水（含大气降水）和废水： 臭 环境空气和废气： 环境空气采样、PM2.5、一氧化碳 |  |
| 3 | 迪丽努尔·艾尼瓦尔 | 女 | / | 水（含大气降水）和废水： 高锰酸盐指数、游离氯和总氯 土壤和水系沉积物： 有机质、阳离子交换量 生物：总大肠菌群、粪大肠菌群 |  |
| 4 | 冯 陶 | 男 | / | 水（含大气降水）和废水： 肉眼可见物、外观、臭、pH值、氨氮、色度、总硬度（钙和镁总量） |  |
| 5 | 高爱平 | 男 | / | 环境空气和废气： 总悬浮颗粒物 生物： 细菌总数、总大肠菌群、粪大肠菌群 噪声： 环境噪声、厂界环境噪声、社会生活环境噪声 |  |
| 6 | 黄永福 | 男 | / | 水（含大气降水）和废水： 水质采样、外观、臭 环境空气和废气：环境空气采样、总悬浮颗粒物、PM2.5、PM10 噪声： 环境噪声、厂界环境噪声、社会生活环境噪声 |  |
| 7 | 蒋雪娜 | 女 | / | 水（含大气降水）和废水： 硝酸盐（氮）、氨氮、总氮、石油类和动植物油类、亚硝酸盐（氮） |  |
| 8 | 买尔也木·吐逊 | 女 | / | 水（含大气降水）和废水： 硫化物、（总）氰化物、阴离子表面活性剂、游离氯和总氯、六价铬、挥发酚 环境空气和废气： 硫化氢、氨、二氧化硫、甲醛 |  |

表3  考核通过建议发证项目表

| 新疆腾龙环境监测有限公司 第2页共3页 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 姓 名 | 性别 | 技术职称 | 发 证 项 目 | 证书编号 |
| 9 | 莫太力普·莫合达 | 男 | / | 水（含大气降水）和废水： 铬、镁、金属总量的消解、铜、镉、（总）汞、锰、总铬、铅、锌、铁、银、硒、砷、钙、镍、钠 土壤和水系沉积物： 铅、镉、汞、硒、砷、总铬 |  |
| 10 | 努尔比叶·阿不都热西提 | 女 | / | 水（含大气降水）和废水： 溶解氧、高锰酸盐指数、游离氯和总氯 土壤和水系沉积物： pH值、水分、有机质、阳离子交换量 |  |
| 11 | 肉孜阿吉·艾尔肯 | 男 | / | 水（含大气降水）和废水： 外观、臭 环境空气和废气： PM2.5、一氧化碳、臭氧 |  |
| 12 | 沙热姑丽·赛来 | 女 | / | 水（含大气降水）和废水： 硫化物、（总）氰化物、阴离子表面活性剂、游离氯和总氯、挥发酚 |  |
| 13 | 尚建奇 | 男 | / | 环境空气和废气： 废气采样、环境空气采样、总悬浮颗粒物、PM2.5、烟（粉）尘、PM10、氮氧化物(二氧化氮)、二氧化硫 噪声： 环境噪声、厂界环境噪声、社会生活环境噪声 |  |
| 14 | 盛春艳 | 女 | / | 水（含大气降水）和废水： 肉眼可见物、外观、臭、(浑)浊度、pH值、色度、总硬度（钙和镁总量）、化学需氧量 |  |
| 15 | 史峰杰 | 男 | / | 环境空气和废气：环境空气采样、总悬浮颗粒物、PM2.5、PM10 噪声： 环境噪声、厂界环境噪声、社会生活环境噪声 |  |
| 16 | 王云龙 | 男 | / | 环境空气和废气： 环境空气采样、总悬浮颗粒物、PM2.5、PM10 |  |

表3  考核通过建议发证项目表

| 新疆腾龙环境监测有限公司 第3页共3页 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 姓 名 | 性别 | 技术职称 | 发 证 项 目 | 证书编号 |
| 17 | 吾拉木江·艾海提 | 男 | / | 水（含大气降水）和废水： （总）汞 土壤和水系沉积物： 汞、硒、砷 |  |
| 18 | 亚库普·如则 | 男 | / | 水（含大气降水）和废水： 水质采样、外观、臭、透明度、水温 环境空气和废气： 环境空气采样、总悬浮颗粒物、PM2.5、PM10 噪声： 环境噪声、厂界环境噪声、社会生活环境噪声 |  |
| 19 | 杨梅 | 女 | / | 环境空气和废气： 废气采样、环境空气采样、PM2.5、烟（粉）尘、PM10、氮氧化物(二氧化氮)、二氧化硫 |  |
| 20 | 张青川 | 男 | / | 噪声： 环境噪声、厂界环境噪声、社会生活环境噪声 |  |

技术专家签名：

持证上岗考核组意见

根据自治区环保厅下发的《关于印发自治区环境监测技术人员持证上岗管理与考核办法的通知》（新环监发[2011]149）号文的精神，受自治区环保厅的委托，自治区环境监测总站专家组一行3人，于2016年11月3日-5日对新疆腾龙环境监测有限公司进行了监测人员持证上岗考核。 新疆腾龙环境监测有限公司申请了20人、6大类、89个项目、200个项次的上岗证考核。上岗考核采用理论知识考试、现场操作技能考核和自认定材料审核等方式进行，考核组按照规定对该实验室所提交的申请项目按照35%以上进行了现场测试考核。现将考核结果通报如下： 1新疆腾龙环境监测有限公司共20人参加了理论考核，理论考试全部合格，平均成绩为63分。考核组对该实验室自认定材料进行了审核，对该实验室的水（含大气降水）和废水、环境空气和废气、土壤和水系沉积物、生物、噪声、振动等6大类开展了55.5 %的现场操作演示及基本技能考核，考核情况见表2。 2盲样考核： 11 人参加了21只盲样的考核，考核一次通过率47.6 %，出具了1份检测报告。 3总体考核结论：经考核专家组现场评定，共有水（含大气降水）和废水、环境空气和废气、土壤和水系沉积物、生物、噪声等5大类、 77个项目、 162个项次通过考核，通过率81.0 %。考核组建议对通过考核的 20名检测人员及通过的考核项目予以颁发考核合格证。 4建议：考核组建议新疆腾龙环境监测有限公司加大实验室基础理论和基本技能的培训力度，加强现场采样的实操训练，规范操作，提高检测技能水平，完善各类原始记录内容，加强质量控制工作，确保检测数据的有效性和可靠性。 考核组组长： 2016年11月5日

持证上岗考核组名单

| 序号 | 姓名 | 职务或职称 | 职责 | 单位 | 签名 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 沈丽丽 | 高工 | 组长 | 新疆维吾尔自治区环境监测总站 |  |
| 2 | 房昕 | 工程师 | 组员 | 新疆维吾尔自治区环境监测总站 |  |
| 3 | 尤斌 | 工程师 | 组员 | 新疆维吾尔自治区环境监测总站 |  |

审批意见

批准人：                   批准单位盖章                 年    月    日