环境监测人员

持证上岗考核报告

被考核单位：新疆中检联检测有限公司

考 核 日期：2016年9月3日

2016年11月26日-27日

新疆自治区环境保护厅编制

表1 上 岗 考 核 基 本 情 况

| 申请单位 |  |  | 新疆中检联检测有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地 址 |  |  | 新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）西彩路181号新疆生物医药创新园孵化楼715~726 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 |  |  | 钱远中 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系人 |  |  | 周文歌 |  |  |  | 联系电话 |  |  | 13609902558 |  |
| 人员情况 | 技 术 人 员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 自报人数 |  | 现场审核人数 |  |  | 参加上岗考核人数 |  |  | 通过上岗考核人数 |  |  |
|  | 14 |  | 12 |  |  | 13 |  |  | 12 |  |  |
| 考核通过情况 |  | 理论考核 成绩 |  | 大类通过率 | 项目通过率 |  |  | 项次通过率 |  |  | 盲样考核 一次通过率 |
|  |  | 66.2分 |  | 100% | 78.1% |  |  | 69.6% |  |  | 52.6% |
| 颁发上岗证时间 |  |  | 年 月 日 （由自治区环保厅填写） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 颁发上岗证人数 |  |  | 人 （由自治区环保厅填写） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备 注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 表2 现场考核项目一览表 新疆中检联检测有限公司 第1页 共10页 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 姓名 | 考核 类别 | 考核项目 | 分析方法名称、代号及来源 | 考核结果 |  |  | 考核结论 |
|  |  |  |  |  | 理论考核 | 盲样考核 | 基本技能/见证实验 |  |
| 1 | 曹军元 | 水（含大气降水）和废水 | 电导率 | 生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标（6.1 电导率 电极法）(GB/T 5750.4-2006) | 63.8 | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 高锰酸盐指数 | 水质 高锰酸盐指数的测定(GB 11892-89) |  | 合格 | / | 合格 |
|  |  |  | 化学需氧量 | 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法(GB/T 11914-89) |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 凯氏氮 | 水质 凯氏氮的测定(GB 11891-89) |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 总硬度（钙和镁总量） | 水质 钙和镁总量的测定 EDTA滴定法(GB/T 7477—1987) |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  | 环境空气和废气 | PM10 | 环境空气 PM10和PM2.5的测定 重量法（HJ 618-2011） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | PM2.5 | 环境空气 PM10和PM2.5的测定 重量法（HJ 618-2011） |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 烟气黑度 | 固定污染源排放 烟气黑度的测定 林格曼烟气黑度图法（HJ/T 398-2007） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 饮食业油烟 | 饮食业油烟排放标准（试行） （附录A饮食业油烟采样方法及分析方法）（GB 18483-2001） |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  | 土壤和水系沉积物 | pH值 | 土壤中pH值的测定（NY/T 1377-2007） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 全氮 | 土壤 全氮的测定 凯氏法 HJ717-2014 |  | 合格 | / | 合格 |
|  |  |  | 有机质 | 土壤检测 第6部分：土壤有机质的测定（NY/T 1121.6-2006） |  | 合格 | / | 合格 |
| 表2 现场考核项目一览表 新疆中检联检测有限公司 第2页 共10页 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 姓名 | 考核 类别 | 考核项目 | 分析方法名称、代号及来源 | 考核结果 |  |  | 考核结论 |
|  |  |  |  |  | 理论考核 | 盲样考核 | 基本技能/见证实验 |  |
| 2 | 冯春丽 | 水（含大气降水）和废水 | 氨氮 | 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法(HJ 535-2009) | 71.0 | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 硫酸盐 | 水质 硫酸盐的测定 铬酸钡分光光度法（试行）(HJ/T 342-2007) |  | 合格 | / | 合格 |
|  |  |  | 生化需氧量 | 水质 五日生化需氧量（BOD5）的测定 稀释与接种法(HJ 505-2009) |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 六价铬 | 水质 六价铬的测定 二苯碳酰二肼分光光度法(GB/T 7467-87) |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  | 环境空气和废气 | 氨 | 环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法（HJ 533-2009） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 氮氧化物(二氧化氮) | 环境空气 氮氧化物（一氧化氮和二氧化氮）的测定 盐酸萘乙二胺分光光度法（HJ 479-2009） |  | 合格 | / | 合格 |
|  |  | 生物 | 粪大肠菌群 | 水质 粪大肠菌群的测定 多管发酵法和滤膜法（HJ/T 347-2007） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 粪链球菌 | 粪链球菌 多管发酵法《水和废水监测分析方法》（第四版）国家环境保护总局 （2002年） |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 蛔虫卵 | 水质 蛔虫卵的测定 沉淀集卵法(HJ 775-2015) |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 沙门氏菌 | 沙门氏菌《水和废水监测分析方法》（第四版）国家环境保护总局 （2002年） |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 细菌总数 | 细菌总数《水和废水监测分析方法》（第四版）国家环境保护总局 （2002年） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 总大肠菌群 | 总大肠菌群 多管发酵法《水和废水监测分析方法》（第四版）国家环境保护总局 （2002年） |  | / | 符合 | 合格 |
| 表2 现场考核项目一览表 新疆中检联检测有限公司 第3页 共10页 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 姓名 | 考核 类别 | 考核项目 | 分析方法名称、代号及来源 | 考核结果 |  |  | 考核结论 |
|  |  |  |  |  | 理论考核 | 盲样考核 | 基本技能/见证实验 |  |
| 3 | 郝梦 | 水（含大气降水）和废水 | 氨氮 | 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法(HJ 535-2009) | 70.7 | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 生化需氧量 | 水质 五日生化需氧量（BOD5）的测定 稀释与接种法(HJ 505-2009) |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 挥发酚 | 水质 挥发酚的测定 4-氨基安替比林分光光度法(HJ 503-2009) |  | 合格 | / | 合格 |
|  |  |  | 总氮 | 水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法(HJ636-2012) |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  | 环境空气和废气 | 氮氧化物(二氧化氮) | 环境空气 氮氧化物（一氧化氮和二氧化氮）的测定 盐酸萘乙二胺分光光度法（HJ 479-2009） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 二氧化硫 | 环境空气 二氧化硫的测定 甲醛吸收-副玫瑰苯胺分光光度法（HJ 482-2009） |  | 合格 | / | 合格 |
|  |  | 生物 | 粪大肠菌群 | 水质 粪大肠菌群的测定 多管发酵法和滤膜法（HJ/T 347-2007） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 粪链球菌 | 粪链球菌 多管发酵法《水和废水监测分析方法》（第四版）国家环境保护总局 （2002年） |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 蛔虫卵 | 水质 蛔虫卵的测定 沉淀集卵法(HJ 775-2015) |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 沙门氏菌 | 沙门氏菌《水和废水监测分析方法》（第四版）国家环境保护总局 （2002年） |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 细菌总数 | 细菌总数《水和废水监测分析方法》（第四版）国家环境保护总局 （2002年） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 总大肠菌群 | 总大肠菌群 多管发酵法《水和废水监测分析方法》（第四版）国家环境保护总局 （2002年） |  | / | 符合 | 合格 |
| 表2 现场考核项目一览表 新疆中检联检测有限公司 第4页 共10页 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 姓名 | 考核 类别 | 考核项目 | 分析方法名称、代号及来源 | 考核结果 |  |  | 考核结论 |
|  |  |  |  |  | 理论考核 | 盲样考核 | 基本技能/见证实验 |  |
| 4 | 黄娟 | 水（含大气降水）和废水 | 生化需氧量 | 水质 五日生化需氧量（BOD5）的测定 稀释与接种法(HJ 505-2009) | 72.3 | / | 符合 | 合格 |
|  |  | 生物 | 粪链球菌 | 粪链球菌 倾注平板培养法《水和废水监测分析方法》（第四版）国家环境保护总局 （2002年） |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 蛔虫卵 | 水质 蛔虫卵的测定 沉淀集卵法(HJ 775-2015) |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 沙门氏菌 | 沙门氏菌《水和废水监测分析方法》（第四版）国家环境保护总局 （2002年） |  | / | 不符合 | 不合格 |
| 5 | 黄文婷 | 水（含大气降水）和废水 | 氯苯类化合物 | 水质 氯苯类化合物的测定 气相色谱法（HJ 621-2011） | 72.3 | 合格 | / | 合格 |
|  |  | 环境空气和废气 | 苯系物 | 环境空气 苯系物的测定 活性炭吸附/二硫化碳解吸-气相色谱法（HJ 584-2010） |  | 合格 | / | 合格 |
|  |  |  | 挥发性有机物 | 环境空气 挥发性有机物的测定 吸附管采样-热脱附/气相色谱-质谱法 HJ 644-2013 |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  | 土壤和水系沉积物 | 挥发性芳香烃 | 土壤和沉积物 挥发性芳香烃的测定 顶空/气相色谱法(HJ 742-2015) |  | / | 符合 | 合格 |
| 6 | 雷慧敏 | 水（含大气降水）和废水 | （总）氰化物 | 水质 氰化物的测定 容量法和分光光度法(异烟酸-吡唑啉酮分光光度法)(HJ 484-2009) | 69.0 | 合格 | / | 合格 |
|  |  |  | pH值 | 水质 pH值的测定 玻璃电极法(GB/T 6920-86) |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 氟化物 | 水质 氟化物的测定 离子选择电极法(GB/T 7484-87) |  | 合格 | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 硫化物 | 水质 硫化物的测定 亚甲基蓝分光光度法(GB/T 16489-1996) |  | / | 不符合 | 不合格 |
| 表2 现场考核项目一览表 新疆中检联检测有限公司 第5页 共10页 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 姓名 | 考核 类别 | 考核项目 | 分析方法名称、代号及来源 | 考核结果 |  |  | 考核结论 |
|  |  |  |  |  | 理论考核 | 盲样考核 | 基本技能/见证实验 |  |
| 6 | 雷慧敏 | 环境空气和废气 | 氮氧化物(二氧化氮) | 环境空气 氮氧化物（一氧化氮和二氧化氮）的测定 盐酸萘乙二胺分光光度法（HJ 479-2009） | 69.0 | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 甲醛 | 空气质量 甲醛的测定 乙酰丙酮分光光度法（GB/T 15516-1995） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  | 土壤和水系沉积物 | pH值 | 森林土壤pH的测定（LY/T 1239-1999） |  | / | 符合 | 合格 |
| 7 | 李静 | 水（含大气降水）和废水 | 苯并(a)芘 | 生活饮用水标准检验方法 有机物指标（9.1 苯并(a)芘 高压液相色谱法）(GB/T 5750.8-2006) | 63.2 | 合格 | / | 合格 |
|  |  |  | 氯苯类化合物 | 水质 氯苯类化合物的测定 气相色谱法（HJ 621-2011） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  | 环境空气和废气 | 苯系物 | 环境空气 苯系物的测定 活性炭吸附/二硫化碳解吸-气相色谱法（HJ 584-2010） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 挥发性有机物 | 环境空气 挥发性有机物的测定 吸附管采样-热脱附/气相色谱-质谱法 HJ 644-2013 |  | 合格 | / | 合格 |
|  |  | 土壤和水系沉积物 | 挥发性芳香烃 | 土壤和沉积物 挥发性芳香烃的测定 顶空/气相色谱法(HJ 742-2015) |  | / | 符合 | 合格 |
| 8 | 石娟娟 | 水（含大气降水）和废水 | 锑 | 水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法(HJ 694—2014) | 60.0 | 合格 | / | 合格 |
|  |  |  | 苯并(a)芘 | 生活饮用水标准检验方法 有机物指标（9.1 苯并(a)芘 高压液相色谱法）(GB/T 5750.8-2006) |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 氯苯类化合物 | 水质 氯苯类化合物的测定 气相色谱法（HJ 621-2011） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  | 环境空气和废气 | 苯并（a）芘 | 环境空气 苯并[a]芘测定 高效液相色谱法（GB/T 15439-1995） |  | / | 不符合 | 不合格 |
| 表2 现场考核项目一览表 新疆中检联检测有限公司 第6页 共10页 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 姓名 | 考核 类别 | 考核项目 | 分析方法名称、代号及来源 | 考核结果 |  |  | 考核结论 |
|  |  |  |  |  | 理论考核 | 盲样考核 | 基本技能/见证实验 |  |
| 8 | 石娟娟 | 土壤和水系沉积物 | 砷 | 土壤质量 总汞、总砷、总铅的测定 原子荧光法第2部分:土壤中总砷的测定（GB/T 22105.2-2008） | 60.0 | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 挥发性芳香烃 | 土壤和沉积物 挥发性芳香烃的测定 顶空/气相色谱法(HJ 742-2015) |  | / | 符合 | 合格 |
| 9 | 石艳萍 | 水（含大气降水）和废水 | 钡 | 生活饮用水标准检验方法 金属指标（16.1 钡 无火焰原子吸收分光光度法）(GB/T 5750.6-2006) | 72.3 | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 铝 | 生活饮用水标准检验方法 金属指标（1.3 铝 无火焰原子吸收分光光度法）(GB/T 5750.6-2006) |  | 不合格 | / | 不合格 |
|  |  |  | 铅 | 水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法(GB/T 7475-87) |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 钴 | 生活饮用水标准检验方法 金属指标（14.1 钴 无火焰原子吸收分光光度法）(GB/T 5750.6-2006) |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 钼 | 生活饮用水标准检验方法 金属指标（13.1 钼 无火焰原子吸收分光光度法）（GB/T5750.6-2006） |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 砷 | 水质 汞、砷、硒、铋、锑的测定 原子荧光法 HJ694-2014 |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  | 环境空气和废气 | 锡 | 大气固定污染源 锡的测定 石墨炉原子吸收分光光度法（HJ/T 65-2001） |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 镍 | 大气固定污染源 镍的测定 火焰原子吸收分光光度法（HJ/T 63.1-2001） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  | 土壤和水系沉积物 | 汞 | 土壤质量 总汞、总砷、总铅的测定 原子荧光法 第1部分：土壤中总汞的测定（GB/T 22105.1-2008） |  | 合格 | / | 合格 |
| 10 | 辛禄德 | 环境空气和废气 | 废气采样 | 锅炉烟尘测试方法（GB 5468—1991） | 61.0 | / | 符合 | 合格 |

| 表2 现场考核项目一览表 新疆中检联检测有限公司 第7页 共10页 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 姓名 | 考核 类别 | 考核项目 | 分析方法名称、代号及来源 | 考核结果 |  |  | 考核结论 |
|  |  |  |  |  | 理论考核 | 盲样考核 | 基本技能/见证实验 |  |
| 10 | 辛禄德 | 环境空气和废气 | 环境空气采样 | 环境空气质量手工监测技术规范（HJ/T 194—2005） | 61.0 | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | PM2.5 | 环境空气 PM10和PM2.5的测定 重量法（HJ 618-2011） |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 烟气黑度 | 固定污染源排放 烟气黑度的测定 林格曼烟气黑度图法（HJ/T 398-2007） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 饮食业油烟 | 饮食业油烟排放标准（试行） （附录A饮食业油烟采样方法及分析方法）（GB 18483-2001） |  | / | 不符合 | 不合格 |
| 11 | 张静 | 水（含大气降水）和废水 | 钡 | 生活饮用水标准检验方法 金属指标（16.1 钡 无火焰原子吸收分光光度法）(GB/T 5750.6-2006) | 70.5 | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 铝 | 生活饮用水标准检验方法 金属指标（1.3 铝 无火焰原子吸收分光光度法）(GB/T 5750.6-2006) |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | （总）汞 | 水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法(HJ 694—2014) |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 钴 | 生活饮用水标准检验方法 金属指标（14.1 钴 无火焰原子吸收分光光度法）(GB/T 5750.6-2006) |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 钼 | 生活饮用水标准检验方法 金属指标（13.1 钼 无火焰原子吸收分光光度法）（GB/T5750.6-2006） |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 镉 | 水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法(GB/T 7475-87) |  | 合格 | / | 合格 |
|  |  | 环境空气和废气 | 锡 | 大气固定污染源 锡的测定 石墨炉原子吸收分光光度法（HJ/T 65-2001） |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  | 土壤和水系沉积物 | 镍 | 土壤质量 镍的测定 火焰原子吸收分光光度法（GB/T 17139-1997） |  | 合格 | / | 合格 |

| 表2 现场考核项目一览表 新疆中检联检测有限公司 第8页 共10页 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 姓名 | 考核 类别 | 考核项目 | 分析方法名称、代号及来源 | 考核结果 |  |  | 考核结论 |
|  |  |  |  |  | 理论考核 | 盲样考核 | 基本技能/见证实验 |  |
| 11 | 张静 | 土壤和水系沉积物 | 总铬 | 土壤 总铬的测定 火焰原子吸收分光光度法（HJ 491-2009） | 70.5 | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 汞 | 土壤质量 总汞、总砷、总铅的测定 原子荧光法 第1部分：土壤中总汞的测定（GB/T 22105.1-2008） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 镉 | 土壤质量 铅、镉的测定 石墨炉原子吸收分光光度法（GB/T 17141-1997） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 铋 | 土壤和沉积物 汞、砷、硒、铋、锑的测定 微波消解/原子荧光法（HJ 680-2013） |  | / | 符合 | 合格 |
| 12 | 张永宏 | 水（含大气降水）和废水 | pH值 | 水质 pH值的测定 玻璃电极法(GB/T 6920-86) | 44.7 | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 电导率 | 生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标（6.1 电导率 电极法）(GB/T 5750.4-2006) |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 溶解氧 | 溶解氧 便携式溶解氧仪法《水和废水监测分析方法》（第四版）国家环境保护总局 （2002年） |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 高锰酸盐指数 | 水质 高锰酸盐指数的测定(GB 11892-89) |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 耗氧量 | 生活饮用水标准检验方法 有机物综合指标（1.1 耗氧量 酸性高锰酸钾滴定法）(GB/T 5750.7-2006) |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 化学需氧量 | 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法(GB/T 11914-89) |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 氯化物 | 生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标（2.3 氯化物 硝酸汞容量法）(GB/T 5750.5-2006) |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 总硬度（钙和镁总量） | 水质 钙和镁总量的测定 EDTA滴定法(GB/T 7477—1987) |  | / | 不符合 | 不合格 |

| 表2 现场考核项目一览表 新疆中检联检测有限公司 第9页 共10页 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 姓名 | 考核 类别 | 考核项目 | 分析方法名称、代号及来源 | 考核结果 |  |  | 考核结论 |
|  |  |  |  |  | 理论考核 | 盲样考核 | 基本技能/见证实验 |  |
| 12 | 张永宏 | 环境空气和废气 | 废气采样 | 固定污染源废气 挥发性有机物的采样 气袋法(HJ 732-2014) | 44.7 | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 环境空气采样 | 环境空气质量手工监测技术规范（HJ/T 194—2005） |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | PM10 | 环境空气 PM10和PM2.5的测定 重量法（HJ 618-2011） |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | PM2.5 | 环境空气 PM10和PM2.5的测定 重量法（HJ 618-2011） |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 烟气黑度 | 污染源废气 烟气黑度 测烟望远镜法《空气和废气监测分析方法》（第四版）国家环境保护总局 （2003年） |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 总悬浮颗粒物 | 环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法（GB/T 15432-1995） |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 氮氧化物(二氧化氮) | 固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法 HJ 693-2014 |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 二氧化硫 | 固定污染源排气中二氧化硫的测定 定电位电解法（HJ/T 57-2000） |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 饮食业油烟 | 饮食业油烟排放标准（试行） （附录A饮食业油烟采样方法及分析方法）（GB 18483-2001） |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  | 土壤和水系沉积物 | pH值 | 土壤中pH值的测定（NY/T 1377-2007） |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 全氮 | 土壤 全氮的测定 凯氏法 HJ717-2014 |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 有机质 | 土壤检测 第6部分：土壤有机质的测定（NY/T 1121.6-2006） |  | / | 不符合 | 不合格 |
| 表2 现场考核项目一览表 新疆中检联检测有限公司 第10页 共10页 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 姓名 | 考核 类别 | 考核项目 | 分析方法名称、代号及来源 | 考核结果 |  |  | 考核结论 |
|  |  |  |  |  | 理论考核 | 盲样考核 | 基本技能/见证实验 |  |
| 13 | 张招晖 | 水（含大气降水）和废水 | （总）汞 | 水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法(HJ 694—2014) | 69.3 | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 钡 | 生活饮用水标准检验方法 金属指标（16.1 钡 无火焰原子吸收分光光度法）(GB/T 5750.6-2006) |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 铝 | 生活饮用水标准检验方法 金属指标（1.3 铝 无火焰原子吸收分光光度法）(GB/T 5750.6-2006) |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 钠 | 水质 钾和钠的测定 火焰原子吸收分光光度法(GB/T 11904-1989) |  | 合格 | / | 合格 |
|  |  |  | 钴 | 生活饮用水标准检验方法 金属指标（14.1 钴 无火焰原子吸收分光光度法）(GB/T 5750.6-2006) |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 钼 | 生活饮用水标准检验方法 金属指标（13.1 钼 无火焰原子吸收分光光度法）（GB/T5750.6-2006） |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  | 环境空气和废气 | 锡 | 大气固定污染源 锡的测定 石墨炉原子吸收分光光度法（HJ/T 65-2001） |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 镉 | 大气固定污染源 镉的测定 石墨炉原子吸收分光光度法（HJ/T 64.2-2001） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  | 土壤和水系沉积物 | 总铬 | 土壤 总铬的测定 火焰原子吸收分光光度法（HJ 491-2009） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 汞 | 土壤质量 总汞、总砷、总铅的测定 原子荧光法 第1部分：土壤中总汞的测定（GB/T 22105.1-2008） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 镉 | 土壤质量 铅、镉的测定 石墨炉原子吸收分光光度法（GB/T 17141-1997） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 铋 | 土壤和沉积物 汞、砷、硒、铋、锑的测定 微波消解/原子荧光法（HJ 680-2013） |  | / | 符合 | 合格 |

表3  考核通过建议发证项目表

| 新疆中检联检测有限公司 第1页 共2页 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 姓名 | 性别 | 技术职称 | 发 证 项 目 | 证书编号 |
| 1 | 曹军元 | 男 |  | 水（含大气降水）和废水：溶解氧、电导率、耗氧量、高锰酸盐指数、总硬度（钙和镁总量）、化学需氧量 环境空气和废气：总悬浮颗粒物、烟气黑度、PM10 土壤和水系沉积物：pH值,全氮,有机质 |  |
| 2 | 冯丽春 | 女 |  | 水（含大气降水）和废水：硝酸盐（氮）、总氮、硫酸盐、总磷（磷酸盐）、硼、甲醛 环境空气和废气：氮氧化物(二氧化氮),臭氧,氨,苯胺类化合物,甲醛 生物：细菌总数、总大肠菌群、粪大肠菌群 |  |
| 3 | 郝梦 | 女 |  | 水（含大气降水）和废水：硝酸盐（氮）、生化需氧量、氨氮、总氮、硫酸盐、总磷（磷酸盐）、（总）氰化物、六价铬、挥发酚 环境空气和废气：氮氧化物(二氧化氮)、氨、二氧化硫 生物：细菌总数、总大肠菌群、粪大肠菌群 |  |
| 4 | 黄娟 | 女 |  | 水（含大气降水）和废水：生化需氧量 |  |
| 5 | 黄文婷 | 女 |  | 水（含大气降水）和废水：氯苯类化合物、苯系物 环境空气和废气：苯系物、挥发性有机物 土壤和水系沉积物：挥发性芳香烃 |  |
| 6 | 雷慧敏 | 女 |  | 水（含大气降水）和废水：pH值、硝酸盐（氮）、氨氮、氟化物、总磷（磷酸盐）、（总）氰化物、阴离子表面活性剂 环境空气和废气：氮氧化物(二氧化氮)、氨、二氧化硫、甲醛 土壤和水系沉积物：pH值 |  |

表3  考核通过建议发证项目表

| 新疆中检联检测有限公司 第2页 共2页 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 姓名 | 性别 | 技术职称 |  | 发 证 项 目 | 证书编号 |
| 7 | 李静 | 女 |  |  | 水（含大气降水）和废水：氯苯类化合物、苯系物、苯并(a)芘 环境空气和废气：苯系物、挥发性有机物、苯并（a）芘 土壤和水系沉积物：挥发性芳香烃 |  |
| 8 | 石娟娟 | 女 |  |  | 水（含大气降水）和废水：（总）汞、硒、砷、锑、氯苯类化合物、苯系物 环境空气和废气： 苯系物、挥发性有机物 土壤和水系沉积物：汞、砷、挥发性芳香烃 |  |
| 9 | 石艳萍 | 女 |  |  | 水（含大气降水）和废水：砷、硒、铋、锑、钾、镁、铜、镉、（总）汞、锰、总铬、铅、钠、锌、铁、银、钙、镍 环境空气和废气：镍、铅、镉 土壤和水系沉积物：镍、锑、汞、硒、铅、镉、砷、铋、总铬 |  |
| 10 | 辛禄德 | 男 |  |  | 环境空气和废气：废气采样、环境空气采样、总悬浮颗粒物、烟气黑度、PM10 |  |
| 11 | 张静 | 女 |  |  | 水（含大气降水）和废水：砷、硒、铋、锑、钾、镁、铜、镉、（总）汞、锰、总铬、铅、钠、锌、铁、银、钙、镍 环境空气和废气：镍、铅、镉 土壤和水系沉积物：镍、锑、汞、硒、铅、镉、砷、铋、总铬 |  |
| 12 | 张招辉 | 女 |  |  | 水（含大气降水）和废水：砷、硒、铋、锑、钾、镁、铜、镉、（总）汞、锰、总铬、铅、钠、锌、铁、银、钙、镍 环境空气和废气：镍、铅、镉 土壤和水系沉积物：镍、锑、汞、硒、铅、镉、砷、铋、总铬 |  |

技术专家签名：

持证上岗考核组意见

根据自治区环保厅下发的《关于印发自治区环境监测技术人员持证上岗管理与考核办法的通知》（新环监发[2011]149）号文的精神，受自治区环保厅的委托，自治区环境监测总站持证上岗考核组一行4人，分别于2016年9月3日和11月26日-27日对新疆中检联检测有限公司进行了监测人员持证上岗考核。 新疆中检联检测有限公司有14人申请了4大类（水和（含大气降水）废水、环境空气和废气、土壤和水系沉积物、生物）、96个项目、247个项次的上岗证考核。上岗考核采用理论知识考试、现场操作技能考核和自认定材料审核等方式进行，考核组按照规定对该实验室所提交的申请项目按照35%以上进行了现场测试考核。现将考核结果通报如下： 1.新疆中检联检测有限公司参加环境监测基础知识理论考试的共有13人，理论考试平均成绩66.2分。考核组对该站自认定材料进行了审核，对水和（含大气降水）废水、环境空气和废气、土壤和水系沉积物、生物4大类开展了48.6%的现场操作演示及基本技能考核，考核情况见表2。 2．盲样考核：10人参加了18只盲样19个项次的考核，考核一次通过率52.6%，共出具1份检测报告。 3．总体考核结论：经考核组现场评定，新疆中检联检测有限公司水和（含大气降水）废水、环境空气和废气、土壤和水系沉积物、生物4大类、共75个项目、172个项次通过考核，通过率69.6%。考核组建议对通过考核的12名监测人员及通过的考核项目予以颁发考核合格证。 4．建议：考核组建议新疆中检联检测有限公司加大实验室基础理论和基本技能的培训力度，加强现场采样的实操训练，规范操作，提高检测技能水平，完善各类原始记录内容，加强质量控制工作，确保检测数据的有效性和可靠性。 考核组组长： 2016年12月16日

持证上岗考核组名单

| 序号 | 姓名 | 职务或职称 | 职责 | 单位 | 签名 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 沈丽丽 | 高工 | 组长 | 自治区环境监测总站 |  |
| 2 | 周晶 | 工程师 | 组员 | 昌吉州环境监测站 |  |
| 3 | 刘巍 | 助工 | 组员 | 昌吉州环境监测站 |  |
| 4 | 王帅喜 | 助工 | 组员 | 昌吉州环境监测站 |  |

审批意见

批准人：                   批准单位盖章                 年    月    日