环境监测人员

持证上岗考核报告

被考核单位：新疆新农大环境检测中心（有限公司）

考核日期：2016年12月17日-18日

新疆自治区环境保护厅编制

表1  上岗考核基本情况

| 申请单位 |  | 新疆新农大环境检测中心（有限公司） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地 址 |  | 乌鲁木齐市沙依巴克区农大东路311号 |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 |  | 张磊 |  |  |  |  |  |  |
| 联系人 |  | 文雪梅 |  | 联系电话 |  |  | 15894626898 |  |
| 人员情况 | 技 术 人 员 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 自报人数 | 现场审核人数 | 参加上岗考核人数 |  |  | 通过上岗考核人数 |  |  |
|  | 26 | 23 | 26 |  |  | 23 |  |  |
| 考核通过情况 | 理论考核 成绩 | 大类通过率 | 项目通过率 |  | 项次通过率 |  |  | 盲样考核 一次通过率 |
|  | 61.9分 | 100% | 84% |  | 67.2% |  |  | 42.5% |
| 颁发上岗证时间 |  | 年 月 日 （由自治区环保厅填写） |  |  |  |  |  |  |
| 颁发上岗证人数 |  | 人 （由自治区环保厅填写） |  |  |  |  |  |  |
| 备 注 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 表2 现场考核项目一览表 新疆新农大环境检测中心（有限公司） 第1页 共20页 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 姓名 |  | 考核 类别 |  | 考核项目 |  | 分析方法名称、代号及来源 |  | 考核结果 |  |  |  |  |  | 考核结论 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 理论考核 |  | 盲样考核 |  | 基本技能/见证实验 |  |  |  |
| 1 | 何川江 |  | 水（含大气降水）和废水 |  | 大气降水采样 |  | 大气降水样品的采集与保存（GB/T 13580.2-1992） |  | 60 |  | / |  | 不符合 |  | 不合格 |  |
|  |  |  |  |  | 水质采样 |  | 水质 采样技术指导（HJ 494-2009） |  |  |  | / |  | 不符合 |  | 不合格 |  |
|  |  |  |  |  | 臭 |  | 生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标（3.1 臭 嗅气法）（GB/T 5750.4-2006） |  |  |  | / |  | 不符合 |  | 不合格 |  |
|  |  |  |  |  | 电导率 |  | 大气降水电导率的测定方法（GB 13580.3-92） |  |  |  | / |  | 不符合 |  | 不合格 |  |
|  |  |  |  |  | 流量 |  | 水污染物排放总量监测技术规范（流量 流速仪法）（HJ/T 92-2002） |  |  |  | / |  | 不符合 |  | 不合格 |  |
|  |  |  |  |  | 肉眼可见物 |  | 生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标（4.1直接观察法）（GB/T5750.4-2006） |  |  |  | / |  | 不符合 |  | 不合格 |  |
|  |  |  |  |  | 水温 |  | 水质 水温的测定 温度计或颠倒温度计测定法（GB/T 13195-91） |  |  |  | / |  | 不符合 |  | 不合格 |  |
|  |  |  | 土壤和水系沉积物 |  | 土壤采样 |  | 土壤环境监测技术规范（HJ/T 166-2004） |  |  |  | / |  | 符合 |  | 合格 |  |
|  |  |  | 噪声 |  | 环境噪声 |  | 声环境质量标准（GB 3096-2008） |  |  |  | / |  | 符合 |  | 合格 |  |
|  |  |  |  |  | 建筑施工场界环境噪声 |  | 建筑施工场界环境噪声排放标准（GB 12523-2011） |  |  |  | / |  | 不符合 |  | 不合格 |  |
|  |  |  |  |  | 机场噪声 |  | 机场周围飞机噪声测量方法（GB 9661-1988） |  |  |  | / |  | 不符合 |  | 不合格 |  |
|  |  |  | 振动 |  | 城市区域环境振动 |  | 城市区域环境振动测量方法（GB/T 10071-88） |  |  |  | / |  | 不符合 |  | 不合格 |  |
| 2 | 胡兴 |  | 水（含大气降水）和废水 |  | pH值 |  | 水质 pH值的测定 玻璃电极法（GB/T 6920-86） |  | 71 |  | / |  | 符合 |  | 合格 |  |
|  |  |  |  |  | 溶解性总固体 |  | 生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标（8.1 溶解性总固体 称重法）（GB/T 5750.4-2006） |  |  |  | / |  | 符合 |  | 合格 |  |
|  |  |  |  |  | 挥发酚 |  | 水质 挥发酚的测定 4-氨基安替比林分光光度法（HJ 503-2009） |  |  |  | 合格 |  | / |  | 合格 |  |
|  |  |  |  |  | 钾 |  | 水质 钾和钠的测定 火焰原子吸收分光光度法（GB/T 11904-1989） |  |  |  | / |  | 不符合 |  | 不合格 |  |
| 表2 现场考核项目一览表 新疆新农大环境检测中心（有限公司） 第2页 共20页 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 姓名 |  | 考核 类别 |  | 考核项目 |  | 分析方法名称、代号及来源 |  | 考核结果 |  |  |  |  |  | 考核结论 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 理论考核 |  | 盲样考核 |  | 基本技能/见证实验 |  |  |  |
| 2 | 胡兴 |  | 环境空气和废气 |  | PM10 |  | 环境空气 PM10和PM2.5的测定 重量法（HJ 618-2011） |  | 71 |  | / |  | 符合 |  | 合格 |  |
|  |  |  |  |  | 降尘 |  | 环境空气 降尘的测定 重量法（GB/T 15265-94） |  |  |  | / |  | 不符合 |  | 不合格 |  |
|  |  |  |  |  | 氨 |  | 环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法（HJ 533-2009） |  |  |  | / |  | 符合 |  | 合格 |  |
|  |  |  |  |  | 二氧化硫 |  | 环境空气 二氧化硫的测定 甲醛吸收-副玫瑰苯胺分光光度法（HJ 482-2009） |  |  |  | 合格 |  | / |  | 合格 |  |
|  |  |  |  |  | 二硫化碳 |  | 空气质量 二硫化碳的测定 二乙胺分光光度法（GB/T 14680-93） |  |  |  | / |  | 不符合 |  | 不合格 |  |
|  |  |  | 土壤和水系沉积物 |  | 氟化物 |  | 土壤质量 氟化物的测定 离子选择电极法（GB/T 22104-2008） |  |  |  | / |  | 符合 |  | 合格 |  |
|  |  |  |  |  | 水分 |  | 土壤 干物质和水分的测定 重量法（HJ 613-2011） |  |  |  | / |  | 符合 |  | 合格 |  |
|  |  |  |  |  | 有机质 |  | 土壤检测 第6部分：土壤有机质的测定（NY/T 1121.6-2006） |  |  |  | 合格 |  | / |  | 合格 |  |
|  |  |  |  |  | 全钾 |  | 森林土壤全钾、全钠的测定（LY/T 1254-1999） |  |  |  | / |  | 不符合 |  | 不合格 |  |
|  |  |  |  |  | 全钠 |  | 森林土壤全钾、全钠的测定（LY/T 1254-1999） |  |  |  | / |  | 不符合 |  | 不合格 |  |
| 3 | 来军 |  | 水（含大气降水）和废水 |  | 大气降水采样 |  | 酸沉降监测技术规范（HJ/T 165-2004） |  | 63.7 |  | / |  | 不符合 |  | 不合格 |  |
|  |  |  |  |  | 水质采样 |  | 地表水和污水监测技术规范（HJ/T 91-2002） |  |  |  | / |  | 不符合 |  | 不合格 |  |
|  |  |  |  |  | 臭 |  | 生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标（3.1 臭 嗅气法）（GB/T 5750.4-2006） |  |  |  | / |  | 不符合 |  | 不合格 |  |
|  |  |  |  |  | 电导率 |  | 大气降水电导率的测定方法（GB 13580.3-92） |  |  |  | / |  | 不符合 |  | 不合格 |  |
|  |  |  |  |  | 流量 |  | 水污染物排放总量监测技术规范（流量 流速仪法）（HJ/T 92-2002） |  |  |  | / |  | 不符合 |  | 不合格 |  |
|  |  |  |  |  | 肉眼可见物 |  | 生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标（4.1直接观察法）（GB/T5750.4-2006） |  |  |  | / |  | 不符合 |  | 不合格 |  |
|  |  |  |  |  | 水温 |  | 水质 水温的测定 温度计或颠倒温度计测定法（GB/T 13195-91） |  |  |  | / |  | 不符合 |  | 不合格 |  |
| 表2 现场考核项目一览表 新疆新农大环境检测中心（有限公司） 第3页 共20页 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 姓名 |  | 考核 类别 |  | 考核项目 |  | 分析方法名称、代号及来源 |  | 考核结果 |  |  |  |  |  | 考核结论 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 理论考核 |  | 盲样考核 |  | 基本技能/见证实验 |  |  |
| 3 |  | 来军 |  | 土壤和水系沉积物 |  | 土壤采样 |  | 土壤环境监测技术规范（HJ/T 166-2004） |  | 63.7 |  | / |  | 符合 |  | 合格 |
|  |  |  |  | 噪声 |  | 厂界环境噪声 |  | 工业企业厂界环境噪声排放标准（GB 12348-2008） |  |  |  | / |  | 符合 |  | 合格 |
|  |  |  |  |  |  | 机场噪声 |  | 机场周围飞机噪声测量方法（GB 9661-1988） |  |  |  | / |  | 不符合 |  | 不合格 |
|  |  |  |  |  |  | 铁路边界噪声 |  | 铁路边界噪声限值及其测量方法（GB/T 12525-1990） |  |  |  | / |  | 不符合 |  | 不合格 |
|  |  |  |  | 振动 |  | 城市区域环境振动 |  | 城市区域环境振动测量方法（GB/T 10071-88） |  |  |  | / |  | 不符合 |  | 不合格 |
| 4 |  | 李金堂 |  | 水（含大气降水）和废水 |  | 大气降水采样 |  | 大气降水样品的采集与保存（GB/T 13580.2-1992） |  | 60 |  | / |  | 不符合 |  | 不合格 |
|  |  |  |  |  |  | 水质采样 |  | 水质采样 样品的保存和管理技术规定（HJ 493-2009） |  |  |  | / |  | 不符合 |  | 不合格 |
|  |  |  |  |  |  | 臭 |  | 生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标（3.1 臭 嗅气法）（GB/T 5750.4-2006） |  |  |  | / |  | 不符合 |  | 不合格 |
|  |  |  |  |  |  | 电导率 |  | 电导率 便携式电导率仪法《水和废水监测分析方法》（第四版） 国家环境保护总局（2002年） |  |  |  | / |  | 不符合 |  | 不合格 |
|  |  |  |  |  |  | 流量 |  | 水污染物排放总量监测技术规范（流量 流速仪法）（HJ/T 92-2002） |  |  |  | / |  | 不符合 |  | 不合格 |
|  |  |  |  |  |  | 肉眼可见物 |  | 生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标（4.1直接观察法）（GB/T5750.4-2006） |  |  |  | / |  | 不符合 |  | 不合格 |
|  |  |  |  |  |  | 水温 |  | 水质 水温的测定 温度计或颠倒温度计测定法（GB/T 13195-91） |  |  |  | / |  | 不符合 |  | 不合格 |
|  |  |  |  | 环境空气和废气 |  | 废气采样 |  | 锅炉烟尘测试方法（GB 5468-1991） |  |  |  | / |  | 符合 |  | 合格 |
|  |  |  |  |  |  | 环境空气采样 |  | 环境空气质量手工监测技术规范（HJ/T 194-2005） |  |  |  | / |  | 符合 |  | 合格 |
|  |  |  |  |  |  | 降尘 |  | 环境空气 降尘的测定 重量法（GB/T 15265-94） |  |  |  | / |  | 不符合 |  | 不合格 |
|  |  |  |  |  |  | 二氧化硫 |  | 固定污染源排气中二氧化硫的测定 定电位电解法（HJ/T 57-2000） |  |  |  | / |  | 符合 |  | 合格 |
| 表2 现场考核项目一览表 新疆新农大环境检测中心（有限公司） 第4页 共20页 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 姓名 |  | 考核 类别 |  | 考核项目 |  | 分析方法名称、代号及来源 |  | 考核结果 |  |  |  |  |  | 考核结论 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 理论考核 |  | 盲样考核 |  | 基本技能/见证实验 |  |  |
| 4 |  | 李金堂 |  | 环境空气和废气 |  | 一氧化碳 |  | 固定污染源排气中一氧化碳的测定 非分散红外吸收法（HJ/T 44-1999） |  | 60 |  | / |  | 符合 |  | 合格 |
|  |  |  |  |  |  | 饮食业油烟 |  | 饮食业油烟排放标准（试行）（附录A饮食业油烟采样方法及分析方法）（GB 18483-2001） |  |  |  | / |  | 符合 |  | 合格 |
|  |  |  |  | 土壤和水系沉积物 |  | 土壤采样 |  | 土壤环境监测技术规范（HJ/T 166-2004） |  |  |  | / |  | 符合 |  | 合格 |
|  |  |  |  | 噪声 |  | 建筑施工场界环境噪声 |  | 建筑施工场界环境噪声排放标准（GB 12523-2011） |  |  |  | / |  | 符合 |  | 合格 |
|  |  |  |  |  |  | 社会生活环境噪声 |  | 社会生活环境噪声排放标准（GB 22337-2008） |  |  |  | / |  | 符合 |  | 合格 |
|  |  |  |  |  |  | 机场噪声 |  | 机场周围飞机噪声测量方法（GB 9661-1988） |  |  |  | / |  | 不符合 |  | 不合格 |
|  |  |  |  | 振动 |  | 城市区域环境振动 |  | 城市区域环境振动测量方法（GB/T 10071-88） |  |  |  | / |  | 不符合 |  | 不合格 |
| 5 |  | 李娜 |  | 水（含大气降水）和废水 |  | 硫酸盐 |  | 水质 硫酸盐的测定 重量法（GB 11899-89） |  | 65 |  | / |  | 符合 |  | 合格 |
|  |  |  |  |  |  | 石油类和动植物油类 |  | 水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法（HJ 637-2012） |  |  |  | / |  | 符合 |  | 合格 |
|  |  |  |  |  |  | 总磷（磷酸盐） |  | 水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法（GB 11893-89） |  |  |  | / |  | 符合 |  | 合格 |
|  |  |  |  |  |  | 阿特拉津 |  | 水质 阿特拉津的测定 高效液相色谱法（HJ 587-2010） |  |  |  | / |  | 不符合 |  | 不合格 |
|  |  |  |  |  |  | 百菌清 |  | 水质 百菌清和溴氰菊酯的测定 气相色谱法（HJ 698-2014） |  |  |  | / |  | 不符合 |  | 不合格 |
|  |  |  |  |  |  | 半挥发性有机物 |  | 生活饮用水标准检验方法 有机物指标（半挥发性有机物 附录B 固相萃取/气相色谱-质谱法）（GB/T 5750.8-2006） |  |  |  | / |  | 不符合 |  | 不合格 |
|  |  |  |  |  |  | 苯系物 |  | 水质 苯系物的测定 气相色谱法（GB 11890-89） |  |  |  | / |  | 符合 |  | 合格 |
|  |  |  |  |  |  | 挥发酚 |  | 水质 挥发酚的测定 4-氨基安替比林分光光度法（HJ 503-2009） |  |  |  | / |  | 不符合 |  | 不合格 |
| 表2 现场考核项目一览表 新疆新农大环境检测中心（有限公司） 第5页 共20页 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 姓名 |  | 考核 类别 |  | 考核项目 |  | 分析方法名称、代号及来源 |  | 考核结果 |  |  |  |  |  | 考核结论 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 理论考核 |  | 盲样考核 |  | 基本技能/见证实验 |  |  |
| 5 |  | 李娜 |  | 水（含大气降水）和废水 |  | 苯胺 |  | 生活饮用水标准检验方法 有机物指标（37.1 苯胺 气相色谱法）（GB/T 5750.8-2006） |  | 65 |  | / |  | 不符合 |  | 不合格 |
|  |  |  |  |  |  | 挥发性有机物 |  | 水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱法（HJ 686-2014） |  |  |  | 合格 |  | / |  | 合格 |
|  |  |  |  |  |  | 六六六、滴滴涕 |  | 水质 六六六、滴滴涕的测定 气相色谱法（GB/T 7492-87） |  |  |  | / |  | 不符合 |  | 不合格 |
|  |  |  |  |  |  | 烷基汞（甲基汞） |  | 水质 烷基汞的测定 气相色谱法（GB/T 14204-93） |  |  |  | / |  | 不符合 |  | 不合格 |
|  |  |  |  |  |  | 硝基苯类化合物 |  | 水质 硝基苯类化合物的测定 液液萃取/固相萃取-气相色谱法（HJ 648-2013） |  |  |  | / |  | 不符合 |  | 不合格 |
|  |  |  |  |  |  | 溴氰菊酯 |  | 生活饮用水标准检验方法 农药指标（11.1 溴氰菊酯 气相色谱法）（GB/T 5750.9-2006） |  |  |  | / |  | 不符合 |  | 不合格 |
|  |  |  |  |  |  | 甲萘威 |  | 生活饮用水标准检验方法 农药指标（10.3 甲萘威 高压液相色谱法-荧光检测器）（GB/T 5750.9-2006） |  |  |  | / |  | 不符合 |  | 不合格 |
|  |  |  |  | 环境空气和废气 |  | 降尘 |  | 环境空气 降尘的测定 重量法（GB/T 15265-94） |  |  |  | / |  | 不符合 |  | 不合格 |
|  |  |  |  |  |  | PM10 |  | 环境空气 PM10和PM2.5的测定 重量法（HJ 618-2011） |  |  |  | / |  | 符合 |  | 合格 |
|  |  |  |  |  |  | 硫化氢 |  | 居住区大气中硫化氢 卫生检验标准方法 亚甲蓝分光光度法（GB 11742-1989） |  |  |  | / |  | 不符合 |  | 不合格 |
|  |  |  |  |  |  | 硫酸雾 |  | 硫酸浓缩尾气硫酸雾的测定 铬酸钡比色法（GB 4920-85） |  |  |  | / |  | 不符合 |  | 不合格 |
|  |  |  |  |  |  | 苯并（a）芘 |  | 环境空气 苯并[a]芘测定 高效液相色谱法（GB/T 15439-1995） |  |  |  | / |  | 符合 |  | 合格 |
|  |  |  |  |  |  | 挥发性有机物 |  | 固定污染源废气 挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附／气相色谱-质谱法（HJ 734-2014） |  |  |  | / |  | 不符合 |  | 不合格 |
|  |  |  |  |  |  | 气相和颗粒物中多环芳烃 |  | 环境空气和废气 气相和颗粒物中多环芳烃的测定 高效液相色谱法（HJ 647-2013） |  |  |  | / |  | 不符合 |  | 不合格 |
|  |  |  |  |  |  | 有机磷农药 |  | 有机磷农药 气相色谱法《空气和废气监测分析方法》（第四版） 国家环境保护总局（2003年） |  |  |  | / |  | 不符合 |  | 不合格 |
| 表2 现场考核项目一览表 新疆新农大环境检测中心（有限公司） 第6页 共20页 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 姓名 |  | 考核 类别 |  | 考核项目 |  | 分析方法名称、代号及来源 |  | 考核结果 |  |  |  |  |  | 考核结论 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 理论考核 |  | 盲样考核 |  | 基本技能/见证实验 |  |  |
| 5 |  | 李娜 |  | 土壤和水系沉积物 |  | 全氮 |  | 土壤全氮测定法（半微量开氏法）（NY/T 53-1987） |  | 65 |  | / |  | 符合 |  | 合格 |
|  |  |  |  |  |  | 氟化物 |  | 土壤质量 氟化物的测定 离子选择电极法（GB/T 22104-2008） |  |  |  | 合格 |  | / |  | 合格 |
|  |  |  |  |  |  | 阳离子交换量 |  | 中性土壤阳离子交换量和交换性盐基的测定（NY/T 295-1995） |  |  |  | / |  | 符合 |  | 合格 |
|  |  |  |  |  |  | 有机碳 |  | 土壤 有机碳的测定 重铬酸钾氧化-分光光度法（HJ 615-2011） |  |  |  | / |  | 不符合 |  | 不合格 |
|  |  |  |  |  |  | 六六六和滴滴涕 |  | 土壤中六六六和滴滴涕测定的气相色谱法（GB/T 14550-2003） |  |  |  | / |  | 不符合 |  | 不合格 |
|  |  |  |  |  |  | 有机汞（甲基汞、乙基汞） |  | 环境甲基汞的测定 气相色谱法（GB/T 17132-1997） |  |  |  | / |  | 不符合 |  | 不合格 |
|  |  |  |  |  |  | 有机磷农药 |  | 水、土中有机磷农药测定的气相色谱法（GB/T 14552-2003） |  |  |  | / |  | 不符合 |  | 不合格 |
| 6 |  | 刘波 |  | 水（含大气降水）和废水 |  | 大气降水采样 |  | 酸沉降监测技术规范（HJ/T 165-2004） |  | 60 |  | / |  | 不符合 |  | 不合格 |
|  |  |  |  |  |  | 水质采样 |  | 水质 湖泊和水库采样技术指导（GB/T 14581-1993） |  |  |  | / |  | 不符合 |  | 不合格 |
|  |  |  |  |  |  | 臭 |  | 生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标（3.1 臭 嗅气法）（GB/T 5750.4-2006） |  |  |  | / |  | 不符合 |  | 不合格 |
|  |  |  |  |  |  | 电导率 |  | 电导率 便携式电导率仪法《水和废水监测分析方法》（第四版） 国家环境保护总局（2002年） |  |  |  | / |  | 不符合 |  | 不合格 |
|  |  |  |  |  |  | 流量 |  | 水污染物排放总量监测技术规范（流量 流速仪法）（HJ/T 92-2002） |  |  |  | / |  | 不符合 |  | 不合格 |
|  |  |  |  |  |  | 肉眼可见物 |  | 生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标（4.1直接观察法）（GB/T5750.4-2006） |  |  |  | / |  | 不符合 |  | 不合格 |
|  |  |  |  |  |  | 水温 |  | 水质 水温的测定 温度计或颠倒温度计测定法（GB/T 13195-91） |  |  |  | / |  | 不符合 |  | 不合格 |
|  |  |  |  | 环境空气和废气 |  | 废气采样 |  | 固定源废气监测技术规范（HJ/T 397-2007） |  |  |  | / |  | 不符合 |  | 不合格 |
|  |  |  |  |  |  | 环境空气采样 |  | 环境空气质量手工监测技术规范（HJ/T 194-2005） |  |  |  | / |  | 符合 |  | 合格 |
| 表2 现场考核项目一览表 新疆新农大环境检测中心（有限公司） 第7页 共20页 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 姓名 |  | 考核 类别 |  | 考核项目 |  | 分析方法名称、代号及来源 |  | 考核结果 |  |  |  |  |  | 考核结论 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 理论考核 |  | 盲样考核 |  | 基本技能/见证实验 |  |  |
| 6 |  | 刘波 |  | 环境空气和废气 |  | 降尘 |  | 环境空气 降尘的测定 重量法（GB/T 15265-94） |  | 60 |  | / |  | 不符合 |  | 不合格 |
|  |  |  |  |  |  | 烟气黑度 |  | 固定污染源排放 烟气黑度的测定 林格曼烟气黑度图法（HJ/T 398-2007） |  |  |  | / |  | 不符合 |  | 不合格 |
|  |  |  |  |  |  | 氮氧化物（二氧化氮） |  | 固定污染源废气 氮氧化物的测定 非分散红外吸收法（HJ 692-2014） |  |  |  | / |  | 不符合 |  | 不合格 |
|  |  |  |  |  |  | 一氧化碳 |  | 固定污染源排气中一氧化碳的测定 非分散红外吸收法（HJ/T 44-1999） |  |  |  | / |  | 不符合 |  | 不合格 |
|  |  |  |  |  |  | 饮食业油烟 |  | 饮食业油烟排放标准（试行）（附录A饮食业油烟采样方法及分析方法）（GB 18483-2001） |  |  |  | / |  | 不符合 |  | 不合格 |
|  |  |  |  |  |  | 二氧化硫 |  | 固定污染源排气中二氧化硫的测定 定电位电解法（HJ/T 57-2000） |  |  |  | / |  | 不符合 |  | 不合格 |
|  |  |  |  | 土壤和水系沉积物 |  | 土壤采样 |  | 森林土壤样品的采集与制备（LY/T 1210-1999） |  |  |  | / |  | 符合 |  | 合格 |
|  |  |  |  | 噪声 |  | 环境噪声 |  | 环境噪声监测技术规范 城市声环境常规监测（HJ 640-2012） |  |  |  | / |  | 符合 |  | 合格 |
|  |  |  |  |  |  | 机场噪声 |  | 机场周围飞机噪声测量方法（GB 9661-1988） |  |  |  | / |  | 不符合 |  | 不合格 |
|  |  |  |  |  |  | 厂界环境噪声 |  | 工业企业厂界环境噪声排放标准（GB 12348-2008） |  |  |  | / |  | 符合 |  | 合格 |
|  |  |  |  | 振动 |  | 城市区域环境振动 |  | 城市区域环境振动测量方法（GB/T 10071-88） |  |  |  | / |  | 不符合 |  | 不合格 |
| 7 |  | 满吉鑫 |  | 水（含大气降水）和废水 |  | 大气降水采样 |  | 大气降水样品的采集与保存（GB/T 13580.2-1992） |  | 60 |  | / |  | 不符合 |  | 不合格 |
|  |  |  |  |  |  | 水质采样 |  | 水质 河流采样技术指导（HJ/T 52-1999） |  |  |  | / |  | 符合 |  | 合格 |
|  |  |  |  |  |  | 电导率 |  | 电导率 便携式电导率仪法《水和废水监测分析方法》（第四版） 国家环境保护总局（2002年） |  |  |  | / |  | 不符合 |  | 不合格 |
|  |  |  |  |  |  | 流量 |  | 水污染物排放总量监测技术规范（流量 流速仪法）（HJ/T 92-2002） |  |  |  | / |  | 不符合 |  | 不合格 |

| 表2 现场考核项目一览表 新疆新农大环境检测中心（有限公司） 第8页 共20页 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 姓名 |  | 考核 类别 |  | 考核项目 |  | 分析方法名称、代号及来源 | 考核结果 |  |  |  | 考核结论 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 理论考核 | 盲样考核 | 基本技能/见证实验 |  |  |
| 7 | 满吉鑫 |  | 环境空气和废气 |  | 废气采样 |  | 大气无组织排放监测技术导则（HJ/T 55-2000） | 60 | / | 符合 |  | 合格 |
|  |  |  |  |  | 环境空气采样 |  | 环境空气质量手工监测技术规范（HJ/T 194-2005） |  | / | 不符合 |  | 不合格 |
|  |  |  |  |  | 降尘 |  | 环境空气 降尘的测定 重量法（GB/T 15265-94） |  | / | 不符合 |  | 不合格 |
|  |  |  |  |  | 烟气黑度 |  | 固定污染源排放 烟气黑度的测定 林格曼烟气黑度图法（HJ/T 398-2007） |  | / | 符合 |  | 合格 |
|  |  |  |  |  | 饮食业油烟 |  | 饮食业油烟排放标准（试行） （附录A饮食业油烟采样方法及分析方法）（GB 18483-2001） |  | / | 符合 |  | 合格 |
|  |  |  | 土壤和水系沉积物 |  | 土壤采样 |  | 土壤检测 第1部分：土壤样品的采集、处理和贮存（NY/T 1121.1-2006） |  | / | 符合 |  | 合格 |
|  |  |  | 噪声 |  | 机场噪声 |  | 机场周围飞机噪声测量方法（GB 9661-1988） |  | / | 不符合 |  | 不合格 |
|  |  |  |  |  | 建筑施工场界环境噪声 |  | 建筑施工场界环境噪声排放标准（GB 12523-2011） |  | / | 符合 |  | 合格 |
|  |  |  |  |  | 社会生活环境噪声 |  | 社会生活环境噪声排放标准（GB 22337-2008） |  | / | 符合 |  | 合格 |
|  |  |  | 振动 |  | 城市区域环境振动 |  | 城市区域环境振动测量方法（GB/T 10071-88） |  | / | 不符合 |  | 不合格 |
| 8 | 穆合米提 ·赛都拉 |  | 土壤和水系沉积物 |  | 土壤采样 |  | 土壤检测 第1部分：土壤样品的采集、处理和贮存（NY/T 1121.1-2006） | 72 | / | 符合 |  | 合格 |
| 9 | 申增贤 |  | 水（含大气降水）和废水 |  | 大气降水采样 |  | 大气降水样品的采集与保存（GB/T 13580.2-1992） | 63.5 | / | 不符合 |  | 不合格 |
|  |  |  |  |  | 水质采样 |  | 水质 河流采样技术指导（HJ/T 52-1999） |  | / | 符合 |  | 合格 |
|  |  |  |  |  | 电导率 |  | 电导率 实验室电导率仪法《水和废水监测分析方法》（第四版） 国家环境保护总局（2002年） |  | / | 不符合 |  | 不合格 |
|  |  |  |  |  | 流量 |  | 水污染物排放总量监测技术规范（流量 流速仪法）(HJ/T 92-2002) |  | / | 不符合 |  | 不合格 |
| 表2 现场考核项目一览表 新疆新农大环境检测中心（有限公司） 第9页 共20页 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 姓名 | 考核 类别 |  | 考核项目 |  | 分析方法名称、代号及来源 |  | 考核结果 |  |  | 考核结论 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 理论考核 | 盲样考核 | 基本技能/见证实验 |  |  |
| 9 | 申增贤 | 土壤和水系沉积物 |  | 土壤采样 |  | 土壤环境监测技术规范（HJ/T 166-2004） |  | 63.5 | / | 符合 | 合格 |  |
| 10 | 唐雪丽 | 水（含大气降水）和废水 |  | 电导率 |  | 生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标（6.1 电导率 电极法）（GB/T 5750.4-2006） |  | 67.6 | / | 符合 | 合格 |  |
|  |  |  |  | （总）氰化物 |  | 水质 氰化物的测定 容量法和分光光度法（异烟酸-吡唑啉酮分光光度法）（HJ 484-2009） |  |  | / | 不符合 | 不合格 |  |
|  |  |  |  | 化学需氧量 |  | 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法（GB/T 11914-89） |  |  | 合格 | / | 合格 |  |
|  |  |  |  | 溶解性总固体 |  | 生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标（8.1 溶解性总固体 称重法）（GB/T 5750.4-2006） |  |  | / | 符合 | 合格 |  |
|  |  |  |  | 二硫化碳 |  | 水质 二硫化碳的测定 二乙胺乙酸铜分光光度法（GB/T 15504-1995） |  |  | / | 不符合 | 不合格 |  |
|  |  |  |  | 石油类和动植物油类 |  | 水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法（HJ 637-2012） |  |  | / | 符合 | 合格 |  |
|  |  |  |  | 总氮 |  | 水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法（HJ 636-2012） |  |  | 合格 | / | 合格 |  |
|  |  |  |  | 总有机碳 |  | 水质 总有机碳的测定 燃烧氧化—非分散红外吸收法（HJ 501-2009） |  |  | / | 不符合 | 不合格 |  |
|  |  |  |  | 砷 |  | 生活饮用水标准检验方法 金属指标（6.2 砷 二乙氨基二硫代甲酸银分光光度法）(GB/T 5750.6-2006) |  |  | / | 不符合 | 不合格 |  |
|  |  | 环境空气和废气 |  | PM10 |  | 环境空气 PM10和PM2.5的测定 重量法（HJ 618-2011） |  |  | / | 符合 | 合格 |  |
|  |  |  |  | 降尘 |  | 环境空气 降尘的测定 重量法（GB/T 15265-94） |  |  | / | 不符合 | 不合格 |  |
|  |  |  |  | 氰化氢 |  | 固定污染源排气中氰化氢的测定 异烟酸-吡唑啉酮分光光度法（HJ/T 28-1999） |  |  | / | 不符合 | 不合格 |  |
|  |  |  |  | 砷 |  | 环境空气和废气 砷的测定 二乙基二硫代氨基甲酸银分光光度法（暂行）（HJ 540-2009） |  |  | / | 不符合 | 不合格 |  |
| 表2 现场考核项目一览表 新疆新农大环境检测中心（有限公司） 第10页 共20页 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 姓名 | 考核 类别 |  | 考核项目 |  | 分析方法名称、代号及来源 |  | 考核结果 |  |  | 考核结论 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 理论考核 | 盲样考核 | 基本技能/见证实验 |  |  |
| 10 | 唐雪丽 | 土壤和水系沉积物 |  | pH值 |  | 土壤中pH值的测定（NY/T 1377-2007） |  | 67.6 | / | 符合 | 合格 |  |
|  |  |  |  | 阳离子交换量 |  | 土壤检测 第5部分：石灰性土壤阳离子交换量的测定（NY/T 1121.5-2006） |  |  | 合格 | / | 合格 |  |
|  |  |  |  | 总磷 |  | 土壤 总磷的测定 碱熔-钼梯抗分光光度法 （HJ 632-2011） |  |  | / | 符合 | 合格 |  |
|  |  |  |  | 水溶性和酸溶性硫酸盐 |  | 土壤 水溶性和酸溶性硫酸盐的测定 重量法（HJ 635-2012） |  |  | / | 符合 | 合格 |  |
|  |  | 生物 |  | 粪大肠菌群 |  | 水质 粪大肠菌群的测定 多管发酵法和滤膜法（HJ/T 347-2007） |  |  | / | 符合 | 合格 |  |
|  |  |  |  | 细菌总数 |  | 细菌总数 《水和废水监测分析方法》（第四版） 国家环境保护总局（2002年） |  |  | / | 符合 | 合格 |  |
| 11 | 田舒元 | 土壤和水系沉积物 |  | 土壤采样 |  | 森林土壤样品的采集与制备（LY/T 1210-1999） |  | 68 | / | 符合 | 合格 |  |
| 12 | 王俊 | 土壤和水系沉积物 |  | 钙 |  | 土壤检测 第13部分：土壤交换性钙和镁的测定（NY/T 1121.13-2006） |  | 69.8 | / | 符合 | 合格 |  |
|  |  |  |  | 铅 |  | 土壤质量 铅、镉的测定 石墨炉原子吸收分光光度法（GB/T 17141-1997） |  |  | 合格 | / | 合格 |  |
|  |  |  |  | 砷 |  | 土壤和沉积物 汞、砷、硒、铋、锑的测定 微波消解/原子荧光法（HJ 680-2013） |  |  | 合格 | / | 合格 |  |
|  |  |  |  | 铁 |  | 土壤有效态锌、锰、铁、铜含量的测定 二乙三胺五乙酸（DTPA）浸提法 （NY/T 890-2004） |  |  | / | 不符合 | 不合格 |  |
|  |  |  |  | 总铬 |  | 土壤 总铬的测定 火焰原子吸收分光光度法（HJ 491-2009） |  |  | / | 符合 | 合格 |  |
|  |  | 生物 |  | 粪大肠菌群 |  | 水质 粪大肠菌群的测定 多管发酵法和滤膜法（HJ/T 347-2007） |  |  | / | 符合 | 合格 |  |
|  |  |  |  | 总大肠菌群 |  | 总大肠菌群 多管发酵法《水和废水监测分析方法》（第四版）国家环境保护总局（2002年） |  |  | / | 符合 | 合格 |  |

| 表2 现场考核项目一览表 新疆新农大环境检测中心（有限公司） 第11页 共20页 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 姓名 |  |  | 考核 类别 |  | 考核项目 |  | 分析方法名称、代号及来源 |  |  |  | 考核结果 |  |  |  |  |  |  |  | 考核结论 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 理论考核 |  |  | 盲样考核 |  |  | 基本技能/见证实验 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 文雪梅 |  |  | 水（含大气降水）和废水 |  | 硫酸盐 |  | 水质 无机阴离子的测定 离子色谱法（HJ 84-2016） |  |  |  | 70.1 |  |  | / |  |  | 符合 |  | 合格 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 总汞 |  | 水质 总汞的测定 冷原子吸收分光光度法（HJ 597-2011） |  |  |  |  |  |  | 合格 |  |  | / |  | 合格 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 钡 |  | 水质 钡的测定 石墨炉原子吸收分光光度法（HJ 602-2011） |  |  |  |  |  |  | / |  |  | 不符合 |  | 不合格 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 钒 |  | 生活饮用水标准检验方法 金属指标（18.1 钒 无火焰原子吸收分光光度法）（GB/T 5750.6-2006） |  |  |  |  |  |  | / |  |  | 不符合 |  | 不合格 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 铊 |  | 水质 铊的测定 石墨炉原子吸收分光光度法（HJ 748-2015） |  |  |  |  |  |  | / |  |  | 不符合 |  | 不合格 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 钴 |  | 生活饮用水标准检验方法 金属指标（14.1 钴 无火焰原子吸收分光光度法）（GB/T 5750.6-2006） |  |  |  |  |  |  | / |  |  | 不符合 |  | 不合格 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 硒 |  | 水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法（HJ 694-2014） |  |  |  |  |  |  | / |  |  | 符合 |  | 合格 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 半挥发性有机物 |  | 生活饮用水标准检验方法 有机物指标（半挥发性有机物 附录B 固相萃取/气相色谱-质谱法）（GB/T 5750.8-2006） |  |  |  |  |  |  | 不合格 |  |  | / |  | 不合格 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 苯胺 |  | 生活饮用水标准检验方法 有机物指标（37.1 苯胺 气相色谱法）（GB/T 5750.8-2006） |  |  |  |  |  |  | / |  |  | 不符合 |  | 不合格 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 百菌清 |  | 水质 百菌清和溴氰菊酯的测定 气相色谱法（HJ 698-2014） |  |  |  |  |  |  | / |  |  | 不符合 |  | 不合格 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 溴氰菊酯 |  | 生活饮用水标准检验方法 农药指标（11.1 溴氰菊酯 气相色谱法）（GB/T 5750.9-2006） |  |  |  |  |  |  | / |  |  | 不符合 |  | 不合格 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 烷基汞（甲基汞） |  | 水质 烷基汞的测定 气相色谱法（GB/T 14204-93） |  |  |  |  |  |  | / |  |  | 不符合 |  | 不合格 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 六六六、滴滴涕 |  | 生活饮用水标准检验方法 农药指标（2.2六六六、1.2 滴滴涕 毛细管柱气相色谱法）（GB/T 5750.9-2006） |  |  |  |  |  |  | / |  |  | 不符合 |  | 不合格 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 苯系物 |  | 水质 苯系物的测定 气相色谱法（GB 11890-89） |  |  |  |  |  |  | / |  |  | 符合 |  | 合格 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 有机磷农药 |  | 水质 有机磷农药的测定 气相色谱法（GB/T 13192-1991） |  |  |  |  |  |  | / |  |  | 符合 |  | 合格 |  |  |  |  |  |
| 表2 现场考核项目一览表 新疆新农大环境检测中心（有限公司） 第12页 共20页 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 姓名 |  |  | 考核 类别 |  | 考核项目 |  | 分析方法名称、代号及来源 |  |  |  | 考核结果 |  |  |  |  |  |  |  | 考核结论 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 理论考核 |  |  | 盲样考核 |  |  | 基本技能/见证实验 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 文雪梅 |  |  | 环境空气和废气 |  | 氯化氢 |  | 环境空气和废气 氯化氢的测定 离子色谱法（暂行）（HJ 549-2009） |  |  |  | 70.1 |  |  | / |  |  | 符合 |  | 合格 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 铅 |  | 环境空气 铅的测定 石墨炉原子吸收分光光度法（暂行）（HJ 539-2015） |  |  |  |  |  |  | / |  |  | 符合 |  | 合格 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 总烃（非甲烷烃） |  | 环境空气 总烃的测定 气相色谱法（HJ 604-2011） |  |  |  |  |  |  | / |  |  | 符合 |  | 合格 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 有机磷农药 |  | 有机磷农药 气相色谱法《空气和废气监测分析方法》（第四版）国家环境保护总局 （2003年） |  |  |  |  |  |  | / |  |  | 不符合 |  | 不合格 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 挥发性有机物 |  | 固定污染源废气 挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附／气相色谱-质谱法（HJ 734-2014） |  |  |  |  |  |  | / |  |  | 不符合 |  | 不合格 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 土壤和水系沉积物 |  | 汞 |  | 土壤和沉积物 汞、砷、硒、铋、锑的测定 微波消解/原子荧光法（HJ 680-2013） |  |  |  |  |  |  | / |  |  | 符合 |  | 合格 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 全钾 |  | 森林土壤全钾的测定（LY/T 1234-1999） |  |  |  |  |  |  | / |  |  | 符合 |  | 合格 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 铁 |  | 土壤有效态锌、锰、铁、铜含量的测定 二乙三胺五乙酸（DTPA）浸提法 （NY/T 890-2004） |  |  |  |  |  |  | / |  |  | 不符合 |  | 不合格 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 六六六、滴滴涕 |  | 土壤中六六六和滴滴涕测定的气相色谱法（GB/T 14550-2003） |  |  |  |  |  |  | / |  |  | 不符合 |  | 不合格 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 有机汞（甲基汞、乙基汞） |  | 环境甲基汞的测定 气相色谱法（GB/T 17132-1997） |  |  |  |  |  |  | / |  |  | 不符合 |  | 不合格 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 有机磷农药 |  | 水、土中有机磷农药测定的气相色谱法（GB/T 14552-2003） |  |  |  |  |  |  | / |  |  | 不符合 |  | 不合格 |  |  |  |  |  |
| 14 | 辛佳敏 |  |  | 水（含大气降水）和废水 |  | （浑）浊度 |  | 水质 浊度的测定（目视比浊法）（GB 13200-91） |  |  |  | 62.8 |  |  | / |  |  | 符合 |  | 合格 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | （总）氰化物 |  | 水质 氰化物的测定 容量法和分光光度法（异烟酸-吡唑啉酮分光光度法）（HJ 484-2009） |  |  |  |  |  |  | / |  |  | 符合 |  | 合格 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 氨氮 |  | 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法（HJ 535-2009） |  |  |  |  |  |  | / |  |  | 符合 |  | 合格 |  |  |  |  |  |
| 表2 现场考核项目一览表 新疆新农大环境检测中心（有限公司） 第13页 共20页 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 姓名 | 考核 类别 |  | 考核项目 |  | 分析方法名称、代号及来源 |  |  |  | 考核结果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 考核结论 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 理论考核 |  |  | 盲样考核 |  |  | 基本技能/见证实验 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  | 辛佳敏 | 水（含大气降水）和废水 |  | 二硫化碳 |  | 水质 二硫化碳的测定 二乙胺乙酸铜分光光度法（GB/T 15504-1995） |  |  |  | 62.8 |  |  | / |  |  | 不符合 |  |  |  | 不合格 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 高锰酸盐指数 |  | 水质 高锰酸盐指数的测定（GB 11892-89） |  |  |  |  |  |  | / |  |  | 符合 |  |  |  | 合格 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 生化需氧量 |  | 水质 五日生化需氧量（BOD5）的测定 稀释与接种法（HJ 505-2009） |  |  |  |  |  |  | 合格 |  |  | / |  |  |  | 合格 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 砷 |  | 水质 汞、砷、硒、铋、锑的测定 原子荧光法（HJ 694-2014） |  |  |  |  |  |  | / |  |  | 符合 |  |  |  | 合格 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 苯并（a）芘 |  | 水质 多环芳烃的测定 液液萃取和固相萃取高效液相色谱法（HJ 478-2009） |  |  |  |  |  |  | 合格 |  |  | / |  |  |  | 合格 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 甲萘威 |  | 生活饮用水标准检验方法 农药指标（10.3 甲萘威 高压液相色谱法-荧光检测器）（GB/T 5750.9-2006） |  |  |  |  |  |  | / |  |  | 不符合 |  |  |  | 不合格 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 溴氰菊酯 |  | 生活饮用水标准检验方法 农药指标（11.2 溴氰菊酯 高压液相色谱法）（GB/T 5750.9-2006） |  |  |  |  |  |  | / |  |  | 不符合 |  |  |  | 不合格 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 阿特拉津 |  | 水质 阿特拉津的测定 高效液相色谱法（HJ 587-2010） |  |  |  |  |  |  | / |  |  | 不符合 |  |  |  | 不合格 |  |  |  |  |
|  |  |  | 环境空气和废气 |  | 降尘 |  | 环境空气 降尘的测定 重量法（GB/T 15265-94） |  |  |  |  |  |  | / |  |  | 不符合 |  |  |  | 不合格 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 硫化氢 |  | 环境空气 硫化氢 亚甲基蓝分光光度法《空气和废气监测分析方法》（第四版） 国家环境保护总局（2003年） |  |  |  |  |  |  | / |  |  | 符合 |  |  |  | 合格 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 氮氧化物 |  | 环境空气 氮氧化物（一氧化氮和二氧化氮）的测定 盐酸萘乙二胺分光光度法（HJ 479-2009） |  |  |  |  |  |  | / |  |  | 符合 |  |  |  | 合格 |  |  |  |  |
|  |  |  | 土壤和水系沉积物 |  | 有效磷 |  | 土壤 有效磷的测定 碳酸氢钠浸提-钼锑抗分光光度法（HJ 704-2014） |  |  |  |  |  |  | 合格 |  |  | / |  |  |  | 合格 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 阳离子交换量 |  | 中性土壤阳离子交换量和交换性盐基的测定（NY/T 295-1995） |  |  |  |  |  |  | / |  |  | 符合 |  |  |  | 合格 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 多环芳烃 |  | 土壤和沉积物 多环芳烃的测定 高效液相色谱法（HJ 784-2016） |  |  |  |  |  |  | / |  |  | 不符合 |  |  |  | 不合格 |  |  |  |  |
| 表2 现场考核项目一览表 新疆新农大环境检测中心（有限公司） 第14页 共20页 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 姓名 |  |  | 考核 类别 |  | 考核项目 |  |  | 分析方法名称、代号及来源 |  |  | 考核结果 |  |  |  |  |  |  |  | 考核结论 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 理论考核 |  |  | 盲样考核 |  |  | 基本技能/见证实验 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 辛佳敏 |  |  | 生物 |  | 细菌总数 |  |  | 细菌总数 《水和废水监测分析方法》（第四版） 国家环境保护总局（2002年） |  |  | 62.8 |  |  | / |  |  | 符合 |  | 合格 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 总大肠菌群 |  |  | 总大肠菌群 多管发酵法《水和废水监测分析方法》（第四版）国家环境保护总局（2002年） |  |  |  |  |  | / |  |  | 符合 |  | 合格 |  |  |  |  |  |
| 15 | 许立鹏 |  |  | 水（含大气降水）和废水 |  | 大气降水采样 |  |  | 酸沉降监测技术规范（HJ/T 165-2004） |  |  | 60 |  |  | / |  |  | 不符合 |  | 不合格 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 水质采样 |  |  | 地表水和污水监测技术规范（HJ/T 91-2002） |  |  |  |  |  | / |  |  | 符合 |  | 合格 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 电导率 |  |  | 大气降水电导率的测定方法（GB 13580.3-92） |  |  |  |  |  | / |  |  | 不符合 |  | 不合格 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 流量 |  |  | 水污染物排放总量监测技术规范（流量 流速仪法）（HJ/T 92-2002） |  |  |  |  |  | / |  |  | 不符合 |  | 不合格 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 土壤和水系沉积物 |  | 土壤采样 |  |  | 土壤环境监测技术规范（HJ/T 166-2004） |  |  |  |  |  | / |  |  | 符合 |  | 合格 |  |  |  |  |  |
| 16 | 杨毅 |  |  | 水（含大气降水）和废水 |  | 大气降水采样 |  |  | 大气降水样品的采集与保存（GB/T 13580.2-1992） |  |  | 63.8 |  |  | / |  |  | 不符合 |  | 不合格 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 水质采样 |  |  | 水质 湖泊和水库采样技术指导（GB/T 14581-1993） |  |  |  |  |  | / |  |  | 符合 |  | 合格 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 电导率 |  |  | 电导率 便携式电导率仪法《水和废水监测分析方法》（第四版）国家环境保护总局（2002年） |  |  |  |  |  | / |  |  | 不符合 |  | 不合格 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 流量 |  |  | 河流流量测验规范（流速仪法）（GB 50179-93） |  |  |  |  |  | / |  |  | 不符合 |  | 不合格 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 环境空气和废气 |  | 废气采样 |  |  | 固定源废气监测技术规范（HJ/T 397-2007） |  |  |  |  |  | / |  |  | 符合 |  | 合格 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 环境空气采样 |  |  | 环境空气质量手工监测技术规范（HJ/T 194-2005） |  |  |  |  |  | / |  |  | 符合 |  | 合格 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 降尘 |  |  | 环境空气 降尘的测定 重量法（GB/T 15265-94） |  |  |  |  |  | / |  |  | 不符合 |  | 不合格 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 二氧化硫 |  |  | 固定污染源排气中二氧化硫的测定 定电位电解法（HJ/T 57-2000） |  |  |  |  |  | / |  |  | 符合 |  | 合格 |  |  |  |  |  |
| 表2 现场考核项目一览表 新疆新农大环境检测中心（有限公司） 第15页 共20页 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 姓名 |  |  | 考核 类别 |  | 考核项目 |  |  | 分析方法名称、代号及来源 |  |  | 考核结果 |  |  |  |  |  |  |  | 考核结论 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 理论考核 |  |  | 盲样考核 |  |  | 基本技能/见证实验 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 杨毅 |  |  | 土壤和水系沉积物 |  | 土壤采样 |  |  | 土壤检测 第1部分：土壤样品的采集、处理和贮存（NY/T 1121.1-2006） |  |  | 63.8 |  |  | / |  |  | 符合 |  | 合格 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 噪声 |  | 环境噪声 |  |  | 声环境质量标准（GB 3096-2008） |  |  |  |  |  | / |  |  | 符合 |  | 合格 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 铁路边界噪声 |  |  | 铁路边界噪声限值及其测量方法（GB/T 12525-1990） |  |  |  |  |  | / |  |  | 符合 |  | 合格 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 机场噪声 |  |  | 机场周围飞机噪声测量方法（GB 9661-1988） |  |  |  |  |  | / |  |  | 不符合 |  | 不合格 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 振动 |  | 城市区域环境振动 |  |  | 城市区域环境振动测量方法(GB/T 10071-88) |  |  |  |  |  | / |  |  | 符合 |  | 合格 |  |  |  |  |  |
| 17 | 杨永有 |  |  | 水（含大气降水）和废水 |  | 大气降水采样 |  |  | 大气降水样品的采集与保存（GB/T 13580.2-1992） |  |  | 60 |  |  | / |  |  | 不符合 |  | 不合格 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 水质采样 |  |  | 水质采样 样品的保存和管理技术规定（HJ 493-2009） |  |  |  |  |  | / |  |  | 不符合 |  | 不合格 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 肉眼可见物 |  |  | 生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标（4.1直接观察法）（GB/T 5750.4-2006） |  |  |  |  |  | / |  |  | 不符合 |  | 不合格 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 流量 |  |  | 河流流量测验规范（附录B 流速仪法）（GB 50179-2015） |  |  |  |  |  | / |  |  | 不符合 |  | 不合格 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 臭 |  |  | 生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标(3.1 臭 嗅气法）（GB/T 5750.4-2006） |  |  |  |  |  | / |  |  | 不符合 |  | 不合格 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 水温 |  |  | 水质 水温的测定 温度计或颠倒温度计测定法（GB/T 13195-91） |  |  |  |  |  | / |  |  | 不符合 |  | 不合格 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 电导率 |  |  | 大气降水电导率的测定方法(GB 13580.3-92) |  |  |  |  |  | / |  |  | 不符合 |  | 不合格 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 土壤和水系沉积物 |  | 土壤采样 |  |  | 土壤环境监测技术规范（HJ/T 166-2004） |  |  |  |  |  | / |  |  | 符合 |  | 合格 |  |  |  |  |  |
| 18 | 杨再磊 |  |  | 水（含大气降水）和废水 |  | 氟化物 |  |  | 水质 无机阴离子的测定 离子色谱法（HJ 84-2016） |  |  | 68 |  |  | 合格 |  |  | / |  | 合格 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 氯化物 |  |  | 水质 无机阴离子的测定 离子色谱法（HJ 84-2016） |  |  |  |  |  | 合格 |  |  | / |  | 合格 |  |  |  |  |  |
| 表2 现场考核项目一览表 新疆新农大环境检测中心（有限公司） 第16页 共20页 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 姓名 |  |  | 考核 类别 |  | 考核项目 |  |  | 分析方法名称、代号及来源 |  |  | 考核结果 |  |  |  |  |  |  |  | 考核结论 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 理论考核 |  |  | 盲样考核 |  |  | 基本技能/见证实验 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 杨再磊 |  |  | 水（含大气降水）和废水 |  | 硫酸盐 |  |  | 水质 无机阴离子的测定 离子色谱法（HJ 84-2016） |  |  | 68 |  |  | 合格 |  |  | / |  | 合格 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 硝酸盐（氮） |  |  | 水质 无机阴离子的测定 离子色谱法（HJ 84-2016） |  |  |  |  |  | 合格 |  |  | / |  | 合格 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 环境空气和废气 |  | 氯化氢 |  |  | 环境空气和废气 氯化氢的测定 离子色谱法（HJ 549-2016） |  |  |  |  |  | / |  |  | 符合 |  | 合格 |  |  |  |  |  |
| 19 | 余健 |  |  | 水（含大气降水）和废水 |  | 二硫化碳 |  |  | 水质 二硫化碳的测定 二乙胺乙酸铜分光光度法（GB/T 15504-1995） |  |  | 60 |  |  | / |  |  | 不符合 |  | 不合格 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | （总）氰化物 |  |  | 水质 氰化物的测定 容量法和分光光度法（异烟酸-吡唑啉酮分光光度法）（HJ 484-2009） |  |  |  |  |  | 合格 |  |  | / |  | 合格 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 溶解性总固体 |  |  | 生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标（8.1 溶解性总固体 称重法）（GB/T 5750.4-2006） |  |  |  |  |  | / |  |  | 不符合 |  | 不合格 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 游离氯和总氯 |  |  | 水质 游离氯和总氯的测定 N,N-二乙基-1,4-苯二胺分光光度法（HJ 586-2010） |  |  |  |  |  | / |  |  | 不符合 |  | 不合格 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 总有机碳 |  |  | 水质 总有机碳的测定 燃烧氧化—非分散红外吸收法（HJ 501-2009） |  |  |  |  |  | / |  |  | 不符合 |  | 不合格 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 钡 |  |  | 水质 钡的测定 火焰原子吸收分光光度法（HJ 603-2011） |  |  |  |  |  | / |  |  | 不符合 |  | 不合格 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 钒 |  |  | 生活饮用水标准检验方法 金属指标（18.1 钒 无火焰原子吸收分光光度法）（GB/T 5750.6-2006） |  |  |  |  |  | / |  |  | 不符合 |  | 不合格 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 铊 |  |  | 水质 铊的测定 石墨炉原子吸收分光光度法（HJ 748-2015） |  |  |  |  |  | / |  |  | 不符合 |  | 不合格 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 钴 |  |  | 生活饮用水标准检验方法 金属指标（14.1 钴 无火焰原子吸收分光光度法）（GB/T 5750.6-2006） |  |  |  |  |  | / |  |  | 不符合 |  | 不合格 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 镉 |  |  | 水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法（GB/T 7475-87） |  |  |  |  |  | / |  |  | 符合 |  | 合格 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 铁 |  |  | 水质 铁、锰的测定 火焰原子吸收分光光度法（GB/T 11911-89） |  |  |  |  |  | / |  |  | 符合 |  | 合格 |  |  |  |  |  |
| 表2 现场考核项目一览表 新疆新农大环境检测中心（有限公司） 第17页 共20页 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 姓名 |  |  | 考核 类别 |  | 考核项目 |  |  | 分析方法名称、代号及来源 |  |  | 考核结果 |  |  |  |  |  |  |  | 考核结论 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 理论考核 |  |  | 盲样考核 |  |  | 基本技能/见证实验 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 余健 |  |  | 环境空气和废气 |  | 硫化氢 |  |  | 居住区大气中硫化氢 卫生检验标准方法 亚甲蓝分光光度法（GB 11742-1989） |  |  | 60 |  |  | 合格 |  |  | / |  | 合格 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 硫酸雾 |  |  | 硫酸浓缩尾气硫酸雾的测定 铬酸钡比色法（GB 4920-85） |  |  |  |  |  | / |  |  | 不符合 |  | 不合格 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 铬酸雾 |  |  | 固定污染源排气中铬酸雾的测定 二苯碳酰二肼分光光度法（HJ/T 29-1999） |  |  |  |  |  | / |  |  | 不符合 |  | 不合格 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 氟化物 |  |  | 大气固定污染源 氟化物的测定 离子选择电极法（HJ/T 67-2001） |  |  |  |  |  | / |  |  | 不符合 |  | 不合格 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 氯化氢 |  |  | 固定污染源排气中氯化氢的测定 硫氰酸汞分光光度法（HJ/T 27-1999） |  |  |  |  |  | / |  |  | 不符合 |  | 不合格 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 铜 |  |  | 环境空气 铜、锌、镉、铬、锰及镍 石墨炉原子吸收分光光度法《空气和废气监测分析方法》（第四版） 国家环境保护总局（2003年） |  |  |  |  |  | / |  |  | 不符合 |  | 不合格 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 锌 |  |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  | 不符合 |  | 不合格 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 镉 |  |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  | 不符合 |  | 不合格 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 铬 |  |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  | 不符合 |  | 不合格 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 锰 |  |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  | 不符合 |  | 不合格 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 镍 |  |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  | 不符合 |  | 不合格 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 汞 |  |  | 固定污染源废气 汞的测定 冷原子吸收分光光度法（暂行）（HJ 543-2009） |  |  |  |  |  | / |  |  | 不符合 |  | 不合格 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 砷 |  |  | 环境空气 砷 原子荧光法《空气和废气监测分析方法》（第四版）国家环境保护总局 （2003年） |  |  |  |  |  | / |  |  | 不符合 |  | 不合格 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 铅 |  |  | 环境空气 铅的测定 石墨炉原子吸收分光光度法（暂行）（HJ 539-2015） |  |  |  |  |  | / |  |  | 不符合 |  | 不合格 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 铬（六价） |  |  | 环境空气 铬（六价） 二苯碳酰二肼分光光度法《空气和废气监测分析方法》（第四版）国家环境保护总局 （2003年） |  |  |  |  |  | / |  |  | 不符合 |  | 不合格 |  |  |  |  |  |
| 表2 现场考核项目一览表 新疆新农大环境检测中心（有限公司） 第18页 共20页 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 姓名 |  |  | 考核 类别 |  | 考核项目 |  |  |  | 分析方法名称、代号及来源 |  |  | 考核结果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 考核结论 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 理论考核 |  |  | 盲样考核 |  |  | 基本技能/见证实验 |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 余健 |  |  | 土壤和水系沉积物 |  | 交换性钠 |  |  |  | 碱化土壤交换性钠的测定（LY/T 1248-1999） |  |  | 60 |  |  | / |  |  | 符合 |  |  | 合格 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 汞 |  |  |  | 土壤和沉积物 汞、砷、硒、铋、锑的测定 微波消解/原子荧光法（HJ 680-2013） |  |  |  |  |  | / |  |  | 符合 |  |  | 合格 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 铅 |  |  |  | 土壤质量 铅、镉的测定 石墨炉原子吸收分光光度法（GB/T 17141-1997） |  |  |  |  |  | / |  |  | 符合 |  |  | 合格 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 总铬 |  |  |  | 土壤 总铬的测定 火焰原子吸收分光光度法（HJ 491-2009） |  |  |  |  |  | 合格 |  |  | / |  |  | 合格 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 铁 |  |  |  | 土壤有效态锌、锰、铁、铜含量的测定 二乙三胺五乙酸（DTPA）浸提法 （NY/T 890-2004） |  |  |  |  |  | / |  |  | 不符合 |  |  | 不合格 |  |  |  |
| 20 | 张豹 |  |  | 水（含大气降水）和废水 |  | 大气降水采样 |  |  |  | 大气降水样品的采集与保存（GB/T 13580.2-1992） |  |  | 60 |  |  | / |  |  | 不符合 |  |  | 不合格 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 水质采样 |  |  |  | 水质 河流采样技术指导（HJ/T 52-1999） |  |  |  |  |  | / |  |  | 符合 |  |  | 合格 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 流量 |  |  |  | 河流流量测验规范（附录B 流速仪法）（GB 50179-2015） |  |  |  |  |  | / |  |  | 不符合 |  |  | 不合格 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 电导率 |  |  |  | 电导率 实验室电导率仪法《水和废水监测分析方法》（第四版） 国家环境保护总局（2002年） |  |  |  |  |  | / |  |  | 不符合 |  |  | 不合格 |  |  |  |
|  |  |  |  | 土壤和水系沉积物 |  | 土壤采样 |  |  |  | 土壤环境监测技术规范（HJ/T 166-2004） |  |  |  |  |  | / |  |  | 符合 |  |  | 合格 |  |  |  |
| 21 | 张振兴 |  |  | 土壤和水系沉积物 |  | 土壤采样 |  |  |  | 土壤检测 第1部分：土壤样品的采集、处理和贮存（NY/T 1121.1-2006） |  |  | 70 |  |  | / |  |  | 符合 |  |  | 合格 |  |  |  |
| 22 | 朱燕文 |  |  | 水（含大气降水）和废水 |  | 大气降水采样 |  |  |  | 酸沉降监测技术规范（HJ/T 165-2004） |  |  | 60 |  |  | / |  |  | 不符合 |  |  | 不合格 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 水质采样 |  |  |  | 水质采样 样品的保存和管理技术规定（HJ 493-2009） |  |  |  |  |  | / |  |  | 符合 |  |  | 合格 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 流量 |  |  |  | 河流流量测验规范（附录B 流速仪法）（GB 50179-2015） |  |  |  |  |  | / |  |  | 不符合 |  |  | 不合格 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 电导率 |  |  |  | 电导率 便携式电导率仪法《水和废水监测分析方法》（第四版）国家环境保护总局 （2002年） |  |  |  |  |  | / |  |  | 不符合 |  |  | 不合格 |  |  |  |

| 表2 现场考核项目一览表 新疆新农大环境检测中心（有限公司） 第19页 共20页 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 姓名 | 考核 类别 | 考核项目 | 分析方法名称、代号及来源 | 考核结果 |  |  |  | 考核结论 |
|  |  |  |  |  | 理论考核 | 盲样考核 | 基本技能/见证实验 |  |  |
| 22 | 朱燕文 | 环境空气和废气 | 废气采样 | 锅炉烟尘测试方法（GB 5468-1991） | 60 | / | 符合 | 合格 |  |
|  |  |  | 环境空气采样 | 环境空气质量手工监测技术规范（HJ/T 194-2005） |  | / | 符合 | 合格 |  |
|  |  |  | 降尘 | 环境空气 降尘的测定 重量法（GB/T 15265-94） |  | / | 不符合 | 不合格 |  |
|  |  |  | 饮食业油烟 | 饮食业油烟排放标准（试行） （附录A饮食业油烟采样方法及分析方法）（GB 18483-2001） |  | / | 符合 | 合格 |  |
|  |  |  | 氮氧化物（二氧化氮） | 固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法（HJ 693-2014） |  | / | 符合 | 合格 |  |
|  |  | 土壤和水系沉积物 | 土壤采样 | 土壤检测 第1部分：土壤样品的采集、处理和贮存（NY/T 1121.1-2006） |  | / | 符合 | 合格 |  |
|  |  | 噪声 | 厂界环境噪声 | 工业企业厂界环境噪声排放标准（GB 12348-2008） |  | / | 符合 | 合格 |  |
|  |  |  | 机场噪声 | 机场周围飞机噪声测量方法（GB 9661-1988） |  | / | 不符合 | 不合格 |  |
|  |  |  | 社会生活环境噪声 | 社会生活环境噪声排放标准（GB 22337-2008） |  | / | 符合 | 合格 |  |
|  |  | 振动 | 城市区域环境振动 | 城市区域环境振动测量方法(GB/T 10071-88) |  | / | 符合 | 合格 |  |
| 23 | 杨磊 | 水（含大气降水）和废水 | 大气降水采样 | 大气降水样品的采集与保存（GB/T 13580.2-1992） | 60 | / | 不符合 | 不合格 |  |
|  |  |  | 水质采样 | 地表水和污水监测技术规范（HJ/T 91-2002） |  | / | 符合 | 合格 |  |
|  |  |  | 流量 | 水污染物排放总量监测技术规范（流量 流速仪法）（HJ/T 92-2002） |  | / | 不符合 | 不合格 |  |
|  |  |  | 电导率 | 电导率 便携式电导率仪法《水和废水监测分析方法》（第四版）国家环境保护总局 （2002年） |  | / | 不符合 | 不合格 |  |
|  |  |  | 水温 | 水质 水温的测定 温度计或颠倒温度计测定法（GB/T 13195-91） |  | / | 符合 | 合格 |  |
| 表2 现场考核项目一览表 新疆新农大环境检测中心（有限公司） 第20页 共20页 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 姓名 | 考核 类别 | 考核项目 | 分析方法名称、代号及来源 | 考核结果 |  |  |  | 考核结论 |
|  |  |  |  |  | 理论考核 | 盲样考核 | 基本技能/见证实验 |  |  |
| 23 | 杨磊 | 环境空气和废气 | 废气采样 | 大气无组织排放监测技术导则（HJ/T 55-2000） | 60 | / | 不符合 | 不合格 |  |
|  |  |  | 环境空气采样 | 环境空气质量手工监测技术规范（HJ/T 194-2005） |  | / | 符合 | 合格 |  |
|  |  |  | 降尘 | 环境空气 降尘的测定 重量法（GB/T 15265-94） |  | / | 不符合 | 不合格 |  |
|  |  |  | 烟气黑度 | 固定污染源排放 烟气黑度的测定 林格曼烟气黑度图法（HJ/T 398-2007） |  | / | 不符合 | 不合格 |  |
|  |  |  | 氮氧化物（二氧化氮） | 固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法（HJ 693-2014） |  | / | 不符合 | 不合格 |  |
|  |  |  | 一氧化碳 | 固定污染源排气中一氧化碳的测定 非分散红外吸收法（HJ/T 44-1999） |  | / | 不符合 | 不合格 |  |
|  |  |  | 饮食业油烟 | 饮食业油烟排放标准（试行） （附录A饮食业油烟采样方法及分析方法）（GB 18483-2001） |  | / | 不符合 | 不合格 |  |
|  |  |  | 二氧化硫 | 固定污染源排气中二氧化硫的测定 定电位电解法（HJ/T 57-2000） |  | / | 不符合 | 不合格 |  |
|  |  | 土壤和水系沉积物 | 土壤采样 | 土壤环境监测技术规范（HJ/T 166-2004） |  | / | 符合 | 合格 |  |
|  |  | 噪声 | 机场噪声 | 机场周围飞机噪声测量方法（GB 9661-1988） |  | / | 不符合 | 不合格 |  |
|  |  |  | 建筑施工场界环境噪声 | 建筑施工场界环境噪声排放标准（GB 12523-2011） |  | / | 符合 | 合格 |  |
|  |  |  | 环境噪声 | 声环境质量标准（GB 3096-2008） |  | / | 符合 | 合格 |  |
|  |  | 振动 | 城市区域环境振动 | 城市区域环境振动测量方法(GB/T 10071-88) |  | / | 符合 | 合格 |  |

表3  考核通过建议发证项目表

| 新疆新农大环境检测中心（有限公司） 第1页 共5页 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 姓名 | 性别 | 技术职称 | 发 证 项 目 | 证书编号 |
| 1 | 何川江 | 男 | / | 土壤和水系沉积物：土壤采样 噪声：环境噪声、铁路边界噪声、厂界环境噪声、社会生活环境噪声 |  |
| 2 | 胡兴 | 男 | / | 水（含大气降水）和废水：溶解氧、臭、（浑）浊度、pH值、电导率、耗氧量、色度、全盐量、悬浮物、硫化物、总有机碳、总硬度（钙和镁总量）、溶解性总固体、六价铬、挥发酚 环境空气和废气：总悬浮颗粒物、PM10、氮氧化物（二氧化氮）、沥青烟、氨、二氧化硫 土壤和水系沉积物：pH值、水分、水溶性和酸溶性硫酸盐、全氮、有效磷、氟化物、有机质、水溶性盐（全盐量）、阳离子交换量、有机碳、容重、总磷 |  |
| 3 | 来军 | 男 | / | 土壤和水系沉积物：土壤采样 噪声：环境噪声、建筑施工场界环境噪声、厂界环境噪声、社会生活环境噪声 |  |
| 4 | 李金堂 | 男 | / | 环境空气和废气：废气采样、环境空气采样、烟气黑度、氮氧化物（二氧化氮）、一氧化碳、饮食业油烟、二氧化硫 土壤和水系沉积物：土壤采样 噪声：环境噪声、建筑施工场界环境噪声、铁路边界噪声、厂界环境噪声、社会生活环境噪声 |  |
| 5 | 李娜 | 女 | / | 水（含大气降水）和废水：氨氮、总氮、石油类和动植物油类、硫酸盐、总磷（磷酸盐）、阴离子表面活性剂、六价铬、苯系物、苯并（a）芘、挥发性有机物、有机磷农药 环境空气和废气：总悬浮颗粒物、PM10、氮氧化物（二氧化氮）、氨、铬酸雾、二氧化硫、总烃（非甲烷烃）、苯系物、苯并（a）芘 土壤和水系沉积物：水溶性和酸溶性硫酸盐、全氮、有效磷、氟化物、水溶性盐（全盐量）、阳离子交换量、（全）钾、总磷、苯并（a）芘 |  |

表3  考核通过建议发证项目表

| 新疆新农大环境检测中心（有限公司） 第2页 共5页 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 姓名 | 性别 | 技术职称 | 发 证 项 目 | 证书编号 |
| 6 | 刘波 | 男 | / | 环境空气和废气：环境空气采样 土壤和水系沉积物：土壤采样 噪声：环境噪声、建筑施工场界环境噪声、铁路边界噪声、厂界环境噪声、社会生活环境噪声 |  |
| 7 | 满吉鑫 | 男 | / | 水（含大气降水）和废水：水质采样、肉眼可见物、臭、水温 环境空气和废气：废气采样、烟气黑度、氮氧化物（二氧化氮）、一氧化碳、饮食业油烟、二氧化硫 土壤和水系沉积物：土壤采样 噪声：环境噪声、建筑施工场界环境噪声、铁路边界噪声、厂界环境噪声、社会生活环境噪声 |  |
| 8 | 穆合米提 ·赛都拉 | 男 | / | 土壤和水系沉积物：土壤采样 |  |
| 9 | 申增贤 | 男 | / | 水（含大气降水）和废水：水质采样、肉眼可见物、臭、水温 土壤和水系沉积物：土壤采样 |  |
| 10 | 唐雪丽 | 女 | / | 水（含大气降水）和废水：溶解氧、臭、（浑）浊度、pH值、电导率、生化需氧量、氨氮、耗氧量、总氮、色度、石油类和动植物油类、硫酸盐、总磷（磷酸盐）、亚硝酸盐（氮）、高锰酸盐指数、总硬度（钙和镁总量）、化学需氧量、溶解性总固体、六价铬、挥发酚 环境空气和废气：总悬浮颗粒物、PM10、硫化氢、沥青烟、氨、二氧化硫、铬（六价） 土壤和水系沉积物：pH值、水分、水溶性和酸溶性硫酸盐、全氮、有效磷、氟化物、水溶性盐（全盐量）、阳离子交换量、容重、（全）钾、总磷 生物：细菌总数、总大肠菌群、粪大肠菌群 |  |

表3  考核通过建议发证项目表

| 新疆新农大环境检测中心（有限公司） 第3页 共5页 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 姓名 | 性别 | 技术职称 | 发 证 项 目 | 证书编号 |
| 11 | 田舒元 | 男 | / | 土壤和水系沉积物：土壤采样 |  |
| 12 | 王俊 | 男 | / | 土壤和水系沉积物：交换性钾、交换性钠、铜、锌、铅、锰、速效钾、全钾、全钠、镉、砷、钙、镁、镍、总铬 生物：细菌总数、总大肠菌群、粪大肠菌群 |  |
| 13 | 文雪梅 | 女 | / | 水（含大气降水）和废水：硝酸盐（氮）、氯化物、氟化物、硫酸盐、总磷（磷酸盐）、亚硝酸盐（氮）、铬、钾、镁、钙、铜、镉、（总）汞、锰、铅、锌、铁、硒、砷、镍、钠、锑、硝基苯类化合物、苯系物、挥发性有机物、有机磷农药 环境空气和废气：氟化氢、硫酸雾、氯化氢、铜、锌、镉、铬、锰、镍、汞、铅、总烃（非甲烷烃）、苯系物 土壤和水系沉积物：交换性钾、交换性钠、铜、铅、镉、钙、镁、锰、速效钾、全钾、全钠、汞、硒、锌、砷、镍、总铬 |  |
| 14 | 辛佳敏 | 女 | / | 水（含大气降水）和废水：溶解氧、臭、（浑）浊度、pH值、电导率、生化需氧量、氨氮、耗氧量、总氮、色度、硫化物、石油类和动植物油类、总磷（磷酸盐）、（总）氰化物、亚硝酸盐（氮）、高锰酸盐指数、总硬度（钙和镁总量）、化学需氧量、阴离子表面活性剂、游离氯和总氯、（总）汞、六价铬、硒、砷、铵、挥发酚、苯并（a）芘 环境空气和废气：总悬浮颗粒物、PM10、硫化氢、氮氧化物（二氧化氮）、氰化氢、硫酸雾、氨、铬酸雾、二氧化硫、砷、汞、铬（六价）、苯并（a）芘 土壤和水系沉积物：pH值、水分、水溶性和酸溶性硫酸盐、有效磷、氟化物、有机质、水溶性盐（全盐量）、阳离子交换量、有机碳、汞、硒、总磷、砷 生物：细菌总数、总大肠菌群、粪大肠菌群 |  |

表3  考核通过建议发证项目表

| 新疆新农大环境检测中心（有限公司） 第4页 共5页 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 姓名 | 性别 | 技术职称 | 发 证 项 目 | 证书编号 |
| 15 | 许立鹏 | 男 | / | 水（含大气降水）和废水：水质采样、肉眼可见物、臭、水温 土壤和水系沉积物：土壤采样 |  |
| 16 | 杨毅 | 男 | / | 水（含大气降水）和废水：水质采样、肉眼可见物、臭、水温 环境空气和废气：废气采样、环境空气采样、烟气黑度、氮氧化物(二氧化氮)、一氧化碳、饮食业油烟、二氧化硫 土壤和水系沉积物：土壤采样 噪声：环境噪声、建筑施工场界环境噪声、铁路边界噪声、厂界环境噪声、社会生活环境噪声 振动：城市区域环境振动 |  |
| 17 | 杨永有 | 男 | / | 土壤和水系沉积物：土壤采样 |  |
| 18 | 杨再磊 | 男 | / | 水（含大气降水）和废水：硝酸盐（氮）、氯化物、氟化物、硫酸盐、总磷（磷酸盐）、亚硝酸盐（氮） 环境空气和废气：氟化氢、硫酸雾、氯化氢 |  |
| 19 | 余健 | 男 | / | 水（含大气降水）和废水：硫化物、硫酸盐、（总）氰化物、阴离子表面活性剂、铬、钾、镁、钙、铜、镉、（总）汞、六价铬、锰、铅、锌、铁、硒、砷、镍、钠、锑、挥发酚 环境空气和废气：硫化氢、氰化氢 土壤和水系沉积物：交换性钾、交换性钠、铜、锌、铅、镉、锰、速效钾、全钾、汞、硒、砷、镍、钠、钙、镁、总铬 |  |
| 20 | 张豹 | 男 | / | 水（含大气降水）和废水：水质采样、肉眼可见物、臭、水温 土壤和水系沉积物：土壤采样 |  |

表3  考核通过建议发证项目表

| 新疆新农大环境检测中心（有限公司） 第5页 共5页 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 姓名 | 性别 | 技术职称 | 发 证 项 目 | 证书编号 |
| 21 | 张振兴 | 男 | / | 土壤和水系沉积物：土壤采样 |  |
| 22 | 朱燕文 | 男 | / | 水（含大气降水）和废水：水质采样、臭、水温 环境空气和废气：废气采样、环境空气采样、烟气黑度、氮氧化物（二氧化氮）、一氧化碳、饮食业油烟、二氧化硫 土壤和水系沉积物：土壤采样 噪声：环境噪声、建筑施工场界环境噪声、铁路边界噪声、厂界环境噪声、社会生活环境噪声 振动：城市区域环境振动 |  |
| 23 | 杨磊 | 男 | / | 水（含大气降水）和废水：水质采样、臭、水温 环境空气和废气：环境空气采样 土壤和水系沉积物：土壤采样 噪声：环境噪声、建筑施工场界环境噪声、铁路边界噪声、厂界环境噪声、社会生活环境噪声 振动：城市区域环境振动 |  |

技术专家签名：

持证上岗考核组意见

根据自治区环保厅下发的《关于印发自治区环境监测技术人员持证上岗管理与考核办法的通知》（新环监发[2011]149）号文的精神，受自治区环保厅的委托，自治区环境监测总站持证上岗考核组一行6人，于2016年12月17日-18日，对新疆新农大环境检测中心（有限公司）进行了监测人员持证上岗考核。 新疆新农大环境检测中心（有限公司）有26人申请了6大类（水（含大气降水）和废水、环境空气和废气、土壤和水系沉积物、生物、噪声、振动）、150个项目、586个项次的上岗证考核。上岗考核采用理论知识考试、现场操作技能考核和自认定材料审核等方式进行，考核组按照规定对该实验室所提交的申请项目按照35%以上进行了现场测试考核。现将考核结果通报如下： 1. 新疆新农大环境检测中心（有限公司）参加环境监测基础知识理论考试的共有26人，理论考试平均成绩61.9分。考核组对该站自认定材料进行了审核，对水（含大气降水）和废水、环境空气和废气、土壤和水系沉积物、生物、噪声、振动等6大类开展了50.9%的现场操作演示及基本技能考核，考核情况见表2。 2．盲样考核：8人参加了19只盲样40个项次的考核，考核一次通过率42.5%，出具了1份检测报告。 3．总体考核结论：经考核组现场评定，新疆新农大环境检测中心（有限公司）水（含大气降水）和废水、环境空气和废气、土壤和水系沉积物、生物、噪声、振动等6大类、共126个项目、394个项次通过考核，通过率67.2%。考核组建议对通过考核的23名监测人员及通过的考核项目予以颁发考核合格证。 4．建议：考核组建议新疆新农大环境检测中心（有限公司）加大对监测人员实验室基础理论和基本技能的培训力度，强化现场采样及现场监测的理论培训及实操训练，加强对环境监测相关专业知识、监测标准和技术规范的学习，规范操作技能，提高监测技术水平，完善各类原始记录内容，加强质量控制工作，确保监测数据准确、可靠。 考核组组长： 2016年12月18日

持证上岗考核组名单

| 序号 | 姓名 | 职务或职称 | 职责 | 单位 | 签名 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 陈静 | 工程师 | 组长 | 新疆维吾尔自治区环境监测总站 |  |
| 2 | 刘蕾 | 高工 | 组员 | 新疆维吾尔自治区环境监测总站 |  |
| 3 | 朱江 | 工程师 | 组员 | 新疆维吾尔自治区环境监测总站 |  |
| 4 | 尤斌 | 助理工程师 | 组员 | 新疆维吾尔自治区环境监测总站 |  |
| 5 | 刘喜 | 助理工程师 | 组员 | 新疆维吾尔自治区环境监测总站 |  |
| 6 | 邱连勇 | 助理工程师 | 组员 | 新疆维吾尔自治区环境监测总站 |  |

审批意见

批准人：                   批准单位盖章                 年    月    日