环境监测人员

持证上岗考核报告

被考核单位：吐鲁番市鄯善县环境监测站

考核日期：2016年12月14日-16日

新疆自治区环境保护厅编制

表1 上 岗 考 核 基 本 情 况

| 申请单位 |  |  | 吐鲁番市鄯善县环境监测站 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地 址 |  |  | 鄯善县庭子路361号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 |  |  | 王振全 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系人 |  |  | 孙政红 |  |  |  | 联系电话 |  |  | 18909951799 |  |
| 人员情况 | 技 术 人 员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 自报人数 |  | 现场审核人数 |  |  | 参加上岗考核人数 |  |  | 通过上岗考核人数 |  |  |
|  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |
| 考核通过情况 |  | 理论考核 成绩 |  | 大类通过率 | 项目通过率 |  |  | 项次通过率 |  |  | 盲样考核 一次通过率 |
|  |  | 73.0分 |  | 100% | 88.9% |  |  | 88.9% |  |  | 50% |
| 颁发上岗证时间 |  |  | 年 月 日 （由自治区环保厅填写） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 颁发上岗证人数 |  |  | 人 （由自治区环保厅填写） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备 注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 表2 现场考核项目一览表 吐鲁番市鄯善县环境监测站 第 1页共1页 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 姓名 | 考核 类别 | 考核项目 | 分析方法名称、代号及来源 | 考核结果 |  |  | 考核结论 |
|  |  |  |  |  | 理论考核 | 盲样考核 | 基本技能/见证实验 |  |
| 1 | 孙政红 | 水（含大气降水）和废水 | 水质采样 | 地表水和污水监测技术规范（HJ/T 91—2002） | 73 | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | pH值 | 水质 pH值的测定 玻璃电极法(GB/T 6920-86) |  | 不合格 | / | 不合格 |
|  |  |  | 电导率 | 大气降水电导率的测定方法(GB 13580.3-92) |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 氨氮 | 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法(HJ 535-2009) |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 铵 | 大气降水中铵盐的测定 （第一篇 纳氏试剂分光光度法） (GB 13580.11-1992) |  | 合格 | / | 合格 |
|  |  | 环境空气和废气 | 降尘 | 环境空气 降尘的测定 重量法（GB/T 15265-94） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 氨 | 环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法（HJ 533-2009） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 甲醛 | 空气质量 甲醛的测定 乙酰丙酮分光光度法（GB/T 15516-1995） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  | 土壤和水系沉积物 | 土壤采样 | 土壤检测 第1部分：土壤样品的采集、处理和贮存（NY/T 1121.1-2006） |  | / | 符合 | 合格 |

表3  考核通过建议发证项目表

| 吐鲁番市鄯善县环境监测站 第1页共1页 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 姓 名 | 性别 | 技术职称 | 发 证 项 目 | 证书编号 |
| 1 | 孙政红 | 女 | / | 水（含大气降水）和废水： 水质采样、pH值、电导率、氨氮、铵 环境空气和废气： 降尘、甲醛 土壤和水系沉积物： 土壤采样 |  |

技术专家签名：

持证上岗考核组意见

根据自治区环保厅下发的《关于印发自治区环境监测技术人员持证上岗管理与考核办法的通知》（新环监发[2011]149）号文的精神，受自治区环保厅的委托，自治区环境监测总站专家组一行4人，于2016年12月14-16日对吐鲁番市鄯善县环境监测站进行了监测人员持证上岗考核。 吐鲁番市鄯善县环境监测站申请了1人、3大类、9个项目、9个项次的上岗证考核。上岗考核采用理论知识考试、现场操作技能考核和自认定材料审核等方式进行，考核组按照规定对该实验室所提交的申请项目按照35%以上进行了现场测试考核。现将考核结果通报如下： 1吐鲁番市鄯善县环境监测站1人参加了理论考核，理论考试合格，成绩为73分。考核组对该实验室自认定材料进行了审核，对该实验室的水（含大气降水）和废水、环境空气和废气、土壤和水系沉积物等3大类开展了100%的现场操作演示及基本技能考核，考核情况见表2。 2盲样考核： 1 人参加了2只盲样的考核，考核一次通过率50 %，出具了1份检测报告。 3总体考核结论：经考核专家组现场评定，共有水（含大气降水）和废水、环境空气和废气、土壤和水系沉积物等3大类、 8个项目、 8个项次通过考核，通过率 88.9 %。考核组建议对通过考核的 1名检测人员及通过的考核项目予以颁发考核合格证。 4建议：考核组建议吐鲁番市鄯善县环境监测站加大实验室基础理论和基本技能的培训力度，加强现场采样的实操训练，规范操作，提高检测技能水平，完善各类原始记录内容，加强质量控制工作，更好地为环境管理服务。 考核组组长： 2016年12月26日

持证上岗考核组名单

| 序号 | 姓名 | 职务或职称 | 职责 | 单位 | 签名 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 沈丽丽 | 高工 | 组长 | 新疆维吾尔自治区环境监测总站 |  |
| 2 | 郑江 | 高工 | 组员 | 乌鲁木齐市环境监测中心站 |  |
| 3 | 金淑聪 | 高工 | 组员 | 昌吉州环境监测站 |  |
| 4 | 房昕 | 工程师 | 组员 | 新疆维吾尔自治区环境监测总站 |  |

审批意见

批准人：                   批准单位盖章                 年    月    日