环境监测人员

持证上岗考核报告

被考核单位：新疆新能源（集团）环境检测有限公司

考 核 日期：2016年9月3日、12月18日-19日

2017年1月14日

新疆自治区环境保护厅编制

表1  上岗考核基本情况

| 申请单位 |  | 新疆新能源（集团）环境检测有限公司 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地 址 |  | 新疆乌鲁木齐市乌鲁木齐县兴庆湖路西侧百鸟湖畔 |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 |  | 赵玉虎 |  |  |  |  |  |  |
| 联系人 |  | 赵玉虎 |  | 联系电话 |  |  | 18997906871 |  |
| 人员情况 | 技 术 人 员 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 自报人数 | 现场审核人数 | 参加上岗考核人数 |  |  | 通过上岗考核人数 |  |  |
|  | 20 | 20 | 20 |  |  | 20 |  |  |
| 考核通过情况 | 理论考核成绩 | 大类通过率 | 项目通过率 |  | 项次通过率 |  |  | 盲样考核一次通过率 |
|  | 65.9% | 87.5% | 93.1% |  | 84.3% |  |  | 53.3% |
| 颁发上岗证时间 |  | 年 月 日（由自治区环保厅填写） |  |  |  |  |  |  |
| 颁发上岗证人数 |  | 人（由自治区环保厅填写） |  |  |  |  |  |  |
| 备 注 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 序号 | 姓名 | 考核类别 | 考核项目 | 分析方法名称、代号及来源 | 考核结果 |  |  | 考核结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 理论考核 | 盲样考核 | 基本技能/见证实验 |  |
| 1 | 陈嘉禾 | 水（含大气降水）和废水 | 水质采样 | 地下水环境监测技术规范（HJ/T 164—2004） | 60 | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 流量 | 河流流量测验规范（附录B 流速仪法）(GB 50179-2015) |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 环境空气采样 | 环境空气质量手工监测技术规范（HJ/T 194—2005） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | PM10 | 环境空气 PM10和PM2.5的测定 重量法（HJ 618-2011） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 氮氧化物 (二氧化氮) | 固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法 HJ 693-2014 |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 二氧化硫 | 固定污染源排气中二氧化硫的测定 定电位电解法 （HJ/T 57-2000） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 沥青烟 | 固定污染源排气中沥青烟的测定 重量法（HJ/T 45-1999） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 一氧化碳 | 固定污染源排气中一氧化碳的测定 非分散红外吸收法 （HJ/T 44-1999） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 饮食业油烟 | 饮食业油烟排放标准（试行） （附录A饮食业油烟采样方法及分析方法）（GB 18483-2001） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  | 土壤和水系沉积物 | 土壤采样 | 土壤环境监测技术规范（HJ/T 166-2004） |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  | 噪声 | 环境噪声 | 声环境质量标准（GB 3096-2008） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 机场噪声 | 机场周围飞机噪声测量方法（GB 9661-1988） |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 社会生活 环境噪声 | 社会生活环境噪声排放标准（GB 22337-2008） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  | 振动 | 城市区域环境振动 | 城市区域环境振动测量方法(GB/T 10071-88) |  | / | 符合 | 合格 |
| 2 | 陈丽媛 | 水（含大气降水）和废水 | 苯系物 | 水质 苯系物的测定 气相色谱法（GB 11890-89） | 60 | 合格 | / | 合格 |
|  |  |  | 挥发性卤代烃 | 水质 挥发性卤代烃的测定 顶空气相色谱法（HJ 620-2011） |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 挥发性有机物 | 水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 (HJ 639-2012) |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 烷基汞（甲基汞） | 水质 烷基汞的测定 气相色谱法（GB/T 14204-93） |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  | 环境空气和废气 | 石油类和动植物油类 | 水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法(HJ637-2012) |  |  | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 丙烯腈 | 固定污染源排气中丙烯腈的测定 气相色谱法（HJ/T 37-1999） |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 挥发性卤代烃 | 环境空气 挥发性卤代烃的测定 活性炭吸附-二硫化碳解吸/气相色谱法 HJ 645-2013 |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 挥发性有机物 | 固定污染源废气 挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附／气相色谱-质谱法(HJ 734—2014) |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 甲醇 | 固定污染源排气中甲醇的测定 气相色谱法（HJ/T 33-1999） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 氯乙烯 | 固定污染源排气中氯乙烯的测定 气相色谱法（HJ/T 34-1999） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 硝基苯类 化合物 | 环境空气 硝基苯类化合物的测定 气相色谱法（HJ 738—2015） |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  | 土壤和水系沉积物 | 六六六和 滴滴涕 | 土壤中六六六和滴滴涕测定的气相色谱法（GB/T 14550-2003） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  | 固体废物 | 挥发性有机物 | 危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别（附录O 固体废物 挥发性有机化合物的测定 气相色谱/质谱法）（GB 5085.3-2007） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 有机氯农药 | 危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别（附录H 固体废物 有机氯农药的测定 气相色谱法）（GB 5085.3-2007） |  | / | 符合 | 合格 |
| 3 | 董学军 | 水（含大气降水）和废水 | （总）氰化物 | 水质 氰化物的测定 容量法和分光光度法(异烟酸-吡唑啉酮分光光度法)(HJ 484-2009) | 73.3 | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 阴离子表面活性剂 | 水质 阴离子表面活性剂的测定 亚甲蓝分光光度法 (GB/T 7494-87) |  | 合格 | / | 合格 |
|  |  |  | 挥发酚 | 水质 挥发酚的测定 4-氨基安替比林分光光度法(HJ 503-2009) |  | 合格 | / | 合格 |
|  |  | 环境空气和废气 | 臭氧 | 环境空气 臭氧的测定 靛蓝二磺酸钠分光光度法 （HJ 504-2009） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 苯酚类化合物 | 固定污染源排气中酚类化合物的测定 4-氨基安替比林分光光度法（HJ/T 32-1999） |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  | 生物 | 粪大肠菌群 | 水质 粪大肠菌群的测定 多管发酵法和滤膜法 （HJ/T 347-2007） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 细菌总数 | 细菌总数《水和废水监测分析方法》（第四版）国家环境保护总局 （2002年） |  | / | 符合 | 合格 |
| 4 | 冯力伟 | 水（含大气降水）和废水 | 硫化物 | 水质 硫化物的测定 亚甲基蓝分光光度法(GB/T 16489-1996) | 72.9 | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 硝酸盐（氮） | 水质 无机阴离子的测定 离子色谱法 （HJ/T 84-2001） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 亚硝酸盐（氮） | 水质 亚硝酸盐氮的测定 分光光度法(GB/T 7493-87) |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 游离氯和总氯 | 水质 游离氯和总氯的测定 N,N-二乙基-1,4-苯二胺分光光度法(HJ 586-2010) |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  | 环境空气和废气 | 氮氧化物(二氧化氮) | 环境空气 氮氧化物（一氧化氮和二氧化氮）的测定 盐酸萘乙二胺分光光度法（HJ 479-2009） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 二氧化硫 | 环境空气 二氧化硫的测定 甲醛吸收-副玫瑰苯胺分光光度法（HJ 482-2009） |  | 合格 | / | 合格 |
| 4 | 冯力伟 | 环境空气 和废气 | 氟化物 | 环境空气 氟化物的测定 滤膜采样氟离子选择电极法 （HJ 480-2009） | 72.9 | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 硫化氢 | 居住区大气中硫化氢 卫生检验标准方法 亚甲蓝分光光度法 GB 11742-1989 |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 硫酸雾 | 固定污染源废气 硫酸雾的测定 离子色谱法（HJ 544-2016) |  | 合格 | / | 合格 |
|  |  |  | 氯化氢 | 环境空气和废气 氯化氢的测定 离子色谱法(HJ 549-2016) |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 氯气 | 固定污染源排气中氯气的测定 甲基橙分光光度法 （HJ/T 30-1999） |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  | 固体废物 | 氯离子 | 危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 (附录F 固体废物 氟离子、溴酸根、氯离子、亚硝酸根、氰酸根、溴离子、硝酸根、磷酸根、硫酸根的测定 离子色谱法)（GB 5085.3—2007） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 亚硝酸根 |  |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 硝酸根 |  |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 硫酸根 |  |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 氟离子 |  |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 溴酸根 |  |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 氰酸根 |  |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 溴离子 |  |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 磷酸根 |  |  | / | 不符合 | 不合格 |
| 5 | 郭妙华 | 水（含大气降水）和废水 | 化学需氧量 | 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法(GB/T 11914-89) | 60 | 合格 | / | 合格 |
|  |  |  | 阴离子表面活性剂 | 水质 阴离子表面活性剂的测定 亚甲蓝分光光度法 (GB/T 7494-87) |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  | 环境空气和废气 | 臭氧 | 环境空气 臭氧的测定 靛蓝二磺酸钠分光光度法 （HJ 504-2009） |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 二氧化硫 | 环境空气 二氧化硫的测定 甲醛吸收-副玫瑰苯胺分光光度法（HJ 482-2009） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 氮氧化物(二氧化氮) | 环境空气 氮氧化物（一氧化氮和二氧化氮）的测定 盐酸萘乙二胺分光光度法（HJ 479-2009） |  | 合格 | / | 合格 |
| 6 | 蒋佳佳 | 水（含大气降水）和废水 | 水质采样 | 水质 河流采样技术指导（HJ/T 52—1999） | 60 | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 流量 | 河流流量测验规范（附录B 流速仪法）(GB 50179-2015) |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  | 环境空气和废气 | 废气采样 | 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 （GB/T 16157—1996） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 环境空气采样 | 环境空气质量手工监测技术规范（HJ/T 194—2005） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | PM10 | 环境空气 PM10和PM2.5的测定 重量法（HJ 618-2011） |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 总悬浮颗粒物 | 环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法（GB/T 15432-1995） |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 沥青烟 | 固定污染源排气中沥青烟的测定 重量法（HJ/T 45-1999） |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 饮食业油烟 | 饮食业油烟排放标准（试行） （附录A饮食业油烟采样方法及分析方法）（GB 18483-2001） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  | 土壤和水系沉积物 | 土壤采样 | 土壤环境监测技术规范（HJ/T 166-2004） |  | / | 符合 | 合格 |
| 6 | 蒋佳佳 | 噪声 | 厂界环境噪声 | 工业企业厂界环境噪声排放标准（GB 12348-2008） | 60 | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 环境噪声 | 声环境质量标准（GB 3096-2008） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 机场噪声 | 机场周围飞机噪声测量方法（GB 9661-1988） |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 建筑施工场界环境噪声 | 建筑施工场界环境噪声排放标准（GB 12523-2011） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 社会生活 环境噪声 | 社会生活环境噪声排放标准（GB 22337-2008） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 铁路边界噪声 | 铁路边界噪声限值及其测量方法（GB/T 12525-1990） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  | 振动 | 城市区域环境振动 | 城市区域环境振动测量方法(GB/T 10071-88) |  | / | 符合 | 合格 |
| 7 | 黎川 | 水（含大气降水）和废水 | 挥发性有机物 | 水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 (HJ 639-2012) | 60 | 合格 | / | 合格 |
|  |  |  | 六六六 | 水质 六六六、滴滴涕的测定 气相色谱法（GB/T 7492-87） |  | 合格 | / | 合格 |
|  |  |  | 滴滴涕 | 水质 六六六、滴滴涕的测定 气相色谱法（GB/T 7492-87） |  | 合格 | / | 合格 |
|  |  |  | 挥发性卤代烃 | 水质 挥发性卤代烃的测定 顶空气相色谱法（HJ 620-2011） |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 烷基汞 （甲基汞） | 水质 烷基汞的测定 气相色谱法（GB/T 14204-93） |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  | 环境空气和废气 | 苯系物 | 环境空气 苯系物的测定 活性炭吸附/二硫化碳解吸-气相色谱法（HJ 584-2010） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 丙烯腈 | 固定污染源排气中丙烯腈的测定 气相色谱法（HJ/T 37-1999） |  | / | 不符合 | 不合格 |
| 7 | 黎川 | 环境空气和废气 | 挥发性卤代烃 | 环境空气 挥发性卤代烃的测定 活性炭吸附-二硫化碳解吸/气相色谱法 HJ 645-2013 | 60 | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 挥发性有机物 | 固定污染源废气 挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附／气相色谱-质谱法(HJ 734—2014) |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 甲醇 | 固定污染源排气中甲醇的测定 气相色谱法（HJ/T 33-1999） |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 氯乙烯 | 固定污染源排气中氯乙烯的测定 气相色谱法（HJ/T 34-1999） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 硝基苯类化合物 | 环境空气 硝基苯类化合物的测定 气相色谱法（HJ 738—2015） |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 总烃 （非甲烷烃） | 环境空气 总烃的测定 气相色谱法（HJ 604-2011） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  | 土壤和水系沉积物 | 六六六 和滴滴涕 | 土壤中六六六和滴滴涕测定的气相色谱法（GB/T 14550-2003） |  | / | 符合 | 合格 |
| 8 | 李彬 | 水（含大气降水）和废水 | 氟化物 | 水质 无机阴离子的测定 离子色谱法 （HJ/T 84-2001） | 74.1 | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 硫化物 | 水质 硫化物的测定 亚甲基蓝分光光度法(GB/T 16489-1996) |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 总磷（磷酸盐） | 水质 无机阴离子的测定 离子色谱法 （HJ/T 84-2001） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  | 环境空气和废气 | 氟化物 | 环境空气 氟化物的测定 滤膜采样氟离子选择电极法 （HJ 480-2009） |  | 合格 | / | 合格 |
|  |  |  | 硫化氢 | 居住区大气中硫化氢 卫生检验标准方法 亚甲蓝分光光度法 GB 11742-1989 |  | 合格 | / | 合格 |
|  |  |  | 硫酸雾 | 固定污染源废气 硫酸雾的测定 离子色谱法（HJ 544-2016) |  | / | 符合 | 合格 |
| 8 | 李彬 | 固体废物 | 氯离子 | 危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 (附录F 固体废物 氟离子、溴酸根、氯离子、亚硝酸根、氰酸根、溴离子、硝酸根、磷酸根、硫酸根的测定 离子色谱法)（GB 5085.3—2007 | 74.1 | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 亚硝酸根 |  |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 硝酸根 |  |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 硫酸根 |  |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 氟离子 |  |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 溴酸根 |  |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 氰酸根 |  |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 溴离子 |  |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 磷酸根 |  |  | / | 不符合 | 不合格 |
| 9 | 李丹 | 水（含大气降水）和废水 | 溶解氧 | 水质 溶解氧的测定 碘量法(GB 7489－1987) | 66.8 | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 高锰酸盐指数 | 水质 高锰酸盐指数的测定(GB 11892-89) |  | 合格 | / | 合格 |
|  |  | 环境空气 和废气 | 氨 | 环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法 （HJ 533-2009） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  | 土壤和水系沉积物 | 全氮 | 土壤全氮测定法（半微量开氏法）（NY/T 53-1987） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 有机质 | 土壤检测 第6部分：土壤有机质的测定（NY/T 1121.6-2006） |  | 合格 | / | 合格 |
| 10 | 李维霞 | 水（含大气降水）和废水 | 硫化物 | 水质 硫化物的测定 亚甲基蓝分光光度法(GB/T 16489-1996) | 73.5 | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 氟化物 | 水质 无机阴离子的测定 离子色谱法 （HJ/T 84-2001） |  | 合格 | / | 合格 |
|  |  |  | 硫酸盐 | 水质 无机阴离子的测定 离子色谱法 （HJ/T 84-2001） |  | 合格 | / | 合格 |
| 10 | 李维霞 | 水（含大气降水）和废水 | 氯化物 | 水质 无机阴离子的测定 离子色谱法 （HJ/T 84-2001） | 73.5 | 合格 | / | 合格 |
|  |  |  | 硝酸盐（氮） | 水质 无机阴离子的测定 离子色谱法 （HJ/T 84-2001） |  | 合格 | / | 合格 |
|  |  | 环境空气和废气 | 硫酸雾 | 固定污染源废气 硫酸雾的测定 离子色谱法（HJ 544-2016) |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 氯化氢 | 环境空气和废气 氯化氢的测定 离子色谱法(HJ 549-2016) |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 氯气 | 固定污染源排气中氯气的测定 甲基橙分光光度法 （HJ/T 30-1999） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  | 固体废物 | 氯离子 | 危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 (附录F 固体废物 氟离子、溴酸根、氯离子、亚硝酸根、氰酸根、溴离子、硝酸根、磷酸根、硫酸根的测定 离子色谱法)（GB 5085.3—2007） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 亚硝酸根 |  |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 硝酸根 |  |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 硫酸根 |  |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 氟离子 |  |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 溴酸根 |  |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 氰酸根 |  |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 溴离子 |  |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 磷酸根 |  |  | / | 不符合 | 不合格 |
| 11 | 马浩田 | 水（含大气降水）和废水 | 水质采样 | 地表水和污水监测技术规范（HJ/T 91—2002） | 60 | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 流量 | 水污染物排放总量监测技术规范（流量 流速仪法） (HJ/T 92-2002) |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  | 环境空气和废气 | 废气采样 | 锅炉烟尘测试方法（GB 5468—1991） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 环境空气采样 | 环境空气质量手工监测技术规范（HJ/T 194—2005） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  | 噪声 | 环境噪声 | 声环境质量标准（GB 3096-2008） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 机场噪声 | 机场周围飞机噪声测量方法（GB 9661-1988） |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  | 振动 | 城市区域环境振动 | 城市区域环境振动测量方法(GB/T 10071-88) |  | / | 符合 | 合格 |
| 12 | 孙宇 | 水（含大气降水）和废水 | pH值 | 水质 pH值的测定 玻璃电极法(GB/T 6920-86) | 60.2 | 合格 | / | 合格 |
|  |  |  | 总硬度（钙和镁总量） | 水质 钙和镁总量的测定 EDTA滴定法(GB/T 7477—1987) |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  | 环境空气 和废气 | 苯可溶物 | 固定污染源废气 苯可溶物的测定 索氏提取-重量法 HJ 690-2014 |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  | 土壤和水系沉积物 | pH值 | 土壤中pH值的测定（NY/T 1377-2007） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 水溶性盐（全盐量） | 土壤检测 第16部分：土壤水溶性盐总量的测定 （NY/T 1121.16-2006） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 阳离子交换量 | 中性土壤阳离子交换量和交换性盐基的测定（NY/T 295-1995） |  | 合格 | / | 合格 |
|  |  | 固体废物 | 腐蚀性 | 固体废物 腐蚀性测定 玻璃电极法(GB/T 15555.12-1995) |  | / | 符合 | 合格 |
| 14 | 王卫 | 水（含大气降水）和废水 | （总）汞 | 水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法(HJ 694—2014) | 80.7 | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 钙 | 水质 钙和镁的测定 原子吸收分光光度法(GB/T 11905-89) |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 钾 | 水质 钾和钠的测定 火焰原子吸收分光光度法 (GB/T 11904-1989) |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 六价铬 | 水质 六价铬的测定 二苯碳酰二肼分光光度法(GB/T 7467-87) |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 镁 | 水质 钙和镁的测定 原子吸收分光光度法(GB/T 11905-89) |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  | 环境空气 和废气 | 镍 | 大气固定污染源 镍的测定 火焰原子吸收分光光度法 （HJ/T 63.1-2001） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 铬酸雾 | 固定污染源排气中铬酸雾的测定 二苯碳酰二肼分光光度法（HJ/T 29-1999） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  | 土壤和水系沉积物 | 锰 | 土壤有效态锌、锰、铁、铜含量的测定 二乙三胺五乙酸（DTPA）浸提法 （NY/T 890-2004） |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 锌 | 土壤有效态锌、锰、铁、铜含量的测定 二乙三胺五乙酸（DTPA）浸提法 （NY/T 890-2004） |  | 不合格 | / | 不合格 |
|  |  |  | 镍 | 土壤质量 镍的测定 火焰原子吸收分光光度法 （GB/T 17139-1997） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 铅 | 土壤质量 铅、镉的测定 石墨炉原子吸收分光光度法 （GB/T 17141-1997） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 汞 | 土壤质量 总汞、总砷、总铅的测定 原子荧光法第2部分:土壤中总砷的测定（GB/T 22105.2-2008） |  | 合格 | / | 合格 |
|  |  |  | 铁 | 土壤有效态锌、锰、铁、铜含量的测定 二乙三胺五乙酸（DTPA）浸提法 （NY/T 890-2004） |  | / | 不符合 | 不合格 |
| 14 | 王卫 | 土壤和水系沉积物 | 铜 | 土壤有效态锌、锰、铁、铜含量的测定 二乙三胺五乙酸（DTPA）浸提法 （NY/T 890-2004） | 80.7 | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  | 固体废物 | 锰 | 危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 (附录D 固体废物 金属元素的测定 火焰原子吸收光谱法)（GB 5085.3—2007） |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 铁 | 危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 (附录D 固体废物 金属元素的测定 火焰原子吸收光谱法)（GB 5085.3—2007） |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 锌 | 危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 (附录D 固体废物 金属元素的测定 火焰原子吸收光谱法)（GB 5085.3—2007） |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 锂 | 危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 (附录D 固体废物 金属元素的测定 火焰原子吸收光谱法)（GB 5085.3—2007） |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 铜 | 危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 (附录D 固体废物 金属元素的测定 火焰原子吸收光谱法)（GB 5085.3—2007） |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 硒 | 危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别（附录E 固体废物 砷、锑、铋、硒的测定 原子荧光法）（GB 5085.3－2007） |  | / | 符合 | 合格 |
| 14 | 魏桃花 | 水（含大气降水）和废水 | 溶解氧 | 水质 溶解氧的测定 电化学探头法(HJ 506-2009) | 63.5 | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 氨氮 | 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法(HJ 535-2009) |  | 合格 | / | 合格 |
|  |  |  | 高锰酸盐指数 | 水质 高锰酸盐指数的测定(GB 11892-89) |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 生化需氧量 | 水质 五日生化需氧量（BOD5）的测定 稀释与接种法 (HJ 505-2009) |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 总氮 | 水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法(HJ636-2012) |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 挥发酚 | 水质 挥发酚的测定 4-氨基安替比林分光光度法(HJ 503-2009) |  | / | 不符合 | 不合格 |
| 14 | 魏桃花 | 环境空气 和废气 | 氨 | 环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法 （HJ 533-2009） | 63.5 | / | 符合 | 合格 |
|  |  | 土壤和水系沉积物 | 全氮 | 土壤全氮测定法（半微量开氏法）（NY/T 53-1987） |  | 合格 | / | 合格 |
|  |  |  | 全磷 | 土壤全磷测定法（碱熔-钼锑抗比色法）（NY/T 88-1988） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 总磷 | 土壤 总磷的测定 碱熔-钼梯抗分光光度法 （HJ 632-2011） |  | / | 符合 | 合格 |
| 15 | 杨丹 | 水（含大气降水）和废水 | 总硬度 | 水质 钙和镁总量的测定 EDTA滴定法(GB/T 7477—1987) | 60 | 合格 | / | 合格 |
|  |  |  | 溶解性总固体 | 生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 （8.1 溶解性总固体 称重法）(GB/T 5750.4-2006) |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 色度 | 水质 色度的测定（稀释倍数法）(GB/T 11903-89) |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 悬浮物 | 水质 悬浮物的测定 重量法(GB 11901-89) |  | / | 不符合 | 不合格 |
| 16 | 杨学烨 | 水（含大气降水）和废水 | （总）汞 | 水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法(HJ 694—2014) | 72 | 合格 | / | 合格 |
|  |  |  | 锌 | 水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法(GB/T 7475-87) |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 铍 | 水质 铍的测定 石墨炉原子吸收分光光度法(HJ/T 59-2000) |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 镉 | 水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法(GB/T 7475-87) |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  | 环境空气 和废气 | 铅 | 环境空气 铅的测定 石墨炉原子吸收分光光度法（暂行） （HJ 539-2015） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  | 土壤和水系沉积物 | 铅 | 土壤质量 铅、镉的测定 石墨炉原子吸收分光光度法 （GB/T 17141-1997） |  | 合格 | / | 合格 |
| 16 | 杨学烨 | 土壤和水系沉积物 | 镉 | 土壤质量 铅、镉的测定 石墨炉原子吸收分光光度法 （GB/T 17141-1997） | 72 | 合格 | / | 合格 |
|  |  |  | 总铬 | 土壤 总铬的测定 火焰原子吸收分光光度法（HJ 491-2009） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 六价铬 | 固体废物 六价铬的测定 二苯碳酰二肼分光光度法 （GB/T 15555.4-1995） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  | 固体废物 | 镁 | 危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 (附录D 固体废物 金属元素的测定 火焰原子吸收光谱法)（GB 5085.3—2007） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 锰 | 危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 (附录D 固体废物 金属元素的测定 火焰原子吸收光谱法)（GB 5085.3—2007） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 锂 | 危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 (附录D 固体废物 金属元素的测定 火焰原子吸收光谱法)（GB 5085.3—2007） |  | / | 不符合 | 不合格 |
| 17 | 张丹 | 水（含大气降水）和废水 | （总）汞 | 水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法(HJ 694—2014) | 69.2 | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 六价铬 | 水质 六价铬的测定 二苯碳酰二肼分光光度法(GB/T 7467-87) |  | 合格 | / | 合格 |
|  |  |  | 总铬 | 总铬 火焰原子吸收分光光度法《水和废水监测分析方法》（第四版）国家环境保护总局 （2002年） |  | 合格 | / | 合格 |
|  |  |  | 镉 | 水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法(GB/T 7475-87) |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  | 环境空气 和废气 | 铬酸雾 | 固定污染源排气中铬酸雾的测定 二苯碳酰二肼分光光度法（HJ/T 29-1999） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 铅 | 环境空气 铅的测定 石墨炉原子吸收分光光度法（暂行）（HJ 539-2015） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  | 土壤和水系沉积物 | （全）钾 | 土壤全钾测定法(NY/T 87-1988) |  | / | 符合 | 合格 |
| 17 | 张丹 | 土壤和水系沉积物 | 钙 | 土壤全量钙、镁、钠的测定（NY/T 296-1995） | 69.2 | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 汞 | 土壤质量 总汞、总砷、总铅的测定 原子荧光法 第1部分：土壤中总汞的测定（GB/T 22105.1-2008） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 镁 | 土壤全量钙、镁、钠的测定（NY/T 296-1995） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  | 固体废物 | 镁 | 危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 (附录D 固体废物 金属元素的测定 火焰原子吸收光谱法)（GB 5085.3—2007） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 锰 | 危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 (附录D 固体废物 金属元素的测定 火焰原子吸收光谱法)（GB 5085.3—2007） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 钠 | 危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 (附录D 固体废物 金属元素的测定 火焰原子吸收光谱法)（GB 5085.3—2007） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 锂 | 危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 (附录D 固体废物 金属元素的测定 火焰原子吸收光谱法)（GB 5085.3—2007） |  | / | 不符合 | 不合格 |
| 18 | 杨琪 | 水（含大气降水）和废水 | （总）氰化物 | 水质 氰化物的测定 容量法和分光光度法(异烟酸-吡唑啉酮分光光度法)(HJ 484-2009) | 66.7 | 合格 | / | 合格 |
|  |  |  | 总磷 | 水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 (GB 11893-89) |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  | 土壤和水系沉积物 | 全磷 | 土壤全磷测定法（碱熔-钼锑抗比色法）（NY/T 88-1988） |  | 合格 | / | 合格 |
|  |  |  | 有机质 | 土壤检测 第6部分：土壤有机质的测定（NY/T 1121.6-2006） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  | 生物 | 粪大肠菌群 | 水质 粪大肠菌群的测定 多管发酵法和滤膜法（HJ/T 347-2007） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 细菌 | 细菌总数《水和废水监测分析方法》（第四版）国家环境保护总局 （2002年 |  | / | 符合 | 合格 |
| 19 | 赵玉虎 | 土壤和水系沉积物 | 土壤采样 | 土壤环境监测技术规范（HJ/T 166-2004） | 65.5 | / | 符合 | 合格 |
|  |  | 噪声 | 厂界环境噪声 | 工业企业厂界环境噪声排放标准（GB 12348-2008） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 环境噪声 | 声环境质量标准（GB 3096-2008） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 机场噪声 | 机场周围飞机噪声测量方法（GB 9661-1988） |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 建筑施工场界环境噪声 | 建筑施工场界环境噪声排放标准（GB 12523-2011） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 社会生活环境噪声 | 社会生活环境噪声排放标准（GB 22337-2008） |  | / | 符合 | 合格 |
| 20 | 朱鑫鑫 | 水（含大气降水）和废水 | 溶解性总固体 | 生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标（8.1 溶解性总固体 称重法）(GB/T 5750.4-2006) | 60 | 合格 | / | 合格 |
|  |  | 环境空气和废气 | 苯可溶物 | 固定污染源废气 苯可溶物的测定 索氏提取-重量法 HJ 690-2014 |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  | 土壤和水系沉积物 | pH值 | 土壤中pH值的测定（NY/T 1377-2007） |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 水溶性盐总量 | 土壤检测 第16部分：土壤水溶性盐总量的测定（NY/T 1121.16-2006） |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 阳离子交换量 | 中性土壤阳离子交换量和交换性盐基的测定（NY/T 295-1995） |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  | 固体废物 | 腐蚀性 | 固体废物 腐蚀性测定 玻璃电极法(GB/T 15555.12-1995) |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  | 海洋沉积物 | 含水率 | 海洋监测规范 第5部分:沉积物分析（含水率 重量法）(GB 17378.5-2007) |  | / | 不符合 | 不合格 |

| 序号 | 姓名 | 性别 | 技术 职称 | 发 证 项 目 | 证书编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 陈嘉禾 | 男 | / | 水（含大气降水）和废水：水质采样、流量 环境空气和废气：废气采样、环境空气采样、总悬浮颗粒物、烟（粉）尘、烟气黑度、PM10、氮氧化物(二氧化氮)、一氧化碳、沥青烟、饮食业油烟、二氧化硫 噪声：环境噪声、建筑施工场界环境噪声、铁路边界噪声、厂界环境噪声、 社会生活环境噪声 振动：城市区域环境振动 |  |
| 2 | 陈丽媛 | 女 | / | 水（含大气降水）和废水：石油类和动植物油类、硝基苯类化合物、苯系物、 挥发性有机物、六六六、滴滴涕 环境空气和废气：饮食业油烟、总烃（非甲烷烃）、氯乙烯、苯系物、挥发性有机物、甲醛、苯并（a）芘 土壤和水系沉积物：六六六和滴滴涕 固体废物：挥发性有机物、有机氯农药 |  |
| 3 | 董学军 | 男 | / | 水（含大气降水）和废水：（总）氰化物、阴离子表面活性剂、挥发酚 环境空气和废气：臭氧 生物：细菌总数、总大肠菌群、粪大肠菌群 |  |
| 4 | 冯力伟 | 男 | / | 水（含大气降水）和废水：硝酸盐（氮）、氯化物、氟化物、硫化物、硫酸盐、总磷（磷酸盐）、亚硝酸盐（氮）、游离氯和总氯 环境空气和废气：硫化氢、氟化氢、氮氧化物(二氧化氮)、硫酸雾、氟化物、二氧化硫 固体废物：氟化物、氟离子、氯离子、亚硝酸根、硝酸根、硫酸根 |  |
| 5 | 郭妙华 | 女 | / | 水（含大气降水）和废水：总硬度（钙和镁总量）、化学需氧量、阴离子表面活性剂 环境空气和废气：氮氧化物(二氧化氮)、二氧化硫 |  |
| 序号 | 姓名 | 性别 | 技术 职称 | 发 证 项 目 | 证书编号 |
| 6 | 蒋佳佳 | 男 | / | 水（含大气降水）和废水：水质采样、流量 环境空气和废气：废气采样、环境空气采样、烟（粉）尘、烟气黑度、氮氧化物(二氧化氮)、一氧化碳、饮食业油烟、二氧化硫 土壤和水系沉积物：土壤采样 噪声：环境噪声、建筑施工场界环境噪声、铁路边界噪声、厂界环境噪声、 社会生活环境噪声 振动：城市区域环境振动 |  |
| 7 | 黎川 | 男 | / | 水（含大气降水）和废水：石油类和动植物油类、硝基苯类化合物、苯系物、挥发性有机物、六六六、滴滴涕 环境空气和废气：饮食业油烟、总烃（非甲烷烃）、氯乙烯、苯系物、挥发性有机物、甲醛、苯并（a）芘 土壤和水系沉积物：六六六和滴滴涕 |  |
| 8 | 李彬 | 女 | / | 水（含大气降水）和废水：硝酸盐（氮）、氯化物、氟化物、硫化物、硫酸盐、 总磷（磷酸盐）、亚硝酸盐（氮）、游离氯和总氯 环境空气和废气：硫化氢、氟化氢、氯气、氮氧化物(二氧化氮)、硫酸雾、氟化物 二氧化硫、氯化氢 固体废物：氟化物、氟离子、氯离子、亚硝酸根、硝酸根、硫酸根 |  |
| 9 | 李丹 | 女 | / | 水（含大气降水）和废水： 生化需氧量、氨氮,总氮、高锰酸盐指数、化学需氧量 环境空气和废气：氨 土壤和水系沉积物： 全氮、有机质 |  |
| 序号 | 姓名 | 性别 | 技术 职称 | 发 证 项 目 | 证书编号 |
| 10 | 李维霞 | 女 | / | 水（含大气降水）和废水：硝酸盐（氮）、氯化物、氟化物、硫化物、硫酸盐、 总磷（磷酸盐）、亚硝酸盐（氮）、游离氯和总氯 环境空气和废气：硫化氢、氟化氢、氯气、氮氧化物(二氧化氮)、硫酸雾、氟化物、 二氧化硫、氯化氢 固体废物：氟化物、氟离子、氯离子、亚硝酸根、硝酸根、硫酸根 |  |
| 11 | 马浩田 | 男 | / | 水（含大气降水）和废水：水质采样、流量 环境空气和废气：废气采样、环境空气采样、总悬浮颗粒物、烟（粉）尘、烟气黑度、PM10、氮氧化物(二氧化氮)、一氧化碳、沥青烟、饮食业油烟、二氧化硫 土壤和水系沉积物：土壤采样 噪声：环境噪声、建筑施工场界环境噪声、铁路边界噪声、厂界环境噪声、 社会生活环境噪声 振动：城市区域环境振动 |  |
| 12 | 孙宇 | 男 | / | 水（含大气降水）和废水：(浑)浊度、pH值、电导率、色度、全盐量、悬浮物、 溶解性总固体 土壤和水系沉积物：pH值、水溶性盐（全盐量）、阳离子交换量 固体废物：腐蚀性 |  |
| 13 | 王卫 | 男 | / | 水（含大气降水）和废水：铋、钾、镁、铜、镉、（总）汞、六价铬、锰、总铬、铅、锌、铁、铍、硒、砷、钙、镍、钠、锑 环境空气和废气：铬酸雾、镍、铅 土壤和水系沉积物：铅、镉、钠、钙、镁、镍、（全）钾、汞、砷、总铬 固体废物：砷、硒、铋、锑、银、铝、铍、钙、铬、钾、镁、钼、钠、镍、铅、六价铬、镉、汞 |  |
| 序号 | 姓名 | 性别 | 技术 职称 | 发 证 项 目 | 证书编号 |
| 14 | 魏桃花 | 女 | / | 水（含大气降水）和废水： 溶解氧、生化需氧量、氨氮、总氮、高锰酸盐指数 环境空气和废气：氨 土壤和水系沉积物：全氮、全磷、总磷 |  |
| 15 | 杨学烨 | 男 | / | 水（含大气降水）和废水：铋、钾、镁、铜、镉、（总）汞、六价铬、锰、总铬、铅、锌、铁、铍、硒、砷、钙、镍、钠、锑 环境空气和废气： 铬酸雾、镍、铅 土壤和水系沉积物：铜、锌、铅、镉、钠、钙、镁、锰、镍、（全）钾、汞、砷、铁、总铬 固体废物：砷、硒、铋、锑、铜、锌、银、铝、铍、钙、铬、铁、钾、镁、锰、钼、钠、镍、铅、六价铬、镉、汞 |  |
| 16 | 张丹 | 女 | / | 水（含大气降水）和废水：铋、钾、镁、铜、镉、（总）汞、六价铬、锰、总铬、铅、锌、铁、铍、硒、砷、钙、镍、钠、锑 环境空气和废气： 铬酸雾、镍、铅 土壤和水系沉积物：铜、锌、铅、镉、钠、钙、镁、锰、镍、（全）钾、汞、砷、铁、总铬 固体废物：砷、硒、铋、锑、铜、锌、银、铝、铍、钙、铬、铁、钾、镁、锰、钼、钠、镍、铅、六价铬、镉、汞 |  |
| 17 | 杨丹 | 女 | / | 水（含大气降水）和废水：总硬度（钙和镁总量） |  |
| 18 | 杨琪 | 女 | / | 水（含大气降水）和废水：总磷（磷酸盐）、（总）氰化物 土壤和水系沉积物：全磷、有机质 生物：细菌总数、总大肠菌群、粪大肠菌群 |  |
| 19 | 赵玉虎 | 男 | / | 土壤和水系沉积物：土壤采样 噪声：环境噪声、建筑施工场界环境噪声、铁路边界噪声、厂界环境噪声、社会生活噪声 |  |
| 20 | 朱鑫鑫 | 女 | / | 水（含大气降水）和废水：溶解性总固体 |  |

技术专家签名：

持证上岗考核组意见

根据自治区环保厅下发的《关于印发自治区环境监测技术人员持证上岗管理与考核办法的通知》（新环监发[2011]149）号文的精神,受自治区环保厅的委托,自治区环境监测总站考核组一行6人,于2016年9月3日、2016年12月18日-19日、2017年1月14日对新疆新能源（集团）环境检测有限公司进行了监测人员持证上岗考核。 新疆新能源（集团）环境检测有限公司有20人申请了8大类（水和（含大气降水）废水、环境空气和废气、土壤、固体废物、生物、噪声、振动、海洋沉积物）159项目440个项次的上岗证考核。本次上岗证考核分理论考核、基本技能/见证实验考核、盲样考核、自认定材料审查等四种形式，现将考核结果通报如下： 1、 新疆新能源（集团）环境检测有限公司共有20人参加了理论考核，理论考试全部合格，平均成绩为65.9分。考核组对公司自认定材料进行了审核，对水（含大气降水）和废水、环境空气和废气、土壤、固体废物、生物、噪声、振动等8大类51.2%的项目经过现场操作演示，自认定材料审查，现场提问及基本技能考核，考核情况见表2； 2、盲样考核16人参加了31只盲样考核，考核一次通过率53.3%，共出具6份检测报告； 3、总体考核结论：经考核组现场评定新疆新能源（集团）环境检测有限公司水（含大气降水）和废水、环境空气和废气、土壤和水系沉积物、固体废物、生物、噪声、振动等7大类共148个项目371个项次通过考核，通过率84.3%。考核组建议对通过考核的20名监测人员及通过的考核项目予以颁发考核合格证； 4、考核组建议新疆新能源（集团）环境检测有限公司加大实验室基础理论培训,包括数据修约，实验室安全，质量控制措施；加强现场采样的实操训练，规范操作，提高现场采样的质量保证；完善各类受控的原始记录信息,加强内部质量控制工作,加大能力验证和实验室间比对工作,确保检测数据的有效性和可靠性。 考核组组长： 2017年1月14日

持证上岗考核组名单

| 序号 | 姓名 | 职务或职称 | 职责 | 单位 | 签名 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 沈丽丽 | 高工 | 组长 | 自治区环境监测总站 |  |
| 2 | 郑江 | 高工 | 组员 | 乌鲁木齐市环境监测站 |  |
| 3 | 房昕 | 工程师 | 组员 | 自治区环境监测总站 |  |
| 4 | 金淑聪 | 高工 | 组员 | 昌吉州环境监测站 |  |
| 5 | 周晶 | 工程师 | 组员 | 昌吉州环境监测站 |  |
| 6 | 高北平 | 工程师 | 组员 | 昌吉州环境监测站 |  |

审批意见

批准人：                   批准单位盖章                 年    月    日