环境监测人员

持证上岗考核报告

被考核单位：巴州环境监测站

考核日期：2017年2月26日-28日

新疆自治区环境保护厅编制

表1  上岗考核基本情况

| 申请单位 |  | 巴州环境监测站 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地 址 |  | 库尔勒市石化大道53号巴州环境监测站 |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 |  | 热合曼·艾买提 |  |  |  |  |  |  |
| 联系人 |  | 李春秀 |  | 联系电话 |  |  | 0996-2251829 |  |
| 人员情况 | 技 术 人 员 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 自报人数 | 现场审核人数 | 参加上岗考核人数 |  |  | 通过上岗考核人数 |  |  |
|  | 25 | 25 | 25 |  |  | 25 |  |  |
| 考核通过情况 | 理论考核 成绩 | 大类通过率 | 项目通过率 |  | 项次通过率 |  |  | 盲样考核 一次通过率 |
|  | 65.3分 | 100% | 88.4% |  | 69.2% |  |  | 63.2% |
| 颁发上岗证时间 |  | 年 月 日 （由自治区环保厅填写） |  |  |  |  |  |  |
| 颁发上岗证人数 |  | 人 （由自治区环保厅填写） |  |  |  |  |  |  |
| 备 注 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 表2 现场考核项目一览表 巴音郭楞蒙古自治州环境监测站 第1页 共11页 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 姓名 | 考核 类别 | 考核项目 | 分析方法名称、代号及来源 |  | 考核结果 |  |  |  |  | 考核结论 |  |
|  |  |  |  |  |  | 理论考核 | 盲样考核 |  | 基本技能/见证实验 |  |  |  |
| 1 | 艾海提江 | 水（含大气降水）和废水 | 高锰酸盐指数 | 水质 高锰酸盐指数的测定（GB 11892-89） |  | 70.3 | / |  | 符合 |  | 合格 |  |
|  |  |  | 总有机碳 | 水质 总有机碳的测定 燃烧氧化—非分散红外吸收法（HJ 501-2009） |  |  | / |  | 符合 |  | 合格 |  |
|  |  |  | 铬 | 水质 铬的测定 火焰原子吸收分光光度法（HJ 757-2015） |  |  | / |  | 符合 |  | 合格 |  |
|  |  |  | 钾 | 水质 钾和钠的测定 火焰原子吸收分光光度法（GB/T 11904-1989） |  |  | / |  | 符合 |  | 合格 |  |
|  |  |  | 锌 | 生活饮用水标准检验方法 金属指标（4.2铜、铁、锰、锌、镉和铅 火焰原子吸收分光光度法）（GB/T 5750.6-2006） |  |  | 合格 |  | / |  | 合格 |  |
|  |  | 土壤和水系沉积物 | 阳离子交换量 | 土壤检测 第5部分：石灰性土壤阳离子交换量的测定（NY/T 1121.5-2006） |  |  | / |  | 符合 |  | 合格 |  |
|  |  |  | 有机质 | 土壤检测 第6部分：土壤有机质的测定（NY/T 1121.6-2006） |  |  | 合格 |  | / |  | 合格 |  |
|  |  |  | 铅 | 土壤质量 铅、镉的测定 KI-MIBK萃取火焰原子吸收分光光度法（GB/T 17140-1997） |  |  | / |  | 符合 |  | 合格 |  |
| 2 | 艾尼克尔 | 水（含大气降水）和废水 | 水质采样 | 地表水和污水监测技术规范（HJ/T 91-2002） |  | 60 | / |  | 不符合 |  | 不合格 |  |
|  |  |  | 氟化物 | 水质 无机阴离子（F-、Cl-、NO2-、Br-、NO3-、PO43-、SO32-、SO42-）的测定 离子色谱法（HJ 84-2016） |  |  | 合格 |  | / |  | 合格 |  |
|  |  |  | 氯化物 |  |  |  | 合格 |  | / |  | 合格 |  |
|  |  |  | 硫酸盐 |  |  |  | 合格 |  | / |  | 合格 |  |
|  |  |  | 硝酸盐（氮） |  |  |  | 合格 |  | / |  | 合格 |  |
|  |  | 土壤和水系沉积物 | 土壤采样 | 土壤环境监测技术规范（HJ/T 166-2004） |  |  | / |  | 不符合 |  | 不合格 |  |
| 3 | 蔡丽 | 水（含大气降水）和废水 | 化学需氧量 | 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法（GB/T 11914-89） |  | 60 | 合格 |  | / |  | 合格 |  |
|  |  |  | 生化需氧量 | 水质 五日生化需氧量（BOD5）的测定 稀释与接种法（HJ 505-2009） |  |  | / |  | 符合 |  | 合格 |  |
| 表2 现场考核项目一览表 巴音郭楞蒙古自治州环境监测站 第2页 共11页 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 姓名 | 考核 类别 | 考核项目 | 分析方法名称、代号及来源 |  | 考核结果 |  |  |  |  | 考核结论 |  |
|  |  |  |  |  |  | 理论考核 | 盲样考核 |  | 基本技能/见证实验 |  |  |  |
| 3 | 蔡丽 | 水（含大气降水）和废水 | 苯并(a)芘 | 生活饮用水标准检验方法 有机物指标（9.1 苯并(a)芘 高压液相色谱法）（GB/T 5750.8-2006） |  | 60 | / |  | 不符合 |  | 不合格 |  |
|  |  |  | 苯系物 | 水质 苯系物的测定 气相色谱法（GB 11890-89） |  |  | 不合格 |  | / |  | 不合格 |  |
|  |  |  | 敌百虫 | 水质 有机磷农药的测定 气相色谱法（GB/T 13192-1991） |  |  | / |  | 不符合 |  | 不合格 |  |
|  |  |  | 甲基对硫磷 | 生活饮用水标准检验方法 农药指标（5 甲基对硫磷 毛细管柱气相色谱法）（GB/T 5750.9-2006） |  |  | / |  | 不符合 |  | 不合格 |  |
|  |  |  | 乐果 | 生活饮用水标准检验方法 农药指标（8 乐果 毛细管柱气相色谱法）（GB/T 5750.9-2006） |  |  | / |  | 不符合 |  | 不合格 |  |
|  |  |  | 马拉硫磷 | 生活饮用水标准检验方法 农药指标（7 马拉硫磷 毛细管柱气相色谱法）（GB/T 5750.9-2006） |  |  | / |  | 不符合 |  | 不合格 |  |
|  |  |  | 对硫磷 | 生活饮用水标准检验方法 农药指标（4.2 对硫磷 毛细管柱气相色谱法）（GB/T 5750.9-2006） |  |  | / |  | 不符合 |  | 不合格 |  |
|  |  |  | 六六六、滴滴涕 | 生活饮用水标准检验方法 农药指标（2.2六六六、1.2 滴滴涕 毛细管柱气相色谱法）（GB/T 5750.9-2006） |  |  | / |  | 不符合 |  | 不合格 |  |
|  |  | 土壤和水系沉积物 | 苯并(a)芘 | 土壤和沉积物 多环芳烃的测定 高效液相色谱法（HJ 784-2016） |  |  | / |  | 不符合 |  | 不合格 |  |
| 4 | 杜蓉 | 水（含大气降水）和废水 | 矿化度 | 矿化度 重量法《水和废水监测分析方法》（第四版）国家环境保护总局 （2002年） |  | 60 | / |  | 不符合 |  | 不合格 |  |
|  |  |  | 溶解性总固体 | 生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标（8.1 溶解性总固体 称重法）（GB/T 5750.4-2006） |  |  | / |  | 不符合 |  | 不合格 |  |
|  |  |  | 悬浮物 | 水质 悬浮物的测定 重量法（GB 11901-89） |  |  | / |  | 不符合 |  | 不合格 |  |
|  |  |  | 生化需氧量 | 水质 五日生化需氧量（BOD5）的测定 稀释与接种法(HJ 505-2009) |  |  | 合格 |  | / |  | 合格 |  |
|  |  |  | 色度 | 水质 色度的测定（稀释倍数法）(GB/T 11903-89) |  |  | / |  | 符合 |  | 合格 |  |
| 表2 现场考核项目一览表 巴音郭楞蒙古自治州环境监测站 第3页 共11页 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 姓名 | 考核 类别 | 考核项目 | 分析方法名称、代号及来源 |  | 考核结果 |  |  |  |  |  | 考核结论 |
|  |  |  |  |  |  | 理论考核 |  | 盲样考核 |  | 基本技能/见证实验 |  |  |
| 5 | 段秀蓉 | 水（含大气降水）和废水 | 总硬度（钙和镁总量） | 水质 钙和镁总量的测定 EDTA滴定法(GB/T 7477-1987) |  | 76 |  | 合格 |  | / |  | 合格 |
| 6 | 高剑 | 水（含大气降水）和废水 | 水质采样 | 水质 湖泊和水库采样技术指导（GB/T 14581-1993） |  | 60 |  | / |  | 符合 |  | 合格 |
|  |  | 环境空气和废气 | 环境空气采样 | 《空气和废气监测分析方法》（第四版）国家环境保护总局（2003年） |  |  |  | / |  | 符合 |  | 合格 |
|  |  |  | 降尘 | 环境空气 降尘的测定 重量法（GB/T 15265-94） |  |  |  | / |  | 符合 |  | 合格 |
|  |  | 土壤和水系沉积物 | 土壤采样 | 土壤检测 第1部分：土壤样品的采集、处理和贮存（NY/T 1121.1-2006） |  |  |  | / |  | 符合 |  | 合格 |
|  |  |  | 水分 | 土壤 干物质和水分的测定 重量法（HJ 613-2011） |  |  |  | / |  | 不符合 |  | 不合格 |
| 7 | 郭奇梦 | 水（含大气降水）和废水 | 水质采样 | 水质 湖泊和水库采样技术指导（GB/T 14581-1993） |  | 76 |  | / |  | 符合 |  | 合格 |
| 8 | 郝家伟 | 水（含大气降水）和废水 | 水质采样 | 水质采样 样品的保存和管理技术规定（HJ 493-2009） |  | 76 |  | / |  | 符合 |  | 合格 |
| 9 | 红格尔 | 水（含大气降水）和废水 | 铁 | 水质 铁、锰的测定 火焰原子吸收分光光度法 (GB/T 11911-89) |  | 60 |  | / |  | 符合 |  | 合格 |
|  |  |  | 镉 | 水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法(GB/T 7475-87) |  |  |  | / |  | 符合 |  | 合格 |
|  |  | 土壤和水系 沉积物 | 铅 | 土壤质量 铅、镉的测定 石墨炉原子吸收分光光度法（GB/T 17141-1997） |  |  |  | 合格 |  | / |  | 合格 |
|  |  |  | 锌 | 土壤质量 铜、锌的测定 火焰原子吸收分光光度法(GB/T 17138-1997) |  |  |  | / |  | 符合 |  | 合格 |
|  |  | 固体废物 | 镍 | 固体废物 镍的测定 直接吸入火焰原子吸收分光光度法（GB/T 15555.9-1995） |  |  |  | / |  | 符合 |  | 合格 |
|  |  |  | 铜 | 固体废物 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法（GB/T 15555.2-1995） |  |  |  | / |  | 符合 |  | 合格 |
| 表2 现场考核项目一览表 巴音郭楞蒙古自治州环境监测站 第4页 共11页 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 姓名 | 考核 类别 | 考核项目 | 分析方法名称、代号及来源 |  | 考核结果 |  |  |  |  |  | 考核结论 |
|  |  |  |  |  |  | 理论考核 |  | 盲样考核 |  | 基本技能/见证实验 |  |  |
| 10 | 胡随喜 | 水（含大气降水）和废水 | 总有机碳 | 水质 总有机碳的测定 燃烧氧化—非分散红外吸收法（HJ 501-2009） |  | 69 |  | / |  | 符合 |  | 合格 |
|  |  |  | 钾 | 水质 钾和钠的测定 火焰原子吸收分光光度法(GB/T 11904-1989) |  |  |  | / |  | 符合 |  | 合格 |
|  |  |  | 锰 | 水质 铁、锰的测定 火焰原子吸收分光光度法 (GB/T 11911-89) |  |  |  | / |  | 符合 |  | 合格 |
|  |  |  | 镍 | 生活饮用水标准检验方法 金属指标（15.1 镍 无火焰原子吸收分光光度法）(GB/T 5750.6-2006) |  |  |  | / |  | 符合 |  | 合格 |
|  |  | 土壤和水系 沉积物 | 镉 | 土壤质量 铅、镉的测定 KI-MIBK萃取火焰原子吸收分光光度法（GB/T 17140-1997） |  |  |  | / |  | 符合 |  | 合格 |
|  |  |  | 总铬 | 土壤 总铬的测定 火焰原子吸收分光光度法（HJ 491-2009） |  |  |  | 合格 |  | / |  | 合格 |
| 11 | 黄磊 | 水（含大气降水）和废水 | 水质采样 | 水质 河流采样技术指导（HJ/T 52-1999） |  | 60 |  | / |  | 符合 |  | 合格 |
|  |  |  | 石油类和动植物油类 | 水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法(HJ637-2012) |  |  |  | 合格 |  | / |  | 合格 |
|  |  |  | 六价铬 | 水质 六价铬的测定 二苯碳酰二肼分光光度法(GB/T 7467-87) |  |  |  | / |  | 符合 |  | 合格 |
|  |  | 环境空气和 废气 | 环境空气采样 | 《空气和废气监测分析方法》（第四版）国家环境保护总局（2003年） |  |  |  | / |  | 符合 |  | 合格 |
|  |  |  | 一氧化碳 | 空气质量 一氧化碳的测定 非分散红外法（GB 9801-88） |  |  |  | / |  | 符合 |  | 合格 |
|  |  |  | 总烃（非甲烷烃） | 固定污染源排气中非甲烷总烃的测定 气相色谱法（HJ/T 38-1999） |  |  |  | / |  | 不符合 |  | 不合格 |
|  |  |  | 甲醛 | 空气质量 甲醛的测定 乙酰丙酮分光光度法（GB/T 15516-1995） |  |  |  | / |  | 符合 |  | 合格 |
|  |  | 固体废物 | 六价铬 | 固体废物 六价铬的测定 二苯碳酰二肼分光光度法（GB/T 15555.4-1995） |  |  |  | / |  | 不符合 |  | 不合格 |
|  |  |  | 总铬 | 固体废物 总铬的测定 二苯碳酰二肼分光光度法(GB/T 15555.5-1995) |  |  |  | / |  | 不符合 |  | 不合格 |
| 表2 现场考核项目一览表 巴音郭楞蒙古自治州环境监测站 第5页 共11页 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 姓名 | 考核 类别 | 考核项目 |  | 分析方法名称、代号及来源 | 考核结果 |  |  |  |  |  | 考核结论 |
|  |  |  |  |  |  | 理论考核 |  | 盲样考核 |  | 基本技能/见证实验 |  |  |
| 11 | 黄磊 | 噪声 | 厂界环境噪声 |  | 工业企业厂界环境噪声排放标准（GB 12348-2008） | 60 |  | / |  | 符合 |  | 合格 |
|  |  |  | 机场噪声 |  | 机场周围飞机噪声测量方法（GB 9661-1988） |  |  | / |  | 不符合 |  | 不合格 |
|  |  |  | 建筑施工场界环境噪声 |  | 建筑施工场界环境噪声排放标准（GB 12523-2011） |  |  | / |  | 不符合 |  | 不合格 |
|  |  |  | 社会生活环境噪声 |  | 社会生活环境噪声排放标准（GB 22337-2008） |  |  | / |  | 不符合 |  | 不合格 |
|  |  |  | 铁路边界噪声 |  | 铁路边界噪声限值及其测量方法（GB/T 12525-1990） |  |  | / |  | 不符合 |  | 不合格 |
| 12 | 李春秀 | 质量管理 | 质量管理 |  | / | 83 |  | / |  | 符合 |  | 合格 |
| 13 | 李春英 | 水（含大气降水）和废水 | 电导率 |  | 电导率 实验室电导率仪法《水和废水监测分析方法》（第四版）国家环境保护总局 （2002年） | 69.5 |  | / |  | 不符合 |  | 不合格 |
|  |  |  | 高锰酸盐指数 |  | 水质 高锰酸盐指数的测定(GB 11892-89) |  |  | 合格 |  | / |  | 合格 |
|  |  | 土壤和水系沉积物 | 有机质 |  | 土壤检测 第6部分：土壤有机质的测定（NY/T 1121.6-2006） |  |  | / |  | 符合 |  | 合格 |
|  |  |  | pH值 |  | pH值测定 玻璃电极法《土壤元素的近代分析方法》中国环境监测总站（1992年） |  |  | / |  | 不符合 |  | 不合格 |
|  |  | 生物 | 粪大肠菌群 |  | 水质 粪大肠菌群的测定 多管发酵法和滤膜法（HJ/T 347-2007） |  |  | / |  | 不符合 |  | 不合格 |
|  |  |  | 细菌总数 |  | 细菌总数《水和废水监测分析方法》（第四版）国家环境保护总局 （2002年） |  |  | / |  | 不符合 |  | 不合格 |
|  |  |  | 总大肠菌群 |  | 总大肠菌群 多管发酵法《水和废水监测分析方法》（第四版）国家环境保护总局 （2002年） |  |  | / |  | 不符合 |  | 不合格 |
| 14 | 骆辉 | 水（含大气降水）和废水 | 水质采样 |  | 水质 采样技术指导（HJ 494-2009） | 60 |  | / |  | 符合 |  | 合格 |
|  |  | 环境空气和废气 | 环境空气采样 |  | 《空气和废气监测分析方法》（第四版）国家环境保护总局（2003年） |  |  | / |  | 不符合 |  | 不合格 |
|  |  |  | PM10 |  | 环境空气 PM10和PM2.5的测定 重量法（HJ 618-2011） |  |  | / |  | 不符合 |  | 不合格 |
| 表2 现场考核项目一览表 巴音郭楞蒙古自治州环境监测站 第6页 共11页 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 姓名 | 考核 类别 | 考核项目 | 分析方法名称、代号及来源 |  | 考核结果 |  |  |  |  |  | 考核结论 |
|  |  |  |  |  |  | 理论考核 |  | 盲样考核 |  | 基本技能/见证实验 |  |  |
| 14 | 骆辉 | 环境空气和废气 | 总悬浮颗粒物 | 环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法（GB/T 15432-1995） |  | 60 |  | / |  | 不符合 |  | 不合格 |
|  |  |  | 氮氧化物(二氧化氮) | 环境空气 氮氧化物（一氧化氮和二氧化氮）的测定 盐酸萘乙二胺分光光度法（HJ 479-2009） |  |  |  | / |  | 不符合 |  | 不合格 |
|  |  |  | 二硫化碳 | 空气质量 二硫化碳的测定 二乙胺分光光度法（GB/T 14680-93） |  |  |  | / |  | 不符合 |  | 不合格 |
|  |  |  | 二氧化硫 | 环境空气 二氧化硫的测定 甲醛吸收-副玫瑰苯胺分光光度法（HJ 482-2009） |  |  |  | / |  | 不符合 |  | 不合格 |
|  |  |  | 一氧化碳 | 空气质量 一氧化碳的测定 非分散红外法（GB 9801-88） |  |  |  | / |  | 不符合 |  | 不合格 |
|  |  |  | 甲醛 | 空气质量 甲醛的测定 乙酰丙酮分光光度法（GB/T 15516-1995） |  |  |  | / |  | 不符合 |  | 不合格 |
|  |  |  | 总烃（非甲烷烃） | 固定污染源排气中非甲烷总烃的测定 气相色谱法（HJ/T 38-1999） |  |  |  | / |  | 不符合 |  | 不合格 |
|  |  | 噪声 | 厂界环境噪声 | 工业企业厂界环境噪声排放标准（GB 12348-2008） |  |  |  | / |  | 符合 |  | 合格 |
|  |  |  | 机场噪声 | 机场周围飞机噪声测量方法（GB 9661-1988） |  |  |  | / |  | 不符合 |  | 不合格 |
|  |  |  | 建筑施工场界环境噪声 | 建筑施工场界环境噪声排放标准（GB 12523-2011） |  |  |  | / |  | 不符合 |  | 不合格 |
|  |  |  | 社会生活环境噪声 | 社会生活环境噪声排放标准（GB 22337-2008） |  |  |  | / |  | 不符合 |  | 不合格 |
|  |  |  | 铁路边界噪声 | 铁路边界噪声限值及其测量方法（GB/T 12525-1990） |  |  |  | / |  | 不符合 |  | 不合格 |
| 15 | 孟闪闪 | 水（含大气降水）和废水 | 硫酸盐 | 水质 无机阴离子（F-、Cl-、NO2-、Br-、NO3-、PO43-、SO32-、SO42-）的测定 离子色谱法（HJ 84-2016） |  | 68.4 |  | / |  | 符合 |  | 合格 |
|  |  |  | 亚硝酸盐（氮） | 水质 亚硝酸盐氮的测定 分光光度法(GB/T 7493-87) |  |  |  | / |  | 符合 |  | 合格 |
|  |  |  | 钡 | 生活饮用水标准检验方法 金属指标（1.5电感耦合等离子体质谱法 ）(GB/T 5750.6-2006) |  |  |  | 合格 |  | / |  | 合格 |
| 表2 现场考核项目一览表 巴音郭楞蒙古自治州环境监测站 第7页 共11页 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 姓名 | 考核 类别 | 考核项目 | 分析方法名称、代号及来源 |  | 考核结果 |  |  |  |  |  | 考核结论 |
|  |  |  |  |  |  | 理论考核 |  | 盲样考核 |  | 基本技能/见证实验 |  |  |
| 15 | 孟闪闪 | 水（含大气降水）和废水 | 钼 | 生活饮用水标准检验方法 金属指标（1.5电感耦合等离子体质谱法 ）(GB/T 5750.6-2006) |  | 68.4 |  | / |  | 符合 |  | 合格 |
|  |  |  | 钴 | 生活饮用水标准检验方法 金属指标（1.5电感耦合等离子体质谱法 ）(GB/T 5750.6-2006) |  |  |  | / |  | 符合 |  | 合格 |
|  |  | 土壤和水系沉积物 | 阳离子交换量 | 森林土壤阳离子交换量的测定（LY/T 1243-1999） |  |  |  | 合格 |  | / |  | 合格 |
| 16 | 祁燕萍 | 水（含大气降水）和废水 | pH值 | 水质 pH值的测定 玻璃电极法(GB/T 6920-86) |  | 60 |  | / |  | 符合 |  | 合格 |
|  |  |  | 硫化物 | 水质 硫化物的测定 亚甲基蓝分光光度法(GB/T 16489-1996) |  |  |  | / |  | 不符合 |  | 不合格 |
|  |  |  | （总）氰化物 | 水质 氰化物的测定 容量法和分光光度法(异烟酸-吡唑啉酮分光光度法)(HJ 484-2009) |  |  |  | / |  | 符合 |  | 合格 |
|  |  |  | 挥发酚 | 水质 挥发酚的测定 4-氨基安替比林分光光度法(HJ 503-2009) |  |  |  | 合格 |  | / |  | 合格 |
|  |  | 环境空气和废气 | 环境空气采样 | 《空气和废气监测分析方法》（第四版）国家环境保护总局（2003年） |  |  |  | / |  | 不符合 |  | 不合格 |
|  |  |  | 氮氧化物(二氧化氮) | 环境空气 氮氧化物（一氧化氮和二氧化氮）的测定 盐酸萘乙二胺分光光度法（HJ 479-2009） |  |  |  | 合格 |  | / |  | 合格 |
|  |  |  | 二硫化碳 | 空气质量 二硫化碳的测定 二乙胺分光光度法（GB/T 14680-93） |  |  |  | / |  | 不符合 |  | 不合格 |
|  |  |  | 二氧化硫 | 环境空气 二氧化硫的测定 甲醛吸收-副玫瑰苯胺分光光度法（HJ 482-2009） |  |  |  | / |  | 不符合 |  | 不合格 |
|  |  | 土壤和水系沉积物 | pH值 | pH值测定 玻璃电极法《土壤元素的近代分析方法》中国环境监测总站（1992年） |  |  |  | 合格 |  | / |  | 合格 |
|  |  | 生物 | 细菌总数 | 细菌总数《水和废水监测分析方法》（第四版）国家环境保护总局 （2002年） |  |  |  | / |  | 不符合 |  | 不合格 |
|  |  |  | 粪大肠菌群 | 水质 粪大肠菌群的测定 多管发酵法和滤膜法（HJ/T 347-2007） |  |  |  | / |  | 符合 |  | 合格 |

| 表2 现场考核项目一览表 巴音郭楞蒙古自治州环境监测站 第8页 共11页 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 姓名 | 考核 类别 | 考核项目 | 分析方法名称、代号及来源 | 考核结果 |  |  | 考核结论 |
|  |  |  |  |  | 理论考核 | 盲样考核 | 基本技能/见证实验 |  |
| 17 | 施晓冬 | 水（含大气降水）和废水 | 水质采样 | 地表水和污水监测技术规范（HJ/T 91-2002） | 64 | / | 符合 | 合格 |
|  |  | 环境空气和废气 | 甲醛 | 空气质量 甲醛的测定 乙酰丙酮分光光度法（GB/T 15516-1995） |  | 合格 | / | 合格 |
|  |  | 土壤和水系沉积物 | 水分 | 土壤 干物质和水分的测定 重量法（HJ 613-2011） |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  | 噪声 | 厂界环境噪声 | 工业企业厂界环境噪声排放标准（GB 12348-2008） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 机场噪声 | 机场周围飞机噪声测量方法（GB 9661-1988） |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 建筑施工场界环境噪声 | 建筑施工场界环境噪声排放标准（GB 12523-2011） |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 社会生活环境噪声 | 社会生活环境噪声排放标准（GB 22337-2008） |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 铁路边界噪声 | 铁路边界噪声限值及其测量方法（GB/T 12525-1990） |  | / | 不符合 | 不合格 |
| 18 | 帅东海 | 水（含大气降水）和废水 | 苯并(a)芘 | 生活饮用水标准检验方法 有机物指标（9.1 苯并(a)芘 高压液相色谱法）(GB/T 5750.8-2006) | 60 | 合格 | / | 合格 |
|  |  |  | 对硫磷 | 生活饮用水标准检验方法 农药指标（4.2 对硫磷 毛细管柱气相色谱法）（GB/T 5750.9-2006） |  | 合格 | / | 合格 |
|  |  |  | 甲基对硫磷 | 生活饮用水标准检验方法 农药指标（5 甲基对硫磷 毛细管柱气相色谱法）（GB/T 5750.9-2006） |  | 合格 | / | 合格 |
|  |  |  | 乐果 | 生活饮用水标准检验方法 农药指标（8 乐果 毛细管柱气相色谱法）（GB/T 5750.9-2006） |  | 合格 | / | 合格 |
|  |  |  | 马拉硫磷 | 生活饮用水标准检验方法 农药指标（7 马拉硫磷 毛细管柱气相色谱法）（GB/T 5750.9-2006） |  | 合格 | / | 合格 |
|  |  |  | 敌敌畏 | 生活饮用水标准检验方法 农药指标（14 敌敌畏 毛细管柱气相色谱法）（GB/T 5750.9-2006） |  | 合格 | / | 合格 |
| 表2 现场考核项目一览表 巴音郭楞蒙古自治州环境监测站 第9页 共11页 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 姓名 | 考核 类别 | 考核项目 | 分析方法名称、代号及来源 | 考核结果 |  |  | 考核结论 |
|  |  |  |  |  | 理论考核 | 盲样考核 | 基本技能/见证实验 |  |
| 18 | 帅东海 | 土壤和水系沉积物 | 苯并（a）芘 | 土壤和沉积物 多环芳烃的测定 高效液相色谱法（HJ 784-2016） | 60 | / | 符合 | 合格 |
| 19 | 王娟 | 水（含大气降水）和废水 | 氨氮 | 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法(HJ 535-2009) | 60 | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 悬浮物 | 水质 悬浮物的测定 重量法(GB 11901-89) |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 总氮 | 水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法(HJ 636-2012) |  | 合格 | / | 合格 |
|  |  |  | 铵 | 大气降水中铵盐的测定 （第一篇 纳氏试剂分光光度法） (GB 13580.11-1992) |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  | 环境空气和废气 | 氟化物 | 环境空气 氟化物的测定 滤膜采样氟离子选择电极法（HJ 480-2009） |  | / | 不符合 | 不合格 |
| 20 | 王鹏 | 水（含大气降水）和废水 | 水质采样 | 水质采样 样品的保存和管理技术规定（HJ 493-2009） | 60 | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 镁 | 水质 钙和镁的测定 原子吸收分光光度法(GB/T 11905-89) |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 钠 | 水质 钾和钠的测定 火焰原子吸收分光光度法(GB/T 11904-1989) |  | 合格 | / | 合格 |
|  |  |  | 钾 | 大气降水中钾、钠的测定 离子色谱法 《空气和废气监测分析方法》（第四版）国家环境保护总局 （2003年） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  | 环境空气和废气 | 环境空气采样 | 《空气和废气监测分析方法》（第四版）国家环境保护总局 （2003年） |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 氟化物 | 环境空气 氟化物的测定 滤膜采样氟离子选择电极法（HJ 480-2009） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  | 土壤和水系沉积物 | 土壤采样 | 土壤环境监测技术规范（HJ/T 166-2004） |  | / | 符合 | 合格 |
| 21 | 张建国 | 水（含大气降水）和废水 | 水质采样 | 水质 河流采样技术指导（HJ/T 52-1999） | 60 | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  | 环境空气和 废气 | 二硫化碳 | 空气质量 二硫化碳的测定 二乙胺分光光度法（GB/T 14680-93） |  | / | 符合 | 合格 |
| 表2 现场考核项目一览表 巴音郭楞蒙古自治州环境监测站 第10页 共11页 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 姓名 | 考核 类别 | 考核项目 | 分析方法名称、代号及来源 | 考核结果 |  |  | 考核结论 |
|  |  |  |  |  | 理论考核 | 盲样考核 | 基本技能/见证实验 |  |
| 21 | 张建国 | 环境空气和 废气 | 二氧化硫 | 环境空气 二氧化硫的测定 甲醛吸收-副玫瑰苯胺分光光度法（HJ 482-2009） | 60 | 合格 | / | 合格 |
|  |  | 土壤和水系沉积物 | 土壤采样 | 土壤检测 第1部分：土壤样品的采集、处理和贮存（NY/T 1121.1-2006） |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 水分 | 土壤 干物质和水分的测定 重量法（HJ 613-2011） |  | / | 符合 | 合格 |
| 22 | 张建平 | 质量管理 | 质量管理 | / | 81 | / | 符合 | 合格 |
| 23 | 张恬 | 水（含大气降水）和废水 | 氨氮 | 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法(HJ 535-2009) | 60 | 合格 | / | 合格 |
|  |  |  | 色度 | 水质 色度的测定（稀释倍数法）(GB/T 11903-89) |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 悬浮物 | 水质 悬浮物的测定 重量法(GB 11901-89) |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 溶解性总固体 | 生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标（8.1 溶解性总固体 称重法）(GB/T 5750.4-2006) |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 矿化度 | 矿化度 重量法《水和废水监测分析方法》（第四版）国家环境保护总局 （2002年） |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 硫化物 | 水质 硫化物的测定 亚甲基蓝分光光度法(GB/T 16489-1996) |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  | 环境空气和废气 | 氨 | 环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法（HJ 533-2009） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 硫化氢 | 居住区大气中硫化氢 卫生检验标准方法 亚甲蓝分光光度法 （GB 11742-1989） |  | 合格 | / | 合格 |
| 24 | 张艳华 | 水（含大气降水）和废水 | 石油类和动植物油类 | 水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法(HJ637-2012) | 60 | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 六价铬 | 水质 六价铬的测定 二苯碳酰二肼分光光度法(GB/T 7467-87) |  | 合格 | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 总铬 | 水质 总铬的测定（第一篇 高锰酸钾氧化-二苯碳酰二肼分光光度法）(GB/T 7466-87) |  | / | 符合 | 合格 |

| 表2 现场考核项目一览表 巴音郭楞蒙古自治州环境监测站 第11页 共11页 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 姓名 | 考核 类别 | 考核项目 | 分析方法名称、代号及来源 | 考核结果 |  |  | 考核结论 |
|  |  |  |  |  | 理论考核 | 盲样考核 | 基本技能/见证实验 |  |
| 24 | 张艳华 | 环境空气和废气 | 氟化物 | 环境空气 氟化物的测定 滤膜采样氟离子选择电极法（HJ 480-2009） | 60 | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  | 土壤和水系沉积物 | pH值 | pH值测定 玻璃电极法《土壤元素的近代分析方法》中国环境监测总站（1992年） |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 总铬 | 土壤 总铬的测定 火焰原子吸收分光光度法（HJ 491-2009） |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  | 固体废物 | 六价铬 | 固体废物 六价铬的测定 硫酸亚铁铵滴定法（GB/T 15555.7-1995） |  | / | 不符合 | 不合格 |
| 25 | 赵琦 | 水（含大气降水）和废水 | 对硫磷 | 生活饮用水标准检验方法 农药指标（4.2 对硫磷 毛细管柱气相色谱法）（GB/T 5750.9-2006） | 60 | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 敌百虫 | 水质 有机磷农药的测定 气相色谱法（GB/T 13192-1991） |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 甲基对硫磷 | 生活饮用水标准检验方法 农药指标（5 甲基对硫磷 毛细管柱气相色谱法）（GB/T 5750.9-2006） |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 马拉硫磷 | 生活饮用水标准检验方法 农药指标（7 马拉硫磷 毛细管柱气相色谱法）（GB/T 5750.9-2006） |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 镁 | 钙、镁离子 大气降水中钙、镁的测定 离子色谱法 《空气和废气监测分析方法》(第四版)国家环境保护总局（2003年） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 钠 | 水质 钾和钠的测定 火焰原子吸收分光光度法(GB/T 11904-1989) |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 苯并(a)芘 | 生活饮用水标准检验方法 有机物指标（9.1 苯并(a)芘 高压液相色谱法）(GB/T 5750.8-2006) |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 苯系物 | 水质 苯系物的测定 气相色谱法（GB 11890-89） |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 六六六、滴滴涕 | 生活饮用水标准检验方法 农药指标（2.2六六六、1.2 滴滴涕 毛细管柱气相色谱法）（GB/T 5750.9-2006） |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  | 环境空气和废气 | 硫酸盐化速率 | 环境空气 硫酸盐化速率 碱片-离子色谱法《空气和废气监测分析方法》（第四版）国家环境保护总局 （2003年） |  | / | 符合 | 合格 |

表3  考核通过建议发证项目表

| 巴音郭楞蒙古自治州环境监测站 第1页 共4页 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 姓名 | 性别 | 技术职称 | 发 证 项 目 | 证书编号 |
| 1 | 艾海提江 | 男 | / | 水（含大气降水）和废水：总有机碳、高锰酸盐指数、化学需氧量、钙、镁、总铬、钾、钠、镍、铜、铁、锰、锌、镉、铅 土壤和水系沉积物：有机质、阳离子交换量、镍、铜、锌、铅、镉、总铬 |  |
| 2 | 艾尼克尔 | 男 | 技术员 | 水（含大气降水）和废水：硝酸盐（氮）、氯化物、氟化物、硫酸盐、亚硝酸盐（氮） |  |
| 3 | 蔡丽 | 女 | 技术员 | 水（含大气降水）和废水：溶解氧、生化需氧量、化学需氧量 |  |
| 4 | 杜蓉 | 女 | 技术员 | 水（含大气降水）和废水：生化需氧量、色度、总硬度（钙和镁总量） |  |
| 5 | 段秀蓉 | 女 | 工程师 | 水（含大气降水）和废水：总硬度（钙和镁总量） |  |
| 6 | 高剑 | 男 | 助工 | 水（含大气降水）和废水：水质采样 环境空气和废气：环境空气采样、降尘 土壤和水系沉积物：土壤采样 |  |
| 7 | 郭奇梦 | 男 | 技术员 | 水（含大气降水）和废水：水质采样 |  |
| 8 | 郝家伟 | 男 | / | 水（含大气降水）和废水：水质采样 |  |

表3  考核通过建议发证项目表

| 巴音郭楞蒙古自治州环境监测站 第2页 共4页 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 姓名 | 性别 | 技术职称 | 发 证 项 目 | 证书编号 |
| 9 | 红格尔 | 女 | 技术员 | 水（含大气降水）和废水：钙、镁、铜、铅、锌、镉、钾、钠、铁、锰 土壤和水系沉积物：铜、锌、铅、镉 固体废物：铜、锌、铅、镉、镍 |  |
| 10 | 胡随喜 | 男 | / | 水（含大气降水）和废水：总有机碳、钙、镁、总铬、钾、钠、镍、铜、铁、锰、锌、镉、铅 土壤和水系沉积物：镍、铜、锌、铅、镉、总铬 |  |
| 11 | 黄磊 | 男 | 技术员 | 水（含大气降水）和废水：水质采样、(浑)浊度、石油类和动植物油类、六价铬 环境空气和废气：环境空气采样、一氧化碳、甲醛 噪声：厂界环境噪声 |  |
| 12 | 李春秀 | 女 | 高工 | 质量管理 |  |
| 13 | 李春英 | 女 | 技术员 | 水（含大气降水）和废水：pH值、高锰酸盐指数、化学需氧量 土壤和水系沉积物：有机质 |  |
| 14 | 骆辉 | 男 | 技术员 | 水（含大气降水）和废水：水质采样 噪声：厂界环境噪声 |  |
| 15 | 孟闪闪 | 女 | 技术员 | 水（含大气降水）和废水：硝酸盐（氮）、氯化物、氟化物、硫酸盐、,亚硝酸盐（氮）、铬、钼、铜、镉、钡、锰、钴、铅、锌、铁、铍、镍 土壤和水系沉积物：阳离子交换量 |  |

表3  考核通过建议发证项目表

| 巴音郭楞蒙古自治州环境监测站 第3页 共4页 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 姓名 | 性别 | 技术职称 | 发 证 项 目 | 证书编号 |
| 16 | 祁燕萍 | 女 | 技术员 | 水（含大气降水）和废水：pH值、电导率、（总）氰化物、总硬度（钙和镁总量）、挥发酚 环境空气和废气：氮氧化物(二氧化氮) 土壤和水系沉积物：pH值 生物：总大肠菌群、粪大肠菌群 |  |
| 17 | 施晓冬 | 男 | 工程师 | 水（含大气降水）和废水：水质采样 环境空气和废气：甲醛 噪声：厂界环境噪声 |  |
| 18 | 帅东海 | 男 | 助工 | 水（含大气降水）和废水：对硫磷、敌敌畏、敌百虫、乐果、马拉硫磷、甲基对硫磷、六六六、滴滴涕、苯并(a)芘 土壤和水系沉积物：苯并（a）芘 |  |
| 19 | 王娟 | 女 | 技术员 | 水（含大气降水）和废水：总氮、色度、悬浮物、总磷（磷酸盐）、溶解性总固体、矿化度 |  |
| 20 | 王鹏 | 男 | 技术员 | 水（含大气降水）和废水：水质采样、钙、镁、钾、钠 环境空气和废气：氟化物 土壤和水系沉积物：土壤采样 |  |
| 21 | 张建国 | 男 | / | 环境空气和废气：二硫化碳、二氧化硫 土壤和水系沉积物：水分 |  |

表3  考核通过建议发证项目表

| 巴音郭楞蒙古自治州环境监测站 第4页 共4页 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 姓名 | 性别 | 技术职称 | 发 证 项 目 | 证书编号 |
| 22 | 张建平 | 男 | 工程师 | 质量管理 |  |
| 23 | 张恬 | 女 | 技术员 | 水（含大气降水）和废水：氨氮、悬浮物、硫化物、铵 环境空气和废气：硫化氢、氨 |  |
| 24 | 张艳华 | 女 | 技术员 | 水（含大气降水）和废水：pH值、总铬 |  |
| 25 | 赵琦 | 女 | 助工 | 水（含大气降水）和废水：钙、镁、钾、钠、铵 环境空气和废气：硫酸盐化速率 |  |

技术专家签名：

持证上岗考核组意见

根据自治区环保厅下发的《关于印发自治区环境监测技术人员持证上岗管理与考核办法的通知》（新环监发[2011]149号）要求，受自治区环保厅的委托，自治区环境监测总站持证上岗考核组一行5人，于2017年2月26日-28日，对巴州环境监测站进行了监测人员持证上岗考核。 巴州环境监测站有25人申请了7大类（水（含大气降水）和废水、环境空气和废气、土壤和水系沉积物、固体废物、生物、噪声、质量管理）、95个项目、237个项次的上岗证考核。上岗考核采用理论知识考试、现场操作技能考核和自认定材料审核等方式进行，考核组按照规定对该实验室所提交的申请项目按照35%以上进行了现场测试考核。现将考核结果通报如下： 1. 巴州环境监测站参加环境监测基础知识理论考试的共有25人，理论考试成绩全部合格，平均成绩65.3分。考核组对该站自认定材料进行了审核，对水（含大气降水）和废水、环境空气和废气、土壤和水系沉积物、固体废物、生物、噪声、质量管理等7大类开展了68.6%的现场操作演示及基本技能考核，考核情况见表2。 2．盲样考核：18人参加了25只盲样38个项次的考核，考核一次通过率63.2%，出具了1份检测报告。 3．总体考核结论：经考核组现场评定，巴州环境监测站水（含大气降水）和废水、环境空气和废气、土壤和水系沉积物、固体废物、生物、噪声、质量管理等7大类、共84个项目、164个项次通过考核，通过率69.2%。考核组建议对通过考核的25名监测人员及通过的考核项目予以颁发考核合格证。通过本次考核巴州环境监测站新增持证人员7人。 4．建议：考核组建议巴州环境监测站加大对监测人员实验室基础理论和基本技能的培训力度，加强实际样品的前处理及分析能力，强化现场采样及现场监测的理论培训及实操训练，加强对环境监测相关专业知识、监测标准和技术规范的学习，规范操作技能，提高监测技术水平，进一步完善各类原始记录内容，做好质量控制工作，确保监测数据的有效性和可靠性，更好地为环境管理提供技术支撑。 考核组组长： 2017年3月1日

持证上岗考核组名单

| 序号 | 姓名 | 职务或职称 | 职责 | 单位 | 签名 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 申旭辉 | 教高 | 组长 | 新疆维吾尔自治区环境监测总站 |  |
| 2 | 陈静 | 工程师 | 组员 | 新疆维吾尔自治区环境监测总站 |  |
| 3 | 达莉芳 | 工程师 | 组员 | 新疆维吾尔自治区环境监测总站 |  |
| 4 | 尤斌 | 工程师 | 组员 | 新疆维吾尔自治区环境监测总站 |  |
| 5 | 邱连勇 | 助理工程师 | 组员 | 新疆维吾尔自治区环境监测总站 |  |

审批意见

批准人：                   批准单位盖章                 年    月    日