环境监测人员

持证上岗考核报告

被考核单位：塔城市环境监测站

考核日期：2017年2月22日-24日

新疆自治区环境保护厅编制

表1  上岗考核基本情况

| 申请单位 |  | 塔城市环境监测站 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地 址 |  | 塔城市和平街 |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 |  | 罗吉芳 |  |  |  |  |  |  |
| 联系人 |  | 罗吉芳 |  | 联系电话 |  |  | 13319756418 |  |
| 人员情况 | 技 术 人 员 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 自报人数 | 现场审核人数 | 参加上岗考核人数 |  |  | 通过上岗考核人数 |  |  |
|  | 2 | 2 | 2 |  |  | 2 |  |  |
| 考核通过情况 | 理论考核 成绩 | 大类通过率 | 项目通过率 |  | 项次通过率 |  |  | 盲样考核 一次通过率 |
|  | 62.2分 | 100% | 100% |  | 100% |  |  | 100% |
| 颁发上岗证时间 |  | 年 月 日 （由自治区环保厅填写） |  |  |  |  |  |  |
| 颁发上岗证人数 |  | 人 （由自治区环保厅填写） |  |  |  |  |  |  |
| 备 注 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 表2 现场考核项目一览表 塔城市环境监测站 第1页 共1页 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 姓名 | 考核 类别 | 考核项目 | 分析方法名称、代号及来源 | 考核结果 |  |  | 考核结论 |
|  |  |  |  |  | 理论考核 | 盲样考核 | 基本技能/见证实验 |  |
| 1 | 将阿古丽·傲尔别克 | 水（含大气降水）和废水 | 水质采样 | 水质 河流采样技术指导（HJ/T 52-1999） | 60 | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | pH值 | 水质 pH值的测定 玻璃电极法（GB/T 6920-86） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 电导率 | 电导率 实验室电导率仪法 《水和废水监测分析方法》（第四版） 国家环境保护总局（2002年） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 氨氮 | 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法（HJ 535-2009） |  | 合格 | / | 合格 |
|  |  | 噪声 | 环境噪声 | 声环境质量标准（GB 3096-2008） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 建筑施工场界环境噪声 | 建筑施工场界环境噪声排放标准（GB 12523-2011） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 社会生活环境噪声 | 社会生活环境噪声排放标准（GB 22337-2008） |  | / | 符合 | 合格 |
| 2 | 罗吉芳 | 水（含大气降水）和废水 | 水质采样 | 地表水和污水监测技术规范（HJ/T 91-2002） | 64.4 | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 溶解氧 | 水质 溶解氧的测定 碘量法（GB 7489-1987） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 电导率 | 大气降水电导率的测定方法（GB 13580.3-92） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 悬浮物 | 水质 悬浮物的测定 重量法（GB 11901-89） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 化学需氧量 | 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法（GB/T 11914-89） |  | 合格 | / | 合格 |
|  |  | 噪声 | 环境噪声 | 声环境质量标准（GB 3096-2008） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 建筑施工场界环境噪声 | 建筑施工场界环境噪声排放标准（GB 12523-2011） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 社会生活环境噪声 | 社会生活环境噪声排放标准（GB 22337-2008） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 厂界环境噪声 | 工业企业厂界环境噪声排放标准（GB 12348-2008） |  | / | 符合 | 合格 |

表3  考核通过建议发证项目表

| 塔城市环境监测站 第1页 共1页 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 姓名 | 性别 | 技术职称 | 发 证 项 目 | 证书编号 |
| 1 | 将阿古丽·傲尔别克 | 女 | 工程师 | 水（含大气降水）和废水：水质采样、pH值、电导率、氨氮、化学需氧量 噪声：环境噪声、建筑施工场界环境噪声、厂界环境噪声、社会生活环境噪声 |  |
| 2 | 罗吉芳 | 女 | 高级工程师 | 水（含大气降水）和废水：水质采样、溶解氧、pH值、电导率、氨氮、悬浮物、化学需氧量 噪声：环境噪声、建筑施工场界环境噪声、厂界环境噪声、社会生活环境噪声 |  |

技术专家签名：

持证上岗考核组意见

根据自治区环保厅下发的《关于印发自治区环境监测技术人员持证上岗管理与考核办法的通知》（新环监发[2011]149号）要求，受自治区环保厅的委托，自治区环境监测总站持证上岗考核组一行4人，于2017年2月22日-24日，对塔城市环境监测站进行了监测人员持证上岗考核。 塔城市环境监测站有2人申请了2大类（水（含大气降水）和废水、噪声）11个项目、20个项次的上岗证考核。上岗考核采用理论知识考试、现场操作技能考核和自认定材料审核等方式进行，考核组按照规定对该实验室所提交的申请项目按照35%以上进行了现场测试考核。现将考核结果通报如下： 1. 塔城市环境监测站参加环境监测基础知识理论考试的共有2人，理论考试平均成绩62.2分。考核组对该站自认定材料进行了审核，对水（含大气降水）和废水、噪声等2大类开展了80%的现场操作演示及基本技能考核，考核情况见表2。 2．盲样考核：2人参加了2只盲样2个项次的考核，考核一次通过率100%，出具了1份检测报告。 3．总体考核结论：经考核组现场评定，塔城市环境监测站水（含大气降水）和废水、噪声等2大类、共11个项目、20个项次通过考核，通过率100%。考核组建议对通过考核的2名监测人员及通过的考核项目予以颁发考核合格证。 4．建议：考核组建议塔城市环境监测站加大对监测人员实验室基础理论和基本技能的培训力度，强化现场采样及现场监测的理论培训及实操训练，加强对环境监测相关专业知识、监测标准和技术规范的学习，规范操作技能，提高监测技术水平，进一步完善各类原始记录内容，做好质量控制工作，确保监测数据的有效性和可靠性。 考核组组长： 2017年2月24日

持证上岗考核组名单

| 序号 | 姓名 | 职务或职称 | 职责 | 单位 | 签名 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 陈静 | 工程师 | 组长 | 新疆维吾尔自治区环境监测总站 |  |
| 2 | 加那尔别克 | 工程师 | 组员 | 新疆维吾尔自治区环境监测总站 |  |
| 3 | 古丽娜尔 | 工程师 | 组员 | 新疆维吾尔自治区环境监测总站 |  |
| 4 | 邱连勇 | 助理工程师 | 组员 | 新疆维吾尔自治区环境监测总站 |  |

审批意见

批准人：                   批准单位盖章                 年    月    日