环境监测人员

持证上岗考核报告

被考核单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区环境监测站

考核日期：2017年2月22日-24日

新疆自治区环境保护厅编制

表1  上岗考核基本情况

| 申请单位 |  | 伊犁哈萨克自治州塔城地区环境监测站 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地 址 |  | 塔城市花园街 |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 |  | 江铃 |  |  |  |  |  |  |
| 联系人 |  | 马旭东 |  | 联系电话 |  |  | 15160805115 |  |
| 人员情况 | 技 术 人 员 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 自报人数 | 现场审核人数 | 参加上岗考核人数 |  |  | 通过上岗考核人数 |  |  |
|  | 11 | 11 | 11 |  |  | 11 |  |  |
| 考核通过情况 | 理论考核 成绩 | 大类通过率 | 项目通过率 |  | 项次通过率 |  |  | 盲样考核 一次通过率 |
|  | 65.7分 | 100% | 97.4% |  | 88.2% |  |  | 73.3% |
| 颁发上岗证时间 |  | 年 月 日 （由自治区环保厅填写） |  |  |  |  |  |  |
| 颁发上岗证人数 |  | 人 （由自治区环保厅填写） |  |  |  |  |  |  |
| 备 注 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 表2 现场考核项目一览表 伊犁哈萨克自治州塔城地区环境监测站 第1页 共3页 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 姓名 | 考核 类别 | 考核项目 | 分析方法名称、代号及来源 | 考核结果 |  |  |  |  |  | 考核结论 |  |
|  |  |  |  |  | 理论考核 |  | 盲样考核 |  | 基本技能/见证实验 |  |  |  |
| 1 | 李超 | 水（含大气降水）和废水 | （总）汞 | 水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法（HJ 694-2014） | 60.5 |  | 合格 |  | / |  | 合格 |  |
|  |  |  | 砷 | 水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法（HJ 694-2014） |  |  | / |  | 符合 |  | 合格 |  |
|  |  |  | 硒 | 水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法（HJ 694-2014） |  |  | / |  | 符合 |  | 合格 |  |
|  |  |  | 苯系物 | 水质 苯系物的测定 气相色谱法（GB 11890-89） |  |  | / |  | 不符合 |  | 不合格 |  |
|  |  | 土壤和水系沉积物 | 有机质 | 土壤检测 第6部分：土壤有机质的测定（NY/T 1121.6-2006） |  |  | / |  | 符合 |  | 合格 |  |
|  |  |  | 阳离子交换量 | 森林土壤阳离子交换量的测定（LY/T 1243-1999） |  |  | / |  | 符合 |  | 合格 |  |
|  |  |  | 汞 | 土壤质量 总汞、总砷、总铅的测定 原子荧光法 第1部分：土壤中总汞的测定（GB/T 22105.1-2008） |  |  | / |  | 不符合 |  | 不合格 |  |
|  |  |  | 砷 | 土壤质量 总汞、总砷、总铅的测定 原子荧光法第2部分:土壤中总砷的测定（GB/T 22105.2-2008） |  |  | / |  | 不符合 |  | 不合格 |  |
| 2 | 李艳 | 水（含大气降水）和废水 | 化学需氧量 | 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法（GB/T 11914-89） | 77.6 |  | / |  | 符合 |  | 合格 |  |
|  |  |  | 钾 | 水质 钾和钠的测定 火焰原子吸收分光光度法（GB/T 11904-1989） |  |  | / |  | 符合 |  | 合格 |  |
|  |  |  | 总铬 | 水质 铬的测定 火焰原子吸收分光光度法（HJ 757-2015） |  |  | 合格 |  | / |  | 合格 |  |
|  |  |  | 锌 | 水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法（GB/T 7475-87） |  |  | / |  | 符合 |  | 合格 |  |
|  |  |  | 铁 | 水质 铁、锰的测定 火焰原子吸收分光光度法（GB/T 11911-89） |  |  | / |  | 符合 |  | 合格 |  |
|  |  | 生物 | 总大肠菌群 | 水质 总大肠菌群和粪大肠菌群的测定 纸片快速法（HJ 755-2015） |  |  | / |  | 符合 |  | 合格 |  |
|  |  |  | 细菌总数 | 细菌总数 《水和废水监测分析方法》（第四版） 国家环境保护总局（2002年） |  |  | / |  | 符合 |  | 合格 |  |
| 3 | 刘广智 | 土壤和水系沉积物 | pH | 土壤检测 第2部分：土壤pH的测定（NY/T 1121.2-2006） | 60 |  | 合格 |  | / |  | 合格 |  |
| 表2 现场考核项目一览表 伊犁哈萨克自治州塔城地区环境监测站 第2页 共3页 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 姓名 | 考核 类别 | 考核项目 | 分析方法名称、代号及来源 | 考核结果 |  |  |  |  |  | 考核结论 |  |
|  |  |  |  |  | 理论考核 |  | 盲样考核 |  | 基本技能/见证实验 |  |  |  |
| 4 | 罗婷 | 水（含大气降水）和废水 | 苯系物 | 水质 苯系物的测定 气相色谱法（GB 11890-89） | 68.7 |  | 合格 |  | / |  | 合格 |  |
|  |  | 生物 | 总大肠菌群 | 水质 总大肠菌群和粪大肠菌群的测定 纸片快速法（HJ 755-2015） |  |  | / |  | 符合 |  | 合格 |  |
|  |  |  | 粪大肠菌群 | 水质 总大肠菌群和粪大肠菌群的测定 纸片快速法(HJ 755-2015) |  |  | / |  | 符合 |  | 合格 |  |
| 5 | 莫达提别克 | 土壤和水系沉积物 | pH | 土壤检测 第2部分：土壤pH的测定（NY/T 1121.2-2006） | 60 |  | / |  | 符合 |  | 合格 |  |
| 6 | 木克热木 | 水（含大气降水）和废水 | 六价铬 | 水质 六价铬的测定 二苯碳酰二肼分光光度法（GB/T 7467-87） | 60 |  | 合格 |  | / |  | 合格 |  |
| 7 | 帕丽达 | 水（含大气降水）和废水 | 亚硝酸盐（氮） | 水质 亚硝酸盐氮的测定 分光光度法（GB/T 7493-87） | 60 |  | 合格 |  | / |  | 合格 |  |
| 8 | 夏利哈尔 | 水（含大气降水）和废水 | pH值 | 水质 pH值的测定 玻璃电极法（GB/T 6920-86） | 60 |  | / |  | 符合 |  | 合格 |  |
|  |  |  | 电导率 | 电导率 实验室电导率仪法 《水和废水监测分析方法》（第四版） 国家环境保护总局（2002年） |  |  | / |  | 符合 |  | 合格 |  |
|  |  |  | 氟化物 | 水质 氟化物的测定 离子选择电极法（GB/T 7484-87） |  |  | 合格 |  | / |  | 合格 |  |
| 9 | 杨金璐 | 水（含大气降水）和废水 | 酸度 | 酸度 酸碱指示剂滴定法 《水和废水监测分析方法》（第四版） 国家环境保护总局（2002年） | 74.2 |  | / |  | 符合 |  | 合格 |  |
|  |  |  | 汞 | 水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法（HJ 694-2014） |  |  | / |  | 不符合 |  | 不合格 |  |
|  |  |  | 砷 | 水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法（HJ 694-2014） |  |  | / |  | 符合 |  | 合格 |  |
|  |  |  | 阴离子表面活性剂 | 水质 阴离子表面活性剂的测定 亚甲蓝分光光度法（GB/T 7494-87） |  |  | / |  | 符合 |  | 合格 |  |
|  |  | 土壤和水系沉积物 | 汞 | 土壤质量 总汞、总砷、总铅的测定 原子荧光法 第1部分：土壤中总汞的测定（GB/T 22105.1-2008） |  |  | / |  | 不符合 |  | 不合格 |  |
|  |  |  | 砷 | 土壤质量 总汞、总砷、总铅的测定 原子荧光法 第1部分：土壤中总汞的测定（GB/T 22105.1-2008） |  |  | 合格 |  | / |  | 合格 |  |
| 表2 现场考核项目一览表 伊犁哈萨克自治州塔城地区环境监测站 第3页 共3页 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 姓名 | 考核 类别 | 考核项目 | 分析方法名称、代号及来源 |  | 考核结果 |  |  |  |  |  | 考核结论 |
|  |  |  |  |  |  | 理论考核 |  | 盲样考核 |  | 基本技能/见证实验 |  |  |
| 10 | 也尔僧古力·也尔恰提 | 水（含大气降水）和废水 | 悬浮物 | 水质 悬浮物的测定 重量法（GB 11901-89） |  | 60 |  | / |  | 符合 |  | 合格 |
|  |  |  | 化学需氧量 | 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法（GB/T 11914-89） |  |  |  | 合格 |  | 不符合 |  | 不合格 |
| 11 | 赵超峰 | 环境空气和废气 | 废气采样 | 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法（GB/T 16157-1996） |  | 81.5 |  | / |  | 符合 |  | 合格 |
|  |  |  | 烟（粉）尘 | 固定源废气监测技术规范（HJ/T 397-2007） 颗粒物的测定 |  |  |  | / |  | 符合 |  | 合格 |
|  |  |  | 氮氧化物（二氧化氮） | 固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法（HJ 693-2014） |  |  |  | / |  | 符合 |  | 合格 |
|  |  |  | 二氧化硫 | 固定污染源排气中二氧化硫的测定 定电位电解法（HJ/T 57-2000） |  |  |  | / |  | 符合 |  | 合格 |
|  |  |  | 环境空气采样 | 环境空气质量手工监测技术规范（HJ/T 194-2005） |  |  |  | / |  | 符合 |  | 合格 |

表3  考核通过建议发证项目表

| 伊犁哈萨克自治州塔城地区环境监测站 第1页 共1页 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 姓名 | 性别 | 技术职称 | 发 证 项 目 | 证书编号 |
| 1 | 李超 | 男 | / | 水（含大气降水）和废水：（总）汞、硒、砷 土壤和水系沉积物：有机质、阳离子交换量 |  |
| 2 | 李艳 | 女 | / | 水（含大气降水）和废水：化学需氧量、钾、钙、镁、铜、镉、总铬、铅、锌、铁、锰、镍、钠 生物：总大肠菌群、粪大肠菌群、细菌总数 |  |
| 3 | 刘广智 | 男 | / | 土壤和水系沉积物：pH值 |  |
| 4 | 罗婷 | 女 | / | 水（含大气降水）和废水：苯系物 生物：总大肠菌群、粪大肠菌群、细菌总数 |  |
| 5 | 莫达提别克 | 男 | / | 土壤和水系沉积物：pH值 |  |
| 6 | 木克热木 | 男 | 工程师 | 水（含大气降水）和废水：六价铬 |  |
| 7 | 帕丽达 | 女 | 工程师 | 水（含大气降水）和废水：亚硝酸盐（氮） |  |
| 8 | 夏利哈尔 | 男 | / | 水（含大气降水）和废水：pH值、电导率、悬浮物、氟化物 |  |
| 9 | 杨金璐 | 女 | / | 水（含大气降水）和废水：酸度、阴离子表面活性剂、碱度、砷、硒 土壤和水系沉积物：砷 |  |
| 10 | 也尔僧古力·也尔恰提 | 男 | / | 水（含大气降水）和废水：悬浮物 |  |
| 11 | 赵超峰 | 男 | / | 环境空气和废气：环境空气采样、废气采样、烟（粉）尘、氮氧化物（二氧化氮）、二氧化硫 |  |

技术专家签名：

持证上岗考核组意见

根据自治区环保厅下发的《关于印发自治区环境监测技术人员持证上岗管理与考核办法的通知》（新环监发[2011]149号）要求，受自治区环保厅的委托，自治区环境监测总站持证上岗考核组一行4人，于2017年2月22日-24日，对伊犁哈萨克自治州塔城地区环境监测站进行了监测人员持证上岗考核。 伊犁哈萨克自治州塔城地区环境监测站有11人申请了4大类（水（含大气降水）和废水、环境空气和废气、土壤和水系沉积物、生物）39个项目、51个项次的上岗证考核。上岗考核采用理论知识考试、现场操作技能考核和自认定材料审核等方式进行，考核组按照规定对该实验室所提交的申请项目按照35%以上进行了现场测试考核。现将考核结果通报如下： 1. 伊犁哈萨克自治州塔城地区环境监测站参加环境监测基础知识理论考试的共有11人，理论考试成绩全部合格，平均成绩65.7分。考核组对该站自认定材料进行了审核，对水（含大气降水）和废水、环境空气和废气、土壤和水系沉积物、生物等4大类开展了74.5%的现场操作演示及基本技能考核，考核情况见表2。 2．盲样考核：9人参加了9只盲样15个项次的考核，考核一次通过率73.3%，出具了1份检测报告。 3．总体考核结论：经考核组现场评定，伊犁哈萨克自治州塔城地区环境监测站水（含大气降水）和废水、环境空气和废气、土壤和水系沉积物、生物等4大类、共38个项目、45个项次通过考核，通过率88.2%。考核组建议对通过考核的11名监测人员及通过的考核项目予以颁发考核合格证。通过本次考核伊犁哈萨克自治州塔城地区环境监测站新增持证人员2人。 4．建议：考核组建议伊犁哈萨克自治州塔城地区环境监测站加大对监测人员实验室基础理论和基本技能的培训力度，强化现场采样及现场监测的理论培训及实操训练，加强对环境监测相关专业知识、监测标准和技术规范的学习，规范操作技能，提高监测技术水平，进一步完善各类原始记录内容，做好质量控制工作，确保监测数据的有效性和可靠性，更好地为环境管理提供技术支撑。 考核组组长： 2017年2月24日

持证上岗考核组名单

| 序号 | 姓名 | 职务或职称 | 职责 | 单位 | 签名 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 陈静 | 工程师 | 组长 | 新疆维吾尔自治区环境监测总站 |  |
| 2 | 加那尔别克 | 工程师 | 组员 | 新疆维吾尔自治区环境监测总站 |  |
| 3 | 古丽娜尔 | 工程师 | 组员 | 新疆维吾尔自治区环境监测总站 |  |
| 4 | 邱连勇 | 助理工程师 | 组员 | 新疆维吾尔自治区环境监测总站 |  |

审批意见

批准人：                   批准单位盖章                 年    月    日