环境监测人员

持证上岗考核报告

被考核单位：乌鲁木齐市环保新技术开发服务中心

考核日期：2017年6月28日-29日

新疆自治区环境保护厅编制

表1  上岗考核基本情况

| 申请单位 |  | 乌鲁木齐市环保新技术开发服务中心 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地 址 |  | 新疆乌鲁木齐市天山区大湾北路富康街北三巷107号 |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 |  | 李钫 |  |  |  |  |  |  |
| 联系人 |  | 李钫 |  | 联系电话 |  |  | 18599215882 |  |
| 人员情况 | 技 术 人 员 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 自报人数 | 现场审核人数 | 参加上岗考核人数 |  |  | 通过上岗考核人数 |  |  |
|  | 37 | 37 | 37 |  |  | 37 |  |  |
| 考核通过情况 | 理论考核 成绩 | 大类通过率 | 项目通过率 |  | 项次通过率 |  |  | 盲样考核 一次通过率 |
|  | 72.5分 | 100% | 100% |  | 97.2% |  |  | 67.6% |
| 颁发上岗证时间 |  | 年 月 日 （由自治区环保厅填写） |  |  |  |  |  |  |
| 颁发上岗证人数 |  | 人 （由自治区环保厅填写） |  |  |  |  |  |  |
| 备 注 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 表2 现场考核项目一览表 乌鲁木齐市环保新技术开发服务中心 第1页 共21页 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 姓名 | 考核 类别 | 考核项目 | 分析方法名称、代号及来源 | 考核结果 |  |  | 考核结论 |
|  |  |  |  |  | 理论考核 | 盲样考核 | 基本技能/见证实验 |  |
| 1 | 阿依包塔·努尔卡得尔 | 水（含大气降水）和废水 | pH值 | 水质 pH值的测定 玻璃电极法(GB/T 6920-86) | 80 | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 高锰酸盐指数 | 水质 高锰酸盐指数的测定(GB 11892-89) |  | 合格 | / | 合格 |
|  |  |  | 生化需氧量 | 水质 五日生化需氧量（BOD5）的测定 稀释与接种法(HJ 505-2009) |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 悬浮物 | 水质 悬浮物的测定 重量法(GB 11901-89) |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 总硬度（钙和镁总量） | 水质 钙和镁总量的测定 EDTA滴定法(GB/T 7477—1987) |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  | 环境空气和废气 | PM2.5 | 环境空气 PM10和PM2.5的测定 重量法（HJ 618-2011） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 二氧化硫 | 固定污染源排气中二氧化硫的测定 碘量法（HJ/T 56-2000） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  | 土壤和水系沉积物 | pH值 | 土壤中pH值的测定（NY/T 1377-2007） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 氟化物 | 土壤质量 氟化物的测定 离子选择电极法(GB/T 22104-2008) |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 阳离子交换量 | 森林土壤阳离子交换量的测定（LY/T 1243-1999） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 有机质 | 土壤有机质测定法（NY/T 85-1988） |  | / | 符合 | 合格 |
| 2 | 白芙蓉 | 水（含大气降水）和废水 | 水质采样 | 水质 采样技术指导（HJ 494—2009） | 90.5 | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | pH值 | 水质 pH值的测定 玻璃电极法(GB/T 6920-86) |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 溶解氧 | 水质 溶解氧的测定 电化学探头法(HJ 506-2009) |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 电导率 | 电导率 便携式电导率仪法《水和废水监测分析方法》（第四版）国家环境保护总局 （2002年） |  | 合格 | / | 合格 |
| 3 | 陈琪 | 水（含大气降水）和废水 | 水质采样 | 水质 河流采样技术指导（HJ/T 52—1999） | 71.5 | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 电导率 | 电导率 便携式电导率仪法《水和废水监测分析方法》（第四版）国家环境保护总局 （2002年） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 溶解氧 | 水质 溶解氧的测定 电化学探头法(HJ 506-2009) |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 水温 | 水质 水温的测定 温度计或颠倒温度计测定法(GB/T 13195-91) |  | / | 符合 | 合格 |
| 表2 现场考核项目一览表 乌鲁木齐市环保新技术开发服务中心 第2页 共21页 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 姓名 | 考核 类别 | 考核项目 | 分析方法名称、代号及来源 | 考核结果 |  |  | 考核结论 |
|  |  |  |  |  | 理论考核 | 盲样考核 | 基本技能/见证实验 |  |
| 4 | 邓道良 | 水（含大气降水）和废水 | 水质采样 | 地下水环境监测技术规范（HJ/T 164—2004） | 78.8 | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | pH值 | 水质 pH值的测定 玻璃电极法(GB/T 6920-86) |  | 合格 | / | 合格 |
|  |  |  | 溶解氧 | 水质 溶解氧的测定 电化学探头法(HJ 506-2009) |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 水温 | 水质 水温的测定 温度计或颠倒温度计测定法(GB/T 13195-91) |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 游离氯和总氯 | 水质 游离氯和总氯的测定 N、N-二乙基-1、4-苯二胺分光光度法(HJ 586-2010) |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  | 土壤和水系沉积物 | 土壤采样 | 土壤环境监测技术规范（HJ/T 166-2004） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  | 噪声 | 厂界环境噪声 | 工业企业厂界环境噪声排放标准（GB 12348-2008） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 环境噪声 | 环境噪声监测技术规范 城市声环境常规监测（HJ 640-2012） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  | 环境空气和废气 | 废气采样 | 大气污染物综合排放标准（GB 16297—1996） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 烟（粉）尘 | 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法（GB/T 16157—1996） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 氮氧化物(二氧化氮) | 固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法 HJ 693-2014 |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 二氧化硫 | 固定污染源废气 二氧化硫的测定 非分散红外吸收法（HJ 629-2011） |  | / | 符合 | 合格 |
| 5 | 古丽尼格尔·吐尔逊 | 水（含大气降水）和废水 | 氨氮 | 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法(HJ 535-2009) | 60 | 合格 | / | 合格 |
|  |  |  | 悬浮物 | 水质 悬浮物的测定 重量法(GB 11901-89) |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | （总）氰化物 | 水质 氰化物的测定 容量法和分光光度法(异烟酸-吡唑啉酮分光光度法)(HJ 484-2009) |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 六价铬 | 水质 六价铬的测定 二苯碳酰二肼分光光度法(GB/T 7467-87) |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  | 环境空气和废气 | 总悬浮颗粒物 | 环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法（GB/T 15432-1995） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 氮氧化物(二氧化氮) | 环境空气 氮氧化物（一氧化氮和二氧化氮）的测定 盐酸萘乙二胺分光光度法（HJ 479-2009） |  | / | 符合 | 合格 |
| 表2 现场考核项目一览表 乌鲁木齐市环保新技术开发服务中心 第3页 共21页 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 姓名 | 考核 类别 | 考核项目 | 分析方法名称、代号及来源 | 考核结果 |  |  | 考核结论 |
|  |  |  |  |  | 理论考核 | 盲样考核 | 基本技能/见证实验 |  |
| 6 | 董皓 | 水（含大气降水）和废水 | 水质采样 | 水质 河流采样技术指导（HJ/T 52—1999） | 63.3 | 合格 | / | 合格 |
|  |  |  | pH值 | 水质 pH值的测定 玻璃电极法(GB/T 6920-86) |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 溶解氧 | 水质 溶解氧的测定 电化学探头法(HJ 506-2009) |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 水温 | 水质 水温的测定 温度计或颠倒温度计测定法(GB/T 13195-91) |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  | 土壤和水系沉积物 | 土壤采样 | 土壤环境监测技术规范（HJ/T 166-2004） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  | 噪声 | 环境噪声 | 环境噪声监测技术规范 城市声环境常规监测（HJ 640-2012） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 社会生活环境噪声 | 社会生活环境噪声排放标准（GB 22337-2008） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  | 环境空气和废气 | 废气采样 | 固定源废气监测技术规范（HJ/T 397-2007） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 氮氧化物(二氧化氮) | 固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法 HJ 693-2014 |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 二氧化硫 | 固定污染源排气中二氧化硫的测定 定电位电解法（HJ/T 57-2000） |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 一氧化碳 | 污染源废气 一氧化碳 定电位电解法《空气和废气监测分析方法》（第四版）国家环境保护总局 （2003年） |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 饮食业油烟 | 饮食业油烟排放标准（试行） （附录A饮食业油烟采样方法及分析方法）（GB 18483-2001） |  | / | 不符合 | 不合格 |
| 7 | 洪晨 | 水（含大气降水）和废水 | 水质采样 | 水质采样 样品的保存和管理技术规定（HJ 493—2009） | 87.5 | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 流量 | 水污染物排放总量监测技术规范（流量 流速仪法）(HJ/T 92-2002) |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 水温 | 水质 水温的测定 温度计或颠倒温度计测定法(GB/T 13195-91) |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 透明度 | 透明度 塞氏盘法《水和废水监测分析方法》（第四版）国家环境保护总局 （2002年） |  | / | 符合 | 合格 |
| 表2 现场考核项目一览表 乌鲁木齐市环保新技术开发服务中心 第4页 共21页 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 姓名 | 考核 类别 | 考核项目 | 分析方法名称、代号及来源 | 考核结果 |  |  | 考核结论 |
|  |  |  |  |  | 理论考核 | 盲样考核 | 基本技能/见证实验 |  |
| 8 | 高强 | 水（含大气降水）和废水 | 水质采样 | 水质采样 样品的保存和管理技术规定（HJ 493—2009） | 77.8 | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 电导率 | 电导率 便携式电导率仪法《水和废水监测分析方法》（第四版）国家环境保护总局 （2002年） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 流量 | 水污染物排放总量监测技术规范（流量 流速仪法）(HJ/T 92-2002) |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 溶解氧 | 水质 溶解氧的测定 电化学探头法(HJ 506-2009) |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  | 质量管理 | 质量管理 | 质量管理 |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  | 噪声 | 建筑施工场界环境噪声 | 建筑施工场界环境噪声排放标准（GB 12523-2011） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 社会生活环境噪声 | 社会生活环境噪声排放标准（GB 22337-2008） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  | 环境空气和废气 | 废气采样 | 固定源废气监测技术规范（HJ/T 397-2007） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 环境空气采样 | 环境空气质量手工监测技术规范（HJ/T 194—2005） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 烟（粉）尘 | 固定源废气监测技术规范（HJ/T 397-2007） 颗粒物的测定 |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 烟气黑度 | 固定污染源排放 烟气黑度的测定 林格曼烟气黑度图法（HJ/T 398-2007） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 一氧化碳 | 污染源废气 一氧化碳 定电位电解法《空气和废气监测分析方法》（第四版）国家环境保护总局 （2003年） |  | / | 符合 | 合格 |
| 9 | 韩丽红 | 水（含大气降水）和废水 | 氯化物 | 水质 无机阴离子（F-、Cl-、NO2-、Br-、NO3-、PO43-、SO32-、SO42-）的测定 离子色谱法 HJ 84-2016 | 75.3 | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 硝酸盐（氮） | 水质 无机阴离子（F-、Cl-、NO2-、Br-、NO3-、PO43-、SO32-、SO42-）的测定 离子色谱法 HJ 84-2016 |  | 合格 | / | 合格 |
|  |  |  | 铬 | 水质 铬的测定 火焰原子吸收分光光度法(HJ 757-2015) |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 钾 | 水质 钾和钠的测定 火焰原子吸收分光光度法(GB/T 11904-1989) |  | / | 符合 | 合格 |

| 表2 现场考核项目一览表 乌鲁木齐市环保新技术开发服务中心 第5页 共21页 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 姓名 | 考核 类别 | 考核项目 | 分析方法名称、代号及来源 | 考核结果 |  |  | 考核结论 |
|  |  |  |  |  | 理论考核 | 盲样考核 | 基本技能/见证实验 |  |
| 9 | 韩丽红 | 水（含大气降水）和废水 | 锰 | 水质 铁、锰的测定 火焰原子吸收分光光度法 (GB/T 11911-89) | 75.3 | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 镉 | 生活饮用水标准检验方法 金属指标（9.1 镉 无火焰原子吸收分光光度法）(GB/T 5750.6-2006) |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  | 环境空气和废气 | 硫酸雾 | 固定污染源废气 硫酸雾的测定 离子色谱法（HJ 544-2016) |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 氯化氢 | 环境空气和废气 氯化氢的测定 离子色谱法(HJ 549-2016) |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  | 土壤和水系沉积物 | （全）钾 | 钾 原子吸收光度法《土壤元素的近代分析方法》中国环境监测总站（1992年） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 镁 | 土壤全量钙、镁、钠的测定（NY/T 296-1995） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 镍 | 土壤质量 镍的测定 火焰原子吸收分光光度法（GB/T 17139-1997） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 铅 | 土壤质量 铅、镉的测定 石墨炉原子吸收分光光度法（GB/T 17141-1997） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 总铬 | 土壤 总铬的测定 火焰原子吸收分光光度法（HJ 491-2009） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 镉 | 土壤质量 铅、镉的测定 石墨炉原子吸收分光光度法（GB/T 17141-1997） |  | 合格 | / | 合格 |
| 10 | 刘万江 | 环境空气和废气 | 废气采样 | 锅炉烟尘测试方法（GB 5468—1991） | 71 | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 环境空气采样 | 环境空气质量手工监测技术规范（HJ/T 194—2005） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 氮氧化物(二氧化氮) | 固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法 HJ 693-2014 |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 二氧化硫 | 固定污染源排气中二氧化硫的测定 定电位电解法（HJ/T 57-2000） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  | 土壤和水系沉积物 | 土壤采样 | 土壤环境监测技术规范（HJ/T 166-2004） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  | 噪声 | 环境噪声 | 环境噪声监测技术规范 城市声环境常规监测（HJ 640-2012） |  | / | 符合 | 合格 |

| 表2 现场考核项目一览表 乌鲁木齐市环保新技术开发服务中心 第6页 共21页 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 姓名 | 考核 类别 | 考核项目 | 分析方法名称、代号及来源 | 考核结果 |  |  | 考核结论 |
|  |  |  |  |  | 理论考核 | 盲样考核 | 基本技能/见证实验 |  |
| 11 | 何建华 | 水（含大气降水）和废水 | 水质采样 | 地下水环境监测技术规范（HJ/T 164—2004） | 67.2 | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | pH值 | 水质 pH值的测定 玻璃电极法(GB/T 6920-86) |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 电导率 | 电导率 便携式电导率仪法《水和废水监测分析方法》（第四版）国家环境保护总局 （2002年） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 流量 | 水污染物排放总量监测技术规范（流量 流速仪法）(HJ/T 92-2002) |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 游离氯和总氯 | 水质 游离氯和总氯的测定 N、N-二乙基-1、4-苯二胺分光光度法(HJ 586-2010) |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  | 环境空气和废气 | 废气采样 | 大气污染物综合排放标准（GB 16297—1996） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 环境空气采样 | 环境空气质量手工监测技术规范（HJ/T 194—2005） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 烟（粉）尘 | 锅炉烟尘测试方法（GB 5468-91） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 氮氧化物(二氧化氮) | 固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法 HJ 693-2014 |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 二氧化硫 | 固定污染源排气中二氧化硫的测定 定电位电解法（HJ/T 57-2000） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 一氧化碳 | 污染源废气 一氧化碳 定电位电解法《空气和废气监测分析方法》（第四版）国家环境保护总局 （2003年） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  | 噪声 | 厂界环境噪声 | 工业企业厂界环境噪声排放标准（GB 12348-2008） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 环境噪声 | 声环境质量标准（GB 3096-2008） |  | / | 符合 | 合格 |
| 12 | 梁健 | 水（含大气降水）和废水 | 水质采样 | 水质 采样技术指导（HJ 494—2009） | 75 | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 水温 | 水质 水温的测定 温度计或颠倒温度计测定法(GB/T 13195-91) |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 透明度 | 透明度 塞氏盘法《水和废水监测分析方法》（第四版）国家环境保护总局 （2002年） |  | / | 符合 | 合格 |

| 表2 现场考核项目一览表 乌鲁木齐市环保新技术开发服务中心 第7页 共21页 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 姓名 | 考核 类别 | 考核项目 | 分析方法名称、代号及来源 | 考核结果 |  |  | 考核结论 |
|  |  |  |  |  | 理论考核 | 盲样考核 | 基本技能/见证实验 |  |
| 12 | 梁健 | 环境空气和废气 | 废气采样 | 固定污染源废气 挥发性有机物的采样 气袋法(HJ 732-2014) | 75 | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 环境空气采样 | 环境空气质量手工监测技术规范（HJ/T 194—2005） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 烟（粉）尘 | 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法（GB/T 16157—1996） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 烟气黑度 | 固定污染源排放 烟气黑度的测定 林格曼烟气黑度图法（HJ/T 398-2007） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 二氧化硫 | 固定污染源排气中二氧化硫的测定 定电位电解法（HJ/T 57-2000） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 一氧化碳 | 污染源废气 一氧化碳 定电位电解法《空气和废气监测分析方法》（第四版）国家环境保护总局 （2003年） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 饮食业油烟 | 饮食业油烟排放标准（试行） （附录A饮食业油烟采样方法及分析方法）（GB 18483-2001） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  | 噪声 | 环境噪声 | 声环境质量标准（GB 3096-2008） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 建筑施工场界环境噪声 | 建筑施工场界环境噪声排放标准（GB 12523-2011） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 社会生活环境噪声 | 社会生活环境噪声排放标准（GB 22337-2008） |  | / | 符合 | 合格 |
| 13 | 黄超雄 | 水（含大气降水）和废水 | 水质采样 | 水质 河流采样技术指导（HJ/T 52—1999） | 71.5 | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 电导率 | 电导率 便携式电导率仪法《水和废水监测分析方法》（第四版）国家环境保护总局 （2002年） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 溶解氧 | 水质 溶解氧的测定 电化学探头法(HJ 506-2009) |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 水温 | 水质 水温的测定 温度计或颠倒温度计测定法(GB/T 13195-91) |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 透明度 | 透明度 塞氏盘法《水和废水监测分析方法》（第四版）国家环境保护总局 （2002年） |  | / | 符合 | 合格 |

| 表2 现场考核项目一览表 乌鲁木齐市环保新技术开发服务中心 第8页 共21页 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 姓名 | 考核 类别 | 考核项目 | 分析方法名称、代号及来源 | 考核结果 |  |  | 考核结论 |
|  |  |  |  |  | 理论考核 | 盲样考核 | 基本技能/见证实验 |  |
| 14 | 刘佳佳 | 水（含大气降水）和废水 | 石油类和动植物油类 | 水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法(HJ637-2012) | 63 | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 阴离子表面活性剂 | 水质 阴离子表面活性剂的测定 亚甲蓝分光光度法(GB/T 7494-87) |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 总铬 | 水质 总铬的测定（第一篇 高锰酸钾氧化-二苯碳酰二肼分光光度法）(GB/T 7466-87) |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 挥发酚 | 水质 挥发酚的测定 4-氨基安替比林分光光度法（方法1萃取分光光度法）（ HJ 503-2009) |  | 合格 | / | 合格 |
|  |  | 环境空气和废气 | 氮氧化物(二氧化氮) | 固定污染源排气中氮氧化物的测定 盐酸萘乙二胺分光光度法（HJ/T 43-1999） |  | 合格 | / | 合格 |
|  |  |  | 二氧化硫 | 环境空气 二氧化硫的测定 甲醛吸收-副玫瑰苯胺分光光度法（HJ 482-2009） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 氯化氢 | 固定污染源排气中氯化氢的测定 硫氰酸汞分光光度法（HJ/T 27-1999） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 氯气 | 固定污染源排气中氯气的测定 甲基橙分光光度法（HJ/T 30-1999） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  | 土壤和水系沉积物 | 全磷 | 森林土壤磷的测定（3.2全磷 酸熔法）（LY/T 1232-2015） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  | 生物 | 粪大肠菌群 | 水质 粪大肠菌群的测定 多管发酵法和滤膜法（HJ/T 347-2007） |  | / | 符合 | 合格 |
| 15 | 芦强 | 水（含大气降水）和废水 | 水质采样 | 地表水和污水监测技术规范（HJ/T 91—2002） | 69 | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | pH值 | 水质 pH值的测定 玻璃电极法(GB/T 6920-86) |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 电导率 | 电导率 便携式电导率仪法《水和废水监测分析方法》（第四版）国家环境保护总局 （2002年） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 流量 | 水污染物排放总量监测技术规范（流量 流速仪法）(HJ/T 92-2002) |  | / | 符合 | 合格 |

| 表2 现场考核项目一览表 乌鲁木齐市环保新技术开发服务中心 第9页 共21页 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 姓名 | 考核 类别 | 考核项目 | 分析方法名称、代号及来源 | 考核结果 |  |  | 考核结论 |
|  |  |  |  |  | 理论考核 | 盲样考核 | 基本技能/见证实验 |  |
| 15 | 芦强 | 环境空气和废气 | 废气采样 | 固定源废气监测技术规范（HJ/T 397-2007） | 69 | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 环境空气采样 | 环境空气质量手工监测技术规范（HJ/T 194—2005） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 烟（粉）尘 | 锅炉烟尘测试方法（GB 5468-91） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 烟气黑度 | 固定污染源排放 烟气黑度的测定 林格曼烟气黑度图法（HJ/T 398-2007） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 二氧化硫 | 固定污染源排气中二氧化硫的测定 定电位电解法（HJ/T 57-2000） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 氮氧化物(二氧化氮) | 固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法 HJ 693-2014 |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 一氧化碳 | 污染源废气 一氧化碳 定电位电解法《空气和废气监测分析方法》（第四版）国家环境保护总局 （2003年） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  | 噪声 | 厂界环境噪声 | 工业企业厂界环境噪声排放标准（GB 12348-2008） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 环境噪声 | 声环境质量标准（GB 3096-2008） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 建筑施工场界环境噪声 | 建筑施工场界环境噪声排放标准（GB 12523-2011） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  | 质量管理 | 质量管理 | 质量管理 |  | / | 符合 | 合格 |
| 16 | 刘璐 | 水（含大气降水）和废水 | 氨氮 | 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法(HJ 535-2009) | 84.6 | 合格 | / | 合格 |
|  |  |  | 石油类和动植物油类 | 水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法(HJ637-2012) |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 悬浮物 | 水质 悬浮物的测定 重量法(GB 11901-89) |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  | 环境空气和废气 | 总悬浮颗粒物 | 环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法（GB/T 15432-1995） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 二氧化硫 | 环境空气 二氧化硫的测定 甲醛吸收-副玫瑰苯胺分光光度法（HJ 482-2009） |  | 合格 | / | 合格 |

| 表2 现场考核项目一览表 乌鲁木齐市环保新技术开发服务中心 第10页 共21页 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 姓名 | 考核 类别 | 考核项目 | 分析方法名称、代号及来源 | 考核结果 |  |  | 考核结论 |
|  |  |  |  |  | 理论考核 | 盲样考核 | 基本技能/见证实验 |  |
| 16 | 刘璐 | 环境空气和废气 | 硫化氢 | 居住区大气中硫化氢 卫生检验标准方法 亚甲蓝分光光度法 GB 11742-1989 | 84.6 | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 氯气 | 固定污染源排气中氯气的测定 甲基橙分光光度法（HJ/T 30-1999） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  | 土壤和水系沉积物 | 水分 | 土壤 干物质和水分的测定 重量法（HJ 613-2011） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  | 质量管理 | 质量管理 | 质量管理 |  | / | 符合 | 合格 |
| 17 | 刘雪婷 | 水（含大气降水）和废水 | 硫化物 | 水质 硫化物的测定 亚甲基蓝分光光度法(GB/T 16489-1996) | 60 | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 阴离子表面活性剂 | 水质 阴离子表面活性剂的测定 亚甲蓝分光光度法(GB/T 7494-87) |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 六价铬 | 水质 六价铬的测定 二苯碳酰二肼分光光度法(GB/T 7467-87) |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 总铬 | 水质 总铬的测定（第一篇 高锰酸钾氧化-二苯碳酰二肼分光光度法）(GB/T 7466-87) |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 甲醛 | 水质 甲醛的测定 乙酰丙酮分光光度法(HJ 601-2011) |  | 合格 | / | 合格 |
|  |  | 环境空气和废气 | 二氧化硫 | 环境空气 二氧化硫的测定 甲醛吸收-副玫瑰苯胺分光光度法（HJ 482-2009） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 铬酸雾 | 固定污染源排气中铬酸雾的测定 二苯碳酰二肼分光光度法（HJ/T 29-1999） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 氨 | 环境空气 氨的测定 次氯酸钠-水杨酸分光光度法（HJ 534-2009） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  | 土壤和水系沉积物 | 全磷 | 森林土壤磷的测定（3.2全磷 酸熔法）（LY/T 1232-2015） |  | 合格 | 不符合 | 不合格 |
|  |  | 生物 | 细菌总数 | 细菌总数《水和废水监测分析方法》（第四版）国家环境保护总局 （2002年） |  | / | 不符合 | 不合格 |

| 表2 现场考核项目一览表 乌鲁木齐市环保新技术开发服务中心 第11页 共21页 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 姓名 | 考核 类别 | 考核项目 | 分析方法名称、代号及来源 | 考核结果 |  |  | 考核结论 |
|  |  |  |  |  | 理论考核 | 盲样考核 | 基本技能/见证实验 |  |
| 18 | 陆鑫生 | 环境空气和废气 | 废气采样 | 固定源废气监测技术规范（HJ/T 397-2007） | 86.3 | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 环境空气采样 | 环境空气质量手工监测技术规范（HJ/T 194—2005） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 烟（粉）尘 | 锅炉烟尘测试方法（GB 5468-91） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 烟气黑度 | 固定污染源排放 烟气黑度的测定 林格曼烟气黑度图法（HJ/T 398-2007） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 氮氧化物(二氧化氮) | 固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法 HJ 693-2014 |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 饮食业油烟 | 饮食业油烟排放标准（试行） （附录A饮食业油烟采样方法及分析方法）（GB 18483-2001） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  | 土壤和水系沉积物 | 土壤采样 | 土壤环境监测技术规范（HJ/T 166-2004） |  | / | 符合 | 合格 |
| 19 | 马瑞芳 | 水（含大气降水）和废水 | 溶解性总固体 | 生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标（8.1 溶解性总固体 称重法）(GB/T 5750.4-2006) | 63.8 | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 悬浮物 | 水质 悬浮物的测定 重量法(GB 11901-89) |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | （总）汞 | 水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法(HJ 694—2014) |  | 合格 | / | 合格 |
|  |  | 环境空气和废气 | PM2.5 | 环境空气 PM10和PM2.5的测定 重量法（HJ 618-2011） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 沥青烟 | 固定污染源排气中沥青烟的测定 重量法（HJ/T 45-1999） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 汞 | 固定污染源废气 汞的测定 冷原子吸收分光光度法（暂行）（HJ 543-2009） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  | 土壤和水系沉积物 | 水分 | 土壤 干物质和水分的测定 重量法（HJ 613-2011） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 汞 | 土壤和沉积物 汞、砷、硒、铋、锑的测定 微波消解/原子荧光法（HJ 680-2013） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 砷 | 土壤和沉积物 汞、砷、硒、铋、锑的测定 微波消解/原子荧光法（HJ 680-2013） |  | 合格 | / | 合格 |
|  |  | 生物 | 粪大肠菌群 | 水质 粪大肠菌群的测定 多管发酵法和滤膜法（HJ/T 347-2007） |  | / | 符合 | 合格 |

| 表2 现场考核项目一览表 乌鲁木齐市环保新技术开发服务中心 第12页 共21页 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 姓名 |  | 考核 类别 | 考核项目 |  | 分析方法名称、代号及来源 | 考核结果 |  |  | 考核结论 |
|  |  |  |  |  |  |  | 理论考核 | 盲样考核 | 基本技能/见证实验 |  |
| 20 | 马强 |  | 水（含大气降水）和废水 | 钾 |  | 水质 钾和钠的测定 火焰原子吸收分光光度法(GB/T 11904-1989) | 74 | 合格 | / | 合格 |
|  |  |  |  | 镁 |  | 水质 钙和镁的测定 原子吸收分光光度法(GB/T 11905-89) |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  |  | 镍 |  | 水质 镍的测定 火焰原子吸收分光光度法(GB/T 11912-1989) |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  |  | 镉 |  | 生活饮用水标准检验方法 金属指标（9.1 镉 无火焰原子吸收分光光度法）(GB/T 5750.6-2006) |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  |  | 铜 |  | 水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法(GB/T 7475-87) |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 环境空气和废气 | 苯系物 |  | 环境空气 苯系物的测定 活性炭吸附/二硫化碳解吸-气相色谱法（HJ 584-2010） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  |  | 总烃（非甲烷烃） |  | 环境空气 总烃的测定 气相色谱法（HJ 604-2011） |  | 合格 | / | 合格 |
|  |  |  | 土壤和水系沉积物 | 钙 |  | 土壤全量钙、镁、钠的测定（NY/T 296-1995） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  |  | 镍 |  | 土壤质量 镍的测定 火焰原子吸收分光光度法（GB/T 17139-1997） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  |  | 铅 |  | 土壤质量 铅、镉的测定 石墨炉原子吸收分光光度法（GB/T 17141-1997） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  |  | 总铬 |  | 土壤 总铬的测定 火焰原子吸收分光光度法（HJ 491-2009） |  | 合格 | / | 合格 |
| 21 | 任雪明 |  | 水（含大气降水）和废水 | 水质采样 |  | 水质 采样技术指导（HJ 494—2009） | 60 | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  |  | pH值 |  | 水质 pH值的测定 玻璃电极法(GB/T 6920-86) |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  |  | 电导率 |  | 电导率 便携式电导率仪法《水和废水监测分析方法》（第四版）国家环境保护总局 （2002年） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  |  | 水温 |  | 水质 水温的测定 温度计或颠倒温度计测定法(GB/T 13195-91) |  | / | 符合 | 合格 |
| 表2 现场考核项目一览表 乌鲁木齐市环保新技术开发服务中心 第13页 共21页 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 姓名 | 考核 类别 |  | 考核项目 | 分析方法名称、代号及来源 |  | 考核结果 |  |  | 考核结论 |
|  |  |  |  |  |  |  | 理论考核 | 盲样考核 | 基本技能/见证实验 |  |
| 22 | 尚垚 | 水（含大气降水）和废水 |  | （总）氰化物 | 水质 氰化物的测定 容量法和分光光度法(异烟酸-吡唑啉酮分光光度法)(HJ 484-2009) |  | 78.9 | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  |  | 高锰酸盐指数 | 水质 高锰酸盐指数的测定(GB 11892-89) |  |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  |  | 生化需氧量 | 水质 五日生化需氧量（BOD5）的测定 稀释与接种法(HJ 505-2009) |  |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  |  | 总硬度（钙和镁总量） | 水质 钙和镁总量的测定 EDTA滴定法(GB/T 7477—1987) |  |  | 合格 | / | 合格 |
|  |  | 环境空气和废气 |  | 氮氧化物(二氧化氮) | 环境空气 氮氧化物（一氧化氮和二氧化氮）的测定 盐酸萘乙二胺分光光度法（HJ 479-2009） |  |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  |  | 氯化氢 | 固定污染源废气 氯化氢的测定 硝酸银容量法(HJ 548-2016） |  |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  | 土壤和水系沉积物 |  | 全氮 | 土壤 全氮的测定 凯氏法 HJ717-2014 |  |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  |  | 氟化物 | 土壤质量 氟化物的测定 离子选择电极法(GB/T 22104-2008) |  |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  |  | 有机质 | 有机质 油浴外加热-重铬酸钾容量法《土壤元素的近代分析方法》中国环境监测总站（1992年）* |  |  | 合格 | / | 合格 |
| 23 | 塔尼斯别克．毛勒提别克 | 水（含大气降水）和废水 |  | 水质采样 | 水质 河流采样技术指导（HJ/T 52—1999） |  | 60.3 | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  |  | 流量 | 水污染物排放总量监测技术规范（流量 流速仪法）(HJ/T 92-2002) |  |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  | 环境空气和废气 |  | 废气采样 | 固定源废气监测技术规范（HJ/T 397-2007） |  |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  |  | 环境空气采样 | 环境空气质量手工监测技术规范（HJ/T 194—2005） |  |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  |  | 二氧化硫 | 固定污染源废气 二氧化硫的测定 非分散红外吸收法（HJ 629-2011） |  |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  | 噪声 |  | 环境噪声 | 环境噪声监测技术规范 城市声环境常规监测（HJ 640-2012） |  |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  |  | 建筑施工场界环境噪声 | 建筑施工场界环境噪声排放标准（GB 12523-2011） |  |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  |  | 社会生活环境噪声 | 社会生活环境噪声排放标准（GB 22337-2008） |  |  | / | 不符合 | 不合格 |

| 表2 现场考核项目一览表 乌鲁木齐市环保新技术开发服务中心 第14页 共21页 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 姓名 | 考核 类别 | 考核项目 | 分析方法名称、代号及来源 | 考核结果 |  |  | 考核结论 |
|  |  |  |  |  | 理论考核 | 盲样考核 | 基本技能/见证实验 |  |
| 24 | 田瑞星 | 水（含大气降水）和废水 | 水质采样 | 水质 湖泊和水库采样技术指导（GB/T 14581—1993） | 79 | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | pH值 | 水质 pH值的测定 玻璃电极法(GB/T 6920-86) |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 溶解氧 | 水质 溶解氧的测定 电化学探头法(HJ 506-2009) |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 水温 | 水质 水温的测定 温度计或颠倒温度计测定法(GB/T 13195-91) |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  | 环境空气和废气 | 废气采样 | 大气无组织排放监测技术导则（HJ/T 55—2000） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 烟（粉）尘 | 固定源废气监测技术规范（HJ/T 397-2007） 颗粒物的测定 |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 烟气黑度 | 固定污染源排放 烟气黑度的测定 林格曼烟气黑度图法（HJ/T 398-2007） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 一氧化碳 | 污染源废气 一氧化碳 定电位电解法《空气和废气监测分析方法》（第四版）国家环境保护总局 （2003年） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  | 噪声 | 环境噪声 | 声环境质量标准（GB 3096-2008） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 建筑施工场界环境噪声 | 建筑施工场界环境噪声排放标准（GB 12523-2011） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 社会生活环境噪声 | 社会生活环境噪声排放标准（GB 22337-2008） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  | 质量管理 | 质量管理 | 质量管理 |  | / | 符合 | 合格 |
| 25 | 王晓莹 | 水（含大气降水）和废水 | 硫化物 | 水质 硫化物的测定 亚甲基蓝分光光度法(GB/T 16489-1996) | 61 | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 色度 | 水质 色度的测定（铂钴比色法）(GB/T 11903-89) |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 石油类和动植物油类 | 水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法(HJ637-2012) |  | 合格 | / | 合格 |
|  |  |  | 总氮 | 水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法(HJ636-2012) |  | 合格 | / | 合格 |
|  |  |  | 总铬 | 水质 总铬的测定（第一篇 高锰酸钾氧化-二苯碳酰二肼分光光度法）(GB/T 7466-87) |  | / | 符合 | 合格 |

| 表2 现场考核项目一览表 乌鲁木齐市环保新技术开发服务中心 第15页 共21页 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 姓名 | 考核 类别 | 考核项目 | 分析方法名称、代号及来源 | 考核结果 |  |  | 考核结论 |
|  |  |  |  |  | 理论考核 | 盲样考核 | 基本技能/见证实验 |  |
| 25 | 王晓莹 | 环境空气和废气 | 氨 | 环境空气 氨的测定 次氯酸钠-水杨酸分光光度法（HJ 534-2009） | 61 | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 臭氧 | 环境空气 臭氧的测定 靛蓝二磺酸钠分光光度法（HJ 504-2009） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 氯气 | 固定污染源排气中氯气的测定 甲基橙分光光度法（HJ/T 30-1999） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 饮食业油烟 | 饮食业油烟排放标准（试行） （附录A饮食业油烟采样方法及分析方法）（GB 18483-2001） |  | / | 符合 | 合格 |
| 26 | 王会娟 | 水（含大气降水）和废水 | 高锰酸盐指数 | 水质 高锰酸盐指数的测定(GB 11892-89) | 79 | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 化学需氧量 | 高氯废水 化学需氧量的测定 碘化钾碱性高锰酸钾法(HJ/T 132-2003) |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 色度 | 水质 色度的测定（铂钴比色法）(GB/T 11903-89) |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 生化需氧量 | 水质 五日生化需氧量（BOD5）的测定 稀释与接种法(HJ 505-2009) |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 总硬度（钙和镁总量） | 水质 钙和镁总量的测定 EDTA滴定法(GB/T 7477—1987) |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  | 环境空气和废气 | 氟化物 | 大气固定污染源 氟化物的测定 离子选择电极法（HJ/T 67-2001） |  | 合格 | / | 合格 |
|  |  |  | 氯化氢 | 固定污染源废气 氯化氢的测定 硝酸银容量法(HJ 548-2016） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 总悬浮颗粒物 | 环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法（GB/T 15432-1995） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  | 土壤和水系沉积物 | pH值 | 土壤中pH值的测定（NY/T 1377-2007） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 水分 | 土壤 干物质和水分的测定 重量法（HJ 613-2011） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 阳离子交换量 | 森林土壤阳离子交换量的测定（LY/T 1243-1999） |  | 合格 | / | 合格 |
|  |  | 噪声 | 有机质 | 有机质 油浴外加热-重铬酸钾容量法《土壤元素的近代分析方法》中国环境监测总站（1992年）* |  | / | 符合 | 合格 |

| 表2 现场考核项目一览表 乌鲁木齐市环保新技术开发服务中心 第16页 共21页 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 姓名 | 考核 类别 | 考核项目 | 分析方法名称、代号及来源 | 考核结果 |  |  | 考核结论 |
|  |  |  |  |  | 理论考核 | 盲样考核 | 基本技能/见证实验 |  |
| 27 | 吴勤 | 水（含大气降水）和废水 | 水质采样 | 水质 湖泊和水库采样技术指导（GB/T 14581—1993） | 80.6 | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 电导率 | 电导率 便携式电导率仪法《水和废水监测分析方法》（第四版）国家环境保护总局 （2002年） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 流量 | 水污染物排放总量监测技术规范（流量 流速仪法）(HJ/T 92-2002) |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 溶解氧 | 水质 溶解氧的测定 电化学探头法(HJ 506-2009) |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 游离氯和总氯 | 水质 游离氯和总氯的测定 N、N-二乙基-1、4-苯二胺分光光度法(HJ 586-2010) |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  | 环境空气和废气 | 废气采样 | 工业炉窑大气污染物排放标准(GB 9078-1996) |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 环境空气采样 | 环境空气质量手工监测技术规范（HJ/T 194—2005） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 烟（粉）尘 | 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法（GB/T 16157—1996） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 氮氧化物(二氧化氮) | 固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法 HJ 693-2014 |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 二氧化硫 | 固定污染源废气 二氧化硫的测定 非分散红外吸收法（HJ 629-2011） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 一氧化碳 | 污染源废气 一氧化碳 定电位电解法《空气和废气监测分析方法》（第四版）国家环境保护总局 （2003年） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  | 噪声 | 厂界环境噪声 | 工业企业厂界环境噪声排放标准（GB 12348-2008） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 环境噪声 | 声环境质量标准（GB 3096-2008） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 社会生活环境噪声 | 社会生活环境噪声排放标准（GB 22337-2008） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  | 质量管理 | 质量管理 | 质量管理 |  | / | 符合 | 合格 |
| 表2 现场考核项目一览表 乌鲁木齐市环保新技术开发服务中心 第17页 共21页 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 姓名 | 考核 类别 | 考核项目 | 分析方法名称、代号及来源 | 考核结果 |  |  | 考核结论 |
|  |  |  |  |  | 理论考核 | 盲样考核 | 基本技能/见证实验 |  |
| 28 | 吴有梅 | 水（含大气降水）和废水 | 氨氮 | 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法(HJ 535-2009) | 73.3 | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 氯化物 | 水质 无机阴离子（F-、Cl-、NO2-、Br-、NO3-、PO43-、SO32-、SO42-）的测定 离子色谱法 HJ 84-2016 |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 硝酸盐（氮） | 水质 无机阴离子（F-、Cl-、NO2-、Br-、NO3-、PO43-、SO32-、SO42-）的测定 离子色谱法 HJ 84-2016 |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 甲醛 | 水质 甲醛的测定 乙酰丙酮分光光度法(HJ 601-2011) |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  | 环境空气和废气 | 臭氧 | 环境空气 臭氧的测定 靛蓝二磺酸钠分光光度法（HJ 504-2009） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 硫化氢 | 居住区大气中硫化氢 卫生检验标准方法 亚甲蓝分光光度法 GB 11742-1989 |  | 合格 | / | 合格 |
|  |  |  | 氯化氢 | 环境空气和废气 氯化氢的测定 离子色谱法(HJ 549-2016) |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  | 土壤和水系沉积物 | 全磷 | 森林土壤磷的测定（3.1全磷 碱熔法）（LY/T 1232-2015） |  | / | 符合 | 合格 |
| 29 | 徐巧 | 水（含大气降水）和废水 | 氨氮 | 水质 氨氮的测定 水杨酸分光光度法(HJ 536-2009) | 70.6 | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 矿化度 | 矿化度 重量法《水和废水监测分析方法》（第四版）国家环境保护总局 （2002年） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 溶解性总固体 | 生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标（8.1 溶解性总固体 称重法）(GB/T 5750.4-2006) |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 六价铬 | 水质 六价铬的测定 二苯碳酰二肼分光光度法(GB/T 7467-87) |  | 合格 | / | 合格 |
|  |  |  | 悬浮物 | 水质 悬浮物的测定 重量法(GB 11901-89) |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  | 环境空气和废气 | PM2.5 | 环境空气 PM10和PM2.5的测定 重量法（HJ 618-2011） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 沥青烟 | 固定污染源排气中沥青烟的测定 重量法（HJ/T 45-1999） |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  | 土壤和水系沉积物 | 容重 | 土壤检测 第4部分：土壤容重的测定（NY/T 1121.4-2006） |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 水分 | 土壤 干物质和水分的测定 重量法（HJ 613-2011） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  | 质量管理 | 质量管理 | 质量管理 |  | / | 符合 | 合格 |

| 表2 现场考核项目一览表 乌鲁木齐市环保新技术开发服务中心 第18页 共21页 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 姓名 | 考核 类别 | 考核项目 |  | 分析方法名称、代号及来源 | 考核结果 |  |  | 考核结论 |
|  |  |  |  |  |  | 理论考核 | 盲样考核 | 基本技能/见证实验 |  |
| 30 | 席海霞 | 水（含大气降水）和废水 | 硫酸盐 |  | 水质 无机阴离子（F-、Cl-、NO2-、Br-、NO3-、PO43-、SO32-、SO42-）的测定 离子色谱法 HJ 84-2016 | 64 | 合格 | / | 合格 |
|  |  |  | 亚硝酸盐（氮） |  | 水质 无机阴离子（F-、Cl-、NO2-、Br-、NO3-、PO43-、SO32-、SO42-）的测定 离子色谱法 HJ 84-2016 |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  | 环境空气和废气 | 硫酸雾 |  | 固定污染源废气 硫酸雾的测定 离子色谱法（HJ 544-2016) |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 氯乙烯 |  | 固定污染源排气中氯乙烯的测定 气相色谱法（HJ/T 34-1999） |  | 合格 | / | 合格 |
|  |  |  | 总烃（非甲烷烃） |  | 固定污染源排气中非甲烷总烃的测定 气相色谱法（HJ/T 38-1999） |  | / | 符合 | 合格 |
| 31 | 杨青霖 | 水（含大气降水）和废水 | 铬 |  | 水质 铬的测定 火焰原子吸收分光光度法(HJ 757-2015) | 66.5 | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 钾 |  | 水质 钾和钠的测定 火焰原子吸收分光光度法(GB/T 11904-1989) |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 铅 |  | 生活饮用水标准检验方法 金属指标（11.1 铅 无火焰原子吸收分光光度法）(GB/T 5750.6-2006) |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 锌 |  | 生活饮用水标准检验方法 金属指标（4.2铜、铁、锰、锌、镉和铅 火焰原子吸收分光光度法）(GB/T 5750.6-2006) |  | 合格 | / | 合格 |
|  |  |  | 镉 |  | 水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法(GB/T 7475-87) |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 铁 |  | 生活饮用水标准检验方法 金属指标（4.2铜、铁、锰、锌、镉和铅 火焰原子吸收分光光度法）(GB/T 5750.6-2006) |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  | 土壤和水系沉积物 | 镍 |  | 土壤质量 镍的测定 火焰原子吸收分光光度法（GB/T 17139-1997） |  | 合格 | / | 合格 |
|  |  |  | 铅 |  | 土壤质量 铅、镉的测定 石墨炉原子吸收分光光度法（GB/T 17141-1997） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 铜 |  | 土壤质量 铜、锌的测定 火焰原子吸收分光光度法(GB/T 17138-1997) |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 总铬 |  | 土壤 总铬的测定 火焰原子吸收分光光度法（HJ 491-2009） |  | / | 符合 | 合格 |
| 表2 现场考核项目一览表 乌鲁木齐市环保新技术开发服务中心 第19页 共21页 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 姓名 | 考核 类别 |  | 考核项目 | 分析方法名称、代号及来源 | 考核结果 |  |  | 考核结论 |
|  |  |  |  |  |  | 理论考核 | 盲样考核 | 基本技能/见证实验 |  |
| 32 | 杨谨赫 | 水（含大气降水）和废水 |  | 水质采样 | 水质 河流采样技术指导（HJ/T 52—1999） | 92 | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  |  | pH值 | 水质 pH值的测定 玻璃电极法(GB/T 6920-86) |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  |  | 溶解氧 | 水质 溶解氧的测定 电化学探头法(HJ 506-2009) |  | / | 符合 | 合格 |
| 33 | 冶嘉真 | 水（含大气降水）和废水 |  | 水质采样 | 地表水和污水监测技术规范（HJ/T 91—2002） | 61 | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  |  | 电导率 | 电导率 便携式电导率仪法《水和废水监测分析方法》（第四版）国家环境保护总局 （2002年） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  |  | 水温 | 水质 水温的测定 温度计或颠倒温度计测定法(GB/T 13195-91) |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  |  | 游离氯和总氯 | 水质 游离氯和总氯的测定 N、N-二乙基-1、4-苯二胺分光光度法(HJ 586-2010) |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  | 噪声 |  | 厂界环境噪声 | 工业企业厂界环境噪声排放标准（GB 12348-2008） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  |  | 建筑施工场界环境噪声 | 建筑施工场界环境噪声排放标准（GB 12523-2011） |  | / | 符合 | 合格 |
| 34 | 游成凤 | 水（含大气降水）和废水 |  | 砷 | 水质 汞、砷、硒、铋、锑的测定 原子荧光法 HJ694-2014 | 76 | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  |  | 硒 | 水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法(HJ 694—2014) |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  | 环境空气和废气 |  | 汞 | 固定污染源废气 汞的测定 冷原子吸收分光光度法（暂行）（HJ 543-2009） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  |  | 苯系物 | 环境空气 苯系物的测定 固体吸附/热脱附-气相色谱法（HJ 583-2010） |  | 合格 | / | 合格 |
|  |  | 土壤和水系沉积物 |  | 容重 | 土壤检测 第4部分：土壤容重的测定（NY/T 1121.4-2006） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  |  | 汞 | 土壤质量 总汞、总砷、总铅的测定 原子荧光法 第1部分：土壤中总汞的测定（GB/T 22105.1-2008） |  | 合格 | / | 合格 |
|  |  | 质量管理 |  | 质量管理 | 质量管理 |  | / | 符合 | 合格 |
| 表2 现场考核项目一览表 乌鲁木齐市环保新技术开发服务中心 第20页 共21页 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 姓名 | 考核 类别 |  | 考核项目 | 分析方法名称、代号及来源 | 考核结果 |  |  | 考核结论 |
|  |  |  |  |  |  | 理论考核 | 盲样考核 | 基本技能/见证实验 |  |
| 35 | 付荣 | 水（含大气降水）和废水 |  | （总）氰化物 | 水质 氰化物的测定 容量法和分光光度法(异烟酸-吡唑啉酮分光光度法)(HJ 484-2009) | 63.7 | 合格 | / | 合格 |
|  |  |  |  | 化学需氧量 | 水质 化学需氧量的测定 快速消解分光光度法(HJ/T 399—2007) |  | 合格 | / | 合格 |
|  |  |  |  | （总）汞 | 水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法(HJ 694—2014) |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  |  | 阴离子表面活性剂 | 水质 阴离子表面活性剂的测定 亚甲蓝分光光度法(GB/T 7494-87) |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  | 环境空气和废气 |  | 氨 | 环境空气 氨的测定 次氯酸钠-水杨酸分光光度法（HJ 534-2009） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  |  | 二氧化硫 | 环境空气 二氧化硫的测定 甲醛吸收-副玫瑰苯胺分光光度法（HJ 482-2009） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  |  | 氯气 | 固定污染源排气中氯气的测定 甲基橙分光光度法（HJ/T 30-1999） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  |  | 汞 | 环境空气 汞的测定 巯基棉富集-冷原子荧光分光光度法（暂行）（HJ 542-2009） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  | 土壤和水系沉积物 |  | 汞 | 土壤和沉积物 汞、砷、硒、铋、锑的测定 微波消解/原子荧光法（HJ 680-2013） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  |  | 砷 | 土壤和沉积物 汞、砷、硒、铋、锑的测定 微波消解/原子荧光法（HJ 680-2013） |  | / | 符合 | 合格 |
| 36 | 赵新东 | 环境空气和废气 |  | 废气采样 | 固定源废气监测技术规范（HJ/T 397-2007） | 70.7 | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  |  | 环境空气采样 | 环境空气质量手工监测技术规范（HJ/T 194—2005） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  |  | 烟（粉）尘 | 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法（GB/T 16157—1996） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  |  | 烟气黑度 | 固定污染源排放 烟气黑度的测定 林格曼烟气黑度图法（HJ/T 398-2007） |  | / | 符合 | 合格 |
| 表2 现场考核项目一览表 乌鲁木齐市环保新技术开发服务中心 第21页 共21页 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 姓名 | 考核 类别 |  | 考核项目 | 分析方法名称、代号及来源 | 考核结果 |  |  | 考核结论 |
|  |  |  |  |  |  | 理论考核 | 盲样考核 | 基本技能/见证实验 |  |
| 36 | 赵新东 | 噪声 |  | 厂界环境噪声 | 工业企业厂界环境噪声排放标准（GB 12348-2008） | 70.7 | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  |  | 环境噪声 | 声环境质量标准（GB 3096-2008） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  |  | 建筑施工场界环境噪声 | 建筑施工场界环境噪声排放标准（GB 12523-2011） |  | / | 符合 | 合格 |
| 37 | 朱健旭 | 水（含大气降水）和废水 |  | 水质采样 | 水质采样 样品的保存和管理技术规定（HJ 493—2009） | 76.3 | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  |  | 电导率 | 电导率 便携式电导率仪法《水和废水监测分析方法》（第四版）国家环境保护总局 （2002年） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  |  | 流量 | 水污染物排放总量监测技术规范（流量 流速仪法）(HJ/T 92-2002) |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  |  | 游离氯和总氯 | 水质 游离氯和总氯的测定 N、N-二乙基-1、4-苯二胺分光光度法(HJ 586-2010) |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  | 噪声 |  | 厂界环境噪声 | 工业企业厂界环境噪声排放标准（GB 12348-2008） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  |  | 建筑施工场界环境噪声 | 建筑施工场界环境噪声排放标准（GB 12523-2011） |  | / | 符合 | 合格 |

表3  考核通过建议发证项目表

| 乌鲁木齐市环保新技术开发服务中心 第1页 共6页 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 姓名 | 性别 | 技术职称 | 发 证 项 目 | 证书编号 |
| 1 | 阿依包塔·努尔卡得尔 | 女 | / | 水（含大气降水）和废水：pH值、生化需氧量、悬浮物、高锰酸盐指数、总硬度（钙和镁总量）、化学需氧量、溶解性总固体 环境空气和废气：PM2.5、PM10、氯气、氟化物、二氧化硫、氯化氢 土壤和水系沉积物：pH值、全氮、氟化物、有机质、阳离子交换量 |  |
| 2 | 白芙蓉 | 女 | / | 水（含大气降水）和废水：水质采样、pH值、透明度、水温、电导率 |  |
| 3 | 陈琪 | 女 | / | 水（含大气降水）和废水：水质采样、溶解氧、pH值、透明度、水温、电导率 |  |
| 4 | 邓道良 | 男 | / | 水（含大气降水）和废水：水质采样、溶解氧、流量、pH值、透明度、水温、电导率、游离氯和总氯 环境空气和废气：废气采样、环境空气采样、烟（粉）尘、烟气黑度、氮氧化物(二氧化氮)、一氧化碳、饮食业油烟、二氧化硫 土壤和水系沉积物：土壤采样 噪声：环境噪声、建筑施工场界环境噪声、厂界环境噪声、社会生活环境噪声 |  |
| 5 | 董皓 | 男 | / | 水（含大气降水）和废水：水质采样、溶解氧、流量、pH值、透明度、水温、电导率、游离氯和总氯 环境空气和废气：废气采样、环境空气采样、烟（粉）尘、烟气黑度 土壤和水系沉积物：土壤采样 噪声：环境噪声、建筑施工场界环境噪声、厂界环境噪声、社会生活环境噪声 |  |
| 6 | 付荣 | 女 | / | 水（含大气降水）和废水：硫化物、（总）氰化物、化学需氧量、阴离子表面活性剂、（总）汞、硒、砷 环境空气和废气：氯气、臭氧、氨、铬酸雾、二氧化硫、氯化氢、汞 土壤和水系沉积物：汞、硒、砷 |  |
| 7 | 古丽尼格尔·吐尔逊 | 女 | / | 水（含大气降水）和废水：氨氮、色度、悬浮物、溶解性总固体、矿化度、游离氯和总氯 环境空气和废气：总悬浮颗粒物、PM2.5、PM10、氮氧化物(二氧化氮)、沥青烟 土壤和水系沉积物：水分 |  |

表3  考核通过建议发证项目表

| 乌鲁木齐市环保新技术开发服务中心 第2页 共6页 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 姓名 | 性别 | 技术职称 | 发 证 项 目 | 证书编号 |
| 8 | 高强 | 男 | / | 水（含大气降水）和废水：水质采样、溶解氧、流量、pH值、透明度、水温、电导率、游离氯和总氯 环境空气和废气：废气采样、环境空气采样、烟（粉）尘、烟气黑度、氮氧化物(二氧化氮)、一氧化碳、饮食业油烟、二氧化硫 噪声：环境噪声、建筑施工场界环境噪声、厂界环境噪声、社会生活环境噪声 质量管理：质量管理 |  |
| 9 | 韩丽红 | 女 | / | 水（含大气降水）和废水：硝酸盐（氮）、氯化物、氟化物、硫酸盐、亚硝酸盐（氮）、铬、钾、镁、铜、镉、锰、铅、锌、铁、钙、镍、钠 环境空气和废气：硫酸雾、氯化氢 土壤和水系沉积物：铜、锌、铅、镉、钠、钙、镁、锰、镍、（全）钾、铁、总铬 |  |
| 10 | 何建华 | 男 | / | 水（含大气降水）和废水：水质采样、溶解氧、流量、pH值、透明度、水温、电导率、游离氯和总氯 环境空气和废气：废气采样、环境空气采样、烟（粉）尘、烟气黑度、氮氧化物(二氧化氮)、一氧化碳、饮食业油烟、二氧化硫 噪声：环境噪声、建筑施工场界环境噪声、厂界环境噪声、社会生活环境噪声 |  |
| 11 | 洪晨 | 男 | / | 水（含大气降水）和废水：水质采样、溶解氧、pH值、透明度、水温、电导率 |  |
| 12 | 黄超雄 | 男 | / | 水（含大气降水）和废水：水质采样、溶解氧、pH值、透明度、水温、电导率 |  |
| 13 | 梁健 | 男 | / | 水（含大气降水）和废水：水质采样、溶解氧、流量、pH值、透明度、水温、电导率、游离氯和总氯 环境空气和废气：废气采样、环境空气采样、烟（粉）尘、烟气黑度、氮氧化物(二氧化氮)、一氧化碳、饮食业油烟、二氧化硫 噪声：环境噪声、建筑施工场界环境噪声、厂界环境噪声、社会生活环境噪声 |  |
| 14 | 陆鑫生 | 男 | / | 环境空气和废气：废气采样、环境空气采样、烟（粉）尘、烟气黑度、氮氧化物(二氧化氮)、一氧化碳、饮食业油烟、二氧化硫 土壤和水系沉积物：土壤采样 |  |

表3  考核通过建议发证项目表

| 乌鲁木齐市环保新技术开发服务中心 第3页 共6页 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 姓名 | 性别 | 技术职称 |  | 发 证 项 目 | 证书编号 |
| 15 | 刘佳佳 | 女 |  | / | 水（含大气降水）和废水：总氮、石油类和动植物油类、总磷（磷酸盐）、阴离子表面活性剂、游离氯和总氯、总铬、挥发酚 环境空气和废气：硫化氢、氯气、氮氧化物(二氧化氮)、饮食业油烟、二氧化硫、氯化氢 土壤和水系沉积物：全磷 生物：细菌总数、总大肠菌群、粪大肠菌群 |  |
| 16 | 刘万江 | 男 |  | / | 环境空气和废气：废气采样、环境空气采样、烟（粉）尘、烟气黑度、氮氧化物(二氧化氮)、一氧化碳、饮食业油烟、二氧化硫 土壤和水系沉积物：土壤采样 噪声：环境噪声、建筑施工场界环境噪声、厂界环境噪声、社会生活环境噪声 |  |
| 17 | 刘雪婷 | 女 |  | / | 水（含大气降水）和废水：总氮、硫化物、总磷（磷酸盐）、阴离子表面活性剂、六价铬、总铬、挥发酚、甲醛 环境空气和废气：氮氧化物(二氧化氮)、氨、铬酸雾、二氧化硫、甲醛 生物：总大肠菌群、粪大肠菌群 |  |
| 18 | 刘璐 | 女 |  | / | 水（含大气降水）和废水：氨氮、悬浮物、石油类和动植物油类、化学需氧量、溶解性总固体、矿化度 环境空气和废气：总悬浮颗粒物、PM2.5、PM10、硫化氢、氯气、饮食业油烟、二氧化硫 土壤和水系沉积物：水分 质量管理：质量管理 |  |
| 19 | 芦强 | 男 |  | / | 水（含大气降水）和废水：水质采样、溶解氧、流量、pH值、透明度、水温、电导率、游离氯和总氯 环境空气和废气：废气采样、环境空气采样、烟（粉）尘、烟气黑度、氮氧化物(二氧化氮)、一氧化碳、饮食业油烟、二氧化硫 噪声：环境噪声、建筑施工场界环境噪声、厂界环境噪声、社会生活环境噪声 质量管理：质量管理 |  |
| 20 | 任雪明 | 男 |  | / | 水（含大气降水）和废水：水质采样、溶解氧、pH值、透明度、水温、电导率 |  |

表3  考核通过建议发证项目表

| 乌鲁木齐市环保新技术开发服务中心 第4页 共6页 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 姓名 | 性别 | 技术职称 | 发 证 项 目 | 证书编号 |
| 21 | 马强 | 男 | / | 水（含大气降水）和废水：铬、钾、镁、铜、镉、锰、铅、锌、铁、钙、镍、钠 环境空气和废气：总烃（非甲烷烃）、氯乙烯、苯系物 土壤和水系沉积物：铜、锌、铅、镉、钠、钙、镁、锰、镍、（全）钾、铁、总铬 |  |
| 22 | 马瑞芳 | 女 | / | 水（含大气降水）和废水：悬浮物、溶解性总固体、矿化度、（总）汞、硒、砷 环境空气和废气：总悬浮颗粒物、PM2.5、PM10、沥青烟、汞 土壤和水系沉积物：水分、汞、硒、砷 生物：细菌总数、总大肠菌群、粪大肠菌群 |  |
| 23 | 尚垚 | 女 | / | 水（含大气降水）和废水：pH值、生化需氧量、氨氮、（总）氰化物、高锰酸盐指数、总硬度（钙和镁总量）、化学需氧量、六价铬 环境空气和废气：氯气、氮氧化物(二氧化氮)、氟化物、二氧化硫、氯化氢 土壤和水系沉积物：pH值、有机质、阳离子交换量 |  |
| 24 | 塔尼斯别克．毛勒提别克 | 男 | / | 水（含大气降水）和废水：水质采样、溶解氧、流量、pH值、透明度、水温、电导率、游离氯和总氯 环境空气和废气：废气采样、环境空气采样、烟（粉）尘、烟气黑度、氮氧化物(二氧化氮)、一氧化碳、饮食业油烟、二氧化硫 土壤和水系沉积物：土壤采样 噪声：厂界环境噪声 |  |
| 25 | 田瑞星 | 男 | / | 水（含大气降水）和废水：水质采样、溶解氧、流量、pH值、透明度、水温、电导率、游离氯和总氯 环境空气和废气：废气采样、环境空气采样、烟（粉）尘、烟气黑度、氮氧化物(二氧化氮)、一氧化碳、饮食业油烟、二氧化硫 噪声：环境噪声、建筑施工场界环境噪声、厂界环境噪声、社会生活环境噪声 质量管理：质量管理 |  |

表3  考核通过建议发证项目表

| 乌鲁木齐市环保新技术开发服务中心 第5页 共6页 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 姓名 | 性别 | 技术职称 |  | 发 证 项 目 | 证书编号 |
| 26 | 王会娟 | 女 | / |  | 水（含大气降水）和废水：pH值、生化需氧量、色度、高锰酸盐指数、总硬度（钙和镁总量）、化学需氧量、矿化度 环境空气和废气：总悬浮颗粒物、氯气、氟化物、二氧化硫、氯化氢 土壤和水系沉积物：pH值、水分、全氮、氟化物、有机质、阳离子交换量 |  |
| 27 | 王晓莹 | 女 | / |  | 水（含大气降水）和废水：总氮、色度、硫化物、石油类和动植物油类、总磷（磷酸盐）、游离氯和总氯、总铬、挥发酚、甲醛 环境空气和废气：硫化氢、氯气、臭氧、氨、饮食业油烟、甲醛 |  |
| 28 | 吴勤 | 男 | / |  | 水（含大气降水）和废水：水质采样、溶解氧、流量、pH值、透明度、水温、电导率、游离氯和总氯 环境空气和废气：废气采样、环境空气采样、烟（粉）尘、烟气黑度、氮氧化物(二氧化氮)、一氧化碳、饮食业油烟、二氧化硫 噪声：环境噪声、建筑施工场界环境噪声、厂界环境噪声、社会生活环境噪声 质量管理：质量管理 |  |
| 29 | 吴有梅 | 女 | / |  | 水（含大气降水）和废水：硝酸盐（氮）、氨氮、氯化物、氟化物、硫酸盐、亚硝酸盐（氮）、甲醛 环境空气和废气：硫化氢、臭氧、硫酸雾、铬酸雾、氯化氢、甲醛 土壤和水系沉积物：全磷 |  |
| 30 | 席海霞 | 女 |  | / | 水（含大气降水）和废水：硝酸盐（氮）、氯化物、氟化物、硫酸盐、亚硝酸盐（氮） 环境空气和废气：硫酸雾、氯化氢、总烃（非甲烷烃）、氯乙烯、苯系物 |  |
| 31 | 徐巧 | 女 |  | / | 水（含大气降水）和废水：氨氮、悬浮物、化学需氧量、阴离子表面活性剂、溶解性总固体、矿化度、六价铬 环境空气和废气：总悬浮颗粒物、PM2.5、PM10、氮氧化物(二氧化氮) 土壤和水系沉积物：水分、全磷 质量管理：质量管理 |  |

表3  考核通过建议发证项目表

| 乌鲁木齐市环保新技术开发服务中心 第6页 共6页 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 姓名 | 性别 | 技术职称 |  | 发 证 项 目 | 证书编号 |
| 32 | 杨谨赫 | 女 |  | / | 水（含大气降水）和废水：水质采样、溶解氧、pH值、透明度、水温、电导率 |  |
| 33 | 杨青霖 | 男 |  | / | 水（含大气降水）和废水：铬、钾、镁、铜、镉、锰、铅、锌、铁、钙、镍、钠 土壤和水系沉积物：铜、锌、铅、镉、钠、钙、镁、锰、镍、（全）钾、铁、总铬 |  |
| 34 | 冶嘉真 | 女 |  | / | 水（含大气降水）和废水：水质采样、溶解氧、流量、pH值、透明度、水温、电导率、游离氯和总氯 噪声：环境噪声、建筑施工场界环境噪声、厂界环境噪声 |  |
| 35 | 游成凤 | 女 |  | / | 水（含大气降水）和废水：（总）汞、硒、砷 环境空气和废气：汞、总烃（非甲烷烃）、氯乙烯、苯系物 土壤和水系沉积物：容重、汞、硒、砷 质量管理：质量管理 |  |
| 36 | 赵新东 | 男 |  | / | 环境空气和废气：废气采样、环境空气采样、烟（粉）尘、烟气黑度、氮氧化物(二氧化氮)、一氧化碳、饮食业油烟、二氧化硫 噪声：环境噪声、建筑施工场界环境噪声、厂界环境噪声、社会生活环境噪声 |  |
| 37 | 朱健旭 | 男 |  | / | 水（含大气降水）和废水：水质采样、溶解氧、流量、pH值、透明度、水温、电导率、游离氯和总氯 噪声：环境噪声、建筑施工场界环境噪声、厂界环境噪声、社会生活环境噪声 |  |

技术专家签名：

持证上岗考核组意见

根据自治区环保厅下发的《关于印发自治区环境监测技术人员持证上岗管理与考核办法的通知》（新环监发[2011]149）号文的精神，受自治区环保厅的委托，自治区环境监测总站持证上岗考核组一行4人，分别于2017年6月28日-29日对乌鲁木齐市环保新技术开发服务中心进行了监测人员持证上岗考核。 乌鲁木齐市环保新技术开发服务中心申请了37人，6大类（水和（含大气降水）废水、环境空气和废气、土壤和水系沉积物、生物、噪声、质量管理）、104个项目、581个项次的上岗证考核。上岗考核采用理论知识考试、现场操作技能考核和自认定材料审核等方式进行，考核组按照规定对该实验室所提交的申请项目按照35%以上进行了现场测试考核。现将考核结果通报如下： 1. 乌鲁木齐市环保新技术开发服务中心参加理论考试的共有37人，理论考试成绩全部合格，平均成绩72.5分。考核组对该实验室自认定材料进行了审核，对水（含大气降水）和废水、环境空气和废气、土壤和水系沉积物、生物、噪声、质量管理等6大类开展了50.8%的现场操作演示及基本技能考核，考核情况见表2。 2．盲样考核：20人参加了34只盲样的考核，考核一次通过率67.6%，共出具1份检测报告。 3．总体考核结论：经考核组现场评定，乌鲁木齐市环境监测中心站水（含大气降水）和废水、环境空气和废气、土壤和水系沉积物、生物、噪声、质量管理等6大类、共104个项目、565个项次通过考核，通过率97.2%。考核组建议对通过考核的37名监测人员及通过的考核项目予以颁发考核合格证。 4．建议：考核组建议乌鲁木齐市环保新技术开发服务中心加大实验室基础理论和基本技能的培训力度，加强现场采样的实操训练，规范操作，提高检测技能水平，完善各类原始记录内容，加强质量控制工作。确保检测数据的有效性和可靠性。 考核组组长： 2017年6月29日

持证上岗考核组名单

| 序号 | 姓名 | 职务或职称 | 职责 | 单位 | 签名 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 沈丽丽 | 高工 | 组长 | 新疆维吾尔自治区环境监测总站 |  |
| 2 | 李欣 | 工程师 | 组员 | 新疆维吾尔自治区环境监测总站 |  |
| 3 | 房昕 | 工程师 | 组员 | 新疆维吾尔自治区环境监测总站 |  |
| 4 | 刘巍 | 工程师 | 组员 | 昌吉州环境监测站 |  |

审批意见

批准人：                   批准单位盖章                 年    月    日