环境监测人员

持证上岗考核报告

被考核单位：乌鲁木齐市环境监测中心站

考核日期：2019年4月9日～11日

新疆维吾尔自治区生态环境厅编制

表1  上岗考核基本情况

| 申请单位 |  | 乌鲁木齐市环境监测中心站 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地 址 |  | 乌鲁木齐市新市区四平路728号 |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 |  | 吕爱华 |  |  |  |  |  |  |
| 联系人 |  | 刘梦潇 |  | 联系电话 |  |  | 18999912131 |  |
| 人员情况 | 技 术 人 员 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 自报人数 | 现场审核人数 | 参加上岗考核人数 |  |  | 通过上岗考核人数 |  |  |
|  | 23 | 23 | 23 |  |  | 23 |  |  |
| 考核通过情况 | 理论考核 平均成绩 | 大类通过率 | 项目通过率 |  | 项次通过率 |  |  | 盲样考核 一次通过率 |
|  | 89.6分 | 100% | 98.0% |  | 88.8% |  |  | 64.4% |
| 颁发上岗证时间 |  | 年 月 日 （由自治区生态环境厅填写） |  |  |  |  |  |  |
| 颁发上岗证人数 |  | 人 （由自治区生态环境厅填写） |  |  |  |  |  |  |
| 备 注 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 表2 现场考核项目一览表 乌鲁木齐市环境监测中心站 第1页 共10页 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 姓名 | 考核类别 | 考核项目 | 分析方法名称、代号及来源 | 考核结果 |  |  | 考核结论 |
|  |  |  |  |  | 理论考核 | 盲样考核 | 基本技能/见证实验 |  |
| 1 | 傅晓春 | 水（含大气降水）和废水 | 1,1,1-三氯乙烷 | 水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 （HJ 639-2012） | 96.8 | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 2,6-二硝基甲苯 | 水质 硝基苯类化合物的测定 气相色谱-质谱法（HJ 716-2014） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 2,4-滴 | 生活饮用水标准检验方法 农药指标（13 2,4-滴 气相色谱法）（GB/T 5750.9-2006） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 毒死蜱 | 生活饮用水标准检验方法 农药指标（16 毒死蜱 气相色谱法）（GB/T 5750.9-2006） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  | 环境空气和废气 | 挥发性有机物 | 固定污染源废气 挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附/气相色谱-质谱法（HJ 734-2014） |  | 合格 | 符合 | 合格 |
| 2 | 郭艳玲 | 水（含大气降水）和废水 | 高锰酸盐指数 | 水质 高锰酸盐指数的测定（GB 11892-89） | 65 | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 阴离子表面活性剂 | 水质 阴离子表面活性剂的测定 亚甲蓝分光光度法 （GB/T 7494-87） |  | 合格 | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 总磷（磷酸盐） | 水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法（GB 11893-89） |  | / | 符合 | 合格 |
| 3 | 何雅梅 | 水（含大气降水）和废水 | 铵 | 水质 可溶性阳离子（Li+、Na+、NH4+、K+、Ca2+、Mg2+）的测定 离子色谱法（HJ 812-2016） | 82 | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 钙 |  |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 氨氮 | 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法（HJ 535-2009） |  | 合格 | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 碘化物 | 水质 碘化物的测定 离子色谱法（HJ 778-2015） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 高锰酸盐指数 | 水质 高锰酸盐指数的测定（GB 11892-89） |  | 合格 | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 硫酸盐 | 大气降水氟、氯、亚硝酸盐、硝酸盐、硫酸盐的测定 离子色谱法（GB 13580.5-92） |  | / | 符合 | 合格 |

表2  现场考核项目一览表

乌鲁木齐市环境监测中心站                                                                                             第2页  共10页

| 序号 | 姓名 | 考核类别 | 考核项目 | 分析方法名称、代号及来源 | 考核结果 |  |  | 考核结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 理论考核 | 盲样考核 | 基本技能/见证实验 |  |
| 3 | 何雅梅 | 水（含大气降水）和废水 | 氯化物 | 大气降水氟、氯、亚硝酸盐、硝酸盐、硫酸盐的测定 离子色谱法（GB 13580.5-92） | 82 | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 亚硝酸盐（氮） | 水质 无机阴离子（F-、Cl-、NO2-、Br-、NO3-、PO43-、SO32-、SO42-）的测定 离子色谱法（HJ 84-2016） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 磷酸盐 |  |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 六价铬 | 水质 六价铬的测定 二苯碳酰二肼分光光度法（GB/T 7467-87） |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 挥发酚 | 水质 挥发酚的测定 4-氨基安替比林分光光度法 （方法2 直接分光光度法）（HJ 503-2009） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  | 环境空气和废气 | 硫酸盐 | 环境空气 颗粒物中水溶性阴离子（F-、Cl-、Br-、NO2-、NO3-、PO43-、SO32-、SO42-）的测定 离子色谱法（HJ 799-2016） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 氟化物 |  |  | 合格 | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 钠 | 环境空气 颗粒物中水溶性阳离子（Li+、Na+、NH4+、K+、Ca2+、Mg2+）的测定 离子色谱法（HJ 800-2016） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 钾 |  |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 铵 | 环境空气 降水中阳离子（Na+、NH4+、K+、Ca2+、Mg2+）的测定 离子色谱法（HJ 1005-2018） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 氟化物 | 大气固定污染源 氟化物的测定 离子选择电极法 （HJ/T 67-2001） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  | 土壤和水系沉积物 | 水溶性氟化物和总氟化物 | 土壤 水溶性氟化物和总氟化物的测定 离子选择电极法 （HJ 873-2017） |  | / | 符合 | 合格 |
| 4 | 胡晏玲 | 噪声 | 厂界环境噪声 | 工业企业厂界环境噪声排放标准（GB 12348-2008） | 90 | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 社会生活环境噪声 | 社会生活环境噪声排放标准（GB 22337-2008） |  | / | 符合 | 合格 |

表2  现场考核项目一览表

乌鲁木齐市环境监测中心站                                                                                             第3页  共10页

| 序号 | 姓名 | 考核类别 | 考核项目 | 分析方法名称、代号及来源 | 考核结果 |  |  | 考核结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 理论考核 | 盲样考核 | 基本技能/见证实验 |  |
| 5 | 蒋焕 | 水（含大气降水）和废水 | 锂 | 水质 可溶性阳离子（Li+、Na+、NH4+、K+、Ca2+、Mg2+）的测定 离子色谱法（HJ 812-2016） | 100 | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 钾 |  |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 亚硝酸盐（氮） | 水质 无机阴离子（F-、Cl-、NO2-、Br-、NO3-、PO43-、SO32-、SO42-）的测定 离子色谱法（HJ 84-2016） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 磷酸盐 |  |  | 合格 | 符合 | 合格 |
|  |  | 环境空气和废气 | 硫酸盐 | 环境空气 颗粒物中水溶性阴离子（F-、Cl-、Br-、NO2-、NO3-、PO43-、SO32-、SO42-）的测定 离子色谱法（HJ 799-2016） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 氯化物 |  |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 氟化物 |  |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 铵 | 环境空气 颗粒物中水溶性阳离子（Li+、Na+、NH4+、K+、Ca2+、Mg2+）的测定 离子色谱法（HJ 800-2016） |  | 合格 | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 镁 |  |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 钾 | 环境空气 降水中阳离子（Na+、NH4+、K+、Ca2+、Mg2+）的测定 离子色谱法（HJ 1005-2018） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 钠 |  |  | / | 符合 | 合格 |
| 6 | 冷冰冰 | 水（含大气降水）和废水 | 阿特拉津 | 水质 阿特拉津的测定 高效液相色谱法（HJ 587-2010） | 100 | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 多环芳烃 | 水质 多环芳烃的测定 液液萃取和固相萃取高效液相色谱法（HJ 478-2009） |  | 合格 | 符合 | 合格 |
| 7 | 李建刚 | 环境空气和废气 | 环境空气采样 | 《空气和废气监测分析方法》（第四版）国家环境保护总局 （2003年）等 | 85 | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 烟气黑度 | 固定污染源排放 烟气黑度的测定 林格曼烟气黑度图法 （HJ/T 398-2007） |  | / | 不符合 | 不合格 |

表2  现场考核项目一览表

乌鲁木齐市环境监测中心站                                                                                             第4页  共10页

| 序号 | 姓名 | 考核类别 | 考核项目 | 分析方法名称、代号及来源 | 考核结果 |  |  | 考核结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 理论考核 | 盲样考核 | 基本技能/见证实验 |  |
| 7 | 李建刚 | 环境空气和废气 | 烟（粉）尘 | 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 （GB/T 16157-1996） | 85 | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 氮氧化物 （二氧化氮） | 固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法 （HJ 693-2014） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 二氧化硫 | 固定污染源废气 二氧化硫的测定 非分散红外吸收法 （HJ 629-2011） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 一氧化碳 | 空气质量 一氧化碳的测定 非分散红外法（GB 9801-88） |  | / | 符合 | 合格 |
| 8 | 李新佩 | 水（含大气降水）和废水 | 生化需氧量 | 水质 五日生化需氧量（BOD5）的测定 稀释与接种法 （HJ 505-2009） | 87.8 | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 总氮 | 水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法 （HJ 636-2012） |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 总磷（磷酸盐） | 水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法（GB 11893-89） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  | 土壤和水系沉积物 | 阳离子交换量 | 森林土壤阳离子交换量的测定（LY/T 1243-1999） |  | 合格 | 符合 | 合格 |
| 9 | 刘金伟 | 水（含大气降水）和废水 | 大气降水采样 | 大气降水样品的采集与保存（GB/T 13580.2-1992） | 61 | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 电导率 | 地表水和污水监测技术规范（HJ/T 91-2002） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 水温 | 水质 水温的测定 温度计或颠倒温度计测定法 （GB/T 13195-91） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  | 环境空气和废气 | 环境空气采样 | 环境空气质量手工监测技术规范（HJ/T 194-2005） |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 烟气含氧量 | 固定源废气监测技术规范（6.3 排气中O2的测定 电化学法）（HJ 397-2007） |  | / | 符合 | 合格 |

表2  现场考核项目一览表

乌鲁木齐市环境监测中心站                                                                                             第5页  共10页

| 序号 | 姓名 | 考核类别 | 考核项目 | 分析方法名称、代号及来源 | 考核结果 |  |  | 考核结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 理论考核 | 盲样考核 | 基本技能/见证实验 |  |
| 9 | 刘金伟 | 环境空气和废气 | 废气采样 | 固定源废气监测技术规范（HJ/T 397-2007）等 | 61 | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 烟气温度 （排气温度） | 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 （5.1 排气温度的测定）（GB/T 16157-1996） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 烟气黑度 | 固定污染源排放 烟气黑度的测定 林格曼烟气黑度图法 （HJ/T 398-2007） |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 氮氧化物 （二氧化氮） | 固定污染源废气 氮氧化物的测定 非分散红外吸收法 （HJ 692-2014） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 二氧化硫 | 固定污染源排气中二氧化硫的测定 定电位电解法 （HJ/T 57-2000） |  | / | 符合 | 合格 |
| 10 | 吕湘芳 | 水（含大气降水）和废水 | 克百威 | 水质 氨基甲酸酯类农药的测定 超高效液相色谱-三重四级杆质谱法（HJ 827-2017） | 96.9 | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 总磷（磷酸盐） | 水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 （GB 11893-89） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 多环芳烃 | 水质 多环芳烃的测定 液液萃取和固相萃取高效液相色谱法（HJ 478-2009） |  | 合格 | 符合 | 合格 |
| 11 | 马海燕 | 水（含大气降水）和废水 | （浑）浊度 | 水质 浊度的测定（目视比浊法）（GB 13200-91） | 85 | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 氨氮 | 水质 氨氮的测定 水杨酸分光光度法（HJ 536-2009） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 化学需氧量 | 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法（HJ 828-2017） |  | 合格 | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 硫化物 | 水质 硫化物的测定 亚甲基蓝分光光度法（GB/T 16489-1996） |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 全盐量 | 水质 全盐量的测定 重量法（HJ/T 51-1999） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 色度 | 水质 色度的测定（稀释倍数法）（GB/T 11903-89） |  | / | 符合 | 合格 |

表2  现场考核项目一览表

乌鲁木齐市环境监测中心站                                                                                             第6页  共10页

| 序号 | 姓名 | 考核类别 | 考核项目 | 分析方法名称、代号及来源 | 考核结果 |  |  | 考核结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 理论考核 | 盲样考核 | 基本技能/见证实验 |  |
| 11 | 马海燕 | 水（含大气降水）和废水 | 石油类和 动植物油类 | 水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法 （HJ 637-2018） | 85 | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  |  | 水质 石油类的测定 紫外分光光度法（试行）（HJ 970-2018） |  | 合格 | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 砷 | 水质 汞、砷、硒、铋、锑的测定 原子荧光法（HJ 694-2014） |  | / | 符合 | 合格 |
| 12 | 钱国义 | 水（含大气降水）和废水 | 1,1,1-三氯乙烷 | 水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 （HJ 639-2012） | 100 | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 2,6-二硝基甲苯 | 水质 硝基苯类化合物的测定 气相色谱-质谱法（HJ 716-2014） |  | 合格 | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 七氯 | 水质 有机氯农药和氯苯类化合物的测定 气相色谱-质谱法 （HJ 699-2014） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  | 环境空气和废气 | 挥发性有机物 | 固定污染源废气 挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附/气相色谱-质谱法（HJ 734-2014） |  | / | 符合 | 合格 |
| 13 | 苏丽 | 水（含大气降水）和废水 | （浑）浊度 | 水质 浊度的测定（目视比浊法）（GB 13200-91） | 99 | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 氨氮 | 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法（HJ 535-2009） |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 化学需氧量 | 水质 化学需氧量的测定 快速消解分光光度法 （HJ/T 399-2007） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 矿化度 | 矿化度 重量法《水和废水监测分析方法》（第四版） 国家环境保护总局 （2002年） |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 全盐量 | 水质 全盐量的测定 重量法（HJ/T 51-1999） |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 溶解性总固体 | 生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 （8.1 溶解性总固体 称重法）（GB/T 5750.4-2006） |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 悬浮物 | 水质 悬浮物的测定 重量法（GB 11901-89） |  | / | 不符合 | 不合格 |

表2  现场考核项目一览表

乌鲁木齐市环境监测中心站                                                                                             第7页  共10页

| 序号 | 姓名 | 考核类别 | 考核项目 | 分析方法名称、代号及来源 | 考核结果 |  |  | 考核结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 理论考核 | 盲样考核 | 基本技能/见证实验 |  |
| 13 | 苏丽 | 水（含大气降水）和废水 | 挥发酚 | 水质 挥发酚的测定 4-氨基安替比林分光光度法 （方法1萃取分光光度法）（HJ 503-2009） | 99 | 合格 | 符合 | 合格 |
| 14 | 汪飞 | 噪声 | 环境噪声 | 声环境质量标准（GB 3096-2008） | 100 | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 交通噪声 | 环境噪声监测技术规范 城市声环境常规监测（HJ 640-2012） |  | / | 符合 | 合格 |
| 15 | 王国华 | 噪声 | 厂界环境噪声 | 工业企业厂界环境噪声排放标准（GB 12348-2008） | 86 | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 交通噪声 | 环境噪声监测技术规范 城市声环境常规监测（HJ 640-2012） |  | / | 符合 | 合格 |
| 16 | 王欢 | 环境空气和废气 | 环境空气采样 | 环境空气质量手工监测技术规范（HJ/T 194-2005） | 80 | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 烟气流速 （排气流速） | 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 （7 排气流速、流量的测定）（GB/T 16157-1996） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 烟（粉）尘 | 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 （GB/T 16157-1996） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 烟气黑度 | 污染源废气 烟气黑度 测烟望远镜法《空气和废气监测分析方法》（第四版）国家环境保护总局 （2003年） |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  |  | 固定污染源排放 烟气黑度的测定 林格曼烟气黑度图法 （HJ/T 398-2007） |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 氮氧化物 （二氧化氮） | 固定污染源废气 氮氧化物的测定 非分散红外吸收法 （HJ 692-2014） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 二氧化硫 | 固定污染源废气 二氧化硫的测定 非分散红外吸收法 （HJ 629-2011） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 一氧化碳 | 固定污染源排气中一氧化碳的测定 非色散红外吸收法 （HJ/T 44-1999） |  | / | 符合 | 合格 |

表2  现场考核项目一览表

乌鲁木齐市环境监测中心站                                                                                             第8页  共10页

| 序号 | 姓名 | 考核类别 | 考核项目 | 分析方法名称、代号及来源 | 考核结果 |  |  | 考核结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 理论考核 | 盲样考核 | 基本技能/见证实验 |  |
| 17 | 杨慧颖 | 水（含大气降水）和废水 | 1,1,1-三氯乙烷 | 水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 （HJ 639-2012） | 100 | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 1,1,2-三氯乙烷 |  |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 1,2-二氯丙烷 |  |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 挥发酚 | 水质 挥发酚的测定 4-氨基安替比林分光光度法 （方法1萃取分光光度法）（HJ 503-2009） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  | 环境空气和废气 | 总烃（非甲烷烃） | 环境空气 总烃的测定 气相色谱法（HJ 604-2011） |  | 合格 | 符合 | 合格 |
|  |  | 土壤和水系沉积物 | 氰化物 | 土壤 氰化物和总氰化物的测定 分光光度法（HJ 745-2015） |  | / | 不符合 | 不合格 |
| 18 | 杨静 | 水（含大气降水）和废水 | 氨氮 | 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法（HJ 535-2009） | 96 | 合格 | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 石油类和 动植物油类 | 水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法 （HJ 637-2018） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 亚硝酸盐（氮） | 水质 亚硝酸盐氮的测定 分光光度法（GB/T 7493-87） |  | / | 符合 | 合格 |
| 19 | 优丽吐孜 | 水（含大气降水）和废水 | 电导率 | 电导率 便携式电导率仪法《水和废水监测分析方法》（第四版）国家环境保护总局 （2002年） | 81 | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 溶解氧 | 溶解氧 便携式溶解氧仪法《水和废水监测分析方法》（第四版）国家环境保护总局 （2002年） |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  |  | 水质 溶解氧的测定 电化学探头法（HJ 506-2009） |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 透明度 | 透明度 塞氏盘法《水和废水监测分析方法》（第四版） 国家环境保护总局 （2002年） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 悬浮物 | 水质 悬浮物的测定 重量法（GB 11901-89） |  | / | 符合 | 合格 |

表2  现场考核项目一览表

乌鲁木齐市环境监测中心站                                                                                  第9页  共10页

| 序号 | 姓名 | 考核类别 | 考核项目 | 分析方法名称、代号及来源 | 考核结果 |  |  | 考核结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 理论考核 | 盲样考核 | 基本技能/见证实验 |  |
| 19 | 优丽吐孜 | 水（含大气降水）和废水 | 砷 | 水质 汞、砷、硒、铋、锑的测定 原子荧光法（HJ 694-2014） | 81 | 合格 | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 铜 | 水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法 （GB/T 7475-87） |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 铅 |  |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 锌 |  |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 镉 |  |  | / | 不符合 | 不合格 |
| 20 | 袁静 | 水（含大气降水）和废水 | （总）氰化物 | 水质 氰化物的测定 容量法和分光光度法 （异烟酸-吡唑啉酮分光光度法）（HJ 484-2009） | 97 | 合格 | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 氨氮 | 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法（HJ 535-2009） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 化学需氧量 | 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法（HJ 828-2017） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 挥发酚 | 水质 挥发酚的测定 4-氨基安替比林分光光度法 （方法1萃取分光光度法）（HJ 503-2009） |  | / | 符合 | 合格 |
| 21 | 张建中 | 水（含大气降水）和废水 | 丁基黄原酸 | 水质 丁基黄原酸的测定 紫外分光光度法（HJ 756-2015） | 100 | 合格 | 符合 | 合格 |
| 22 | 张燕 | 水（含大气降水）和废水 | 高锰酸盐指数 | 水质 高锰酸盐指数的测定（GB 11892-89） | 74.4 | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 硫化物 | 水质 硫化物的测定 亚甲基蓝分光光度法（GB/T 16489-1996） |  | 合格 | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 阴离子表面活性剂 | 水质 阴离子表面活性剂的测定 亚甲蓝分光光度法 （GB/T 7494-87） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 六价铬 | 水质 六价铬的测定 二苯碳酰二肼分光光度法（GB/T 7467-87） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 硒 | 水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法（HJ 694-2014） |  | / | 符合 | 合格 |

表2  现场考核项目一览表

乌鲁木齐市环境监测中心站                                                                                 第10页  共10页

| 序号 | 姓名 | 考核类别 | 考核项目 | 分析方法名称、代号及来源 | 考核结果 |  |  | 考核结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 理论考核 | 盲样考核 | 基本技能/见证实验 |  |
| 22 | 张燕 | 环境空气和废气 | 沥青烟 | 固定污染源排气中沥青烟的测定 重量法（HJ/T 45-1999） | 74.4 | / | 符合 | 合格 |
| 23 | 张瑛 | 水（含大气降水）和废水 | （总）汞 | 水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法（HJ 694-2014） | 98 | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 镉 | 水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法 （GB/T 7475-87） |  | 合格 | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 铜 |  |  | / | 符合 | 合格 |

| 表3 考核通过建议发证项目表 乌鲁木齐市环境监测中心站 第1页 共4页 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 姓名 | 性别 | 技术职称 | 发 证 项 目 | 证书编号 |
| 1 | 傅晓春 | 男 | 工程师 | 水（含大气降水）和废水：1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、1,2-二氯丙烷、2,6-二硝基甲苯、毒死蜱、2,4-滴、七氯 环境空气和废气：挥发性有机物 |  |
| 2 | 郭艳玲 | 女 | 工程师 | 水（含大气降水）和废水：总氮、硫化物、总磷（磷酸盐）、高锰酸盐指数、化学需氧量、阴离子表面活性剂 |  |
| 3 | 何雅梅 | 女 | 助理工程师 | 水（含大气降水）和废水：硝酸盐（氮）、氨氮、氯化物、氟化物、硫酸盐、总磷（磷酸盐）、亚硝酸盐（氮）、高锰酸盐指数、碘化物、溴化物、草甘膦、挥发酚、锂、钠、铵、钾、钙、镁 环境空气和废气：氯化物、溴化物、亚硝酸盐、硝酸盐、磷酸盐、硫酸盐、硫酸雾、氟化物、氯化氢、锂、钠、铵、钾、钙、镁 土壤和水系沉积物：水溶性氟化物和总氟化物、氟化物 固体废物：氟化物 |  |
| 4 | 胡晏玲 | 女 | 高级工程师 | 噪声：环境噪声、交通噪声、厂界环境噪声、社会生活环境噪声 |  |
| 5 | 蒋焕 | 女 | 工程师 | 水（含大气降水）和废水：总磷（磷酸盐）、亚硝酸盐（氮）、碘化物、溴化物、草甘膦、锂、钠、铵、钾、钙、镁 环境空气和废气：氯化物、溴化物、亚硝酸盐、硝酸盐、磷酸盐、硫酸盐、氟化物、锂、钠、铵、钾、钙、镁 |  |
| 表3 考核通过建议发证项目表 乌鲁木齐市环境监测中心站 第2页 共4页 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 姓名 | 性别 | 技术职称 | 发 证 项 目 | 证书编号 |
| 6 | 冷冰冰 | 女 | 工程师 | 水（含大气降水）和废水：涕灭威、克百威、多环芳烃、阿特拉津 |  |
| 7 | 李建刚 | 男 | 工程师 | 环境空气和废气：烟气温度（排气温度）、烟气含湿量、烟气含氧量、烟气流速（排气流速）、废气采样、烟（粉）尘、氮氧化物(二氧化氮)、一氧化碳、二氧化硫 |  |
| 8 | 李新佩 | 女 | 助理工程师 | 水（含大气降水）和废水：氨氮、总磷（磷酸盐）、铵 土壤和水系沉积物：有机质、阳离子交换量 |  |
| 9 | 刘金伟 | 男 | 工程师 | 水（含大气降水）和废水：大气降水采样、水质采样、溶解氧、流量、pH值、透明度、水温、电导率 环境空气和废气：烟气温度（排气温度）、烟气含湿量、烟气含氧量、烟气流速（排气流速）、废气采样、烟（粉）尘、氮氧化物（二氧化氮）、一氧化碳、二氧化硫 |  |
| 10 | 吕湘芳 | 女 | 工程师 | 水（含大气降水）和废水：涕灭威、克百威、总氮、总磷（磷酸盐）、多环芳烃、阿特拉津 |  |
| 11 | 马海燕 | 女 | 工程师 | 水（含大气降水）和废水：（浑）浊度、氨氮、色度、全盐量、悬浮物、石油类和动植物油类、高锰酸盐指数、化学需氧量、阴离子表面活性剂、溶解性总固体、矿化度、（总）汞、硒、砷 |  |
| 12 | 钱国义 | 男 | 工程师 | 水（含大气降水）和废水：1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、1,2-二氯丙烷、2,6-二硝基甲苯、毒死蜱、2,4-滴、七氯 环境空气和废气：挥发性有机物 |  |
| 表3 考核通过建议发证项目表 乌鲁木齐市环境监测中心站 第3页 共4页 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 姓名 | 性别 | 技术职称 | 发 证 项 目 | 证书编号 |
| 13 | 苏丽 | 女 | 助理工程师 | 水（含大气降水）和废水：色度、高锰酸盐指数、化学需氧量、六价铬、挥发酚 |  |
| 14 | 汪飞 | 男 | 工程师 | 噪声：环境噪声、交通噪声、厂界环境噪声、社会生活环境噪声 |  |
| 15 | 王国华 | 男 | 工程师 | 噪声：环境噪声、交通噪声、厂界环境噪声、社会生活环境噪声 |  |
| 16 | 王欢 | 男 | 工程师 | 环境空气和废气：烟气温度（排气温度）、烟气含湿量、烟气含氧量、烟气流速（排气流速）、废气采样、烟（粉）尘、氮氧化物（二氧化氮）、一氧化碳、二氧化硫 |  |
| 17 | 杨慧颖 | 女 | 工程师 | 水（含大气降水）和废水：（总）氰化物、丁基黄原酸、挥发酚 环境空气和废气：总烃（非甲烷烃） |  |
| 18 | 杨静 | 女 | 工程师 | 水（含大气降水）和废水：生化需氧量、氨氮、石油类和动植物油类、亚硝酸盐（氮）、铵 |  |
| 19 | 优丽吐孜 | 女 | 工程师 | 水（含大气降水）和废水：pH值、透明度、水温、悬浮物、（总）汞、硒、砷 |  |
| 20 | 袁静 | 女 | 工程师 | 水（含大气降水）和废水：氨氮、（总）氰化物、高锰酸盐指数、化学需氧量、铵、挥发酚 土壤和水系沉积物：氰化物 |  |
| 表3 考核通过建议发证项目表 乌鲁木齐市环境监测中心站 第4页 共4页 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 姓名 | 性别 | 技术职称 | 发 证 项 目 | 证书编号 |
| 21 | 张建中 | 男 | 工程师 | 水（含大气降水）和废水：丁基黄原酸 环境空气和废气：沥青烟 |  |
| 22 | 张燕 | 女 | 助理工程师 | 水（含大气降水）和废水：氨氮、硫化物、高锰酸盐指数、化学需氧量、阴离子表面活性剂、（总）汞、六价铬、硒、砷、挥发酚 环境空气和废气：沥青烟 |  |
| 23 | 张瑛 | 女 | 高级工程师 | 水（含大气降水）和废水：（总）汞、铜、铅、锌、镉、硒、砷 质量管理：质量管理 |  |

| 表4 建议发证项目和方法表 乌鲁木齐市环境监测中心站 第1页 共13页 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 姓名 | 考核类别 | 考核项目 | 分析方法名称、代号及来源 |
| 1 | 傅晓春 | 水（含大气降水）和废水 | 1,1,1-三氯乙烷 | 水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法（HJ 639-2012） |
|  |  |  | 1,1,2-三氯乙烷 |  |
|  |  |  | 1,2-二氯丙烷 |  |
|  |  |  | 2,6-二硝基甲苯 | 水质 硝基苯类化合物的测定 气相色谱-质谱法（HJ 716-2014） |
|  |  |  | 2,4-滴 | 生活饮用水标准检验方法 农药指标（13 2,4-滴 气相色谱法）（GB/T 5750.9-2006） |
|  |  |  | 毒死蜱 | 生活饮用水标准检验方法 农药指标（16 毒死蜱 气相色谱法）（GB/T 5750.9-2006） |
|  |  |  | 七氯 | 水质 有机氯农药和氯苯类化合物的测定 气相色谱-质谱法（HJ 699-2014） |
|  |  | 环境空气和废气 | 挥发性有机物 | 固定污染源废气 挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附/气相色谱-质谱法（HJ 734-2014） |
| 2 | 郭艳玲 | 水（含大气降水）和废水 | 高锰酸盐指数 | 水质 高锰酸盐指数的测定（GB 11892-89） |
|  |  |  | 化学需氧量 | 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法（HJ 828-2017） |
|  |  |  |  | 水质 化学需氧量的测定 快速消解分光光度法（HJ/T 399-2007） |
|  |  |  | 硫化物 | 水质 硫化物的测定 亚甲基蓝分光光度法（GB/T 16489-1996） |
|  |  |  | 阴离子表面 活性剂 | 水质 阴离子表面活性剂的测定 亚甲蓝分光光度法（GB/T 7494-87） |
|  |  |  | 总氮 | 水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法（HJ 636-2012） |
|  |  |  | 总磷（磷酸盐） | 水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 （GB 11893-89） |
| 3 | 何雅梅 | 水（含大气降水）和废水 | 锂、钠、铵、钾、钙、镁 | 水质 可溶性阳离子（Li+、Na+、NH4+、K+、Ca2+、Mg2+）的测定 离子色谱法（HJ 812-2016） |
|  |  |  | 氨氮 | 水质 氨氮的测定 水杨酸分光光度法（HJ 536-2009） |
|  |  |  |  | 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法（HJ 535-2009） |

表4  建议发证项目和方法表

乌鲁木齐市环境监测中心站                                                                                     第2页  共13页

| 序号 | 姓名 | 考核类别 | 考核项目 | 分析方法名称、代号及来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 何雅梅 | 水（含大气降水）和废水 | 碘化物 | 水质 碘化物的测定 离子色谱法（HJ 778-2015） |
|  |  |  | 氟化物 | 大气降水中氟、氯、亚硝酸盐、硝酸盐、硫酸盐的测定 离子色谱法（GB 13580.5-92） |
|  |  |  |  | 水质 氟化物的测定 离子选择电极法（GB/T 7484-87） |
|  |  |  | 亚硝酸盐（氮） | 大气降水中氟、氯、亚硝酸盐、硝酸盐、硫酸盐的测定 离子色谱法（GB 13580.5-92） |
|  |  |  |  | 水质 无机阴离子（F-、Cl-、NO2-、Br-、NO3-、PO43-、SO32-、SO42-）的测定 离子色谱法（HJ 84-2016） |
|  |  |  | 高锰酸盐指数 | 水质 高锰酸盐指数的测定（GB 11892-89） |
|  |  |  | 硫酸盐 | 大气降水中氟、氯、亚硝酸盐、硝酸盐、硫酸盐的测定 离子色谱法（GB 13580.5-92） |
|  |  |  | 氯化物 |  |
|  |  |  | 硝酸盐（氮） |  |
|  |  |  | 磷酸盐 | 水质 无机阴离子（F-、Cl-、NO2-、Br-、NO3-、PO43-、SO32-、SO42-）的测定 离子色谱法（HJ 84-2016） |
|  |  |  | 溴化物 |  |
|  |  |  | 草甘膦 | 城镇供水水质标准检验方法（CJ/T 141-2018） |
|  |  |  | 挥发酚 | 水质 挥发酚的测定 4-氨基安替比林分光光度法（方法2 直接分光光度法）（HJ 503-2009） |
|  |  | 环境空气和废气 | 磷酸盐 | 环境空气 颗粒物中水溶性阴离子（F-、Cl-、Br-、NO2-、NO3-、PO43-、SO32-、SO42-）的测定 离子色谱法（HJ 799-2016） |
|  |  |  | 硫酸盐 |  |
|  |  |  | 氯化物 |  |
|  |  |  | 硝酸盐 |  |
|  |  |  | 亚硝酸盐 |  |
|  |  |  | 锂 | 环境空气 颗粒物中水溶性阳离子（Li+、Na+、NH4+、K+、Ca2+、Mg2+）的测定 离子色谱法（HJ 800-2016） |

表4  建议发证项目和方法表

乌鲁木齐市环境监测中心站                                                                                    第3页  共13页

| 序号 | 姓名 | 考核类别 | 考核项目 | 分析方法名称、代号及来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 何雅梅 | 环境空气和废气 | 钠、铵、钾、钙、镁 | 环境空气 颗粒物中水溶性阳离子（Li+、Na+、NH4+、K+、Ca2+、Mg2+）的测定 离子色谱法（HJ 800-2016） |
|  |  |  |  | 环境空气 降水中阳离子（Li+、Na+、NH4+、K+、Ca2+、Mg2+）的测定 离子色谱法（HJ 1005-2018） |
|  |  |  | 氟化物 | 环境空气 颗粒物中水溶性阴离子（F-、Cl-、Br-、NO2-、NO3-、PO43-、SO32-、SO42-）的测定 离子色谱法（HJ 799-2016） |
|  |  |  | 溴化物 |  |
|  |  |  | 氟化物 | 环境空气 氟化物的测定 石灰滤纸采样氟离子选择电极法（HJ 481-2009） |
|  |  |  |  | 环境空气 氟化物的测定 滤膜采样氟离子选择电极法（HJ 955-2018） |
|  |  |  |  | 大气固定污染源 氟化物的测定 离子选择电极法（HJ/T 67-2001） |
|  |  |  | 硫酸雾 | 固定污染源废气 硫酸雾的测定 离子色谱法（HJ 544-2016） |
|  |  |  | 氯化氢 | 环境空气和废气 氯化氢的测定 离子色谱法（HJ 549-2016） |
|  |  | 土壤和水系沉积物 | 水溶性氟化物和总氟化物 | 土壤 水溶性氟化物和总氟化物的测定 离子选择电极法（HJ 873-2017） |
|  |  |  | 氟化物 | 土壤质量 氟化物的测定 离子选择电极法（GB/T 22104-2008） |
|  |  | 固体废物 | 氟化物 | 固体废物 氟化物的测定 离子选择性电极法（GB/T 15555.11-1995） |
| 4 | 胡晏玲 | 噪声 | 厂界环境噪声 | 工业企业厂界环境噪声排放标准（GB 12348-2008） |
|  |  |  | 环境噪声 | 环境噪声监测技术规范 城市声环境常规监测（HJ 640-2012） |
|  |  |  | 交通噪声 | 环境噪声监测技术规范 城市声环境常规监测（HJ 640-2012） |
|  |  |  | 社会生活环境 噪声 | 社会生活环境噪声排放标准（GB 22337-2008） |
| 5 | 蒋焕 | 水（含大气降水）和废水 | 锂、钠、铵、钾、钙、镁 | 水质 可溶性阳离子（Li+、Na+、NH4+、K+、Ca2+、Mg2+）的测定 离子色谱法（HJ 812-2016） |

表4  建议发证项目和方法表

乌鲁木齐市环境监测中心站                                                                                     第4页  共13页

| 序号 | 姓名 | 考核类别 | 考核项目 | 分析方法名称、代号及来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 蒋焕 | 水（含大气降水）和废水 | 碘化物 | 水质 碘化物的测定 离子色谱法（HJ 778-2015） |
|  |  |  | 亚硝酸盐（氮） | 水质 无机阴离子（F-、Cl-、NO2-、Br-、NO3-、PO43-、SO32-、SO42-）的测定 离子色谱法（HJ 84-2016） |
|  |  |  | 磷酸盐 |  |
|  |  |  | 溴化物 |  |
|  |  |  | 草甘膦 | 城镇供水水质标准检验方法（CJ/T 141-2018） |
|  |  | 环境空气和废气 | 磷酸盐 | 环境空气 颗粒物中水溶性阴离子（F-、Cl-、Br-、NO2-、NO3-、PO43-、SO32-、SO42-）的测定 离子色谱法（HJ 799-2016） |
|  |  |  | 硫酸盐 |  |
|  |  |  | 氯化物 |  |
|  |  |  | 硝酸盐 |  |
|  |  |  | 亚硝酸盐 |  |
|  |  |  | 溴化物 |  |
|  |  |  | 氟化物 |  |
|  |  |  | 锂 | 环境空气 颗粒物中水溶性阳离子（Li+、Na+、NH4+、K+、Ca2+、Mg2+）的测定 离子色谱法（HJ 800-2016） |
|  |  |  | 钠、铵、钾、钙、镁 | 环境空气 颗粒物中水溶性阳离子（Li+、Na+、NH4+、K+、Ca2+、Mg2+）的测定 离子色谱法（HJ 800-2016） |
|  |  |  |  | 环境空气 降水中阳离子（Na+、NH4+、K+、Ca2+、Mg2+）的测定 离子色谱法（HJ 1005-2018） |
| 6 | 冷冰冰 | 水（含大气降水）和废水 | 克百威 | 水质 氨基甲酸酯类农药的测定 超高效液相色谱-三重四级杆质谱法（HJ 827-2017） |
|  |  |  | 涕灭威 |  |
|  |  |  | 阿特拉津 | 水质 阿特拉津的测定 高效液相色谱法（HJ 587-2010） |
|  |  |  | 多环芳烃 | 水质 多环芳烃的测定 液液萃取和固相萃取高效液相色谱法（HJ 478-2009） |

表4  建议发证项目和方法表

乌鲁木齐市环境监测中心站                                                                                      第5页  共13页

| 序号 | 姓名 | 考核类别 | 考核项目 | 分析方法名称、代号及来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 李建刚 | 环境空气和废气 | 废气采样 | 工业炉窑大气污染物排放标准（GB 9078-1996）等 |
|  |  |  | 烟气含湿量 | 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法（5.2.3 排气中水分含量的测定 干湿球法） （GB/T 16157-1996） |
|  |  |  | 烟气含氧量 | 固定源废气监测技术规范（6.3 排气中O2的测定 电化学法）（HJ 397-2007） |
|  |  |  | 烟气流速 （排气流速） | 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法（7 排气流速、流量的测定）（GB/T 16157-1996） |
|  |  |  | 烟气温度 （排气温度） | 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法（5.1 排气温度的测定）（GB/T 16157-1996） |
|  |  |  | 烟（粉）尘 | 锅炉烟尘测试方法（GB 5468-91） |
|  |  |  |  | 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法（GB/T 16157-1996） |
|  |  |  |  | 固定源废气监测技术规范 颗粒物的测定（HJ/T 397-2007） |
|  |  |  | 氮氧化物 （二氧化氮） | 环境空气 二氧化氮 定电位电解法《空气和废气监测分析方法》（第四版）国家环境保护总局（2003年） |
|  |  |  |  | 固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法（HJ 693-2014） |
|  |  |  | 二氧化硫 | 固定污染源废气 二氧化硫的测定 非分散红外吸收法（HJ 629-2011） |
|  |  |  |  | 固定污染源排气中二氧化硫的测定 定电位电解法（HJ/T 57-2000） |
|  |  |  | 一氧化碳 | 固定污染源排气中一氧化碳的测定 非色散红外吸收法（HJ/T 44-1999） |
|  |  |  |  | 空气质量 一氧化碳的测定 非分散红外法（GB 9801-88） |
| 8 | 李新佩 | 水（含大气降水）和废水 | 氨氮 | 水质 氨氮的测定 水杨酸分光光度法（HJ 536-2009） |
|  |  |  |  | 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法（HJ 535-2009） |
|  |  |  | 总磷（磷酸盐） | 水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 （GB 11893-89） |
|  |  |  | 铵 | 大气降水中铵盐的测定（第一篇 纳氏试剂分光光度法）（GB 13580.11-1992） |

表4  建议发证项目和方法表

乌鲁木齐市环境监测中心站                                                                                    第6页  共13页

| 序号 | 姓名 | 考核类别 | 考核项目 | 分析方法名称、代号及来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 李新佩 | 土壤和水系沉积物 | 阳离子交换量 | 森林土壤阳离子交换量的测定（LY/T 1243-1999） |
|  |  |  | 有机质 | 土壤有机质测定法（NY/T 85-1988） |
| 9 | 刘金伟 | 水（含大气降水）和废水 | 大气降水采样 | 大气降水样品的采集与保存（GB/T 13580.2-1992） |
|  |  |  | 水质采样 | 水质 采样方案设计技术规定（HJ 495-2009）等 |
|  |  |  | 电导率 | 生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标（6.1 电导率 电极法）（GB/T 5750.4-2006） |
|  |  |  |  | 地表水和污水监测技术规范（HJ/T 91-2002） |
|  |  |  | 流量 | 水污染物排放总量监测技术规范（流量 流速仪法）（HJ/T 92-2002） |
|  |  |  | 水温 | 水质 水温的测定 温度计或颠倒温度计测定法（GB/T 13195-91） |
|  |  |  | 透明度 | 透明度 塞氏盘法《水和废水监测分析方法》（第四版）国家环境保护总局 （2002年） |
|  |  | 环境空气和废气 | 废气采样 | 固定源废气监测技术规范（HJ/T 397-2007）等 |
|  |  |  | 烟气含氧量 | 固定源废气监测技术规范（6.3 排气中O2的测定 电化学法）（HJ 397-2007） |
|  |  |  | 烟气流速 （排气流速） | 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法（7 排气流速、流量的测定）（GB/T 16157-1996） |
|  |  |  | 烟气温度 （排气温度） | 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法（5.1 排气温度的测定）（GB/T 16157-1996） |
|  |  |  | 烟（粉）尘 | 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法（GB/T 16157—1996） |
|  |  |  | 烟气含湿量 | 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法（5.2.3 排气中水分含量的测定 干湿球法）（GB/T 16157-1996） |
|  |  |  | 氮氧化物 （二氧化氮） | 固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法（HJ 693-2014） |
|  |  |  |  | 固定污染源废气 氮氧化物的测定 非分散红外吸收法（HJ 692-2014） |
|  |  |  | 二氧化硫 | 固定污染源废气 二氧化硫的测定 非分散红外吸收法（HJ 629-2011） |

表4  建议发证项目和方法表

乌鲁木齐市环境监测中心站                                                                                     第7页  共13页

| 序号 | 姓名 | 考核类别 | 考核项目 | 分析方法名称、代号及来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | 刘金伟 | 环境空气和废气 | 二氧化硫 | 固定污染源排气中二氧化硫的测定 定电位电解法（HJ/T 57-2000） |
|  |  |  | 一氧化碳 | 固定污染源排气中一氧化碳的测定 非色散红外吸收法（HJ/T 44-1999） |
| 10 | 吕湘芳 | 水（含大气降水）和废水 | 克百威 | 水质 氨基甲酸酯类农药的测定 超高效液相色谱-三重四级杆质谱法（HJ 827-2017） |
|  |  |  | 涕灭威 |  |
|  |  |  | 总氮 | 水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法（HJ 636-2012） |
|  |  |  | 总磷（磷酸盐） | 水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法（GB 11893-89） |
|  |  |  | 阿特拉津 | 水质 阿特拉津的测定 高效液相色谱法（HJ 587-2010） |
|  |  |  | 多环芳烃 | 水质 多环芳烃的测定 液液萃取和固相萃取高效液相色谱法（HJ 478-2009） |
| 11 | 马海燕 | 水（含大气降水）和废水 | （浑）浊度 | 水质 浊度的测定（目视比浊法）（GB 13200-91） |
|  |  |  | 氨氮 | 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法（HJ 535-2009） |
|  |  |  |  | 水质 氨氮的测定 水杨酸分光光度法（HJ 536-2009） |
|  |  |  | 高锰酸盐指数 | 水质 高锰酸盐指数的测定（GB 11892-89） |
|  |  |  | 化学需氧量 | 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法（HJ 828-2017） |
|  |  |  |  | 水质 化学需氧量的测定 快速消解分光光度法（HJ/T 399-2007） |
|  |  |  | 矿化度 | 矿化度 重量法《水和废水监测分析方法》（第四版）国家环境保护总局（2002年） |
|  |  |  | 全盐量 | 水质 全盐量的测定 重量法（HJ/T 51-1999） |
|  |  |  | 溶解性总固体 | 生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标（8.1 溶解性总固体 称重法）（GB/T 5750.4-2006） |
|  |  |  | 色度 | 水质 色度的测定（铂钴比色法）（GB/T 11903-89） |
|  |  |  |  | 水质 色度的测定（稀释倍数法）（GB/T 11903-89） |

表4  建议发证项目和方法表

乌鲁木齐市环境监测中心站                                                                                      第8页  共13页

| 序号 | 姓名 | 考核类别 | 考核项目 | 分析方法名称、代号及来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | 马海燕 | 水（含大气降水）和废水 | 石油类和 动植物油类 | 水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法（HJ 637-2018） |
|  |  |  |  | 水质 石油类的测定 紫外分光光度法（试行）（HJ 970-2018） |
|  |  |  | 悬浮物 | 水质 悬浮物的测定 重量法（GB 11901-89） |
|  |  |  | 阴离子表面 活性剂 | 水质 阴离子表面活性剂的测定 亚甲蓝分光光度法（GB/T 7494-87） |
|  |  |  | （总）汞 | 水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法（HJ 694-2014） |
|  |  |  | 砷 |  |
|  |  |  | 硒 |  |
| 12 | 钱国义 | 水（含大气降水）和废水 | 1,1,1-三氯乙烷 | 水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法（HJ 639-2012） |
|  |  |  | 1,1,2-三氯乙烷 |  |
|  |  |  | 1,2-二氯丙烷 |  |
|  |  |  | 2,6-二硝基甲苯 | 水质 硝基苯类化合物的测定 气相色谱-质谱法（HJ 716-2014） |
|  |  |  | 2,4-滴 | 生活饮用水标准检验方法 农药指标（13 2,4-滴 气相色谱法）（GB/T 5750.9-2006） |
|  |  |  | 毒死蜱 | 生活饮用水标准检验方法 农药指标（16 毒死蜱 气相色谱法）（GB/T 5750.9-2006） |
|  |  |  | 七氯 | 水质 有机氯农药和氯苯类化合物的测定 气相色谱-质谱法（HJ 699-2014） |
|  |  | 环境空气和废气 | 挥发性有机物 | 固定污染源废气 挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附/气相色谱-质谱法（HJ 734-2014） |
| 13 | 苏丽 | 水（含大气降水）和废水 | 高锰酸盐指数 | 水质 高锰酸盐指数的测定（GB 11892-89） |
|  |  |  | 化学需氧量 | 水质 化学需氧量的测定 快速消解分光光度法（HJ/T 399-2007） |
|  |  |  |  | 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法（HJ 828-2017） |

表4  建议发证项目和方法表

乌鲁木齐市环境监测中心站                                                                                     第9页  共13页

| 序号 | 姓名 | 考核类别 | 考核项目 | 分析方法名称、代号及来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | 苏丽 | 水（含大气降水）和废水 | 色度 | 水质 色度的测定（铂钴比色法）（GB/T 11903-89） |
|  |  |  | 六价铬 | 水质 六价铬的测定 二苯碳酰二肼分光光度法（GB/T 7467-87） |
|  |  |  | 挥发酚 | 水质 挥发酚的测定 4-氨基安替比林分光光度法（方法1萃取分光光度法）（HJ 503-2009） |
| 14 | 汪飞 | 噪声 | 厂界环境噪声 | 工业企业厂界环境噪声排放标准（GB 12348-2008） |
|  |  |  | 环境噪声 | 环境噪声监测技术规范 城市声环境常规监测（HJ 640-2012） |
|  |  |  |  | 声环境质量标准（GB 3096-2008） |
|  |  |  | 交通噪声 | 环境噪声监测技术规范 城市声环境常规监测（HJ 640-2012） |
|  |  |  | 社会生活环境 噪声 | 社会生活环境噪声排放标准（GB 22337-2008） |
| 15 | 王国华 | 噪声 | 厂界环境噪声 | 工业企业厂界环境噪声排放标准（GB 12348-2008） |
|  |  |  | 环境噪声 | 环境噪声监测技术规范 城市声环境常规监测（HJ 640-2012） |
|  |  |  | 交通噪声 | 环境噪声监测技术规范 城市声环境常规监测（HJ 640-2012） |
|  |  |  | 社会生活环境 噪声 | 社会生活环境噪声排放标准（GB 22337-2008） |
| 16 | 王欢 | 环境空气和废气 | 废气采样 | 大气无组织排放监测技术导则（HJ/T 55-2000）等 |
|  |  |  | 烟气含湿量 | 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法（5.2.3 排气中水分含量的测定 干湿球法） （GB/T 16157-1996） |
|  |  |  | 烟气含氧量 | 固定源废气监测技术规范（6.3 排气中O2的测定 电化学法）（HJ 397-2007） |
|  |  |  | 烟气流速 （排气流速） | 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法（7 排气流速、流量的测定）（GB/T 16157-1996） |
|  |  |  | 烟气温度 （排气温度） | 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法（5.1 排气温度的测定）（GB/T 16157-1996） |

表4  建议发证项目和方法表

乌鲁木齐市环境监测中心站                                                                                    第10页  共13页

| 序号 | 姓名 | 考核类别 | 考核项目 | 分析方法名称、代号及来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | 王欢 | 环境空气和废气 | 烟（粉）尘 | 锅炉烟尘测试方法（GB 5468-91） |
|  |  |  |  | 固定源废气监测技术规范 颗粒物的测定（HJ/T 397-2007） |
|  |  |  |  | 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法（GB/T 16157-1996） |
|  |  |  | 氮氧化物 （二氧化氮） | 固定污染源废气 氮氧化物的测定 非分散红外吸收法（HJ 692-2014） |
|  |  |  |  | 固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法（HJ 693-2014） |
|  |  |  | 二氧化硫 | 固定污染源排气中二氧化硫的测定 定电位电解法（HJ/T 57-2000） |
|  |  |  |  | 固定污染源废气 二氧化硫的测定 非分散红外吸收法（HJ 629-2011） |
|  |  |  | 一氧化碳 | 固定污染源排气中一氧化碳的测定 非色散红外吸收法（HJ/T 44-1999） |
|  |  |  |  | 空气质量 一氧化碳的测定 非分散红外法（GB 9801-88） |
| 17 | 杨慧颖 | 水（含大气降水）和废水 | （总）氰化物 | 水质 氰化物的测定 容量法和分光光度法（异烟酸-吡唑啉酮分光光度法）（HJ 484-2009） |
|  |  |  | 丁基黄原酸 | 水质 丁基黄原酸的测定 紫外分光光度法（HJ 756-2015） |
|  |  |  | 挥发酚 | 饮用天然矿泉水检验方法 （挥发酚 流动注射在线蒸馏法） （GB/T 8538.4-2008） |
|  |  |  |  | 水质 挥发酚的测定 4-氨基安替比林分光光度法（方法1萃取分光光度法）（ HJ 503-2009） |
|  |  |  |  | 水和废水中挥发酚的测定（ISO14402-1999） |
|  |  | 环境空气和废气 | 总烃（非甲烷烃） | 固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法（HJ/T 38-2017） |
|  |  |  |  | 环境空气 总烃的测定 气相色谱法（HJ 604-2011） |
| 18 | 杨静 | 水（含大气降水）和废水 | 氨氮 | 水质 氨氮的测定 连续流动-水杨酸分光光度法（HJ 665-2013） |
|  |  |  |  | 水质 氨氮的测定 水杨酸分光光度法（HJ 536-2009） |
|  |  |  |  | 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法（HJ 535-2009） |

表4  建议发证项目和方法表

乌鲁木齐市环境监测中心站                                                                                    第11页  共13页

| 序号 | 姓名 | 考核类别 | 考核项目 | 分析方法名称、代号及来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 | 杨静 | 水（含大气降水）和废水 | 生化需氧量 | 水质 五日生化需氧量（BOD5）的测定 稀释与接种法（HJ 505-2009） |
|  |  |  | 石油类和 动植物油类 | 水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法（HJ 637-2018） |
|  |  |  |  | 水质 石油类的测定 紫外分光光度法（试行）（HJ 970-2018） |
|  |  |  | 亚硝酸盐（氮） | 水质 亚硝酸盐氮的测定 分光光度法（GB/T 7493-87） |
|  |  |  | 铵 | 大气降水中铵盐的测定 （第一篇 纳氏试剂分光光度法）（GB 13580.11-1992） |
| 19 | 优丽吐孜 | 水（含大气降水）和废水 | pH值 | pH 便携式pH计法《水和废水监测分析方法》（第四版）国家环境保护总局 （2002年） |
|  |  |  |  | 水质 pH值的测定 玻璃电极法（GB/T 6920-86） |
|  |  |  | 水温 | 水质 水温的测定 温度计或颠倒温度计测定法（GB/T 13195-91） |
|  |  |  | 透明度 | 透明度 铅字法《水和废水监测分析方法》（第四版）国家环境保护总局 （2002年） |
|  |  |  |  | 透明度 十字法《水和废水监测分析方法》（第三版）国家环境保护局 （1989年） |
|  |  |  |  | 透明度 塞氏盘法《水和废水监测分析方法》（第四版）国家环境保护总局 （2002年） |
|  |  |  | 悬浮物 | 水质 悬浮物的测定 重量法（GB 11901-89） |
|  |  |  | （总）汞 | 水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法（HJ 694-2014） |
|  |  |  | 砷 |  |
|  |  |  | 硒 |  |
| 20 | 袁静 | 水（含大气降水）和废水 | （总）氰化物 | 水和废水中总氰和游离氰的测定（ISO14403） |
|  |  |  |  | 水质 氰化物的测定 容量法和分光光度法（异烟酸-吡唑啉酮分光光度法）（HJ 484-2009） |
|  |  |  | 氨氮 | 水质 氨氮的测定 水杨酸分光光度法（HJ 536-2009） |
|  |  |  |  | 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法（HJ 535-2009） |

表4  建议发证项目和方法表

乌鲁木齐市环境监测中心站                                                                                    第12页  共13页

| 序号 | 姓名 | 考核类别 | 考核项目 | 分析方法名称、代号及来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | 袁静 | 水（含大气降水）和废水 | 高锰酸盐指数 | 水质 高锰酸盐指数的测定（GB 11892-89） |
|  |  |  | 化学需氧量 | 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法（HJ 828-2017） |
|  |  |  | 铵 | 大气降水中铵盐的测定（第一篇 纳氏试剂分光光度法） （GB 13580.11-1992） |
|  |  |  | 挥发酚 | 水和废水中挥发酚的测定（ISO14402-1999） |
|  |  |  |  | 水质 挥发酚的测定 4-氨基安替比林分光光度法（方法1萃取分光光度法）（HJ 503-2009） |
|  |  | 土壤和水系沉积物 | 氰化物 | 土壤 氰化物和总氰化物的测定 分光光度法（HJ 745-2015） |
| 21 | 张建中 | 水（含大气降水）和废水 | 丁基黄原酸 | 水质 丁基黄原酸的测定 紫外分光光度法（HJ 756-2015） |
|  |  | 环境空气和废气 | 沥青烟 | 固定污染源排气中沥青烟的测定 重量法（HJ/T 45-1999） |
| 22 | 张燕 | 水（含大气降水）和废水 | 氨氮 | 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法（HJ 535-2009） |
|  |  |  | 高锰酸盐指数 | 水质 高锰酸盐指数的测定（GB 11892-89） |
|  |  |  | 化学需氧量 | 水质 化学需氧量的测定 快速消解分光光度法（HJ/T 399-2007） |
|  |  |  |  | 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法（HJ 828-2017） |
|  |  |  | 硫化物 | 水质 硫化物的测定 亚甲基蓝分光光度法（GB/T 16489-1996） |
|  |  |  | 阴离子表面活性剂 | 水质 阴离子表面活性剂的测定 亚甲蓝分光光度法（GB/T 7494-87） |
|  |  |  | （总）汞 | 水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法（HJ 694-2014） |
|  |  |  | 硒 |  |
|  |  |  | 砷 |  |

表4  建议发证项目和方法表

乌鲁木齐市环境监测中心站                                                                                   第13页  共13页

| 序号 | 姓名 | 考核类别 | 考核项目 | 分析方法名称、代号及来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 22 | 张燕 | 水（含大气降水）和废水 | 六价铬 | 水质 六价铬的测定 二苯碳酰二肼分光光度法（GB/T 7467-87） |
|  |  |  | 挥发酚 | 水质 挥发酚的测定 4-氨基安替比林分光光度法（方法1 萃取分光光度法）（HJ 503-2009） |
|  |  | 环境空气和废气 | 沥青烟 | 固定污染源排气中沥青烟的测定 重量法（HJ/T 45-1999） |
| 23 | 张瑛 | 水（含大气降水）和废水 | （总）汞、砷、硒 | 水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法（HJ 694-2014） |
|  |  |  | 铜、铅、锌、镉 | 水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法（GB/T 7475-87） |
|  |  | 质量管理 | 质量管理 | 质量管理 |

技术专家签名：

持证上岗考核组意见

根据原自治区环保厅《关于印发自治区环境监测技术人员持证上岗管理与考核办法的通知》（新环监发[2011]149号）相关要求，受生态环境厅生态环境监测处委托，新疆环境监测总站组织持证上岗考核组一行4人，于2019年4月9日～11日对乌鲁木齐市环境监测中心站进行了监测人员持证上岗考核。 乌鲁木齐市环境监测中心站有23人申请了6大类（水（含大气降水）和废水、环境空气和废气、土壤和水系沉积物、固体废物、噪声、质量管理）、99个项目、233个项次的上岗证考核。考核采用理论考试、盲样测试、现场操作技能考核及自认定材料审核等方式进行，考核组对该站申报的项目按照35%以上进行了现场考核。现将考核结果通报如下： 1．乌鲁木齐市环境监测中心站参加环境监测基础知识理论考试的共有23人，理论考试成绩全部合格，平均成绩89.6分。考核组对该站自认定材料进行了审核，对水（含大气降水）和废水、环境空气和废气、土壤和水系沉积物、固体废物、噪声、质量管理等6大类开展了54.5%的现场操作演示及基本技能考核，考核情况见表2。 2．盲样考核：17人参加了21支盲样59个项次的考核，考核一次通过率64.4%。 3．总体考核结论：经考核组现场评定，乌鲁木齐市环境监测中心站水（含大气降水）和废水、环境空气和废气、土壤和水系沉积物、固体废物、噪声、质量管理等6大类、共97个项目、207个项次通过考核，项次通过率88.8%。考核组建议对通过考核的23名监测人员及通过的考核项目予以颁发考核合格证（见表3），通过考核的项目方法见表4。 4．建议：考核组建议乌鲁木齐市环境监测中心站进一步加强监测人员对环境监测基础理论知识的学习，强化现场采样及实验室分析样品的实操训练，做好仪器设备的操作维护，完善各类记录信息。同时强化监测质量意识，提升环境监测工作全过程的质量保证和质量控制，加强监测数据的三级审核，确保监测数据真实、准确、全面。 考核组组长： 年 月 日

持证上岗考核组名单

| 序号 | 姓名 | 职务或职称 | 职责 | 单位 | 签名 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 陈静 | 副主任/工程师 | 组长 | 新疆环境监测总站 |  |
| 2 | 綦振华 | 副主任/高级工程师 | 组员 | 新疆环境监测总站 |  |
| 3 | 加那尔别克•西里甫汗 | 副主任/工程师 | 组员 | 新疆环境监测总站 |  |
| 4 | 李帅 | / | 组员 | 新疆环境监测总站 |  |

审批意见

批准人：                   批准单位盖章                 年    月    日