环境监测人员

持证上岗考核报告

被考核单位：巴音郭楞蒙古自治州环境监测站

考核日期：2019年6月23日～25日

新疆维吾尔自治区生态环境厅编制

表1  上岗考核基本情况

| 申请单位 |  | 巴音郭楞蒙古自治州环境监测站 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地 址 |  | 新疆库尔勒市建设辖区石化大道53号 |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 |  | 热合曼•艾买提 |  |  |  |  |  |  |
| 联系人 |  | 李春秀 |  | 联系电话 |  |  | 15999026859 |  |
| 人员情况 | 技 术 人 员 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 自报人数 | 现场审核人数 | 参加上岗考核人数 |  |  | 通过上岗考核人数 |  |  |
|  | 24 | 24 | 24 |  |  | 24 |  |  |
| 考核通过情况 | 理论考核 平均成绩 | 大类通过率 | 项目通过率 |  | 项次通过率 |  |  | 盲样考核 一次通过率 |
|  | 92分 | 100% | 94.6% |  | 92.0% |  |  | 57.9% |
| 颁发上岗证时间 |  | 年 月 日 （由自治区生态环境厅填写） |  |  |  |  |  |  |
| 颁发上岗证人数 |  | 人 （由自治区生态环境厅填写） |  |  |  |  |  |  |
| 备 注 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 表2 现场考核项目一览表 巴音郭楞蒙古自治州环境监测站 第1页 共10页 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 姓名 | 考核类别 | 考核项目 | 分析方法名称、代号及来源 | 考核结果 |  |  | 考核结论 |
|  |  |  |  |  | 理论考核 | 盲样考核 | 基本技能/见证实验 |  |
| 1 | 阿里木江 | 水（含大气降水）和废水 | 水质采样 | 地表水和污水监测技术规范（HJ/T 91-2002） | 92 | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | （总）氰化物 | 水质 氰化物的测定 容量法和分光光度法 （方法2 异烟酸-吡唑啉酮分光光度法）（HJ 484-2009） |  | 合格 | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 挥发酚 | 水质 挥发酚的测定 4-氨基安替比林分光光度法 （方法1萃取分光光度法）（HJ 503-2009） |  | 合格 | 符合 | 合格 |
|  |  | 环境空气和废气 | 废气采样 | 大气无组织排放监测技术导则（HJ/T 55-2000） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 烟气流速 （排气流速） | 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 （7 排气流速、流量的测定）（GB/T 16157-1996） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 烟气黑度 | 固定污染源排放 烟气黑度的测定 林格曼烟气黑度图法 （HJ/T 398-2007） |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  | 噪声 | 环境噪声 | 声环境质量标准（GB 3096-2008） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 铁路边界噪声 | 铁路边界噪声限值及其测量方法（GB/T 12525-1990） |  | / | 不符合 | 不合格 |
| 2 | 段秀蓉 | 水（含大气降水）和废水 | 溶解氧 | 水质 溶解氧的测定 电化学探头法（HJ 506-2009） | 100 | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 电导率 | 大气降水电导率的测定方法（GB 13580.3-92） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 生化需氧量 | 水质 五日生化需氧量（BOD5）的测定 稀释与接种法 （HJ 505-2009） |  | 合格 | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 溶解性总固体 | 生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 （8.1 溶解性总固体 称重法）（GB/T 5750.4-2006） |  | 合格 | 符合 | 合格 |
|  |  | 环境空气和废气 | 降尘 | 环境空气 降尘的测定 重量法（GB/T 15265-94） |  | / | 符合 | 合格 |

表2  现场考核项目一览表

巴音郭楞蒙古自治州环境监测站                                                                                                 第2页  共10页

| 序号 | 姓名 | 考核类别 | 考核项目 | 分析方法名称、代号及来源 | 考核结果 |  |  | 考核结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 理论 考核 | 盲样考核 | 基本技能/见证实验 |  |
| 2 | 段秀蓉 | 土壤和水系沉积物 | pH值 | pH值测定 玻璃电极法《土壤元素的近代分析方法》 中国环境监测总站（1992年） | 100 | / | 符合 | 合格 |
|  |  | 生物 | 叶绿素a | 水质 叶绿素a的测定 分光光度法（HJ 897-2017） |  | / | 符合 | 合格 |
| 3 | 高剑 | 水（含大气降水）和废水 | 氯化物 | 大气降水中氟、氯、亚硝酸盐、硝酸盐、硫酸盐的测定 离子色谱法（GB 13580.5-92） | 100 | 合格 | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 氟化物 |  |  | 合格 | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 硝酸盐（氮） |  |  | 合格 | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 亚硝酸盐（氮） |  |  | 合格 | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 硫酸盐 |  |  | 合格 | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 硝酸盐（氮） | 水质 无机阴离子（F-、Cl-、NO2-、Br-、NO3-、PO43-、SO32-、SO42-）的测定 离子色谱法（HJ 84-2016） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 亚硝酸盐（氮） |  |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 碘化物 | 水质 碘化物的测定 离子色谱法（HJ 778-2015） |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  | 环境空气和废气 | 硫酸盐化速率 | 环境空气 硫酸盐化速率 碱片-离子色谱法《空气和废气监测分析方法》（第四版）国家环境保护总局 （2003年） |  | / | 符合 | 合格 |
| 4 | 郭奇梦 | 水（含大气降水）和废水 | 钾 | 大气降水中钠、钾的测定 原子吸收分光光度法 （GB 13580.12-1992） | 99 | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 钠 |  |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 铁 | 水质 铁、锰的测定 火焰原子吸收分光光度法（GB/T 11911-89） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 锰 |  |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 镁 | 水质 钙和镁的测定 原子吸收分光光度法（GB/T 11905-89） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 钙 |  |  | 合格 | 符合 | 合格 |

表2  现场考核项目一览表

巴音郭楞蒙古自治州环境监测站                                                                                                 第3页  共10页

| 序号 | 姓名 | 考核类别 | 考核项目 | 分析方法名称、代号及来源 | 考核结果 |  |  | 考核结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 理论考核 | 盲样考核 | 基本技能/见证实验 |  |
| 4 | 郭奇梦 | 土壤和水系沉积物 | 铜 | 土壤质量 铜、锌的测定 火焰原子吸收分光光度法 （GB/T 17138-1997） | 99 | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 锌 |  |  | 合格 | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 总铬 | 土壤 总铬的测定 火焰原子吸收分光光度法（HJ 491-2009） |  | / | 符合 | 合格 |
| 5 | 哈丽米热·艾尼瓦尔 | 水（含大气降水）和废水 | 石油类和动植物油类 | 水质 石油类的测定 紫外分光光度法（试行）（HJ 970-2018） | 88 | 合格 | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 六价铬 | 水质 六价铬的测定 二苯碳酰二肼分光光度法（GB/T 7467-87） |  | / | 符合 | 合格 |
| 6 | 郝家伟 | 水（含大气降水）和废水 | 水质采样 | 地下水环境监测技术规范（HJ/T 164-2004） | 92 | / | 符合 | 合格 |
|  |  | 环境空气和废气 | 烟气流速 （排气流速） | 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 （7 排气流速、流量的测定）（GB/T 16157-1996） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 废气采样 | 大气无组织排放监测技术导则（HJ/T 55-2000） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 烟气黑度 | 固定污染源排放 烟气黑度的测定 林格曼烟气黑度图法 （HJ/T 398-2007） |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 一氧化碳 | 固定污染源废气 一氧化碳的测定 定电位电解法（HJ 973-2018） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 二氧化硫 | 固定污染源废气 二氧化硫的测定 定电位电解法（HJ 57-2017） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  | 噪声 | 铁路边界噪声 | 铁路边界噪声限值及其测量方法（GB/T 12525-1990） |  | / | 不符合 | 不合格 |
| 7 | 红格尔 | 水（含大气降水）和废水 | 生化需氧量 | 水质 五日生化需氧量（BOD5）的测定 稀释与接种法 （HJ 505-2009） | 62 | / | 符合 | 合格 |

表2  现场考核项目一览表

巴音郭楞蒙古自治州环境监测站                                                                                                 第4页  共10页

| 序号 | 姓名 | 考核类别 | 考核项目 | 分析方法名称、代号及来源 | 考核结果 |  |  | 考核结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 理论考核 | 盲样考核 | 基本技能/见证实验 |  |
| 7 | 红格尔 | 水（含大气降水）和废水 | 总氮 | 水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法 （HJ 636-2012） | 62 | / | 符合 | 合格 |
|  |  | 环境空气和废气 | 烟气黑度 | 固定污染源排放 烟气黑度的测定 林格曼烟气黑度图法 （HJ/T 398-2007） |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 二氧化硫 | 固定污染源废气 二氧化硫的测定 定电位电解法（HJ 57-2017） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  | 土壤和水系沉积物 | 有机质 | 土壤检测 第6部分：土壤有机质的测定（NY/T 1121.6-2006） |  | 合格 | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 总铬 | 土壤 总铬的测定 火焰原子吸收分光光度法（HJ 491-2009） |  | 合格 | 符合 | 合格 |
| 8 | 胡随喜 | 水（含大气降水）和废水 | 汞 | 水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法（HJ 694-2014） | 78 | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 砷 |  |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 硒 |  |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 铋 |  |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 锑 |  |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  | 环境空气和废气 | PM10 | 环境空气 PM10和PM2.5的测定 重量法（HJ 618-2011） |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 二硫化碳 | 空气质量 二硫化碳的测定 二乙胺分光光度法（GB/T 14680-93） |  | 合格 | 符合 | 合格 |
|  |  | 土壤和水系沉积物 | 水分 | 土壤水分测定法 （GB 7172-1987） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 砷 | 土壤质量 总汞、总砷、总铅的测定 原子荧光法第2部分： 土壤中总砷的测定（GB/T 22105.2-2008） |  | 合格 | 符合 | 合格 |
| 9 | 孔丽萍 | 水（含大气降水）和废水 | 总磷（磷酸盐） | 水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 （GB 11893-89） | 100 | / | 符合 | 合格 |

表2  现场考核项目一览表

巴音郭楞蒙古自治州环境监测站                                                                                                第5页  共10页

| 序号 | 姓名 | 考核类别 | 考核项目 | 分析方法名称、代号及来源 | 考核结果 |  |  | 考核结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 理论考核 | 盲样考核 | 基本技能/见证实验 |  |
| 10 | 李春英 | 水（含大气降水）和废水 | 氯化物 | 水质 氯化物的测定 硝酸银滴定法（GB 11896-89） | 89 | 合格 | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 总氮 | 水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法 （HJ 636-2012） |  | 合格 | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 总硬度 （钙和镁总量） | 水质 钙和镁总量的测定 EDTA滴定法（GB/T 7477-1987） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  | 生物 | 细菌总数 | 水质 细菌总数的测定 平皿计数法（HJ 1000-2018） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 粪大肠菌群 | 水质 粪大肠菌群的测定 多管发酵法（HJ 347.2-2018） |  | / | 符合 | 合格 |
| 11 | 骆辉 | 水（含大气降水）和废水 | （浑）浊度 | 水质 浊度的测定（分光光度法）（GB 13200-91） | 100 | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 电导率 | 大气降水电导率的测定方法（GB 13580.3-92） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  | 环境空气和废气 | 总烃（非甲烷烃） | 固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法（HJ/T 38-2017） |  | 合格 | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 甲醛 | 空气质量 甲醛的测定 乙酰丙酮分光光度法（GB/T 15516-1995） |  | 合格 | 符合 | 合格 |
|  |  | 室内空气 | 可吸入颗粒物PM10 | 室内环境空气质量监测技术规范（附录J室内空气中可吸入颗粒物的测定方法）（HJ/T 167-2004） |  | / | 符合 | 合格 |
| 12 | 马彩超 | 水（含大气降水）和废水 | 水质采样 | 地表水和污水监测技术规范（HJ/T 91-2002） | 62 | / | 符合 | 合格 |
|  |  | 环境空气和废气 | 烟气流速 （排气流速） | 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 （7 排气流速、流量的测定）（GB/T 16157-1996） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 废气采样 | 大气无组织排放监测技术导则（HJ/T 55-2000） |  | / | 符合 | 合格 |

表2  现场考核项目一览表

巴音郭楞蒙古自治州环境监测站                                                                                                 第6页  共10页

| 序号 | 姓名 | 考核类别 | 考核项目 | 分析方法名称、代号及来源 | 考核结果 |  |  | 考核结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 理论考核 | 盲样考核 | 基本技能/见证实验 |  |
| 12 | 马彩超 | 环境空气和废气 | 一氧化碳 | 固定污染源废气 一氧化碳的测定 定电位电解法（HJ 973-2018） | 62 | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 二氧化硫 | 固定污染源废气 二氧化硫的测定 定电位电解法（HJ 57-2017） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 烟气黑度 | 固定污染源排放 烟气黑度的测定 林格曼烟气黑度图法 （HJ/T 398-2007） |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  | 噪声 | 环境噪声 | 声环境质量标准（GB 3096-2008） |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 建筑施工场界环境噪声 | 建筑施工场界环境噪声排放标准（GB 12523-2011） |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 铁路边界噪声 | 铁路边界噪声限值及其测量方法（GB/T 12525-1990） |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 社会生活环境噪声 | 社会生活环境噪声排放标准（GB 22337-2008） |  | / | 不符合 | 不合格 |
| 13 | 马骋 | 水（含大气降水）和废水 | （浑）浊度 | 水质 浊度的测定（分光光度法）（GB 13200-91） | 91 | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 总氮 | 水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法 （HJ 636-2012） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 总磷（磷酸盐） | 水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法（GB 11893-89） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 高锰酸盐指数 | 水质 高锰酸盐指数的测定（GB 11892-89） |  |  | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 化学需氧量 | 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法（HJ 828-2017） |  | 合格 | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 碘化物 | 水质 碘化物的测定 离子色谱法（HJ 778-2015） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  | 土壤和水系沉积物 | 有机质 | 土壤检测 第6部分：土壤有机质的测定（NY/T 1121.6-2006） |  | / | 符合 | 合格 |

表2  现场考核项目一览表

巴音郭楞蒙古自治州环境监测站                                                                                                 第7页  共10页

| 序号 | 姓名 | 考核类别 | 考核项目 | 分析方法名称、代号及来源 | 考核结果 |  |  | 考核结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 理论考核 | 盲样考核 | 基本技能/见证实验 |  |
| 14 | 毛丽旦·玉山 | 水（含大气降水）和废水 | pH值 | 水质 pH值的测定 玻璃电极法（GB/T 6920-86） | 100 | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 悬浮物 | 水质 悬浮物的测定 重量法（GB 11901-89） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 阴离子表面活性剂 | 水质 阴离子表面活性剂的测定 亚甲蓝分光光度法 （GB/T 7494-87） |  | 合格 | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 矿化度 | 矿化度 重量法《水和废水监测分析方法》（第四版） 国家环境保护总局（2002年） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  | 土壤和水系沉积物 | 阳离子交换量 | 土壤检测第5部分：石灰性土壤阳离子交换量的测定 NY/T 1121.5-2006 |  | 合格 | 符合 | 合格 |
| 15 | 孟闪闪 | 水（含大气降水）和废水 | 挥发性有机物 | 水质 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱-质谱法 （HJ 810-2016） | 95 | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  | 土壤和水系沉积物 | 多环芳烃 | 土壤和沉积物 多环芳烃的测定 高效液相色谱法（HJ 784-2016） |  | 合格 | 符合 | 合格 |
|  |  | 质量管理 | 质量管理 | 质量管理 |  | / | / | 合格 |
| 16 | 木拉提·艾比布 | 水（含大气降水）和废水 | 水质采样 | 地下水环境监测技术规范（HJ/T 164-2004） | 94 | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 溶解氧 | 水质 溶解氧的测定 电化学探头法（HJ 506-2009） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 透明度 | 透明度 塞氏盘法《水和废水监测分析方法》（第四版）国家环境保护总局 （2002年） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 水温 | 水质 水温的测定 温度计或颠倒温度计测定法（GB/T 13195-91） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  | 生物 | 叶绿素a | 水质 叶绿素a的测定 分光光度法（HJ 897-2017） |  | 合格 | 符合 | 合格 |

表2  现场考核项目一览表

巴音郭楞蒙古自治州环境监测站                                                                                                 第8页  共10页

| 序号 | 姓名 | 考核类别 | 考核项目 | 分析方法名称、代号及来源 | 考核结果 |  |  | 考核结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 理论考核 | 盲样考核 | 基本技能/见证实验 |  |
| 17 | 青格勒 | 水（含大气降水）和废水 | 水质采样 | 地表水和污水监测技术规范（HJ/T 91-2002） | 85 | / | 符合 | 合格 |
|  |  | 环境空气和废气 | 废气采样 | 大气无组织排放监测技术导则（HJ/T 55-2000） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 烟气黑度 | 固定污染源排放 烟气黑度的测定 林格曼烟气黑度图法 （HJ/T 398-2007） |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 氮氧化物 （二氧化氮） | 固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法（HJ 693-2014） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 一氧化碳 | 固定污染源废气 一氧化碳的测定 定电位电解法（HJ 973-2018） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 总烃（非甲烷烃） | 固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法（HJ/T 38-2017） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  | 土壤和水系沉积物 | 土壤采样 | 土壤环境监测技术规范（HJ/T 166-2004） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  | 噪声 | 社会生活环境 噪声 | 社会生活环境噪声排放标准（GB 22337-2008） |  | / | 符合 | 合格 |
| 18 | 热合曼·艾买提 | 质量管理 | 质量管理 | 质量管理 | 100 | / | / | 合格 |
| 19 | 孙代红 | 水（含大气降水）和废水 | 电导率 | 地表水和污水监测技术规范（HJ/T 91-2002） | 100 | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 总硬度 （钙和镁总量） | 水质 钙和镁总量的测定 EDTA滴定法（GB/T 7477-1987） |  | 合格 | 符合 | 合格 |
|  |  | 土壤和水系沉积物 | pH值 | 土壤检测 第2部分：土壤pH的测定（NY/T 1121.2-2006） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  | 生物 | 粪大肠菌群 | 水质 粪大肠菌群的测定 多管发酵法（HJ 347.2-2018） |  | / | 符合 | 合格 |

表2  现场考核项目一览表

巴音郭楞蒙古自治州环境监测站                                                                                                 第9页  共10页

| 序号 | 姓名 | 考核类别 | 考核项目 | 分析方法名称、代号及来源 | 考核结果 |  |  | 考核结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 理论考核 | 盲样考核 | 基本技能/见证实验 |  |
| 20 | 王江红 | 水（含大气降水）和废水 | 总氮 | 水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法（HJ636-2012） | 100 | 合格 | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 总磷（磷酸盐） | 水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法（GB 11893-89） |  | / | 符合 | 合格 |
| 21 | 俞森皓 | 水（含大气降水）和废水 | 硒 | 水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法（HJ 694-2014） | 100 | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 铋 |  |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 锑 |  |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  | 土壤和水系沉积物 | 汞 | 土壤质量 总汞、总砷、总铅的测定 原子荧光法 第1部分： 土壤中总汞的测定（GB/T 22105.1-2008） |  | 合格 | 符合 | 合格 |
| 22 | 张宁峰 | 水（含大气降水）和废水 | （浑）浊度 | 水质 浊度的测定（分光光度法）（GB 13200-91） | 91 | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | pH值 | 大气降水 pH值的测定 电极法（GB 13580.4-92） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 硝酸盐（氮） | 水质 无机阴离子（F-、Cl-、NO2-、Br-、NO3-、PO43-、SO32-、SO42-）的测定 离子色谱法 （HJ 84-2016） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 氯化物 |  |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 高锰酸盐指数 | 水质 高锰酸盐指数的测定（GB 11892-89） |  | 合格 | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 碘化物 | 水质 碘化物的测定 离子色谱法（HJ 778-2015） |  | 不合格 | 不符合 | 不合格 |
|  |  | 土壤和水系沉积物 | 阳离子交换量 | 土壤 阳离子交换量的测定 三氯化六氨合钴浸提-分光光度法（HJ 889-2017） |  | / | 符合 | 合格 |
| 23 | 赵琦 | 水（含大气降水）和废水 | 氨氮 | 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法（HJ 535-2009） | 92 | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 钾 | 大气降水中钠、钾的测定 原子吸收分光光度法 （GB 13580.12-1992） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 钠 |  |  | / | 符合 | 合格 |

表2  现场考核项目一览表

巴音郭楞蒙古自治州环境监测站                                                                                                 第10页  共10页

| 序号 | 姓名 | 考核类别 | 考核项目 | 分析方法名称、代号及来源 | 考核结果 |  |  | 考核结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 理论考核 | 盲样考核 | 基本技能/见证实验 |  |
| 23 | 赵琦 | 水（含大气降水）和废水 | 锰 | 水质 铁、锰的测定 火焰原子吸收分光光度法 （GB/T 11911-89） | 92 | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 铁 |  |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 挥发性有机物 | 水质 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱-质谱法 （HJ 810-2016） |  | 不合格 | 不符合 | 不合格 |
|  |  | 环境空气和废气 | 硫化氢 | 居住区大气中硫化氢 卫生检验标准方法 亚甲蓝分光光度法 （GB 11742-1989） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  | 土壤和水系沉积物 | 铅 | 土壤质量 铅、镉的测定 石墨炉原子吸收分光光度法 （GB/T 17141-1997） |  | 合格 | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 镉 |  |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 总铬 | 土壤 总铬的测定 火焰原子吸收分光光度法（HJ 491-2009） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  | 质量管理 | 质量管理 | 质量管理 |  | / | / | 合格 |
| 24 | 朱艳芳 | 质量管理 | 质量管理 | 质量管理 | 100 | / | / | 合格 |

表3  考核通过建议发证项目表

巴音郭楞蒙古自治州环境监测站                                                                                                   第1页  共4页

| 序号 | 姓名 | 性别 | 技术职称 | 发 证 项 目 | 证书编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 阿里木江 | 男 | 工程师 | 水（含大气降水）和废水：水质采样、（总）氰化物、挥发酚 环境空气和废气：烟气流速（排气流速）、废气采样、烟（粉）尘、氮氧化物（二氧化氮）、一氧化碳、二氧化硫 噪声：环境噪声、建筑施工场界环境噪声、厂界环境噪声、社会生活环境噪声 |  |
| 2 | 段秀蓉 | 女 | 高级工程师 | 水（含大气降水）和废水：溶解氧、pH值、电导率、生化需氧量、色度、全盐量、悬浮物、溶解性总固体、矿化度 环境空气和废气：降尘 土壤和水系沉积物：pH值、水分 生物：叶绿素a |  |
| 3 | 高剑 | 男 | 助理工程师 | 水（含大气降水）和废水：硝酸盐（氮）、氯化物、氟化物、硫酸盐、亚硝酸盐（氮） 环境空气和废气：硫酸盐化速率 |  |
| 4 | 郭奇梦 | 男 | 技术员 | 水（含大气降水）和废水：钾、镁、铜、铅、锌、镉、锌、铁、锰、钙、钠 土壤和水系沉积物：铜、锌、铅、镉、镍、总铬 |  |
| 5 | 哈丽米热·艾尼瓦尔 | 女 | 其他 | 水（含大气降水）和废水：石油类和动植物油类、六价铬、总铬 |  |
| 6 | 郝家伟 | 男 | 其他 | 水（含大气降水）和废水：水质采样 环境空气和废气：烟气流速（排气流速）、废气采样、烟（粉）尘、氮氧化物（二氧化氮）、一氧化碳、二氧化硫 噪声：环境噪声、建筑施工场界环境噪声、厂界环境噪声、社会生活环境噪声 |  |

表3  考核通过建议发证项目表

巴音郭楞蒙古自治州环境监测站                                                                                                   第2页  共4页

| 序号 | 姓名 | 性别 | 技术职称 | 发 证 项 目 | 证书编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 红格尔 | 女 | 技术员 | 水（含大气降水）和废水：pH值、生化需氧量、总氮、总磷（磷酸盐）、镍 环境空气和废气：烟（粉）尘、氮氧化物（二氧化氮）、一氧化碳、二氧化硫 土壤和水系沉积物：有机质、总铬 |  |
| 8 | 胡随喜 | 男 | 工程师 | 水（含大气降水）和废水：汞、砷、硒、铋、锑 环境空气和废气：环境空气采样、总悬浮颗粒物、氮氧化物（二氧化氮）、一氧化碳、硫酸雾、二硫化碳、二氧化硫 土壤和水系沉积物：土壤采样、水分、汞、砷 |  |
| 9 | 孔丽萍 | 女 | 其他 | 水（含大气降水）和废水：总氮、总磷（磷酸盐） |  |
| 10 | 李春英 | 女 | 技术员 | 水（含大气降水）和废水：电导率、氨氮、氯化物、总氮、总磷（磷酸盐）、总硬度（钙和镁总量） 生物：细菌总数、总大肠菌群、粪大肠菌群 |  |
| 11 | 骆辉 | 男 | 技术员 | 水（含大气降水）和废水：溶解氧、（浑）浊度、pH值、透明度、水温、电导率 环境空气和废气：一氧化碳、总烃（非甲烷烃）、甲醛 室内空气：可吸入颗粒物PM10 |  |
| 12 | 马彩超 | 男 | 其他 | 水（含大气降水）和废水：水质采样 环境空气和废气：烟气流速（排气流速）、废气采样、烟（粉）尘、氮氧化物（二氧化氮）、一氧化碳、二氧化硫 土壤和水系沉积物：土壤采样 噪声：厂界环境噪声 |  |

表3  考核通过建议发证项目表

巴音郭楞蒙古自治州环境监测站                                                                                                   第3页  共4页

| 序号 | 姓名 | 性别 | 技术职称 | 发 证 项 目 | 证书编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | 马骋 | 男 | 其他 | 水（含大气降水）和废水：（浑）浊度、pH值、电导率、硝酸盐（氮）、氯化物、总氮、氟化物、硫酸盐、总磷（磷酸盐）、亚硝酸盐（氮）、高锰酸盐指数、化学需氧量 土壤和水系沉积物：有机质 |  |
| 14 | 毛丽旦·玉山 | 女 | 其他 | 水（含大气降水）和废水：pH值、氨氮、色度、全盐量、悬浮物、阴离子表面活性剂、溶解性总固体、矿化度 土壤和水系沉积物：阳离子交换量 |  |
| 15 | 孟闪闪 | 女 | 技术员 | 土壤和水系沉积物：多环芳烃 质量管理：质量管理 |  |
| 16 | 木拉提·艾比布 | 男 | 其他 | 水（含大气降水）和废水：水质采样、溶解氧、（浑）浊度、pH值、透明度、水温、电导率、总氮 生物：叶绿素a |  |
| 17 | 青格勒 | 男 | 工程师 | 水（含大气降水）和废水：水质采样 环境空气和废气：烟气流速（排气流速）、废气采样、烟（粉）尘、氮氧化物（二氧化氮）、一氧化碳、二氧化硫、总烃（非甲烷烃） 土壤和水系沉积物：土壤采样 噪声：环境噪声、建筑施工场界环境噪声、厂界环境噪声、社会生活环境噪声 |  |
| 18 | 热合曼·艾买提 | 男 | 高级工程师 | 质量管理：质量管理 |  |
| 19 | 孙代红 | 女 | 工程师 | 水（含大气降水）和废水：pH值、电导率、总硬度（钙和镁总量） 土壤和水系沉积物：pH值 生物：细菌总数、总大肠菌群、粪大肠菌群 |  |

表3  考核通过建议发证项目表

巴音郭楞蒙古自治州环境监测站                                                                                                   第4页  共4页

| 序号 | 姓名 | 性别 | 技术职称 | 发 证 项 目 | 证书编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | 王江红 | 女 | 高级工程师 | 水（含大气降水）和废水：总氮、总磷（磷酸盐）、阴离子表面活性剂 |  |
| 21 | 俞森皓 | 男 | 其他 | 水（含大气降水）和废水：汞、砷、硒、铋、锑 土壤和水系沉积物： 水分、汞、砷 |  |
| 22 | 张宁峰 | 男 | 其他 | 水（含大气降水）和废水：（浑）浊度、pH值、电导率、硝酸盐（氮）、氯化物、总氮、氟化物、硫酸盐、总磷（磷酸盐）、亚硝酸盐（氮）、高锰酸盐指数、化学需氧量 土壤和水系沉积物：阳离子交换量 |  |
| 23 | 赵琦 | 女 | 工程师 | 水（含大气降水）和废水：氨氮、硫化物、钾、镁、铜、镉、锰、铅、锌、铁、钙、钠 环境空气和废气：硫化氢、氨 土壤和水系沉积物：铜、锌、铅、镉、总铬 质量管理：质量管理 |  |
| 24 | 朱艳芳 | 女 | 工程师 | 质量管理：质量管理 |  |

| 表4 建议发证项目和方法表 巴音郭楞蒙古自治州环境监测站 第1页 共14页 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 姓名 | 考核类别 | 考核项目 | 分析方法名称、代号及来源 |
| 1 | 阿里木江 | 水（含大气降水）和废水 | 水质采样 | 地表水和污水监测技术规范（HJ/T 91-2002）等 |
|  |  |  | （总）氰化物 | 水质 氰化物的测定 容量法和分光光度法（方法2 异烟酸-吡唑啉酮分光光度法）（HJ 484-2009） |
|  |  |  |  | 水质 氰化物的测定 容量法和分光光度法（方法3 异烟酸-巴比妥酸光度法）（HJ 484-2009） |
|  |  |  | 挥发酚 | 水质 挥发酚的测定 4-氨基安替比林分光光度法（方法1萃取分光光度法）（ HJ 503-2009） |
|  |  |  |  | 水质 挥发酚的测定 4-氨基安替比林分光光度法（方法2 直接分光光度法）（HJ 503-2009） |
|  |  | 环境空气和废气 | 烟气流速 （排气流速） | 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法（7 排气流速、流量的测定）（GB/T 16157-1996） |
|  |  |  | 废气采样 | 大气无组织排放监测技术导则（HJ/T 55-2000）等 |
|  |  |  | 烟（粉）尘 | 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法（GB/T 16157-1996） |
|  |  |  |  | 固定源废气监测技术规范（7 颗粒物的测定）（HJ/T 397-2007） |
|  |  |  |  | 锅炉烟尘测试方法（GB 5468-91） |
|  |  |  | 氮氧化物 （二氧化氮） | 固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法（HJ 693-2014） |
|  |  |  | 一氧化碳 | 固定污染源废气 一氧化碳的测定 定电位电解法（HJ 973-2018） |
|  |  |  | 二氧化硫 | 固定污染源废气 二氧化硫的测定 定电位电解法（HJ 57-2017） |
|  |  | 噪声 | 环境噪声 | 声环境质量标准（GB 3096-2008） |
|  |  |  | 建筑施工场界环境噪声 | 建筑施工场界环境噪声排放标准（GB 12523-2011） |
|  |  |  | 厂界环境噪声 | 工业企业厂界环境噪声排放标准（GB 12348-2008） |
|  |  |  | 社会生活环境噪声 | 社会生活环境噪声排放标准（GB 22337-2008） |

表4  建议发证项目和方法表

巴音郭楞蒙古自治州环境监测站                                                                                                第2页  共14页

| 序号 | 姓名 | 考核类别 | 考核项目 | 分析方法名称、代号及来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 段秀蓉 | 水（含大气降水）和废水 | 溶解氧 | 水质 溶解氧的测定 电化学探头法（HJ 506-2009） |
|  |  |  | pH值 | 大气降水 pH值的测定 电极法（GB 13580.4-92） |
|  |  |  |  | 水质 pH值的测定 玻璃电极法（GB/T 6920-86） |
|  |  |  | 电导率 | 大气降水电导率的测定方法（GB 13580.3-92） |
|  |  |  | 生化需氧量 | 水质 五日生化需氧量（BOD5）的测定 稀释与接种法（HJ 505-2009） |
|  |  |  | 色度 | 水质 色度的测定（稀释倍数法）（GB/T 11903-89） |
|  |  |  | 全盐量 | 水质 全盐量的测定 重量法（HJ/T 51-1999） |
|  |  |  | 悬浮物 | 水质 悬浮物的测定 重量法（GB 11901-89） |
|  |  |  | 溶解性总固体 | 生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标（8.1 溶解性总固体 称重法）（GB/T 5750.4-2006） |
|  |  |  | 矿化度 | 矿化度 重量法《水和废水监测分析方法》（第四版）国家环境保护总局 （2002年） |
|  |  | 环境空气和废气 | 降尘 | 环境空气 降尘的测定 重量法（GB/T 15265-94） |
|  |  | 土壤和水系沉积物 | pH值 | pH值测定 玻璃电极法《土壤元素的近代分析方法》中国环境监测总站（1992年） |
|  |  |  | 水分 | 土壤水分测定法（GB7172-1987） |
|  |  | 生物 | 叶绿素a | 水质 叶绿素a的测定 分光光度法（HJ 897-2017） |
| 3 | 高剑 | 水（含大气降水）和废水 | 硝酸盐（氮） | 水质 无机阴离子（F-、Cl-、NO2-、Br-、NO3-、PO43-、SO32-、SO42-）的测定 离子色谱法（HJ 84-2016） |
|  |  |  | 氯化物 |  |
|  |  |  | 氟化物 |  |

表4  建议发证项目和方法表

巴音郭楞蒙古自治州环境监测站                                                                                                第3页  共14页

| 序号 | 姓名 | 考核类别 | 考核项目 | 分析方法名称、代号及来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 高剑 | 水（含大气降水）和废水 | 硫酸盐 | 水质 无机阴离子（F-、Cl-、NO2-、Br-、NO3-、PO43-、SO32-、SO42-）的测定 离子色谱法（HJ 84-2016） |
|  |  |  | 亚硝酸盐（氮） |  |
|  |  |  | 氟、氯、亚硝酸盐、硝酸盐、硫酸盐 | 大气降水中氟、氯、亚硝酸盐、硝酸盐、硫酸盐的测定 离子色谱法（GB 13580.5-92） |
|  |  | 环境空气和废气 | 硫酸盐化速率 | 环境空气 硫酸盐化速率 碱片-离子色谱法《空气和废气监测分析方法》（第四版）国家环境保护总局 （2003年） |
| 4 | 郭奇梦 | 水（含大气降水）和废水 | 钾、钠 | 大气降水中钠、钾的测定 原子吸收分光光度法（GB 13580.12-1992） |
|  |  |  | 镁、钙 | 大气降水中钙、镁的测定 原子吸收分光光度法（GB 13580.13-92） |
|  |  |  |  | 水质 钙和镁的测定 原子吸收分光光度法（GB/T 11905-89） |
|  |  |  | 铜、铅、锌、镉 | 水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法（GB/T 7475-87） |
|  |  |  | 锌 | 生活饮用水标准检验方法 金属指标（4.2铜、铁、锰、锌、镉和铅 火焰原子吸收分光光度法） （GB/T 5750.6-2006） |
|  |  |  | 铁、锰 | 水质 铁、锰的测定 火焰原子吸收分光光度法（GB/T 11911-89） |
|  |  |  | 铜、铅、镉 | 铜、铅、镉 石墨炉原子吸收分光光度法 《水和废水监测分析方法》（第四版）国家环境保护总局 （2002年） |
|  |  | 土壤和水系沉积物 | 铜、锌 | 土壤质量 铜、锌的测定 火焰原子吸收分光光度法（GB/T 17138-1997） |
|  |  |  | 铅、镉 | 土壤质量 铅、镉的测定 石墨炉原子吸收分光光度法（GB/T 17141-1997） |
|  |  |  | 镍 | 土壤质量 镍的测定 火焰原子吸收分光光度法（GB/T 17139-1997） |
|  |  |  | 总铬 | 土壤 总铬的测定 火焰原子吸收分光光度法（HJ 491-2009） |

表4  建议发证项目和方法表

巴音郭楞蒙古自治州环境监测站                                                                                                第4页  共14页

| 序号 | 姓名 | 考核类别 | 考核项目 | 分析方法名称、代号及来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 哈丽米热·艾尼瓦尔 | 水（含大气降水）和废水 | 石油类和动植物油类 | 水质 石油类的测定 紫外分光光度法（试行）（HJ 970-2018） |
|  |  |  |  | 水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法（HJ 637-2018） |
|  |  |  | 六价铬 | 水质 六价铬的测定 二苯碳酰二肼分光光度法（GB/T 7467-87） |
|  |  |  | 总铬 | 水质 总铬的测定（第一篇 高锰酸钾氧化-二苯碳酰二肼分光光度法）（GB/T 7466-87） |
| 6 | 郝家伟 | 水（含大气降水）和废水 | 水质采样 | 地表水和污水监测技术规范（HJ/T 91-2002）等 |
|  |  | 环境空气和废气 | 烟气流速 （排气流速） | 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法（7 排气流速、流量的测定）（GB/T 16157-1996） |
|  |  |  | 废气采样 | 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法（GB/T 16157-1996）等 |
|  |  |  | 烟（粉）尘 | 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法（GB/T 16157-1996） |
|  |  |  |  | 固定源废气监测技术规范（7 颗粒物的测定）（HJ/T 397-2007） |
|  |  |  |  | 锅炉烟尘测试方法（GB 5468-91） |
|  |  |  | 氮氧化物 （二氧化氮） | 固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法（HJ 693-2014） |
|  |  |  | 一氧化碳 | 固定污染源废气 一氧化碳的测定 定电位电解法（HJ 973-2018） |
|  |  |  | 二氧化硫 | 固定污染源废气 二氧化硫的测定 定电位电解法（HJ 57-2017） |
|  |  | 噪声 | 环境噪声 | 声环境质量标准（GB 3096-2008） |
|  |  |  | 建筑施工场界环境噪声 | 建筑施工场界环境噪声排放标准（GB 12523-2011） |
|  |  |  | 厂界环境噪声 | 工业企业厂界环境噪声排放标准（GB 12348-2008） |
|  |  |  | 社会生活环境噪声 | 社会生活环境噪声排放标准（GB 22337-2008） |

表4  建议发证项目和方法表

巴音郭楞蒙古自治州环境监测站                                                                                                第5页  共14页

| 序号 | 姓名 | 考核类别 | 考核项目 | 分析方法名称、代号及来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 红格尔 | 水（含大气降水）和废水 | pH值 | 大气降水 pH值的测定 电极法（GB 13580.4-92） |
|  |  |  |  | 水质 pH值的测定 玻璃电极法（GB/T 6920-86） |
|  |  |  | 生化需氧量 | 水质 五日生化需氧量（BOD5）的测定 稀释与接种法（HJ 505-2009） |
|  |  |  | 总氮 | 水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法（HJ 636-2012） |
|  |  |  | 总磷（磷酸盐） | 水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法（GB 11893-89） |
|  |  |  | 镍 | 水质 镍的测定 火焰原子吸收分光光度法（GB/T 11912-1989） |
|  |  | 环境空气和废气 | 烟（粉）尘 | 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法（GB/T 16157-1996） |
|  |  |  |  | 固定源废气监测技术规范（7 颗粒物的测定）（HJ/T 397-2007） |
|  |  |  |  | 锅炉烟尘测试方法（GB 5468-91） |
|  |  |  | 氮氧化物 （二氧化氮） | 固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法（HJ 693-2014） |
|  |  |  | 一氧化碳 | 固定污染源废气 一氧化碳的测定 定电位电解法（HJ 973-2018） |
|  |  |  | 二氧化硫 | 固定污染源废气 二氧化硫的测定 定电位电解法（HJ 57-2017） |
|  |  | 土壤和水系沉积物 | 有机质 | 土壤检测 第6部分：土壤有机质的测定（NY/T 1121.6-2006） |
|  |  |  | 总铬 | 土壤 总铬的测定 火焰原子吸收分光光度法（HJ 491-2009） |
| 8 | 胡随喜 | 水（含大气降水）和废水 | 汞、砷、硒、铋、锑 | 水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法（HJ 694-2014） |
|  |  | 环境空气和废气 | 环境空气采样 | 《空气和废气监测分析方法》（第四版）国家环境保护总局 （2003年）等 |
|  |  |  | 总悬浮颗粒物 | 环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法（GB/T 15432-1995） |
|  |  |  | 氮氧化物 （二氧化氮） | 环境空气 氮氧化物（一氧化氮和二氧化氮）的测定 盐酸萘乙二胺分光光度法（HJ 479-2009） |

表4  建议发证项目和方法表

巴音郭楞蒙古自治州环境监测站                                                                                                第6页  共14页

| 序号 | 姓名 | 考核类别 | 考核项目 | 分析方法名称、代号及来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 胡随喜 | 环境空气和废气 | 一氧化碳 | 空气质量 一氧化碳的测定 非分散红外法（GB 9801-88） |
|  |  |  | 硫酸雾 | 固定污染源废气 硫酸雾的测定 离子色谱法（HJ 544-2016） |
|  |  |  | 二硫化碳 | 空气质量 二硫化碳的测定 二乙胺分光光度法（GB/T 14680-93） |
|  |  |  | 二氧化硫 | 环境空气 二氧化硫的测定 甲醛吸收-副玫瑰苯胺分光光度法（HJ 482-2009） |
|  |  | 土壤和水系沉积物 | 土壤采样 | 土壤环境监测技术规范（HJ/T 166-2004） |
|  |  |  | 水分 | 土壤水分测定法（GB7172-1987） |
|  |  |  | 汞 | 土壤质量 总汞、总砷、总铅的测定 原子荧光法 第1部分：土壤中总汞的测定（GB/T 22105.1-2008） |
|  |  |  | 砷 | 土壤质量 总汞、总砷、总铅的测定 原子荧光法第2部分：土壤中总砷的测定（GB/T 22105.2-2008） |
| 9 | 孔丽萍 | 水（含大气降水）和废水 | 总氮 | 水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法（HJ636-2012） |
|  |  |  | 总磷（磷酸盐） | 水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法（GB 11893-89） |
| 10 | 李春英 | 水（含大气降水）和废水 | 电导率 | 大气降水电导率的测定方法（GB 13580.3-92） |
|  |  |  | 氨氮 | 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法（HJ 535-2009） |
|  |  |  | 氯化物 | 水质 氯化物的测定 硝酸银滴定法（GB 11896-89） |
|  |  |  | 总氮 | 水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法（HJ636-2012） |
|  |  |  | 总磷（磷酸盐） | 水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法（GB 11893-89） |
|  |  |  | 总硬度 （钙和镁总量） | 水质 钙和镁总量的测定 EDTA滴定法（GB/T 7477-1987） |
|  |  | 生物 | 细菌总数 | 生活饮用水标准检验法 微生物指标（GB/T 5750.12-2006） |
|  |  |  | 总大肠菌群 | 生活饮用水标准检验法 微生物指标（2.1总大肠菌群多管发酵法）（GB/T 5750.12-2006） |
|  |  |  | 粪大肠菌群 | 水质 粪大肠菌群的测定 多管发酵法（HJ 347.2-2018） |

表4  建议发证项目和方法表

巴音郭楞蒙古自治州环境监测站                                                                                                第7页  共14页

| 序号 | 姓名 | 考核类别 | 考核项目 | 分析方法名称、代号及来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | 骆辉 | 水（含大气降水）和废水 | 溶解氧 | 水质 溶解氧的测定 电化学探头法（HJ 506-2009） |
|  |  |  | （浑）浊度 | 水质 浊度的测定（分光光度法）（GB 13200-91） |
|  |  |  | pH值 | 大气降水 pH值的测定 电极法（GB 13580.4-92） |
|  |  |  |  | 水质 pH值的测定 玻璃电极法（GB/T 6920-86） |
|  |  |  | 透明度 | 透明度 塞氏盘法《水和废水监测分析方法》（第四版）国家环境保护总局 （2002年） |
|  |  |  | 水温 | 水质 水温的测定 温度计或颠倒温度计测定法（GB/T 13195-91） |
|  |  |  | 电导率 | 大气降水电导率的测定方法（GB 13580.3-92） |
|  |  | 环境空气和废气 | 一氧化碳 | 固定污染源废气 一氧化碳的测定 定电位电解法（HJ 973-2018） |
|  |  |  | 总烃（非甲烷烃） | 固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法（HJ/T 38-2017） |
|  |  |  | 甲醛 | 空气质量 甲醛的测定 乙酰丙酮分光光度法（GB/T 15516-1995） |
|  |  | 室内空气 | 可吸入颗粒物PM10 | 室内环境空气质量监测技术规范 （附录J室内空气中可吸入颗粒物的测定方法 ）（HJ/T 167-2004） |
| 12 | 马彩超 | 水（含大气降水）和废水 | 水质采样 | 地表水和污水监测技术规范（HJ/T 91-2002）等 |
|  |  | 环境空气和废气 | 烟气流速 （排气流速） | 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法（7 排气流速、流量的测定）（GB/T 16157-1996） |
|  |  |  | 废气采样 | 大气无组织排放监测技术导则（HJ/T 55-2000）等 |
|  |  |  | 烟（粉）尘 | 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法（GB/T 16157-1996） |
|  |  |  |  | 固定源废气监测技术规范（7 颗粒物的测定）（HJ/T 397-2007） |
|  |  |  |  | 锅炉烟尘测试方法（GB 5468-91） |
|  |  |  | 一氧化碳 | 固定污染源废气 一氧化碳的测定 定电位电解法（HJ 973-2018） |

表4  建议发证项目和方法表

巴音郭楞蒙古自治州环境监测站                                                                                                第8页  共14页

| 序号 | 姓名 | 考核类别 | 考核项目 | 分析方法名称、代号及来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | 马彩超 | 环境空气和废气 | 氮氧化物 （二氧化氮） | 固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法（HJ 693-2014） |
|  |  |  | 二氧化硫 | 固定污染源废气 二氧化硫的测定 定电位电解法（HJ 57-2017） |
|  |  | 土壤和水系沉积物 | 土壤采样 | 土壤环境监测技术规范（HJ/T 166-2004） |
|  |  | 噪声 | 厂界环境噪声 | 工业企业厂界环境噪声排放标准（GB 12348-2008） |
| 13 | 马骋 | 水（含大气降水）和废水 | （浑）浊度 | 水质 浊度的测定（分光光度法）（GB 13200-91） |
|  |  |  | pH值 | 大气降水 pH值的测定 电极法（GB 13580.4-92） |
|  |  |  |  | 水质 pH值的测定 玻璃电极法（GB/T 6920-86） |
|  |  |  | 电导率 | 大气降水电导率的测定方法（GB 13580.3-92） |
|  |  |  |  | 地表水和污水监测技术规范（HJ/T 91-2002） |
|  |  |  | 硝酸盐（氮） | 水质 无机阴离子（F-、Cl-、NO2-、Br-、NO3-、PO43-、SO32-、SO42-）的测定 离子色谱法（HJ 84-2016） |
|  |  |  | 氯化物 |  |
|  |  |  | 氟化物 |  |
|  |  |  | 硫酸盐 |  |
|  |  |  | 亚硝酸盐（氮） |  |
|  |  |  | 总氮 | 水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法（HJ636-2012） |
|  |  |  | 总磷（磷酸盐） | 水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法（GB 11893-89） |
|  |  |  | 高锰酸盐指数 | 水质 高锰酸盐指数的测定（GB 11892-89） |
|  |  |  | 化学需氧量 | 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法（HJ 828-2017） |

表4  建议发证项目和方法表

巴音郭楞蒙古自治州环境监测站                                                                                                第9页  共14页

| 序号 | 姓名 | 考核类别 | 考核项目 | 分析方法名称、代号及来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | 马骋 | 土壤和水系沉积物 | 有机质 | 土壤检测 第6部分：土壤有机质的测定（NY/T 1121.6-2006） |
| 14 | 毛丽旦·玉山 | 水（含大气降水）和废水 | pH值 | 大气降水 pH值的测定 电极法（GB 13580.4-92） |
|  |  |  |  | 水质 pH值的测定 玻璃电极法（GB/T 6920-86） |
|  |  |  | 氨氮 | 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法（HJ 535-2009） |
|  |  |  | 色度 | 水质 色度的测定（稀释倍数法）（GB/T 11903-89） |
|  |  |  | 全盐量 | 水质 全盐量的测定 重量法（HJ/T 51-1999） |
|  |  |  | 悬浮物 | 水质 悬浮物的测定 重量法（GB 11901-89） |
|  |  |  | 阴离子表面活性剂 | 水质 阴离子表面活性剂的测定 亚甲蓝分光光度法（GB/T 7494-87） |
|  |  |  | 溶解性总固体 | 生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标（8.1 溶解性总固体 称重法）（GB/T 5750.4-2006） |
|  |  |  | 矿化度 | 矿化度 重量法《水和废水监测分析方法》（第四版）国家环境保护总局 （2002年） |
|  |  | 土壤和水系沉积物 | 阳离子交换量 | 土壤检测第5部分：石灰性土壤阳离子交换量的测定（NY/T 1121.6-2006） |
| 15 | 孟闪闪 | 土壤和水系沉积物 | 多环芳烃 | 土壤和沉积物 多环芳烃的测定 高效液相色谱法（HJ 784-2016） |
|  |  | 质量管理 | 质量管理 | 质量管理 |

表4  建议发证项目和方法表

巴音郭楞蒙古自治州环境监测站                                                                                               第10页  共14页

| 序号 | 姓名 | 考核类别 | 考核项目 | 分析方法名称、代号及来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | 木拉提·艾比布 | 水（含大气降水）和废水 | 水质采样 | 地表水和污水监测技术规范（HJ/T 91-2002）等 |
|  |  |  | 溶解氧 | 水质 溶解氧的测定 电化学探头法（HJ 506-2009） |
|  |  |  | （浑）浊度 | 水质 浊度的测定（目视比浊法）（GB 13200-91） |
|  |  |  | pH值 | 水质 pH值的测定 玻璃电极法（GB/T 6920-86） |
|  |  |  | 透明度 | 透明度 塞氏盘法《水和废水监测分析方法》（第四版）国家环境保护总局（2002年） |
|  |  |  | 水温 | 水质 水温的测定 温度计或颠倒温度计测定法（GB/T 13195-91） |
|  |  |  | 电导率 | 地表水和污水监测技术规范（HJ/T 91-2002） |
|  |  |  | 总氮 | 水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法（HJ636-2012） |
|  |  | 生物 | 叶绿素a | 水质 叶绿素a的测定 分光光度法（HJ 897-2017） |
| 17 | 青格勒 | 水（含大气降水）和废水 | 水质采样 | 地表水和污水监测技术规范（HJ/T 91-2002）等 |
|  |  | 环境空气和废气 | 烟气流速 （排气流速） | 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法（7 排气流速、流量的测定）（GB/T 16157-1996） |
|  |  |  | 废气采样 | 大气无组织排放监测技术导则（HJ/T 55-2000） |
|  |  |  | 烟（粉）尘 | 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法（GB/T 16157-1996） |
|  |  |  |  | 固定源废气监测技术规范（7 颗粒物的测定）（HJ/T 397-2007） |
|  |  |  |  | 锅炉烟尘测试方法（GB 5468-91） |
|  |  |  | 氮氧化物 （二氧化氮） | 固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法（HJ 693-2014） |
|  |  |  | 一氧化碳 | 固定污染源废气 一氧化碳的测定 定电位电解法（HJ 973-2018） |

表4  建议发证项目和方法表

巴音郭楞蒙古自治州环境监测站                                                                                               第11页  共14页

| 序号 | 姓名 | 考核类别 | 考核项目 | 分析方法名称、代号及来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | 青格勒 | 环境空气和废气 | 二氧化硫 | 固定污染源废气 二氧化硫的测定 定电位电解法（HJ 57-2017） |
|  |  |  | 总烃（非甲烷烃） | 固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法（HJ/T 38-2017） |
|  |  | 土壤和水系沉积物 | 土壤采样 | 土壤环境监测技术规范（HJ/T 166-2004） |
|  |  | 噪声 | 环境噪声 | 声环境质量标准（GB 3096-2008） |
|  |  |  | 建筑施工场界 环境噪声 | 建筑施工场界环境噪声排放标准（GB 12523-2011） |
|  |  |  | 厂界环境噪声 | 工业企业厂界环境噪声排放标准（GB 12348-2008） |
|  |  |  | 社会生活环境 噪声 | 社会生活环境噪声排放标准（GB 22337-2008） |
| 18 | 热合曼·艾买提 | 质量管理 | 质量管理 | 质量管理 |
| 19 | 孙代红 | 水（含大气降水）和废水 | pH值 | 大气降水 pH值的测定 电极法（GB 13580.4-92） |
|  |  |  |  | 水质 pH值的测定 玻璃电极法（GB/T 6920-86） |
|  |  |  | 电导率 | 大气降水电导率的测定方法（GB 13580.3-92） |
|  |  |  |  | 地表水和污水监测技术规范（HJ/T 91-2002） |
|  |  |  | 总硬度 （钙和镁总量） | 水质 钙和镁总量的测定 EDTA滴定法（GB/T 7477-1987） |

表4  建议发证项目和方法表

巴音郭楞蒙古自治州环境监测站                                                                                               第12页  共14页

| 序号 | 姓名 | 考核类别 | 考核项目 | 分析方法名称、代号及来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 | 孙代红 | 土壤和水系沉积物 | pH值 | 土壤检测 第2部分：土壤pH的测定（NY/T 1121.2-2006） |
|  |  | 生物 | 细菌总数 | 生活饮用水标准检验法 微生物指标（GB/T 5750.12-2006） |
|  |  |  | 总大肠菌群 | 生活饮用水标准检验法 微生物指标（2.1总大肠菌群多管发酵法）（GB/T 5750.12-2006） |
|  |  |  | 粪大肠菌群 | 水质 粪大肠菌群的测定 多管发酵法（HJ 347.2-2018） |
| 20 | 王江红 | 水（含大气降水）和废水 | 总氮 | 水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法（HJ 636-2012） |
|  |  |  | 总磷（磷酸盐） | 水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 （GB 11893-89） |
|  |  |  | 阴离子表面活性剂 | 水质 阴离子表面活性剂的测定 亚甲蓝分光光度法（GB/T 7494-87） |
| 21 | 俞森皓 | 水（含大气降水）和废水 | 汞、砷、硒、铋、锑 | 水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法（HJ 694-2014） |
|  |  | 土壤和水系沉积物 | 水分 | 土壤水分测定法（GB7172-1987） |
|  |  |  | 汞 | 土壤质量 总汞、总砷、总铅的测定 原子荧光法 第1部分：土壤中总汞的测定（GB/T 22105.1-2008） |
|  |  |  | 砷 | 土壤质量 总汞、总砷、总铅的测定 原子荧光法第2部分:土壤中总砷的测定（GB/T 22105.2-2008） |
| 22 | 张宁峰 | 水（含大气降水）和废水 | （浑）浊度 | 水质 浊度的测定（分光光度法）（GB 13200-91） |
|  |  |  | pH值 | 大气降水 pH值的测定 电极法（GB 13580.4-92） |
|  |  |  |  | 水质 pH值的测定 玻璃电极法（GB/T 6920-86） |
|  |  |  | 电导率 | 大气降水电导率的测定方法（GB 13580.3-92） |
|  |  |  |  | 地表水和污水监测技术规范（HJ/T 91-2002） |
|  |  |  | 总氮 | 水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法（HJ636-2012） |

表4  建议发证项目和方法表

巴音郭楞蒙古自治州环境监测站                                                                                               第13页  共14页

| 序号 | 姓名 | 考核类别 | 考核项目 | 分析方法名称、代号及来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 22 | 张宁峰 | 水（含大气降水）和废水 | 氯化物 | 水质 无机阴离子（F-、Cl-、NO2-、Br-、NO3-、PO43-、SO32-、SO42-）的测定 离子色谱法（HJ 84-2016） |
|  |  |  | 硝酸盐（氮） |  |
|  |  |  | 氟化物 |  |
|  |  |  | 硫酸盐 |  |
|  |  |  | 亚硝酸盐（氮） |  |
|  |  |  | 总磷（磷酸盐） | 水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法（GB 11893-89） |
|  |  |  | 高锰酸盐指数 | 水质 高锰酸盐指数的测定（GB 11892-89） |
|  |  |  | 化学需氧量 | 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法（HJ 828-2017） |
|  |  | 土壤和水系沉积物 | 阳离子交换量 | 土壤检测第5部分：石灰性土壤阳离子交换量的测定（NY/T 1121.6-2006） |
| 23 | 赵琦 | 水（含大气降水）和废水 | 氨氮 | 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法（HJ 535-2009） |
|  |  |  | 硫化物 | 水质 硫化物的测定 亚甲基蓝分光光度法（GB/T 16489-1996） |
|  |  |  | 钾、钠 | 大气降水中钠、钾的测定 原子吸收分光光度法（GB 13580.12-1992） |
|  |  |  |  | 水质 钾和钠的测定 火焰原子吸收分光光度法（GB/T 11904-1989） |
|  |  |  | 钙、镁 | 大气降水中钙、镁的测定 原子吸收分光光度法（GB 13580.13-92） |
|  |  |  |  | 水质 钙和镁的测定 原子吸收分光光度法（GB/T 11905-89） |
|  |  |  | 铜、锌、铅、镉 | 水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法（GB/T 7475-87） |
|  |  |  | 铁、锰 | 水质 铁、锰的测定 火焰原子吸收分光光度法 （GB/T 11911-89） |

表4  建议发证项目和方法表

巴音郭楞蒙古自治州环境监测站                                                                                               第14页  共14页

| 序号 | 姓名 | 考核类别 | 考核项目 | 分析方法名称、代号及来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 23 | 赵琦 | 环境空气和废气 | 硫化氢 | 居住区大气中硫化氢 卫生检验标准方法 亚甲蓝分光光度法 GB 11742-1989 |
|  |  |  | 氨 | 环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法（HJ 533-2009） |
|  |  | 土壤和水系沉积物 | 铜 | 土壤质量 铜、锌的测定 火焰原子吸收分光光度法（GB/T 17138-1997） |
|  |  |  | 锌 | 土壤质量 铜、锌的测定 火焰原子吸收分光光度法（GB/T 17138-1997） |
|  |  |  | 铅 | 土壤质量 铅、镉的测定 石墨炉原子吸收分光光度法（GB/T 17141-1997） |
|  |  |  | 镉 | 土壤质量 铅、镉的测定 石墨炉原子吸收分光光度法（GB/T 17141-1997） |
|  |  |  | 总铬 | 土壤 总铬的测定 火焰原子吸收分光光度法（HJ 491-2009） |
| 24 | 朱艳芳 | 质量管理 | 质量管理 | 质量管理 |

技术专家签名：

持证上岗考核组意见

根据原自治区环保厅《关于印发自治区环境监测技术人员持证上岗管理与考核办法的通知》（新环监发[2011]149号）相关要求，受生态环境厅生态环境监测处委托，新疆环境监测总站组织持证上岗考核组一行4人，于2019年6月23日～25日对巴音郭楞蒙古自治州环境监测站进行了监测人员持证上岗考核。 巴音郭楞蒙古自治州环境监测站有24人申请了7大类（水（含大气降水）和废水、环境空气和废气、土壤和水系沉积物、生物、噪声、室内空气、质量管理）、92个项目、238个项次的上岗证考核。考核采用理论考试、盲样测试、现场操作技能考核及自认定材料审核等方式进行，考核组对该站申报的项目按照35%以上进行了现场考核。现将考核结果通报如下： 1. 巴音郭楞蒙古自治州环境监测站参加环境监测基础知识理论考试的共有24人，理论考试成绩全部合格，平均成绩92分。考核组对该站自认定材料进行了审核，对水（含大气降水）和废水、环境空气和废气、土壤和水系沉积物、生物、噪声、室内空气、质量管理等7大类开展了55.9%的现场操作演示及基本技能考核，考核情况见表2。 2．盲样考核：18人参加了28支盲样38个项次的考核，考核一次通过率57.9%。 3．总体考核结论：经考核组现场评定，巴音郭楞蒙古自治州环境监测站水（含大气降水）和废水、环境空气和废气、土壤和水系沉积物、生物、噪声、室内空气、质量管理等7大类、共87个项目、219个项次通过考核，项次通过率92.0%。考核组建议对通过考核的24名监测人员及通过的考核项目予以颁发考核合格证（见表3），通过考核的项目方法见表4。 4. 建议：考核组建议巴音郭楞蒙古自治州环境监测站进一步督促监测人员对标准的学习，规范实验室分析人员的操作技能，强化现场操作的实操训练，提高实际样品的分析能力。同时考核组还建议完善原始记录表格，强化监测质量意识，提高数据审核能力，为监测数据的真实、准确、全面奠定坚实的基础。 考核组组长： 年 月 日

持证上岗考核组名单

| 序号 | 姓名 | 职务或职称 | 职责 | 单位 | 签名 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 李欣 | 副主任/工程师 | 组长 | 新疆维吾尔自治区环境监测总站 |  |
| 2 | 常淼 | 副站长/高级工程师 | 组员 | 乌鲁木齐市环境监测中心站 |  |
| 3 | 刘蕾 | 高级工程师 | 组员 | 新疆维吾尔自治区环境监测总站 |  |
| 4 | 朱江 | 高级工程师 | 组员 | 新疆维吾尔自治区环境监测总站 |  |

审批意见

批准人：                   批准单位盖章                 年    月    日