## 污水处理厂
市 | 县 | 企业名称 | 监测日期 | 监测点名称 | 监测项目名称 | 污染物浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标倍数
乌鲁木齐 | 新市区 | 乌鲁木齐河东威立雅水务有限公司 | 2017-01-09 | 出口 | PH值 | 7.4 | 6-9 | 无量纲 | 是
[5 empty] | 氨氮 | 43.6 | 25 | mg/L | 否 | 0.744
[5 empty] | 动植物油 | 0.55 | 5 | mg/L | 是
[5 empty] | 粪大肠菌群数 | <20 | 10000 | 个/L | 是
[5 empty] | 化学需氧量 | 21 | 100 | mg/L | 是
[5 empty] | 六价铬 | 0.004 | 0.05 | mg/L | 是
[5 empty] | 色度 | 8 | 40 | 倍 | 是
[5 empty] | 生化需氧量 | 6.8 | 30 | mg/L | 是
[5 empty] | 石油类 | 0.19 | 5 | mg/L | 是
[5 empty] | 悬浮物 | 6 | 30 | mg/L | 是
[5 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS） | 0.08 | 2 | mg/L | 是
[5 empty] | 总氮 | 55.9 |  | mg/L
[5 empty] | 总铬 | <0.05 | 0.1 | mg/L | 是
[5 empty] | 总汞 | 0.00022 | 0.001 | mg/L | 是
[5 empty] | 总磷 | 0.64 | 3 | mg/L | 是
[5 empty] | 总铅 | <0.01 | 0.1 | mg/L | 是
[5 empty] | 总砷 | 0.0011 | 0.1 | mg/L | 是
[5 empty] | 总镉 | <0.001 | 0.01 | mg/L | 是
乌鲁木齐 | 新市区 | 乌鲁木齐河西水务有限公司 | 2017-02-13 | 出口 | PH值 | 7.6 | 6-9 | 无量纲 | 是
[5 empty] | 氨氮 | 10.5 | 8 | mg/L | 否 | 0.312
[5 empty] | 动植物油 | 0.07 | 3 | mg/L | 是
[5 empty] | 粪大肠菌群数 | <20 | 10000 | 个/L | 是
[5 empty] | 化学需氧量 | 19 | 60 | mg/L | 是
[5 empty] | 六价铬 | <0.004 | 0.05 | mg/L | 是
[5 empty] | 色度 | 8 | 30 | 倍 | 是
[5 empty] | 生化需氧量 | 3.4 | 20 | mg/L | 是
[5 empty] | 石油类 | 0.1 | 3 | mg/L | 是
[5 empty] | 悬浮物 | <4 | 20 | mg/L | 是
[5 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS） | <0.04 | 1 | mg/L | 是
[5 empty] | 总氮 | 14.1 | 20 | mg/L | 是
[5 empty] | 总铬 | <0.05 | 0.1 | mg/L | 是
[5 empty] | 总汞 | 0.00014 | 0.001 | mg/L | 是
[5 empty] | 总磷 | 0.06 | 1 | mg/L | 是
[5 empty] | 总铅 | <0.01 | 0.1 | mg/L | 是
[5 empty] | 总砷 | 0.0008 | 0.1 | mg/L | 是
[5 empty] | 总镉 | <0.001 | 0.01 | mg/L | 是
乌鲁木齐 | 头屯河区 | 乌鲁木齐市头屯河区八钢生活污水处理厂 | 2017-02-13 | 出口 | PH值 | 7.4 | 6-9 | 无量纲 | 是
[5 empty] | 氨氮 | <0.04 | 8 | mg/L | 是
[5 empty] | 动植物油 | 0.09 | 3 | mg/L | 是
[5 empty] | 粪大肠菌群数 | <20 | 10000 | 个/L | 是
[5 empty] | 化学需氧量 | 26 | 60 | mg/L | 是
[5 empty] | 六价铬 | <0.004 | 0.05 | mg/L | 是
[5 empty] | 色度 | 4 | 30 | 倍 | 是
[5 empty] | 生化需氧量 | 5.6 | 20 | mg/L | 是
[5 empty] | 石油类 | 0.08 | 3 | mg/L | 是
[5 empty] | 悬浮物 | <4 | 20 | mg/L | 是
[5 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS） | 0.15 | 1 | mg/L | 是
[5 empty] | 总氮 | 17.6 | 20 | mg/L | 是
[5 empty] | 总铬 | <0.05 | 0.1 | mg/L | 是
[5 empty] | 总汞 | 0.00015 | 0.001 | mg/L | 是
[5 empty] | 总磷 | 0.29 | 1 | mg/L | 是
[5 empty] | 总铅 | <0.01 | 0.1 | mg/L | 是
[5 empty] | 总砷 | <0.0003 | 0.1 | mg/L | 是
[5 empty] | 总镉 | <0.001 | 0.01 | mg/L | 是
乌鲁木齐 | 头屯河区 | 乌鲁木齐市头屯河区西站污水处理厂 | 2017-02-15 | 出口 | PH值 | 7.2 | 6-9 | 无量纲 | 是
[5 empty] | 氨氮 | 0.22 | 8 | mg/L | 是
[5 empty] | 动植物油 | 0.16 | 3 | mg/L | 是
[5 empty] | 粪大肠菌群数 | 7225 | 10000 | 个/L | 是
[5 empty] | 化学需氧量 | 35 | 60 | mg/L | 是
[5 empty] | 六价铬 | 0.004 | 0.05 | mg/L | 是
[5 empty] | 色度 | 8 | 30 | 倍 | 是
[5 empty] | 生化需氧量 | 9.4 | 20 | mg/L | 是
[5 empty] | 石油类 | <0.04 | 3 | mg/L | 是
[5 empty] | 悬浮物 | 7 | 20 | mg/L | 是
[5 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS） | 0.04 | 1 | mg/L | 是
[5 empty] | 总氮 | 17.8 | 20 | mg/L | 是
[5 empty] | 总铬 | <0.05 | 0.1 | mg/L | 是
[5 empty] | 总汞 | 0.00012 | 0.001 | mg/L | 是
[5 empty] | 总磷 | 0.56 | 1 | mg/L | 是
[5 empty] | 总铅 | <0.01 | 0.1 | mg/L | 是
[5 empty] | 总砷 | 0.0025 | 0.1 | mg/L | 是
[5 empty] | 总镉 | <0.001 | 0.01 | mg/L | 是
乌鲁木齐 | 米东区 | 乌鲁木齐甘泉堡水务处理有限公司 | 2017-01-11 | 出口 | PH值 | 5.8 | 6-9 | 无量纲 | 否
[5 empty] | 氨氮 | 10.2 | 8 | mg/L | 否 | 0.275
[5 empty] | 动植物油 | 0.12 | 3 | mg/L | 是
[5 empty] | 粪大肠菌群数 | <20 | 10000 | 个/L | 是
[5 empty] | 化学需氧量 | 26 | 60 | mg/L | 是
[5 empty] | 六价铬 | <0.004 | 0.05 | mg/L | 是
[5 empty] | 色度 | 8 | 30 | 倍 | 是
[5 empty] | 生化需氧量 | 3 | 20 | mg/L | 是
[5 empty] | 石油类 | 0.05 | 3 | mg/L | 是
[5 empty] | 悬浮物 | 28 | 20 | mg/L | 否 | 0.4
[5 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS） | 0.1 | 1 | mg/L | 是
[5 empty] | 总氮 | 155 | 20 | mg/L | 否 | 6.75
[5 empty] | 总铬 | <0.05 | 0.1 | mg/L | 是
[5 empty] | 总汞 | 7e-05 | 0.001 | mg/L | 是
[5 empty] | 总磷 | 9.7 | 1 | mg/L | 否 | 8.7
[5 empty] | 总铅 | <0.01 | 0.1 | mg/L | 是
[5 empty] | 总砷 | 0.0414 | 0.1 | mg/L | 是
[5 empty] | 总镉 | <0.001 | 0.01 | mg/L | 是
乌鲁木齐 | 米东区 | 乌鲁木齐米东科发再生水有限公司 | 2017-01-10 | 出口 | PH值 | 7.8 | 6-9 | 无量纲 | 是
[5 empty] | 氨氮 | 0.048 | 5 | mg/L | 是
[5 empty] | 动植物油 | 1.89 | 1 | mg/L | 否 | 0.89
[5 empty] | 粪大肠菌群数 | <20 | 1000 | 个/L | 是
[5 empty] | 化学需氧量 | 28 | 50 | mg/L | 是
[5 empty] | 六价铬 | 0.004 | 0.05 | mg/L | 是
[5 empty] | 色度 | 8 | 30 | 倍 | 是
[5 empty] | 生化需氧量 | 3.4 | 10 | mg/L | 是
[5 empty] | 石油类 | 0.22 | 1 | mg/L | 是
[5 empty] | 悬浮物 | 8 | 10 | mg/L | 是
[5 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS） | 0.18 | 0.5 | mg/L | 是
[5 empty] | 总氮 | 12.6 | 15 | mg/L | 是
[5 empty] | 总铬 | <0.05 | 0.1 | mg/L | 是
[5 empty] | 总汞 | 0.00022 | 0.001 | mg/L | 是
[5 empty] | 总磷 | 0.34 | 0.5 | mg/L | 是
[5 empty] | 总铅 | <0.01 | 0.1 | mg/L | 是
[5 empty] | 总砷 | 0.0554 | 0.1 | mg/L | 是
[5 empty] | 总镉 | <0.001 | 0.01 | mg/L | 是
乌鲁木齐 | 米东区 | 乌鲁木齐再生水有限公司七道湾污水处理公司 | 2017-02-14 | 出口 | PH值 | 7.7 | 6-9 | 无量纲 | 是
[5 empty] | 氨氮 | 0.82 | 25 | mg/L | 是
[5 empty] | 动植物油 | 0.46 | 5 | mg/L | 是
[5 empty] | 粪大肠菌群数 | 3150 | 10000 | 个/L | 是
[5 empty] | 化学需氧量 | 55 | 100 | mg/L | 是
[5 empty] | 六价铬 | <0.004 | 0.05 | mg/L | 是
[5 empty] | 色度 | 16 | 40 | 倍 | 是
[5 empty] | 生化需氧量 | 5.4 | 30 | mg/L | 是
[5 empty] | 石油类 | 0.16 | 5 | mg/L | 是
[5 empty] | 悬浮物 | 35 | 30 | mg/L | 否 | 0.167
[5 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS） | 0.1 | 2 | mg/L | 是
[5 empty] | 总氮 | 29.5 |  | mg/L
[5 empty] | 总铬 | <0.05 | 0.1 | mg/L | 是
[5 empty] | 总汞 | 0.00011 | 0.001 | mg/L | 是
[5 empty] | 总磷 | 1.07 | 3 | mg/L | 是
[5 empty] | 总铅 | <0.01 | 0.1 | mg/L | 是
[5 empty] | 总砷 | 0.0026 | 0.1 | mg/L | 是
[5 empty] | 总镉 | <0.001 | 0.01 | mg/L | 是
乌鲁木齐 | 米东区 | 新疆中德丰泉污水处理有限公司 | 2017-02-15 | 出口 | PH值 | 7.8 | 6-9 | 无量纲 | 是
[5 empty] | 氨氮 | 8.41 | 8 | mg/L | 否 | 0.051
[5 empty] | 动植物油 | 0.07 | 3 | mg/L | 是
[5 empty] | 粪大肠菌群数 | <20 | 10000 | 个/L | 是
[5 empty] | 化学需氧量 | 30 | 60 | mg/L | 是
[5 empty] | 六价铬 | <0.004 | 0.05 | mg/L | 是
[5 empty] | 色度 | 2 | 30 | 倍 | 是
[5 empty] | 生化需氧量 | 8.3 | 20 | mg/L | 是
[5 empty] | 石油类 | <0.04 | 3 | mg/L | 是
[5 empty] | 悬浮物 | 8 | 20 | mg/L | 是
[5 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS） | 0.04 | 1 | mg/L | 是
[5 empty] | 总氮 | 12.1 | 20 | mg/L | 是
[5 empty] | 总铬 | <0.05 | 0.1 | mg/L | 是
[5 empty] | 总汞 | 0.0008 | 0.001 | mg/L | 是
[5 empty] | 总磷 | 0.701 | 1 | mg/L | 是
[5 empty] | 总铅 | <0.01 | 0.1 | mg/L | 是
[5 empty] | 总砷 | 0.0176 | 0.1 | mg/L | 是
[5 empty] | 总镉 | <0.001 | 0.01 | mg/L | 是
克拉玛依 | 独山子区 | 克拉玛依市独山子区污水处理厂 | 2017-02-14 | 污水处理厂出口 | PH值 | 4.92 | 6-9 | 无量纲 | 否
[5 empty] | 氨氮 | 1.44 | 8 | mg/L | 是
[5 empty] | 动植物油 | <0.04 | 1 | mg/L | 是
[5 empty] | 粪大肠菌群数 | 1383 | 1000 | 个/L | 否 | 0.383
[5 empty] | 化学需氧量 | 13 | 50 | mg/L | 是
[5 empty] | 六价铬 | <0.004 | 0.05 | mg/L | 是
[5 empty] | 色度 | 2 | 30 | 倍 | 是
[5 empty] | 生化需氧量 | 2 | 10 | mg/L | 是
[5 empty] | 石油类 | <0.04 | 1 | mg/L | 是
[5 empty] | 悬浮物 | 7 | 10 | mg/L | 是
[5 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS） | 0.043 | 0.5 | mg/L | 是
[5 empty] | 总氮 | 8.7 | 15 | mg/L | 是
[5 empty] | 总铬 | <0.004 | 0.1 | mg/L | 是
[5 empty] | 总汞 | 6e-05 | 0.001 | mg/L | 是
[5 empty] | 总磷 | 0.1 | 1 | mg/L | 是
[5 empty] | 总铅 | <0.001 | 0.1 | mg/L | 是
[5 empty] | 总砷 | 0.0009 | 0.1 | mg/L | 是
[5 empty] | 总镉 | <0.0001 | 0.01 | mg/L | 是
克拉玛依 | 克拉玛依区 | 克拉玛依石化工业园污水处理厂 | 2017-02-27 | 污水处理厂出口 | PH值 | 7.58 | 6-9 | 无量纲 | 是
[5 empty] | 氨氮 | 0.784 | 30 | mg/L | 是
[5 empty] | 动植物油 | 0.36 | 5 | mg/L | 是
[5 empty] | 粪大肠菌群数 | 3263 | 10000 | 个/L | 是
[5 empty] | 化学需氧量 | 78 | 100 | mg/L | 是
[5 empty] | 六价铬 | <0.004 | 0.05 | mg/L | 是
[5 empty] | 色度 | 2 | 40 | 倍 | 是
[5 empty] | 生化需氧量 | 43 | 30 | mg/L | 否 | 0.433
[5 empty] | 石油类 | 2.1 | 5 | mg/L | 是
[5 empty] | 悬浮物 | 8 | 30 | mg/L | 是
[5 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS） | 0.085 | 2 | mg/L | 是
[5 empty] | 总氮 | 15.6 |  | mg/L
[5 empty] | 总铬 | <0.004 | 0.1 | mg/L | 是
[5 empty] | 总汞 | 5e-05 | 0.001 | mg/L | 是
[5 empty] | 总磷 | 2.03 | 3 | mg/L | 是
[5 empty] | 总铅 | <0.001 | 0.1 | mg/L | 是
[5 empty] | 总砷 | 0.0007 | 0.1 | mg/L | 是
[5 empty] | 总镉 | <0.0001 | 0.01 | mg/L | 是
克拉玛依 | 克拉玛依区 | 克拉玛依市九公里污水处理厂 | 2017-02-21 | 污水处理厂出口 | PH值 | 7.87 | 6-9 | 无量纲 | 是
[5 empty] | 氨氮 | 0.852 | 8 | mg/L | 是
[5 empty] | 动植物油 | 1.22 | 1 | mg/L | 否 | 0.22
[5 empty] | 粪大肠菌群数 | 513 | 1000 | 个/L | 是
[5 empty] | 化学需氧量 | 28 | 50 | mg/L | 是
[5 empty] | 六价铬 | <0.004 | 0.05 | mg/L | 是
[5 empty] | 色度 | 2 | 30 | 倍 | 是
[5 empty] | 生化需氧量 | 14 | 10 | mg/L | 否 | 0.4
[5 empty] | 石油类 | <0.04 | 1 | mg/L | 是
[5 empty] | 悬浮物 | 9 | 10 | mg/L | 是
[5 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS） | 0.09 | 0.5 | mg/L | 是
[5 empty] | 总氮 | 5.23 | 15 | mg/L | 是
[5 empty] | 总铬 | <0.004 | 0.1 | mg/L | 是
[5 empty] | 总汞 | <0.00004 | 0.001 | mg/L | 是
[5 empty] | 总磷 | 0.608 | 0.5 | mg/L | 否 | 0.216
[5 empty] | 总铅 | <0.001 | 0.1 | mg/L | 是
[5 empty] | 总砷 | 0.002 | 0.1 | mg/L | 是
[5 empty] | 总镉 | <0.0001 | 0.01 | mg/L | 是
克拉玛依 | 克拉玛依区 | 克拉玛依市排水处南郊污水处理厂 | 2017-02-20 | 污水处理厂出口 | PH值 | 7.82 | 6-9 | 无量纲 | 是
[5 empty] | 氨氮 | 13.3 | 25 | mg/L | 是
[5 empty] | 动植物油 | 0.86 | 5 | mg/L | 是
[5 empty] | 粪大肠菌群数 | 763 | 10000 | 个/L | 是
[5 empty] | 化学需氧量 | 19 | 100 | mg/L | 是
[5 empty] | 六价铬 | <0.004 | 0.05 | mg/L | 是
[5 empty] | 色度 | 2 | 40 | 倍 | 是
[5 empty] | 生化需氧量 | 5 | 30 | mg/L | 是
[5 empty] | 石油类 | <0.04 | 5 | mg/L | 是
[5 empty] | 悬浮物 | 25 | 30 | mg/L | 是
[5 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS） | 0.07 | 2 | mg/L | 是
[5 empty] | 总氮 | 13.3 |  | mg/L
[5 empty] | 总铬 | 0.004 | 0.1 | mg/L | 是
[5 empty] | 总汞 | <0.00004 | 0.001 | mg/L | 是
[5 empty] | 总磷 | 0.39 | 3 | mg/L | 是
[5 empty] | 总铅 | <0.001 | 0.1 | mg/L | 是
[5 empty] | 总砷 | 0.00024 | 0.1 | mg/L | 是
[5 empty] | 总镉 | <0.0001 | 0.01 | mg/L | 是
克拉玛依 | 乌尔禾区 | 乌尔禾污水处理厂 | 2017-01-10 | 污水处理厂 | PH值 | 7.19 | 6-9 | 无量纲 | 是
[5 empty] | 氨氮 | 0.069 | 15 | mg/L | 是
[5 empty] | 动植物油 | 0.15 | 3 | mg/L | 是
[5 empty] | 粪大肠菌群数 | 3138 | 10000 | 个/L | 是
[5 empty] | 化学需氧量 | 33 | 60 | mg/L | 是
[5 empty] | 六价铬 | <0.004 | 0.05 | mg/L | 是
[5 empty] | 色度 | 2 | 30 | 倍 | 是
[5 empty] | 生化需氧量 | 6 | 20 | mg/L | 是
[5 empty] | 石油类 | <0.04 | 3 | mg/L | 是
[5 empty] | 悬浮物 | 16 | 20 | mg/L | 是
[5 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS） | 0.34 | 1 | mg/L | 是
[5 empty] | 总氮 | 11.1 | 20 | mg/L | 是
[5 empty] | 总铬 | 0.005 | 0.1 | mg/L | 是
[5 empty] | 总汞 | 5e-05 | 0.001 | mg/L | 是
[5 empty] | 总磷 | 0.23 | 1 | mg/L | 是
[5 empty] | 总铅 | <0.001 | 0.1 | mg/L | 是
[5 empty] | 总砷 | 0.0005 | 0.1 | mg/L | 是
[5 empty] | 总镉 | <0.0001 | 0.01 | mg/L | 是
吐鲁番 | 吐鲁番市 | 吐鲁番市万泉供排水公司 | 2017-02-20 | 污水处理厂出口 | PH值 | 7.3 | 6-9 | 无量纲 | 是
[5 empty] | 氨氮 | 39.4 |  | mg/L
[5 empty] | 动植物油 | 14.6 | 20 | mg/L | 是
[5 empty] | 粪大肠菌群数 | 42000000 |  | 个/L
[5 empty] | 化学需氧量 | 316 | 120 | mg/L | 否 | 1.633
[5 empty] | 六价铬 | <0.004 | 0.05 | mg/L | 是
[5 empty] | 色度 | 64 | 50 | 倍 | 否 | 0.28
[5 empty] | 生化需氧量 | 107 | 60 | mg/L | 否 | 0.783
[5 empty] | 石油类 | 1.94 | 15 | mg/L | 是
[5 empty] | 悬浮物 | 37 | 50 | mg/L | 是
[5 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS） | 1.61 | 5 | mg/L | 是
[5 empty] | 总氮 | 53.5 |  | mg/L
[5 empty] | 总铬 | <0.004 | 0.1 | mg/L | 是
[5 empty] | 总汞 | 7e-05 | 0.001 | mg/L | 是
[5 empty] | 总磷 | 2.91 | 5 | mg/L | 是
[5 empty] | 总铅 | <0.001 | 0.1 | mg/L | 是
[5 empty] | 总砷 | 0.0019 | 0.1 | mg/L | 是
[5 empty] | 总镉 | <0.0001 | 0.01 | mg/L | 是
吐鲁番 | 鄯善县 | 新疆鄯善县第二供排水公司 | 2017-02-27 | 污水处理厂出口 | PH值 | 7.7 | 6-9 | 无量纲 | 是
[5 empty] | 氨氮 | 34.4 |  | mg/L
[5 empty] | 动植物油 | 4.29 | 20 | mg/L | 是
[5 empty] | 粪大肠菌群数 | 36000000 |  | 个/L
[5 empty] | 化学需氧量 | 192 | 120 | mg/L | 否 | 0.6
[5 empty] | 六价铬 | <0.004 | 0.05 | mg/L | 是
[5 empty] | 色度 | 32 | 50 | 倍 | 是
[5 empty] | 生化需氧量 | 88.1 | 60 | mg/L | 否 | 0.468
[5 empty] | 石油类 | 0.95 | 15 | mg/L | 是
[5 empty] | 悬浮物 | 46 | 50 | mg/L | 是
[5 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS） | 0.84 | 5 | mg/L | 是
[5 empty] | 总氮 | 53.1 |  | mg/L
[5 empty] | 总铬 | <0.004 | 0.1 | mg/L | 是
[5 empty] | 总汞 | <0.00004 | 0.001 | mg/L | 是
[5 empty] | 总磷 | 3.11 | 5 | mg/L | 是
[5 empty] | 总铅 | 0.001 | 0.1 | mg/L | 是
[5 empty] | 总砷 | 0.0029 | 0.1 | mg/L | 是
[5 empty] | 总镉 | <0.0001 | 0.01 | mg/L | 是
吐鲁番 | 鄯善县 | 鄯善县第一供排水公司（新） | 2017-02-27 | 污水处理厂出口 | PH值 | 7.8 | 6-9 | 无量纲 | 是
[5 empty] | 氨氮 | 36.4 |  | mg/L
[5 empty] | 动植物油 | 0.28 | 20 | mg/L | 是
[5 empty] | 粪大肠菌群数 | 20000000 |  | 个/L
[5 empty] | 化学需氧量 | 77 | 120 | mg/L | 是
[5 empty] | 六价铬 | <0.004 | 0.05 | mg/L | 是
[5 empty] | 色度 | 64 | 50 | 倍 | 否 | 0.28
[5 empty] | 生化需氧量 | 18.5 | 60 | mg/L | 是
[5 empty] | 石油类 | 0.13 | 15 | mg/L | 是
[5 empty] | 悬浮物 | 42 | 50 | mg/L | 是
[5 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS） | 0.48 | 5 | mg/L | 是
[5 empty] | 总氮 | 39 |  | mg/L
[5 empty] | 总铬 | <0.004 | 0.1 | mg/L | 是
[5 empty] | 总汞 | <0.00004 | 0.001 | mg/L | 是
[5 empty] | 总磷 | 2.76 | 5 | mg/L | 是
[5 empty] | 总铅 | <0.001 | 0.1 | mg/L | 是
[5 empty] | 总砷 | 0.0032 | 0.1 | mg/L | 是
[5 empty] | 总镉 | <0.0001 | 0.01 | mg/L | 是
吐鲁番 | 托克逊县 | 托克逊县污水处理厂 | 2017-02-20 | 污水处理厂出口 | PH值 | 7.5 | 6-9 | 无量纲 | 是
[5 empty] | 氨氮 | 33.4 |  | mg/L
[5 empty] | 动植物油 | 16.4 | 20 | mg/L | 是
[5 empty] | 粪大肠菌群数 | 47000000 |  | 个/L
[5 empty] | 化学需氧量 | 233 | 120 | mg/L | 否 | 0.942
[5 empty] | 六价铬 | <0.004 | 0.05 | mg/L | 是
[5 empty] | 色度 | 64 | 50 | 倍 | 否 | 0.28
[5 empty] | 生化需氧量 | 66.8 | 60 | mg/L | 否 | 0.113
[5 empty] | 石油类 | 1.74 | 15 | mg/L | 是
[5 empty] | 悬浮物 | 40 | 50 | mg/L | 是
[5 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS） | 1.98 | 5 | mg/L | 是
[5 empty] | 总氮 | 47.6 |  | mg/L
[5 empty] | 总铬 | <0.004 | 0.1 | mg/L | 是
[5 empty] | 总汞 | 7e-05 | 0.001 | mg/L | 是
[5 empty] | 总磷 | 2.73 | 5 | mg/L | 是
[5 empty] | 总铅 | 0.001 | 0.1 | mg/L | 是
[5 empty] | 总砷 | 0.0027 | 0.1 | mg/L | 是
[5 empty] | 总镉 | 0.0001 | 0.01 | mg/L | 是
哈密 | 哈密市 | 哈密市污水处理厂 | 2017-02-13 | 污水处理厂出口 | PH值 | 7.3 | 6-9 | 无量纲 | 是
[5 empty] | 氨氮 | 17.5 | 25 | mg/L | 是
[5 empty] | 动植物油 | 0.707 | 5 | mg/L | 是
[5 empty] | 粪大肠菌群数 | 30000 | 10000 | 个/L | 否 | 2
[5 empty] | 化学需氧量 | 73 | 100 | mg/L | 是
[5 empty] | 硫化物 | <0.005 | 1 | mg/L | 是
[5 empty] | 六价铬 | <0.004 | 0.05 | mg/L | 是
[5 empty] | 色度 | 8 | 40 | 倍 | 是
[5 empty] | 生化需氧量 | 37.9 | 30 | mg/L | 否 | 0.263
[5 empty] | 石油类 | <0.04 | 5 | mg/L | 是
[5 empty] | 悬浮物 | 105 | 30 | mg/L | 否 | 2.5
[5 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS） | 0.136 | 2 | mg/L | 是
[5 empty] | 总氮 | 24.3 |  | mg/L
[5 empty] | 总铬 | <0.03 | 0.1 | mg/L | 是
[5 empty] | 总汞 | 0.0001 | 0.001 | mg/L | 是
[5 empty] | 总磷 | 0.167 | 3 | mg/L | 是
[5 empty] | 总铅 | <0.01 | 0.1 | mg/L | 是
[5 empty] | 总砷 | 0.0007 | 0.1 | mg/L | 是
[5 empty] | 总镉 | <0.01 | 0.01 | mg/L | 是
昌吉 | 昌吉市 | 昌吉排水有限责任公司 | 2017-02-22 | 污水处理厂出口 | PH值 | 7.39 | 6-9 | 无量纲 | 是
[5 empty] | 氨氮 | 1.29 | 25 | mg/L | 是
[5 empty] | 动植物油 | 0.32 | 5 | mg/L | 是
[5 empty] | 粪大肠菌群数 | 1 | 10000 | 个/L | 是
[5 empty] | 化学需氧量 | 25 | 100 | mg/L | 是
[5 empty] | 六价铬 | <0.004 | 0.05 | mg/L | 是
[5 empty] | 色度 | 8 | 40 | 倍 | 是
[5 empty] | 生化需氧量 | 12.7 | 30 | mg/L | 是
[5 empty] | 石油类 | 0.22 | 5 | mg/L | 是
[5 empty] | 悬浮物 | 18 | 30 | mg/L | 是
[5 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS） | <0.05 | 2 | mg/L | 是
[5 empty] | 总氮 | 9.64 |  | mg/L
[5 empty] | 总铬 | <0.03 | 0.1 | mg/L | 是
[5 empty] | 总汞 | 0.00046 | 0.001 | mg/L | 是
[5 empty] | 总磷 | 0.06 | 3 | mg/L | 是
[5 empty] | 总铅 | <0.01 | 0.1 | mg/L | 是
[5 empty] | 总砷 | 0.0005 | 0.1 | mg/L | 是
[5 empty] | 总镉 | <0.001 | 0.01 | mg/L | 是
昌吉 | 阜康市 | 新疆油田准东采油厂 | 2017-02-08 | 总排口 | PH值 | 7.31 | 6-9 | 无量纲 | 是
[5 empty] | 氨氮 | 9 | 15 | mg/L | 是
[5 empty] | 动植物油 | 0.09 | 3 | mg/L | 是
[5 empty] | 粪大肠菌群数 | 3615.38 | 10000 | 个/L | 是
[5 empty] | 化学需氧量 | 39 | 60 | mg/L | 是
[5 empty] | 六价铬 | <0.004 | 0.05 | mg/L | 是
[5 empty] | 色度 | 8 | 30 | 倍 | 是
[5 empty] | 生化需氧量 | 15.42 | 20 | mg/L | 是
[5 empty] | 石油类 | <0.04 | 3 | mg/L | 是
[5 empty] | 悬浮物 | 17 | 20 | mg/L | 是
[5 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS） | <0.05 | 1 | mg/L | 是
[5 empty] | 总氮 | 15 | 20 | mg/L | 是
[5 empty] | 总铬 | <0.03 | 0.1 | mg/L | 是
[5 empty] | 总汞 | 9e-05 | 0.001 | mg/L | 是
[5 empty] | 总磷 | 0.86 | 1 | mg/L | 是
[5 empty] | 总铅 | <0.01 | 0.1 | mg/L | 是
[5 empty] | 总砷 | 0.001 | 0.1 | mg/L | 是
[5 empty] | 总镉 | <0.001 | 0.01 | mg/L | 是
昌吉 | 呼图壁县 | 呼图壁县丰泉污水处理有限公司 | 2017-02-16 | 污水处理厂出口 | PH值 | 7.45 | 6-9 | 无量纲 | 是
[5 empty] | 氨氮 | 2.81 | 25 | mg/L | 是
[5 empty] | 动植物油 | 0.49 | 5 | mg/L | 是
[5 empty] | 粪大肠菌群数 | 1 | 10000 | 个/L | 是
[5 empty] | 化学需氧量 | 36 | 100 | mg/L | 是
[5 empty] | 六价铬 | <0.004 | 0.05 | mg/L | 是
[5 empty] | 色度 | 8 | 40 | 倍 | 是
[5 empty] | 生化需氧量 | 12.6 | 30 | mg/L | 是
[5 empty] | 石油类 | 0.62 | 5 | mg/L | 是
[5 empty] | 悬浮物 | 13 | 30 | mg/L | 是
[5 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS） | 0.09 | 2 | mg/L | 是
[5 empty] | 总氮 | 10.5 |  | mg/L
[5 empty] | 总铬 | <0.03 | 0.1 | mg/L | 是
[5 empty] | 总汞 | 8e-05 | 0.001 | mg/L | 是
[5 empty] | 总磷 | 1.05 | 3 | mg/L | 是
[5 empty] | 总铅 | <0.01 | 0.1 | mg/L | 是
[5 empty] | 总砷 | <0.0003 | 0.1 | mg/L | 是
[5 empty] | 总镉 | <0.001 | 0.01 | mg/L | 是
昌吉 | 玛纳斯县 | 玛纳斯县禹源排水有限责任公司 | 2017-02-10 | 污水处理厂出口 | PH值 | 6.98 | 6-9 | 无量纲 | 是
[5 empty] | 氨氮 | 0.038 | 8 | mg/L | 是
[5 empty] | 动植物油 | <0.04 | 3 | mg/L | 是
[5 empty] | 粪大肠菌群数 | 1 | 10000 | 个/L | 是
[5 empty] | 化学需氧量 | 28 | 60 | mg/L | 是
[5 empty] | 六价铬 | <0.004 | 0.05 | mg/L | 是
[5 empty] | 色度 | 8 | 30 | 倍 | 是
[5 empty] | 生化需氧量 | 13.7 | 20 | mg/L | 是
[5 empty] | 石油类 | 0.06 | 3 | mg/L | 是
[5 empty] | 悬浮物 | 17 | 20 | mg/L | 是
[5 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS） | 0.06 | 1 | mg/L | 是
[5 empty] | 总氮 | 12.4 | 20 | mg/L | 是
[5 empty] | 总铬 | <0.03 | 0.1 | mg/L | 是
[5 empty] | 总汞 | 8e-05 | 0.001 | mg/L | 是
[5 empty] | 总磷 | 0.33 | 1 | mg/L | 是
[5 empty] | 总铅 | <0.01 | 0.1 | mg/L | 是
[5 empty] | 总砷 | 0.0012 | 0.1 | mg/L | 是
[5 empty] | 总镉 | <0.001 | 0.01 | mg/L | 是
昌吉 | 奇台县 | 奇台县城污水处理厂 | 2017-02-14 | 污水处理厂出口 | PH值 | 7.15 | 6-9 | 无量纲 | 是
[5 empty] | 氨氮 | 2.57 | 25 | mg/L | 是
[5 empty] | 动植物油 | 0.1 | 5 | mg/L | 是
[5 empty] | 粪大肠菌群数 | >24000 | 10000 | 个/L | 否 | 1.4
[5 empty] | 化学需氧量 | 29 | 100 | mg/L | 是
[5 empty] | 六价铬 | <0.004 | 0.05 | mg/L | 是
[5 empty] | 色度 | 4 | 40 | 倍 | 是
[5 empty] | 生化需氧量 | 10.2 | 30 | mg/L | 是
[5 empty] | 石油类 | 0.36 | 5 | mg/L | 是
[5 empty] | 悬浮物 | 14 | 30 | mg/L | 是
[5 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS） | <0.05 | 2 | mg/L | 是
[5 empty] | 总氮 | 9.08 |  | mg/L
[5 empty] | 总铬 | <0.03 | 0.1 | mg/L | 是
[5 empty] | 总汞 | <0.00004 | 0.001 | mg/L | 是
[5 empty] | 总磷 | 1.5 | 3 | mg/L | 是
[5 empty] | 总铅 | <0.01 | 0.1 | mg/L | 是
[5 empty] | 总砷 | 0.0008 | 0.1 | mg/L | 是
[5 empty] | 总镉 | <0.001 | 0.01 | mg/L | 是
昌吉 | 吉木萨尔县 | 吉木萨尔县思源供排水有限责任公司污水处理厂 | 2017-02-15 | 污水处理厂出口 | PH值 | 6.81 | 6-9 | 无量纲 | 是
[5 empty] | 氨氮 | 15.4 | 25 | mg/L | 是
[5 empty] | 动植物油 | 0.1 | 5 | mg/L | 是
[5 empty] | 粪大肠菌群数 | >24000 | 10000 | 个/L | 否 | 1.4
[5 empty] | 化学需氧量 | 40 | 100 | mg/L | 是
[5 empty] | 六价铬 | <0.004 | 0.05 | mg/L | 是
[5 empty] | 色度 | 8 | 40 | 倍 | 是
[5 empty] | 生化需氧量 | 8.47 | 30 | mg/L | 是
[5 empty] | 石油类 | 0.04 | 5 | mg/L | 是
[5 empty] | 悬浮物 | 15 | 30 | mg/L | 是
[5 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS） | 0.18 | 2 | mg/L | 是
[5 empty] | 总氮 | 34.4 |  | mg/L
[5 empty] | 总铬 | <0.03 | 0.1 | mg/L | 是
[5 empty] | 总汞 | <0.00004 | 0.001 | mg/L | 是
[5 empty] | 总磷 | 2.79 | 3 | mg/L | 是
[5 empty] | 总铅 | <0.01 | 0.1 | mg/L | 是
[5 empty] | 总砷 | 0.0008 | 0.1 | mg/L | 是
[5 empty] | 总镉 | <0.001 | 0.01 | mg/L | 是
博尔塔拉蒙古 | 博乐市 | 博乐市自来水公司 | 2017-02-23 | 污水处理厂出口 | PH值 | 8.3 | 6-9 | 无量纲 | 是
[5 empty] | 氨氮 | 4.5 | 15 | mg/L | 是
[5 empty] | 动植物油 | <0.04 | 3 | mg/L | 是
[5 empty] | 粪大肠菌群数 | 470000 | 10000 | 个/L | 否 | 46
[5 empty] | 化学需氧量 | 58 | 60 | mg/L | 是
[5 empty] | 六价铬 | 0.005 | 0.05 | mg/L | 是
[5 empty] | 色度 | 4 | 30 | 倍 | 是
[5 empty] | 生化需氧量 | 14.9 | 20 | mg/L | 是
[5 empty] | 石油类 | <0.04 | 3 | mg/L | 是
[5 empty] | 悬浮物 | 304 | 20 | mg/L | 否 | 14.2
[5 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS） | 0.04 | 1 | mg/L | 是
[5 empty] | 总氮 | 27.4 | 20 | mg/L | 否 | 0.37
[5 empty] | 总铬 | <0.05 | 0.1 | mg/L | 是
[5 empty] | 总汞 | <0.00001 | 0.001 | mg/L | 是
[5 empty] | 总磷 | 0.6 | 1 | mg/L | 是
[5 empty] | 总铅 | <0.01 | 0.1 | mg/L | 是
[5 empty] | 总砷 | <0.0005 | 0.1 | mg/L | 是
[5 empty] | 总镉 | <0.001 | 0.01 | mg/L | 是
博尔塔拉蒙古 | 温泉县 | 温泉县供排水有限责任公司 | 2017-02-23 | 污水处理厂出口 | PH值 | 7.3 | 6-9 | 无量纲 | 是
[5 empty] | 氨氮 | 43.4 | 15 | mg/L | 否 | 1.893
[5 empty] | 动植物油 | 0.32 | 3 | mg/L | 是
[5 empty] | 粪大肠菌群数 | 1200000 | 10000 | 个/L | 否 | 119
[5 empty] | 化学需氧量 | 58 | 60 | mg/L | 是
[5 empty] | 六价铬 | 0.034 | 0.05 | mg/L | 是
[5 empty] | 色度 | 8 | 30 | 倍 | 是
[5 empty] | 生化需氧量 | 33.4 | 20 | mg/L | 否 | 0.67
[5 empty] | 石油类 | <0.04 | 3 | mg/L | 是
[5 empty] | 悬浮物 | 298 | 20 | mg/L | 否 | 13.9
[5 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS） | 1.03 | 1 | mg/L | 否 | 0.03
[5 empty] | 总氮 | 51.2 | 20 | mg/L | 否 | 1.56
[5 empty] | 总铬 | <0.05 | 0.1 | mg/L | 是
[5 empty] | 总汞 | 1e-05 | 0.001 | mg/L | 是
[5 empty] | 总磷 | 3.3 | 1 | mg/L | 否 | 2.3
[5 empty] | 总铅 | <0.01 | 0.1 | mg/L | 是
[5 empty] | 总砷 | 0.000627 | 0.1 | mg/L | 是
[5 empty] | 总镉 | <0.001 | 0.01 | mg/L | 是
巴音郭楞蒙古 | 库尔勒市 | 库尔勒金城洁净排水有限责任公司 | 2017-03-11 | 污水处理厂出口 | PH值 | 7.43 | 6-9 | 无量纲 | 是
[5 empty] | 氨氮 | 27.66 |  | mg/L
[5 empty] | 动植物油 | 0.43 | 20 | mg/L | 是
[5 empty] | 粪大肠菌群数 | 94000 |  | 个/L
[5 empty] | 化学需氧量 | 49 | 120 | mg/L | 是
[5 empty] | 六价铬 | 0.005 | 0.05 | mg/L | 是
[5 empty] | 色度 | 2 | 50 | 倍 | 是
[5 empty] | 生化需氧量 | 10.9 | 60 | mg/L | 是
[5 empty] | 石油类 | <0.04 | 15 | mg/L | 是
[5 empty] | 悬浮物 | 12 | 50 | mg/L | 是
[5 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS） | 0.18 | 5 | mg/L | 是
[5 empty] | 总氮 | 31 |  | mg/L
[5 empty] | 总铬 | 0.005 | 0.1 | mg/L | 是
[5 empty] | 总汞 | <0.00004 | 0.001 | mg/L | 是
[5 empty] | 总磷 | 0.33 | 5 | mg/L | 是
[5 empty] | 总铅 | <0.001 | 0.1 | mg/L | 是
[5 empty] | 总砷 | <0.0003 | 0.1 | mg/L | 是
[5 empty] | 总镉 | <0.0001 | 0.01 | mg/L | 是
巴音郭楞蒙古 | 轮台县 | 轮台县市政管理处污水处理厂 | 2017-02-05 | 污水处理厂出口 | PH值 | 7.85 | 6-9 | 无量纲 | 是
[5 empty] | 氨氮 | 0.683 | 25 | mg/L | 是
[5 empty] | 动植物油 | 0.16 | 5 | mg/L | 是
[5 empty] | 粪大肠菌群数 | 920000 | 10000 | 个/L | 否 | 91
[5 empty] | 化学需氧量 | 35 | 100 | mg/L | 是
[5 empty] | 六价铬 | 0.005 | 0.05 | mg/L | 是
[5 empty] | 色度 | 4 | 40 | 倍 | 是
[5 empty] | 生化需氧量 | 6.6 | 30 | mg/L | 是
[5 empty] | 石油类 | <0.04 | 5 | mg/L | 是
[5 empty] | 悬浮物 | 8 | 30 | mg/L | 是
[5 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS） | 0.13 | 2 | mg/L | 是
[5 empty] | 总氮 | 13 |  | mg/L
[5 empty] | 总铬 | 0.005 | 0.1 | mg/L | 是
[5 empty] | 总汞 | <0.00004 | 0.001 | mg/L | 是
[5 empty] | 总磷 | 0.84 | 3 | mg/L | 是
[5 empty] | 总铅 | <0.001 | 0.1 | mg/L | 是
[5 empty] | 总砷 | <0.0003 | 0.1 | mg/L | 是
[5 empty] | 总镉 | <0.0001 | 0.01 | mg/L | 是
巴音郭楞蒙古 | 焉耆回族自治县 | 焉耆回族自治县给排水公司 | 2017-01-10 | 污水处理厂出口 | PH值 | 7.34 | 6-9 | 无量纲 | 是
[5 empty] | 氨氮 | 1.529 | 8 | mg/L | 是
[5 empty] | 动植物油 | 0.51 | 3 | mg/L | 是
[5 empty] | 粪大肠菌群数 | 16000000 | 10000 | 个/L | 否 | 1599
[5 empty] | 化学需氧量 | 26 | 60 | mg/L | 是
[5 empty] | 六价铬 | 0.005 | 0.05 | mg/L | 是
[5 empty] | 色度 | 2 | 30 | 倍 | 是
[5 empty] | 生化需氧量 | 6.5 | 20 | mg/L | 是
[5 empty] | 石油类 | <0.04 | 3 | mg/L | 是
[5 empty] | 悬浮物 | 10 | 20 | mg/L | 是
[5 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS） | 0.16 | 1 | mg/L | 是
[5 empty] | 总氮 | 24 | 20 | mg/L | 否 | 0.2
[5 empty] | 总铬 | 0.005 | 0.1 | mg/L | 是
[5 empty] | 总汞 | <0.00004 | 0.001 | mg/L | 是
[5 empty] | 总磷 | 0.41 | 1.5 | mg/L | 是
[5 empty] | 总铅 | <0.001 | 0.1 | mg/L | 是
[5 empty] | 总砷 | <0.0003 | 0.1 | mg/L | 是
[5 empty] | 总镉 | <0.0001 | 0.01 | mg/L | 是
巴音郭楞蒙古 | 和静县 | 和静县山泉供排水公司 | 2017-01-25 | 污水处理厂出口 | PH值 | 7.54 | 6-9 | 无量纲 | 是
[5 empty] | 氨氮 | 0.385 | 25 | mg/L | 是
[5 empty] | 动植物油 | 0.44 | 5 | mg/L | 是
[5 empty] | 粪大肠菌群数 | 1700000 | 10000 | 个/L | 否 | 169
[5 empty] | 化学需氧量 | 29 | 100 | mg/L | 是
[5 empty] | 六价铬 | 0.005 | 0.05 | mg/L | 是
[5 empty] | 色度 | 2 | 40 | 倍 | 是
[5 empty] | 生化需氧量 | 6.6 | 30 | mg/L | 是
[5 empty] | 石油类 | <0.04 | 5 | mg/L | 是
[5 empty] | 悬浮物 | 52 | 30 | mg/L | 否 | 0.733
[5 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS） | 0.15 | 2 | mg/L | 是
[5 empty] | 总氮 | 12.6 |  | mg/L
[5 empty] | 总铬 | 0.005 | 0.1 | mg/L | 是
[5 empty] | 总汞 | <0.00004 | 0.001 | mg/L | 是
[5 empty] | 总磷 | 0.89 | 3 | mg/L | 是
[5 empty] | 总铅 | <0.001 | 0.1 | mg/L | 是
[5 empty] | 总砷 | <0.0003 | 0.1 | mg/L | 是
[5 empty] | 总镉 | <0.0001 | 0.01 | mg/L | 是
阿克苏 | 阿克苏市 | 阿克苏市供排水公司污水处理厂 | 2017-03-10 | 污水处理厂出口 | PH值 | 7.2 | 6-9 | 无量纲 | 是
[5 empty] | 氨氮 | 4.48 | 8 | mg/L | 是
[5 empty] | 动植物油 | 0.29 | 3 | mg/L | 是
[5 empty] | 粪大肠菌群数 | 160000 | 10000 | 个/L | 否 | 15
[5 empty] | 化学需氧量 | 83 | 60 | mg/L | 否 | 0.383
[5 empty] | 六价铬 | <0.004 | 0.05 | mg/L | 是
[5 empty] | 色度 | 4 | 30 | 倍 | 是
[5 empty] | 生化需氧量 | 25.3 | 20 | mg/L | 否 | 0.265
[5 empty] | 石油类 | 0.17 | 3 | mg/L | 是
[5 empty] | 悬浮物 | 49 | 20 | mg/L | 否 | 1.45
[5 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS） | 0.41 | 1 | mg/L | 是
[5 empty] | 总氮 | 19.9 | 20 | mg/L | 是
[5 empty] | 总铬 | <0.03 | 0.1 | mg/L | 是
[5 empty] | 总汞 | <0.00004 | 0.001 | mg/L | 是
[5 empty] | 总磷 | 0.75 | 1.5 | mg/L | 是
[5 empty] | 总铅 | <0.0025 | 0.1 | mg/L | 是
[5 empty] | 总砷 | <0.0003 | 0.1 | mg/L | 是
[5 empty] | 总镉 | <0.0005 | 0.01 | mg/L | 是
阿克苏 | 库车县 | 库车城市建设投资集团有限公司供排水公司 | 2017-02-15 | 污水处理厂出口 | PH值 | 7.96 | 6-9 | 无量纲 | 是
[5 empty] | 氨氮 | 6.93 | 30 | mg/L | 是
[5 empty] | 动植物油 | 0.15 | 5 | mg/L | 是
[5 empty] | 粪大肠菌群数 | 2400000 | 10000 | 个/L | 否 | 239
[5 empty] | 化学需氧量 | 38 | 100 | mg/L | 是
[5 empty] | 六价铬 | <0.004 | 0.05 | mg/L | 是
[5 empty] | 色度 | 2 | 40 | 倍 | 是
[5 empty] | 生化需氧量 | 12.5 | 30 | mg/L | 是
[5 empty] | 石油类 | 0.08 | 5 | mg/L | 是
[5 empty] | 悬浮物 | 16 | 30 | mg/L | 是
[5 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS） | 0.77 | 2 | mg/L | 是
[5 empty] | 总氮 | 8.64 |  | mg/L
[5 empty] | 总铬 | <0.03 | 0.1 | mg/L | 是
[5 empty] | 总汞 | <0.00004 | 0.001 | mg/L | 是
[5 empty] | 总磷 | 0.66 | 3 | mg/L | 是
[5 empty] | 总铅 | <0.0025 | 0.1 | mg/L | 是
[5 empty] | 总砷 | <0.0003 | 0.1 | mg/L | 是
[5 empty] | 总镉 | <0.0005 | 0.01 | mg/L | 是
阿克苏 | 沙雅县 | 沙雅县兴雅污水处理有限责任公司 | 2017-03-09 | 污水处理厂出口 | PH值 | 8.1 | 6-9 | 无量纲 | 是
[5 empty] | 氨氮 | 12.7 | 25 | mg/L | 是
[5 empty] | 动植物油 | 0.05 | 5 | mg/L | 是
[5 empty] | 粪大肠菌群数 | 24000 | 10000 | 个/L | 否 | 1.4
[5 empty] | 化学需氧量 | 45 | 100 | mg/L | 是
[5 empty] | 六价铬 | <0.004 | 0.05 | mg/L | 是
[5 empty] | 色度 | 1 | 40 | 倍 | 是
[5 empty] | 生化需氧量 | 17.8 | 30 | mg/L | 是
[5 empty] | 石油类 | 0.06 | 5 | mg/L | 是
[5 empty] | 悬浮物 | 11 | 30 | mg/L | 是
[5 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS） | 0.29 | 2 | mg/L | 是
[5 empty] | 总氮 | 19.9 |  | mg/L
[5 empty] | 总铬 | <0.03 | 0.1 | mg/L | 是
[5 empty] | 总汞 | <0.00004 | 0.001 | mg/L | 是
[5 empty] | 总磷 | 3 | 3 | mg/L | 是
[5 empty] | 总铅 | <0.0025 | 0.1 | mg/L | 是
[5 empty] | 总砷 | 0.003 | 0.1 | mg/L | 是
[5 empty] | 总镉 | <0.0005 | 0.01 | mg/L | 是
阿克苏 | 新和县 | 新和县供排水公司 | 2017-03-07 | 污水处理厂出口 | PH值 | 7.89 | 6-9 | 无量纲 | 是
[5 empty] | 氨氮 | 51.2 | 25 | mg/L | 否 | 1.048
[5 empty] | 动植物油 | 0.05 | 5 | mg/L | 是
[5 empty] | 粪大肠菌群数 | 24000 | 10000 | 个/L | 否 | 1.4
[5 empty] | 化学需氧量 | 75 | 100 | mg/L | 是
[5 empty] | 六价铬 | <0.004 | 0.05 | mg/L | 是
[5 empty] | 色度 | 1 | 40 | 倍 | 是
[5 empty] | 生化需氧量 | 19.8 | 30 | mg/L | 是
[5 empty] | 石油类 | 0.06 | 5 | mg/L | 是
[5 empty] | 悬浮物 | 14 | 30 | mg/L | 是
[5 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS） | 0.39 | 2 | mg/L | 是
[5 empty] | 总氮 | 52.3 |  | mg/L
[5 empty] | 总铬 | <0.03 | 0.1 | mg/L | 是
[5 empty] | 总汞 | <0.00004 | 0.001 | mg/L | 是
[5 empty] | 总磷 | 3.2 | 3 | mg/L | 否 | 0.067
[5 empty] | 总铅 | <0.0025 | 0.1 | mg/L | 是
[5 empty] | 总砷 | 0.0009 | 0.1 | mg/L | 是
[5 empty] | 总镉 | <0.0005 | 0.01 | mg/L | 是
喀什 | 喀什市 | 喀什市供排水总公司排水分公司 | 2017-02-20 | 污水处理厂出口 | PH值 | 7.15 | 6-9 | 无量纲 | 是
[5 empty] | 氨氮 | 5.74 | 15 | mg/L | 是
[5 empty] | 动植物油 | 8.78 | 3 | mg/L | 否 | 1.927
[5 empty] | 粪大肠菌群数 | 700 | 10000 | 个/L | 是
[5 empty] | 化学需氧量 | 52 | 60 | mg/L | 是
[5 empty] | 六价铬 | 0.019 | 0.05 | mg/L | 是
[5 empty] | 色度 | 16 | 30 | 倍 | 是
[5 empty] | 生化需氧量 | 9.6 | 20 | mg/L | 是
[5 empty] | 石油类 | <0.04 | 3 | mg/L | 是
[5 empty] | 悬浮物 | 28 | 20 | mg/L | 否 | 0.4
[5 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS） | 0.22 | 1 | mg/L | 是
[5 empty] | 总氮 | 6.17 | 20 | mg/L | 是
[5 empty] | 总铬 | <0.03 | 0.1 | mg/L | 是
[5 empty] | 总汞 | <0.00004 | 0.001 | mg/L | 是
[5 empty] | 总磷 | 0.04 | 1.5 | mg/L | 是
[5 empty] | 总铅 | <0.002 | 0.1 | mg/L | 是
[5 empty] | 总砷 | <0.0003 | 0.1 | mg/L | 是
[5 empty] | 总镉 | <0.0005 | 0.01 | mg/L | 是
喀什 | 莎车县 | 喀什地区莎车县污水处理厂 | 2017-02-09 | 污水处理厂出口 | PH值 | 8.34 | 6-9 | 无量纲 | 是
[5 empty] | 氨氮 | 23.7 | 25 | mg/L | 是
[5 empty] | 动植物油 | <0.41 | 5 | mg/L | 是
[5 empty] | 粪大肠菌群数 | 1200 | 10000 | 个/L | 是
[5 empty] | 化学需氧量 | 57 | 100 | mg/L | 是
[5 empty] | 六价铬 | 0.019 | 0.05 | mg/L | 是
[5 empty] | 色度 | 8 | 40 | 倍 | 是
[5 empty] | 生化需氧量 | 10.8 | 30 | mg/L | 是
[5 empty] | 石油类 | <0.04 | 5 | mg/L | 是
[5 empty] | 悬浮物 | 34 | 30 | mg/L | 否 | 0.133
[5 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS） | 0.2 | 2 | mg/L | 是
[5 empty] | 总氮 | 28.6 |  | mg/L
[5 empty] | 总铬 | <0.03 | 0.1 | mg/L | 是
[5 empty] | 总汞 | <0.00004 | 0.001 | mg/L | 是
[5 empty] | 总磷 | 3.11 | 3 | mg/L | 否 | 0.037
[5 empty] | 总铅 | <0.002 | 0.1 | mg/L | 是
[5 empty] | 总砷 | <0.0003 | 0.1 | mg/L | 是
[5 empty] | 总镉 | <0.0005 | 0.01 | mg/L | 是
喀什 | 叶城县 | 叶城县污水处理厂 | 2017-02-09 | 污水处理厂出口 | PH值 | 8.39 | 6-9 | 无量纲 | 是
[5 empty] | 氨氮 | 25.6 | 25 | mg/L | 否 | 0.024
[5 empty] | 动植物油 | 7.71 | 5 | mg/L | 否 | 0.542
[5 empty] | 粪大肠菌群数 | 1400 | 10000 | 个/L | 是
[5 empty] | 化学需氧量 | 59.3 | 100 | mg/L | 是
[5 empty] | 六价铬 | 0.04 | 0.05 | mg/L | 是
[5 empty] | 色度 | 16 | 40 | 倍 | 是
[5 empty] | 生化需氧量 | 11.6 | 30 | mg/L | 是
[5 empty] | 石油类 | 0.01 | 5 | mg/L | 是
[5 empty] | 悬浮物 | 47 | 30 | mg/L | 否 | 0.567
[5 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS） | 0.19 | 2 | mg/L | 是
[5 empty] | 总氮 | 27.4 |  | mg/L
[5 empty] | 总铬 | <0.03 | 0.1 | mg/L | 是
[5 empty] | 总汞 | <0.00004 | 0.001 | mg/L | 是
[5 empty] | 总磷 | 2.48 | 3 | mg/L | 是
[5 empty] | 总铅 | <0.002 | 0.1 | mg/L | 是
[5 empty] | 总砷 | <0.0003 | 0.1 | mg/L | 是
[5 empty] | 总镉 | <0.0005 | 0.01 | mg/L | 是
喀什 | 麦盖提县 | 麦盖提县城北污水处理厂 | 2017-02-09 | 污水处理厂出口 | PH值 | 8.23 | 6-9 | 无量纲 | 是
[5 empty] | 氨氮 | 18.5 | 30 | mg/L | 是
[5 empty] | 动植物油 | 7.34 | 5 | mg/L | 否 | 0.468
[5 empty] | 粪大肠菌群数 | 5400 | 10000 | 个/L | 是
[5 empty] | 化学需氧量 | 71 | 100 | mg/L | 是
[5 empty] | 六价铬 | 0.007 | 0.05 | mg/L | 是
[5 empty] | 色度 | 8 | 40 | 倍 | 是
[5 empty] | 生化需氧量 | 14.3 | 30 | mg/L | 是
[5 empty] | 石油类 | 0.1 | 5 | mg/L | 是
[5 empty] | 悬浮物 | 30 | 30 | mg/L | 是
[5 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS） | 0.47 | 2 | mg/L | 是
[5 empty] | 总氮 | 22.4 |  | mg/L
[5 empty] | 总铬 | <0.03 | 0.1 | mg/L | 是
[5 empty] | 总汞 | <0.00004 | 0.001 | mg/L | 是
[5 empty] | 总磷 | 0.22 | 3 | mg/L | 是
[5 empty] | 总铅 | <0.002 | 0.1 | mg/L | 是
[5 empty] | 总砷 | <0.0003 | 0.1 | mg/L | 是
[5 empty] | 总镉 | <0.0005 | 0.01 | mg/L | 是
伊犁哈萨克 | 伊宁市 | 伊宁市联创城市建设（集团）排水公司（东区） | 2017-02-17 | 污水处理厂出口 | PH值 | 7.49 | 6-9 | 无量纲 | 是
[5 empty] | 氨氮 | 0.092 | 8 | mg/L | 是
[5 empty] | 动植物油 | 0.15 | 3 | mg/L | 是
[5 empty] | 粪大肠菌群数 | 492000 | 10000 | 个/L | 否 | 48.2
[5 empty] | 化学需氧量 | 44 | 60 | mg/L | 是
[5 empty] | 六价铬 | 0.007 | 0.05 | mg/L | 是
[5 empty] | 色度 | 8 | 30 | 倍 | 是
[5 empty] | 生化需氧量 | 19.5 | 20 | mg/L | 是
[5 empty] | 石油类 | <0.04 | 3 | mg/L | 是
[5 empty] | 悬浮物 | 16 | 20 | mg/L | 是
[5 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS） | 0.1 | 1 | mg/L | 是
[5 empty] | 总氮 | 14.5 | 20 | mg/L | 是
[5 empty] | 总铬 | <0.03 | 0.1 | mg/L | 是
[5 empty] | 总汞 | <0.00004 | 0.001 | mg/L | 是
[5 empty] | 总磷 | 1.59 | 1.5 | mg/L | 否 | 0.06
[5 empty] | 总铅 | 0.0016 | 0.1 | mg/L | 是
[5 empty] | 总砷 | 0.0003 | 0.1 | mg/L | 是
[5 empty] | 总镉 | <0.0001 | 0.01 | mg/L | 是
伊犁哈萨克 | 伊宁市 | 伊宁市联创城市建设（集团）排水公司（西区） | 2017-02-18 | 污水处理厂出口 | PH值 | 7.91 | 6-9 | 无量纲 | 是
[5 empty] | 氨氮 | 0.117 | 8 | mg/L | 是
[5 empty] | 动植物油 | 0.16 | 3 | mg/L | 是
[5 empty] | 粪大肠菌群数 | 1340000 | 10000 | 个/L | 否 | 133
[5 empty] | 化学需氧量 | 53.7 | 60 | mg/L | 是
[5 empty] | 六价铬 | 0.008 | 0.05 | mg/L | 是
[5 empty] | 色度 | 8 | 30 | 倍 | 是
[5 empty] | 生化需氧量 | 22.3 | 20 | mg/L | 否 | 0.115
[5 empty] | 石油类 | <0.04 | 3 | mg/L | 是
[5 empty] | 悬浮物 | 15 | 20 | mg/L | 是
[5 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS） | 0.1 | 1 | mg/L | 是
[5 empty] | 总氮 | 19.2 | 20 | mg/L | 是
[5 empty] | 总铬 | <0.03 | 0.1 | mg/L | 是
[5 empty] | 总汞 | <0.00004 | 0.001 | mg/L | 是
[5 empty] | 总磷 | 2.53 | 1.5 | mg/L | 否 | 0.687
[5 empty] | 总铅 | 0.0546 | 0.1 | mg/L | 是
[5 empty] | 总砷 | 0.0007 | 0.1 | mg/L | 是
[5 empty] | 总镉 | <0.0001 | 0.01 | mg/L | 是
塔城 | 塔城市 | 塔城市排水管理处 | 2017-02-27 | 污水处理厂出口 | PH值 | 7.54 | 6-9 | 无量纲 | 是
[5 empty] | 氨氮 | 34.6 | 25 | mg/L | 否 | 0.384
[5 empty] | 动植物油 | 1.08 | 5 | mg/L | 是
[5 empty] | 粪大肠菌群数 | 2800000 | 10000 | 个/L | 否 | 279
[5 empty] | 化学需氧量 | 64.3 | 100 | mg/L | 是
[5 empty] | 六价铬 | <0.004 | 0.05 | mg/L | 是
[5 empty] | 色度 | 8 | 40 | 倍 | 是
[5 empty] | 生化需氧量 | 26.3 | 30 | mg/L | 是
[5 empty] | 石油类 | 0.65 | 5 | mg/L | 是
[5 empty] | 悬浮物 | 12 | 30 | mg/L | 是
[5 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS） | 0.31 | 2 | mg/L | 是
[5 empty] | 总氮 | 44.1 |  | mg/L
[5 empty] | 总铬 | <0.002 | 0.1 | mg/L | 是
[5 empty] | 总汞 | 7e-05 | 0.001 | mg/L | 是
[5 empty] | 总磷 | 1.37 | 3 | mg/L | 是
[5 empty] | 总铅 | <0.001 | 0.1 | mg/L | 是
[5 empty] | 总砷 | 0.0009 | 0.1 | mg/L | 是
[5 empty] | 总镉 | <0.0001 | 0.01 | mg/L | 是
塔城 | 额敏县 | 额敏县自来水公司（污水处理厂） | 2017-02-27 | 污水处理厂出口 | PH值 | 7.6 | 6-9 | 无量纲 | 是
[5 empty] | 氨氮 | 8.57 | 25 | mg/L | 是
[5 empty] | 动植物油 | 2.67 | 5 | mg/L | 是
[5 empty] | 粪大肠菌群数 | 720000000 | 10000 | 个/L | 否 | 71999
[5 empty] | 化学需氧量 | 278 | 100 | mg/L | 否 | 1.78
[5 empty] | 六价铬 | <0.004 | 0.05 | mg/L | 是
[5 empty] | 色度 | 32 | 40 | 倍 | 是
[5 empty] | 生化需氧量 | 127 | 30 | mg/L | 否 | 3.233
[5 empty] | 石油类 | 0.74 | 5 | mg/L | 是
[5 empty] | 悬浮物 | 24 | 30 | mg/L | 是
[5 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS） | 1.61 | 2 | mg/L | 是
[5 empty] | 总氮 | 13.8 |  | mg/L
[5 empty] | 总铬 | <0.002 | 0.1 | mg/L | 是
[5 empty] | 总汞 | 7e-05 | 0.001 | mg/L | 是
[5 empty] | 总磷 | 1.61 | 3 | mg/L | 是
[5 empty] | 总铅 | <0.001 | 0.1 | mg/L | 是
[5 empty] | 总砷 | 0.0025 | 0.1 | mg/L | 是
[5 empty] | 总镉 | <0.0001 | 0.01 | mg/L | 是
阿勒泰 | 阿勒泰市 | 阿勒泰市污水净化管理所 | 2017-02-08 | 污水处理厂出口 | PH值 | 7.3 | 6-9 | 无量纲 | 是
[5 empty] | 氨氮 | 0.976 | 8 | mg/L | 是
[5 empty] | 动植物油 | 0.44 | 3 | mg/L | 是
[5 empty] | 粪大肠菌群数 | 3752 | 10000 | 个/L | 是
[5 empty] | 化学需氧量 | 30 | 60 | mg/L | 是
[5 empty] | 六价铬 | <0.004 | 0.05 | mg/L | 是
[5 empty] | 色度 | 8 | 30 | 倍 | 是
[5 empty] | 生化需氧量 | 14.5 | 20 | mg/L | 是
[5 empty] | 石油类 | 0.23 | 3 | mg/L | 是
[5 empty] | 悬浮物 | 19 | 20 | mg/L | 是
[5 empty] | 阴离子表面活性剂（LAS） | 0.07 | 1 | mg/L | 是
[5 empty] | 总氮 | 19.1 | 20 | mg/L | 是
[5 empty] | 总铬 | <0.05 | 0.1 | mg/L | 是
[5 empty] | 总汞 | <0.00004 | 0.001 | mg/L | 是
[5 empty] | 总磷 | 0.18 | 1.5 | mg/L | 是
[5 empty] | 总铅 | 0.002 | 0.1 | mg/L | 是
[5 empty] | 总砷 | 0.0014 | 0.1 | mg/L | 是
[5 empty] | 总镉 | <0.0001 | 0.01 | mg/L | 是