环境监测人员

持证上岗考核报告

被考核单位：哈密地区环境监测站

考 核 日 期 ：2016年7月15-17日

新疆自治区环境保护厅编制

表1  基 本 情 况

| 申请单位 |  |  | 哈密地区环境保护监测站 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地 址 |  |  | 哈密市建国南路28号行署5号楼 |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 |  |  | 赵宏 |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系人 |  |  | 冯晓勤 |  |  | 联系电话 |  |  |  | 18999031610 |
| 人员情况 | 技 术 人 员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 自报人数 | 现场审核人数 |  |  | 参加上岗考核人数 |  |  | 通过上岗考核人数 |  |  |
|  | 23 | 23 |  |  | 23 |  |  | 23 |  |  |
| 项次通过情况 | 理论考核 成绩 | 大类通过率 |  | 项目通过率 |  |  | 项次通过率 |  | 盲样考核 一次通过率 |  |
|  | 80分 | 85.7% |  | 94.9% |  |  | 85.2% |  | 57.1% |  |
| 持证上岗考核负责人 |  |  | 康宏（新疆环境监测总站） |  |  |  |  |  |  |  |
| 颁发上岗证时间 |  |  | 年 月 日 （由自治区环保厅填写） |  |  |  |  |  |  |  |
| 颁发上岗证人数 |  |  | 人 （由自治区环保厅填写） |  |  |  |  |  |  |  |
| 备 注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 表2 现场考核项目一览表 哈密地区环境监测站 第1页 共20页 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 姓名 | 考核 类别 | 考核项目 | 分析方法名称、代号及来源 | 考核结果 |  |  | 考核结论 |
|  |  |  |  |  | 理论考核 | 盲样考核 | 基本技能/见证实验 |  |
| 1 | 王翠霞 | 水（含大气降水）和废水 | 水质采样 | 水质采样 样品的保存和管理技术规定（HJ 493—2009） | 87.4 | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 氟、氯、亚硝酸盐、硝酸盐、硫酸盐 | 大气降水氟、氯、亚硝酸盐、硝酸盐、硫酸盐的测定 离子色谱法(GB 13580.5-92) |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 氟化物 | 水质 无机阴离子的测定 离子色谱法 （HJ/T 84-2001） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 硫酸盐 | 水质 无机阴离子的测定 离子色谱法 （HJ/T 84-2001） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | （总）汞 | 水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法(HJ 694—2014) |  | 合格 | / | 合格 |
|  |  |  | 六价铬 | 水质 六价铬的测定 二苯碳酰二肼分光光度法(GB/T 7467-87) |  | 合格 | / | 合格 |
|  |  | 环境空气和废气 | 环境空气采样 | 环境空气质量手工监测技术规范（HJ/T 194—2005） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 氨 | 环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法（HJ 533-2009） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 硫化氢 | 污染源废气 硫化氢 亚甲基蓝分光光度法《空气和废气监测分析方法》（第四版）国家环境保护总局 （2003年） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  | 固体废物 | 六价铬 | 固体废物 六价铬的测定 二苯碳酰二肼分光光度法（GB/T 15555.4-1995） |  | / | 不符合 | 不合格 |
| 表2 现场考核项目一览表 哈密地区环境监测站 第2页 共20页 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 姓名 | 考核 类别 | 考核项目 | 分析方法名称、代号及来源 | 考核结果 |  |  | 考核结论 |
|  |  |  |  |  | 理论考核 | 盲样考核 | 基本技能/见证实验 |  |
| 2 | 徐春艳 | 噪声 | 环境噪声 | 声环境质量标准（GB 3096-2008） | 80.5 | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 机场噪声 | 机场周围飞机噪声测量方法（GB 9661-1988） |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 铁路边界噪声 | 铁路边界噪声限值及其测量方法（GB/T 12525-1990） |  | / | 不符合 | 不合格 |
| 3 | 艾尼帕.吾尤甫 | 水（含大气降水）和废水 | 氨氮 | 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法(HJ 535-2009) | 71.8 | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 高锰酸盐指数 | 水质 高锰酸盐指数的测定(GB 11892-89) |  | 合格 | / | 合格 |
|  |  |  | 游离氯和总氯 | 游离氯和总氯 碘量法《水和废水监测分析方法》（第四版）国家环境保护总局 （2002年） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 总氮 | 水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法(HJ636-2012) |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 总硬度（钙和镁总量） | 水质 钙和镁总量的测定 EDTA滴定法(GB/T 7477—1987) |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 钡 | 水质 钡的测定 火焰原子吸收分光光度法(HJ 603-2011) |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 镍 | 水质 镍的测定 火焰原子吸收分光光度法(GB/T 11912-1989) |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 总铬 | 总铬 火焰原子吸收分光光度法《水和废水监测分析方法》（第四版）国家环境保护总局 （2002年） |  | / | 符合 | 合格 |

| 表2 现场考核项目一览表 哈密地区环境监测站 第3页 共20页 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 姓名 | 考核 类别 | 考核项目 | 分析方法名称、代号及来源 | 考核结果 |  |  | 考核结论 |
|  |  |  |  |  | 理论考核 | 盲样考核 | 基本技能/见证实验 |  |
| 3 | 艾尼帕.吾尤甫 | 水（含大气降水）和废水 | 钴 | 生活饮用水标准检验方法 金属指标（14.1 钴 无火焰原子吸收分光光度法）(GB/T 5750.6-2006) | 71.8 | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 钼 | 生活饮用水标准检验方法 金属指标（13.1 钼 无火焰原子吸收分光光度法）（GB/T5750.6-2006） |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 铍 | 水质 铍的测定 石墨炉原子吸收分光光度法(HJ/T 59-2000) |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  | 环境空气和废气 | 氯气 | 固定污染源排气中氯气的测定 甲基橙分光光度法（HJ/T 30-1999） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 铅 | 固定污染源废气 铅的测定 火焰原子吸收分光光度法 HJ685-2014 |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  | 土壤和水系沉积物 | 水分 | 土壤 干物质和水分的测定 重量法（HJ 613-2011） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | （全）钾 | 钾 原子吸收光度法《土壤元素的近代分析方法》中国环境监测总站（1992年） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 镉 | 土壤质量 铅、镉的测定 石墨炉原子吸收分光光度法（GB/T 17141-1997） |  | 合格 | / | 合格 |
|  |  |  | 铍 | 土壤和沉积物 铍的测定 石墨炉原子吸收分光光度法（HJ 737-2015） |  | / | 不符合 | 不合格 |
| 4 | 李云龙 | 水（含大气降水）和废水 | 水质采样 | 地表水和污水监测技术规范（HJ/T 91—2002） | 61.7 | / | 符合 | 合格 |

| 表2 现场考核项目一览表 哈密地区环境监测站 第4页 共20页 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 姓名 | 考核 类别 | 考核项目 | 分析方法名称、代号及来源 | 考核结果 |  |  | 考核结论 |
|  |  |  |  |  | 理论考核 | 盲样考核 | 基本技能/见证实验 |  |
| 4 | 李云龙 | 环境空气和废气 | 废气采样 | 固定源废气监测技术规范（HJ/T 397-2007） | 61.7 | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 环境空气采样 | 环境空气质量手工监测技术规范（HJ/T 194—2005） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | PM10 | 环境空气 PM10和PM2.5的测定 重量法（HJ 618-2011） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 烟气黑度 | 固定污染源排放 烟气黑度的测定 林格曼烟气黑度图法（HJ/T 398-2007） |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 总悬浮颗粒物 | 环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法（GB/T 15432-1995） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 氮氧化物(二氧化氮) | 污染源废气 氮氧化物 定电位电解法《空气和废气监测分析方法》（第四版）国家环境保护总局 （2003年） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 二氧化硫 | 固定污染源排气中二氧化硫的测定 定电位电解法（HJ/T 57-2000） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  | 噪声 | 厂界环境噪声 | 工业企业厂界环境噪声排放标准（GB 12348-2008） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 机场噪声 | 机场周围飞机噪声测量方法（GB 9661-1988） |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 社会生活环境噪声 | 社会生活环境噪声排放标准（GB 22337-2008） |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 铁路边界噪声 | 铁路边界噪声限值及其测量方法（GB/T 12525-1990） |  | / | 不符合 | 不合格 |
| 表2 现场考核项目一览表 哈密地区环境监测站 第5页 共20页 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 姓名 | 考核 类别 | 考核项目 | 分析方法名称、代号及来源 | 考核结果 |  |  | 考核结论 |
|  |  |  |  |  | 理论考核 | 盲样考核 | 基本技能/见证实验 |  |
| 5 | 苏龙 | 水（含大气降水）和废水 | 镍 | 水质 镍的测定 火焰原子吸收分光光度法(GB/T 11912-1989) | 74.8 | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 铁、锰 | 水质 铁、锰的测定 火焰原子吸收分光光度法 (GB/T 11911-89) |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 铅、锌 | 水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法(GB/T 7475-87) |  | 合格 | 不符合 | 不合格 |
|  |  | 环境空气和废气 | 废气采样 | 固定源废气监测技术规范（HJ/T 397-2007） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 环境空气采样 | 环境空气质量手工监测技术规范（HJ/T 194—2005） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | PM10 | 环境空气 PM10和PM2.5的测定 重量法（HJ 618-2011） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 烟气黑度 | 固定污染源排放 烟气黑度的测定 林格曼烟气黑度图法（HJ/T 398-2007） |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 总悬浮颗粒物 | 环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法（GB/T 15432-1995） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  | 噪声 | 厂界环境噪声 | 工业企业厂界环境噪声排放标准（GB 12348-2008） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 机场噪声 | 机场周围飞机噪声测量方法（GB 9661-1988） |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 铁路边界噪声 | 铁路边界噪声限值及其测量方法（GB/T 12525-1990） |  | / | 不符合 | 不合格 |
| 表2 现场考核项目一览表 哈密地区环境监测站 第6页 共20页 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 姓名 | 考核 类别 | 考核项目 | 分析方法名称、代号及来源 | 考核结果 |  |  | 考核结论 |
|  |  |  |  |  | 理论考核 | 盲样考核 | 基本技能/见证实验 |  |
| 6 | 王江雄 | 水（含大气降水）和废水 | 水质采样 | 地表水和污水监测技术规范（HJ/T 91—2002） | 68.2 | / | 符合 | 合格 |
|  |  | 环境空气和废气 | 废气采样 | 大气无组织排放监测技术导则（HJ/T 55—2000） |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 环境空气采样 | 环境空气质量手工监测技术规范（HJ/T 194—2005） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  | 噪声 | 环境噪声 | 声环境质量标准（GB 3096-2008） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 机场噪声 | 机场周围飞机噪声测量方法（GB 9661-1988） |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 社会生活环境噪声 | 社会生活环境噪声排放标准（GB 22337-2008） |  | / | 不符合 | 不合格 |
| 7 | 吾尔也提.合曼 | 水（含大气降水）和废水 | pH值 | 水质 pH值的测定 玻璃电极法(GB/T 6920-86) | 78.2 | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 硫酸盐 | 水质 硫酸盐的测定 铬酸钡分光光度法（试行）(HJ/T 342-2007) |  | 合格 | / | 合格 |
|  |  |  | 硝酸盐（氮） | 水质 无机阴离子的测定 离子色谱法 （HJ/T 84-2001） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 游离氯和总氯 | 水质 游离氯和总氯的测定 N,N-二乙基-1,4-苯二胺分光光度法(HJ 586-2010) |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  | 环境空气和废气 | 二氧化硫 | 环境空气 二氧化硫的测定 甲醛吸收-副玫瑰苯胺分光光度法（HJ 482-2009） |  | 合格 | / | 合格 |
| 表2 现场考核项目一览表 哈密地区环境监测站 第7页 共20页 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 姓名 | 考核 类别 | 考核项目 | 分析方法名称、代号及来源 | 考核结果 |  |  | 考核结论 |
|  |  |  |  |  | 理论考核 | 盲样考核 | 基本技能/见证实验 |  |
| 7 | 吾尔也提.合曼 | 环境空气和废气 | 氟化物 | 污染源废气 氟化物 氟试剂分光光度法《空气和废气监测分析方法》（第四版）国家环境保护总局 （2003年） | 78.2 | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 硫化氢 | 环境空气 硫化氢 亚甲基蓝分光光度法《空气和废气监测分析方法》（第四版）国家环境保护总局 （2003年） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  | 固体废物 | 六价铬 | 固体废物 六价铬的测定 二苯碳酰二肼分光光度法（GB/T 15555.4-1995） |  | / | 不符合 | 不合格 |
| 8 | 冯晓勤 | 水（含大气降水）和废水 | 水质采样 | 水质采样 样品的保存和管理技术规定（HJ 493—2009） | 78.4 | / | 符合 | 合格 |
|  |  | 环境空气和废气 | 废气采样 | 大气无组织排放监测技术导则（HJ/T 55—2000） |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 环境空气采样 | 环境空气质量手工监测技术规范（HJ/T 194—2005） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  | 土壤和水系沉积物 | 土壤采样 | 土壤环境监测技术规范（HJ/T 166-2004） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  | 噪声 | 厂界环境噪声 | 工业企业厂界环境噪声排放标准（GB 12348-2008） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 环境噪声 | 声环境质量标准（GB 3096-2008） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 机场噪声 | 机场周围飞机噪声测量方法（GB 9661-1988） |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 建筑施工场界环境噪声 | 建筑施工场界环境噪声排放标准（GB 12523-2011） |  | / | 符合 | 合格 |

| 表2 现场考核项目一览表 哈密地区环境监测站 第8页 共20页 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 姓名 | 考核 类别 | 考核项目 | 分析方法名称、代号及来源 | 考核结果 |  |  | 考核结论 |
|  |  |  |  |  | 理论考核 | 盲样考核 | 基本技能/见证实验 |  |
| 8 | 冯晓勤 | 噪声 | 社会生活环境噪声 | 社会生活环境噪声排放标准（GB 22337-2008） | 78.4 | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 铁路边界噪声 | 铁路边界噪声限值及其测量方法（GB/T 12525-1990） |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  | 质量管理 | 质量管理 | 环境监测技术基本理论（参考）试题集 |  | / | 符合 | 合格 |
| 9 | 艾合买提 | 环境空气和废气 | 废气采样 | 锅炉烟尘测试方法（GB 5468—1991） | 60 | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 氮氧化物(二氧化氮) | 污染源废气 氮氧化物 定电位电解法《空气和废气监测分析方法》（第四版）国家环境保护总局 （2003年） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 二氧化硫 | 固定污染源排气中二氧化硫的测定 定电位电解法（HJ/T 57-2000） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 一氧化碳 | 污染源废气 一氧化碳 定电位电解法《空气和废气监测分析方法》（第四版）国家环境保护总局 （2003年） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  | 噪声 | 厂界环境噪声 | 工业企业厂界环境噪声排放标准（GB 12348-2008） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 社会生活环境噪声 | 社会生活环境噪声排放标准（GB 22337-2008） |  | / | 符合 | 合格 |
| 10 | 赵宏 | 质量管理 | 质量管理 | 《空气和废气监测分析方法》（第四版）第二篇 | 98 | / | 符合 | 合格 |
| 11 | 王晓帆 | 水（含大气降水）和废水 | 水质采样 | 水质 采样技术指导（HJ 494—2009） | 81.2 | / | 符合 | 合格 |

| 表2 现场考核项目一览表 哈密地区环境监测站 第9页 共20页 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 姓名 | 考核 类别 | 考核项目 | 分析方法名称、代号及来源 | 考核结果 |  |  | 考核结论 |
|  |  |  |  |  | 理论考核 | 盲样考核 | 基本技能/见证实验 |  |
| 11 | 王晓帆 | 水（含大气降水）和废水 | (浑)浊度 | 水质 浊度的测定（分光光度法）(GB 13200-91) | 81.2 | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 全盐量 | 水质 全盐量的测定 重量法(HJ/T 51-1999) |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 色度 | 水质 色度的测定（铂钴比色法）(GB/T 11903-89) |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 生化需氧量 | 水质 五日生化需氧量（BOD5）的测定 稀释与接种法(HJ 505-2009) |  | 合格 | / | 合格 |
|  |  |  | 钡 | 水质 钡的测定 石墨炉原子吸收分光光度法(HJ 602-2011) |  | 合格 | / | 合格 |
|  |  |  | 钾、钠 | 大气降水中钠、钾的测定 原子吸收分光光度法(GB 13580.12-1992) |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 铜、铅、镉 | 铜、铅、镉 石墨炉原子吸收分光光度法《水和废水监测分析方法》（第四版）国家环境保护总局 （2002年） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 钼 | 生活饮用水标准检验方法 金属指标（13.1 钼 无火焰原子吸收分光光度法）（GB/T5750.6-2006） |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 铍 | 水质 铍的测定 石墨炉原子吸收分光光度法(HJ/T 59-2000) |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  | 环境空气和废气 | 氰化氢 | 固定污染源排气中氰化氢的测定 异烟酸-吡唑啉酮分光光度法（HJ/T 28-1999） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  | 土壤和水系沉积物 | 水分 | 土壤 干物质和水分的测定 重量法（HJ 613-2011） |  | / | 符合 | 合格 |

| 表2 现场考核项目一览表 哈密地区环境监测站 第10页 共20页 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 姓名 | 考核 类别 | 考核项目 | 分析方法名称、代号及来源 | 考核结果 |  |  | 考核结论 |
|  |  |  |  |  | 理论考核 | 盲样考核 | 基本技能/见证实验 |  |
| 11 | 王晓帆 | 土壤和水系沉积物 | （全）钾 | 钾 原子吸收光度法《土壤元素的近代分析方法》中国环境监测总站（1992年） | 81.2 | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 镍 | 土壤质量 镍的测定 火焰原子吸收分光光度法（GB/T 17139-1997） |  | 合格 | / | 合格 |
|  |  |  | 铁 | 铁 火焰原子吸收分光光度法《土壤元素的近代分析方法》中国环境监测总站（1992年） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 总铬 | 土壤 总铬的测定 火焰原子吸收分光光度法（HJ 491-2009） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 钴 | 钴 火焰原子吸收法《土壤元素的近代分析方法》中国环境监测总站（1992年） |  | / | 符合 | 合格 |
| 12 | 祖丽培亚·铁木尔 | 水（含大气降水）和废水 | pH值 | 水质 pH值的测定 玻璃电极法(GB/T 6920-86) | 64.3 | 合格 | / | 合格 |
|  |  |  | 电导率 | 大气降水电导率的测定方法(GB 13580.3-92) |  | 合格 | / | 合格 |
|  |  |  | 色度 | 水质 色度的测定（铂钴比色法）(GB/T 11903-89) |  | / | 符合 | 合格 |
| 13 | 杨睿鹏 | 水（含大气降水）和废水 | 水质采样 | 水质 采样技术指导（HJ 494—2009） | 85.5 | / | 符合 | 合格 |

| 表2 现场考核项目一览表 哈密地区环境监测站 第11页 共20页 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 姓名 | 考核 类别 | 考核项目 | 分析方法名称、代号及来源 | 考核结果 |  |  | 考核结论 |
|  |  |  |  |  | 理论考核 | 盲样考核 | 基本技能/见证实验 |  |
| 13 | 杨睿鹏 | 水（含大气降水）和废水 | 氨氮 | 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法(HJ 535-2009) | 85.5 | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 硫化物 | 水质 硫化物的测定 亚甲基蓝分光光度法(GB/T 16489-1996) |  | 合格 | / | 合格 |
|  |  |  | 总氮 | 水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法(HJ636-2012) |  | 合格 | / | 合格 |
| 14 | 刘艳丽 | 噪声 | 机场噪声 | 机场周围飞机噪声测量方法（GB 9661-1988） | 84.5 | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 建筑施工场界环境噪声 | 建筑施工场界环境噪声排放标准（GB 12523-2011） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 铁路边界噪声 | 铁路边界噪声限值及其测量方法（GB/T 12525-1990） |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  | 质量管理 | 质量管理 | 《空气和废气监测分析方法》（第四版）第二篇 |  | / | 符合 | 合格 |
| 15 | 王璐 | 噪声 | 环境噪声 | 声环境质量标准（GB 3096-2008） | 76 | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 机场噪声 | 机场周围飞机噪声测量方法（GB 9661-1988） |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 建筑施工场界环境噪声 | 建筑施工场界环境噪声排放标准（GB 12523-2011） |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 社会生活环境噪声 | 社会生活环境噪声排放标准（GB 22337-2008） |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 铁路边界噪声 | 铁路边界噪声限值及其测量方法（GB/T 12525-1990） |  | / | 不符合 | 不合格 |

| 表2 现场考核项目一览表 哈密地区环境监测站 第12页 共20页 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 姓名 | 考核 类别 | 考核项目 | 分析方法名称、代号及来源 | 考核结果 |  |  | 考核结论 |
|  |  |  |  |  | 理论考核 | 盲样考核 | 基本技能/见证实验 |  |
| 16 | 寇晓亮 | 水（含大气降水）和废水 | 水质采样 | 水质采样 样品的保存和管理技术规定（HJ 493—2009） | 89.4 | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 化学需氧量 | 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法(GB/T 11914-89) |  | 合格 | / | 合格 |
|  |  |  | 总硬度（钙和镁总量） | 水质 钙和镁总量的测定 EDTA滴定法(GB/T 7477—1987) |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 挥发酚 | 水质 挥发酚的测定 4-氨基安替比林分光光度法(HJ 503-2009) |  | 合格 | / | 合格 |
| 17 | 阿孜古丽.玉努斯 | 环境空气和废气 | 废气采样 | 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法（GB/T 16157—1996） | 94 | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 烟气黑度 | 固定污染源排放 烟气黑度的测定 林格曼烟气黑度图法（HJ/T 398-2007） |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 氮氧化物(二氧化氮) | 污染源废气 氮氧化物 定电位电解法《空气和废气监测分析方法》（第四版）国家环境保护总局 （2003年） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 二氧化硫 | 固定污染源排气中二氧化硫的测定 定电位电解法（HJ/T 57-2000） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  | 噪声 | 厂界环境噪声 | 工业企业厂界环境噪声排放标准（GB 12348-2008） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 环境噪声 | 声环境质量标准（GB 3096-2008） |  | / | 符合 | 合格 |

| 表2 现场考核项目一览表 哈密地区环境监测站 第13页 共20页 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 姓名 | 考核 类别 | 考核项目 | 分析方法名称、代号及来源 | 考核结果 |  |  | 考核结论 |
|  |  |  |  |  | 理论考核 | 盲样考核 | 基本技能/见证实验 |  |
| 17 | 阿孜古丽.玉努斯 | 噪声 | 机场噪声 | 机场周围飞机噪声测量方法（GB 9661-1988） | 94 | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 建筑施工场界环境噪声 | 建筑施工场界环境噪声排放标准（GB 12523-2011） |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 社会生活环境噪声 | 社会生活环境噪声排放标准（GB 22337-2008） |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 铁路边界噪声 | 铁路边界噪声限值及其测量方法（GB/T 12525-1990） |  | / | 不符合 | 不合格 |
| 18 | 迪丽努尔.阿里木 | 环境空气和废气 | 废气采样 | 锅炉烟尘测试方法（GB 5468—1991） | 93.5 | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 烟气黑度 | 固定污染源排放 烟气黑度的测定 林格曼烟气黑度图法（HJ/T 398-2007） |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 氮氧化物(二氧化氮) | 污染源废气 氮氧化物 定电位电解法《空气和废气监测分析方法》（第四版）国家环境保护总局 （2003年） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 二氧化硫 | 固定污染源排气中二氧化硫的测定 定电位电解法（HJ/T 57-2000） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 一氧化碳 | 污染源废气 一氧化碳 定电位电解法《空气和废气监测分析方法》（第四版）国家环境保护总局 （2003年） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  | 噪声 | 厂界环境噪声 | 工业企业厂界环境噪声排放标准（GB 12348-2008） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 环境噪声 | 声环境质量标准（GB 3096-2008） |  | / | 符合 | 合格 |

| 表2 现场考核项目一览表 哈密地区环境监测站 第14页 共20页 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 姓名 | 考核 类别 | 考核项目 | 分析方法名称、代号及来源 | 考核结果 |  |  | 考核结论 |
|  |  |  |  |  | 理论考核 | 盲样考核 | 基本技能/见证实验 |  |
| 18 | 迪丽努尔.阿里木 | 噪声 | 机场噪声 | 机场周围飞机噪声测量方法（GB 9661-1988） | 93.5 | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 建筑施工场界环境噪声 | 建筑施工场界环境噪声排放标准（GB 12523-2011） |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 社会生活环境噪声 | 社会生活环境噪声排放标准（GB 22337-2008） |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 铁路边界噪声 | 铁路边界噪声限值及其测量方法（GB/T 12525-1990） |  | / | 不符合 | 不合格 |
| 19 | 古丽茹合萨热.艾海提 | 水（含大气降水）和废水 | 水质采样 | 地表水和污水监测技术规范（HJ/T 91—2002） | 80.1 | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | pH值 | 水质 pH值的测定 玻璃电极法(GB/T 6920-86) |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 电导率 | 电导率 便携式电导率仪法《水和废水监测分析方法》（第四版）国家环境保护总局 （2002年） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 水温 | 水质 水温的测定 温度计或颠倒温度计测定法(GB/T 13195-91) |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 氟、氯、亚硝酸盐、硝酸盐、硫酸盐 | 大气降水氟、氯、亚硝酸盐、硝酸盐、硫酸盐的测定 离子色谱法(GB 13580.5-92) |  | 合格 | / | 合格 |
|  |  |  | 氟化物 | 水质 无机阴离子的测定 离子色谱法 （HJ/T 84-2001） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 全盐量 | 水质 全盐量的测定 重量法(HJ/T 51-1999) |  | / | 符合 | 合格 |
| 表2 现场考核项目一览表 哈密地区环境监测站 第15页 共20页 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 姓名 | 考核 类别 | 考核项目 | 分析方法名称、代号及来源 | 考核结果 |  |  | 考核结论 |
|  |  |  |  |  | 理论考核 | 盲样考核 | 基本技能/见证实验 |  |
| 19 | 古丽茹合萨热.艾海提 | 水（含大气降水）和废水 | 硝酸盐（氮） | 水质 无机阴离子的测定 离子色谱法 （HJ/T 84-2001） | 80.1 | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 悬浮物 | 水质 悬浮物的测定 重量法(GB 11901-89) |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  | 环境空气和废气 | 环境空气采样 | 环境空气质量手工监测技术规范（HJ/T 194—2005） |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | PM10 | 环境空气 PM10和PM2.5的测定 重量法（HJ 618-2011） |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 总悬浮颗粒物 | 环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法（GB/T 15432-1995） |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  | 土壤和水系沉积物 | 土壤采样 | 土壤环境监测技术规范（HJ/T 166-2004） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  | 噪声 | 厂界环境噪声 | 工业企业厂界环境噪声排放标准（GB 12348-2008） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 社会生活环境噪声 | 社会生活环境噪声排放标准（GB 22337-2008） |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  | 生物 | 粪链球菌 | 粪链球菌 多管发酵法《水和废水监测分析方法》（第四版）国家环境保护总局 （2002年） |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 细菌总数 | 细菌总数《水和废水监测分析方法》（第四版）国家环境保护总局 （2002年） |  | / | 符合 | 合格 |

| 表2 现场考核项目一览表 哈密地区环境监测站 第16页 共20页 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 姓名 | 考核 类别 | 考核项目 | 分析方法名称、代号及来源 | 考核结果 |  |  | 考核结论 |
|  |  |  |  |  | 理论考核 | 盲样考核 | 基本技能/见证实验 |  |
| 20 | 韩友虎 | 环境空气和废气 | 环境空气采样 | 环境空气质量手工监测技术规范（HJ/T 194—2005） | 85 | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 苯酚类化合物 | 固定污染源排气中酚类化合物的测定 4-氨基安替比林分光光度法（HJ/T 32-1999） |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 甲醇 | 甲醇的测定 气相色谱法《空气和废气监测分析方法》（第四版））国家环境保护总局 （2003年） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 总烃（非甲烷烃） | 固定污染源排气中非甲烷总烃的测定 气相色谱法（HJ/T 38-1999） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  | 土壤和水系沉积物 | 土壤采样 | 土壤环境监测技术规范（HJ/T 166-2004） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 有机质 | 土壤有机质测定法（NY/T 85-1988） |  | 合格 | / | 合格 |
|  |  |  | 汞 | 土壤和沉积物 汞、砷、硒、铋、锑的测定 微波消解/原子荧光法（HJ 680-2013） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 砷 | 土壤和沉积物 汞、砷、硒、铋、锑的测定 微波消解/原子荧光法（HJ 680-2013） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  | 噪声 | 机场噪声 | 机场周围飞机噪声测量方法（GB 9661-1988） |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 建筑施工场界环境噪声 | 建筑施工场界环境噪声排放标准（GB 12523-2011） |  | / | 不符合 | 不合格 |

| 表2 现场考核项目一览表 哈密地区环境监测站 第17页 共20页 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 姓名 | 考核 类别 | 考核项目 | 分析方法名称、代号及来源 | 考核结果 |  |  | 考核结论 |
|  |  |  |  |  | 理论考核 | 盲样考核 | 基本技能/见证实验 |  |
| 20 | 韩友虎 | 噪声 | 社会生活环境噪声 | 社会生活环境噪声排放标准（GB 22337-2008） | 85 | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 铁路边界噪声 | 铁路边界噪声限值及其测量方法（GB/T 12525-1990） |  | / | 不符合 | 不合格 |
| 21 | 赖晓姗 | 水（含大气降水）和废水 | 水质采样 | 地表水和污水监测技术规范（HJ/T 91—2002） | 73.6 | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 石油类 | 水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法(HJ637-2012) |  | 合格 | / | 合格 |
|  |  |  | 钙、镁 | 水质 钙和镁的测定 原子吸收分光光度法(GB/T 11905-89) |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 钾、钠 | 水质 钾和钠的测定 火焰原子吸收分光光度法(GB/T 11904-1989) |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 六价铬 | 水质 六价铬的测定 二苯碳酰二肼分光光度法(GB/T 7467-87) |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 镍 | 水质 镍的测定 火焰原子吸收分光光度法(GB/T 11912-1989) |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 铁、锰 | 水质 铁、锰的测定 火焰原子吸收分光光度法 (GB/T 11911-89) |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 铜、铅、锌、镉 | 水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法(GB/T 7475-87) |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 总铬 | 总铬 火焰原子吸收分光光度法《水和废水监测分析方法》（第四版）国家环境保护总局 （2002年） |  | / | 不符合 | 不合格 |
| 表2 现场考核项目一览表 哈密地区环境监测站 第18页 共20页 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 姓名 | 考核 类别 | 考核项目 | 分析方法名称、代号及来源 | 考核结果 |  |  | 考核结论 |
|  |  |  |  |  | 理论考核 | 盲样考核 | 基本技能/见证实验 |  |
| 21 | 赖晓姗 | 环境空气和废气 | 环境空气采样 | 环境空气质量手工监测技术规范（HJ/T 194—2005） | 73.6 | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 氨 | 环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法（HJ 533-2009） |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 硫化氢 | 污染源废气 硫化氢 亚甲基蓝分光光度法《空气和废气监测分析方法》（第四版）国家环境保护总局 （2003年） |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  | 土壤和水系沉积物 | 土壤采样 | 土壤环境监测技术规范（HJ/T 166-2004） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | （全）钾 | 钾 原子吸收光度法《土壤元素的近代分析方法》中国环境监测总站（1992年） |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 锰 | 锰 原子吸收法《土壤元素的近代分析方法》中国环境监测总站（1992年） |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 钠、钙、镁 | 钠/钙/镁 原子吸收光度法《土壤元素的近代分析方法》中国环境监测总站（1992年） |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 镍 | 土壤质量 镍的测定 火焰原子吸收分光光度法（GB/T 17139-1997） |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 铅、镉 | 土壤质量 铅、镉的测定 石墨炉原子吸收分光光度法（GB/T 17141-1997） |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 铜、锌 | 土壤质量 铜、锌的测定 火焰原子吸收分光光度法(GB/T 17138-1997) |  | / | 不符合 | 不合格 |

| 表2 现场考核项目一览表 哈密地区环境监测站 第19页 共20页 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 姓名 | 考核 类别 | 考核项目 | 分析方法名称、代号及来源 | 考核结果 |  |  | 考核结论 |
|  |  |  |  |  | 理论考核 | 盲样考核 | 基本技能/见证实验 |  |
| 21 | 赖晓姗 | 土壤和水系沉积物 | 总铬 | 土壤 总铬的测定 火焰原子吸收分光光度法（HJ 491-2009） | 73.6 | 合格 | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 钴 | 钴 火焰原子吸收法《土壤元素的近代分析方法》中国环境监测总站（1992年） |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  | 固体废物 | 六价铬 | 固体废物 六价铬的测定 二苯碳酰二肼分光光度法（GB/T 15555.4-1995） |  | / | 不符合 | 不合格 |
| 22 | 阿迪里.牙克甫 | 质量管理 | 质量管理 | 《水和废水监测分析方法》（第四版）第二篇 | 90 | / | 符合 | 合格 |
| 23 | 尼亚孜.依明 | 环境空气和废气 | 废气采样 | 锅炉烟尘测试方法（GB 5468—1991） | 85 | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 烟气黑度 | 固定污染源排放 烟气黑度的测定 林格曼烟气黑度图法（HJ/T 398-2007） |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 氮氧化物(二氧化氮) | 污染源废气 氮氧化物 定电位电解法《空气和废气监测分析方法》（第四版）国家环境保护总局 （2003年） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 二氧化硫 | 固定污染源排气中二氧化硫的测定 定电位电解法（HJ/T 57-2000） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  | 噪声 | 厂界环境噪声 | 工业企业厂界环境噪声排放标准（GB 12348-2008） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 环境噪声 | 声环境质量标准（GB 3096-2008） |  | / | 符合 | 合格 |

| 表2 现场考核项目一览表 哈密地区环境监测站 第20页 共20页 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 姓名 | 考核 类别 | 考核项目 | 分析方法名称、代号及来源 | 考核结果 |  |  | 考核结论 |
|  |  |  |  |  | 理论考核 | 盲样考核 | 基本技能/见证实验 |  |
| 23 | 尼亚孜.依明 | 噪声 | 建筑施工场界环境噪声 | 建筑施工场界环境噪声排放标准（GB 12523-2011） | 85 | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 社会生活环境噪声 | 社会生活环境噪声排放标准（GB 22337-2008） |  | / | 符合 | 合格 |

表3  考核通过建议发证项目表

哈密地区环境监测站 第1页 共4页

| 序号 | 姓 名 | 性别 | 技术 职称 | 发 证 项 目 | 证书编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 王翠霞 | 女 | 工程师 | 水（含大气降水）和废水 ： (浑)浊度、（总）汞、电导率、氟、氯、亚硝酸盐、硝酸盐、硫酸盐、氟化物、硫酸盐、六价铬、氯化物、砷、水温、水质采样、硒、硝酸盐（氮） 环境空气和废气 ： 氨、环境空气采样、硫化氢、总悬浮颗粒物 | XHJ-2016-311 |
| 2 | 艾合买提 | 男 | / | 环境空气和废气 ： 氮氧化物(二氧化氮)、二氧化硫、废气采样、烟（粉）尘、一氧化碳 噪声 ： 厂界环境噪声、社会生活环境噪声 | XHJ-2016-312 |
| 3 | 艾尼帕.吾尤甫 | 女 | 助理工程师 | 水（含大气降水）和废水 ： 钡、大气降水采样、钙、镁、高锰酸盐指数、钾、钠、镍、色度、铁、锰、铜、铅、锌、镉、游离氯和总氯、总铬、总硬度（钙和镁总量）、钴 环境空气和废气 ： 氯气、镍、铅、镉 土壤和水系沉积物 ： （全）钾、钡、锰、钠、钙、镁、镍、铅、镉、水分、铜、锌、总铬、钴 | XHJ-2016-313 |
| 4 | 祖丽培亚·铁木尔 | 女 | 助理工程师 | 水（含大气降水）和废水 ： (浑)浊度、pH值、电导率、色度 | XHJ-2016-314 |
| 5 | 韩友虎 | 男 | 助理工程师 | 水（含大气降水）和废水 ： 苯系物、汞、砷、硒、铋和锑、挥发性有机物、流量、水温、水质采样、阴离子表面活性剂、有机氯农药 环境空气和废气 ： 苯系物、汞、环境空气采样、甲醇、总烃（非甲烷烃） 土壤和水系沉积物 ： 汞、六六六和滴滴涕、砷、土壤采样、有机质 噪声 ： 厂界环境噪声、环境噪声 生物 ： 粪大肠菌群、细菌总数、总大肠菌群 | XHJ-2016-315 |

表3  考核通过建议发证项目表

哈密地区环境监测站 第2页 共4页

| 序号 | 姓 名 | 性别 | 技术 职称 | 发 证 项 目 | 证书编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 寇晓亮 | 男 | 助理工程师 | 水（含大气降水）和废水 ： 化学需氧量、挥发酚、水质采样、总硬度（钙和镁总量） | XHJ-2016-316 |
| 7 | 尼亚孜.依明 | 男 | 工程师 | 环境空气和废气 ： 氮氧化物(二氧化氮)、二氧化硫、废气采样、流速和流量、烟（粉）尘、一氧化碳 噪声 ： 厂界环境噪声、环境噪声、机场噪声、建筑施工场界环境噪声、社会生活环境噪声、铁路边界噪声 | XHJ-2016-317 |
| 8 | 阿孜古丽.玉努斯 | 女 | 助理工程师 | 环境空气和废气 ： 氮氧化物(二氧化氮)、二氧化硫、废气采样、流速和流量、烟（粉）尘、一氧化碳 噪声 ： 厂界环境噪声、环境噪声 | XHJ-2016-318 |
| 9 | 阿迪里.牙克甫 | 男 | 工程师 | 质量管理 ： 质量管理 | XHJ-2016-319 |
| 10 | 赵宏 | 女 | 高级工程师 | 质量管理 ： 质量管理 | XHJ-2016-320 |
| 11 | 王晓帆 | 男 | / | 水（含大气降水）和废水 ： (浑)浊度、钡、钙、镁、钾、钠、矿化度、镍、全盐量、溶解性总固体、溶解氧、色度、生化需氧量、水温、水质采样、铁、锰、铜、铅、锌、镉、铜、铅、镉、总铬、钴 环境空气和废气 ： 镍、铅、氰化氢、镉 土壤和水系沉积物 ： （全）钾、锰、钠、钙、镁、镍、铅、镉、水分、铁、铜、锌、总铬、钴 | XHJ-2016-321 |

表3  考核通过建议发证项目表

哈密地区环境监测站 第3页 共4页

| 序号 | 姓 名 | 性别 | 技术 职称 | 发 证 项 目 | 证书编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | 王江雄 | 男 | / | 水（含大气降水）和废水 ： 水质采样 环境空气和废气 ： 环境空气采样 噪声 ： 厂界环境噪声、环境噪声、建筑施工场界环境噪声 | XHJ-2016-322 |
| 13 | 冯晓勤 | 女 | 高级工程师 | 水（含大气降水）和废水 ： 水质采样 环境空气和废气 ： 环境空气采样 土壤和水系沉积物 ： 土壤采样 噪声 ： 厂界环境噪声、环境噪声、建筑施工场界环境噪声、社会生活环境噪声 质量管理 ： 质量管理 | XHJ-2016-323 |
| 14 | 王璐 | 女 | 助理工程师 | 噪声 ： 厂界环境噪声、环境噪声 | XHJ-2016-324 |
| 15 | 李云龙 | 男 | 助理工程师 | 水（含大气降水）和废水 ： 水质采样 环境空气和废气 ： PM10、氮氧化物(二氧化氮)、二氧化硫、废气采样、环境空气采样、流速和流量、烟（粉）尘、一氧化碳、总悬浮颗粒物 噪声 ： 厂界环境噪声、环境噪声、建筑施工场界环境噪声 | XHJ-2016-325 |
| 16 | 迪丽努尔.阿里木 | 女 | 助理工程师 | 环境空气和废气 ： 氮氧化物(二氧化氮)、二氧化硫、废气采样、流速和流量、烟（粉）尘、一氧化碳 噪声 ： 厂界环境噪声、环境噪声 | XHJ-2016-326 |
| 17 | 刘艳丽 | 女 | 高级工程师 | 噪声 ： 厂界环境噪声、环境噪声、建筑施工场界环境噪声、社会生活环境噪声 质量管理 ： 质量管理 | XHJ-2016-327 |

表3  考核通过建议发证项目表

哈密地区环境监测站 第4页 共4页

| 序号 | 姓 名 | 性别 | 技术 职称 | 发 证 项 目 | 证书编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 | 苏龙 | 男 | 助理工程师 | 环境空气和废气 ： PM10、氮氧化物(二氧化氮)、二氧化硫、废气采样、环境空气采样、烟（粉）尘、一氧化碳、总悬浮颗粒物 噪声 ： 厂界环境噪声、环境噪声、建筑施工场界环境噪声、社会生活环境噪声 | XHJ-2016-328 |
| 19 | 赖晓姗 | 女 | 助理工程师 | 水（含大气降水）和废水 ： 氨氮、硫化物、六价铬、石油类和动植物油类、水温、水质采样 环境空气和废气 ： PM10、废气采样、环境空气采样、总悬浮颗粒物 土壤和水系沉积物 ： 水分、土壤采样 噪声 ： 厂界环境噪声、环境噪声、机场噪声、建筑施工场界环境噪声、社会生活环境噪声、铁路边界噪声 | XHJ-2016-329 |
| 20 | 徐春艳 | 女 | 工程师 | 噪声 ： 厂界环境噪声、环境噪声、建筑施工场界环境噪声、社会生活环境噪声 | XHJ-2016-330 |
| 21 | 古丽茹合萨热.艾海提 | 女 | 助理工程师 | 水（含大气降水）和废水 ： pH值、电导率、氟、氯、亚硝酸盐、硝酸盐、硫酸盐、氟化物、矿化度、硫酸盐、氯化物、全盐量、溶解性总固体、水温、水质采样、硝酸盐（氮）、悬浮物、亚硝酸盐（氮） 土壤和水系沉积物 ： pH值、水分、水溶性盐（全盐量）、土壤采样 噪声 ： 厂界环境噪声、环境噪声 生物 ： 粪大肠菌群、细菌总数、总大肠菌群 | XHJ-2016-331 |
| 22 | 吾尔也提.合曼 | 女 | 工程师 | 水（含大气降水）和废水 ： pH值、氟、氯、亚硝酸盐、硝酸盐、硫酸盐、氟化物、硫酸盐、氯化物、全盐量、硝酸盐（氮）、悬浮物、亚硝酸盐（氮）、游离氯和总氯、铵 环境空气和废气 ： 氨、氮氧化物(二氧化氮)、二氧化硫、硫化氢、硫酸雾 土壤和水系沉积物 ： pH值 | XHJ-2016-332 |
| 23 | 杨睿鹏 | 男 | 助理工程师 | 水（含大气降水）和废水 ： 氨氮、硫化物、水质采样、总氮 | XHJ-2016-333 |

技术专家签名：

持证上岗考核组意见

根据自治区环保厅下发的《关于印发自治区环境监测技术人员持证上岗管理与考核办法的通知》（新环监发[2011]149）号文的精神，受自治区环保厅的委托，自治区环境监测总站专家组一行4人，于2016年7月15日-17日，对哈密地区环境监测站进行了监测人员持证上岗考核。 哈密地区环境监测站有23人申请了7大类、（水和（含大气降水）废水、环境空气和废气、土壤和水系沉积物、固体废物、噪声、生物、质量管理）、118个项目、561个项次的上岗证考核。上岗考核采用理论知识考试、现场操作技能考核和自认定材料审核等方式进行，考核组按照规定对该监测站所提交的申请项目按照35%以上进行了现场测试考核。现将考核结果通报如下： 1、哈密地区环境监测站本次共有23人申报了持证上岗证考核，23人参加了环境监测基础知识理论考试，理论考试成绩全部及格，平均成绩为80分。考核组对该监测站自认定考核材料进行了审核，对该监测站申报的水（含大气降水）和废水、环境空气和废气、土壤和水系沉积物、固体废物、噪声、生物、质量管理等7大类、85个项目、208个项次的开展了37.1%的现场操作演示及基本技能考核，考核情况见表2。 2、盲样考核：本次有 12人进行了21只盲样、21个项次的标样考核，一次通过率57.1%，考核项目全部合格；共出具1份检测报告。 3、总体考核结果：经考核专家组现场评定，共有6大类、112项目、478项次通过考核，通过率85.2%。考核组建议对通过考核的23名监测人员和通过考核的项目予以颁发考核合格证。通过本次考核哈密地区环境监测站新增持证人员9人。 4、建议：加大实验室基础理论、基本技能的培训力度，规范操作技能，完善实验室原始记录内容，做好质量控制，加强现场采样的理论培训及实操的训练，提高环境监测站环境机构业务水平，确保数据有效可靠。 考核组组长： 年 月 日 审定人： 年 月 日

持证上岗考核组名单

| 序号 | 姓名 | 职务或职称 | 职责 | 单位 | 签名 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 沈丽丽 | 高工 | 组长 | 新疆维吾尔自治区环境监测总站 |  |
| 2 | 加那尔别克 | 工程师 | 组员 | 新疆维吾尔自治区环境监测总站 |  |
| 3 | 刘伟 | 助工 | 组员 | 新疆维吾尔自治区环境监测总站 |  |

审批意见

批准人：                   批准单位盖章                 年    月    日