环境监测人员

持证上岗考核报告

被考核单位：乌鲁木齐市环境监测中心站

考核日期：2016年4月6日-7日

2016年7月20日

新疆自治区环境保护厅编制

表1  上岗考核基本情况

| 申请单位 |  | 乌鲁木齐市环境监测中心站 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地 址 |  | 乌鲁木齐市新市区四平路728号 |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 |  | 吕爱华 |  |  |  |  |  |  |
| 联系人 |  | 王庆燕 |  | 联系电话 |  |  | 3091028 |  |
| 人员情况 | 技 术 人 员 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 自报人数 | 现场审核人数 | 参加上岗考核人数 |  |  | 通过上岗考核人数 |  |  |
|  | 41 | 40 | 40 |  |  | 40 |  |  |
| 考核通过情况 | 理论考核 成绩 | 大类通过率 | 项目通过率 |  | 项次通过率 |  |  | 盲样考核 一次通过率 |
|  | 69.5分 | 100% | 94.1% |  | 83.3% |  |  | 84.1% |
| 持证上岗考核负责人 |  | 康宏 （新疆环境监测总站） |  |  |  |  |  |  |
| 颁发上岗证时间 |  | 年 月 日 （由自治区环保厅填写） |  |  |  |  |  |  |
| 颁发上岗证人数 |  | 人 （由自治区环保厅填写） |  |  |  |  |  |  |
| 备 注 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 表2 现场考核项目一览表 乌鲁木齐市环境监测中心站 第1页 共23页 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 姓名 | 考核 类别 | 考核项目 | 分析方法名称、代号及来源 | 考核结果 |  |  | 考核结论 |
|  |  |  |  |  | 理论考核 | 盲样考核 | 基本技能/见证实验 |  |
| 1 | 艾克热木·克热木 | 水（含大气降水）和废水 | 氨氮 | 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法（HJ 535-2009） | 60 | 合格 | / | 合格 |
|  |  |  | 全盐量 | 水质 全盐量的测定 重量法（HJ/T 51-1999） |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 悬浮物 | 水质 悬浮物的测定 重量法（GB 11901-89） |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 化学需氧量 | 水质 化学需氧量的测定 快速消解分光光度法（HJ/T 399-2007） |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 溶解性总固体 | 生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标（8.1 溶解性总固体 称重法）（GB/T 5750.4-2006） |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 矿化度 | 矿化度 重量法 《水和废水监测分析方法》（第四版） 国家环境保护总局（2002年） |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | （总）汞 | 水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法（HJ 694-2014） |  | 不合格 | / | 不合格 |
|  |  | 环境空气和废气 | 降尘 | 环境空气 降尘的测定 重量法（GB/T 15265-94） |  | / | 符合 | 合格 |
| 2 | 陈廷舰 | 噪声 | 社会生活环境噪声 | 社会生活环境噪声排放标准（GB 22337-2008） | 85 | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 建筑施工场界环境噪声 | 建筑施工场界环境噪声排放标准（GB 12523-2011） |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 厂界环境噪声 | 工业企业厂界环境噪声排放标准（GB 12348-2008） |  | / | 符合 | 合格 |
| 3 | 陈亚南 | 水（含大气降水）和废水 | 大气降水采样 | 大气降水样品的采集与保存（GB/T 13580.2-1992） | 60 | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 水质采样 | 地表水和污水监测技术规范（HJ/T 91-2002） |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 流量 | 水污染物排放总量监测技术规范（流量 流速仪法）（HJ/T 92-2002） |  | / | 不符合 | 不合格 |
| 表2 现场考核项目一览表 乌鲁木齐市环境监测中心站 第2页 共23页 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 姓名 | 考核 类别 | 考核项目 | 分析方法名称、代号及来源 | 考核结果 |  |  | 考核结论 |
|  |  |  |  |  | 理论考核 | 盲样考核 | 基本技能/见证实验 |  |
| 3 | 陈亚南 | 水（含大气降水）和废水 | pH | pH 便携式pH计法 《水和废水监测分析方法》（第四版） 国家环境保护总局（2002年） | 60 | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 溶解氧 | 溶解氧 便携式溶解氧仪法 《水和废水监测分析方法》（第四版） 国家环境保护总局（2002年） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 透明度 | 透明度 塞氏盘法 《水和废水监测分析方法》（第四版） 国家环境保护总局（2002年） |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 水温 | 水质 水温的测定 温度计或颠倒温度计测定法（GB/T 13195-91） |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  | 环境空气和废气 | 环境空气采样 | 环境空气质量手工监测技术规范（HJ/T 194-2005） |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 废气采样 | 固定源废气监测技术规范（HJ/T 397-2007） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 烟（粉）尘 | 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法（GB/T 16157-1996） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 总悬浮颗粒物 | 环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法（GB/T 15432-1995） |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | PM10 | 环境空气 PM10和PM2.5的测定 重量法（HJ 618-2011） |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 二氧化硫 | 固定污染源排气中二氧化硫的测定 定电位电解法（HJ/T 57-2000） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  | 噪声 | 环境噪声 | 环境噪声监测技术规范 城市声环境常规监测（HJ 640-2012） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 建筑施工场界环境噪声 | 建筑施工场界环境噪声排放标准（GB 12523-2011） |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 厂界环境噪声 | 工业企业厂界环境噪声排放标准（GB 12348-2008） |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 社会生活环境噪声 | 社会生活环境噪声排放标准（GB 22337-2008） |  | / | 不符合 | 不合格 |
| 表2 现场考核项目一览表 乌鲁木齐市环境监测中心站 第3页 共23页 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 姓名 | 考核 类别 | 考核项目 | 分析方法名称、代号及来源 | 考核结果 |  |  | 考核结论 |
|  |  |  |  |  | 理论考核 | 盲样考核 | 基本技能/见证实验 |  |
| 4 | 单鸿宾 | 水（含大气降水）和废水 | 挥发性有机物 | 水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法（HJ 639-2012） | 76 | 合格 | / | 合格 |
|  |  |  | 丙烯醛 | 生活饮用水标准检验方法 有机物指标（16.1丙烯醛 气相色谱法）（GB/T 5750.8-2006） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  | 环境空气和废气 | 挥发性有机物 | 环境空气 挥发性有机物的测定 吸附管采样-热脱附/气相色谱-质谱法（HJ 644-2013） |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  | 土壤和水系沉积物 | 挥发性卤代烃 | 土壤和沉积物 挥发性卤代烃的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法（HJ 735-2015） |  | / | 不符合 | 不合格 |
| 5 | 董磊 | 水（含大气降水）和废水 | 大气降水采样 | 大气降水样品的采集与保存（GB/T 13580.2-1992） | 60 | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 水质采样 | 水质采样 样品的保存和管理技术规定（HJ 493-2009） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 电导率 | 电导率 便携式电导率仪法 《水和废水监测分析方法》（第四版） 国家环境保护总局（2002年） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 透明度 | 透明度 塞氏盘法 《水和废水监测分析方法》（第四版） 国家环境保护总局（2002年） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  | 环境空气和废气 | 环境空气采样 | 环境空气质量手工监测技术规范（HJ/T 194-2005） |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 废气采样 | 大气无组织排放监测技术导则（HJ/T 55-2000） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 总悬浮颗粒物 | 环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法（GB/T 15432-1995） |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | PM10 | 环境空气 PM10和PM2.5的测定 重量法（HJ 618-2011） |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 烟气黑度 | 污染源废气 烟气黑度 测烟望远镜法 《空气和废气监测分析方法》（第四版） 国家环境保护总局（2003年） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 一氧化碳 | 固定污染源排气中一氧化碳的测定 非分散红外吸收法（HJ/T 44-1999） |  | / | 符合 | 合格 |
| 表2 现场考核项目一览表 乌鲁木齐市环境监测中心站 第4页 共23页 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 姓名 | 考核 类别 | 考核项目 | 分析方法名称、代号及来源 | 考核结果 |  |  | 考核结论 |
|  |  |  |  |  | 理论考核 | 盲样考核 | 基本技能/见证实验 |  |
| 5 | 董磊 | 噪声 | 建筑施工场界环境噪声 | 建筑施工场界环境噪声排放标准（GB 12523-2011） | 60 | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 厂界环境噪声 | 工业企业厂界环境噪声排放标准（GB 12348-2008） |  | / | 符合 | 合格 |
| 6 | 范圣虎 | 水（含大气降水）和废水 | 大气降水采样 | 大气降水样品的采集与保存（GB/T 13580.2-1992） | 69.4 | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 水质采样 | 水质采样 样品的保存和管理技术规定（HJ 493-2009） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 流量 | 水污染物排放总量监测技术规范（流量 流速仪法）（HJ/T 92-2002） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 溶解氧 | 溶解氧 便携式溶解氧仪法 《水和废水监测分析方法》（第四版） 国家环境保护总局（2002年） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 水温 | 水质 水温的测定 温度计或颠倒温度计测定法（GB/T 13195-91） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  | 环境空气和废气 | 环境空气采样 | 环境空气质量手工监测技术规范（HJ/T 194-2005） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 废气采样 | 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法（GB/T 16157-1996） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | PM10 | 环境空气 PM10和PM2.5的测定 重量法（HJ 618-2011） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 二氧化硫 | 固定污染源废气 二氧化硫的测定 非分散红外吸收法（HJ 629-2011） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 饮食业油烟 | 饮食业油烟排放标准（试行） （附录A饮食业油烟采样方法及分析方法）（GB 18483-2001） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  | 土壤和水系沉积物 | 土壤采样 | 土壤环境监测技术规范（HJ/T 166-2004） |  | / | 符合 | 合格 |
| 表2 现场考核项目一览表 乌鲁木齐市环境监测中心站 第5页 共23页 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 姓名 | 考核 类别 | 考核项目 | 分析方法名称、代号及来源 | 考核结果 |  |  | 考核结论 |
|  |  |  |  |  | 理论考核 | 盲样考核 | 基本技能/见证实验 |  |
| 6 | 范圣虎 | 噪声 | 建筑施工场界环境噪声 | 建筑施工场界环境噪声排放标准（GB 12523-2011） | 69.4 | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 环境噪声 | 环境噪声监测技术规范 城市声环境常规监测（HJ 640-2012） |  | / | 符合 | 合格 |
| 7 | 冯浩 | 水（含大气降水）和废水 | 大气降水采样 | 大气降水样品的采集与保存（GB/T 13580.2-1992） | 60.4 | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 水质采样 | 水质采样 样品的保存和管理技术规定（HJ 493-2009） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | pH | pH 便携式pH计法 《水和废水监测分析方法》（第四版） 国家环境保护总局（2002年） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 电导率 | 电导率 便携式电导率仪法 《水和废水监测分析方法》（第四版） 国家环境保护总局（2002年） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 透明度 | 透明度 塞氏盘法 《水和废水监测分析方法》（第四版） 国家环境保护总局（2002年） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  | 环境空气和废气 | 环境空气采样 | 环境空气质量手工监测技术规范（HJ/T 194-2005） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 废气采样 | 大气污染物综合排放标准（GB 16297-1996） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 烟（粉）尘 | 固定源废气监测技术规范（HJ/T 397-2007） 颗粒物的测定 |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 总悬浮颗粒物 | 环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法（GB/T 15432-1995） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 氮氧化物（二氧化氮） | 固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法（HJ 693-2014） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  | 噪声 | 环境噪声 | 环境噪声监测技术规范 城市声环境常规监测（HJ 640-2012） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 社会生活环境噪声 | 社会生活环境噪声排放标准（GB 22337-2008） |  | / | 符合 | 合格 |
| 表2 现场考核项目一览表 乌鲁木齐市环境监测中心站 第6页 共23页 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 姓名 | 考核 类别 | 考核项目 | 分析方法名称、代号及来源 | 考核结果 |  |  | 考核结论 |
|  |  |  |  |  | 理论考核 | 盲样考核 | 基本技能/见证实验 |  |
| 8 | 傅晓春 | 水（含大气降水）和废水 | 半挥发性有机物 | 生活饮用水标准检验方法 有机物指标（半挥发性有机物 附录B 固相萃取/气相色谱-质谱法）（GB/T 5750.8-2006） | 70 | 合格 | / | 合格 |
|  |  |  | 苯胺 | 生活饮用水标准检验方法 有机物指标（37.1 苯胺 气相色谱法）（GB/T 5750.8-2006） |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 1,4-二氯苯 | 生活饮用水标准检验方法 有机物指标（26 1,4-二氯苯 气相色谱法）（GB/T 5750.8-2006） |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 溴氰菊酯 | 水质 百菌清和溴氰菊酯的测定 气相色谱法（HJ698-2014） |  | 合格 | / | 合格 |
|  |  |  | 1,2-二氯苯 | 生活饮用水标准检验方法 有机物指标（25 1,2-二氯苯 气相色谱法）（GB/T 5750.8-2006） |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 四乙基铅 | 生活饮用水标准检验方法 金属指标（24.1 四乙基铅 双硫腙比色法）（GB/T 5750.6-2006） |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 丙烯腈 | 生活饮用水标准检验方法 有机物指标（15.1 丙烯腈 气相色谱法）（GB/T 5750.8-2006） |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  | 环境空气和废气 | 挥发性有机物 | 环境空气 挥发性有机物的测定 吸附管采样-热脱附/气相色谱-质谱法（HJ 644-2013） |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  | 土壤和水系沉积物 | 半挥发性有机物 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法（HJ 605-2011） |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 挥发性卤代烃 | 土壤和沉积物 挥发性卤代烃的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法（HJ 735-2015） |  | / | 不符合 | 不合格 |
| 9 | 付东磊 | 噪声 | 建筑施工场界环境噪声 | 建筑施工场界环境噪声排放标准（GB 12523-2011） | 74 | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 社会生活环境噪声 | 社会生活环境噪声排放标准（GB 22337-2008） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 厂界环境噪声 | 工业企业厂界环境噪声排放标准（GB 12348-2008） |  | / | 符合 | 合格 |
| 表2 现场考核项目一览表 乌鲁木齐市环境监测中心站 第7页 共23页 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 姓名 | 考核 类别 | 考核项目 | 分析方法名称、代号及来源 | 考核结果 |  |  | 考核结论 |
|  |  |  |  |  | 理论考核 | 盲样考核 | 基本技能/见证实验 |  |
| 10 | 古丽娜尔.艾尼瓦尔 | 噪声 | 环境噪声 | 环境噪声监测技术规范 城市声环境常规监测（HJ 640-2012） | 78 | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 社会生活环境噪声 | 社会生活环境噪声排放标准（GB 22337-2008） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 厂界环境噪声 | 工业企业厂界环境噪声排放标准（GB 12348-2008） |  | / | 符合 | 合格 |
| 11 | 贺晨 | 水（含大气降水）和废水 | （总）氰化物 | 水和废水中总氰和游离氰的测定 ISO14403 | 65.7 | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 高锰酸盐指数 | 水质 高锰酸盐指数的测定（GB 11892-89） |  | 合格 | / | 合格 |
|  |  |  | 乙醛 | 生活饮用水标准检验方法 消毒副产物指标（7.1乙醛 气相色谱法）（GB/T 5750.10-2006） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 挥发酚 | 水和废水中挥发酚的测定 ISO14402-1999 |  | 合格 | / | 合格 |
|  |  |  | 挥发性有机物 | 水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法（HJ 639-2012） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  | 环境空气和废气 | 总烃（非甲烷总烃） | 固定污染源排气中非甲烷总烃的测定 气相色谱法（HJ/T 38-1999） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  | 土壤和水系沉积物 | pH | 土壤中pH值的测定（NY/T 1377-2007） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  | 质量管理 | 质量管理 | / |  | / | 符合 | 合格 |
| 12 | 胡云翔 | 水（含大气降水）和废水 | 硝酸盐（氮） | 水质 无机阴离子的测定 离子色谱法（HJ/T 84-2001） | 77.4 | 合格 | / | 合格 |
|  |  |  | 氨氮 | 水质 氨氮的测定 连续流动-水杨酸分光光度法（HJ 665-2013） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 总磷（磷酸盐） | 水质 磷酸盐和总磷的测定 连续流动-钼酸铵分光光度法（HJ 670-2013） |  | 合格 | / | 合格 |
| 表2 现场考核项目一览表 乌鲁木齐市环境监测中心站 第8页 共23页 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 姓名 | 考核 类别 | 考核项目 | 分析方法名称、代号及来源 | 考核结果 |  |  | 考核结论 |
|  |  |  |  |  | 理论考核 | 盲样考核 | 基本技能/见证实验 |  |
| 12 | 胡云翔 | 环境空气和废气 | 硫酸雾 | 固定污染源废气 硫酸雾的测定 离子色谱法（暂行）（HJ 544-2009） | 77.4 | / | 符合 | 合格 |
|  |  | 土壤和水系沉积物 | pH | 土壤中pH值的测定（NY/T 1377-2007） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  | 固体废物 | 氟化物 | 固体废物 氟化物的测定 离子选择性电极法（GB/T 15555.11-1995） |  | / | 符合 | 合格 |
| 13 | 蒋焕 | 水（含大气降水）和废水 | （浑）浊度 | 水质 浊度的测定（目视比浊法）（GB 13200-91） | 71 | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 硫酸盐 | 水质 无机阴离子的测定 离子色谱法（HJ/T 84-2001） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 总有机碳 | 水质 总有机碳的测定 燃烧氧化-非分散红外吸收法（HJ 501-2009） |  | 合格 | / | 合格 |
|  |  |  | 酸度 | 酸度 酸碱指示剂滴定法 《水和废水监测分析方法》（第四版） 国家环境保护总局（2002年） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 甲醛 | 水质 甲醛的测定 乙酰丙酮分光光度法（HJ 601-2011） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  | 环境空气和废气 | 氮氧化物（二氧化氮） | 环境空气 氮氧化物（一氧化氮和二氧化氮）的测定 盐酸萘乙二胺分光光度法（HJ 479-2009） |  | 合格 | / | 合格 |
|  |  |  | 硫酸雾 | 固定污染源废气 硫酸雾的测定 离子色谱法（暂行）（HJ 544-2009） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 氟化物 | 环境空气 氟化物的测定 滤膜采样氟离子选择电极法（HJ 480-2009） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  | 土壤和水系沉积物 | 水分 | 土壤 干物质和水分的测定 重量法（HJ 613-2011） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  | 固体废物 | 氟化物 | 固体废物 氟化物的测定 离子选择性电极法（GB/T 15555.11-1995） |  | / | 不符合 | 不合格 |
| 表2 现场考核项目一览表 乌鲁木齐市环境监测中心站 第9页 共23页 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 姓名 | 考核 类别 | 考核项目 | 分析方法名称、代号及来源 | 考核结果 |  |  | 考核结论 |
|  |  |  |  |  | 理论考核 | 盲样考核 | 基本技能/见证实验 |  |
| 14 | 刘燚 | 水（含大气降水）和废水 | 电导率 | 大气降水电导率的测定方法（GB 13580.3-92） | 73.3 | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 生化需氧量 | 水质 五日生化需氧量（BOD5）的测定 稀释与接种法（HJ 505-2009） |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 化学需氧量 | 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法（GB/T 11914-89） |  | 合格 | / | 合格 |
|  |  | 土壤和水系沉积物 | 有机质 | 土壤有机质测定法（NY/T 85-1988） |  | 合格 | / | 合格 |
| 15 | 刘宁 | 水（含大气降水）和废水 | 大气降水采样 | 大气降水样品的采集与保存（GB/T 13580.2-1992） | 60 | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 水质采样 | 水质 河流采样技术指导（HJ/T 52-1999） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | pH | pH 便携式pH计法 《水和废水监测分析方法》（第四版） 国家环境保护总局（2002年） |  | 合格 | / | 合格 |
|  |  |  | 流量 | 水污染物排放总量监测技术规范（流量 流速仪法）（HJ/T 92-2002） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  | 环境空气和废气 | 环境空气采样 | 环境空气质量手工监测技术规范（HJ/T 194-2005） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 废气采样 | 锅炉烟尘测试方法（GB 5468-1991） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 烟气黑度 | 污染源废气 烟气黑度 测烟望远镜法 《空气和废气监测分析方法》（第四版） 国家环境保护总局（2003年） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | PM10 | 环境空气 可吸入颗粒物（PM10）大流量采样 重量法《空气和废气监测分析方法》（第四版） 国家环境保护总局（2003年） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 一氧化碳 | 空气质量 一氧化碳的测定 非分散红外法（GB 9801-88） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  | 噪声 | 环境噪声 | 环境噪声监测技术规范 城市声环境常规监测（HJ 640-2012） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 厂界环境噪声 | 工业企业厂界环境噪声排放标准（GB 12348-2008） |  | / | 符合 | 合格 |
| 表2 现场考核项目一览表 乌鲁木齐市环境监测中心站 第10页 共23页 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 姓名 | 考核 类别 | 考核项目 | 分析方法名称、代号及来源 | 考核结果 |  |  | 考核结论 |
|  |  |  |  |  | 理论考核 | 盲样考核 | 基本技能/见证实验 |  |
| 16 | 吕湘芳 | 水（含大气降水）和废水 | 亚硝酸盐氮 | 水质 亚硝酸盐氮的测定 分光光度法（GB/T 7493-87） | 77.5 | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 总硬度（钙和镁总量） | 水质 钙和镁总量的测定 EDTA滴定法（GB/T 7477-1987） |  | 合格 | / | 合格 |
|  |  |  | 碱度 | 碱度 酸碱指示剂滴定法 《水和废水监测分析方法》（第四版） 国家环境保护总局（2002年） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 总有机碳 | 水质 总有机碳的测定 燃烧氧化-非分散红外吸收法（HJ 501-2009） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  | 环境空气和废气 | 甲醛 | 空气质量 甲醛的测定 乙酰丙酮分光光度法（GB/T 15516-1995） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  | 固体废物 | 六价铬 | 固体废物 六价铬的测定 二苯碳酰二肼分光光度法（GB/T 15555.4-1995） |  | 合格 | / | 合格 |
|  |  | 质量管理 | 质量管理 | / |  | / | 符合 | 合格 |
| 17 | 帕丽扎提·伊力汗 | 水（含大气降水）和废水 | 生化需氧量 | 水质 五日生化需氧量（BOD5）的测定 稀释与接种法（HJ 505-2009） | 62.8 | 合格 | / | 合格 |
|  |  |  | 硫化物 | 水质 硫化物的测定 亚甲基蓝分光光度法（GB/T 16489-1996） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | （总）汞 | 水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法（HJ 694-2014） |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 丁基黄原酸 | 生活饮用水标准检验方法 有机物指标（43.1 丁基黄原酸 铜试剂亚铜分光光度法）（GB/T 5750.8-2006） |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  | 环境空气和废气 | 降尘 | 环境空气 降尘的测定 重量法（GB/T 15265-94） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 二氧化硫 | 环境空气 二氧化硫的测定 甲醛吸收-副玫瑰苯胺分光光度法（HJ 482-2009） |  | 合格 | / | 合格 |
|  |  |  | 汞 | 环境空气 汞的测定 巯基棉富集-冷原子荧光分光光度法（暂行）（HJ 542-2009） |  | / | 不符合 | 不合格 |

| 表2 现场考核项目一览表 乌鲁木齐市环境监测中心站 第11页 共23页 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 姓名 | 考核 类别 | 考核项目 | 分析方法名称、代号及来源 | 考核结果 |  |  | 考核结论 |
|  |  |  |  |  | 理论考核 | 盲样考核 | 基本技能/见证实验 |  |
| 17 | 帕丽扎提·伊力汗 | 土壤和水系沉积物 | 汞 | 土壤质量 总汞、总砷、总铅的测定 原子荧光法 第1部分：土壤中总汞的测定（GB/T 22105.1-2008） | 62.8 | / | 不符合 | 不合格 |
| 18 | 钱国义 | 水（含大气降水）和废水 | 邻苯二甲酸酯 | 邻苯二甲酸酯 气相色谱-质谱法 《水和废水监测分析方法》（第四版） 国家环境保护总局（2002年） | 76.5 | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 多氯联苯 | 多氯联苯 气相色谱-质谱法 《水和废水监测分析方法》（第四版） 国家环境保护总局（2002年） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 有机氯农药 | 水质 有机氯农药和氯苯类化合物的测定 气相色谱-质谱法 （HJ 699-2014） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 烷基汞 | 水质 烷基汞的测定 气相色谱法（GB/T 14204-93） |  | 合格 | / | 合格 |
|  |  |  | 吡啶 | 水质 吡啶的测定 气相色谱法（GB/T 14672-1993） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 肼（水合肼） | 水质 肼和甲基肼的测定 对二甲氨基苯甲醛分光光度法（HJ 674-2013） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  | 土壤和水系沉积物 | 有机磷农药 | 水、土中有机磷农药测定的气相色谱法（GB/T 14552-2003） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 酚类化合物 | 土壤和沉积物 酚类化合物的测定 气相色谱法（HJ 703-2014） |  | / | 符合 | 合格 |
| 19 | 赛买提·阿布都热合曼 | 水（含大气降水）和废水 | 钡 | 水质 65种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法（HJ 700-2014） | 63.9 | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 硒 | 水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法（HJ 694-2014） |  | 合格 | / | 合格 |
|  |  |  | 砷 | 水质 汞、砷、硒、铋、锑的测定 原子荧光法（HJ 694-2014） |  | 合格 | / | 合格 |
|  |  |  | 钼 | 水质 65种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法（HJ 700-2014） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 锑 | 水质 65种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法（HJ 700-2014） |  | / | 符合 | 合格 |

| 表2 现场考核项目一览表 乌鲁木齐市环境监测中心站 第12页 共23页 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 姓名 | 考核 类别 | 考核项目 | 分析方法名称、代号及来源 | 考核结果 |  |  | 考核结论 |
|  |  |  |  |  | 理论考核 | 盲样考核 | 基本技能/见证实验 |  |
| 19 | 赛买提·阿布都热合曼 | 环境空气和废气 | 钒 | 空气和废气 颗粒物中铅等金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法（HJ 657-2013） | 63.9 | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 钴 | 空气和废气 颗粒物中铅等金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法（HJ 657-2013） |  | 合格 | / | 合格 |
|  |  |  | 铬 | 空气和废气 颗粒物中铅等金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法（HJ 657-2013） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  | 土壤和水系沉积物 | 镍 | 土壤质量 镍的测定 火焰原子吸收分光光度法（GB/T 17139-1997） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 铅 | 土壤质量 铅、镉的测定 石墨炉原子吸收分光光度法（GB/T 17141-1997） |  | 合格 | / | 合格 |
|  |  |  | 砷 | 土壤质量 总汞、总砷、总铅的测定 原子荧光法第2部分：土壤中总砷的测定（GB/T 22105.2-2008） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 铜 | 土壤质量 铜、锌的测定 火焰原子吸收分光光度法（GB/T 17138-1997） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 铍 | 土壤和沉积物 铍的测定 石墨炉原子吸收分光光度法（HJ 737-2015） |  | / | 符合 | 合格 |
| 20 | 孙亦静 | 质量管理 | 质量管理 | / | 92 | / | 符合 | 合格 |
| 21 | 童丽萍 | 水（含大气降水）和废水 | 水质采样 | 水质 采样方案设计技术规定（HJ 495-2009） | 60 | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 流量 | 水污染物排放总量监测技术规范（流量 流速仪法）（HJ/T 92-2002） |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 水温 | 水质 水温的测定 温度计或颠倒温度计测定法（GB/T 13195-91） |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 电导率 | 电导率 便携式电导率仪法 《水和废水监测分析方法》（第四版） 国家环境保护总局（2002年） |  | 合格 | / | 合格 |

| 表2 现场考核项目一览表 乌鲁木齐市环境监测中心站 第13页 共23页 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 姓名 | 考核 类别 | 考核项目 | 分析方法名称、代号及来源 | 考核结果 |  |  | 考核结论 |
|  |  |  |  |  | 理论考核 | 盲样考核 | 基本技能/见证实验 |  |
| 21 | 童丽萍 | 环境空气和废气 | 环境空气采样 | 《空气和废气监测分析方法》（第四版） 国家环境保护总局 （2003年） | 60 | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 废气采样 | 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法（GB/T 16157-1996） |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  | 噪声 | 社会生活环境噪声 | 社会生活环境噪声排放标准（GB 22337-2008） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 建筑施工场界环境噪声 | 建筑施工场界环境噪声排放标准（GB 12523-2011） |  | / | 符合 | 合格 |
| 22 | 王钢 | 噪声 | 环境噪声 | 声环境质量标准（GB 3096-2008） | 75 | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 社会生活环境噪声 | 社会生活环境噪声排放标准（GB 22337-2008） |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 建筑施工场界环境噪声 | 建筑施工场界环境噪声排放标准（GB 12523-2011） |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 厂界环境噪声 | 工业企业厂界环境噪声排放标准（GB 12348-2008） |  | / | 不符合 | 不合格 |
| 23 | 夏铭飞 | 水（含大气降水）和废水 | 大气降水采样 | 大气降水样品的采集与保存（GB/T 13580.2-1992） | 60 | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 水质采样 | 水污染物排放总量监测技术规范（HJ/T 92-2002） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | pH | 水质 pH值的测定 玻璃电极法（GB/T 6920-86） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 溶解氧 | 溶解氧 便携式溶解氧仪法 《水和废水监测分析方法》（第四版） 国家环境保护总局（2002年） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 水温 | 水质 水温的测定 温度计或颠倒温度计测定法（GB/T 13195-91） |  | / | 符合 | 合格 |

| 表2 现场考核项目一览表 乌鲁木齐市环境监测中心站 第14页 共23页 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 姓名 | 考核 类别 | 考核项目 | 分析方法名称、代号及来源 | 考核结果 |  |  | 考核结论 |
|  |  |  |  |  | 理论考核 | 盲样考核 | 基本技能/见证实验 |  |
| 23 | 夏铭飞 | 环境空气和废气 | 环境空气采样 | 固定源废气监测技术规范（HJ/T 397-2007） | 60 | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 废气采样 | 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法（GB/T 16157-1996） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 总悬浮颗粒物 | 环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法（GB/T 15432-1995） |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | PM10 | 环境空气 PM10和PM2.5的测定 重量法（HJ 618-2011） |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 氮氧化物（二氧化氮） | 环境空气 二氧化氮 定电位电解法 《空气和废气监测分析方法》（第四版） 国家环境保护总局（2003年） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 饮食业油烟 | 饮食业油烟排放标准（试行） （附录A饮食业油烟采样方法及分析方法）（GB 18483-2001） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 一氧化碳 | 空气质量 一氧化碳的测定 非分散红外法（GB 9801-88） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  | 土壤和水系沉积物 | 土壤采样 | 土壤检测 第1部分：土壤样品的采集、处理和贮存（NY/T 1121.1-2006） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  | 噪声 | 环境噪声 | 声环境质量标准（GB 3096-2008） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 厂界环境噪声 | 工业企业厂界环境噪声排放标准（GB 12348-2008） |  | / | 符合 | 合格 |
| 24 | 张建中 | 水（含大气降水）和废水 | 总氮 | 水质 总氮的测定 流动注射-盐酸萘乙二胺分光光度法（HJ 668-2013） | 63.3 | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 石油类和动植物油类 | 水质石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法（HJ637-2012） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | （总）氰化物 | 水和废水中总氰和游离氰的测定 ISO14403 |  | 合格 | / | 合格 |
|  |  |  | 钙 | 水质 65种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法（HJ 700-2014） |  | / | 符合 | 合格 |

| 表2 现场考核项目一览表 乌鲁木齐市环境监测中心站 第15页 共23页 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 姓名 | 考核 类别 | 考核项目 | 分析方法名称、代号及来源 | 考核结果 |  |  | 考核结论 |
|  |  |  |  |  | 理论考核 | 盲样考核 | 基本技能/见证实验 |  |
| 24 | 张建中 | 水（含大气降水）和废水 | 钾 | 水质 65种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法（HJ 700-2014） | 63.3 | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 硼 | 水质 65种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法（HJ 700-2014） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 砷 | 水质 65种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法（HJ 700-2014） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 银 | 水质 65种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法（HJ 700-2014） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 钼 | 水质 65种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法（HJ 700-2014） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 镉 | 水质 65种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法（HJ 700-2014） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 铁 | 水质 65种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法（HJ 700-2014） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 苯并(a)芘 | 生活饮用水标准检验方法 有机物指标（9.1 苯并(a)芘 高压液相色谱法）（GB/T 5750.8-2006） |  | 合格 | / | 合格 |
|  |  |  | 甲萘威 | 生活饮用水标准检验方法 农药指标（10.1 甲萘威 高压液相色谱法-紫外检测器）（GB/T 5750.9-2006） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  | 环境空气和废气 | 饮食业油烟 | 饮食业油烟排放标准（试行） （附录A饮食业油烟采样方法及分析方法）（GB 18483-2001） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 铬 | 空气和废气 颗粒物中铅等金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法（HJ 657-2013） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 铝 | 空气和废气 颗粒物中铅等金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法（HJ 657-2013） |  | / | 符合 | 合格 |

| 表2 现场考核项目一览表 乌鲁木齐市环境监测中心站 第16页 共23页 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 姓名 | 考核 类别 | 考核项目 | 分析方法名称、代号及来源 | 考核结果 |  |  | 考核结论 |
|  |  |  |  |  | 理论考核 | 盲样考核 | 基本技能/见证实验 |  |
| 24 | 张建中 | 土壤和水系沉积物 | 锰 | 空气和废气 颗粒物中铅等金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法（HJ 657-2013） | 63.3 | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 硒 | 空气和废气 颗粒物中铅等金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法（HJ 657-2013） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 铍 | 空气和废气 颗粒物中铅等金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法（HJ 657-2013） |  | 合格 | / | 合格 |
|  |  |  | 镍 | 空气和废气 颗粒物中铅等金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法（HJ 657-2013） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 锌 | 土壤质量 铜、锌的测定 火焰原子吸收分光光度法（GB/T 17138-1997） |  | 合格 | / | 合格 |
|  |  |  | 铅 | 土壤质量 铅、镉的测定 石墨炉原子吸收分光光度法（GB/T 17141-1997） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 总铬 | 土壤 总铬的测定 火焰原子吸收分光光度法（HJ 491-2009） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 铍 | 土壤和沉积物 铍的测定 石墨炉原子吸收分光光度法（HJ 737-2015） |  | / | 符合 | 合格 |
| 25 | 张江丽 | 质量管理 | 质量管理 | / | 100 | / | 符合 | 合格 |
| 26 | 赵伟 | 水（含大气降水）和废水 | 总氮 | 水质 总氮的测定 连续流动-盐酸萘乙二胺分光光度法（HJ 667-2013） | 62.7 | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | （总）汞 | 水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法（HJ 694-2014） |  | 合格 | / | 合格 |
|  |  |  | 六价铬 | 水质 六价铬的测定 二苯碳酰二肼分光光度法（GB/T 7467-87） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 总磷（磷酸盐） | 水质 磷酸盐和总磷的测定 连续流动-钼酸铵分光光度法（HJ 670-2013） |  | / | 符合 | 合格 |
| 表2 现场考核项目一览表 乌鲁木齐市环境监测中心站 第17页 共23页 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 姓名 | 考核 类别 | 考核项目 | 分析方法名称、代号及来源 | 考核结果 |  |  | 考核结论 |
|  |  |  |  |  | 理论考核 | 盲样考核 | 基本技能/见证实验 |  |
| 26 | 赵伟 | 环境空气和废气 | 氨 | 环境空气 氨的测定 次氯酸钠-水杨酸分光光度法（HJ 534-2009） | 62.7 | / | 符合 | 合格 |
|  |  | 土壤和水系沉积物 | 阳离子交换量 | 森林土壤阳离子交换量的测定（LY/T 1243-1999） |  | / | 符合 | 合格 |
| 27 | 周玉芬 | 水（含大气降水）和废水 | 石油类和动植物油类 | 水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法（HJ637-2012） | 78.6 | 合格 | / | 合格 |
|  |  |  | 高锰酸盐指数 | 水质 高锰酸盐指数的测定（GB 11892-89） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  | 环境空气和废气 | 饮食业油烟 | 饮食业油烟排放标准（试行） （附录A饮食业油烟采样方法及分析方法）（GB 18483-2001） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  | 生物 | 叶绿素a | 叶绿素a 《水和废水监测分析方法》（第四版） 国家环境保护总局（2002年） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 总大肠菌群 | 总大肠菌群 多管发酵法 《水和废水监测分析方法》（第四版） 国家环境保护总局（2002年） |  | / | 符合 | 合格 |
| 28 | 刘亚强 | 水（含大气降水）和废水 | 六价铬 | 水质 六价铬的测定 二苯碳酰二肼分光光度法（GB/T 7467-87） | 75 | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 砷 | 水质 汞、砷、硒、铋、锑的测定 原子荧光法（HJ 694-2014） |  | 合格 | / | 合格 |
|  |  | 生物 | 粪大肠菌群 | 水质 粪大肠菌群的测定 多管发酵法和滤膜法（HJ/T 347-2007） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 细菌总数 | 细菌总数 《水和废水监测分析方法》（第四版） 国家环境保护总局（2002年） |  | / | 符合 | 合格 |
| 29 | 孙文凯 | 水（含大气降水）和废水 | pH | pH 便携式pH计法《水和废水监测分析方法》（第四版）国家环境保护总局 （2002年） | 61 | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 溶解氧 | 溶解氧 便携式溶解氧仪法 《水和废水监测分析方法》（第四版） 国家环境保护总局（2002年） |  | / | 符合 | 合格 |

| 表2 现场考核项目一览表 乌鲁木齐市环境监测中心站 第18页 共23页 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 姓名 | 考核 类别 | 考核项目 | 分析方法名称、代号及来源 | 考核结果 |  |  | 考核结论 |
|  |  |  |  |  | 理论考核 | 盲样考核 | 基本技能/见证实验 |  |
| 29 | 孙文凯 | 环境空气和废气 | 废气采样 | 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法（GB/T 16157-1996） | 61 | / | 符合 | 合格 |
|  |  | 噪声 | 环境噪声 | 声环境质量标准（GB 3096-2008） |  | / | 符合 | 合格 |
| 30 | 王翠花 | 水（含大气降水）和废水 | 总氮 | 水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法（HJ 636-2012） | 60 | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 镉 | 水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法（GB/T 7475-87） |  | 合格 | / | 合格 |
| 31 | 王艳 | 水（含大气降水）和废水 | 石油类和动植物油类 | 水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法（HJ 637-2012） | 68 | 合格 | / | 合格 |
|  |  |  | 生化需氧量 | 水质 五日生化需氧量（BOD5）的测定 稀释与接种法（HJ 505-2009） |  | / | 符合 | 合格 |
| 32 | 杨慧颖 | 水（含大气降水）和废水 | （总）汞 | 水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法（HJ 694-2014） | 65.7 | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 铁 | 水质 铁、锰的测定 火焰原子吸收分光光度法（GB/T 11911-89） |  | 合格 | / | 合格 |
|  |  |  | 铜 | 水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法（GB/T 7475-87） |  | / | 符合 | 合格 |
| 33 | 杨静 | 水（含大气降水）和废水 | 总氮 | 水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法（HJ 636-2012） | 75 | 合格 | / | 合格 |
|  |  |  | 高锰酸盐指数 | 水质 高锰酸盐指数的测定（GB 11892-89） |  | / | 符合 | 合格 |
| 34 | 曾鸿 | 水（含大气降水）和废水 | 氟化物 | 水质 无机阴离子的测定 离子色谱法（HJ/T 84-2001） | 78.3 | 合格 | / | 合格 |
|  |  |  | 硫酸盐 | 水质 无机阴离子的测定 离子色谱法（HJ/T 84-2001） |  | 合格 | / | 合格 |
| 表2 现场考核项目一览表 乌鲁木齐市环境监测中心站 第19页 共23页 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 姓名 | 考核 类别 | 考核项目 | 分析方法名称、代号及来源 | 考核结果 |  |  | 考核结论 |
|  |  |  |  |  | 理论考核 | 盲样考核 | 基本技能/见证实验 |  |
| 34 | 曾鸿 | 水（含大气降水）和废水 | 氯化物 | 水质 无机阴离子的测定 离子色谱法（HJ/T 84-2001） | 78.3 | 合格 | / | 合格 |
|  |  |  | 硝酸盐（氮） | 水质 无机阴离子的测定 离子色谱法（HJ/T 84-2001） |  | 合格 | / | 合格 |
|  |  |  | 溶解性总固体 | 生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标（8.1 溶解性总固体 称重法）（GB/T 5750.4-2006） |  | / | 符合 | 合格 |
| 35 | 赵艳 | 水（含大气降水）和废水 | pH | pH 便携式pH计法 《水和废水监测分析方法》（第四版）国家环境保护总局（2002年） | 67 | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 电导率 | 电导率 便携式电导率仪法 《水和废水监测分析方法》（第四版） 国家环境保护总局（2002年） |  | 合格 | / | 合格 |
|  |  | 噪声 | 环境噪声 | 环境噪声监测技术规范 城市声环境常规监测（HJ 640-2012） |  | / | 符合 | 合格 |
| 36 | 李方华 | 水（含大气降水）和废水 | 大气降水采样 | 大气降水样品的采集与保存（GB/T 13580.2-1992） | 60 | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 水质采样 | 地表水和污水监测技术规范（HJ/T 91-2002） |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 流量 | 水污染物排放总量监测技术规范（流量 流速仪法）（HJ/T 92-2002） |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 水温 | 水质 水温的测定 温度计或颠倒温度计测定法（GB/T 13195-91） |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 透明度 | 透明度 塞氏盘法 《水和废水监测分析方法》（第四版） 国家环境保护总局（2002年） |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | pH | 水质 pH值的测定 玻璃电极法（GB/T 6920-86） |  | 合格 | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 溶解氧 | 溶解氧 便携式溶解氧仪法 《水和废水监测分析方法》（第四版） 国家环境保护总局（2002年） |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 电导率 | 电导率 便携式电导率仪法 《水和废水监测分析方法》（第四版） 国家环境保护总局（2002年） |  | / | 不符合 | 不合格 |
| 表2 现场考核项目一览表 乌鲁木齐市环境监测中心站 第20页 共23页 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 姓名 | 考核 类别 | 考核项目 | 分析方法名称、代号及来源 | 考核结果 |  |  | 考核结论 |
|  |  |  |  |  | 理论考核 | 盲样考核 | 基本技能/见证实验 |  |
| 36 | 李方华 | 土壤和水系沉积物 | 土壤采样 | 土壤环境监测技术规范（HJ/T 166-2004） | 60 | / | 符合 | 合格 |
|  |  | 噪声 | 环境噪声 | 环境噪声监测技术规范 城市声环境常规监测（HJ 640-2012） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 厂界环境噪声 | 工业企业厂界环境噪声排放标准（GB 12348-2008） |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 社会生活环境噪声 | 社会生活环境噪声排放标准（GB 22337-2008） |  | / | 不符合 | 不合格 |
| 37 | 王欢 | 水（含大气降水）和废水 | 电导率 | 电导率 便携式电导率仪法 《水和废水监测分析方法》（第四版） 国家环境保护总局（2002年） | 60 | 合格 | / | 合格 |
|  |  |  | 流量 | 水污染物排放总量监测技术规范（流量 电磁式流量计法）（HJ/T 92-2002） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 水温 | 水质 水温的测定 温度计或颠倒温度计测定法（GB/T 13195-91） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  | 环境空气和废气 | 环境空气采样 | 环境空气质量手工监测技术规范（HJ/T 194-2005） |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 废气采样 | 固定源废气监测技术规范（HJ/T 397-2007） |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 降尘 | 环境空气 降尘的测定 重量法（GB/T 15265-94） |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 烟（粉）尘 | 锅炉烟尘测试方法（GB 5468-91） |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 烟气黑度 | 污染源废气 烟气黑度 光电测烟仪法 《空气和废气监测分析方法》（第四版） 国家环境保护总局（2003年） |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 饮食业油烟 | 饮食业油烟排放标准（试行） （附录A饮食业油烟采样方法及分析方法）（GB 18483-2001） |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  | 土壤和水系沉积物 | 土壤采样 | 土壤环境监测技术规范（HJ/T 166-2004） |  | / | 符合 | 合格 |
| 表2 现场考核项目一览表 乌鲁木齐市环境监测中心站 第21页 共23页 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 姓名 | 考核 类别 | 考核项目 | 分析方法名称、代号及来源 | 考核结果 |  |  | 考核结论 |
|  |  |  |  |  | 理论考核 | 盲样考核 | 基本技能/见证实验 |  |
| 37 | 王欢 | 噪声 | 环境噪声 | 声环境质量标准（GB 3096-2008） | 60 | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 建筑施工场界环境噪声 | 建筑施工场界环境噪声排放标准（GB 12523-2011） |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 社会生活环境噪声 | 社会生活环境噪声排放标准（GB 22337-2008） |  | / | 不符合 | 不合格 |
| 38 | 胡芮恺 | 水（含大气降水）和废水 | 大气降水采样 | 大气降水样品的采集与保存（GB/T 13580.2-1992） | 70.6 | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 水质采样 | 水质采样 样品的保存和管理技术规定（HJ 493-2009） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 流量 | 水污染物排放总量监测技术规范（流量 流速仪法）（HJ/T 92-2002） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 透明度 | 透明度 塞氏盘法 《水和废水监测分析方法》（第四版） 国家环境保护总局（2002年） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | pH | pH 便携式pH计法 《水和废水监测分析方法》（第四版）国家环境保护总局（2002年） |  | 合格 | / | 合格 |
|  |  | 环境空气和废气 | 环境空气采样 | 环境空气质量手工监测技术规范（HJ/T 194-2005） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 废气采样 | 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法（GB/T 16157-1996） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 二氧化硫 | 固定污染源排气中二氧化硫的测定 定电位电解法（HJ/T 57-2000） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 一氧化碳 | 环境空气 一氧化碳 定电位电解法 《空气和废气监测分析方法》（第四版） 国家环境保护总局（2003年） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  | 土壤和水系沉积物 | 土壤采样 | 土壤环境监测技术规范（HJ/T 166-2004） |  | / | 符合 | 合格 |
| 表2 现场考核项目一览表 乌鲁木齐市环境监测中心站 第22页 共23页 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 姓名 | 考核 类别 | 考核项目 | 分析方法名称、代号及来源 | 考核结果 |  |  | 考核结论 |
|  |  |  |  |  | 理论考核 | 盲样考核 | 基本技能/见证实验 |  |
| 38 | 胡芮恺 | 噪声 | 厂界环境噪声 | 工业企业厂界环境噪声排放标准（GB 12348-2008） | 70.6 | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 社会生活环境噪声 | 社会生活环境噪声排放标准（GB 22337-2008） |  | / | 不符合 | 不合格 |
| 39 | 蒋浩 | 水（含大气降水）和废水 | 大气降水采样 | 大气降水样品的采集与保存（GB/T 13580.2-1992） | 60 | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 水质采样 | 水质 湖泊和水库采样技术指导（GB/T 14581-1993） |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 流量 | 水污染物排放总量监测技术规范（流量 流速仪法）（HJ/T 92-2002） |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 水温 | 水质 水温的测定 温度计或颠倒温度计测定法（GB/T 13195-91） |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | pH | pH 便携式pH计法 《水和废水监测分析方法》（第四版）国家环境保护总局（2002年） |  | 合格 | / | 合格 |
|  |  | 环境空气和废气 | 环境空气采样 | 环境空气质量手工监测技术规范（HJ/T 194-2005） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 废气采样 | 大气无组织排放监测技术导则（HJ/T 55-2000） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 烟气黑度 | 污染源废气 烟气黑度 测烟望远镜法 《空气和废气监测分析方法》（第四版） 国家环境保护总局（2003年） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 氮氧化物 | 固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法（HJ 693-2014） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  | 土壤和水系沉积物 | 土壤采样 | 土壤环境监测技术规范（HJ/T 166-2004） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  | 噪声 | 环境噪声 | 声环境质量标准（GB 3096-2008） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 社会生活环境噪声 | 社会生活环境噪声排放标准（GB 22337-2008） |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  | 质量管理 | 质量管理 | / |  | / | 符合 | 合格 |

| 表2 现场考核项目一览表 乌鲁木齐市环境监测中心站 第23页 共23页 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 姓名 | 考核 类别 | 考核项目 | 分析方法名称、代号及来源 | 考核结果 |  |  | 考核结论 |
|  |  |  |  |  | 理论考核 | 盲样考核 | 基本技能/见证实验 |  |
| 40 | 周涛 | 水（含大气降水）和废水 | 大气降水采样 | 大气降水样品的采集与保存（GB/T 13580.2-1992） | 67.8 | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 水质采样 | 水质 河流采样技术指导（HJ/T 52-1999） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 电导率 | 电导率 便携式电导率仪法 《水和废水监测分析方法》（第四版） 国家环境保护总局（2002年） |  | 合格 | / | 合格 |
|  |  |  | 透明度 | 透明度 塞氏盘法 《水和废水监测分析方法》（第四版） 国家环境保护总局（2002年） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  | 环境空气和废气 | 环境空气采样 | 环境空气质量手工监测技术规范（HJ/T 194-2005） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 废气采样 | 大气污染物综合排放标准（GB 16297-1996） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 烟（粉）尘 | 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法（GB/T 16157-1996） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 氮氧化物（二氧化氮） | 固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法（HJ 693-2014） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  | 土壤和水系沉积物 | 土壤采样 | 土壤环境监测技术规范（HJ/T 166-2004） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  | 噪声 | 厂界环境噪声 | 工业企业厂界环境噪声排放标准（GB 12348-2008） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 社会生活环境噪声 | 社会生活环境噪声排放标准（GB 22337-2008） |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  | 质量管理 | 质量管理 | / |  | / | 符合 | 合格 |

表3  考核通过建议发证项目表

| 乌鲁木齐市环境监测中心站 第1页 共7页 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 姓名 | 性别 | 技术职称 | 发 证 项 目 | 证书编号 |
| 1 | 艾克热木·克热木 | 男 | 助理工程师 | 水（含大气降水）和废水：氨氮 环境空气和废气：降尘 | XHJ-2016-338 |
| 2 | 陈廷舰 | 男 | 助理工程师 | 噪声：环境噪声、厂界环境噪声、社会生活环境噪声 | XHJ-2016-339 |
| 3 | 陈亚南 | 男 | 助理工程师 | 水（含大气降水）和废水：溶解氧、pH、电导率 环境空气和废气：废气采样、烟（粉）尘、烟气黑度、氮氧化物（二氧化氮）、一氧化碳、饮食业油烟、二氧化硫 噪声：环境噪声 | XHJ-2016-340 |
| 4 | 单鸿宾 | 男 | 工程师 | 水（含大气降水）和废水：乙醛、丙烯醛、挥发性有机物 | XHJ-2016-341 |
| 5 | 董磊 | 男 | 工程师 | 水（含大气降水）和废水：大气降水采样、水质采样、溶解氧、流量、pH、透明度、水温、电导率 环境空气和废气：废气采样、烟气黑度、氮氧化物（二氧化氮）、一氧化碳、饮食业油烟、二氧化硫 噪声：环境噪声、厂界环境噪声、社会生活环境噪声 | XHJ-2016-342 |
| 6 | 范圣虎 | 男 | 助理工程师 | 水（含大气降水）和废水：大气降水采样、水质采样、溶解氧、流量、pH、透明度、水温、电导率 环境空气和废气：废气采样、环境空气采样、总悬浮颗粒物、烟（粉）尘、烟气黑度、PM10、氮氧化物（二氧化氮）、一氧化碳、饮食业油烟、二氧化硫 土壤和水系沉积物：土壤采样 噪声：环境噪声、厂界环境噪声、社会生活环境噪声 | XHJ-2016-343 |

表3  考核通过建议发证项目表

| 乌鲁木齐市环境监测中心站 第2页 共7页 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 姓名 | 性别 | 技术职称 |  | 发 证 项 目 | 证书编号 |
| 7 | 冯浩 | 男 | 工程师 |  | 水（含大气降水）和废水：大气降水采样、水质采样、溶解氧、流量、pH、透明度、水温、电导率 环境空气和废气：废气采样、环境空气采样、总悬浮颗粒物、烟（粉）尘、烟气黑度、PM10、氮氧化物（二氧化氮）、一氧化碳、饮食业油烟、二氧化硫 噪声：环境噪声、建筑施工场界环境噪声、厂界环境噪声、社会生活环境噪声 | XHJ-2016-344 |
| 8 | 傅晓春 | 男 | 工程师 |  | 水（含大气降水）和废水：联苯胺、半挥发性有机物、氯苯类化合物、溴氰菊酯、氯苯 环境空气和废气：挥发性卤代烃 | XHJ-2016-345 |
| 9 | 付东磊 | 男 |  | 助理工程师 | 噪声：环境噪声、厂界环境噪声、社会生活环境噪声 | XHJ-2016-346 |
| 10 | 古丽娜尔·艾尼瓦尔 | 女 |  | 工程师 | 噪声：环境噪声、建筑施工场界环境噪声、厂界环境噪声、社会生活环境噪声 | XHJ-2016-347 |
| 11 | 贺晨 | 男 |  | 助理工程师 | 水（含大气降水）和废水：pH、（总）氰化物、高锰酸盐指数、化学需氧量、碘化物、乙醛、挥发酚、丙烯醛、三氯乙醛、挥发性有机物 环境空气和废气：总烃（非甲烷烃） 土壤和水系沉积物：pH 质量管理：质量管理 | XHJ-2016-348 |
| 12 | 胡云翔 | 男 |  | 助理工程师 | 水（含大气降水）和废水：pH、硝酸盐（氮）、氨氮、氯化物、总氮、氟化物、硫酸盐、总磷（磷酸盐） 环境空气和废气：硫酸雾、氟化物 土壤和水系沉积物：pH 固体废物：氟化物 | XHJ-2016-349 |

表3  考核通过建议发证项目表

| 乌鲁木齐市环境监测中心站 第3页 共7页 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 姓名 | 性别 | 技术职称 |  | 发 证 项 目 | 证书编号 |
| 13 | 蒋焕 | 女 |  | 助理工程师 | 水（含大气降水）和废水：（浑）浊度、电导率、硝酸盐（氮）、氟化物、硫酸盐、总有机碳、酸度、碱度、甲醛 环境空气和废气：氮氧化物（二氧化氮）、硫酸雾、氨、氟化物、甲醛 土壤和水系沉积物：水分 | XHJ-2016-350 |
| 14 | 刘燚 | 女 |  | 工程师 | 水（含大气降水）和废水：溶解氧、电导率、高锰酸盐指数、总硬度（钙和镁总量）、化学需氧量 土壤和水系沉积物：有机质 | XHJ-2016-351 |
| 15 | 刘宁 | 男 |  | 工程师 | 水（含大气降水）和废水：大气降水采样、水质采样、溶解氧、流量、pH、透明度、水温、电导率 环境空气和废气：废气采样、环境空气采样、总悬浮颗粒物、烟气黑度、PM10、氮氧化物（二氧化氮）、一氧化碳、饮食业油烟、二氧化硫 噪声：环境噪声、建筑施工场界环境噪声、厂界环境噪声、社会生活环境噪声 | XHJ-2016-352 |
| 16 | 吕湘芳 | 女 |  | 工程师 | 水（含大气降水）和废水：（浑）浊度、总有机碳、亚硝酸盐（氮）、总硬度（钙和镁总量）、酸度、碱度、六价铬、甲醛 环境空气和废气：氮氧化物（二氧化氮）、氨、甲醛 固体废物：六价铬 质量管理：质量管理 | XHJ-2016-353 |
| 17 | 帕丽扎提·伊力汗 | 女 |  | / | 水（含大气降水）和废水：溶解氧、生化需氧量、氨氮、硫化物、碘化物、六价铬 环境空气和废气：降尘、氯气、二氧化硫、氯化氢 | XHJ-2016-354 |

表3  考核通过建议发证项目表

| 乌鲁木齐市环境监测中心站 第4页 共7页 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 姓名 | 性别 | 技术职称 |  | 发 证 项 目 | 证书编号 |
| 18 | 钱国义 | 男 | 工程师 |  | 水（含大气降水）和废水：甲基汞、邻苯二甲酸酯、肼（水合肼）、多氯联苯、酚类化合物、百菌清、有机氯农药、苦味酸、松节油、吡啶、烷基汞（甲基汞）、有机磷农药、黄磷 土壤和水系沉积物：六六六和滴滴涕、有机磷农药、酚类化合物 | XHJ-2016-355 |
| 19 | 赛买提·阿布都热合曼 | 男 |  | 工程师 | 水（含大气降水）和废水：铬、钼、铜、镉、（总）汞、钒、钡、铊、锰、钴、铅、锌、硼、铁、铍、硒、砷、镍、钛、锑 环境空气和废气：银、铝、钡、钴、铬、铜、锰、钼、铊、钒、锌、硒、锑、镍、铍、铅 土壤和水系沉积物：铜、锌、铅、铍、镍、硒、镉、砷、总铬 | XHJ-2016-356 |
| 20 | 孙亦静 | 女 |  | 工程师 | 质量管理：质量管理 | XHJ-2016-357 |
| 21 | 童丽萍 | 女 |  | 工程师 | 水（含大气降水）和废水：溶解氧、pH、电导率 环境空气和废气：环境空气采样 噪声：环境噪声、厂界环境噪声、社会生活环境噪声 | XHJ-2016-358 |
| 22 | 王钢 | 男 |  | 工程师 | 噪声：环境噪声 | XHJ-2016-359 |
| 23 | 夏铭飞 | 男 |  | 工程师 | 水（含大气降水）和废水：大气降水采样、水质采样、溶解氧、流量、pH、透明度、水温、电导率 环境空气和废气：废气采样、烟（粉）尘、烟气黑度、氮氧化物（二氧化氮）、一氧化碳、饮食业油烟、二氧化硫 土壤和水系沉积物：土壤采样 噪声：环境噪声、建筑施工场界环境噪声、厂界环境噪声、社会生活环境噪声 | XHJ-2016-360 |

表3  考核通过建议发证项目表

| 乌鲁木齐市环境监测中心站 第5页 共7页 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 姓名 | 性别 | 技术职称 |  | 发 证 项 目 | 证书编号 |
| 24 | 张建中 | 男 | 工程师 |  | 水（含大气降水）和废水：氨氮、总氮、石油类和动植物油类、总磷（磷酸盐）、（总）氰化物、铬、钾、镁、钼、铜、镉、钒、钡、铊、锰、钴、铅、锌、铝、硼、铁、铍、银、硒、砷、钙、镍、钛、钠、锑、甲萘威、挥发酚、阿特拉津、苯并(a)芘 环境空气和废气：饮食业油烟、银、铝、钡、钴、铬、铜、锰、钼、铊、钒、锌、硒、锑、镍、铍、砷、铅、镉 土壤和水系沉积物：铜、锌、铅、镉、铍、镍、总铬 | XHJ-2016-361 |
| 25 | 张江丽 | 女 |  | 高级工程师 | 质量管理：质量管理 | XHJ-2016-362 |
| 26 | 赵伟 | 男 |  | / | 水（含大气降水）和废水：氨氮、总氮、总磷（磷酸盐）、砷、硒、铋、锑、（总）汞、六价铬 环境空气和废气：氨、汞 土壤和水系沉积物：阳离子交换量、汞 | XHJ-2016-363 |
| 27 | 周玉芬 | 女 |  | / | 水（含大气降水）和废水：石油类和动植物油类、高锰酸盐指数、化学需氧量 环境空气和废气：饮食业油烟 生物：细菌总数、总大肠菌群、粪大肠菌群、叶绿素a | XHJ-2016-364 |
| 28 | 刘亚强 | 男 |  | / | 水（含大气降水）和废水：（总）汞、六价铬、硒、砷 生物：细菌总数、总大肠菌群、粪大肠菌群 | XHJ-2016-365 |
| 29 | 孙文凯 | 男 |  | / | 水（含大气降水）和废水：溶解氧、pH、电导率 环境空气和废气：废气采样 噪声：环境噪声、厂界环境噪声 | XHJ-2016-366 |

表3  考核通过建议发证项目表

| 乌鲁木齐市环境监测中心站 第6页 共7页 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 姓名 | 性别 | 技术职称 |  | 发 证 项 目 | 证书编号 |
| 30 | 王翠花 | 女 |  | 工程师 | 水（含大气降水）和废水：总氮、镉、铅 | XHJ-2016-367 |
| 31 | 王艳 | 女 |  | 工程师 | 水（含大气降水）和废水：生化需氧量、石油类和动植物油类 | XHJ-2016-368 |
| 32 | 杨慧颖 | 女 |  | 工程师 | 水（含大气降水）和废水：铜、（总）汞、锰、总铬、锌、铁、硒、砷 | XHJ-2016-369 |
| 33 | 杨静 | 女 |  | 工程师 | 水（含大气降水）和废水：总氮、高锰酸盐指数、总硬度（钙和镁总量）、阴离子表面活性剂 | XHJ-2016-370 |
| 34 | 曾鸿 | 女 |  | 工程师 | 水（含大气降水）和废水：硝酸盐（氮）、氯化物、悬浮物、氟化物、硫酸盐、亚硝酸盐（氮）、溶解性总固体、矿化度 | XHJ-2016-371 |
| 35 | 赵艳 | 女 |  | 工程师 | 水（含大气降水）和废水：溶解氧、pH、电导率 噪声：环境噪声 | XHJ-2016-372 |
| 36 | 李方华 | 男 |  | 助理工程师 | 土壤和水系沉积物：土壤采样 噪声：环境噪声 | XHJ-2016-373 |
| 37 | 王欢 | 男 |  | 工程师 | 水（含大气降水）和废水：溶解氧、流量、pH、透明度、水温、电导率 土壤和水系沉积物：土壤采样 噪声：环境噪声 | XHJ-2016-374 |
| 38 | 胡芮恺 | 男 |  | 助理工程师 | 水（含大气降水）和废水：大气降水采样、水质采样、溶解氧、流量、pH、透明度、水温、电导率 环境空气和废气：废气采样、环境空气采样、烟（粉）尘、烟气黑度、氮氧化物（二氧化氮）、一氧化碳、二氧化硫 噪声：环境噪声、厂界环境噪声 | XHJ-2016-375 |

表3  考核通过建议发证项目表

| 乌鲁木齐市环境监测中心站 第7页 共7页 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 姓名 | 性别 | 技术职称 |  | 发 证 项 目 | 证书编号 |
| 39 | 蒋浩 | 男 |  | 助理工程师 | 水（含大气降水）和废水：大气降水采样、溶解氧、pH、透明度、电导率 环境空气和废气：废气采样、环境空气采样、烟（粉）尘、烟气黑度、氮氧化物（二氧化氮）、一氧化碳、二氧化硫 土壤和水系沉积物：土壤采样 噪声：环境噪声、厂界环境噪声 质量管理：质量管理 | XHJ-2016-376 |
| 40 | 周涛 | 男 |  | 工程师 | 水（含大气降水）和废水：大气降水采样、水质采样、溶解氧、流量、pH、透明度、水温、电导率 环境空气和废气：废气采样、环境空气采样、烟（粉）尘、烟气黑度、氮氧化物（二氧化氮）、一氧化碳、二氧化硫 土壤和水系沉积物：土壤采样 噪声：环境噪声、厂界环境噪声 质量管理：质量管理 | XHJ-2016-377 |

技术专家签名：

持证上岗考核组意见

根据自治区环保厅下发的《关于印发自治区环境监测技术人员持证上岗管理与考核办法的通知》（新环监发[2011]149）号文的精神，受自治区环保厅的委托，自治区环境监测总站持证上岗考核组一行10人，分别于2016年4月6日-7日、7月20日，对乌鲁木齐市环境监测中心站进行了监测人员持证上岗考核。 乌鲁木齐市环境监测中心站有41人申请了7大类（水和（含大气降水）废水、环境空气和废气、土壤、固体废物、生物、噪声、质量管理）、170个项目、551个项次的上岗证考核。上岗考核采用理论知识考试、现场操作技能考核和自认定材料审核等方式进行，考核组按照规定对该实验室所提交的申请项目按照35%以上进行了现场测试考核。现将考核结果通报如下： 1. 乌鲁木齐市环境监测中心站参加环境监测基础知识理论考试的共有40人，理论考试成绩全部合格，平均成绩69.5分。考核组对该站自认定材料进行了审核，对水（含大气降水）和废水、环境空气和废气、土壤、固体废物、生物、噪声、质量管理等7大类开展了58.3%的现场操作演示及基本技能考核，考核情况见表2。 2．盲样考核：28人参加了41只盲样44个项次的考核，考核一次通过率84.1%，共出具2份检测报告。 3．总体考核结论：经考核组现场评定，乌鲁木齐市环境监测中心站水（含大气降水）和废水、环境空气和废气、土壤、固体废物、生物、噪声、质量管理等7大类、共160个项目、459个项次通过考核，通过率83.3%。考核组建议对通过考核的40名监测人员及通过的考核项目予以颁发考核合格证。通过本次考核，乌鲁木齐市环境监测中心站新增持证人员9人。 4．建议：考核组建议乌鲁木齐市环境监测中心站进一步加强对监测人员的专业技术、监测标准的培训学习，规范操作技能，完善实验室原始记录内容，加强质量控制工作和检测方法标准更新，注重新方法的确认，加强现场采样的理论培训及实操训练，更好地为环境管理提供技术支撑。 考核组组长： 2016年7月20日 审定人： 年 月 日

持证上岗考核组名单

| 序号 | 姓名 | 职务或职称 | 职责 | 单位 | 签名 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 沈丽丽 | 高工 | 组长 | 新疆维吾尔自治区环境监测总站 |  |
| 2 | 申旭辉 | 教高 | 组员 | 新疆维吾尔自治区环境监测总站 |  |
| 3 | 陈静 | 工程师 | 组员 | 新疆维吾尔自治区环境监测总站 |  |
| 4 | 綦振华 | 工程师 | 组员 | 新疆维吾尔自治区环境监测总站 |  |
| 5 | 王克华 | 工程师 | 组员 | 新疆维吾尔自治区环境监测总站 |  |
| 6 | 陈小娟 | 工程师 | 组员 | 新疆维吾尔自治区环境监测总站 |  |
| 7 | 尤斌 | 工程师 | 组员 | 新疆维吾尔自治区环境监测总站 |  |
| 8 | 刘喜 | 工程师 | 组员 | 新疆维吾尔自治区环境监测总站 |  |

审批意见

批准人：                   批准单位盖章                 年    月    日