环境监测人员

持证上岗考核报告

被考核单位： 奎屯市环境监测站

考核日期 ：2016年8月10-12日

新疆自治区环境保护厅编制

表1  上岗考核基本情况

| 申请单位 |  | 奎屯市环境保护监测站 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地 址 |  | 奎屯市喀什西路12号 |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 |  | 杨荣江 |  |  |  |  |  |  |
| 联系人 |  | 国青 |  | 联系电话 |  |  | 18099922780 |  |
| 人员情况 | 技 术 人 员 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 自报人数 | 现场审核人数 | 参加上岗考核人数 |  |  | 通过上岗考核人数 |  |  |
|  | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  |
| 考核通过情况 | 理论考核 成绩 | 大类通过率 | 项目通过率 |  | 项次通过率 |  |  | 盲样考核 一次通过率 |
|  | 60分 | 100% | 81.5% |  | 81.5% |  |  | 66.7% |
| 持证上岗考核负责人 |  | 康宏 （新疆环境监测总站） |  |  |  |  |  |  |
| 颁发上岗证时间 |  | 年 月 日 （由自治区环保厅填写） |  |  |  |  |  |  |
| 颁发上岗证人数 |  | 人 （由自治区环保厅填写） |  |  |  |  |  |  |
| 备 注 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 表2 现场考核项目一览表 奎屯市环境监测站 第 1页 共1 页 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 姓名 | 考核 类别 | 考核项目 | 分析方法名称、代号及来源 | 考核结果 |  |  | 考核结论 |
|  |  |  |  |  | 理论考核 | 盲样考核 | 基本技能/见证实验 |  |
| 1 | 万艺芳 | 水（含大气降水）和废水 | 水质采样 | 水质采样 样品的保存和管理技术规定（HJ 493—2009） | 60 | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 溶解氧 | 水质 溶解氧的测定 碘量法(GB 7489－1987) |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 化学需氧量 | 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法(GB/T 11914-89) |  | 合格 | / | 合格 |
|  |  |  | 色度 | 水质 色度的测定（稀释倍数法）(GB/T 11903-89) |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 生化需氧量 | 水质 五日生化需氧量（BOD5）的测定 稀释与接种法(HJ 505-2009) |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  | 环境空气和废气 | 环境空气采样 | 环境空气质量手工监测技术规范（HJ/T 194—2005） |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 二氧化硫 | 环境空气 二氧化硫的测定 甲醛吸收-副玫瑰苯胺分光光度法（HJ 482-2009） |  | 合格 | / | 合格 |
|  |  |  | 硫化氢 | 环境空气 硫化氢 亚甲基蓝分光光度法《空气和废气监测分析方法》（第四版）国家环境保护总局 （2003年） |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  | 土壤和水系沉积物 | 土壤采样 | 土壤环境监测技术规范（HJ/T 166-2004） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 有机质 | 土壤有机质测定法（NY/T 85-1988） |  | 合格 | / | 合格 |
|  |  | 噪声 | 社会生活环境噪声 | 社会生活环境噪声排放标准（GB 22337-2008） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 铁路边界噪声 | 铁路边界噪声限值及其测量方法（GB/T 12525-1990） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 城市区域环境振动 | 城市区域环境振动测量方法(GB/T 10071-88) |  | / | 符合 | 合格 |

表3  考核通过建议发证项目表

奎屯市环境监测站 第1页 共1页

| 序号 | 姓 名 | 性别 | 技术 职称 | 发 证 项 目 | 证书编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 万艺芳 | 女 | / | 水（含大气降水）和废水： 水质采样、pH值、水温、石油类和动植物油类、（总）氰化物、高锰酸盐指数、总硬度（钙和镁总量）、化学需氧量、游离氯和总氯 环境空气和废气：氮氧化物(二氧化氮)、氨、二氧化硫 土壤和水系沉积物： 土壤采样、水分、有机质 生物： 叶绿素a 噪声： 环境噪声、建筑施工场界环境噪声、铁路边界噪声、厂界环境噪声、社会生活环境噪声 振动： 城市区域环境振动 |  |

技术专家签名：

持证上岗考核组意见

根据自治区环保厅下发的《关于印发自治区环境监测技术人员持证上岗管理与考核办法的通知》（新环监发[2011]149）号文的精神，受自治区环保厅的委托，自治区环境监测总站专家组一行9人，于2016年8月10-12日对奎屯市环境监测站进行了监测人员持证上岗考核。 奎屯市环境监测站申请了1人、6大类、27个项目、27个项次的上岗证考核。上岗考核采用理论知识考试、现场操作技能考核和自认定材料审核等方式进行，考核组按照规定对该实验室所提交的申请项目按照35%以上进行了现场测试考核。现将考核结果通报如下： 1奎屯市环境监测站共1人参加了理论考核，理论考试成绩及格，成绩为60分。考核组对该实验室自认定材料进行了审核，对该站的水（含大气降水）和废水、环境空气和废气、噪声等6大类13项次开展了现场操作演示及基本技能考核抽查考核，现场抽考率48.1%。现场考核情况见表2。 2盲样考核：1人参加了3只盲样3个项目的考核，考核一次通过率66.7%，考核项目全部合格，出具了1份检测报告。 3总体考核结论：经考核专家组.现场评定，共有6大类、22个项目、22个项次通过考核，通过率81.5%。考核组建议对通过考核的1名监测人员及通过的考核项目予以颁发考核合格证。通过本次考核奎屯市环境监测站新增持证人员1 人。 4建议：考核组建议奎屯市环境监测站进一步加强对监测人员的专业技术、标准规范的培训学习和基本技能训练，规范操作技能，加强仪器设备管理，进一步做好质量控制工作，积极拓展监测领域和项目，更好地为环境管理提供技术服务。 考核组组长： 2016年8月12日 审定人： 年 月 日

持证上岗考核组名单

| 序号 | 姓名 | 职务或职称 | 职责 | 单位 | 签名 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 陈静 | 工程师 | 组长 | 新疆维吾尔自治区环境监测总站 |  |
| 2 | 申旭辉 | 教高 | 组员 | 新疆维吾尔自治区环境监测总站 |  |
| 3 | 沈丽丽 | 高工 | 组员 | 新疆维吾尔自治区环境监测总站 |  |
| 4 | 王克华 | 工程师 | 组员 | 新疆维吾尔自治区环境监测总站 |  |
| 5 | 綦振华 | 工程师 | 组员 | 新疆维吾尔自治区环境监测总站 |  |
| 6 | 陈小娟 | 工程师 | 组员 | 新疆维吾尔自治区环境监测总站 |  |
| 7 | 苏前 | 工程师 | 组员 | 新疆维吾尔自治区环境监测总站 |  |
| 8 | 邱连勇 | 助理工程师 | 组员 | 新疆维吾尔自治区环境监测总站 |  |

审批意见

批准人：                   批准单位盖章                 年    月    日