环境监测人员

持证上岗考核报告

被考核单位：伊宁县环境监测站

考核日期：2016年8月10日-12日

新疆自治区环境保护厅编制

表1  上岗考核基本情况

| 申请单位 |  | 伊宁县环境监测站 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地 址 |  | 新疆伊宁县幸福路（县一小对面） |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 |  | 扎克尔 |  |  |  |  |  |  |
| 联系人 |  | 马立异 |  | 联系电话 |  |  | 13119995519 |  |
| 人员情况 | 技 术 人 员 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 自报人数 | 现场审核人数 | 参加上岗考核人数 |  |  | 通过上岗考核人数 |  |  |
|  | 7 | 7 | 7 |  |  | 7 |  |  |
| 考核通过情况 | 理论考核 成绩 | 大类通过率 | 项目通过率 |  | 项次通过率 |  |  | 盲样考核 一次通过率 |
|  | 60分 | 50% | 60.9% |  | 53.5% |  |  | 55.6% |
| 持证上岗考核负责人 |  | 康宏 （新疆环境监测总站） |  |  |  |  |  |  |
| 颁发上岗证时间 |  | 年 月 日 （由自治区环保厅填写） |  |  |  |  |  |  |
| 颁发上岗证人数 |  | 人 （由自治区环保厅填写） |  |  |  |  |  |  |
| 备 注 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 表2 现场考核项目一览表 伊宁县环境监测站 第 1页共2页 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 姓名 | 考核 类别 | 考核项目 | 分析方法名称、代号及来源 | 考核结果 |  |  | 考核结论 |
|  |  |  |  |  | 理论考核 | 盲样考核 | 基本技能/见证实验 |  |
| 1 | 古丽·开仁木 | 水（含大气降水） 和废水 | 电导率 | 电导率 便携式电导率仪法《水和废水监测分析方法》（第四版）国家环境保护总局 （2002年） | 60 | 不合格 | / | 不合格 |
|  |  |  | 高锰酸盐指数 | 水质 高锰酸盐指数的测定(GB 11892-89) |  | 合格 | / | 合格 |
|  |  | 环境空气和废气 | 总悬浮颗粒物 | 环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法（GB/T 15432-1995） |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | PM10 | 环境空气 PM10和PM2.5的测定 重量法（HJ 618-2011） |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  | 生物 | 总大肠菌群 | 总大肠菌群 多管发酵法《水和废水监测分析方法》（第四版）国家环境保护总局 （2002年） |  | / | 不符合 | 不合格 |
| 2 | 古力杰合兰·阿不都木力 | 水（含大气降水） 和废水 | 矿化度 | 矿化度 重量法《水和废水监测分析方法》（第四版）国家环境保护总局 （2002年） | 60 | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | (浑)浊度 | 浊度 便携式浊度计法《水和废水监测分析方法》（第四版）国家环境保护总局 （2002年） |  | 合格 | / | 合格 |
|  |  |  | 总硬度（钙和镁总量） | 水质 钙和镁总量的测定 EDTA滴定法(GB/T 7477—1987) |  | 合格 | / | 合格 |
|  |  |  | 环境空气采样 | 环境空气质量手工监测技术规范（HJ/T 194—2005） |  | / | 不符合 | 不合格 |
| 3 | 胡昊斌 | 水（含大气降水） 和废水 | 高锰酸盐指数 | 水质 高锰酸盐指数的测定(GB 11892-89) | 60 | 合格 | / | 合格 |
|  |  | 生物 | 总大肠菌群 | 总大肠菌群 多管发酵法《水和废水监测分析方法》（第四版）国家环境保护总局 （2002年） |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 粪大肠菌群 | 水质 粪大肠菌群的测定 多管发酵法和滤膜法（HJ/T 347-2007） |  | / | 不符合 | 不合格 |
| 4 | 唐金兰 | 水（含大气降水） 和废水 | （总）氰化物 | 水质 氰化物的测定 容量法和分光光度法(异烟酸-吡唑啉酮分光光度法)(HJ 484-2009) |  | 不合格 | / | 不合格 |
|  |  |  | 化学需氧量 | 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法(GB/T 11914-89) |  | 合格 | / | 合格 |
| 表2 现场考核项目一览表 伊宁县环境监测站 第2页共2页 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 姓名 | 考核 类别 | 考核项目 | 分析方法名称、代号及来源 | 考核结果 |  |  | 考核结论 |
|  |  |  |  |  | 理论考核 | 盲样考核 | 基本技能/见证实验 |  |
| 4 | 唐金兰 | 环境空气和废气 | 氰化氢 | 环境空气 氰化氢 异烟酸-吡唑啉酮分光光度法 《空气和废气监测分析方法》（第四版） | 60 | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  | 生物 | 总大肠菌群 | 总大肠菌群 多管发酵法《水和废水监测分析方法》（第四版）国家环境保护总局 （2002年） |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 粪大肠菌群 | 水质 粪大肠菌群的测定 多管发酵法和滤膜法（HJ/T 347-2007） |  | / | 不符合 | 不合格 |
| 5 | 王玥 | 水（含大气降水） 和废水 | 矿化度 | 矿化度 重量法《水和废水监测分析方法》（第四版）国家环境保护总局 （2002年） | 60 | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 硫化物 | 水质 硫化物的测定 亚甲基蓝分光光度法(GB/T 16489-1996) |  | 合格 | / | 合格 |
| 6 | 徐建军 | 水（含大气降水） 和废水 | 水质采样 | 地表水和污水监测技术规范（HJ/T 91—2002） | 60 | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 甲醛 | 水质 甲醛的测定 乙酰丙酮分光光度法(HJ 601-2011) |  | 合格 | / | 合格 |
|  |  | 环境空气和废气 | 环境空气采样 | 环境空气质量手工监测技术规范（HJ/T 194—2005） |  | / | 不符合 | 不合格 |
| 7 | 亚力买买提·努尔买买提 | 水（含大气降水） 和废水 | 悬浮物 | 水质 悬浮物的测定 重量法(GB 11901-89) | 60 | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  | 环境空气和废气 | 环境空气采样 | 环境空气质量手工监测技术规范（HJ/T 194—2005） |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | PM10 | 环境空气 PM10和PM2.5的测定 重量法（HJ 618-2011） |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  | 噪声 | 建筑施工场界环境噪声 | 建筑施工场界环境噪声排放标准（GB 12523-2011） |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 厂界环境噪声 | 工业企业厂界环境噪声排放标准（GB 12348-2008） |  | / | 不符合 | 不合格 |

表3  考核通过建议发证项目表

| 伊宁县环境监测站 第1页共1页 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 姓 名 | 性别 | 技术职称 | 发 证 项 目 | 证书编号 |
| 1 | 古丽·开仁木 | 女 | / | 水（含大气降水）和废水：悬浮物、高锰酸盐指数、化学需氧量、矿化度 环境空气和废气：臭氧 | XHJ-2016-443 |
| 2 | 古力杰合兰·阿不都木力 | 男 | / | 水（含大气降水）和废水： (浑)浊度、高锰酸盐指数、总硬度（钙和镁总量） 环境空气和废气： 环境空气采样、臭氧 | XHJ-2016-444 |
| 3 | 胡昊斌 | 男 | 助理工程师 | 水（含大气降水）和废水： 高锰酸盐指数 噪声： 铁路边界噪声 | XHJ-2016-445 |
| 4 | 唐金兰 | 女 | / | 水（含大气降水）和废水：高锰酸盐指数、化学需氧量 | XHJ-2016-446 |
| 5 | 王玥 | 女 | 助理工程师 | 水（含大气降水）和废水： 硫化物 环境空气和废气： PM10、甲醛 | XHJ-2016-447 |
| 6 | 徐建军 | 男 | 助理工程师 | 水（含大气降水）和废水：甲醛 环境空气和废气：甲醛 | XHJ-2016-448 |
| 7 | 亚力买买提·努尔买买提 | 男 | / | 环境空气和废气：废气采样、烟（粉）尘、氮氧化物(二氧化氮)、二氧化硫 | XHJ-2016-449 |

技术专家签名：

持证上岗考核组意见

根据自治区环保厅下发的《关于印发自治区环境监测技术人员持证上岗管理与考核办法的通知》（新环监发[2011]149）号文的精神，受自治区环保厅的委托，自治区环境监测总站专家组一行9人，于2016年8月10日- 12日，对伊宁县环境监测站进行了监测人员持证上岗考核。 伊宁县环境监测站申请了7人、4大类、23个项目、43个项次的上岗证考核。上岗考核采用理论知识考试、现场操作技能考核和自认定材料审核等方式进行，考核组按照规定对该实验室所提交的申请项目按照35%以上进行了现场测试考核。现将考核结果通报如下： 1伊宁县环境监测站共7人参加了理论考核，理论考试成绩全部合格，平均成绩为60分。考核组对该实验室自认定材料进行了审核，对该实验室的水（含大气降水）和废水、环境空气和废气、噪声等4大类开展了62.8%的现场操作演示及基本技能考核，考核情况见表2。 2盲样考核： 6人参加了9只盲样 9个项次的考核，考核一次通过率 55.6%，考核项目有两项不合格，出具了 1 份检测报告。 3总体考核结论：经考核专家组.现场评定，共有2大类、14个项目、23个项次通过考核，通过率 53.3 %。考核组建议对通过考核的7名监测人员及通过的考核项目予以颁发考核合格证。通过本次考核伊宁县环境监测站新增持证人员 2人。 4．建议：考核组建议伊宁县环境监测站加大对监测人员实验室基础理论和基本技能的培训力度，强化现场采样及现场监测的理论培训及实操训练，加强对环境监测相关专业知识、监测标准的学习，规范操作技能，提高监测技术水平，进一步完善各类原始记录内容，做好质量控制工作，确保监测数据的有效性和可靠性，更好地为环境管理提供技术支撑。 考核组组长： 2016年8月12日 审定人： 年 月 日

持证上岗考核组名单

| 序号 | 姓名 | 职务或职称 | 职责 | 单位 | 签名 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 陈小娟 | 工程师 | 组长 | 新疆维吾尔自治区环境监测总站 |  |
| 2 | 沈丽丽 | 高工 | 组员 | 新疆维吾尔自治区环境监测总站 |  |
| 3 | 申旭辉 | 教高 | 组员 | 新疆维吾尔自治区环境监测总站 |  |
| 4 | 陈静 | 工程师 | 组员 | 新疆维吾尔自治区环境监测总站 |  |
| 5 | 綦振华 | 工程师 | 组员 | 新疆维吾尔自治区环境监测总站 |  |
| 6 | 王克华 | 工程师 | 组员 | 新疆维吾尔自治区环境监测总站 |  |
| 7 | 苏前 | 工程师 | 组员 | 新疆维吾尔自治区环境监测总站 |  |
| 8 | 邱连勇 | 助理工程师 | 组员 | 新疆维吾尔自治区环境监测总站 |  |

审批意见

批准人：                   批准单位盖章                 年    月    日