环境监测人员

持证上岗考核报告

被考核单位：昌吉市环境监测站

考核日期：2016年8月24日26日

新疆自治区环境保护厅编制

表1  上岗考核基本情况

| 申请单位 |  | 昌吉市环境监测站 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地 址 |  | 昌吉市石河子西路72号 |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 |  | 李高产 |  |  |  |  |  |  |
| 联系人 |  | 郝俊蓉 |  | 联系电话 |  |  | 0994-2525649 |  |
| 人员情况 | 技 术 人 员 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 自报人数 | 现场审核人数 | 参加上岗考核人数 |  |  | 通过上岗考核人数 |  |  |
|  | 12 | 11 | 11 |  |  | 8 |  |  |
| 考核通过情况 | 理论考核 成绩 | 大类通过率 | 项目通过率 |  | 项次通过率 |  |  | 盲样考核 一次通过率 |
|  | 60.1分 | 75% | 88.6% |  | 59.4% |  |  | 40% |
| 持证上岗考核负责人 |  | 康宏 （新疆环境监测总站） |  |  |  |  |  |  |
| 颁发上岗证时间 |  | 年 月 日 （由自治区环保厅填写） |  |  |  |  |  |  |
| 颁发上岗证人数 |  | 人 （由自治区环保厅填写） |  |  |  |  |  |  |
| 备 注 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 表2 现场考核项目一览表 昌吉市环境监测站 第1页 共 4 页 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 姓名 | 考核 类别 | 考核项目 | 分析方法名称、代号及来源 | 考核结果 |  |  | 考核结论 |
|  |  |  |  |  | 理论考核 | 盲样考核 | 基本技能/见证实验 |  |
| 1 | 摆建明 | 水（含大气降水）和废水 | 水质采样 | 地表水和污水监测技术规范（HJ/T 91-2002） | 60 | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 流量 | 水污染物排放总量监测技术规范（流量 流速仪法）(HJ/T 92-2002) |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 水温 | 水质 水温的测定 温度计或颠倒温度计测定法（GB/T 13195-91） |  | / | 不符合 | 不合格 |
| 2 | 陈海霞 | 水（含大气降水）和废水 | 溶解氧 | 溶解氧 便携式溶解氧仪法 《水和废水监测分析方法》（第四版） 国家环境保护总局（2002年） | 60 | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | PH值 | pH 便携式pH计法 《水和废水监测分析方法》（第四版） 国家环境保护总局（2002年） |  | 合格 | / | 不合格 |
|  |  |  | 总氮 | 水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法（HJ636-2012） |  | 合格 | / | 合格 |
|  |  |  | 生化需氧量 | 水质 五日生化需氧量（BOD5）的测定 稀释与接种法(HJ 505-2009) |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 悬浮物 | 水质 悬浮物的测定 重量法（GB 11901-89） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 石油类和动植物油类 | 水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法(HJ637-2012) |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  | 质量管理 | 质量管理 | 质量管理 |  | / | 不符合 | 不合格 |
| 3 | 郝俊蓉 | 质量管理 | 总氮 | 水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法（HJ636-2012） | 74.5 | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 色度 | 水质 色度的测定（稀释倍数法）（GB/T 11903-89） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 化学需氧量 | 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法（GB/T 11914-89） |  | 不合格 | / | 不合格 |
|  |  |  | 阴离子表面活性剂 | 水质 阴离子表面活性剂的测定 亚甲蓝分光光度法（GB/T 7494-87） |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 挥发酚 | 水质 挥发酚的测定 4-氨基安替比林分光光度法（HJ 503-2009） |  | 不合格 | / | 不合格 |
|  |  |  | 质量管理 | 质量管理 |  | / | 符合 | 合格 |

| 表2 现场考核项目一览表 昌吉市环境监测站 第2页 共 4 页 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 姓名 | 考核 类别 | 考核项目 | 分析方法名称、代号及来源 | 考核结果 |  |  | 考核结论 |
|  |  |  |  |  | 理论考核 | 盲样考核 | 基本技能/见证实验 |  |
| 4 | 合依扎提 | 环境空气 和废气 | 一氧化碳 | 污染源废气 一氧化碳 定电位电解法《空气和废气监测分析方法》（第四版）国家环境保护总局 （2003年） | 60 | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 饮食业油烟 | 饮食业油烟排放标准（试行） （附录A饮食业油烟采样方法及分析方法）（GB 18483-2001） |  | / | 不符合 | 不合格 |
| 5 | 李杨 | 水（含大气降水）和废水 | 水质采样 | 水污染物排放总量监测技术规范（HJ/T 92—2002） | 60 | / | 符合 | 合格 |
|  |  | 环境空气和废气 | 溶解性总固体 | 生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标（8.1 溶解性总固体 称重法）（GB/T 5750.4-2006） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 环境空气采样 | 环境空气质量手工监测技术规范（HJ/T 194-2005） |  | / | 符合 | 合格 |
| 6 | 苗华 | 水（含大气降水）和废水 | 水质采样 | 地表水和污水监测技术规范（HJ/T 91-2002） | 60 |  | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 高锰酸盐指数 | 水质 高锰酸盐指数的测定（GB 11892-89） |  | 合格 | / | 合格 |
|  |  |  | 电导率 | 电导率 便携式电导率仪法 《水和废水监测分析方法》（第四版） 国家环境保护总局（2002年） |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  | 环境空气 和废气 | 二氧化硫 | 固定污染源排气中二氧化硫的测定 定电位电解法（HJ/T 57-2000） |  | 合格 | / | 合格 |
|  |  | 质量管理 | 质量管理 |  |  | / | 不符合 | 不合格 |
| 7 | 苏雅萌 | 水（含大气降水）和废水 | 流量 | 水污染物排放总量监测技术规范（流量 流速仪法）(HJ/T 92-2002) | 60.3 | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 挥发酚 | 水质 挥发酚的测定 4-氨基安替比林分光光度法（HJ 503-2009） |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 生化需氧量 | 水质 五日生化需氧量（BOD5）的测定 稀释与接种法（HJ 505-2009） |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 氨氮 | 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法(HJ 535-2009) |  | 合格 | / | 合格 |
|  |  |  | 石油类和动植物油类 | 水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法(HJ637-2012） |  | 合格 | / | 合格 |
|  |  |  | （浑）浊度 | 水质 浊度的测定（目视比浊法）(GB 13200-91) |  | / | 符合 | 合格 |
| 表2 现场考核项目一览表 昌吉市环境监测站 第3页 共4页 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 姓名 | 考核 类别 | 考核项目 | 分析方法名称、代号及来源 | 考核结果 |  |  | 考核结论 |
|  |  |  |  |  | 理论考核 | 盲样考核 | 基本技能/见证实验 |  |
| 8 | 王曦 | 水（含大气降水）和废水 | 溶解氧 | 溶解氧 便携式溶解氧仪法 《水和废水监测分析方法》（第四版） 国家环境保护总局（2002年） | 50 | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 总氮 | 水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法（HJ636-2012） |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 色度 | 水质 色度的测定（稀释倍数法）（GB/T 11903-89） |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 石油类和动植物油类 | 水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法(HJ637-2012） |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 总磷（磷酸盐） | 水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法（GB 11893-89） |  | 不合格 | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 高锰酸盐指数 | 水质 高锰酸盐指数的测定（GB 11892-89） |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 阴离子表面活性剂 | 水质 阴离子表面活性剂的测定 亚甲蓝分光光度法（GB/T 7494-87） |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 挥发酚 | 水质 挥发酚的测定 4-氨基安替比林分光光度法（HJ 503-2009） |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  | 质量管理 | 质量管理 |  |  | / | 不符合 | 不合格 |
| 9 | 吴亦和 | 水（含大气降水）和废水 | 水质采样 | 地表水和污水监测技术规范（HJ/T 91-2002） | 25 | / | / | 不合格 |
|  |  |  | 流量 | 水污染物排放总量监测技术规范（流量 流速仪法）(HJ/T 92-2002) |  | / | / | 不合格 |
|  |  |  | PH值 | pH 便携式pH计法 《水和废水监测分析方法》（第四版） 国家环境保护总局（2002年） |  | / | / | 不合格 |
|  |  |  | 水温 | 水质 水温的测定 温度计或颠倒温度计测定法（GB/T 13195-91） |  | / | / | 不合格 |
|  |  |  | 电导率 | 电导率 便携式电导率仪法 《水和废水监测分析方法》（第四版） 国家环境保护总局（2002年） |  | 不合格 | / | 不合格 |
|  |  |  | 氨氮 | 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法(HJ 535-2009) |  | / | / | 不合格 |
|  |  |  | 色度 | 水质 色度的测定（稀释倍数法）（GB/T 11903-89） |  | / | / | 不合格 |

| 表2 现场考核项目一览表 昌吉市环境监测站 第4页 共4页 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 姓名 | 考核 类别 | 考核项目 | 分析方法名称、代号及来源 | 考核结果 |  |  | 考核结论 |
|  |  |  |  |  | 理论考核 | 盲样考核 | 基本技能/见证实验 |  |
| 9 | 吴亦和 |  | 悬浮物 | 水质 悬浮物的测定 重量法（GB 11901-89） | 25 | / | / | 不合格 |
|  |  |  | 化学需氧量 | 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法（GB/T 11914-89） |  | / | / | 不合格 |
|  |  | 环境空气和废气 | 烟粉尘 | 固定源废气监测技术规范（HJ/T 397-2007） 颗粒物的测定 |  | / | / | 不合格 |
|  |  |  | 氮氧化物 | 固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法（HJ 693-2014） |  | / | / | 不合格 |
|  |  |  | 一氧化碳 | 污染源废气 一氧化碳 定电位电解法《空气和废气监测分析方法》（第四版）国家环境保护总局 （2003年） |  | / | / | 不合格 |
|  |  |  | 饮食业油烟 | 饮食业油烟排放标准（试行） （附录A饮食业油烟采样方法及分析方法）（GB 18483-2001） |  | / | / | 不合格 |
|  |  |  | 二氧化硫 | 固定污染源排气中二氧化硫的测定 定电位电解法（HJ/T 57-2000） |  | / | / | 不合格 |
|  |  | 噪声 | 环境噪声 | 环境噪声监测技术规范 城市声环境常规监测（HJ 640-2012） |  | / | / | 不合格 |
|  |  |  | 建筑施工场界噪声 | 建筑施工场界环境噪声排放标准（GB 12523-2011） |  | / | / | 不合格 |
|  |  |  | 厂界环境噪声 | 工业企业厂界环境噪声排放标准（GB 12348-2008） |  | / | / | 不合格 |
|  |  |  | 社会生活环境噪声 | 社会生活环境噪声排放标准（GB 22337-2008） |  | / | / | 不合格 |
| 10 | 杨继峰 | 环境空气和废气 | 饮食业油烟 | 饮食业油烟排放标准（试行） （附录A饮食业油烟采样方法及分析方法）（GB 18483-2001） | 90 | / | 符合 | 合格 |
| 11 | 张瑞 | 水（含大气降水）和废水 | 水质采样 | 地表水和污水监测技术规范（HJ/T 91-2002） | 61.7 | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 流量 | 水污染物排放总量监测技术规范（流量 堰槽法）(HJ/T 92-2002) |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 总悬浮颗粒物 | 环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法（GB/T 15432-1995） |  | / | 符合 | 合格 |

表3  考核通过建议发证项目表

| 昌吉市环境监测站 第1页 共1页 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 姓名 | 性别 | 技术职称 | 发 证 项 目 | 证书编号 |
| 1 | 陈海霞 | 女 | 技术员 | 水（含大气降水）和废水：电导率、氨氮、总氮、色度、悬浮物、总磷（磷酸盐）、高锰酸盐指数、化学需氧量、阴离子表面活性剂、挥发酚 | XHJ-2016-427 |
| 2 | 郝俊蓉 | 女 | 工程师 | 水（含大气降水）和废水：溶解氧、（浑）浊度、pH值、电导率、生化需氧量、氨氮、总氮、色度、石油类和动植物油类、总磷、高锰酸盐指数、溶解性总固体 质量管理 | XHJ-2016-428 |
| 3 | 合依扎提 | 男 | 工程师 | 环境空气和废气：废气采样、环境空气采样、烟（粉）尘、氮氧化物（二氧化氮）、二氧化硫、一氧化碳 | XHJ-2016-429 |
| 4 | 李杨 | 男 | 助理工程师 | 水（含大气降水）和废水：水质采样、溶解性总固体 环境空气和废气：环境空气采样、总悬浮颗粒物、烟（粉）尘、PM10、氮氧化物（二氧化氮）、饮食业油烟 | XHJ-2016-430 |
| 5 | 苗华 | 女 | 助理工程师 | 水（含大气降水）和废水：流量、pH值、水温、氨氮、总氮、色度、悬浮物、总磷（磷酸盐）、高锰酸盐指数 环境空气和废气：环境空气采样、总悬浮颗粒物、PM10、氮氧化物（二氧化氮）、二氧化硫、氨 | XHJ-2016-431 |
| 6 | 苏雅萌 | 女 | / | 水（含大气降水）和废水：水质采样、溶解氧、水温、（浑）浊度、pH值、电导率、氨氮、总氮、色度、悬浮物、石油类和动植物油类、总磷、高锰酸盐指数、溶解性总固体、化学需氧量、矿化度、阴离子表面活性剂 | XHJ-2016-432 |
| 7 | 杨继峰 | 男 | 工程师 | 环境空气和废气：饮食业油烟 | XHJ-2016-433 |
| 8 | 张瑞 | 男 | 高级工程师 | 水（含大气降水）和废水：水质采样、流量、水温、悬浮物、溶解性总固体、矿化度、 环境空气和废气：环境空气采样、总悬浮颗粒物、PM10 | XHJ-2016-434 |

技术专家签名：

持证上岗考核组意见

根据自治区环保厅下发的《关于印发自治区环境监测技术人员持证上岗管理与考核办法的通知》（新环监发[2011]149）号文的精神，受自治区环保厅的委托，自治区环境监测总站持证上岗考核组一行9人，于2016年8月24 日-26日，对昌吉州昌吉市环境监测站进行了监测人员持证上岗考核。 昌吉市环境监测站有12人申请了4大类（水（含大气降水）和废水、环境空气和废气、噪声）、35个项目、133个项次的上岗证考核。上岗考核采用理论知识考试、现场操作技能考核和自认定材料审核等方式进行，考核组按照规定对该实验室所提交的申请项目按照35%以上进行了现场测试考核。现将考核结果通报如下： 1.昌吉市环境监测站参加环境监测基础知识理论考试的共有11人，理论考试成绩除2人外其他全部合格，平均成绩 60.1分。考核组对该站自认定材料进行了审核，对水（含大气降水）和废水、环境空气和废气、噪声、质量管理等4大类开展了47.4%的现场操作演示及基本技能考核，考核情况见表2。 2．盲样考核：6人参加了10只盲样10个项次的考核，考核一次通过率40 %，出具了1份检测报告。 3．总体考核结论：经考核组现场评定，昌吉州昌吉市环境监测站水（含大气降水）和废水、环境空气和废气、质量管理等3大类、共31 个项目、79个项次通过考核，通过率59.4 %。考核组建议对通过考核的8名监测人员及通过的考核项目予以颁发考核合格证。通过本次考核昌吉市环境监测站新增持证人员1人。 4．建议：考核组建议昌吉市环境监测站加大对监测人员实验室基础理论和基本技能的培训力度，强化现场采样及现场监测的理论培训及实操训练，加强对环境监测相关专业知识、监测标准的学习，规范操作技能，提高监测技术水平，进一步完善各类原始记录内容，做好质量控制工作，确保监测数据的有效性和可靠性，更好地为环境管理提供技术支撑。 考核组组长： 2016年8月26日 审定人： 年 月 日

持证上岗考核组名单

| 序号 | 姓名 | 职务或职称 | 职责 | 单位 | 签名 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 王克华 | 工程师 | 组长 | 新疆维吾尔自治区环境监测总站 |  |
| 2 | 申旭辉 | 教高 | 组员 | 新疆维吾尔自治区环境监测总站 |  |
| 3 | 沈丽丽 | 高工 | 组员 | 新疆维吾尔自治区环境监测总站 |  |
| 4 | 郑江 | 高工 | 组员 | 乌鲁木齐市环境监测中心站 |  |
| 5 | 陈静 | 工程师 | 组员 | 新疆维吾尔自治区环境监测总站 |  |
| 6 | 房昕 | 工程师 | 组员 | 新疆维吾尔自治区环境监测总站 |  |
| 7 | 陈小娟 | 工程师 | 组员 | 新疆维吾尔自治区环境监测总站 |  |
| 8 | 刘喜 | 工程师 | 组员 | 新疆维吾尔自治区环境监测总站 |  |
| 9 | 邱连勇 | 助理工程师 | 组员 | 新疆维吾尔自治区环境监测总站 |  |

审批意见

批准人：                   批准单位盖章                 年    月    日