环境监测人员

持证上岗考核报告

被考核单位：伊犁哈萨克自治州环境监测站

考核日期：2016年8月10日-12日

新疆自治区环境保护厅编制

表1  上岗考核基本情况

| 申请单位 |  | 伊犁哈萨克自治州环境监测站 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地 址 |  | 伊宁市新华西路新二路665号 |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 |  | 陈新利 |  |  |  |  |  |  |
| 联系人 |  | 黄梅 |  | 联系电话 |  |  | 0999-8359729 |  |
| 人员情况 | 技 术 人 员 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 自报人数 | 现场审核人数 | 参加上岗考核人数 |  |  | 通过上岗考核人数 |  |  |
|  | 36 | 35 | 35 |  |  | 32 |  |  |
| 考核通过情况 | 理论考核 成绩 | 大类通过率 | 项目通过率 |  | 项次通过率 |  |  | 盲样考核 一次通过率 |
|  | 62.5分 | 100% | 95.1% |  | 83.7% |  |  | 77.3% |
| 持证上岗考核负责人 |  | 康宏 （新疆环境监测总站） |  |  |  |  |  |  |
| 颁发上岗证时间 |  | 年 月 日 （由自治区环保厅填写） |  |  |  |  |  |  |
| 颁发上岗证人数 |  | 人 （由自治区环保厅填写） |  |  |  |  |  |  |
| 备 注 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 表2 现场考核项目一览表 伊犁哈萨克自治州环境监测站 第1页 共10页 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 姓名 | 考核 类别 | 考核项目 | 分析方法名称、代号及来源 | 考核结果 |  |  | 考核结论 |
|  |  |  |  |  | 理论考核 | 盲样考核 | 基本技能/见证实验 |  |
| 1 | 曹世萍 | 水（含大气降水）和废水 | 水质采样 | 地表水和污水监测技术规范（HJ/T 91-2002） | 72.3 | / | 符合 | 合格 |
|  |  | 环境空气和废气 | 环境空气采样 | 环境空气质量手工监测技术规范（HJ/T 194-2005） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  | 土壤和水系沉积物 | 土壤采样 | 土壤环境监测技术规范（HJ/T 166-2004） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  | 噪声 | 环境噪声 | 环境噪声监测技术规范 城市声环境常规监测（HJ 640-2012） |  | / | 符合 | 合格 |
| 2 | 迪力木拉提·努尔买买提 | 水（含大气降水）和废水 | （总）汞 | 水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法（HJ 694-2014） | 60 | 合格 | / | 合格 |
|  |  |  | 镍 | 水质 镍的测定 火焰原子吸收分光光度法（GB/T 11912-1989） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 铍 | 水质 32种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法（HJ 776-2015） |  | 合格 | / | 合格 |
|  |  |  | 镉 | 水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法（GB/T 7475-87） |  | 合格 | / | 合格 |
| 3 | 杜纪红 | 水（含大气降水）和废水 | 水质采样 | 水质 河流采样技术指导（HJ/T 52-1999） | 60 | / | 符合 | 合格 |
|  |  | 环境空气和废气 | 环境空气采样 | 环境空气质量手工监测技术规范（HJ/T 194-2005） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  | 土壤和水系沉积物 | 土壤采样 | 土壤环境监测技术规范（HJ/T 166-2004） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  | 噪声 | 厂界环境噪声 | 工业企业厂界环境噪声排放标准（GB 12348-2008） |  | / | 符合 | 合格 |
| 4 | 费琳 | 水（含大气降水）和废水 | 色度 | 水质 色度的测定（稀释倍数法）（GB/T 11903-89） | 60 | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 悬浮物 | 水质 悬浮物的测定 重量法（GB 11901-89） |  | / | 不符合 | 不合格 |

| 表2 现场考核项目一览表 伊犁哈萨克自治州环境监测站 第2页 共10页 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 姓名 | 考核 类别 | 考核项目 | 分析方法名称、代号及来源 | 考核结果 |  |  | 考核结论 |
|  |  |  |  |  | 理论考核 | 盲样考核 | 基本技能/见证实验 |  |
| 4 | 费琳 | 水（含大气降水）和废水 | 溶解性总固体 | 生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标（8.1 溶解性总固体 称重法）（GB/T 5750.4-2006） | 60 | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 矿化度 | 矿化度 重量法 《水和废水监测分析方法》（第四版） 国家环境保护总局（2002年） |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  | 环境空气和废气 | 总悬浮颗粒物 | 环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法（GB/T 15432-1995） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 二氧化硫 | 环境空气 二氧化硫的测定 甲醛吸收-副玫瑰苯胺分光光度法（HJ 482-2009） |  | 合格 | / | 合格 |
|  |  | 土壤和水系沉积物 | 阳离子交换量 | 森林土壤阳离子交换量的测定（LY/T 1243-1999） |  | 合格 | / | 合格 |
| 5 | 古丽努尔·哈德斯 | 水（含大气降水）和废水 | 高锰酸盐指数 | 水质 高锰酸盐指数的测定（GB 11892-89） | 60.7 | / | 符合 | 合格 |
|  |  | 生物 | 粪大肠菌群 | 水质 粪大肠菌群的测定 多管发酵法和滤膜法（HJ/T 347-2007） |  | / | 符合 | 合格 |
| 6 | 古丽扎尔·尼亚孜 | 水（含大气降水）和废水 | 总硬度（钙和镁总量） | 水质 钙和镁总量的测定 EDTA滴定法（GB/T 7477-1987） | 60 | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 化学需氧量 | 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法（GB/T 11914-89） |  | 不合格 | / | 不合格 |
|  |  | 土壤和水系沉积物 | 阳离子交换量 | 森林土壤阳离子交换量的测定（LY/T 1243-1999） |  | / | 不符合 | 不合格 |
| 7 | 郭新宇 | 水（含大气降水）和废水 | 水质采样 | 地表水和污水监测技术规范（HJ/T 91-2002） | 60 | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 溶解氧 | 溶解氧 便携式溶解氧仪法 《水和废水监测分析方法》（第四版） 国家环境保护总局（2002年） |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | pH | pH 便携式pH计法 《水和废水监测分析方法》（第四版） 国家环境保护总局（2002年） |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 电导率 | 电导率 便携式电导率仪法 《水和废水监测分析方法》（第四版） 国家环境保护总局（2002年） |  | / | 不符合 | 不合格 |
| 表2 现场考核项目一览表 伊犁哈萨克自治州环境监测站 第3页 共10页 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 姓名 | 考核 类别 | 考核项目 | 分析方法名称、代号及来源 | 考核结果 |  |  | 考核结论 |
|  |  |  |  |  | 理论考核 | 盲样考核 | 基本技能/见证实验 |  |
| 7 | 郭新宇 | 环境空气和废气 | 环境空气采样 | 环境空气质量手工监测技术规范（HJ/T 194-2005） | 60 | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 废气采样 | 固定源废气监测技术规范（HJ/T 397-2007） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 烟（粉）尘 | 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法（GB/T 16157-1996） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  | 噪声 | 厂界环境噪声 | 工业企业厂界环境噪声排放标准（GB 12348-2008） |  | / | 符合 | 合格 |
| 8 | 胡锋 | 水（含大气降水）和废水 | 钼 | 水质 32种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法(HJ 776-2015) | 62.5 | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 钒 | 水质 32种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法(HJ 776-2015) |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 钡 | 水质 32种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法(HJ 776-2015) |  | 不合格 | / | 不合格 |
|  |  |  | 铊 | 水质 32种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法(HJ 776-2015) |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 钴 | 水质 32种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法(HJ 776-2015) |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 硼 | 水质 32种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法(HJ 776-2015) |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 铍 | 水质 32种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法(HJ 776-2015) |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 镍 | 水质 32种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法(HJ 776-2015) |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 钛 | 水质 32种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法(HJ 776-2015) |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 锑 | 水质 32种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法(HJ 776-2015) |  | / | 不符合 | 不合格 |
| 表2 现场考核项目一览表 伊犁哈萨克自治州环境监测站 第4页 共10页 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 姓名 | 考核 类别 | 考核项目 | 分析方法名称、代号及来源 | 考核结果 |  |  | 考核结论 |
|  |  |  |  |  | 理论考核 | 盲样考核 | 基本技能/见证实验 |  |
| 8 | 胡锋 | 水（含大气降水）和废水 | 挥发性卤代烃 | 水质 挥发性卤代烃的测定 顶空气相色谱法（HJ 620-2011） | 62.5 | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 溴氰菊酯 | 水质 百菌清和溴氰菊酯的测定 气相色谱法（HJ 698-2014） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 硝基苯类化合物 | 水质 硝基苯类化合物的测定 液液萃取/固相萃取-气相色谱法（HJ648-2013） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  | 环境空气和废气 | 苯系物 | 环境空气 苯系物的测定 活性炭吸附/二硫化碳解吸-气相色谱法（HJ 584-2010） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 总烃（非甲烷烃） | 环境空气 总烃的测定 气相色谱法（HJ 604-2011） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  | 土壤和水系沉积物 | 苯并（a）芘 | 土壤和沉积物 多环芳烃的测定 高效液相色谱法（HJ 784-2016） |  | 合格 | / | 合格 |
| 9 | 胡晓东 | 水（含大气降水）和废水 | 水质采样 | 地表水和污水监测技术规范（HJ/T 91-2002） | 60 | / | 符合 | 合格 |
|  |  | 环境空气和废气 | 环境空气采样 | 环境空气质量手工监测技术规范（HJ/T 194-2005） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  | 土壤和水系沉积物 | 土壤采样 | 土壤环境监测技术规范（HJ/T 166-2004） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  | 噪声 | 环境噪声 | 环境噪声监测技术规范 城市声环境常规监测（HJ 640-2012） |  | / | 符合 | 合格 |
| 10 | 胡娅敏 | 水（含大气降水）和废水 | 悬浮物 | 水质 悬浮物的测定 重量法（GB 11901-89） | 66.5 | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 挥发酚 | 水质 挥发酚的测定 4-氨基安替比林分光光度法（HJ 503-2009） |  | 合格 | / | 合格 |
|  |  |  | 碱度 | 碱度 酸碱指示剂滴定法 《水和废水监测分析方法》（第四版）国家环境保护总局（2002年） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  | 环境空气和废气 | PM10 | 环境空气 PM10和PM2.5的测定 重量法（HJ 618-2011） |  | / | 符合 | 合格 |
| 表2 现场考核项目一览表 伊犁哈萨克自治州环境监测站 第5页 共10页 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 姓名 | 考核 类别 | 考核项目 | 分析方法名称、代号及来源 | 考核结果 |  |  | 考核结论 |
|  |  |  |  |  | 理论考核 | 盲样考核 | 基本技能/见证实验 |  |
| 11 | 加娜尔·努克西 | 水（含大气降水）和废水 | 硝酸盐（氮） | 水质 无机阴离子的测定 离子色谱法（HJ/T 84-2001） | 60 | 合格 | / | 合格 |
|  |  |  | 亚硝酸盐（氮） | 水质 无机阴离子的测定 离子色谱法（HJ/T 84-2001） |  | 合格 | / | 合格 |
|  |  |  | 镁 | 钙、镁离子 大气降水中钙、镁的测定 离子色谱法 《空气和废气监测分析方法》(第四版) 国家环境保护总局（2003年） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 钠 | 生活饮用水标准检验方法 金属指标（22.2 钠 离子色谱法）（GB/T 5750.6-2006） |  | / | 符合 | 合格 |
| 12 | 卡比·江波拉提 | 水（含大气降水）和废水 | 溶解氧 | 水质 溶解氧的测定 碘量法（GB 7489-1987） | 60 | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 生化需氧量 | 水质 五日生化需氧量（BOD5）的测定 稀释与接种法（HJ 505-2009） |  | 合格 | 不符合 | 不合格 |
| 13 | 李冰 | 水（含大气降水）和废水 | 水质采样 | 水质采样 样品的保存和管理技术规定（HJ 493-2009） | 60 | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 溶解氧 | 溶解氧 便携式溶解氧仪法 《水和废水监测分析方法》（第四版） 国家环境保护总局（2002年） |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | pH值 | pH 便携式pH计法 《水和废水监测分析方法》（第四版） 国家环境保护总局（2002年） |  | 合格 | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 电导率 | 电导率 便携式电导率仪法 《水和废水监测分析方法》（第四版） 国家环境保护总局（2002年） |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  | 环境空气和废气 | 环境空气采样 | 环境空气质量手工监测技术规范（HJ/T 194-2005） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 废气采样 | 锅炉烟尘测试方法（GB 5468-91） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 二氧化硫 | 固定污染源排气中二氧化硫的测定 定电位电解法（HJ/T 57-2000） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  | 土壤和水系沉积物 | 土壤采样 | 土壤检测 第1部分：土壤样品的采集、处理和贮存（NY/T 1121.1-2006） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  | 噪声 | 厂界环境噪声 | 工业企业厂界环境噪声排放标准（GB 12348-2008） |  | / | 符合 | 合格 |
| 表2 现场考核项目一览表 伊犁哈萨克自治州环境监测站 第6页 共10页 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 姓名 | 考核 类别 | 考核项目 | 分析方法名称、代号及来源 | 考核结果 |  |  | 考核结论 |
|  |  |  |  |  | 理论考核 | 盲样考核 | 基本技能/见证实验 |  |
| 14 | 李娜 | 水（含大气降水）和废水 | 总氮 | 水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法（HJ636-2012） | 60 | 合格 | / | 合格 |
|  |  |  | 总磷（磷酸盐） | 水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法（GB 11893-89） |  | / | 符合 | 合格 |
| 15 | 刘功斌 | 水（含大气降水）和废水 | 砷 | 水质 汞、砷、硒、铋、锑的测定 原子荧光法（HJ 694-2014） | 60 | 合格 | / | 合格 |
|  |  |  | 锑 | 水质 32种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法（HJ 776-2015） |  | 合格 | / | 合格 |
|  |  |  | 总铬 | 总铬 火焰原子吸收分光光度法 《水和废水监测分析方法》（第四版） 国家环境保护总局（2002年） |  | 合格 | / | 合格 |
|  |  |  | 镉 | 水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法（GB/T 7475-87） |  | / | 符合 | 合格 |
| 16 | 刘世辉 | 水（含大气降水）和废水 | 铅 | 水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法（GB/T 7475-87） | 71 | 合格 | / | 合格 |
|  |  |  | 锰 | 水质 铁、锰的测定 火焰原子吸收分光光度法（GB/T 11911-89） |  | / | 符合 | 合格 |
| 17 | 马静 | 水（含大气降水）和废水 | （总）氰化物 | 水质 氰化物的测定 容量法和分光光度法（异烟酸-吡唑啉酮分光光度法）（HJ 484-2009） | 60 | 合格 | / | 合格 |
|  |  |  | 硫化物 | 水质 硫化物的测定 亚甲基蓝分光光度法（GB/T 16489-1996） |  | 合格 | / | 合格 |
|  |  |  | 全盐量 | 水质 全盐量的测定 重量法（HJ/T 51-1999） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  | 环境空气和废气 | PM10 | 环境空气 PM10和PM2.5的测定 重量法（HJ 618-2011） |  | / | 符合 | 合格 |
| 18 | 买买提艾力·艾尼 | 噪声 | 环境噪声 | 声环境质量标准（GB 3096-2008） | 60 | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 厂界环境噪声 | 工业企业厂界环境噪声排放标准（GB 12348-2008） |  | / | 符合 | 合格 |
| 表2 现场考核项目一览表 伊犁哈萨克自治州环境监测站 第7页 共10页 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 姓名 | 考核 类别 | 考核项目 | 分析方法名称、代号及来源 | 考核结果 |  |  | 考核结论 |
|  |  |  |  |  | 理论考核 | 盲样考核 | 基本技能/见证实验 |  |
| 19 | 娜迪拉 | 水（含大气降水）和废水 | 色度 | 水质 色度的测定（稀释倍数法）（GB/T 11903-89） | 35.5 | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 悬浮物 | 水质 悬浮物的测定 重量法（GB 11901-89） |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 溶解性总固体 | 生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标（8.1 溶解性总固体 称重法）（GB/T 5750.4-2006） |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 矿化度 | 矿化度 重量法 《水和废水监测分析方法》（第四版） 国家环境保护总局（2002年） |  | / | 不符合 | 不合格 |
| 20 | 努尔扎提·沙扎努尔 | 噪声 | 环境噪声 | 声环境质量标准（GB 3096-2008） | 63 | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 厂界环境噪声 | 工业企业厂界环境噪声排放标准（GB 12348-2008） |  | / | 符合 | 合格 |
| 21 | 邱欢 | 环境空气和废气 | 总悬浮颗粒物 | 环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法（GB/T 15432-1995） | 35.5 | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | PM10 | 环境空气 PM10和PM2.5的测定 重量法（HJ 618-2011） |  | / | 不符合 | 不合格 |
| 22 | 热娜·吐尔逊 | 水（含大气降水）和废水 | 色度 | 水质 色度的测定（稀释倍数法）（GB/T 11903-89） | 60 | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 全盐量 | 水质 全盐量的测定 重量法（HJ/T 51-1999） |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 悬浮物 | 水质 悬浮物的测定 重量法（GB 11901-89） |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 溶解性总固体 | 生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标（8.1 溶解性总固体 称重法）（GB/T 5750.4-2006） |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 矿化度 | 矿化度 重量法 《水和废水监测分析方法》（第四版） 国家环境保护总局（2002年） |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  | 土壤和水系沉积物 | 水溶性盐（全盐量） | 土壤检测 第16部分：土壤水溶性盐总量的测定（NY/T 1121.16-2006） |  | / | 符合 | 合格 |

| 表2 现场考核项目一览表 伊犁哈萨克自治州环境监测站 第8页 共10页 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 姓名 | 考核 类别 | 考核项目 | 分析方法名称、代号及来源 | 考核结果 |  |  | 考核结论 |
|  |  |  |  |  | 理论考核 | 盲样考核 | 基本技能/见证实验 |  |
| 23 | 塞都拉木·阿布都萨拉木 | 土壤和水系沉积物 | 土壤采样 | 土壤检测 第1部分：土壤样品的采集、处理和贮存（NY/T 1121.1-2006） | 61 | / | 符合 | 合格 |
|  |  | 噪声 | 厂界环境噪声 | 工业企业厂界环境噪声排放标准（GB 12348-2008） |  | / | 符合 | 合格 |
| 24 | 沙尼娅·哈力霍加 | 水（含大气降水）和废水 | 硫酸盐 | 水质 无机阴离子的测定 离子色谱法 （HJ/T 84-2001） | 60 | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 亚硝酸盐（氮） | 水质 无机阴离子的测定 离子色谱法 （HJ/T 84-2001） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 钾 | 大气降水中钾、钠的测定 离子色谱法 《空气和废气监测分析方法》（第四版） 国家环境保护总局（2003年） |  | 合格 | / | 合格 |
|  |  |  | 钠 | 大气降水中钾、钠的测定 离子色谱法 《空气和废气监测分析方法》（第四版） 国家环境保护总局（2003年） |  | 合格 | / | 合格 |
|  |  | 生物 | 总大肠菌群 | 总大肠菌群 多管发酵法 《水和废水监测分析方法》（第四版） 国家环境保护总局（2002年） |  | / | 符合 | 合格 |
| 25 | 沙吾丽·阿勒腾别克 | 水（含大气降水）和废水 | 阴离子表面活性剂 | 水质 阴离子表面活性剂的测定 亚甲蓝分光光度法（GB/T 7494-87） | 60 | 合格 | / | 合格 |
|  |  |  | 挥发酚 | 水质 挥发酚的测定 4-氨基安替比林分光光度法（HJ 503-2009） |  | / | 符合 | 合格 |
| 26 | 宋代梅子 | 水（含大气降水）和废水 | 悬浮物 | 水质 悬浮物的测定 重量法（GB 11901-89） | 32 | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 溶解性总固体 | 生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标（8.1 溶解性总固体 称重法）（GB/T 5750.4-2006） |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 矿化度 | 矿化度 重量法《水和废水监测分析方法》（第四版） 国家环境保护总局（2002年） |  | / | 不符合 | 不合格 |
| 27 | 苏里旦·买提克力木 | 水（含大气降水）和废水 | 水质采样 | 水质 采样方案设计技术规定（HJ 495-2009） | 60 | / | 符合 | 合格 |
| 表2 现场考核项目一览表 伊犁哈萨克自治州环境监测站 第9页 共10页 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 姓名 | 考核 类别 | 考核项目 | 分析方法名称、代号及来源 | 考核结果 |  |  | 考核结论 |
|  |  |  |  |  | 理论考核 | 盲样考核 | 基本技能/见证实验 |  |
| 27 | 苏里旦·买提克力木 | 环境空气和废气 | 环境空气采样 | 环境空气质量手工监测技术规范（HJ/T 194-2005） | 60 | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 废气采样 | 大气无组织排放监测技术导则（HJ/T 55-2000） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 二氧化硫 | 固定污染源排气中二氧化硫的测定 定电位电解法（HJ/T 57-2000） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  | 土壤和水系沉积物 | 土壤采样 | 土壤环境监测技术规范（HJ/T 166-2004） |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  | 噪声 | 环境噪声 | 声环境质量标准（GB 3096-2008） |  | / | 符合 | 合格 |
| 28 | 王思雨 | 水（含大气降水）和废水 | 水质采样 | 地表水和污水监测技术规范（HJ/T 91-2002） | 66.5 | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 水温 | 水质 水温的测定 温度计或颠倒温度计测定法（GB/T 13195-91） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  | 环境空气和废气 | 环境空气采样 | 环境空气质量手工监测技术规范（HJ/T 194-2005） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  | 土壤和水系沉积物 | 土壤采样 | 土壤环境监测技术规范（HJ/T 166-2004） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  | 噪声 | 厂界环境噪声 | 工业企业厂界环境噪声排放标准（GB 12348-2008） |  | / | 符合 | 合格 |
| 29 | 王永信 | 环境空气和废气 | 环境空气采样 | 环境空气质量手工监测技术规范（HJ/T 194-2005） | 60.5 | / | 符合 | 合格 |
|  |  | 噪声 | 环境噪声 | 环境噪声监测技术规范 城市声环境常规监测（HJ 640-2012） |  | / | 符合 | 合格 |
| 30 | 王志刚 | 水（含大气降水）和废水 | 水质采样 | 水质 河流采样技术指导（HJ/T 52-999） | 60 | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 透明度 | 透明度 塞氏盘法 《水和废水监测分析方法》（第四版） 国家环境保护总局（2002年） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  | 环境空气和废气 | 环境空气采样 | 环境空气质量手工监测技术规范（HJ/T 194-2005） |  | / | 符合 | 合格 |
| 表2 现场考核项目一览表 伊犁哈萨克自治州环境监测站 第10页 共10页 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 姓名 | 考核 类别 | 考核项目 | 分析方法名称、代号及来源 | 考核结果 |  |  | 考核结论 |
|  |  |  |  |  | 理论考核 | 盲样考核 | 基本技能/见证实验 |  |
| 30 | 王志刚 | 环境空气和废气 | 废气采样 | 锅炉烟尘测试方法（GB 5468-1991） | 60 | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 烟（粉）尘 | 固定源废气监测技术规范（HJ/T 397-2007） 颗粒物的测定 |  | / | 符合 | 合格 |
| 31 | 徐晓莉 | 环境空气和废气 | 环境空气采样 | 环境空气质量手工监测技术规范（HJ/T 194-2005） | 60 | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 环境噪声 | 环境噪声监测技术规范 城市声环境常规监测（HJ 640-2012） |  | / | 符合 | 合格 |
| 32 | 张建刚 | 水（含大气降水）和废水 | 水质采样 | 地表水和污水监测技术规范（HJ/T 91-2002） | 60 | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 透明度 | 透明度 塞氏盘法 《水和废水监测分析方法》（第四版） 国家环境保护总局（2002年） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  | 环境空气和废气 | 环境空气采样 | 环境空气质量手工监测技术规范（HJ/T 194-2005） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  | 噪声 | 厂界环境噪声 | 工业企业厂界环境噪声排放标准（GB 12348-2008） |  | / | 符合 | 合格 |
| 33 | 赵京刚 | 水（含大气降水）和废水 | 水质采样 | 水质 采样方案设计技术规定（HJ 495-2009） | 66 | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 水温 | 水质 水温的测定 温度计或颠倒温度计测定法（GB/T 13195-91） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  | 环境空气和废气 | 环境空气采样 | 环境空气质量手工监测技术规范（HJ/T 194-2005） |  | / | 符合 | 合格 |
| 34 | 赵勇 | 水（含大气降水）和废水 | 矿化度 | 矿化度 重量法《水和废水监测分析方法》（第四版） 国家环境保护总局（2002年） | 60 | / | 符合 | 合格 |
|  |  | 环境空气和废气 | 环境空气采样 | 环境空气质量手工监测技术规范（HJ/T 194-2005） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  | 噪声 | 环境噪声 | 声环境质量标准（GB 3096-2008） |  | / | 符合 | 合格 |
| 35 | 周春华 | 环境空气和废气 | 废气采样 | 固定源废气监测技术规范（HJ/T 397-2007） | 91 | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 氮氧化物 | 固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法（HJ 693-2014） |  | / | 符合 | 合格 |

表3  考核通过建议发证项目表

| 伊犁哈萨克自治州环境监测站 第1页 共4页 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 姓名 | 性别 | 技术职称 | 发 证 项 目 | 证书编号 |
| 1 | 曹世萍 | 女 | 高级工程师 | 水（含大气降水）和废水：水质采样、透明度、水温 环境空气和废气：环境空气采样 土壤和水系沉积物：土壤采样 噪声：环境噪声、厂界环境噪声 | XHJ-2016-460 |
| 2 | 迪力木拉提· 努尔买买提 | 男 | 高级工程师 | 水（含大气降水）和废水：钼、铜、镉、（总）汞、钒、钡、铊、锰、总铬、钴、铅、锌、硼、铁、铍、银、硒、砷、镍、钛、锑 | XHJ-2016-461 |
| 3 | 杜纪红 | 男 | / | 水（含大气降水）和废水：水质采样、透明度、水温 环境空气和废气：环境空气采样 土壤和水系沉积物：土壤采样 噪声：环境噪声、厂界环境噪声 | XHJ-2016-462 |
| 4 | 费琳 | 女 | / | 环境空气和废气：总悬浮颗粒物、PM10、二氧化硫 土壤和水系沉积物：阳离子交换量 | XHJ-2016-463 |
| 5 | 古丽努尔·哈德斯 | 女 | 工程师 | 水（含大气降水）和废水：高锰酸盐指数 生物：细菌总数、总大肠菌群、粪大肠菌群 | XHJ-2016-464 |
| 6 | 古丽扎尔·尼亚孜 | 女 | / | 水（含大气降水）和废水：总硬度（钙和镁总量） | XHJ-2016-465 |
| 7 | 郭新宇 | 男 | / | 水（含大气降水）和废水：水质采样、透明度、水温 环境空气和废气：废气采样、环境空气采样、烟（粉）尘、氮氧化物（二氧化氮）、二氧化硫 噪声：环境噪声、厂界环境噪声 | XHJ-2016-466 |
| 8 | 胡锋 | 男 | 工程师 | 水（含大气降水）和废水：挥发性卤代烃、百菌清、有机氯农药、吡啶、溴氰菊酯、硝基苯类化合物、苯系物、有机磷农药、苯并（a）芘 环境空气和废气：总烃（非甲烷烃）、甲醇、苯系物、苯并（a）芘 土壤和水系沉积物：六六六和滴滴涕、苯并（a）芘 | XHJ-2016-467 |

表3  考核通过建议发证项目表

| 伊犁哈萨克自治州环境监测站 第2页 共4页 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 姓名 | 性别 | 技术职称 | 发 证 项 目 | 证书编号 |
| 9 | 胡晓东 | 男 | / | 水（含大气降水）和废水：水质采样 环境空气和废气：环境空气采样 土壤和水系沉积物：土壤采样 噪声：环境噪声、厂界环境噪声 | XHJ-2016-468 |
| 10 | 胡娅敏 | 女 | / | 水（含大气降水）和废水：悬浮物、硫化物、溶解性总固体、矿化度、碱度、挥发酚 环境空气和废气：总悬浮颗粒物、PM10 | XHJ-2016-469 |
| 11 | 加娜尔·努克西 | 女 | / | 水（含大气降水）和废水：硝酸盐（氮）、氯化物、硫酸盐、亚硝酸盐（氮）、钾、钙、镁、钠 | XHJ-2016-470 |
| 12 | 卡比·江波拉提 | 男 | / | 水（含大气降水）和废水：溶解氧 | XHJ-2016-471 |
| 13 | 李冰 | 男 | 工程师 | 水（含大气降水）和废水：水质采样、透明度、水温 环境空气和废气：废气采样、环境空气采样、烟（粉）尘、氮氧化物（二氧化氮）、二氧化硫 土壤和水系沉积物：土壤采样 噪声： 环境噪声、厂界环境噪声 | XHJ-2016-472 |
| 14 | 李娜 | 女 | / | 水（含大气降水）和废水：总氮、总磷（磷酸盐） | XHJ-2016-473 |
| 15 | 刘功斌 | 男 | 工程师 | 水（含大气降水）和废水：钼、铜、镉、（总）汞、钒、钡、铊、锰、总铬、钴、铅、锌、硼、铁、铍、银、硒、砷、镍、钛、锑 | XHJ-2016-474 |
| 16 | 刘世辉 | 男 | 工程师 | 水（含大气降水）和废水：铜、镉、锰、总铬、铅、锌、铁 | XHJ-2016-475 |
| 17 | 马静 | 女 | / | 水（含大气降水）和废水：色度、全盐量、悬浮物、硫化物、（总）氰化物、六价铬 环境空气和废气：总悬浮颗粒物、PM10 | XHJ-2016-476 |
| 18 | 买买提艾力·艾尼 | 男 | / | 噪声：环境噪声、厂界环境噪声 | XHJ-2016-477 |

表3  考核通过建议发证项目表

| 伊犁哈萨克自治州环境监测站 第3页 共4页 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 姓名 | 性别 | 技术职称 | 发 证 项 目 | 证书编号 |
| 19 | 努尔扎提· 沙扎努尔 | 男 | / | 噪声：环境噪声、厂界环境噪声 | XHJ-2016-478 |
| 20 | 热娜·吐尔逊 | 女 | 助理工程师 | 土壤和水系沉积物：水溶性盐（全盐量） | XHJ-2016-479 |
| 21 | 塞都拉木·阿布都萨拉木 | 男 | / | 土壤和水系沉积物：土壤采样 噪声：环境噪声、厂界环境噪声 | XHJ-2016-480 |
| 22 | 沙尼娅·哈力霍加 | 女 | 助理工程师 | 水（含大气降水）和废水：硝酸盐（氮）、氯化物、硫酸盐、亚硝酸盐（氮）、钾、钙、镁、钠 生物：细菌总数、总大肠菌群、粪大肠菌群 | XHJ-2016-481 |
| 23 | 沙吾丽·阿勒腾别克 | 女 | / | 水（含大气降水）和废水：阴离子表面活性剂、挥发酚 | XHJ-2016-482 |
| 24 | 苏里旦·买提克力木 | 男 | / | 水（含大气降水）和废水：水质采样、透明度、水温 环境空气和废气：废气采样、环境空气采样、烟（粉）尘、氮氧化物（二氧化氮）、二氧化硫 噪声： 环境噪声、厂界环境噪声 | XHJ-2016-483 |
| 25 | 王思雨 | 女 | / | 水（含大气降水）和废水：水质采样、透明度、水温 环境空气和废气：环境空气采样 土壤和水系沉积物：土壤采样 噪声：环境噪声、厂界环境噪声 | XHJ-2016-484 |
| 26 | 王永信 | 女 | / | 环境空气和废气：环境空气采样 噪声：环境噪声、厂界环境噪声 | XHJ-2016-485 |
| 27 | 王志刚 | 男 | / | 水（含大气降水）和废水：水质采样、透明度 环境空气和废气：废气采样、环境空气采样、烟（粉）尘、氮氧化物（二氧化氮）、二氧化硫 | XHJ-2016-486 |
| 28 | 徐晓莉 | 女 | / | 环境空气和废气：环境空气采样 噪声：环境噪声、厂界环境噪声 | XHJ-2016-487 |

表3  考核通过建议发证项目表

| 伊犁哈萨克自治州环境监测站 第4页 共4页 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 姓名 | 性别 | 技术职称 | 发 证 项 目 | 证书编号 |
| 29 | 张建刚 | 男 | / | 水（含大气降水）和废水：水质采样、透明度、水温 环境空气和废气：环境空气采样 噪声：环境噪声、厂界环境噪声 | XHJ-2016-488 |
| 30 | 赵京刚 | 男 | 工程师 | 水（含大气降水）和废水：水质采样、透明度、水温 环境空气和废气：环境空气采样 | XHJ-2016-489 |
| 31 | 赵勇 | 男 | / | 水（含大气降水）和废水：悬浮物、溶解性总固体、矿化度 环境空气和废气：环境空气采样 噪声：环境噪声、厂界环境噪声 | XHJ-2016-490 |
| 32 | 周春华 | 女 | 高级工程师 | 环境空气和废气：废气采样、烟（粉）尘、氮氧化物（二氧化氮）、二氧化硫 | XHJ-2016-491 |

技术专家签名：

持证上岗考核组意见

根据自治区环保厅下发的《关于印发自治区环境监测技术人员持证上岗管理与考核办法的通知》（新环监发[2011]149）号文的精神，受自治区环保厅的委托，自治区环境监测总站持证上岗考核组一行9人，于2016年8月10日-12日，对伊犁州环境监测站进行了监测人员持证上岗考核。 伊犁州环境监测站有36人申请了5大类（水（含大气降水）和废水、环境空气和废气、土壤和水系沉积物、生物、噪声）、82个项目、252个项次的上岗证考核。上岗考核采用理论知识考试、现场操作技能考核和自认定材料审核等方式进行，考核组按照规定对该实验室所提交的申请项目按照35%以上进行了现场测试考核。现将考核结果通报如下： 1. 伊犁州环境监测站参加环境监测基础知识理论考试的共有35人，理论考试成绩除3人外其他全部合格，平均成绩62.5分。考核组对该站自认定材料进行了审核，对水（含大气降水）和废水、环境空气和废气、土壤和水系沉积物、生物、噪声等5大类开展了57.4%的现场操作演示及基本技能考核，考核情况见表2。 2．盲样考核：14人参加了22只盲样22个项次的考核，考核一次通过率77.3%，出具了1份检测报告。 3．总体考核结论：经考核组现场评定，伊犁州环境监测站水（含大气降水）和废水、环境空气和废气、土壤和水系沉积物、生物、噪声等5大类、共78个项目、211个项次通过考核，通过率83.7%。考核组建议对通过考核的32名监测人员及通过的考核项目予以颁发考核合格证。通过本次考核伊犁州环境监测站新增持证人员13人。 4．建议：考核组建议伊犁州环境监测站加大对监测人员实验室基础理论和基本技能的培训力度，强化现场采样及现场监测的理论培训及实操训练，加强对环境监测相关专业知识、监测标准的学习，规范操作技能，提高监测技术水平，进一步完善各类原始记录内容，做好质量控制工作，确保监测数据的有效性和可靠性，更好地为环境管理提供技术支撑。 考核组组长： 2016年8月12日 审定人： 年 月 日

持证上岗考核组名单

| 序号 | 姓名 | 职务或职称 | 职责 | 单位 | 签名 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 陈静 | 工程师 | 组长 | 新疆维吾尔自治区环境监测总站 |  |
| 2 | 申旭辉 | 教高 | 组员 | 新疆维吾尔自治区环境监测总站 |  |
| 3 | 沈丽丽 | 高工 | 组员 | 新疆维吾尔自治区环境监测总站 |  |
| 4 | 王克华 | 工程师 | 组员 | 新疆维吾尔自治区环境监测总站 |  |
| 5 | 綦振华 | 工程师 | 组员 | 新疆维吾尔自治区环境监测总站 |  |
| 6 | 陈小娟 | 工程师 | 组员 | 新疆维吾尔自治区环境监测总站 |  |
| 7 | 苏前 | 工程师 | 组员 | 新疆维吾尔自治区环境监测总站 |  |
| 8 | 邱连勇 | 助理工程师 | 组员 | 新疆维吾尔自治区环境监测总站 |  |

审批意见

批准人：                   批准单位盖章                 年    月    日