环境监测人员

持证上岗考核报告

被考核单位： 新源县环境监测站

考 核 日 期 ：2016年8月10 -12日

新疆自治区环境保护厅编制

表1 上 岗 考 核 基 本 情 况

| 申请单位 |  |  | 新源县环境监测站 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地 址 |  |  | 新源县恰普河路1号街 |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 |  |  | 冯馨永 |  |  |  |  |  |  |
| 联系人 |  |  | 沙太 |  | 联系电话 |  |  | 0999-5031985 |  |
| 人员情况 | 技 术 人 员 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 自报人数 |  | 现场审核人数 | 参加上岗考核人数 |  |  | 通过上岗考核人数 |  |  |
|  | 8 |  | 8 | 8 |  |  | 7 |  |  |
| 考核通过情况 |  | 理论考核 成绩 | 大类通过率 | 项目通过率 |  | 项次通过率 |  |  | 盲样考核 一次通过率 |
|  |  | 60分 | 100% | 57.9% |  | 66.7% |  |  | / |
| 持证上岗考核负责人 |  |  | 康宏 （新疆环境监测总站） |  |  |  |  |  |  |
| 颁发上岗证时间 |  |  | 年 月 日 （由自治区环保厅填写） |  |  |  |  |  |  |
| 颁发上岗证人数 |  |  | 人 （由自治区环保厅填写） |  |  |  |  |  |  |
| 备 注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 表2 现场考核项目一览表 新源县环境监测站 第 1页 共4 页 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 姓名 | 考核 类别 | 考核项目 | 分析方法名称、代号及来源 | 考核结果 |  |  | 考核结论 |
|  |  |  |  |  | 理论考核 | 盲样考核 | 基本技能/见证实验 |  |
| 1 | 别尔德别克．库布加沙 | 水（含大气降水）和废水 | 水质采样 | 地表水和污水监测技术规范（HJ/T 91—2002） | 60 | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | pH值 | pH 便携式pH计法《水和废水监测分析方法》（第四版）国家环境保护总局 （2002年） |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 电导率 | 电导率 便携式电导率仪法《水和废水监测分析方法》（第四版）国家环境保护总局 （2002年） |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 溶解氧 | 溶解氧 便携式溶解氧仪法《水和废水监测分析方法》（第四版）国家环境保护总局 （2002年） |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 水温 | 水质 水温的测定 温度计或颠倒温度计测定法(GB/T 13195-91) |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 透明度 | 透明度 塞氏盘法《水和废水监测分析方法》（第四版）国家环境保护总局 （2002年） |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  | 环境空气和废气 | 废气采样 | 锅炉烟尘测试方法（GB 5468—1991） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 环境空气采样 | 环境空气质量手工监测技术规范（HJ/T 194—2005） |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 烟（粉）尘 | 锅炉烟尘测试方法（GB 5468-91） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 氮氧化物(二氧化氮) | 固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法 HJ 693-2014 |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 二氧化硫 | 固定污染源排气中二氧化硫的测定 定电位电解法（HJ/T 57-2000） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  | 土壤和水系沉积物 | 土壤采样 | 土壤环境监测技术规范（HJ/T 166-2004） |  | / | 符合 | 合格 |
| 2 | 杜曼·阿斯汗巴依 | 水（含大气降水）和废水 | 水质采样 | 水质 采样方案设计技术规定（HJ 495—2009） | 60 | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | (浑)浊度 | 浊度 便携式浊度计法《水和废水监测分析方法》（第四版）国家环境保护总局 （2002年） |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | pH值 | pH 便携式pH计法《水和废水监测分析方法》（第四版）国家环境保护总局 （2002年） |  | / | 不符合 | 不合格 |
| 表2 现场考核项目一览表 新源县环境监测站 第2页 共4 页 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 姓名 | 考核 类别 | 考核项目 | 分析方法名称、代号及来源 | 考核结果 |  |  | 考核结论 |
|  |  |  |  |  | 理论考核 | 盲样考核 | 基本技能/见证实验 |  |
| 2 | 杜曼·阿斯汗巴依 | 水（含大气降水）和废水 | 电导率 | 电导率 便携式电导率仪法《水和废水监测分析方法》（第四版）国家环境保护总局 （2002年） | 60 | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 溶解氧 | 溶解氧 便携式溶解氧仪法《水和废水监测分析方法》（第四版）国家环境保护总局 （2002年） |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 水温 | 水质 水温的测定 温度计或颠倒温度计测定法(GB/T 13195-91) |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  | 环境空气和废气 | 废气采样 | 锅炉烟尘测试方法（GB 5468—1991） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 环境空气采样 | 环境空气质量手工监测技术规范（HJ/T 194—2005） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 氮氧化物(二氧化氮) | 固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法 HJ 693-2014 |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 二氧化硫 | 固定污染源排气中二氧化硫的测定 定电位电解法（HJ/T 57-2000） |  | / | 符合 | 合格 |
| 3 | 范再亮 | 噪声 | 厂界环境噪声 | 工业企业厂界环境噪声排放标准（GB 12348-2008） | 60 | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 环境噪声 | 声环境质量标准（GB 3096-2008） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 机场噪声 | 机场周围飞机噪声测量方法（GB 9661-1988） |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 建筑施工场界环境噪声 | 建筑施工场界环境噪声排放标准（GB 12523-2011） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 社会生活环境噪声 | 社会生活环境噪声排放标准（GB 22337-2008） |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 铁路边界噪声 | 铁路边界噪声限值及其测量方法（GB/T 12525-1990） |  | / | 不符合 | 不合格 |
| 4 | 冯馨永 | 水（含大气降水）和废水 | 水质采样 | 水质 湖泊和水库采样技术指导（GB/T 14581—1993） | 60 | / | 符合 | 合格 |
|  |  | 环境空气和废气 | 废气采样 | 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法（GB/T 16157—1996） |  | / | 符合 | 合格 |
| 表2 现场考核项目一览表 新源县环境监测站 第 3页 共4 页 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 姓名 | 考核 类别 | 考核项目 | 分析方法名称、代号及来源 | 考核结果 |  |  | 考核结论 |
|  |  |  |  |  | 理论考核 | 盲样考核 | 基本技能/见证实验 |  |
| 4 | 冯馨永 | 环境空气和废气 | 烟（粉）尘 | 锅炉烟尘测试方法（GB 5468-91） | 60 | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 氮氧化物(二氧化氮) | 固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法 HJ 693-2014 |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 二氧化硫 | 固定污染源排气中二氧化硫的测定 定电位电解法（HJ/T 57-2000） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  | 噪声 | 厂界环境噪声 | 工业企业厂界环境噪声排放标准（GB 12348-2008） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 环境噪声 | 环境噪声监测技术规范 城市声环境常规监测（HJ 640-2012） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 建筑施工场界环境噪声 | 建筑施工场界环境噪声排放标准（GB 12523-2011） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 社会生活环境噪声 | 社会生活环境噪声排放标准（GB 22337-2008） |  | / | 不符合 | 不合格 |
| 5 | 古丽 娜·库尔曼别克 | 水（含大气降水）和废水 | 水质采样 | 水质 采样技术指导（HJ 494—2009） | 60 | / | 不符合 | 不合格 |
| 6 | 马文渊 | 环境空气和废气 | 废气采样 | 锅炉烟尘测试方法（GB 5468—1991） | 60 | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 烟（粉）尘 | 锅炉烟尘测试方法（GB 5468-91） |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 氮氧化物(二氧化氮) | 固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法 HJ 693-2014 |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 二氧化硫 | 固定污染源排气中二氧化硫的测定 定电位电解法（HJ/T 57-2000） |  | / | 不符合 | 不合格 |
| 7 | 沙太·苏来曼 | 水（含大气降水）和废水 | 水质采样 | 地表水和污水监测技术规范（HJ/T 91—2002） | 60 | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | (浑)浊度 | 浊度 便携式浊度计法《水和废水监测分析方法》（第四版）国家环境保护总局 （2002年） |  | / | 不符合 | 不合格 |
| 表2 现场考核项目一览表 新源县环境监测站 第 4页 共4 页 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 姓名 | 考核 类别 | 考核项目 | 分析方法名称、代号及来源 | 考核结果 |  |  | 考核结论 |
|  |  |  |  |  | 理论考核 | 盲样考核 | 基本技能/见证实验 |  |
| 7 | 沙太·苏来曼 | 水（含大气降水）和废水 | pH值 | pH 便携式pH计法《水和废水监测分析方法》（第四版）国家环境保护总局 （2002年） | 60 | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 电导率 | 电导率 便携式电导率仪法《水和废水监测分析方法》（第四版）国家环境保护总局 （2002年） |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 溶解氧 | 溶解氧 便携式溶解氧仪法《水和废水监测分析方法》（第四版）国家环境保护总局 （2002年） |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 水温 | 水质 水温的测定 温度计或颠倒温度计测定法(GB/T 13195-91) |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 透明度 | 透明度 塞氏盘法《水和废水监测分析方法》（第四版）国家环境保护总局 （2002年） |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  | 环境空气和废气 | 废气采样 | 锅炉烟尘测试方法（GB 5468—1991） |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 环境空气采样 | 环境空气质量手工监测技术规范（HJ/T 194—2005） |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 烟（粉）尘 | 锅炉烟尘测试方法（GB 5468-91） |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 氮氧化物(二氧化氮) | 固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法 HJ 693-2014 |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 二氧化硫 | 固定污染源排气中二氧化硫的测定 定电位电解法（HJ/T 57-2000） |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  | 土壤和水系沉积物 | 土壤采样 | 土壤环境监测技术规范（HJ/T 166-2004） |  | / | 不符合 | 不合格 |
| 8 | 郑娜 | 水（含大气降水）和废水 | 水质采样 | 水质 河流采样技术指导（HJ/T 52—1999） | 60 | / | 符合 | 合格 |

表3  考核通过建议发证项目表

新源县环境监测站 第1页 共1页

| 序号 | 姓 名 | 性别 | 技术 职称 | 发 证 项 目 | 证书编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 别尔德别克·库布加沙 | 男 |  | 水（含大气降水）和废水： 水质采样、水温 环境空气和废气： 废气采样、烟（粉）尘、氮氧化物(二氧化氮)、二氧化硫 土壤和水系沉积物： 土壤采样 | XHJ-2016-522 |
| 2 | 杜曼·阿斯汗巴依 | 男 |  | 水（含大气降水）和废水： 水质采样、水温 环境空气和废气： 废气采样、环境空气采样、烟（粉）尘、氮氧化物(二氧化氮)、二氧化硫 | XHJ-2016-523 |
| 3 | 范再亮 | 男 |  | 噪声： 环境噪声、建筑施工场界环境噪声、厂界环境噪声 | XHJ-2016-524 |
| 4 | 冯馨永 | 男 |  | 水（含大气降水）和废水： 水质采样 环境空气和废气： 废气采样、烟（粉）尘、氮氧化物(二氧化氮)、二氧化硫 噪声： 环境噪声、建筑施工场界环境噪声、厂界环境噪声 | XHJ-2016-525 |
| 5 | 马文渊 | 男 |  | 环境空气和废气： 废气采样、烟（粉）尘、氮氧化物(二氧化氮)、二氧化硫 | XHJ-2016-526 |
| 6 | 沙太·苏来曼 | 男 |  | 水（含大气降水）和废水： 水质采样、水温 环境空气和废气： 废气采样、环境空气采样、烟（粉）尘、氮氧化物(二氧化氮)、二氧化硫土壤和水系沉积物： 土壤采样 | XHJ-2016-527 |
| 7 | 郑娜 | 女 |  | 水（含大气降水）和废水： 水质采样 | XHJ-2016-528 |

技术专家签名：

持证上岗考核组意见

根据自治区环保厅下发的《关于印发自治区环境监测技术人员持证上岗管理与考核办法的通知》（新环监发[2011]149）号文的精神，受自治区环保厅的委托，自治区环境监测总站专家组一行9人，于2016年8月10-12日，对新源县环境监测站进行了监测人员持证上岗考核。 新源县环境监测站申请了8人、4大类、19个项目、57个项次的上岗证考核。上岗考核采用理论知识考试、现场操作技能考核和自认定材料审核等方式进行，考核组按照规定对该实验室所提交的申请项目按照35%以上进行了现场测试考核。现将考核结果通报如下： 1.新源县环境监测站共8人参加了理论考核，理论考试成绩8人全部及格，平均成绩为60分。考核组对该实验室自认定材料进行了审核，对该站申报考核项目噪声开展了现场操作演示及基本技能考核，现场考核率100%。现场考核情况见表2。 2.总体考核结论：经考核专家组.现场评定，共有4大类、11个项目、38个项次通过考核，通过率64.9%。考核组建议对通过考核的7名监测人员及通过的考核项目予以颁发考核合格证。通过本次考核新源县环境监测站新增持证人员 3人。 4建议：考核组建议新源县环境监测站进一步加强对监测人员的专业技术、标准规范的培训学习和基本技能训练，规范操作技能，加强仪器设备管理，进一步做好质量控制工作，积极拓展监测领域和项目，更好地为环境管理提供技术服务。 考核组组长： 2016年8月12日 审定人： 年 月 日

持证上岗考核组名单

| 序号 | 姓名 | 职务或职称 | 职责 | 单位 | 签名 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 王克华 | 工程师 | 组长 | 新疆维吾尔自治区环境监测总站 |  |
| 2 | 申旭辉 | 教高 | 组员 | 新疆维吾尔自治区环境监测总站 |  |
| 3 | 沈丽丽 | 高工 | 组员 | 新疆维吾尔自治区环境监测总站 |  |
| 4 | 陈静 | 工程师 | 组员 | 新疆维吾尔自治区环境监测总站 |  |
| 5 | 綦振华 | 工程师 | 组员 | 新疆维吾尔自治区环境监测总站 |  |
| 6 | 陈小娟 | 工程师 | 组员 | 新疆维吾尔自治区环境监测总站 |  |
| 7 | 苏前 | 工程师 | 组员 | 新疆维吾尔自治区环境监测总站 |  |
| 8 | 邱连勇 | 助理工程师 | 组员 | 新疆维吾尔自治区环境监测总站 |  |

审批意见

批准人：                   批准单位盖章                 年    月    日