环境监测人员

持证上岗考核报告

被考核单位：昌吉州木垒县环境监测站

考核日期：2016年8月24日-26日

新疆自治区环境保护厅编制

表1  上岗考核基本情况

| 申请单位 |  | 昌吉州木垒县环境监测站 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地 址 |  | 木垒哈萨克自治县人民北路 |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 |  | 王斌 |  |  |  |  |  |  |
| 联系人 |  | 娜黑马 |  | 联系电话 |  |  | 0994-4831945 |  |
| 人员情况 | 技 术 人 员 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 自报人数 | 现场审核人数 | 参加上岗考核人数 |  |  | 通过上岗考核人数 |  |  |
|  | 5 | 5 | 5 |  |  | 4 |  |  |
| 考核通过情况 | 理论考核 成绩 | 大类通过率 | 项目通过率 |  | 项次通过率 |  |  | 盲样考核 一次通过率 |
|  | 60 | 50% | 66.7% |  | 26% |  |  | / |
| 持证上岗考核负责人 |  | 康宏 （新疆环境监测总站） |  |  |  |  |  |  |
| 颁发上岗证时间 |  | 年 月 日 （由自治区环保厅填写） |  |  |  |  |  |  |
| 颁发上岗证人数 |  | 人 （由自治区环保厅填写） |  |  |  |  |  |  |
| 备 注 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 表2 现场考核项目一览表 昌吉州木垒县环境监测站 第1页 共 4页 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 姓名 | 考核 类别 | 考核项目 | 分析方法名称、代号及来源 | 考核结果 |  |  | 考核结论 |
|  |  |  |  |  | 理论考核 | 盲样考核 | 基本技能/见证实验 |  |
| 1 | 曹翎 | 水（含大气降水）和废水 | 水质采样 | 地表水和污水监测技术规范（HJ/T 91-2002） | 60 | / | 符合 | 合格 |
|  |  | 环境空气和废气 | 环境空气采样 | 环境空气质量手工监测技术规范（HJ/T 194-2005） |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 废气采样 | 锅炉烟尘测试方法（GB 5468-91） |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 总悬浮颗粒物 | 环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法（GB/T 15432-1995） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 烟（粉）尘 | 固定源废气监测技术规范（HJ/T 397-2007） 颗粒物的测定 |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 烟气黑度 | 固定污染源排放 烟气黑度的测定 林格曼烟气黑度图法（HJ/T 398-2007） |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | PM10 | 环境空气 PM10和PM2.5的测定 重量法（HJ 618-2011） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 氮氧化物 | 固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法（HJ 693-2014） |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 一氧化碳 | 污染源废气 一氧化碳 定电位电解法《空气和废气监测分析方法》（第四版）国家环境保护总局 （2003年） |  | / | 不符合 | 不 合格 |
|  |  |  | 二氧化硫 | 固定污染源排气中二氧化硫的测定 定电位电解法（HJ/T 57-2000） |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  | 噪声 | 环境噪声 | 声环境质量标准（GB 3096-2008） |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 建筑施工场界噪声 | 建筑施工场界环境噪声排放标准（GB 12523-2011） |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 厂界环境噪声 | 工业企业厂界环境噪声排放标准（GB 12348-2008） |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 社会生活环境噪声 | 社会生活环境噪声排放标准（GB 22337-2008） |  | / | 不符合 | 不合格 |
| 2 | 雷雯翔 | 水（含大气降水）和废水 | 水质采样 | 地表水和污水监测技术规范（HJ/T 91-2002） | 60 | / | 不符合 | 不合格 |

| 表2 现场考核项目一览表 昌吉州木垒县环境监测站 第2页 共4页 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 姓名 | 考核 类别 | 考核项目 | 分析方法名称、代号及来源 | 考核结果 |  |  | 考核结论 |
|  |  |  |  |  | 理论考核 | 盲样考核 | 基本技能/见证实验 |  |
| 2 | 雷雯翔 | 环境空气和废气 | 环境空气采样 | 环境空气质量手工监测技术规范（HJ/T 194-2005） | 60 | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 废气采样 | 锅炉烟尘测试方法（GB 5468-91） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 总悬浮颗粒物 | 环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法（GB/T 15432-1995） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 烟（粉）尘 | 固定源废气监测技术规范（HJ/T 397-2007） 颗粒物的测定 |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 烟气黑度 | 固定污染源排放 烟气黑度的测定 林格曼烟气黑度图法（HJ/T 398-2007） |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | PM10 | 环境空气 PM10和PM2.5的测定 重量法（HJ 618-2011） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 氮氧化物 | 固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法（HJ 693-2014） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 一氧化碳 | 污染源废气 一氧化碳 定电位电解法《空气和废气监测分析方法》（第四版）国家环境保护总局 （2003年） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 二氧化硫 | 固定污染源排气中二氧化硫的测定 定电位电解法（HJ/T 57-2000） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  | 噪声 | 环境噪声 | 声环境质量标准（GB 3096-2008） |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 建筑施工场界噪声 | 建筑施工场界环境噪声排放标准（GB 12523-2011） |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 厂界环境噪声 | 工业企业厂界环境噪声排放标准（GB 12348-2008） |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 社会生活环境噪声 | 社会生活环境噪声排放标准（GB 22337-2008） |  | / | 不符合 | 不合格 |
| 3 | 刘晓庆 | 水（含大气降水）和废水 | 水质采样 | 水质 河流采样技术指导（HJ/T 52-1999） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  | 环境空气和废气 | 环境空气采样 | 环境空气质量手工监测技术规范（HJ/T 194-2005） | 60 | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  | 噪声 | 环境噪声 | 声环境质量标准（GB 3096-2008） |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 建筑施工场界噪声 | 建筑施工场界环境噪声排放标准（GB 12523-2011） |  | / | 不符合 | 不合格 |
| 表2 现场考核项目一览表 昌吉州木垒县环境监测站 第3页 共4页 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 姓名 | 考核 类别 | 考核项目 | 分析方法名称、代号及来源 | 考核结果 |  |  | 考核结论 |
|  |  |  |  |  | 理论考核 | 盲样考核 | 基本技能/见证实验 |  |
| 3 | 刘晓庆 | 噪声 | 厂界环境噪声 | 工业企业厂界环境噪声排放标准（GB 12348-2008） | 60 | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 社会生活环境噪声 | 社会生活环境噪声排放标准（GB 22337-2008） |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  | 质量管理 | 质量管理 |  |  | / | 不符合 | 不合格 |
| 4 | 杨洁 | 水（含大气降水）和废水 | 水质采样 | 地表水和污水监测技术规范（HJ/T 91-2002） | 60 | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  | 环境空气和废气 | 环境空气采样 | 环境空气质量手工监测技术规范（HJ/T 194-2005） |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 总悬浮颗粒物 | 环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法（GB/T 15432-1995） |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | PM10 | 环境空气 PM10和PM2.5的测定 重量法（HJ 618-2011） |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  | 噪声 | 环境噪声 | 声环境质量标准（GB 3096-2008） |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 建筑施工场界噪声 | 建筑施工场界环境噪声排放标准（GB 12523-2011） |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 厂界环境噪声 | 工业企业厂界环境噪声排放标准（GB 12348-2008） |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 社会生活环境噪声 | 社会生活环境噪声排放标准（GB 22337-2008） |  | / | 不符合 | 不合格 |
| 5 | 张荣 | 水（含大气降水）和废水 | 水质采样 | 地表水和污水监测技术规范（HJ/T 91-2002） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  | 环境空气和废气 | 环境空气采样 | 环境空气质量手工监测技术规范（HJ/T 194-2005） | 60 | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 总悬浮颗粒物 | 环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法（GB/T 15432-1995） |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | PM10 | 环境空气 PM10和PM2.5的测定 重量法（HJ 618-2011） |  | / | 不符合 | 不合格 |
| 表2 现场考核项目一览表 昌吉州木垒县环境监测站 第4页 共4页 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 姓名 | 考核 类别 | 考核项目 | 分析方法名称、代号及来源 | 考核结果 |  |  | 考核结论 |
|  |  |  |  |  | 理论考核 | 盲样考核 | 基本技能/见证实验 |  |
| 5 | 张荣 | 噪声 | 环境噪声 | 声环境质量标准（GB 3096-2008） | 60 | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 建筑施工场界噪声 | 建筑施工场界环境噪声排放标准（GB 12523-2011） |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 厂界环境噪声 | 工业企业厂界环境噪声排放标准（GB 12348-2008） |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 社会生活环境噪声 | 社会生活环境噪声排放标准（GB 22337-2008） |  | / | 不符合 | 不合格 |

表3  考核通过建议发证项目表

| 昌吉回族自治州木垒县环境监测站 第1页 共1页 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 姓名 | 性别 | 技术职称 | 发 证 项 目 | 证书编号 |
| 1 | 曹翎 | 男 | 技术员 | 水（含大气降水）和废水：水质采样 环境空气和废气：总悬浮颗粒物、PM10 | XHJ-2016-435 |
| 2 | 雷雯翔 | 男 | 技术员 | 环境空气和废气：废气采样、环境空气采样、总悬浮颗粒物、烟粉尘、PM10、氮氧化物（二氧化氮）、一氧化碳、二氧化硫 | XHJ-2016-436 |
| 3 | 刘晓庆 | 女 | 工程师 | 水（含大气降水）和废水：水质采样 | XHJ-2016-437 |
| 4 | 张荣 | 女 | 技术员 | 水（含大气降水）和废水：水质采样 | XHJ-2016-438 |

技术专家签名：

持证上岗考核组意见

根据自治区环保厅下发的《关于印发自治区环境监测技术人员持证上岗管理与考核办法的通知》（新环监发[2011]149）号文的精神，受自治区环保厅的委托，自治区环境监测总站持证上岗考核组一行9人，于2016年8月24日-26日，对木垒县环境监测站进行了监测人员持证上岗考核。 木垒县环境监测站有5人申请了4大类（水（含大气降水）和废水、环境空气和废气、噪声、质量管理）15个项目、50个项次的上岗证考核。上岗考核采用理论知识考试、现场操作技能考核和自认定材料审核等方式进行，考核组按照规定对该实验室所提交的申请项目按照35%以上进行了现场测试考核。现将考核结果通报如下： 1. 木垒县环境监测站参加环境监测基础知识理论考试的共有5人，理论考试成绩全部合格，平均成绩60分。考核组对该站自认定材料进行了审核，对水（含大气降水）和废水、环境空气和废气、噪声、质量管理等4大类开展了94%的现场操作演示及基本技能考核，考核情况见表2。 2．总体考核结论：经考核组现场评定，木垒县环境监测站水（含大气降水）和废水、环境空气和废气等2大类、共10个项目、13个项次通过考核，通过率26%。考核组建议对通过考核的4名监测人员及通过的考核项目予以颁发考核合格证。通过本次考核木垒县环境监测站新增持证人员3人。 4．建议：考核组建议木垒县环境监测站加大对监测人员实验室基础理论和基本技能的培训力度，强化现场采样及现场监测的理论培训及实操训练，加强对环境监测相关专业知识、监测标准的学习，规范操作技能，提高监测技术水平，进一步完善各类原始记录内容，做好质量控制工作，确保监测数据的有效性和可靠性，更好地为环境管理提供技术支撑。 考核组组长： 2016年8月26日 审定人： 年 月 日

持证上岗考核组名单

| 序号 | 姓名 | 职务或职称 | 职责 | 单位 | 签名 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 王克华 | 工程师 | 组长 | 新疆维吾尔自治区环境监测总站 |  |
| 2 | 申旭辉 | 教高 | 组员 | 新疆维吾尔自治区环境监测总站 |  |
| 3 | 沈丽丽 | 高工 | 组员 | 新疆维吾尔自治区环境监测总站 |  |
| 4 | 郑江 | 高工 | 组员 | 乌鲁木齐市环境监测中心站 |  |
| 5 | 陈静 | 工程师 | 组员 | 新疆维吾尔自治区环境监测总站 |  |
| 6 | 房昕 | 工程师 | 组员 | 新疆维吾尔自治区环境监测总站 |  |
| 7 | 陈小娟 | 工程师 | 组员 | 新疆维吾尔自治区环境监测总站 |  |
| 8 | 刘喜 | 工程师 | 组员 | 新疆维吾尔自治区环境监测总站 |  |
|  | 邱连勇 | 助理工程师 | 组员 | 新疆维吾尔自治区环境监测总站 |  |

审批意见

批准人：                   批准单位盖章                 年    月    日