环境监测人员

持证上岗考核报告

被考核单位：奇台县环境监测站

考核日期：2016年8月24日-26日

新疆自治区环境保护厅编制

表1  上岗考核基本情况

| 申请单位 |  | 奇台县环境监测站 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地 址 |  | 奇台县城南新区米东路北侧 |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 |  | 刘新 |  |  |  |  |  |  |
| 联系人 |  | 马燕 |  | 联系电话 |  |  | 13689907798 |  |
| 人员情况 | 技 术 人 员 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 自报人数 | 现场审核人数 | 参加上岗考核人数 |  |  | 通过上岗考核人数 |  |  |
|  | 6 | 5 | 5 |  |  | 4 |  |  |
| 考核通过情况 | 理论考核 成绩 | 大类通过率 | 项目通过率 |  | 项次通过率 |  |  | 盲样考核 一次通过率 |
|  | 60分 | 50% | 67.7% |  | 54.1% |  |  | 40% |
| 持证上岗考核负责人 |  | 康宏 （新疆环境监测总站） |  |  |  |  |  |  |
| 颁发上岗证时间 |  | 年 月 日 （由自治区环保厅填写） |  |  |  |  |  |  |
| 颁发上岗证人数 |  | 人 （由自治区环保厅填写） |  |  |  |  |  |  |
| 备 注 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 表2 现场考核项目一览表 奇台县环境监测站 第1页 共1页 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 姓名 | 考核 类别 | 考核项目 | 分析方法名称、代号及来源 | 考核结果 |  |  | 考核结论 |
|  |  |  |  |  | 理论考核 | 盲样考核 | 基本技能/见证实验 |  |
| 1 | 廖国荣 | 水（含大气降水）和废水 | 氨氮 | 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法(HJ 535-2009) | 60 | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 悬浮物 | 水质 悬浮物的测定 重量法（GB 11901-89） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 高锰酸盐指数 | 水质 高锰酸盐指数的测定(GB 11892-89) |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 化学需氧量 | 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法（GB/T 11914-89） |  | 不合格 | / | 不合格 |
|  |  |  | 六价铬 | 水质 六价铬的测定 二苯碳酰二肼分光光度法(GB/T 7467-87) |  | / | 不符合 | 不合格 |
| 2 | 努尔比亚 | 环境空气和废气 | 氨 | 环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法（HJ 533-2009） | 60 | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 二氧化硫 | 固定污染源排气中二氧化硫的测定 定电位电解法（HJ/T 57-2000） |  | 合格 | / | 合格 |
| 3 | 拍日代木 | 肉眼可见物 臭 | 肉眼可见物 | 生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标(3.1 臭 嗅气法）(GB/T 5750.4-2006) | 60 | / | 不符合 | 合格 |
|  |  |  | 臭 | 生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标（4.1直接观察法）GB/T5750.4-2006 |  | / | 不符合 | 合格 |
|  |  | 噪声 | 铁路边界噪声 | 社会生活环境噪声排放标准（GB 22337-2008） |  | / | 不符合 | 合格 |
|  |  |  | 社会生活环境噪声 | 铁路边界噪声限值及其测量方法（GB/T 12525-1990） |  | / | 不符合 | 合格 |
| 5 | 徐媛媛 | 水（含大气降水）和废水 | 总氮 | 水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法（HJ636-2012） | 60 | 合格 | / | 合格 |
|  |  |  | 挥发酚 | 水质 挥发酚的测定 4-氨基安替比林分光光度法（HJ 503-2009） |  | 不合格 | / | 合格 |
|  |  | 噪声 | 铁路边界噪声 | 社会生活环境噪声排放标准（GB 22337-2008） |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 社会生活环境噪声 | 铁路边界噪声限值及其测量方法（GB/T 12525-1990） |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  | 振动 | 住宅建筑室内振动 | 城市区域环境振动测量方法(GB/T 10071-88) |  | / | 不符合 | 不合格 |
| 表2 现场考核项目一览表 奇台县环境监测站 第2页 共2页 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 姓名 | 考核 类别 | 考核项目 | 分析方法名称、代号及来源 | 考核结果 |  |  | 考核结论 |
|  |  |  |  |  | 理论考核 | 盲样考核 | 基本技能/见证实验 |  |
| 5 | 徐媛媛 | 振动 | 城市区域环境振动 | 住宅建筑室内振动限值及其测量方法标准(GB/T 50355-2005 | 60 | / | 不符合 | 不合格 |
| 6 | 赵鹏飞 | 水（含大气降水）和废水 | 溶解氧 | 溶解氧 便携式溶解氧仪法 《水和废水监测分析方法》（第四版） 国家环境保护总局（2002年） | 60 | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | pH值 | pH 便携式pH计法 《水和废水监测分析方法》（第四版） 国家环境保护总局（2002年） |  | 合格 | / | 合格 |
|  |  |  | 水温 | 水质 水温的测定 温度计或颠倒温度计测定法(GB/T 13195-91) |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 电导率 | 电导率 便携式电导率仪法 《水和废水监测分析方法》（第四版） 国家环境保护总局（2002年） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 色度 | 水质 色度的测定（稀释倍数法）（GB/T 11903-89） |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 溶解性总固体 | 生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标（8.1 溶解性总固体 称重法）（GB/T 5750.4-2006） |  | / | 符合 | 合格 |

表3  考核通过建议发证项目表

| 奇台县环境监测站 第1页 共1页 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 姓名 | 性别 | 技术职称 | 发 证 项 目 | 证书编号 |
| 1 | 廖国荣 | 女 | 助理工程师 | 水（含大气降水）和废水：氨氮、悬浮物 | XHJ-2016-423 |
| 2 | 努尔比亚 | 女 | 技术员 | 环境空气和废气：总悬浮颗粒物、PM10、二氧化硫、氨、氮氧化物（二氧化氮） | XHJ-2016-424 |
| 3 | 徐媛媛 | 女 | 助理工程师 | 水（含大气降水）和废水：总氮、全盐量、硫化物、总磷（磷酸盐）、阴离子表面活性剂 环境空气和废气：臭氧、二氧化硫、甲醛 | XHJ-2016-425 |
| 4 | 赵鹏飞 | 男 | 技术员 | 水（含大气降水）和废水：溶解氧、pH值、水温、电导率、溶解性总固体 | XHJ-2016-426 |

技术专家签名：

持证上岗考核组意见

根据自治区环保厅下发的《关于印发自治区环境监测技术人员持证上岗管理与考核办法的通知》（新环监发[2011]149）号文的精神，受自治区环保厅的委托，自治区环境监测总站持证上岗考核组一行9人，于2016年8月24日-26日，对奇台县环境监测站进行了监测人员持证上岗考核。 奇台县环境监测站有6 人申请了4大类（水（含大气降水）和废水、环境空气和废气、噪声、振动）31个项目、37 个项次的上岗证考核。上岗考核采用理论知识考试、现场操作技能考核和自认定材料审核等方式进行，考核组按照规定对该实验室所提交的申请项目按照35%以上进行了现场测试考核。现将考核结果通报如下： 1. 奇台县环境监测站参加环境监测基础知识理论考试的共有5人，理论考试平均成绩60 分。考核组对该站自认定材料进行了审核，对水（含大气降水）和废水、环境空气和废气、噪声、振动等4大类开展了62.2%的现场操作演示及基本技能考核，考核情况见表2。 2．盲样考核：4人参加了5 只盲样5 个项次的考核，考核一次通过率40 %，出具了1份检测报告。 3．总体考核结论：经考核组现场评定，奇台县环境监测站水（含大气降水）和废水、环境空气和废气等2大类、共21个项目、20 个项次通过考核，通过率54.1%。考核组建议对通过考核的4名监测人员及通过的考核项目予以颁发考核合格证。 4．建议：考核组建议奇台县环境监测站加大对监测人员实验室基础理论和基本技能的培训力度，强化现场采样及现场监测的理论培训及实操训练，加强对环境监测相关专业知识、监测标准的学习，规范操作技能，提高监测技术水平，进一步完善各类原始记录内容，做好质量控制工作，确保监测数据的有效性和可靠性，更好地为环境管理提供技术支撑。 考核组组长： 2016年8月26日 审定人： 年 月 日

持证上岗考核组名单

| 序号 | 姓名 | 职务或职称 | 职责 | 单位 | 签名 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 陈静 | 工程师 | 组长 | 新疆维吾尔自治区环境监测总站 |  |
| 2 | 申旭辉 | 教高 | 组员 | 新疆维吾尔自治区环境监测总站 |  |
| 3 | 沈丽丽 | 高工 | 组员 | 新疆维吾尔自治区环境监测总站 |  |
| 4 | 王克华 | 工程师 | 组员 | 新疆维吾尔自治区环境监测总站 |  |
| 5 | 綦振华 | 工程师 | 组员 | 新疆维吾尔自治区环境监测总站 |  |
| 6 | 陈小娟 | 工程师 | 组员 | 新疆维吾尔自治区环境监测总站 |  |
| 7 | 房昕 | 工程师 | 组员 | 新疆维吾尔自治区环境监测总站 |  |
| 8 | 邱连勇 | 助理工程师 | 组员 | 新疆维吾尔自治区环境监测总站 |  |

审批意见

批准人：                   批准单位盖章                 年    月    日