环境监测人员

持证上岗考核报告

被考核单位：新疆天蓝蓝环保技术服务有限公司

考核日期：2016年6月4日、7月2日-3日

新疆自治区环境保护厅编制

表1 上 岗 考 核 基 本 情 况

| 申请单位 |  |  | 新疆天蓝蓝环保技术服务有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地 址 |  |  | 乌鲁木齐市水磨沟区七道湾村南五路六巷一栋 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 |  |  | 陈元强 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系人 |  |  | 梅 青 |  |  |  | 联系电话 |  |  | 13669966080 |  |
| 人员情况 | 技 术 人 员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 自报人数 |  | 现场审核人数 |  |  | 参加上岗考核人数 |  |  | 通过上岗考核人数 |  |  |
|  | 14 |  | 14 |  |  | 12 |  |  | 10 |  |  |
| 考核通过情况 |  | 理论考核 成绩 |  | 大类通过率 | 项目通过率 |  |  | 项次通过率 |  |  | 盲样考核 一次通过率 |
|  |  | 62.4分 |  | 80% | 81.2% |  |  | 62.3% |  |  | 54.5% |
| 持证上岗考核负责人 |  |  | 康宏 （新疆环境监测总站） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 颁发上岗证时间 |  |  | 年 月 日 （由自治区环保厅填写） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 颁发上岗证人数 |  |  | 人 （由自治区环保厅填写） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备 注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 表2 现场考核项目一览表 新疆天蓝蓝环保技术服务有限公司 第 1页共10页 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 姓名 | 考核 类别 | 考核项目 | 分析方法名称、代号及来源 | 考核结果 |  |  | 考核结论 |
|  |  |  |  |  | 理论考核 | 盲样考核 | 基本技能/见证实验 |  |
| 1 | 楚卓生 | 水（含大气降水）和废水 | 水质采样 | 地表水和污水监测技术规范（HJ/T 91—2002） | 60 | / | 符合 | 合格 |
|  |  | 环境空气和废气 | 废气采样 | 锅炉烟尘测试方法（GB 5468—1991） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 环境空气采样 | 环境空气质量手工监测技术规范（HJ/T 194—2005） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 氮氧化物(二氧化氮) | 固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法 （HJ 693-2014） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  | 土壤和水系沉积物 | 土壤采样 | 土壤环境监测技术规范（HJ/T 166-2004） |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  | 噪声 | 厂界环境噪声 | 工业企业厂界环境噪声排放标准（GB 12348-2008） |  | / | 符合 | 合格 |
| 2 | 李广东 | 环境空气和废气 | 废气采样 | 锅炉烟尘测试方法（GB 5468—1991） | 60 | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 烟气黑度 | 固定污染源排放 烟气黑度的测定 林格曼烟气黑度图法（HJ/T 398-2007） |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 氮氧化物(二氧化氮) | 固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法 HJ 693-2014 |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 二氧化硫 | 固定污染源排气中二氧化硫的测定 定电位电解法（HJ/T 57-2000） |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  | 土壤和水系沉积物 | 土壤采样 | 土壤环境监测技术规范（HJ/T 166-2004） |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  | 噪声 | 厂界环境噪声 | 工业企业厂界环境噪声排放标准（GB 12348-2008） |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 建筑施工场界环境噪声 | 建筑施工场界环境噪声排放标准（GB 12523-2011） |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 社会生活环境噪声 | 社会生活环境噪声排放标准（GB 22337-2008） |  | / | 不符合 | 不合格 |
| 表2 现场考核项目一览表 新疆天蓝蓝环保技术服务有限公司 第 2页共10页 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 姓名 | 考核 类别 | 考核项目 | 分析方法名称、代号及来源 | 考核结果 |  |  | 考核结论 |
|  |  |  |  |  | 理论考核 | 盲样考核 | 基本技能/见证实验 |  |
| 3 | 李思梦 | 水（含大气降水）和废水 | 氨氮 | 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法(HJ 535-2009) | 61.3 | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 高锰酸盐指数 | 水质 高锰酸盐指数的测定(GB 11892-89) |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 硫酸盐 | 水质 硫酸盐的测定 铬酸钡分光光度法（试行）(HJ/T 342-2007) |  | 合格 | / | 合格 |
|  |  |  | 生化需氧量 | 水质 五日生化需氧量（BOD5）的测定 稀释与接种法(HJ 505-2009) |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  | 环境空气和废气 | 二氧化硫 | 环境空气 二氧化硫的测定 甲醛吸收-副玫瑰苯胺分光光度法（HJ 482-2009） |  | 合格 | / | 合格 |
|  |  |  | 甲醛 | 空气质量 甲醛的测定 乙酰丙酮分光光度法（GB/T 15516-1995） |  | / | 符合 | 合格 |
| 4 | 马晶静 | 水（含大气降水）和废水 | （总）氰化物 | 水质 氰化物的测定 容量法和分光光度法(硝酸银滴定法)(HJ 484-2009) | 61.0 | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 总氮 | 水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法(HJ636-2012) |  | 合格 | / | 合格 |
|  |  |  | 汞、砷、硒、铋和锑 | 水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法(HJ 694—2014) |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 铅 | 水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法(GB/T 7475-87) |  | 合格 | / | 合格 |
|  |  | 环境空气和废气 | 臭氧 | 环境空气 臭氧的测定 靛蓝二磺酸钠分光光度法（HJ 504-2009） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 汞 | 污染源废气 汞及其化合物 原子荧光分光光度法《空气和废气监测分析方法》（第四版）国家环境保护总局 （2003年） |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 铅 | 环境空气 铅的测定 石墨炉原子吸收分光光度法（暂行）（HJ 539-2015） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 砷 | 环境空气和废气 砷的测定 二乙基二硫代氨基甲酸银分光光度法（暂行）（HJ 540-2009） |  | / | 不符合 | 不合格 |
| 表2 现场考核项目一览表 新疆天蓝蓝环保技术服务有限公司 第 3页共10页 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 姓名 | 考核 类别 | 考核项目 | 分析方法名称、代号及来源 | 考核结果 |  |  | 考核结论 |
|  |  |  |  |  | 理论考核 | 盲样考核 | 基本技能/见证实验 |  |
| 4 | 马晶静 | 环境空气和废气 | 硒 | 污染源废气 硒 原子荧光分光光度法《空气和废气监测分析方法》（第四版）国家环境保护总局 （2003年） | 61.0 | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  | 土壤和水系沉积物 | 汞 | 土壤质量 总汞、总砷、总铅的测定 原子荧光法 第1部分：土壤中总汞的测定（GB/T 22105.1-2008） |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 镍 | 土壤质量 镍的测定 火焰原子吸收分光光度法（GB/T 17139-1997） |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 铅 | 土壤质量 铅、镉的测定 石墨炉原子吸收分光光度法（GB/T 17141-1997） |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 全钾、全钠 | 森林土壤全钾、全钠的测定（LY/T 1254-1999） |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 砷 | 土壤质量 总汞、总砷、总铅的测定 原子荧光法第2部分:土壤中总砷的测定（GB/T 22105.2-2008） |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 铜 | 土壤质量 铜、锌的测定 火焰原子吸收分光光度法(GB/T 17138-1997) |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 锌 | 土壤质量 铜、锌的测定 火焰原子吸收分光光度法(GB/T 17138-1997) |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 总铬 | 土壤 总铬的测定 火焰原子吸收分光光度法（HJ 491-2009） |  | 不合格 | / | 不合格 |
|  |  |  | 镉 | 土壤质量 铅、镉的测定 石墨炉原子吸收分光光度法（GB/T 17141-1997） |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  | 固体废物 | 汞 | 生活垃圾化学特性通用检测方法（8.2 汞 原子荧光法）（CJ/T 96-2013） |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 镍 | 固体废物 镍的测定 直接吸入火焰原子吸收分光光度法（GB/T 15555.9-1995） |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 砷 | 固体废物 砷的测定 二乙基二硫代氨基甲酸银分光光度法（GB/T 15555.3-1995） |  | / | 不符合 | 不合格 |
| 表2 现场考核项目一览表 新疆天蓝蓝环保技术服务有限公司 第 4页共10页 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 姓名 | 考核 类别 | 考核项目 | 分析方法名称、代号及来源 | 考核结果 |  |  | 考核结论 |
|  |  |  |  |  | 理论考核 | 盲样考核 | 基本技能/见证实验 |  |
| 4 | 马晶静 | 固体废物 | 铜、锌、铅、镉 | 固体废物 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法（GB/T 15555.2-1995） | 61.0 | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 总铬 | 固体废物 总铬的测定 直接吸入火焰原子吸收分光光度法(HJ 749-2015) |  | / | 不符合 | 不合格 |
| 5 | 涂林 | 水（含大气降 水）和废水 | 二硫化碳 | 水质 二硫化碳的测定 二乙胺乙酸铜分光光度法 (GB/T 15504-1995) | 60 | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 高锰酸盐指数 | 水质 高锰酸盐指数的测定(GB 11892-89) |  | 合格 | / | 合格 |
|  |  |  | 六价铬 | 水质 六价铬的测定 二苯碳酰二肼分光光度法(GB/T 7467-87) |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 挥发酚 | 水质 挥发酚的测定 4-氨基安替比林分光光度法(HJ 503-2009) |  | 合格 | / | 合格 |
|  |  | 环境空气和废气 | 二硫化碳 | 空气质量 二硫化碳的测定 二乙胺分光光度法（GB/T 14680-93） |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 臭氧 | 环境空气 臭氧的测定 靛蓝二磺酸钠分光光度法（HJ 504-2009） |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 苯酚类化合物 | 固定污染源排气中酚类化合物的测定 4-氨基安替比林分光光度法（HJ/T 32-1999） |  | / | 不符合 | 不合格 |
| 6 | 王学年 | 水（含大气降 水）和废水 | 水质采样 | 地表水和污水监测技术规范（HJ/T 91—2002） | 60 | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | pH值 | 水质 pH值的测定 玻璃电极法(GB/T 6920-86) |  | 合格 | / | 合格 |
|  |  |  | 电导率 | 生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标（6.1 电导率 电极法）(GB/T 5750.4-2006) |  | 合格 | / | 合格 |
|  |  | 环境空气和废气 | 废气采样 | 锅炉烟尘测试方法（GB 5468—1991） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 环境空气采样 | 环境空气质量手工监测技术规范（HJ/T 194—2005） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  | 土壤和水系沉积物 | 土壤采样 | 土壤环境监测技术规范（HJ/T 166-2004） |  | / | 符合 | 合格 |

表2  现场考核项目一览表

新疆天蓝蓝环保技术服务有限公司                                                                                        第 5页共10页

| 序号 | 姓名 | 考核 类别 | 考核项目 | 分析方法名称、代号及来源 | 考核结果 |  |  | 考核结论 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 理论考核 | 盲样考核 | 基本技能/见证实验 |  |  |
| 6 | 王学年 | 噪声 | 厂界环境噪声 | 工业企业厂界环境噪声排放标准（GB 12348-2008） | 60 | / | 符合 | 合格 |  |
|  |  |  | 社会生活环境噪声 | 社会生活环境噪声排放标准（GB 22337-2008） |  | / | 不符合 | 不合格 |  |
| 7 | 王亚周 | 水（含大气降 水）和废水 | 水质采样 | 地表水和污水监测技术规范（HJ/T 91—2002） | 43.8 | / | / | 不合格 |  |
|  |  |  | pH值 | 水质 pH值的测定 玻璃电极法(GB/T 6920-86) |  | / | / | 不合格 |  |
|  |  |  | 电导率 | 生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标（6.1 电导率 电极法）(GB/T 5750.4-2006) |  | / | / | 不合格 |  |
|  |  |  | 石油类和动植物油类 | 水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法(HJ637-2012) |  | / | / | 不合格 |  |
|  |  | 环境空气和废气 | 废气采样 | 锅炉烟尘测试方法（GB 5468—1991） |  | / | / | 不合格 |  |
|  |  |  | 环境空气采样 | 环境空气质量手工监测技术规范（HJ/T 194—2005） |  | / | / | 不合格 |  |
|  |  |  | PM10 | 环境空气 PM10和PM2.5的测定 重量法（HJ 618-2011） |  | / | / | 不合格 |  |
|  |  |  | 烟气黑度 | 固定污染源排放 烟气黑度的测定 林格曼烟气黑度图法（HJ/T 398-2007） |  | / | / | 不合格 |  |
|  |  |  | 总悬浮颗粒物 | 环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法（GB/T 15432-1995） |  | / | / | 不合格 |  |
|  |  |  | 氮氧化物(二氧化氮) | 固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法 HJ 693-2014 |  | / | / | 不合格 |  |
|  |  |  | 二氧化硫 | 固定污染源排气中二氧化硫的测定 定电位电解法（HJ/T 57-2000） |  | / | / | 不合格 |  |
|  |  |  | 沥青烟 | 固定污染源排气中沥青烟的测定 重量法（HJ/T 45-1999） |  | / | / | 不合格 |  |
|  |  |  | 一氧化碳 | 环境空气 一氧化碳 定电位电解法《空气和废气监测分析方法》（第四版）国家环境保护总局 （2003年） |  | / | / | 不合格 |  |
|  |  | 土壤和水系沉积物 | 土壤采样 | 土壤环境监测技术规范（HJ/T 166-2004） |  | / | / | 不合格 |  |

表2  现场考核项目一览表

新疆天蓝蓝环保技术服务有限公司                                                                                       第 6页共10页

| 序号 | 姓名 | 考核 类别 | 考核项目 | 分析方法名称、代号及来源 | 考核结果 |  |  | 考核结论 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 理论考核 | 盲样考核 | 基本技能/见证实验 |  |  |
| 7 | 王亚周 | 噪声 | 厂界环境噪声 | 工业企业厂界环境噪声排放标准（GB 12348-2008） | 43.8 | / | / | 不合格 |  |
|  |  |  | 建筑施工场界环境噪声 | 建筑施工场界环境噪声排放标准（GB 12523-2011） |  | / | / | 不合格 |  |
|  |  |  | 社会生活环境噪声 | 社会生活环境噪声排放标准（GB 22337-2008） |  | / | / | 不合格 |  |
| 8 | 杨艳 | 水（含大气降 水）和废水 | （总）氰化物 | 水质 氰化物的测定 容量法和分光光度法(异烟酸-吡唑啉酮分光光度法)(HJ 484-2009) | 64.7 | / | 符合 | 合格 |  |
|  |  |  | 化学需氧量 | 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法(GB/T 11914-89) |  | / | 符合 | 合格 |  |
|  |  |  | 石油类和动植物油类 | 水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法(HJ637-2012) |  | / | 符合 | 合格 |  |
|  |  |  | 硝酸盐（氮） | 水质 硝酸盐氮的测定 酚二磺酸分光光度法(GB/T 7480-87) |  | 合格 | / | 合格 |  |
|  |  |  | 总磷（磷酸盐） | 水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 (GB 11893-89) |  | / | 不符合 | 不合格 |  |
|  |  | 环境空气和废气 | 硫化氢 | 环境空气 硫化氢 亚甲基蓝分光光度法《空气和废气监测分析方法》（第四版）国家环境保护总局 （2003年） |  | 合格 | / | 合格 |  |
|  |  |  | 氯化氢 | 固定污染源排气中氯化氢的测定 硫氰酸汞分光光度法（HJ/T 27-1999） |  | / | 不符合 | 不合格 |  |
|  |  |  | 氰化氢 | 固定污染源排气中氰化氢的测定 异烟酸-吡唑啉酮分光光度法（HJ/T 28-1999） |  | / | 不符合 | 不合格 |  |
| 9 | 冶嘉真 | 水（含大气降水）和废水 | 氨氮 | 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法(HJ 535-2009) | 60 | 合格 | / | 合格 |  |
|  |  |  | 化学需氧量 | 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法(GB/T 11914-89) |  | / | 不符合 | 不合格 |  |
|  |  |  | 硫酸盐 | 水质 硫酸盐的测定 铬酸钡分光光度法（试行）(HJ/T 342-2007) |  | / | 不符合 | 不合格 |  |
|  |  |  | 总氮 | 水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法(HJ636-2012) |  | / | 符合 | 合格 |  |

表2  现场考核项目一览表

新疆天蓝蓝环保技术服务有限公司                                                                                       第 7页共10页

| 序号 | 姓名 | 考核 类别 | 考核项目 | 分析方法名称、代号及来源 | 考核结果 |  |  | 考核结论 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 理论考核 | 盲样考核 | 基本技能/见证实验 |  |  |
| 9 | 冶嘉真 | 水（含大气降水）和废水 | 总磷（磷酸盐） | 水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 (GB 11893-89) | 60 | 合格 | / | 合格 |  |
|  |  |  | 六价铬 | 水质 六价铬的测定 二苯碳酰二肼分光光度法(GB/T 7467-87) |  | / | 符合 | 合格 |  |
| 10 | 张秋艳 | 水（含大气降水）和废水 | pH值 | 水质 pH值的测定 玻璃电极法(GB/T 6920-86) | 60 | / | 不符合 | 不合格 |  |
|  |  |  | 电导率 | 生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标（6.1 电导率 电极法）(GB/T 5750.4-2006) |  | / | 不符合 | 不合格 |  |
|  |  |  | 氟化物 | 水质 氟化物的测定 氟试剂分光光度法(HJ 488-2009) |  | / | 不符合 | 不合格 |  |
|  |  |  | 化学需氧量 | 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法(GB/T 11914-89) |  | 合格 | / | 合格 |  |
|  |  |  | 总硬度（钙和镁总量） | 水质 钙和镁总量的测定 EDTA滴定法(GB/T 7477—1987) |  | 合格 | / | 合格 |  |
|  |  |  | 矿化度 | 矿化度 重量法《水和废水监测分析方法》（第四版）国家环境保护总局 （2002年） |  | / | 不符合 | 不合格 |  |
|  |  |  | 硫酸盐 | 水质 硫酸盐的测定 铬酸钡分光光度法（试行）(HJ/T 342-2007) |  | / | 不符合 | 不合格 |  |
|  |  |  | 石油类和动植物油类 | 水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法(HJ637-2012) |  | 合格 | / | 合格 |  |
|  |  |  | 悬浮物 | 水质 悬浮物的测定 重量法(GB 11901-89) |  | / | 不符合 | 不合格 |  |
|  |  |  | 总磷（磷酸盐） | 水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 (GB 11893-89) |  | / | 不符合 | 不合格 |  |
|  |  |  | 硼 | 水质 硼的测定 姜黄素分光光度法(HJ/T 49-1999) |  | / | 不符合 | 不合格 |  |
|  |  | 土壤和水系沉积物 | pH值 | 土壤中pH值的测定（NY/T 1377-2007） |  | / | 不符合 | 不合格 |  |
|  |  |  | 氟化物 | 土壤质量 氟化物的测定 离子选择电极法(GB/T 22104-2008) |  | / | 不符合 | 不合格 |  |
|  |  | 固体废物 | 氟化物 | 固体废物 氟化物的测定 离子选择性电极法（GB/T 15555.11-1995） |  | / | 不符合 | 不合格 |  |
|  |  |  | 腐蚀性 | 固体废物 腐蚀性测定 玻璃电极法(GB/T 15555.12-1995) |  | / | 不符合 | 不合格 |  |

表2  现场考核项目一览表

新疆天蓝蓝环保技术服务有限公司                                                                                        第 8页共10页

| 序号 | 姓名 | 考核 类别 | 考核项目 | 分析方法名称、代号及来源 | 考核结果 |  |  | 考核结论 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 理论考核 | 盲样考核 | 基本技能/见证实验 |  |  |
| 11 | 张晓波 | 水（含大气降水）和废水 | pH值 | 水质 pH值的测定 玻璃电极法(GB/T 6920-86) | 67.0 | / | 符合 | 合格 |  |
|  |  |  | 氟化物 | 水质 氟化物的测定 氟试剂分光光度法(HJ 488-2009) |  | 合格 | / | 合格 |  |
|  |  |  | 悬浮物 | 水质 悬浮物的测定 重量法(GB 11901-89) |  | / | 符合 | 合格 |  |
|  |  |  | 阴离子表面活性剂 | 水质 阴离子表面活性剂的测定 亚甲蓝分光光度法(GB/T 7494-87) |  | / | 符合 | 合格 |  |
|  |  |  | 总氮 | 水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法(HJ636-2012) |  | / | 符合 | 合格 |  |
|  |  | 环境空气和废气 | 氮氧化物(二氧化氮) | 环境空气 氮氧化物（一氧化氮和二氧化氮）的测定 盐酸萘乙二胺分光光度法（HJ 479-2009） |  | 合格 | / | 合格 |  |
|  |  |  | 氟化物 | 环境空气 氟化物的测定 滤膜采样氟离子选择电极法（HJ 480-2009） |  | / | 符合 | 合格 |  |
|  |  | 土壤和水系沉积物 | pH值 | 土壤中pH值的测定（NY/T 1377-2007） |  | / | 符合 | 合格 |  |
|  |  |  | 氟化物 | 土壤质量 氟化物的测定 离子选择电极法(GB/T 22104-2008) |  | 合格 | / | 合格 |  |
|  |  | 固体废物 | 氟化物 | 固体废物 氟化物的测定 离子选择性电极法（GB/T 15555.11-1995） |  | / | 不符合 | 不合格 |  |
|  |  |  | 腐蚀性 | 固体废物 腐蚀性测定 玻璃电极法(GB/T 15555.12-1995) |  | / | 不符合 | 不合格 |  |
| 12 | 钟丽英 | 水（含大气降水）和废水 | （总）氰化物 | 水质 氰化物的测定 容量法和分光光度法(异烟酸-吡唑啉酮分光光度法)(HJ 484-2009) | 72.4 | 合格 | / | 合格 |  |
|  |  |  | 二硫化碳 | 水质 二硫化碳的测定 二乙胺乙酸铜分光光度法 (GB/T 15504-1995) |  | / | 符合 | 合格 |  |
|  |  |  | 汞 | 水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法(HJ 694—2014) |  | / | 符合 | 合格 |  |

新疆天蓝蓝环保技术服务有限公司                                                                                        第 9页共10页

| 序号 | 姓名 | 考核 类别 | 考核项目 | 分析方法名称、代号及来源 | 考核结果 |  |  | 考核结论 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 理论考核 | 盲样考核 | 基本技能/见证实验 |  |  |
| 12 | 钟丽英 | 水（含大气降水）和废水 | 镍 | 水质 镍的测定 火焰原子吸收分光光度法(GB/T 11912-1989) | 72.4 | / | 符合 | 合格 |  |
|  |  | 环境空气和废气 | 氟化物 | 环境空气 氟化物的测定 滤膜采样氟离子选择电极法（HJ 480-2009） |  | / | 不符合 | 不合格 |  |
|  |  |  | 硒 | 污染源废气 硒 原子荧光分光光度法《空气和废气监测分析方法》（第四版）国家环境保护总局 （2003年） |  | / | 不符合 | 不合格 |  |
|  |  |  | 铅 | 环境空气 铅的测定 石墨炉原子吸收分光光度法（暂行）（HJ 539-2015） |  | / | 符合 | 合格 |  |
|  |  | 土壤和水系沉积物 | 汞 | 土壤质量 总汞、总砷、总铅的测定 原子荧光法 第1部分：土壤中总汞的测定（GB/T 22105.1-2008） |  | / | 符合 | 合格 |  |
|  |  |  | 镍 | 土壤质量 镍的测定 火焰原子吸收分光光度法（GB/T 17139-1997） |  | / | 不符合 | 不合格 |  |
|  |  |  | 铅 | 土壤质量 铅、镉的测定 石墨炉原子吸收分光光度法（GB/T 17141-1997） |  | / | 不符合 | 不合格 |  |
|  |  |  | 全钾、全钠 | 森林土壤全钾、全钠的测定（LY/T 1254-1999） |  | / | 不符合 | 不合格 |  |
|  |  |  | 砷 | 土壤质量 总汞、总砷、总铅的测定 原子荧光法第2部分:土壤中总砷的测定（GB/T 22105.2-2008） |  | / | 符合 | 合格 |  |
|  |  |  | 铜 | 土壤质量 铜、锌的测定 火焰原子吸收分光光度法(GB/T 17138-1997) |  | / | 不符合 | 不合格 |  |
|  |  |  | 锌 | 土壤质量 铜、锌的测定 火焰原子吸收分光光度法(GB/T 17138-1997) |  | / | 不符合 | 不合格 |  |
|  |  |  | 总铬 | 土壤 总铬的测定 火焰原子吸收分光光度法（HJ 491-2009） |  | / | 不符合 | 不合格 |  |
|  |  |  | 镉 | 土壤质量 铅、镉的测定 石墨炉原子吸收分光光度法（GB/T 17141-1997） |  | 不合格 | / | 不合格 |  |
|  |  | 固体废物 | 汞 | 生活垃圾化学特性通用检测方法（8.2 汞 原子荧光法）（CJ/T 96-2013） |  | / | 不符合 | 不合格 |  |
|  |  |  | 镍 | 固体废物 镍的测定 直接吸入火焰原子吸收分光光度法（GB/T 15555.9-1995） |  | / | 不符合 | 不合格 |  |

新疆天蓝蓝环保技术服务有限公司                                                                                        第 10页共10页

| 序号 | 姓名 | 考核 类别 | 考核项目 | 分析方法名称、代号及来源 | 考核结果 |  |  | 考核结论 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 理论考核 | 盲样考核 | 基本技能/见证实验 |  |  |
| 12 | 钟丽英 | 固体废物 | 砷 | 固体废物 砷的测定 二乙基二硫代氨基甲酸银分光光度法（GB/T 15555.3-1995） | 72.4 | / | 不符合 | 不合格 |  |
|  |  |  | 铜、锌、铅、镉 | 固体废物 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法（GB/T 15555.2-1995） |  | / | 不符合 | 不合格 |  |
|  |  |  | 总铬 | 固体废物 总铬的测定 直接吸入火焰原子吸收分光光度法(HJ 749-2015) |  | / | 不符合 | 不合格 |  |

表3  考核通过建议发证项目表

| 新疆天蓝蓝环保技术服务有限公司 第1页共2页 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 姓 名 | 性别 | 技术职称 | 发 证 项 目 | 证书编号 |
| 1 | 楚卓生 | 男 | / | 水（含大气降水）和废水： 水质采样 环境空气和废气： 废气采样、环境空气采样、总悬浮颗粒物、PM10、氮氧化物(二氧化氮)、一氧化碳、二氧化硫 噪声： 厂界环境噪声 | XHJ-2016-297 |
| 2 | 李思梦 | 女 | / | 水（含大气降水）和废水： 溶解氧、生化需氧量、氨氮、氯化物、色度、硫酸盐、亚硝酸盐（氮）、高锰酸盐指数、化学需氧量、阴离子表面活性剂、游离氯和总氯、六价铬、总铬、挥发酚、甲醛 环境空气和废气： 臭氧、氨、二氧化硫、甲醛 | XHJ-2016-298 |
| 3 | 马晶静 | 女 | / | 水（含大气降水）和废水： 二氧化碳、总氮、总磷（磷酸盐）、（总）氰化物、铬、钙、镁、铜、铅、锌、镉、钾、钠、铁、锰、镍 环境空气和废气： 臭氧、铅 | XHJ-2016-299 |
| 4 | 涂林 | 女 | / | 水（含大气降水）和废水： 溶解氧、(浑)浊度、硝酸盐（氮）、生化需氧量、硫化物、高锰酸盐指数、阴离子表面活性剂、六价铬、总铬、挥发酚、苯胺类化合物 环境空气和废气： 硫化氢、氮氧化物(二氧化氮)、氰化氢、二氧化硫、氯化氢、甲醇、苯胺类化合物 | XHJ-2016-300 |
| 5 | 王学年 | 男 | / | 水（含大气降水）和废水： 水质采样、pH值、电导率 环境空气和废气： 废气采样、环境空气采样、总悬浮颗粒物、烟气黑度、PM10、氮氧化物(二氧化氮)、一氧化碳、沥青烟、二氧化硫 土壤和水系沉积物： 土壤采样 噪声： 建筑施工场界环境噪声、厂界环境噪声 | XHJ-2016-301 |
| 6 | 杨艳 | 女 | / | 水（含大气降水）和废水： 硝酸盐（氮）、氨氮、氯化物、硫化物、石油类和动植物油类、（总）氰化物、总硬度（钙和镁总量）、化学需氧量、酸度、碱度、硼、苯胺类化合物 环境空气和废气： 硫化氢、氨、二氧化硫、甲醇、苯胺类化合物 | XHJ-2016-302 |
| 7 | 冶嘉真 | 女 | / | 水（含大气降水）和废水： (浑)浊度、氨氮、总氮、总磷（磷酸盐）、总硬度（钙和镁总量）、六价铬 | XHJ-2016-303 |

表3  考核通过建议发证项目表

| 新疆天蓝蓝环保技术服务有限公司 第2页共2页 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 姓 名 | 性别 | 技术职称 | 发 证 项 目 | 证书编号 |
| 8 | 张秋艳 | 女 | / | 水（含大气降水）和废水：氯化物、石油类和动植物油类、高锰酸盐指数、总硬度（钙和镁总量）、化学需氧量、酸度、碱度 | XHJ-2016-304 |
| 9 | 张晓波 | 女 |  | 水（含大气降水）和废水： 溶解氧、(浑)浊度、pH值、电导率、生化需氧量、总氮、色度、全盐量、悬浮物、氟化物、硫酸盐、总磷（磷酸盐）、亚硝酸盐（氮）、阴离子表面活性剂、游离氯和总氯 环境空气和废气： 氮氧化物(二氧化氮)、氟化物、甲醛 土壤和水系沉积物： pH值、氟化物 | XHJ-2016-305 |
| 10 | 钟丽英 | 女 | / | 水（含大气降水）和废水： 总氮、氟化物、硫化物、总磷（磷酸盐）、二硫化碳、（总）氰化物、汞、砷、硒、铋、锑、钙、镁、总铬、铜、铅、锌、镉、钾、钠、铁、锰、镍、挥发酚 环境空气和废气： 二硫化碳、砷、汞、铅、苯酚类化合物 土壤和水系沉积物： pH值、汞、砷 | XHJ-2016-306 |

技术专家签名：

持证上岗考核组意见

根据自治区环保厅下发的《关于印发自治区环境监测技术人员持证上岗管理与考核办法的通知》（新环监发[2011]149）号文的精神，受自治区环保厅的委托，自治区环境监测总站专家组一行3人，于2016年6月4日、7月2日- 3日对新疆天蓝蓝环保技术服务有限公司进行了监测人员持证上岗考核。 新疆天蓝蓝环保技术服务有限公司申请了12人、5大类、101个项目、257个项次的上岗证考核。上岗考核采用理论知识考试、现场操作技能考核和自认定材料审核等方式进行，考核组按照规定对该实验室所提交的申请项目按照35%以上进行了现场测试考核。现将考核结果通报如下： 1新疆天蓝蓝环保技术服务有限公司共12人参加了理论考核，理论考试除1人不合格外其余全部合格，平均成绩为62.4分。考核组对该实验室自认定材料进行了审核，对该实验室的水（含大气降水）和废水、环境空气和废气、土壤和水系沉积物、固体废物、噪声等5大类开展了 57.6%的现场操作演示及基本技能考核、考核情况见表2。 2盲样考核：10人参加了22只盲样22个项次的考核、考核一次通过率54.5%、出具了1份检测报告。 3总体考核结论：经考核专家组现场评定，共有水（含大气降水）和废水、环境空气和废气、土壤和水系沉积物、噪声等4大类、 82个项目、160个项次通过考核，通过率 62.3%。考核组建议对通过考核的10名检测人员及通过的考核项目予以颁发考核合格证。 4建议：考核组建议新疆天蓝蓝环保技术服务有限公司加大实验室基础理论和基本技能的培训力度、加强现场采样的实操训练、规范操作、提高检测技能水平、完善各类原始记录内容、加强质量控制工作、确保检测数据的有效性和可靠性。 考核组组长： 2016年7月3日 审定人： 年 月 日

持证上岗考核组名单

| 序号 | 姓名 | 职务或职称 | 职责 | 单位 | 签名 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 沈丽丽 | 高工 | 组长 | 新疆维吾尔自治区环境监测总站 |  |
| 2 | 綦振华 | 工程师 | 组员 | 新疆维吾尔自治区环境监测总站 |  |
| 3 | 尤斌 | 工程师 | 组员 | 新疆维吾尔自治区环境监测总站 |  |

审批意见

批准人：                   批准单位盖章                 年    月    日