环境监测人员

持证上岗考核报告

被考核单位：新疆天熙环保科技服务有限公司

考核日期：2016年6月4日、7月9日-10日

新疆自治区环境保护厅编制

表1 上 岗 考 核 基 本 情 况

| 申请单位 |  |  | 新疆天熙环保科技服务有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地 址 |  |  | 乌鲁木齐经济技术开发区大别山街16号401室 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 |  |  | 王灵 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系人 |  |  | 王灵 |  |  |  | 联系电话 |  |  | 18999913642 |  |
| 人员情况 | 技 术 人 员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 自报人数 |  | 现场审核人数 |  |  | 参加上岗考核人数 |  |  | 通过上岗考核人数 |  |  |
|  | 26 |  | 26 |  |  | 26 |  |  | 22 |  |  |
| 考核通过情况 |  | 理论考核 成绩 |  | 大类通过率 | 项目通过率 |  |  | 项次通过率 |  |  | 盲样考核 一次通过率 |
|  |  | 63.2分 |  | 100% | 100% |  |  | 72.6% |  |  | 57.1% |
| 持证上岗考核负责人 |  |  | 康宏 （新疆环境监测总站） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 颁发上岗证时间 |  |  | 年 月 日 （由自治区环保厅填写） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 颁发上岗证人数 |  |  | 人 （由自治区环保厅填写） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备 注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 表2 现场考核项目一览表 新疆天熙环保科技服务有限公司 第 1页共10页 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 姓名 | 考核 类别 | 考核项目 | 分析方法名称、代号及来源 | 考核结果 |  |  | 考核结论 |
|  |  |  |  |  | 理论考核 | 盲样考核 | 基本技能/见证实验 |  |
| 1 | 常浩 | 环境空气和废气 | 环境空气采样 | 环境空气质量手工监测技术规范（HJ/T 194—2005） | 28 | / | / | 不合格 |
| 2 | 陈鹏远 | 水（含大气降水）和废水 | 水质采样 | 地表水和污水监测技术规范（HJ/T 91—2002） | 60 | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | (浑)浊度 | 水质 浊度的测定（目视比浊法）(GB 13200-91) |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | pH值 | 水质 pH值的测定 玻璃电极法(GB/T 6920-86) |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 电导率 | 电导率 实验室电导率仪法《水和废水监测分析方法》（第四版）国家环境保护总局 （2002年） |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 流量 | 水污染物排放总量监测技术规范（流量 流速仪法）(HJ/T 92-2002) |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 溶解氧 | 水质 溶解氧的测定 电化学探头法(HJ 506-2009) |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  | 环境空气和废气 | 废气采样 | 锅炉烟尘测试方法（GB 5468—1991） |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 环境空气采样 | 环境空气质量手工监测技术规范（HJ/T 194—2005） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 烟（粉）尘 | 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法（GB/T 16157—1996） |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 烟气黑度 | 固定污染源排放 烟气黑度的测定 林格曼烟气黑度图法（HJ/T 398-2007） |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 氮氧化物(二氧化氮) | 固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法 HJ 693-2014 |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 二氧化硫 | 固定污染源排气中二氧化硫的测定 定电位电解法（HJ/T 57-2000） |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 一氧化碳 | 污染源废气 一氧化碳 定电位电解法《空气和废气监测分析方法》（第四版）国家环境保护总局 （2003年） |  | / | 不符合 | 不合格 |
| 3 | 段艺松 | 水（含大气降水）和废水 | （总）汞 | 水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法(HJ 694—2014) | 34.7 | / | / | 不合格 |
|  |  |  | 钙、镁 | 水质 钙和镁的测定 原子吸收分光光度法(GB/T 11905-89) |  | / | / | 不合格 |
| 表2 现场考核项目一览表 新疆天熙环保科技服务有限公司 第 2页共10页 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 姓名 | 考核 类别 | 考核项目 | 分析方法名称、代号及来源 | 考核结果 |  |  | 考核结论 |
|  |  |  |  |  | 理论考核 | 盲样考核 | 基本技能/见证实验 |  |
| 3 | 段艺松 | 水（含大气降水）和废水 | 钾、钠 | 水质 钾和钠的测定 火焰原子吸收分光光度法(GB/T 11904-1989) | 34.7 | / | / | 不合格 |
|  |  |  | 镍 | 水质 镍的测定 火焰原子吸收分光光度法(GB/T 11912-1989) |  | / | / | 不合格 |
|  |  |  | 砷 | 水质 汞、砷、硒、铋、锑的测定 原子荧光法 HJ694-2014 |  | / | / | 不合格 |
|  |  |  | 铁、锰 | 水质 铁、锰的测定 火焰原子吸收分光光度法 (GB/T 11911-89) |  | / | / | 不合格 |
|  |  |  | 铜、铅、锌、镉 | 水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法(GB/T 7475-87) |  | / | / | 不合格 |
|  |  |  | 硒 | 水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法(HJ 694—2014) |  | / | / | 不合格 |
|  |  |  | 总铬 | 总铬 火焰原子吸收分光光度法《水和废水监测分析方法》（第四版）国家环境保护总局 （2002年） |  | / | / | 不合格 |
|  |  | 环境空气和废气 | 铅 | 环境空气 铅的测定 石墨炉原子吸收分光光度法（暂行）（HJ 539-2015） |  | / | / | 不合格 |
|  |  | 土壤和水系沉积物 | 汞 | 土壤质量 总汞、总砷、总铅的测定 原子荧光法 第1部分：土壤中总汞的测定（GB/T 22105.1-2008） |  | / | / | 不合格 |
|  |  |  | 镍 | 土壤质量 镍的测定 火焰原子吸收分光光度法（GB/T 17139-1997） |  | / | / | 不合格 |
|  |  |  | 铅、镉 | 土壤质量 铅、镉的测定 石墨炉原子吸收分光光度法（GB/T 17141-1997） |  | / | / | 不合格 |
|  |  |  | 砷 | 土壤质量 总汞、总砷、总铅的测定 原子荧光法第2部分:土壤中总砷的测定（GB/T 22105.2-2008） |  | / | / | 不合格 |
|  |  |  | 铜、锌 | 土壤质量 铜、锌的测定 火焰原子吸收分光光度法(GB/T 17138-1997) |  | / | / | 不合格 |
|  |  |  | 总铬 | 土壤 总铬的测定 火焰原子吸收分光光度法（HJ 491-2009） |  | / | / | 不合格 |
| 表2 现场考核项目一览表 新疆天熙环保科技服务有限公司 第 3页共10页 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 姓名 | 考核 类别 | 考核项目 | 分析方法名称、代号及来源 | 考核结果 |  |  | 考核结论 |
|  |  |  |  |  | 理论考核 | 盲样考核 | 基本技能/见证实验 |  |
| 4 | 高博 | 环境空气和废气 | 环境空气采样 | 环境空气质量手工监测技术规范（HJ/T 194—2005） | 45 | / | / | 不合格 |
| 5 | 高莹莹 | 水（含大气降水）和废水 | 矿化度 | 矿化度 重量法《水和废水监测分析方法》（第四版）国家环境保护总局 （2002年） | 60 | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 溶解性总固体 | 生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标（8.1 溶解性总固体 称重法）(GB/T 5750.4-2006) |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 色度 | 水质 色度的测定（稀释倍数法）(GB/T 11903-89) |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 悬浮物 | 水质 悬浮物的测定 重量法(GB 11901-89) |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | （总）汞 | 水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法(HJ 694—2014) |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 砷 | 水质 汞、砷、硒、铋、锑的测定 原子荧光法 HJ694-2014 |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 硒 | 水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法(HJ 694—2014) |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 镍 | 水质 镍的测定 火焰原子吸收分光光度法(GB/T 11912-1989) |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 钾 | 水质 钾和钠的测定 火焰原子吸收分光光度法(GB/T 11904-1989) |  | 合格 | / | 合格 |
|  |  | 环境空气和废气 | PM10 | 环境空气 PM10和PM2.5的测定 重量法（HJ 618-2011） |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 降尘 | 环境空气 降尘的测定 重量法（GB/T 15265-94） |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 总悬浮颗粒物 | 环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法（GB/T 15432-1995） |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 沥青烟 | 固定污染源排气中沥青烟的测定 重量法（HJ/T 45-1999） |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 铅 | 环境空气 铅的测定 石墨炉原子吸收分光光度法（暂行）（HJ 539-2015） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  | 土壤和水系沉积物 | 水分 | 土壤 干物质和水分的测定 重量法（HJ 613-2011） |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 汞 | 土壤质量 总汞、总砷、总铅的测定 原子荧光法 第1部分：土壤中总汞的测定（GB/T 22105.1-2008） |  | / | 不符合 | 不合格 |
| 表2 现场考核项目一览表 新疆天熙环保科技服务有限公司 第 4页共10页 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 姓名 | 考核 类别 | 考核项目 | 分析方法名称、代号及来源 | 考核结果 |  |  | 考核结论 |
|  |  |  |  |  | 理论考核 | 盲样考核 | 基本技能/见证实验 |  |
| 5 | 高莹莹 | 土壤和水系沉积物 | 铅 | 土壤质量 铅、镉的测定 石墨炉原子吸收分光光度法（GB/T 17141-1997） | 60 | 合格 | / | 合格 |
|  |  |  | 镉 | 土壤质量 铅、镉的测定 石墨炉原子吸收分光光度法（GB/T 17141-1997） |  | 合格 | / | 合格 |
|  |  |  | 砷 | 土壤质量 总汞、总砷、总铅的测定 原子荧光法第2部分:土壤中总砷的测定（GB/T 22105.2-2008） |  | / | 不符合 | 不合格 |
| 6 | 何丽 | 土壤和水系沉积物 | 土壤采样 | 土壤环境监测技术规范（HJ/T 166-2004） | 82 | / | 符合 | 合格 |
| 7 | 胡伟 | 水（含大气降 水）和废水 | 挥发酚 | 水质 挥发酚的测定 4-氨基安替比林分光光度法(HJ 503-2009) | 60 | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 硝酸盐（氮） | 水质 无机阴离子的测定 离子色谱法 （HJ/T 84-2001） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 氟化物 | 大气固定污染源 氟化物的测定 离子选择电极法（HJ/T 67-2001） |  | 合格 | / | 合格 |
|  |  | 环境空气和废气 | 氯气 | 固定污染源排气中氯气的测定 甲基橙分光光度法（HJ/T 30-1999） |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 苯系物 | 环境空气 苯系物的测定 活性炭吸附/二硫化碳解吸-气相色谱法（HJ 584-2010） |  | 合格 | / | 合格 |
|  |  | 土壤和水系沉积物 | 六六六和滴滴涕 | 土壤中六六六和滴滴涕测定的气相色谱法（GB/T 14550-2003） |  | / | 符合 | 合格 |
| 8 | 李国翔 | 水（含大气降 水）和废水 | 水质采样 | 地表水和污水监测技术规范（HJ/T 91—2002） | 60 | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | pH值 | 水质 pH值的测定 玻璃电极法(GB/T 6920-86) |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 电导率 | 电导率 便携式电导率仪法《水和废水监测分析方法》（第四版）国家环境保护总局 （2002年） |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | (浑)浊度 | 水质 浊度的测定（目视比浊法）(GB 13200-91) |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 溶解氧 | 水质 溶解氧的测定 电化学探头法(HJ 506-2009) |  | / | 不符合 | 不合格 |

表2  现场考核项目一览表

新疆天熙环保科技服务有限公司                                                                                                第 5页共10页

| 序号 | 姓名 | 考核 类别 | 考核项目 | 分析方法名称、代号及来源 | 考核结果 |  |  | 考核结论 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 理论考核 | 盲样考核 | 基本技能/见证实验 |  |  |
| 8 | 李国翔 | 水（含大气降 水）和废水 | 游离氯和总氯 | 水质 游离氯和总氯的测定 N,N-二乙基-1,4-苯二胺分光光度法(HJ 586-2010) | 60 | / | 不符合 | 不合格 |  |
|  |  | 环境空气和废气 | 废气采样 | 锅炉烟尘测试方法（GB 5468—1991） |  | / | 符合 | 合格 |  |
|  |  |  | 环境空气采样 | 环境空气质量手工监测技术规范（HJ/T 194—2005） |  | / | 符合 | 合格 |  |
|  |  | 噪声 | 厂界环境噪声 | 工业企业厂界环境噪声排放标准（GB 12348-2008） |  | / | 符合 | 合格 |  |
|  |  |  | 环境噪声 | 声环境质量标准（GB 3096-2008） |  | / | 符合 | 合格 |  |
| 9 | 刘丽青 | 水（含大气降 水）和废水 | 溶解性总固体 | 生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标（8.1 溶解性总固体 称重法）(GB/T 5750.4-2006) | 60 | / | 符合 | 合格 |  |
|  |  |  | 悬浮物 | 水质 悬浮物的测定 重量法(GB 11901-89) |  | / | 符合 | 合格 |  |
|  |  | 环境空气和废气 | 总悬浮颗粒物 | 环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法（GB/T 15432-1995） |  | / | 符合 | 合格 |  |
|  |  | 土壤和水系沉积物 | 水分 | 土壤 干物质和水分的测定 重量法（HJ 613-2011） |  | / | 符合 | 合格 |  |
|  |  | 噪声 | 厂界环境噪声 | 工业企业厂界环境噪声排放标准（GB 12348-2008） |  | / | 符合 | 合格 |  |
|  |  |  | 环境噪声 | 声环境质量标准（GB 3096-2008） |  | / | 符合 | 合格 |  |
| 10 | 史册 | 水（含大气降 水）和废水 | 溶解性总固体 | 生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标（8.1 溶解性总固体 称重法）(GB/T 5750.4-2006) | 60 | / | 符合 | 合格 |  |
|  |  |  | 悬浮物 | 水质 悬浮物的测定 重量法(GB 11901-89) |  | / | 符合 | 合格 |  |
|  |  | 环境空气和废气 | 总悬浮颗粒物 | 环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法（GB/T 15432-1995） |  | / | 符合 | 合格 |  |
|  |  | 土壤和水系沉积物 | 水分 | 土壤 干物质和水分的测定 重量法（HJ 613-2011） |  | / | 符合 | 合格 |  |
|  |  | 噪声 | 厂界环境噪声 | 工业企业厂界环境噪声排放标准（GB 12348-2008） |  | / | 符合 | 合格 |  |

表2  现场考核项目一览表

新疆天熙环保科技服务有限公司                                                                                               第 6页共10页

| 序号 | 姓名 | 考核 类别 | 考核项目 | 分析方法名称、代号及来源 | 考核结果 |  |  | 考核结论 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 理论考核 | 盲样考核 | 基本技能/见证实验 |  |  |
| 11 | 宋佳文 | 生物 | 粪大肠菌群 | 水质 粪大肠菌群的测定 多管发酵法和滤膜法（HJ/T 347-2007） | 60 | / | 符合 | 合格 |  |
|  |  |  | 细菌总数 | 细菌总数《水和废水监测分析方法》（第四版）国家环境保护总局 （2002年） |  | / | 符合 | 合格 |  |
| 12 | 孙钰茗 | 水（含大气降 水）和废水 | 氟化物 | 水质 无机阴离子的测定 离子色谱法 （HJ/T 84-2001） | 64.7 | 合格 | / | 合格 |  |
|  |  |  | 硫酸盐 | 水质 无机阴离子的测定 离子色谱法 （HJ/T 84-2001） |  | 合格 | / | 合格 |  |
|  |  |  | 氯化物 | 水质 无机阴离子的测定 离子色谱法 （HJ/T 84-2001） |  | 合格 | / | 合格 |  |
|  |  |  | 硝酸盐（氮） | 水质 无机阴离子的测定 离子色谱法 （HJ/T 84-2001） |  | 合格 | / | 合格 |  |
|  |  | 环境空气和废气 | 苯系物 | 环境空气 苯系物的测定 活性炭吸附/二硫化碳解吸-气相色谱法（HJ 584-2010） |  | / | 符合 | 合格 |  |
|  |  | 土壤和水系沉积物 | 六六六和滴滴涕 | 土壤中六六六和滴滴涕测定的气相色谱法（GB/T 14550-2003） |  | / | 符合 | 合格 |  |
| 13 | 王林林 | 水（含大气降水）和废水 | 水质采样 | 地表水和污水监测技术规范（HJ/T 91—2002） | 60 | / | 符合 | 合格 |  |
|  |  |  | pH值 | 水质 pH值的测定 玻璃电极法(GB/T 6920-86) |  | 合格 | / | 合格 |  |
|  |  |  | 电导率 | 电导率 便携式电导率仪法《水和废水监测分析方法》（第四版）国家环境保护总局 （2002年） |  | 合格 | / | 合格 |  |
|  |  | 环境空气和废气 | 废气采样 | 锅炉烟尘测试方法（GB 5468—1991） |  | / | 符合 | 合格 |  |
|  |  |  | 环境空气采样 | 环境空气质量手工监测技术规范（HJ/T 194—2005） |  | / | 不符合 | 不合格 |  |
|  |  |  | 烟（粉）尘 | 锅炉烟尘测试方法（GB 5468-91） |  | / | 符合 | 合格 |  |
|  |  | 噪声 | 厂界环境噪声 | 工业企业厂界环境噪声排放标准（GB 12348-2008） |  | / | 不符合 | 不合格 |  |
|  |  |  | 环境噪声 | 声环境质量标准（GB 3096-2008） |  | / | 不符合 | 不合格 |  |
|  |  |  | 建筑施工场界环境噪声 | 建筑施工场界环境噪声排放标准（GB 12523-2011） |  | / | 不符合 | 不合格 |  |
|  |  |  | 社会生活环境噪声 | 社会生活环境噪声排放标准（GB 22337-2008） |  | / | 不符合 | 不合格 |  |

表2  现场考核项目一览表

新疆天熙环保科技服务有限公司                                                                                                第 7页共10页

| 序号 | 姓名 | 考核 类别 | 考核项目 | 分析方法名称、代号及来源 | 考核结果 |  |  | 考核结论 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 理论考核 | 盲样考核 | 基本技能/见证实验 |  |  |
| 14 | 王灵 | 土壤和水系沉积物 | 土壤采样 | 土壤环境监测技术规范（HJ/T 166-2004） | 68 | / | 符合 | 合格 |  |
| 15 | 吴玉 | 生物 | 总大肠菌群 | 总大肠菌群 多管发酵法《水和废水监测分析方法》（第四版）国家环境保护总局 （2002年） | 63.5 | / | 符合 | 合格 |  |
| 16 | 伍艳梅 | 水（含大气降水）和废水 | 矿化度 | 矿化度 重量法《水和废水监测分析方法》（第四版）国家环境保护总局 （2002年） | 60 | / | 不符合 | 不合格 |  |
|  |  |  | 溶解性总固体 | 生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标（8.1 溶解性总固体 称重法）(GB/T 5750.4-2006) |  | / | 不符合 | 不合格 |  |
|  |  |  | 悬浮物 | 水质 悬浮物的测定 重量法(GB 11901-89) |  | / | 不符合 | 不合格 |  |
|  |  | 环境空气和废气 | PM10 | 环境空气 PM10和PM2.5的测定 重量法（HJ 618-2011） |  | / | 不符合 | 不合格 |  |
|  |  |  | 降尘 | 环境空气 降尘的测定 重量法（GB/T 15265-94） |  | / | 不符合 | 不合格 |  |
|  |  |  | 总悬浮颗粒物 | 环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法（GB/T 15432-1995） |  | / | 不符合 | 不合格 |  |
|  |  |  | 沥青烟 | 固定污染源排气中沥青烟的测定 重量法（HJ/T 45-1999） |  | / | 不符合 | 不合格 |  |
|  |  | 土壤和水系沉积物 | 水分 | 土壤 干物质和水分的测定 重量法（HJ 613-2011） |  | / | 不符合 | 不合格 |  |
|  |  | 噪声 | 厂界环境噪声 | 工业企业厂界环境噪声排放标准（GB 12348-2008） |  | / | 符合 | 合格 |  |
|  |  |  | 环境噪声 | 声环境质量标准（GB 3096-2008） |  | / | 符合 | 合格 |  |
| 17 | 叶雄敏 | 水（含大气降水）和废水 | 氨氮 | 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法(HJ 535-2009) | 60 | / | 符合 | 合格 |  |
|  |  |  | 高锰酸盐指数 | 水质 高锰酸盐指数的测定(GB 11892-89) |  | 合格 | / | 合格 |  |
|  |  |  | 化学需氧量 | 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法(GB/T 11914-89) |  | / | 不符合 | 不合格 |  |
|  |  |  | 生化需氧量 | 水质 五日生化需氧量（BOD5）的测定 稀释与接种法(HJ 505-2009) |  | / | 不符合 | 不合格 |  |
|  |  |  | 石油类和动植物油类 | 水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法(HJ637-2012) |  | / | 不符合 | 不合格 |  |
|  |  |  | 阴离子表面活性剂 | 水质 阴离子表面活性剂的测定 亚甲蓝分光光度法(GB/T 7494-87) |  | / | 不符合 | 不合格 |  |

表2  现场考核项目一览表

新疆天熙环保科技服务有限公司                                                                                                第 8页共10页

| 序号 | 姓名 | 考核 类别 | 考核项目 | 分析方法名称、代号及来源 | 考核结果 |  |  | 考核结论 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 理论考核 | 盲样考核 | 基本技能/见证实验 |  |  |
| 17 | 叶雄敏 | 环境空气和废气 | 臭氧 | 环境空气 臭氧的测定 靛蓝二磺酸钠分光光度法（HJ 504-2009） | 60 | / | 不符合 | 不合格 |  |
|  |  |  | 二氧化硫 | 环境空气 二氧化硫的测定 甲醛吸收-副玫瑰苯胺分光光度法（HJ 482-2009） |  | 合格 | / | 合格 |  |
|  |  |  | 饮食业油烟 | 饮食业油烟排放标准（试行） （附录A饮食业油烟采样方法及分析方法）（GB 18483-2001） |  | / | 不符合 | 不合格 |  |
|  |  | 土壤和水系沉积物 | 阳离子交换量 | 森林土壤阳离子交换量的测定（LY/T 1243-1999） |  | / | 不符合 | 不合格 |  |
| 18 | 岳芳 | 水（含大气降水）和废水 | pH值 | 水质 pH值的测定 玻璃电极法(GB/T 6920-86) | 63.8 | / | 符合 | 合格 |  |
|  |  |  | 镍 | 水质 镍的测定 火焰原子吸收分光光度法(GB/T 11912-1989) |  | / | 符合 | 合格 |  |
|  |  |  | 砷 | 水质 汞、砷、硒、铋、锑的测定 原子荧光法 HJ694-2014 |  | / | 符合 | 合格 |  |
|  |  | 环境空气和废气 | 铅 | 环境空气 铅的测定 石墨炉原子吸收分光光度法（暂行）（HJ 539-2015） |  | / | 符合 | 合格 |  |
|  |  | 土壤和水系沉积物 | 汞 | 土壤质量 总汞、总砷、总铅的测定 原子荧光法 第1部分：土壤中总汞的测定（GB/T 22105.1-2008） |  | 合格 | / | 合格 |  |
|  |  |  | 总铬 | 土壤 总铬的测定 火焰原子吸收分光光度法（HJ 491-2009） |  | 合格 | / | 合格 |  |
|  |  | 生物 | 粪大肠菌群 | 水质 粪大肠菌群的测定 多管发酵法和滤膜法（HJ/T 347-2007） |  | / | 符合 | 合格 |  |
| 19 | 曾静 | 水（含大气降水）和废水 | 水质采样 | 地表水和污水监测技术规范（HJ/T 91—2002） | 60 | / | 不符合 | 不合格 |  |
|  |  |  | pH值 | 水质 pH值的测定 玻璃电极法(GB/T 6920-86) |  | / | 不符合 | 不合格 |  |
|  |  |  | 电导率 | 电导率 便携式电导率仪法《水和废水监测分析方法》（第四版）国家环境保护总局 （2002年） |  | / | 不符合 | 不合格 |  |
|  |  |  | 溶解氧 | 水质 溶解氧的测定 电化学探头法(HJ 506-2009) |  | / | 不符合 | 不合格 |  |
|  |  |  | 流量 | 河流流量测验规范（流速仪法）(GB 50179-93) |  | / | 不符合 | 不合格 |  |

新疆天熙环保科技服务有限公司                                                                                                第 9页共10页

| 序号 | 姓名 | 考核 类别 | 考核项目 | 分析方法名称、代号及来源 | 考核结果 |  |  | 考核结论 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 理论考核 | 盲样考核 | 基本技能/见证实验 |  |  |
| 19 | 曾静 | 环境空气和废气 | 废气采样 | 锅炉烟尘测试方法（GB 5468—1991） | 60 | / | 符合 | 合格 |  |
|  |  |  | 环境空气采样 | 环境空气质量手工监测技术规范（HJ/T 194—2005） |  | / | 不符合 | 不合格 |  |
|  |  |  | 烟（粉）尘 | 锅炉烟尘测试方法（GB 5468-91） |  | / | 符合 | 合格 |  |
| 20 | 张晶晶 | 水（含大气降水）和废水 | 化学需氧量 | 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法(GB/T 11914-89) | 60 | 合格 | / | 合格 |  |
|  |  |  | 石油类和动植物油类 | 水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法(HJ637-2012) |  | / | 符合 | 合格 |  |
|  |  |  | 总氮 | 水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法(HJ636-2012) |  | 合格 | / | 合格 |  |
|  |  | 环境空气和废气 | 臭氧 | 环境空气 臭氧的测定 靛蓝二磺酸钠分光光度法（HJ 504-2009） |  | / | 不符合 | 不合格 |  |
|  |  |  | 氮氧化物(二氧化氮) | 环境空气 氮氧化物（一氧化氮和二氧化氮）的测定 盐酸萘乙二胺分光光度法（HJ 479-2009） |  | / | 符合 | 合格 |  |
|  |  |  | 甲醛 | 空气质量 甲醛的测定 乙酰丙酮分光光度法（GB/T 15516-1995） |  | / | 不符合 | 不合格 |  |
|  |  | 土壤和水系沉积物 | 阳离子交换量 | 森林土壤阳离子交换量的测定（LY/T 1243-1999） |  | / | 不符合 | 不合格 |  |
| 21 | 张巨阳 | 土壤和水系沉积物 | 土壤采样 | 土壤环境监测技术规范（HJ/T 166-2004） | 79 | / | 符合 | 合格 |  |
| 22 | 张起山 | 水（含大气降水）和废水 | 挥发酚 | 水质 挥发酚的测定 4-氨基安替比林分光光度法(HJ 503-2009) | 60 | 合格 | / | 合格 |  |
|  |  |  | 硝酸盐（氮） | 水质 无机阴离子的测定 离子色谱法 （HJ/T 84-2001） |  | / | 符合 | 合格 |  |
|  |  | 环境空气和废气 | 氟化物 | 环境空气 氟化物的测定 滤膜采样氟离子选择电极法（HJ 480-2009） |  | / | 符合 | 合格 |  |
|  |  |  | 苯系物 | 环境空气 苯系物的测定 活性炭吸附/二硫化碳解吸-气相色谱法（HJ 584-2010） |  | / | 符合 | 合格 |  |

新疆天熙环保科技服务有限公司                                                                                               第 10页共10页

| 序号 | 姓名 | 考核 类别 | 考核项目 | 分析方法名称、代号及来源 | 考核结果 |  |  | 考核结论 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 理论考核 | 盲样考核 | 基本技能/见证实验 |  |  |
| 22 | 张起山 | 土壤和水系沉积物 | 六六六和滴滴涕 | 土壤中六六六和滴滴涕测定的气相色谱法（GB/T 14550-2003） | 60 | 合格 | / | 合格 |  |
| 23 | 张岚 | 水（含大气降水）和废水 | 水质采样 | 地表水和污水监测技术规范（HJ/T 91—2002） | 33.3 | / | / | 不合格 |  |
|  |  |  | pH值 | 水质 pH值的测定 玻璃电极法(GB/T 6920-86) |  | / | / | 不合格 |  |
|  |  |  | 电导率 | 电导率 便携式电导率仪法《水和废水监测分析方法》（第四版）国家环境保护总局 （2002年） |  | / | / | 不合格 |  |
|  |  |  | 流量 | 河流流量测验规范（流速仪法）(GB 50179-93) |  | / | / | 不合格 |  |
|  |  |  | 溶解氧 | 水质 溶解氧的测定 电化学探头法(HJ 506-2009) |  | / | / | 不合格 |  |
|  |  |  | 水温 | 水质 水温的测定 温度计或颠倒温度计测定法(GB/T 13195-91) |  | / | / | 不合格 |  |
|  |  |  | 透明度 | 透明度 塞氏盘法《水和废水监测分析方法》（第四版）国家环境保护总局 （2002年） |  | / | / | 不合格 |  |
|  |  | 环境空气和废气 | 废气采样 | 锅炉烟尘测试方法（GB 5468—1991） |  | / | / | 不合格 |  |
|  |  |  | 烟（粉）尘 | 锅炉烟尘测试方法（GB 5468-91） |  | / | / | 不合格 |  |
|  |  |  | 环境空气采样 | 环境空气质量手工监测技术规范（HJ/T 194—2005） |  | / | / | 不合格 |  |
|  |  |  | 烟气黑度 | 固定污染源排放 烟气黑度的测定 林格曼烟气黑度图法（HJ/T 398-2007） |  | / | / | 不合格 |  |
|  |  |  | 氮氧化物(二氧化氮) | 固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法 HJ 693-2014 |  | / | / | 不合格 |  |
|  |  |  | 二氧化硫 | 固定污染源排气中二氧化硫的测定 定电位电解法（HJ/T 57-2000） |  | / | / | 不合格 |  |
|  |  |  | 一氧化碳 | 污染源废气 一氧化碳 定电位电解法《空气和废气监测分析方法》（第四版）国家环境保护总局 （2003年） |  | / | / | 不合格 |  |
| 24 | 阚瑞华 | 土壤和水系沉积物 | 土壤采样 | 土壤环境监测技术规范（HJ/T 166-2004） | 67 | / | 符合 | 合格 |  |

新疆天熙环保科技服务有限公司                                                                                               第 11页共11页

| 序号 | 姓名 | 考核 类别 | 考核项目 | 分析方法名称、代号及来源 | 考核结果 |  |  | 考核结论 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 理论考核 | 盲样考核 | 基本技能/见证实验 |  |  |
| 25 | 晁震 | 水（含大气降水）和废水 | pH值 | 水质 pH值的测定 玻璃电极法(GB/T 6920-86) | 60 | 合格 | / | 合格 |  |
|  |  |  | (浑)浊度 | 水质 浊度的测定（目视比浊法）(GB 13200-91) |  | / | 符合 | 合格 |  |
|  |  | 环境空气和废气 | 废气采样 | 锅炉烟尘测试方法（GB 5468—1991） |  | / | 不符合 | 不合格 |  |
|  |  |  | 环境空气采样 | 环境空气质量手工监测技术规范（HJ/T 194—2005） |  | / | 不符合 | 不合格 |  |
|  |  |  | 烟（粉）尘 | 锅炉烟尘测试方法（GB 5468-91） |  | / | 不符合 | 不合格 |  |
|  |  |  | 烟气黑度 | 固定污染源排放 烟气黑度的测定 林格曼烟气黑度图法（HJ/T 398-2007） |  | / | 不符合 | 不合格 |  |
|  |  |  | 氮氧化物(二氧化氮) | 固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法 HJ 693-2014 |  | / | 不符合 | 不合格 |  |
|  |  |  | 二氧化硫 | 固定污染源排气中二氧化硫的测定 定电位电解法（HJ/T 57-2000） |  | / | 不符合 | 不合格 |  |
|  |  |  | 一氧化碳 | 污染源废气 一氧化碳 定电位电解法《空气和废气监测分析方法》（第四版）国家环境保护总局 （2003年） |  | / | 不符合 | 不合格 |  |
| 26 | 陈千柳 | 水（含大气降水）和废水 | 石油类和动植物油类 | 水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法(HJ637-2012) | 63.3 | 合格 | / | 合格 |  |
|  |  |  | （总）氰化物 | 水质 氰化物的测定 容量法和分光光度法(异烟酸-吡唑啉酮分光光度法)(HJ 484-2009) |  | 合格 | / | 合格 |  |
|  |  | 环境空气和废气 | 臭氧 | 环境空气 臭氧的测定 靛蓝二磺酸钠分光光度法（HJ 504-2009） |  | / | 符合 | 合格 |  |
|  |  |  | 氮氧化物(二氧化氮) | 环境空气 氮氧化物（一氧化氮和二氧化氮）的测定 盐酸萘乙二胺分光光度法（HJ 479-2009） |  | / | 符合 | 合格 |  |
|  |  |  | 甲醛 | 空气质量 甲醛的测定 乙酰丙酮分光光度法（GB/T 15516-1995） |  | / | 符合 | 合格 |  |
|  |  | 土壤和水系沉积物 | 阳离子交换量 | 森林土壤阳离子交换量的测定（LY/T 1243-1999） |  | / | 符合 | 合格 |  |

表3  考核通过建议发证项目表

| 新疆天熙环保科技服务有限公司 第1页共2页 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 姓 名 | 性别 | 技术职称 | 发 证 项 目 | 证书编号 |
| 1 | 陈鹏远 | 男 | / | 水（含大气降水）和废水： (浑)浊度，透明度，水温 环境空气和废气： 环境空气采样 | XHJ-2016-583 |
| 2 | 高莹莹 | 女 | / | 水（含大气降水）和废水： pH值，色度，铬，钙、镁，铜、铅、锌、镉，钾，钠，铁，锰，镍 环境空气和废气： 铅 土壤和水系沉积物： pH值，镍，铜，锌，铅，镉，总铬 | XHJ-2016-584 |
| 3 | 何丽 | 女 | / | 土壤和水系沉积物： 土壤采样 | XHJ-2016-585 |
| 4 | 胡伟 | 男 | / | 水（含大气降水）和废水： 硝酸盐（氮），氯化物，氟化物，硫酸盐，挥发酚 环境空气和废气：硫酸雾，氟化物，氯化氢，总烃（非甲烷烃），苯系物 土壤和水系沉积物： 六六六和滴滴涕 | XHJ-2016-586 |
| 5 | 李国翔 | 男 | / | 水（含大气降水）和废水： 水质采样，流量，透明度，水温 环境空气和废气： 废气采样，环境空气采样，烟（粉）尘，烟气黑度，氮氧化物(二氧化氮)，一氧化碳，二氧化硫 噪声： 环境噪声，建筑施工场界环境噪声，厂界环境噪声，社会生活环境噪声 | XHJ-2016-587 |
| 6 | 刘丽青 | 女 | / | 水（含大气降水）和废水： 悬浮物，溶解性总固体，矿化度 环境空气和废气： 总悬浮颗粒物，降尘，PM10，沥青烟 土壤和水系沉积物： 水分 噪声： 环境噪声，建筑施工场界环境噪声，厂界环境噪声，社会生活环境噪声 | XHJ-2016-588 |
| 7 | 史册 | 女 | / | 水（含大气降水）和废水： 悬浮物，溶解性总固体，矿化度 环境空气和废气： 总悬浮颗粒物，降尘，PM10，沥青烟 土壤和水系沉积物： 水分 噪声： 环境噪声，建筑施工场界环境噪声，厂界环境噪声，社会生活环境噪声 | XHJ-2016-589 |
| 8 | 宋佳文 | 女 | / | 生物： 细菌总数，总大肠菌群，粪大肠菌群 | XHJ-2016-590 |

表3  考核通过建议发证项目表

| 新疆天熙环保科技服务有限公司 第2页共2页 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 姓 名 | 性别 | 技术职称 | 发 证 项 目 | 证书编号 |
| 9 | 孙钰茗 | 男 | / | 水（含大气降水）和废水： 硝酸盐（氮），氯化物，氟化物，硫酸盐 环境空气和废气： 硫酸雾，总烃（非甲烷烃），苯系物 土壤和水系沉积物： 六六六和滴滴涕 | XHJ-2016-591 |
| 10 | 王林林 | 男 | / | 水（含大气降水）和废水： 水质采样，溶解氧，流量，(浑)浊度，pH值，透明度，水温，电导率，游离氯和总氯 环境空气和废气： 废气采样，烟（粉）尘，烟气黑度，氮氧化物(二氧化氮)，一氧化碳，二氧化硫 | XHJ-2016-592 |
| 11 | 王灵 | 男 | / | 土壤和水系沉积物： 土壤采样 | XHJ-2016-593 |
| 12 | 吴玉 | 女 | / | 生物： 细菌总数，总大肠菌群，粪大肠菌群 | XHJ-2016-594 |
| 13 | 伍艳梅 | 女 | / | 噪声： 环境噪声，建筑施工场界环境噪声，厂界环境噪声，社会生活环境噪声 | XHJ-2016-595 |
| 14 | 叶雄敏 | 男 | / | 水（含大气降水）和废水：氨氮，总氮，硫化物，总磷（磷酸盐），（总）氰化物，亚硝酸盐（氮），高锰酸盐指数，总硬度（钙和镁总量），六价铬 环境空气和废气： 硫化氢，氮氧化物(二氧化氮)，氨，二氧化硫，甲醛 | XHJ-2016-596 |
| 15 | 岳芳 | 女 | / | 水（含大气降水）和废水： pH值，色度，铬，钙，镁，（总）汞，铜，铅，锌，镉，钾，钠，铁，锰，硒，砷，镍 环境空气和废气： 铅 土壤和水系沉积物： pH值，镍，汞，铜，锌，铅，镉，砷，总铬 生物： 细菌总数，总大肠菌群，粪大肠菌群 | XHJ-2016-597 |
| 16 | 曾静 | 男 | / | 水（含大气降水）和废水：(浑)浊度，透明度，水温， 环境空气和废气： 废气采样，烟（粉）尘，烟气黑度，氮氧化物(二氧化氮)，一氧化碳，二氧化硫 | XHJ-2016-598 |

表3  考核通过建议发证项目表

| 新疆天熙环保科技服务有限公司 第3页共3页 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 姓 名 | 性别 | 技术职称 | 发 证 项 目 | 证书编号 |
| 17 | 张晶晶 | 女 | / | 水（含大气降水）和废水： 生化需氧量，氨氮，总氮，硫化物，石油类和动植物油类，总磷（磷酸盐），（总）氰化物，亚硝酸盐（氮），高锰酸盐指数，总硬度（钙和镁总量），化学需氧量，阴离子表面活性剂，六价铬 环境空气和废气： 硫化氢，氮氧化物(二氧化氮)，氨，饮食业油烟，二氧化硫 土壤和水系沉积物： 阳离子交换量 | XHJ-2016-599 |
| 18 | 张巨阳 | 男 | / | 土壤和水系沉积物： 土壤采样 | XHJ-2016-600 |
| 19 | 张起山 | 男 | / | 水（含大气降水）和废水： 硝酸盐（氮），氯化物，氟化物，硫酸盐，挥发酚 环境空气和废气： 氯气，硫酸雾，氟化物，氯化氢，总烃（非甲烷烃），苯系物 土壤和水系沉积物： 六六六和滴滴涕 | XHJ-2016-601 |
| 20 | 阚瑞华 | 男 | / | 土壤和水系沉积物： 土壤采样 | XHJ-2016-602 |
| 21 | 晁震 | 男 | / | 水（含大气降水）和废水： 水质采样，溶解氧，流量，(浑)浊度，pH值，透明度，水温，电导率 | XHJ-2016-603 |
| 22 | 陈千柳 | 女 | / | 水（含大气降水）和废水： 生化需氧量，氨氮，总氮，硫化物，石油类和动植物油类，总磷（磷酸盐），（总）氰化物，亚硝酸盐（氮），高锰酸盐指数，总硬度（钙和镁总量），化学需氧量，阴离子表面活性剂，六价铬 环境空气和废气： 硫化氢，氮氧化物(二氧化氮)，臭氧，氨，饮食业油烟，二氧化硫，甲醛 土壤和水系沉积物： 阳离子交换量 | XHJ-2016-604 |

技术专家签名：

持证上岗考核组意见

根据自治区环保厅下发的《关于印发自治区环境监测技术人员持证上岗管理与考核办法的通知》（新环监发[2011]149）号文的精神，受自治区环保厅的委托，自治区环境监测总站专家组一行3人，于2016年6月4日，7月9日- 10日对新疆天熙环保科技服务有限公司进行了监测人员持证上岗考核。 新疆天熙环保科技服务有限公司申请了26人，5大类，88个项目，332个项次的上岗证考核。上岗考核采用理论知识考试，现场操作技能考核和自认定材料审核等方式进行，考核组按照规定对该实验室所提交的申请项目按照35%以上进行了现场测试考核。现将考核结果通报如下： 1新疆天熙环保科技服务有限公司共26人参加了理论考核，理论考试除4人不合格外其余全部合格，平均成绩为63.2分。考核组对该实验室自认定材料进行了审核，对该实验室的水（含大气降水）和废水，环境空气和废气，土壤和水系沉积物，噪声，生物等5大类开展了 52.7%的现场操作演示及基本技能考核，考核情况见表2。 2盲样考核：13人参加了21只盲样21个项次的考核，考核一次通过率57.1%，出具了1份检测报告。 3总体考核结论：经考核专家组现场评定，共有水（含大气降水）和废水，环境空气和废气，土壤和水系沉积物，噪声、生物等5大类， 88个项目，241个项次通过考核，通过率 72.6%。考核组建议对通过考核的22名检测人员及通过的考核项目予以颁发考核合格证。 4建议：考核组建议新疆天熙环保科技服务有限公司加大实验室基础理论和基本技能的培训力度，加强现场采样的实操训练，规范操作，提高检测技能水平，完善各类原始记录内容，加强质量控制工作，确保检测数据的有效性和可靠性。 考核组组长： 2016年7月10日 审定人： 年 月 日

持证上岗考核组名单

| 序号 | 姓名 | 职务或职称 | 职责 | 单位 | 签名 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 沈丽丽 | 高工 | 组长 | 新疆维吾尔自治区环境监测总站 |  |
| 2 | 郑江 | 高工 | 组员 | 乌鲁木齐市环境监测中心站 |  |
| 3 | 房昕 | 工程师 | 组员 | 新疆维吾尔自治区环境监测总站 |  |

审批意见

批准人：                   批准单位盖章                 年    月    日