环境监测人员

持证上岗考核报告

被考核单位：新疆中检联检测有限公司

考 核 日 期 ：2016年6月4日、6月25 -26日

新疆自治区环境保护厅编制

表1  基 本 情 况

| 申请单位 |  |  | 新疆中检联检测有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地 址 |  |  | 新疆乌鲁木齐市高新区（新市区西彩路181号新疆生物医药创新园孵化楼724～726） |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 |  |  | 钱远中 |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系人 |  |  | 周文歌 |  |  | 联系电话 |  |  |  | 13609902558 |
| 人员情况 | 技 术 人 员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 自报人数 | 现场审核人数 |  |  | 参加上岗考核人数 |  |  | 通过上岗考核人数 |  |  |
|  | 15 | 15 |  |  | 14 |  |  | 14 |  |  |
| 项次通过情况 | 理论考核 成绩 | 大类通过率 |  | 项目通过率 |  |  | 项次通过率 |  | 盲样考核 一次通过率 |  |
|  | 61.5分 | 100% |  | 92.1% |  |  | 74.7% |  | 63.6% |  |
| 持证上岗考核负责人 |  |  | 康宏（新疆环境监测总站） |  |  |  |  |  |  |  |
| 颁发上岗证时间 |  |  | 年 月 日 （由自治区环保厅填写） |  |  |  |  |  |  |  |
| 颁发上岗证人数 |  |  | 人 （由自治区环保厅填写） |  |  |  |  |  |  |  |
| 备 注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表2  现场考核项目一览表

新疆中检联检测有限公司                                                                         第 1 页  共 12 页

| 序号 | 姓名 | 考核 类别 | 考核项目 | 分析方法名称、代号及来源 | 考核结果 |  |  | 考核结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 理论考核 | 盲样考核 | 基本技能/见证实验 |  |
| 1 | 曹军元 | 土壤和水系沉积物 | 溶解氧 | 水质 溶解氧的测定 电化学探头法(HJ 506-2009) | 60 | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  | 噪声 | 厂界环境噪声 | 工业企业厂界环境噪声排放标准（GB 12348-2008） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 环境噪声 | 声环境质量标准（GB 3096-2008） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 建筑施工场界环境噪声 | 建筑施工场界环境噪声排放标准（GB 12523-2011） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 社会生活环境噪声 | 社会生活环境噪声排放标准（GB 22337-2008） |  | / | 符合 | 合格 |
| 2 | 陈园园 | 水（含大气降水）和废水 | （总）氰化物 | 水质 氰化物的测定 容量法和分光光度法(异烟酸-吡唑啉酮分光光度法)(HJ 484-2009) | 60 | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 氨氮 | 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法(HJ 535-2009) |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 硫化物 | 水质 硫化物的测定 亚甲基蓝分光光度法(GB/T 16489-1996) |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 硫酸盐 | 水质 硫酸盐的测定 铬酸钡分光光度法（试行）(HJ/T 342-2007) |  | / | 不符合 | 不合格 |

表2  现场考核项目一览表

新疆中检联检测有限公司                                                                         第 2 页  共 12 页

| 序号 | 姓名 | 考核 类别 | 考核项目 | 分析方法名称、代号及来源 | 考核结果 |  |  | 考核结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 理论考核 | 盲样考核 | 基本技能/见证实验 |  |
| 2 | 陈园园 | 水（含大气降水）和废水 | 阴离子表面活性剂 | 水质 阴离子表面活性剂的测定 亚甲蓝分光光度法(GB/T 7494-87) | 60 | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 游离氯和总氯 | 水质 游离氯和总氯的测定 N,N-二乙基-1,4-苯二胺分光光度法(HJ 586-2010) |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 总氮 | 水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法(HJ636-2012) |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 总磷（磷酸盐） | 水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 (GB 11893-89) |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 六价铬 | 水质 六价铬的测定 二苯碳酰二肼分光光度法(GB/T 7467-87) |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 硼 | 生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标（8.1 硼 甲亚胺-H 分光光度法）(GB/T 5750.5-2006) |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 硼 | 水质 硼的测定 姜黄素分光光度法(HJ/T 49-1999) |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 丁基黄原酸 | 生活饮用水标准检验方法 有机物指标（43.1 丁基黄原酸 铜试剂亚铜分光光度法）（GB/T 5750.8-2006） |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 甲醛 | 水质 甲醛的测定 乙酰丙酮分光光度法(HJ 601-2011) |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 肼（水合肼） | 生活饮用水标准检验方法 有机物指标（39.1 水合肼 对二甲氨基苯甲醛分光光度法）（GB/T 5750.8-2006） |  | / | 不符合 | 不合格 |

表2  现场考核项目一览表

新疆中检联检测有限公司                                                                         第 3 页  共 12 页

| 序号 | 姓名 | 考核 类别 | 考核项目 | 分析方法名称、代号及来源 | 考核结果 |  |  | 考核结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 理论考核 | 盲样考核 | 基本技能/见证实验 |  |
| 2 | 陈园园 | 环境空气和废气 | 氨 | 环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法（HJ 533-2009） | 60 | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 臭氧 | 环境空气 臭氧的测定 靛蓝二磺酸钠分光光度法（HJ 504-2009） |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 氮氧化物(二氧化氮) | 环境空气 二氧化氮的测定 Saltzman 法（GB/T 15435-1995） |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 氮氧化物(二氧化氮) | 环境空气 氮氧化物（一氧化氮和二氧化氮）的测定 盐酸萘乙二胺分光光度法（HJ 479-2009） |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 二氧化硫 | 环境空气 二氧化硫的测定 甲醛吸收-副玫瑰苯胺分光光度法（HJ 482-2009） |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 苯胺类化合物 | 空气质量 苯胺类的测定 盐酸萘乙二胺分光光度法（GB/T 15502-1995） |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 甲醛 | 空气质量 甲醛的测定 乙酰丙酮分光光度法（GB/T 15516-1995） |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 铁、锰 | 水质 铁、锰的测定 火焰原子吸收分光光度法 (GB/T 11911-89) |  | / | 符合 | 合格 |

表2  现场考核项目一览表

新疆中检联检测有限公司                                                                         第 4 页  共 12 页

| 序号 | 姓名 | 考核 类别 | 考核项目 | 分析方法名称、代号及来源 | 考核结果 |  |  | 考核结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 理论考核 | 盲样考核 | 基本技能/见证实验 |  |
| 3 | 翟晓慧 | 水（含大气降水）和废水 | 钴 | 生活饮用水标准检验方法 金属指标（14.1 钴 无火焰原子吸收分光光度法）(GB/T 5750.6-2006) | 64.7 | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 钼 | 生活饮用水标准检验方法 金属指标（13.1 钼 无火焰原子吸收分光光度法）（GB/T5750.6-2006） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  | 土壤和水系沉积物 | 汞 | 土壤质量 总汞、总砷、总铅的测定 原子荧光法 第1部分：土壤中总汞的测定（GB/T 22105.1-2008） |  | 合格 | / | 合格 |
|  |  |  | 镍 | 土壤质量 镍的测定 火焰原子吸收分光光度法（GB/T 17139-1997） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 铅、镉 | 土壤质量 铅、镉的测定 石墨炉原子吸收分光光度法（GB/T 17141-1997） |  | 合格 | / | 合格 |
|  |  |  | 总铬 | 土壤 总铬的测定 火焰原子吸收分光光度法（HJ 491-2009） |  | / | 符合 | 合格 |
| 4 | 冯丽春 | 水（含大气降水）和废水 | 氟化物 | 水质 氟化物的测定 离子选择电极法(GB/T 7484-87) | 69 | 合格 | / | 合格 |
|  |  |  | 高锰酸盐指数 | 水质 高锰酸盐指数的测定(GB 11892-89) |  | 合格 | / | 合格 |
|  |  |  | 化学需氧量 | 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法(GB/T 11914-89) |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 石油类 | 生活饮用水标准检验方法 有机物综合指标（3.1 石油 称重法）（GB/T 5750.7-2006） |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  | 土壤和水系沉积物 | 土壤采样 | 土壤环境监测技术规范（HJ/T 166-2004） |  | / | 不符合 | 不合格 |

表2  现场考核项目一览表

新疆中检联检测有限公司                                                                         第 5 页  共 12 页

| 序号 | 姓名 | 考核 类别 | 考核项目 | 分析方法名称、代号及来源 | 考核结果 |  |  | 考核结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 理论考核 | 盲样考核 | 基本技能/见证实验 |  |
| 5 | 郝梦 | 水（含大气降水）和废水 | 化学需氧量 | 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法(GB/T 11914-89) | 66 | 合格 | / | 合格 |
|  |  |  | 石油(类) | 生活饮用水标准检验方法 有机物综合指标（3.1 石油 称重法）（GB/T 5750.7-2006） |  | 合格 | / | 不合格 |
|  |  | 土壤和水系沉积物 | 土壤采样 | 土壤环境监测技术规范（HJ/T 166-2004） |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | pH值 | 森林土壤pH的测定（LY/T 1239-1999） |  | 合格 | / | 合格 |
| 6 | 黄娟 | 水（含大气降水）和废水 | 水质采样 | 水质 采样技术指导（HJ 494—2009） | 60 | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 溶解氧 | 水质 溶解氧的测定 电化学探头法(HJ 506-2009) |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  | 土壤和水系沉积物 | 土壤采样 | 土壤环境监测技术规范（HJ/T 166-2004） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  | 生物 | 粪大肠菌群 | 水质 粪大肠菌群的测定 多管发酵法和滤膜法（HJ/T 347-2007） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  | 噪声 | 厂界环境噪声 | 工业企业厂界环境噪声排放标准（GB 12348-2008） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 环境噪声 | 声环境质量标准（GB 3096-2008） |  | / | 符合 | 合格 |

表2  现场考核项目一览表

新疆中检联检测有限公司                                                                         第 6 页  共 12 页

| 序号 | 姓名 | 考核 类别 | 考核项目 | 分析方法名称、代号及来源 | 考核结果 |  |  | 考核结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 理论考核 | 盲样考核 | 基本技能/见证实验 |  |
| 7 | 黄文婷 | 水（含大气降水）和废水 | 百菌清 | 生活饮用水标准检验方法 农药指标（9.1 百菌清 气相色谱法）（GB/T 5750.9-2006） | 60 | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 氯苯 | 水质 氯苯类化合物的测定 气相色谱法（HJ 621-2011） |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 五氯苯 | 水质 氯苯类化合物的测定 气相色谱法（HJ 621-2011） |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 六氯苯 | 水质 氯苯类化合物的测定 气相色谱法（HJ 621-2011） |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 1,2-二氯苯 | 水质 氯苯类化合物的测定 气相色谱法（HJ 621-2011） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  | 土壤和水系沉积物 | 六六六和滴滴涕 | 土壤中六六六和滴滴涕测定的气相色谱法（GB/T 14550-2003） |  | 合格 | / | 合格 |
| 8 | 李海龙 | 水（含大气降水）和废水 | （总）氰化物 | 水质 氰化物的测定 容量法和分光光度法(异烟酸-吡唑啉酮分光光度法)(HJ 484-2009) | 60 | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 挥发酚 | 水质 挥发酚的测定 4-氨基安替比林分光光度法(HJ 503-2009) |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 废气采样 | 固定源废气监测技术规范（HJ/T 397-2007） |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 环境空气采样 | 环境空气质量手工监测技术规范（HJ/T 194—2005） |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 烟（粉）尘 | 固定源废气监测技术规范（HJ/T 397-2007） 颗粒物的测定 |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 氨 | 环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法（HJ 533-2009） |  | 合格 | / | 合格 |

表2  现场考核项目一览表

新疆中检联检测有限公司                                                                         第 7 页  共 12 页

| 序号 | 姓名 | 考核 类别 | 考核项目 | 分析方法名称、代号及来源 | 考核结果 |  |  | 考核结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 理论考核 | 盲样考核 | 基本技能/见证实验 |  |
| 8 | 李海龙 | 环境空气和废气 | 氮氧化物(二氧化氮) | 环境空气 氮氧化物（一氧化氮和二氧化氮）的测定 盐酸萘乙二胺分光光度法（HJ 479-2009） | 60 | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 二氧化硫 | 环境空气 二氧化硫的测定 甲醛吸收-副玫瑰苯胺分光光度法（HJ 482-2009） |  | 合格 | / | 合格 |
|  |  | 噪声 | 厂界环境噪声 | 工业企业厂界环境噪声排放标准（GB 12348-2008） |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 环境噪声 | 声环境质量标准（GB 3096-2008） |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 建筑施工场界环境噪声 | 建筑施工场界环境噪声排放标准（GB 12523-2011） |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 社会生活环境噪声 | 社会生活环境噪声排放标准（GB 22337-2008） |  | / | 不符合 | 不合格 |
| 9 | 李静 | 水（含大气降水）和废水 | （邻苯二甲酸二（2-乙基己基）酯 | 生活饮用水标准检验方法 有机物指标（12.1 邻苯二甲酸二（2-乙基己基）酯 气相色谱法）（GB/T 5750.8-2006） | 61 | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 丙烯酰胺 | 生活饮用水标准检验方法 有机物指标（10.1 丙烯酰胺 气相色谱法）(GB/T 5750.8-2006) |  | 合格 | / | 合格 |
|  |  |  | 敌百虫 | 水质 有机磷农药的测定 气相色谱法（GB/T 13192-1991） |  | / | 不符合 | 不合格 |

表2  现场考核项目一览表

新疆中检联检测有限公司                                                                         第 8 页  共 12 页

| 序号 | 姓名 | 考核 类别 | 考核项目 | 分析方法名称、代号及来源 | 考核结果 |  |  | 考核结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 理论考核 | 盲样考核 | 基本技能/见证实验 |  |
| 9 | 李静 | 水（含大气降水）和废水 | 氯苯 | 水质 氯苯类化合物的测定 气相色谱法（HJ 621-2011） | 61 | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 五氯苯 | 水质 氯苯类化合物的测定 气相色谱法（HJ 621-2011） |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 六氯苯 | 水质 氯苯类化合物的测定 气相色谱法（HJ 621-2011） |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 1,2-二氯苯 | 水质 氯苯类化合物的测定 气相色谱法（HJ 621-2011） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 四氯乙烯 | 水质 挥发性卤代烃的测定 顶空气相色谱法（HJ 620-2011） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 松节油 | 生活饮用水标准检验方法 有机物指标 （40.1 松节油 气相色谱法）（GB/T 5750.8-2006） |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 有机磷农药 | 水质 有机磷农药的测定 气相色谱法（GB/T 13192-1991） |  | 合格 | / | 合格 |
|  |  | 土壤和水系沉积物 | 六六六和滴滴涕 | 土壤中六六六和滴滴涕测定的气相色谱法（GB/T 14550-2003） |  | / | 符合 | 合格 |

表2  现场考核项目一览表

新疆中检联检测有限公司                                                                         第 9 页  共 12 页

| 序号 | 姓名 | 考核 类别 | 考核项目 | 分析方法名称、代号及来源 | 考核结果 |  |  | 考核结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 理论考核 | 盲样考核 | 基本技能/见证实验 |  |
| 10 | 石娟娟 | 水（含大气降水）和废水 | 汞、砷、硒、铋和锑 | 水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法(HJ 694—2014) | 60 | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 镍 | 生活饮用水标准检验方法 金属指标（15.1 镍 无火焰原子吸收分光光度法）(GB/T 5750.6-2006) |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 钴 | 生活饮用水标准检验方法 金属指标（14.1 钴 无火焰原子吸收分光光度法）(GB/T 5750.6-2006) |  | 合格 | / | 合格 |
|  |  | 土壤和水系沉积物 | 汞、砷、硒、铋、锑 | 土壤和沉积物 汞、砷、硒、铋、锑的测定 微波消解/原子荧光法（HJ 680-2013） |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 总铬 | 土壤 总铬的测定 火焰原子吸收分光光度法（HJ 491-2009） |  | 合格 | / | 合格 |
| 11 | 石艳萍 | 水（含大气降水）和废水 | pH值 | 水质 pH值的测定 玻璃电极法(GB/T 6920-86) | 61.5 | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 溶解氧 | 水质 溶解氧的测定 碘量法(GB 7489－1987) |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 氟化物 | 水质 氟化物的测定 离子选择电极法(GB/T 7484-87) |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 高锰酸盐指数 | 水质 高锰酸盐指数的测定(GB 11892-89) |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 硫酸盐 | 水质 硫酸盐的测定 重量法(GB 11899-89) |  | 合格 | / | 合格 |
|  |  | 土壤和水系沉积物 | pH值 | 森林土壤pH的测定（LY/T 1239-1999） |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 阳离子交换量 | 森林土壤阳离子交换量的测定（LY/T 1243-1999） |  | 合格 | / | 合格 |

表2  现场考核项目一览表

新疆中检联检测有限公司                                                                         第 10 页  共 12 页

| 序号 | 姓名 | 考核 类别 | 考核项目 | 分析方法名称、代号及来源 | 考核结果 |  |  | 考核结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 理论考核 | 盲样考核 | 基本技能/见证实验 |  |
| 12 | 辛禄德 | 土壤和水系沉积物 | 土壤采样 | 土壤环境监测技术规范（HJ/T 166-2004） | 60 | / | 符合 | 合格 |
|  |  | 噪声 | 厂界环境噪声 | 工业企业厂界环境噪声排放标准（GB 12348-2008）声 |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 环境噪声 | 环境质量标准（GB 3096-2008） |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 建筑施工场界环境噪声 | 建筑施工场界环境噪声排放标准（GB 12523-2011） |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 社会生活环境噪声 | 社会生活环境噪声排放标准（GB 22337-2008） |  | / | 不符合 | 不合格 |
| 13 | 张静 | 水（含大气降水）和废水 | 水质采样 | 水质 采样技术指导（HJ 494—2009） | 60 | / | 符合 | 合格 |
|  |  | 生物 | 粪大肠菌群 | 水质 粪大肠菌群的测定 多管发酵法和滤膜法（HJ/T 347-2007） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  | 噪声 | 厂界环境噪声 | 工业企业厂界环境噪声排放标准（GB 12348-2008） |  | / | 符合 | 合格 |

表2  现场考核项目一览表

新疆中检联检测有限公司                                                                         第 11 页  共 12 页

| 序号 | 姓名 | 考核 类别 | 考核项目 | 分析方法名称、代号及来源 | 考核结果 |  |  | 考核结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 理论考核 | 盲样考核 | 基本技能/见证实验 |  |
| 14 | 张招辉 | 水（含大气降水）和废水 | 水质采样 | 水质 采样技术指导（HJ 494—2009） | 60 | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | （总）氰化物 | 水质 氰化物的测定 容量法和分光光度法(异烟酸-吡唑啉酮分光光度法)(HJ 484-2009) |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 硫酸盐 | 水质 硫酸盐的测定 铬酸钡分光光度法（试行）(HJ/T 342-2007) |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 硝酸盐（氮） | 水质 硝酸盐氮的测定 酚二磺酸分光光度法(GB/T 7480-87) |  | 合格 | / | 合格 |
|  |  |  | 总氮 | 水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法(HJ636-2012) |  | 合格 | / | 合格 |
|  |  |  | 硼 | 水质 硼的测定 姜黄素分光光度法(HJ/T 49-1999) |  | 合格 | / | 合格 |
|  |  | 环境空气和废气 | 环境空气采样 | 环境空气质量手工监测技术规范（HJ/T 194—2005） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 氨 | 环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法（HJ 533-2009） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  | 土壤和水系沉积物 | 土壤采样 | 土壤环境监测技术规范（HJ/T 166-2004） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  | 噪声 | 厂界环境噪声 | 工业企业厂界环境噪声排放标准（GB 12348-2008） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 环境噪声 | 环境质量标准（GB 3096-2008） |  | / | 符合 | 合格 |

表2  现场考核项目一览表

新疆中检联检测有限公司                                                                         第 12 页  共 12 页

| 序号 | 姓名 | 考核 类别 | 考核项目 | 分析方法名称、代号及来源 | 考核结果 |  |  | 考核结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 理论考核 | 盲样考核 | 基本技能/见证实验 |  |
| 15 | 赵俊虎 | 水（含大气降水）和废水 | （邻苯二甲酸二（2-乙基己基）酯 | 生活饮用水标准检验方法 有机物指标（12.1 邻苯二甲酸二（2-乙基己基）酯 气相色谱法）（GB/T 5750.8-2006） | 60 | 不合格 | / | 不合格 |
|  |  |  | 敌百虫 | 水质 有机磷农药的测定 气相色谱法（GB/T 13192-1991） |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 二溴一氯甲烷 | 水质 挥发性卤代烃的测定 顶空气相色谱法（HJ 620-2011） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 氯苯 | 水质 氯苯类化合物的测定 气相色谱法（HJ 621-2011） |  | 不合格 | / | 不合格 |
|  |  |  | 五氯苯 | 水质 氯苯类化合物的测定 气相色谱法（HJ 621-2011） |  | 不合格 | / | 不合格 |
|  |  |  | 六氯苯 | 水质 氯苯类化合物的测定 气相色谱法（HJ 621-2011） |  | 不合格 | / | 不合格 |
|  |  |  | 1,2-二氯苯 | 水质 氯苯类化合物的测定 气相色谱法（HJ 621-2011） |  | 合格 | / | 合格 |
|  |  |  | 松节油 | 生活饮用水标准检验方法 有机物指标 （40.1 松节油 气相色谱法）（GB/T 5750.8-2006） |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  | 环境空气和废气 | 废气采样 | 固定源废气监测技术规范（HJ/T 397-2007） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  | 土壤和水系沉积物 | 六六六和滴滴涕 | 土壤中六六六和滴滴涕测定的气相色谱法（GB/T 14550-2003） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  | 噪声 | 厂界环境噪声 | 工业企业厂界环境噪声排放标准（GB 12348-2008） |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 环境噪声 | 环境质量标准（GB 3096-2008） |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 建筑施工场界环境噪声 | 建筑施工场界环境噪声排放标准（GB 12523-2011） |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 社会生活环境噪声 | 社会生活环境噪声排放标准（GB 22337-2008） |  | / | 不符合 | 不合格 |

表3  考核通过建议发证项目表

新疆中检联检测有限公司 第1页 共3页

| 序号 | 姓 名 | 性别 | 技术 职称 | 发 证 项 目 | 证书编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 曹军元 | 男 | / | 水（含大气降水）和废水 ：水质采样、水温 环境空气和废气： 废气采样、环境空气采样、总悬浮颗粒物、烟（粉）尘、PM10、氮氧化物(二氧化氮)、二氧化硫 土壤和水系沉积物： 土壤采样 噪声： 环境噪声、建筑施工场界环境噪声、厂界环境噪声、社会生活环境噪声 | XHJ-2016-540 |
| 2 | 翟晓慧 | 女 | / | 水（含大气降水）和废水： 汞、砷、硒、铋和锑、钼、钴、铜、铅、锌、镉、铁、锰、镍 土壤和水系沉积物： 镍、汞、铜、锌、铅、镉、砷、总铬 | XHJ-2016-541 |
| 3 | 冯丽春 | 女 | / | 水（含大气降水）和废水： 溶解氧、pH值、凯氏氮、氯化物、色度、全盐量、悬浮物、氟化物、硫酸盐、高锰酸盐指数、总硬度（钙和镁总量）、矿化度 土壤和水系沉积物： pH值、阳离子交换量 | XHJ-2016-542 |
| 4 | 郝梦 | 女 | / | 水（含大气降水）和废水： 溶解氧、pH值、凯氏氮、氯化物、色度、全盐量、悬浮物、氟化物、硫酸盐、高锰酸盐指数、总硬度（钙和镁总量）、化学需氧量、矿化度 土壤和水系沉积物： pH值、阳离子交换量 | XHJ-2016-543 |

表3  考核通过建议发证项目表

新疆中检联检测有限公司 第2页 共3页

| 序号 | 姓 名 | 性别 | 技术 职称 | 发 证 项 目 | 证书编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 黄娟 | 女 | / | 水（含大气降水）和废水： 水质采样 土壤和水系沉积物： 土壤采样 生物： 细菌总数、总大肠菌群、粪大肠菌群 噪声： 环境噪声、建筑施工场界环境噪声、厂界环境噪声、社会生活环境噪声 | XHJ-2016-544 |
| 6 | 黄文婷 | 女 | / | 水（含大气降水）和废水： 三氯甲烷、四氯化碳、三氯乙烯、二溴一氯甲烷、四氯乙烯、一溴二氯甲烷、三溴甲烷、六氯丁二烯、百菌清、苦味酸、松节油、1,2-二氯苯、1,3-二氯苯、1,4-二氯苯、1,3,5-三氯苯、1,2,4-三氯苯、1,2,3-三氯苯、1,2,4,5-四氯苯、1,2,3,5-四氯苯、1,2,3,4-四氯苯、吡啶、溴氰菊酯、硝基苯类化合物、三氯乙醛、丙烯腈、六六六、滴滴涕、七氯、有机磷农药、丙烯酰胺 土壤和水系沉积物：六六六和滴滴涕 | XHJ-2016-545 |
| 7 | 李海龙 | 男 | / | 水（含大气降水）和废水： 水质采样、硝酸盐（氮）、氨氮、总氮、硫酸盐、总磷（磷酸盐）、六价铬、肼（水合肼）、甲醛 环境空气和废气： PM10、氮氧化物(二氧化氮)、臭氧、氨、二氧化硫、苯胺类化合物、甲醛 | XHJ-2016-546 |
| 8 | 李静 | 女 | / | 水（含大气降水）和废水： 三氯甲烷、四氯化碳、、三氯乙烯、二溴一氯甲烷、四氯乙烯、一溴二氯甲烷、三溴甲烷、六氯丁二烯、百菌清、苦味酸、1,2-二氯苯、1,3-二氯苯、1,4-二氯苯、1,3,5-三氯苯、1,2,4-三氯苯、1,2,3-三氯苯、1,2,4,5-四氯苯、1,2,3,5-四氯苯、1,2,3,4-四氯苯、吡啶、溴氰菊酯、硝基苯类化合物、三氯乙醛、丙烯腈、六六六、滴滴涕、七氯、有机磷农药、丙烯酰胺 土壤和水系沉积物：六六六和滴滴涕 | XHJ-2016-547 |

新疆中检联检测有限公司 第3页 共3页

表3  考核通过建议发证项目表

| 序号 | 姓 名 | 性别 | 技术 职称 | 发 证 项 目 | 证书编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | 石娟娟 | 女 | / | 水（含大气降水）和废水：钼、钴、铜、铅、锌、镉、铁、锰、镍 土壤和水系沉积物： 镍、铜、锌、铅、镉 | XHJ-2016-548 |
| 10 | 石艳萍 | 女 | / | 水（含大气降水）和废水：凯氏氮、氯化物、色度、全盐量、悬浮物、硫酸盐、高锰酸盐指数、总硬度（钙和镁总量）、化学需氧量、矿化度 土壤和水系沉积物：阳离子交换量 | XHJ-2016-549 |
| 11 | 辛禄德 | 男 | / | 土壤和水系沉积物：土壤采样 | XHJ-2016-550 |
| 12 | 张静 | 女 | / | 水（含大气降水）和废水： 水质采样、水温 土壤和水系沉积物： 土壤采样 生物： 细菌总数、总大肠菌群、粪大肠菌群 噪声： 环境噪声、建筑施工场界环境噪声、厂界环境噪声、社会生活环境噪声 | XHJ-2016-551 |
| 13 | 张招辉 | 女 | / | 水（含大气降水）和废水：硝酸盐（氮）、氨氮、总氮、硫化物、总磷（磷酸盐）、阴离子表面活性剂、游离氯和总氯、六价铬、硼、肼（水合肼）、丁基黄原酸、甲醛 环境空气和废气：氮氧化物(二氧化氮)、臭氧、氨、苯胺类化合物、甲醛 土壤和水系沉积物： 土壤采样 | XHJ-2016-552 |
| 14 | 赵俊虎 | 男 | / | 水（含大气降水）和废水：三氯甲烷、四氯化碳、三氯乙烯、二溴一氯甲烷、四氯乙烯、一溴二氯甲烷、三溴甲烷、六氯丁二烯、百菌清、苦味酸、1,2-二氯苯、1,3-二氯苯、1,4-二氯苯、1,3,5-三氯苯、1,2,4-三氯苯、1,2,3-三氯苯、1,2,4,5-四氯苯、1,2,3,5-四氯苯、1,2,3,4-四氯苯、吡啶、溴氰菊酯、硝基苯类化合物、三氯乙醛、丙烯腈、六六六、滴滴涕、七氯、有机磷农药、丙烯酰胺 环境空气和废气：废气采样、环境空气采样、总悬浮颗粒物、烟（粉）尘、PM10、氮氧化物(二氧化氮)、二氧化硫 土壤和水系沉积物：六六六和滴滴涕 | XHJ-2016-553 |

技术专家签名：

持证上岗考核组意见

根据自治区环保厅下发的《关于印发自治区环境监测技术人员持证上岗管理与考核办法的通知》（新环监发[2011]149）号文的精神，受自治区环保厅的委托，自治区环境监测总站专家组一行5人，于2016年6月4日、6月25日-26日，对新疆中检联检测有限公司进行了监测人员持证上岗考核。 新疆中检联检测有限公司有15人申请了5大类、（水和（含大气降水）废水、环境空气和废气、土壤和水系沉积物、噪声、生物）、115个项目、334个项次的上岗证考核。上岗考核采用理论知识考试、现场操作技能考核和自认定材料审核等方式进行，考核组按照规定对该公司所提交的申请项目按照35%以上进行了现场考核。现将考核结果通报如下： 1、新疆中检联检测有限公司本次共有1 5人参加了环境监测基础知识理论考试，除1人不合格外其余全部及格，平均成绩为 61.5分。考核组对该公司自认定考核材料进行了审核，对该公司申报的水（含大气降水）和废水、环境空气和废气、噪声、生物等5大类，开展了40.4%的现场操作演示及基本技能考核，考核情况见表2。 2、盲样考核：本次有 10人进行了22只盲样22个项次的标样考核，一次通过率63.6%，考核项目全部合格；共出具1份检测报告。 3、总体考核结果：经考核专家组现场评定，共有5大类、106项目、258项次通过考核，通过率77.2%。考核组建议对通过考核的14名监测人员和通过考核的项目予以颁发考核合格证。 4、建议：加大实验室基础理论、基本技能的培训力度，规范操作技能，完善实验室原始记录内容，做好质量控制，加强现场采样的理论培训及实操的训练，提高社会化环境机构业务水平，确保数据有效可靠。 考核组组长： 2016年7月11日 审定人： 年 月 日