环境监测人员

持证上岗考核报告

被考核单位：新疆点点星光环境监测技术服务有限公司

考核日期：2016年9月3日、 10月6日-7日

新疆自治区环境保护厅编制

表1  上岗考核基本情况

| 申请单位 |  | 新疆点点星光环境监测技术服务有限公司 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地 址 |  | 乌鲁木齐市经济技术开发区华山街138号 |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 |  | 李梅 |  |  |  |  |  |  |
| 联系人 |  | 陆瑞雪 |  | 联系电话 |  |  | 18999986329 |  |
| 人员情况 | 技 术 人 员 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 自报人数 | 现场审核人数 | 参加上岗考核人数 |  |  | 通过上岗考核人数 |  |  |
|  | 30 | 29 | 29 |  |  | 29 |  |  |
| 考核通过情况 | 理论考核 成绩 | 大类通过率 | 项目通过率 |  | 项次通过率 |  |  | 盲样考核 一次通过率 |
|  | 63.5分 | 100% | 95.6% |  | 75.6% |  |  | 66.7% |
| 颁发上岗证时间 |  | 年 月 日 （由自治区环保厅填写） |  |  |  |  |  |  |
| 颁发上岗证人数 |  | 人 （由自治区环保厅填写） |  |  |  |  |  |  |
| 备 注 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 表2 现场考核项目一览表 新疆点点星光环境监测技术服务有限公司 第1页 共31页 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 姓名 | 考核 类别 | 考核项目 | 分析方法名称、代号及来源 | 考核结果 |  |  | 考核结论 |
|  |  |  |  |  | 理论考核 | 盲样考核 | 基本技能/见证实验 |  |
| 1 | 孙秋红 | 水（含大气降水）和废水 | 二氧化碳 | 游离二氧化碳 酚酞指示剂滴定法 《水和废水监测分析方法》（第四版）国家环境保护总局 （2002年） | 60 | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 高锰酸盐指数 | 水质 高锰酸盐指数的测定(GB 11892-89) |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 耗氧量 | 生活饮用水标准检验方法 有机物综合指标（1.1 耗氧量 酸性高锰酸钾滴定法）(GB/T 5750.7-2006) |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 化学需氧量 | 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法(GB/T 11914-89) |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 矿化度 | 矿化度 重量法《水和废水监测分析方法》（第四版）国家环境保护总局 （2002年） |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 硫化物 | 水质 硫化物的测定 亚甲基蓝分光光度法(GB/T 16489-1996) |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 硫酸盐 | 水质 硫酸盐的测定 重量法(GB 11899-89) |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 氯化物 | 水质 氯化物的测定 硝酸银滴定法(GB 11896-89) |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 全盐量 | 水质 全盐量的测定 重量法(HJ/T 51-1999) |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 溶解性总固体 | 生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标（8.1 溶解性总固体 称重法）(GB/T 5750.4-2006) |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 生化需氧量 | 生活饮用水标准检验方法 有机物综合指标（2.1 生化需氧量 容量法）(GB/T 5750.7-2006) |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 悬浮物 | 水质 悬浮物的测定 重量法(GB 11901-89) |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 总氮 | 水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法(HJ636-2012) |  | 合格 | / | 合格 |
|  |  |  | 总磷（磷酸盐） | 水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 (GB 11893-89) |  | 合格 | / | 合格 |

| 表2 现场考核项目一览表 新疆点点星光环境监测技术服务有限公司 第2页 共31页 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 姓名 | 考核 类别 | 考核项目 | 分析方法名称、代号及来源 | 考核结果 |  |  | 考核结论 |
|  |  |  |  |  | 理论考核 | 盲样考核 | 基本技能/见证实验 |  |
| 1 | 孙秋红 | 水（含大气降水）和废水 | 总硬度（钙和镁总量） | 水质 钙和镁总量的测定 EDTA滴定法(GB/T 7477—1987) | 60 | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | （总）汞 | 水质 汞的测定 冷原子荧光法（试行）(HJ/T 341-2007) |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 砷 | 生活饮用水标准检验方法 金属指标（6.1 砷 氢化物原子荧光法）(GB/T 5750.6-2006) |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 硒 | 生活饮用水标准检验方法 金属指标（7.1 硒 氢化物原子荧光法）( GB/T 5750.6-2006) |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  | 环境空气和废气 | 沥青烟 | 固定污染源排气中沥青烟的测定 重量法（HJ/T 45-1999） |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 汞 | 环境空气 汞的测定 巯基棉富集-冷原子荧光分光光度法（暂行）（HJ 542-2009） |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 砷 | 环境空气和废气 砷的测定 二乙基二硫代氨基甲酸银分光光度法（暂行）（HJ 540-2009） |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 苯可溶物 | 固定污染源废气 苯可溶物的测定 索氏提取-重量法 HJ 690-2014 |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  | 土壤和水系沉积物 | 水溶性和酸溶性硫酸盐 | 土壤 水溶性和酸溶性硫酸盐的测定 重量法 (HJ 635-2012) |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 有效磷 | 土壤检测 第7部分：土壤有效磷的测定（NY/T 1121.7-2014） |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 汞 | 土壤质量 总汞的测定 冷原子吸收分光光度法（GB/T 17136-1997） |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 砷 | 土壤质量 总汞、总砷、总铅的测定 原子荧光法第2部分:土壤中总砷的测定（GB/T 22105.2-2008） |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 硒 | 土壤中全硒的测定 原子荧光法(NY/T 1104-2006) |  | / | 不符合 | 不合格 |

| 表2 现场考核项目一览表 新疆点点星光环境监测技术服务有限公司 第3页 共31页 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 姓名 | 考核 类别 | 考核项目 | 分析方法名称、代号及来源 | 考核结果 |  |  | 考核结论 |
|  |  |  |  |  | 理论考核 | 盲样考核 | 基本技能/见证实验 |  |
| 1 | 孙秋红 | 固体废物 | 汞 | 生活垃圾化学特性通用检测方法（8.1 汞 冷原子吸收分光光度法）（CJ/T 96-2013） | 60 | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 砷 | 生活垃圾化学特性通用检测方法 （12.1 砷 二乙基二硫代氨基-甲酸银分光光度法)（CJ/T 96-2013） |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 硒 | 危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别（附录E 固体废物 砷、锑、铋、硒的测定 原子荧光法）（GB 5085.3－2007） |  | / | 不符合 | 不合格 |
| 2 | 叶斌 | 水（含大气降水）和废水 | 钡 | 水质 钡的测定 火焰原子吸收分光光度法(HJ 603-2011) | 65.5 | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 钙 | 水质 钙和镁的测定 原子吸收分光光度法(GB/T 11905-89) |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 铬 | 水质 铬的测定 火焰原子吸收分光光度法(HJ 757-2015) |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 钾 | 大气降水中钠、钾的测定 原子吸收分光光度法(GB 13580.12-1992) |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 铝 | 生活饮用水标准检验方法 金属指标（1.3 铝 无火焰原子吸收分光光度法）(GB/T 5750.6-2006) |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 锰 | 水质 铁、锰的测定 火焰原子吸收分光光度法 (GB/T 11911-89) |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 钠 | 水质 钾和钠的测定 火焰原子吸收分光光度法(GB/T 11904-1989) |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 镍 | 水质 镍的测定 火焰原子吸收分光光度法(GB/T 11912-1989) |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 铅 | 生活饮用水标准检验方法 金属指标（11.1 铅 无火焰原子吸收分光光度法）(GB/T 5750.6-2006) |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 铜 | 水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法(GB/T 7475-87) |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 锌 | 生活饮用水标准检验方法 金属指标（4.2铜、铁、锰、锌、镉和铅 火焰原子吸收分光光度法）(GB/T 5750.6-2006) |  | 合格 | / | 合格 |

| 表2 现场考核项目一览表 新疆点点星光环境监测技术服务有限公司 第4页 共31页 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 姓名 | 考核 类别 | 考核项目 | 分析方法名称、代号及来源 | 考核结果 |  |  | 考核结论 |
|  |  |  |  |  | 理论考核 | 盲样考核 | 基本技能/见证实验 |  |
| 2 | 叶斌 | 水（含大气降水）和废水 | 镉 | 生活饮用水标准检验方法 金属指标（9.1 镉 无火焰原子吸收分光光度法）(GB/T 5750.6-2006) | 65.5 | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 苯乙烯 | 水质 苯系物的测定 气相色谱法（GB 11890-89） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 异丙苯 | 水质 苯系物的测定 气相色谱法（GB 11890-89） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  | 环境空气和废气 | 铅 | 环境空气 铅的测定 石墨炉原子吸收分光光度法（暂行）（HJ 539-2015） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 镉 | 大气固定污染源 镉的测定 火焰原子吸收分光光度法（HJ/T 64.1-2001） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 苯系物 | 环境空气 苯系物的测定 活性炭吸附/二硫化碳解吸-气相色谱法（HJ 584-2010） |  | 合格 | / | 合格 |
|  |  |  | 甲醇 | 固定污染源排气中甲醇的测定 气相色谱法（HJ/T 33-1999） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 三氯甲烷 | 环境空气 挥发性卤代烃的测定 活性炭吸附-二硫化碳解吸/气相色谱法 HJ 645-2013 |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  | 土壤和水系沉积物 | 镍 | 土壤质量 镍的测定 火焰原子吸收分光光度法（GB/T 17139-1997） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 速效钾 | 土壤速效钾和缓效钾含量的测定（NY/T 889-2004） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 铁 | 土壤有效态锌、锰、铁、铜含量的测定 二乙三胺五乙酸（DTPA）浸提法 （NY/T 890-2004） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 铝 | 森林土壤矿质全量素（铁、铝、钛、锰、钙、镁、磷）烧失量的测定（LY/T 1253-1999） |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 锌 | 土壤有效态锌、锰、铁、铜含量的测定 二乙三胺五乙酸（DTPA）浸提法 （NY/T 890-2004） |  | / | 符合 | 合格 |

| 表2 现场考核项目一览表 新疆点点星光环境监测技术服务有限公司 第5页 共31页 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 姓名 | 考核 类别 | 考核项目 | 分析方法名称、代号及来源 | 考核结果 |  |  | 考核结论 |
|  |  |  |  |  | 理论考核 | 盲样考核 | 基本技能/见证实验 |  |
| 2 | 叶斌 | 土壤和水系沉积物 | 镉 | 土壤质量 铅、镉的测定 石墨炉原子吸收分光光度法（GB/T 17141-1997） | 65.5 | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 甲苯 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱法(HJ 741-2015) |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  | 固体废物 | 钡 | 危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 (附录D 固体废物 金属元素的测定 火焰原子吸收光谱法)（GB 5085.3—2007） |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 钙 | 危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 (附录D 固体废物 金属元素的测定 火焰原子吸收光谱法)（GB 5085.3—2007） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 钾 | 危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 (附录D 固体废物 金属元素的测定 火焰原子吸收光谱法)（GB 5085.3—2007） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 铝 | 危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 (附录D 固体废物 金属元素的测定 火焰原子吸收光谱法)（GB 5085.3—2007） |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 镍 | 固体废物 镍和铜的测定 火焰原子吸收分光光度法（HJ 751-2015） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 总铬 | 固体废物 总铬的测定 石墨炉原子吸收分光光度法(HJ 750-2015) |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 间-二甲苯+对-二甲苯 | 固体废物 挥发性有机物的测定 顶空-气相色谱法(HJ 760-2015) |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 邻-二甲苯+苯乙烯 | 固体废物 挥发性有机物的测定 顶空-气相色谱法(HJ 760-2015) |  | / | 符合 | 合格 |
| 3 | 潘文 | 水（含大气降水）和废水 | 高锰酸盐指数 | 水质 高锰酸盐指数的测定(GB 11892-89) | 60 | 合格 | / | 合格 |
|  |  |  | 化学需氧量 | 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法(GB/T 11914-89) |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 生化需氧量 | 生活饮用水标准检验方法 有机物综合指标（2.1 生化需氧量 容量法）(GB/T 5750.7-2006) |  | / | 不符合 | 不合格 |

| 表2 现场考核项目一览表 新疆点点星光环境监测技术服务有限公司 第6页 共31页 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 姓名 | 考核 类别 | 考核项目 | 分析方法名称、代号及来源 | 考核结果 |  |  | 考核结论 |
|  |  |  |  |  | 理论考核 | 盲样考核 | 基本技能/见证实验 |  |
| 3 | 潘文 | 环境空气和废气 | 废气采样 | 固定源废气监测技术规范（HJ/T 397-2007） | 60 | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 环境空气采样 | 环境空气质量手工监测技术规范（HJ/T 194—2005） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 烟（粉）尘 | 锅炉烟尘测试方法（GB 5468-91） |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 烟气黑度 | 固定污染源排放 烟气黑度的测定 林格曼烟气黑度图法（HJ/T 398-2007） |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 氮氧化物(二氧化氮) | 固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法 HJ 693-2014 |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 二氧化硫 | 固定污染源排气中二氧化硫的测定 定电位电解法（HJ/T 57-2000） |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 沥青烟 | 固定污染源排气中沥青烟的测定 重量法（HJ/T 45-1999） |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  | 土壤和水系沉积物 | 阳离子交换量 | 土壤检测 第5部分：石灰性土壤阳离子交换量的测定（NY/T 1121.5-2006） |  | 合格 | / | 合格 |
|  |  |  | 总磷 | 土壤 总磷的测定 碱熔-钼梯抗分光光度法 （HJ 632-2011） |  | 合格 | / | 合格 |
|  |  | 噪声 | 厂界环境噪声 | 工业企业厂界环境噪声排放标准（GB 12348-2008） |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 环境噪声 | 声环境质量标准（GB 3096-2008） |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 建筑施工场界环境噪声 | 建筑施工场界环境噪声排放标准（GB 12523-2011） |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 社会生活环境噪声 | 社会生活环境噪声排放标准（GB 22337-2008） |  | / | 不符合 | 不合格 |

| 表2 现场考核项目一览表 新疆点点星光环境监测技术服务有限公司 第7页 共31页 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 姓名 | 考核 类别 | 考核项目 | 分析方法名称、代号及来源 | 考核结果 |  |  | 考核结论 |
|  |  |  |  |  | 理论考核 | 盲样考核 | 基本技能/见证实验 |  |
| 4 | 李慧丽 | 土壤和水系沉积物 | 土壤采样 | 土壤环境监测技术规范（HJ/T 166-2004） | 69 | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  | 噪声 | 建筑施工场界环境噪声 | 建筑施工场界环境噪声排放标准（GB 12523-2011） |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 社会生活环境噪声 | 社会生活环境噪声排放标准（GB 22337-2008） |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 建筑施工场界环境噪声 | 建筑施工场界环境噪声排放标准（GB 12523-2011） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 社会生活环境噪声 | 社会生活环境噪声排放标准（GB 22337-2008） |  | / | 符合 | 合格 |
| 5 | 谭磊 | 水（含大气降水）和废水 | (浑)浊度 | 水质 浊度的测定（分光光度法）(GB 13200-91) | 61.4 | 合格 | / | 合格 |
|  |  |  | 电导率 | 电导率 实验室电导率仪法《水和废水监测分析方法》（第四版）国家环境保护总局 （2002年） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 溶解氧 | 水质 溶解氧的测定 碘量法(GB 7489－1987) |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 氨氮 | 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法(HJ 535-2009) |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 高锰酸盐指数 | 水质 高锰酸盐指数的测定(GB 11892-89) |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 化学需氧量 | 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法(GB/T 11914-89) |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 硫化物 | 水质 硫化物的测定 亚甲基蓝分光光度法(GB/T 16489-1996) |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | （总）汞 | 水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法(HJ 694—2014) |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 硒 | 水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法(HJ 694—2014) |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  | 环境空气和废气 | 废气采样 | 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法（GB/T 16157—1996） |  | / | 符合 | 合格 |

| 表2 现场考核项目一览表 新疆点点星光环境监测技术服务有限公司 第8页 共31页 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 姓名 | 考核 类别 | 考核项目 | 分析方法名称、代号及来源 | 考核结果 |  |  | 考核结论 |
|  |  |  |  |  | 理论考核 | 盲样考核 | 基本技能/见证实验 |  |
| 5 | 谭磊 | 环境空气和废气 | 环境空气采样 | 环境空气质量手工监测技术规范（HJ/T 194—2005） | 61.4 | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | PM10 | 环境空气 PM10和PM2.5的测定 重量法（HJ 618-2011） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 烟（粉）尘 | 锅炉烟尘测试方法（GB 5468-91） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 烟气黑度 | 固定污染源排放 烟气黑度的测定 林格曼烟气黑度图法（HJ/T 398-2007） |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 总悬浮颗粒物 | 环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法（GB/T 15432-1995） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 氨 | 环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法（HJ 533-2009） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 沥青烟 | 固定污染源排气中沥青烟的测定 重量法（HJ/T 45-1999） |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 砷 | 环境空气和废气 砷的测定 二乙基二硫代氨基甲酸银分光光度法（暂行）（HJ 540-2009） |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  | 土壤和水系沉积物 | 全氮 | 森林土壤氮的测定（3.1 全氮 凯氏定氮法）（LY/T 1228-2015） |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 水分 | 土壤 干物质和水分的测定 重量法（HJ 613-2011） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 汞 | 土壤质量 总汞、总砷、总铅的测定 原子荧光法 第1部分：土壤中总汞的测定（GB/T 22105.1-2008） |  | 合格 | / | 合格 |
|  |  | 噪声 | 建筑施工场界环境噪声 | 建筑施工场界环境噪声排放标准（GB 12523-2011） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 社会生活环境噪声 | 社会生活环境噪声排放标准（GB 22337-2008） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  | 固体废物 | 腐蚀性 | 固体废物 腐蚀性测定 玻璃电极法(GB/T 15555.12-1995) |  | / | 符合 | 合格 |
| 表2 现场考核项目一览表 新疆点点星光环境监测技术服务有限公司 第9页 共31页 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 姓名 | 考核 类别 | 考核项目 | 分析方法名称、代号及来源 | 考核结果 |  |  | 考核结论 |
|  |  |  |  |  | 理论考核 | 盲样考核 | 基本技能/见证实验 |  |
| 6 | 徐世兵 | 水（含大气降水）和废水 | 水质采样 | 地表水和污水监测技术规范（HJ/T 91—2002） | 60 | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | pH值 | 水质 pH值的测定 玻璃电极法(GB/T 6920-86) |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 流量 | 水污染物排放总量监测技术规范（流量 流速仪法）(HJ/T 92-2002) |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 溶解氧 | 水质 溶解氧的测定 电化学探头法(HJ 506-2009) |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 水温 | 水质 水温的测定 温度计或颠倒温度计测定法(GB/T 13195-91) |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  | 环境空气和废气 | 废气采样 | 锅炉烟尘测试方法（GB 5468—1991） |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 环境空气采样 | 环境空气质量手工监测技术规范（HJ/T 194—2005） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 烟气黑度 | 固定污染源排放 烟气黑度的测定 林格曼烟气黑度图法（HJ/T 398-2007） |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 氮氧化物(二氧化氮) | 固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法 HJ 693-2014 |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 二氧化硫 | 固定污染源排气中二氧化硫的测定 定电位电解法（HJ/T 57-2000） |  | / | 不符合 | 不合格 |
| 7 | 徐敏 | 环境空气和废气 | 废气采样 | 固定源废气监测技术规范（HJ/T 397-2007） | 60 | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 环境空气采样 | 环境空气质量手工监测技术规范（HJ/T 194—2005） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 烟气黑度 | 固定污染源排放 烟气黑度的测定 林格曼烟气黑度图法（HJ/T 398-2007） |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 氮氧化物(二氧化氮) | 固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法 HJ 693-2014 |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 二氧化硫 | 固定污染源排气中二氧化硫的测定 定电位电解法（HJ/T 57-2000） |  | / | 不符合 | 不合格 |

| 表2 现场考核项目一览表 新疆点点星光环境监测技术服务有限公司 第10页 共31页 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 姓名 | 考核 类别 | 考核项目 | 分析方法名称、代号及来源 | 考核结果 |  |  | 考核结论 |
|  |  |  |  |  | 理论考核 | 盲样考核 | 基本技能/见证实验 |  |
| 7 | 徐敏 | 噪声 | 建筑施工场界环境噪声 | 建筑施工场界环境噪声排放标准（GB 12523-2011） | 60 | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 厂界环境噪声 | 工业企业厂界环境噪声排放标准（GB 12348-2008） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 环境噪声 | 声环境质量标准（GB 3096-2008） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 社会生活环境噪声 | 社会生活环境噪声排放标准（GB 22337-2008） |  | / | 不符合 | 不合格 |
| 8 | 贺园远 | 水（含大气降水）和废水 | pH值 | 水质 pH值的测定 玻璃电极法(GB/T 6920-86) | 65.4 | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 电导率 | 电导率 实验室电导率仪法《水和废水监测分析方法》（第四版）国家环境保护总局 （2002年） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 溶解氧 | 水质 溶解氧的测定 电化学探头法(HJ 506-2009) |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 氟化物 | 水质 氟化物的测定 离子选择电极法(GB/T 7484-87) |  | 合格 | / | 合格 |
|  |  |  | 硫酸盐 | 大气降水氟、氯、亚硝酸盐、硝酸盐、硫酸盐的测定 离子色谱法(GB 13580.5-92) |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 石油类和动植物油类 | 水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法(HJ637-2012) |  | 合格 | / | 合格 |
|  |  |  | 亚硝酸盐（氮） | 水质 亚硝酸盐氮的测定 分光光度法(GB/T 7493-87) |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  | 环境空气和废气 | 氯化氢 | 环境空气和废气 氯化氢的测定 离子色谱法（暂行）（HJ 549-2009） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 苯胺类化合物 | 空气质量 苯胺类的测定 盐酸萘乙二胺分光光度法（GB/T 15502-1995） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  | 土壤和水系沉积物 | pH值 | 土壤中pH值的测定（NY/T 1377-2007） |  | / | 符合 | 合格 |

| 表2 现场考核项目一览表 新疆点点星光环境监测技术服务有限公司 第11页 共31页 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 姓名 | 考核 类别 | 考核项目 | 分析方法名称、代号及来源 | 考核结果 |  |  | 考核结论 |
|  |  |  |  |  | 理论考核 | 盲样考核 | 基本技能/见证实验 |  |
| 9 | 贾启超 | 水（含大气降水）和废水 | 水质采样 | 水质采样 样品的保存和管理技术规定（HJ 493—2009） | 60.7 | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | pH值 | 水质 pH值的测定 玻璃电极法(GB/T 6920-86) |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 流量 | 水污染物排放总量监测技术规范（流量 流速仪法）(HJ/T 92-2002) |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 溶解氧 | 水质 溶解氧的测定 电化学探头法(HJ 506-2009) |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 水温 | 水质 水温的测定 温度计或颠倒温度计测定法(GB/T 13195-91) |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  | 噪声 | 建筑施工场界环境噪声 | 建筑施工场界环境噪声排放标准（GB 12523-2011） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 厂界环境噪声 | 工业企业厂界环境噪声排放标准（GB 12348-2008） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 环境噪声 | 声环境质量标准（GB 3096-2008） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 社会生活环境噪声 | 社会生活环境噪声排放标准（GB 22337-2008） |  | / | 符合 | 合格 |
| 10 | 刘艳丽 | 噪声 | 建筑施工场界环境噪声 | 建筑施工场界环境噪声排放标准（GB 12523-2011） | 66.5 | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 厂界环境噪声 | 工业企业厂界环境噪声排放标准（GB 12348-2008） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 环境噪声 | 声环境质量标准（GB 3096-2008） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 社会生活环境噪声 | 社会生活环境噪声排放标准（GB 22337-2008） |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  | 土壤和水系沉积物 | 土壤采样 | 土壤环境监测技术规范（HJ/T 166-2004） |  | / | 不符合 | 不合格 |

| 表2 现场考核项目一览表 新疆点点星光环境监测技术服务有限公司 第12页 共31页 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 姓名 | 考核 类别 | 考核项目 | 分析方法名称、代号及来源 | 考核结果 |  |  | 考核结论 |
|  |  |  |  |  | 理论考核 | 盲样考核 | 基本技能/见证实验 |  |
| 11 | 胡宝磊 | 环境空气和废气 | 废气采样 | 固定源废气监测技术规范（HJ/T 397-2007） | 60 | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 环境空气采样 | 环境空气质量手工监测技术规范（HJ/T 194—2005） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 烟气黑度 | 固定污染源排放 烟气黑度的测定 林格曼烟气黑度图法（HJ/T 398-2007） |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 氮氧化物(二氧化氮) | 固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法 HJ 693-2014 |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 二氧化硫 | 固定污染源排气中二氧化硫的测定 定电位电解法（HJ/T 57-2000） |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  | 土壤和水系沉积物 | 土壤采样 | 土壤环境监测技术规范（HJ/T 166-2004） |  | / | 符合 | 合格 |
| 12 | 刘博 | 水（含大气降水）和废水 | （总）氰化物 | 水质 氰化物的测定 容量法和分光光度法(异烟酸-吡唑啉酮分光光度法)(HJ 484-2009) | 61.2 | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 化学需氧量 | 高氯废水 化学需氧量的测定 碘化钾碱性高锰酸钾法(HJ/T 132-2003) |  | 合格 | / | 合格 |
|  |  |  | 全盐量 | 水质 全盐量的测定 重量法(HJ/T 51-1999) |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 六价铬 | 水质 六价铬的测定 二苯碳酰二肼分光光度法(GB/T 7467-87) |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  | 环境空气和废气 | 废气采样 | 锅炉烟尘测试方法（GB 5468—1991） |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | PM10 | 环境空气 PM10和PM2.5的测定 重量法（HJ 618-2011） |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 烟（粉）尘 | 固定源废气监测技术规范（HJ/T 397-2007） 颗粒物的测定 |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 烟气黑度 | 固定污染源排放 烟气黑度的测定 林格曼烟气黑度图法（HJ/T 398-2007） |  | / | 不符合 | 不合格 |

| 表2 现场考核项目一览表 新疆点点星光环境监测技术服务有限公司 第13页 共31页 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 姓名 | 考核 类别 | 考核项目 | 分析方法名称、代号及来源 | 考核结果 |  |  | 考核结论 |
|  |  |  |  |  | 理论考核 | 盲样考核 | 基本技能/见证实验 |  |
| 12 | 刘博 | 环境空气和废气 | 总悬浮颗粒物 | 环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法（GB/T 15432-1995） | 61.2 | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 沥青烟 | 固定污染源排气中沥青烟的测定 重量法（HJ/T 45-1999） |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 氰化氢 | 固定污染源排气中氰化氢的测定 异烟酸-吡唑啉酮分光光度法（HJ/T 28-1999） |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  | 土壤和水系沉积物 | 水溶性盐（全盐量） | 土壤检测 第16部分：土壤水溶性盐总量的测定（NY/T 1121.16-2006） |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 铁、铝、锰、硅、碳 | 森林土壤浸提性铁、铝、锰、硅、碳的测定（LY/T 1257-1999） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 有效硼 | 土壤检测 第8部分：土壤有效硼的测定（NY/T 1121.8-2006） |  | 合格 | / | 合格 |
|  |  | 噪声 | 环境噪声 | 声环境质量标准（GB 3096-2008） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 建筑施工场界环境噪声 | 建筑施工场界环境噪声排放标准（GB 12523-2011） |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 社会生活环境噪声 | 社会生活环境噪声排放标准（GB 22337-2008） |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  | 固体废物 | 浸出毒性 | 固体废物 浸出毒性浸出方法 翻转法(GB 5086.1-1997) |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 有机质 | 固体废物 有机质的测定 灼烧减量法(HJ 761-2015) |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 氯 | 生活垃圾化学特性通用检测方法 （5 氯 艾氏卡混合剂熔样-硫氰酸钾滴定法)（CJ/T 96-2013） |  | / | 符合 | 合格 |
| 13 | 李世奇 | 水（含大气降水）和废水 | pH值 | 水质 pH值的测定 玻璃电极法(GB/T 6920-86) | 74.9 | / | 符合 | 合格 |

| 表2 现场考核项目一览表 新疆点点星光环境监测技术服务有限公司 第14页 共31页 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 姓名 | 考核 类别 | 考核项目 | 分析方法名称、代号及来源 | 考核结果 |  |  | 考核结论 |
|  |  |  |  |  | 理论考核 | 盲样考核 | 基本技能/见证实验 |  |
| 13 | 李世奇 | 水（含大气降水）和废水 | 溶解氧 | 水质 溶解氧的测定 电化学探头法(HJ 506-2009) | 74.9 | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 钡 | 水质 钡的测定 石墨炉原子吸收分光光度法(HJ 602-2011) |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 钾 | 大气降水中钠、钾的测定 原子吸收分光光度法(GB 13580.12-1992) |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 铝 | 生活饮用水标准检验方法 金属指标（1.3 铝 无火焰原子吸收分光光度法）(GB/T 5750.6-2006) |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 锰 | 生活饮用水标准检验方法 金属指标（4.2铜、铁、锰、锌、镉和铅 火焰原子吸收分光光度法）(GB/T 5750.6-2006) |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 钠 | 水质 钾和钠的测定 火焰原子吸收分光光度法(GB/T 11904-1989) |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 镍 | 水质 镍的测定 火焰原子吸收分光光度法(GB/T 11912-1989) |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 铅 | 水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法(GB/T 7475-87) |  | 合格 | / | 合格 |
|  |  |  | 铜 | 生活饮用水标准检验方法 金属指标（4.1 铜 无火焰原子吸收分光光度法）(GB/T 5750.6-2006) |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 锌 | 生活饮用水标准检验方法 金属指标（4.2铜、铁、锰、锌、镉和铅 火焰原子吸收分光光度法）(GB/T 5750.6-2006) |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 苯乙烯 | 生活饮用水标准检验方法 有机物指标（35 苯乙烯 溶剂萃取-毛细管柱气相色谱法）（GB/T 5750.8-2006） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 邻二甲苯 | 生活饮用水标准检验方法 有机物指标（20 二甲苯 溶剂萃取-毛细管柱气相色谱法）（GB/T 5750.8-2006） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 三氯乙烯 | 水质 挥发性卤代烃的测定 顶空气相色谱法（HJ 620-2011） |  | 合格 | / | 合格 |
|  |  |  | 异丙苯 | 生活饮用水标准检验方法 有机物指标（22 异丙苯 溶剂萃取-毛细管柱气相色谱法）（GB/T 5750.8-2006） |  | / | 符合 | 合格 |

| 表2 现场考核项目一览表 新疆点点星光环境监测技术服务有限公司 第15页 共31页 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 姓名 | 考核 类别 | 考核项目 | 分析方法名称、代号及来源 | 考核结果 |  |  | 考核结论 |
|  |  |  |  |  | 理论考核 | 盲样考核 | 基本技能/见证实验 |  |
| 13 | 李世奇 | 环境空气和废气 | 镍 | 大气固定污染源 镍的测定 火焰原子吸收分光光度法（HJ/T 63.1-2001） | 74.9 | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 镉 | 大气固定污染源 镉的测定 火焰原子吸收分光光度法（HJ/T 64.1-2001） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 苯系物 | 环境空气 苯系物的测定 活性炭吸附/二硫化碳解吸-气相色谱法（HJ 584-2010） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  | 土壤和水系沉积物 | 铅 | 土壤质量 铅、镉的测定 石墨炉原子吸收分光光度法（GB/T 17141-1997） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 铝 | 森林土壤矿质全量素（铁、铝、钛、锰、钙、镁、磷）烧失量的测定（LY/T 1253-1999） |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 锌 | 土壤有效态锌、锰、铁、铜含量的测定 二乙三胺五乙酸（DTPA）浸提法 （NY/T 890-2004） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 总铬 | 土壤 总铬的测定 火焰原子吸收分光光度法（HJ 491-2009） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 镉 | 土壤质量 铅、镉的测定 石墨炉原子吸收分光光度法（GB/T 17141-1997） |  | 合格 | / | 合格 |
|  |  |  | 甲苯 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱法(HJ 741-2015) |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  | 固体废物 | 钡 | 固体废物 钡的测定 石墨炉原子吸收分光光度法（HJ 767-2015） |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 六价铬 | 固体废物 六价铬的测定 碱消解/火焰原子吸收分光光度法(HJ 687-2014) |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 铝 | 危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 (附录D 固体废物 金属元素的测定 火焰原子吸收光谱法)（GB 5085.3—2007） |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 铁 | 危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 (附录D 固体废物 金属元素的测定 火焰原子吸收光谱法)（GB 5085.3—2007） |  | / | 符合 | 合格 |

| 表2 现场考核项目一览表 新疆点点星光环境监测技术服务有限公司 第16页 共31页 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 姓名 | 考核 类别 | 考核项目 | 分析方法名称、代号及来源 | 考核结果 |  |  | 考核结论 |
|  |  |  |  |  | 理论考核 | 盲样考核 | 基本技能/见证实验 |  |
| 13 | 李世奇 | 固体废物 | 铜 | 危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 (附录D 固体废物 金属元素的测定 火焰原子吸收光谱法)（GB 5085.3—2007） | 74.9 | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 银 | 危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 (附录D 固体废物 金属元素的测定 火焰原子吸收光谱法)（GB 5085.3—2007） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 总铬 | 生活垃圾化学特性通用检测方法 （7.2 总铬 火焰原子吸收分光光度法)（CJ/T 96-2013） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 镉 | 生活垃圾化学特性通用检测方法（10.1 镉 火焰原子吸收分光光度法）（CJ/T 96-2013） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 甲苯 | 固体废物 挥发性有机物的测定 顶空-气相色谱法(HJ 760-2015) |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 乙苯 | 固体废物 挥发性有机物的测定 顶空-气相色谱法(HJ 760-2015) |  | / | 符合 | 合格 |
| 14 | 王生超 | 水（含大气降水）和废水 | 水质采样 | 水质 采样技术指导（HJ 494—2009） | 60 | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 溶解氧 | 水质 溶解氧的测定 电化学探头法(HJ 506-2009) |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  | 环境空气和废气 | 环境空气采样 | 环境空气质量手工监测技术规范（HJ/T 194—2005） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 烟气黑度 | 固定污染源排放 烟气黑度的测定 林格曼烟气黑度图法（HJ/T 398-2007） |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 沥青烟 | 固定污染源排气中沥青烟的测定 重量法（HJ/T 45-1999） |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  | 土壤和水系沉积物 | 土壤采样 | 土壤环境监测技术规范（HJ/T 166-2004） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  | 噪声 | 厂界环境噪声 | 工业企业厂界环境噪声排放标准（GB 12348-2008） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 环境噪声 | 声环境质量标准（GB 3096-2008） |  | / | 符合 | 合格 |

| 表2 现场考核项目一览表 新疆点点星光环境监测技术服务有限公司 第16页 共31页 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 姓名 | 考核 类别 | 考核项目 | 分析方法名称、代号及来源 | 考核结果 |  |  | 考核结论 |
|  |  |  |  |  | 理论考核 | 盲样考核 | 基本技能/见证实验 |  |
| 15 | 陆瑞雪 | 水（含大气降水）和废水 | 电导率 | 大气降水电导率的测定方法(GB 13580.3-92) | 72 | 合格 | / | 合格 |
|  |  |  | 溶解氧 | 水质 溶解氧的测定 碘量法(GB 7489－1987) |  | / | 符合 | 合格 |
| 16 | 刘静 | 水（含大气降水）和废水 | 氨氮 | 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法(HJ 535-2009) | 71.7 | 合格 | / | 合格 |
|  |  |  | 高锰酸盐指数 | 水质 高锰酸盐指数的测定(GB 11892-89) |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 化学需氧量 | 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法(GB/T 11914-89) |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 硫化物 | 水质 硫化物的测定 亚甲基蓝分光光度法(GB/T 16489-1996) |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 氯化物 | 水质 氯化物的测定 硝酸银滴定法(GB 11896-89) |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 色度 | 水质 色度的测定（稀释倍数法）(GB/T 11903-89) |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 硒 | 水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法(HJ 694—2014) |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  | 环境空气和废气 | 砷 | 环境空气和废气 砷的测定 二乙基二硫代氨基甲酸银分光光度法（暂行）（HJ 540-2009） |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  | 土壤和水系沉积物 | 汞 | 土壤质量 总汞的测定 冷原子吸收分光光度法（GB/T 17136-1997） |  | 合格 | / | 合格 |
|  |  |  | 砷 | 土壤质量 总汞、总砷、总铅的测定 原子荧光法第2部分:土壤中总砷的测定（GB/T 22105.2-2008） |  | 合格 | / | 合格 |
|  |  | 固体废物 | 腐蚀性 | 固体废物 腐蚀性测定 玻璃电极法(GB/T 15555.12-1995) |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 可燃物 | 生活垃圾采样和分析方法 （CJ/T 313-2009） |  | / | 符合 | 合格 |

| 表2 现场考核项目一览表 新疆点点星光环境监测技术服务有限公司 第17页 共31页 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 姓名 | 考核 类别 | 考核项目 | 分析方法名称、代号及来源 | 考核结果 |  |  | 考核结论 |
|  |  |  |  |  | 理论考核 | 盲样考核 | 基本技能/见证实验 |  |
| 16 | 刘静 |  | 汞 | 生活垃圾化学特性通用检测方法（8.2 汞 原子荧光法）（CJ/T 96-2013） | 71.7 | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 硒 | 危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别（附录E 固体废物 砷、锑、铋、硒的测定 原子荧光法）（GB 5085.3－2007） |  | / | 符合 | 合格 |
| 17 | 郭丹 | 水（含大气降水）和废水 | （总）氰化物 | 水质 氰化物的测定 容量法和分光光度法(异烟酸-吡唑啉酮分光光度法)(HJ 484-2009) | 66.6 | 合格 | / | 合格 |
|  |  |  | 六价铬 | 水质 六价铬的测定 二苯碳酰二肼分光光度法(GB/T 7467-87) |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 生化需氧量 | 水质 五日生化需氧量（BOD5）的测定 稀释与接种法(HJ 505-2009) |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 石油类和动植物油类 | 水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法(HJ637-2012) |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 阴离子表面活性剂 | 水质 阴离子表面活性剂的测定 亚甲蓝分光光度法(GB/T 7494-87) |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 挥发酚 | 水质 挥发酚的测定 4-氨基安替比林分光光度法(HJ 503-2009) |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  | 环境空气和废气 | 沥青烟 | 固定污染源排气中沥青烟的测定 重量法（HJ/T 45-1999） |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 氯气 | 固定污染源排气中氯气的测定 甲基橙分光光度法（HJ/T 30-1999） |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 氰化氢 | 固定污染源排气中氰化氢的测定 异烟酸-吡唑啉酮分光光度法（HJ/T 28-1999） |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  | 土壤和水系沉积物 | 有机质 | 土壤有机质测定法（NY/T 85-1988） |  | 合格 | / | 合格 |
|  |  |  | 氰化物 | 土壤 氰化物和总氰化物的测定 分光光度法（HJ 745-2015） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 有效硼 | 土壤检测 第8部分：土壤有效硼的测定（NY/T 1121.8-2006） |  | / | 符合 | 合格 |

| 表2 现场考核项目一览表 新疆点点星光环境监测技术服务有限公司 第18页 共31页 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 姓名 | 考核 类别 | 考核项目 | 分析方法名称、代号及来源 | 考核结果 |  |  | 考核结论 |
|  |  |  |  |  | 理论考核 | 盲样考核 | 基本技能/见证实验 |  |
| 17 | 郭丹 | 土壤和水系沉积物 | 铁 | 森林土壤浸提性铁、铝、锰、硅、碳的测定（LY/T 1257-1999） | 66.6 | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 铝 | 森林土壤浸提性铁、铝、锰、硅、碳的测定（LY/T 1257-1999） |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 锰 | 森林土壤浸提性铁、铝、锰、硅、碳的测定（LY/T 1257-1999） |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 硅 | 森林土壤浸提性铁、铝、锰、硅、碳的测定（LY/T 1257-1999） |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 碳 | 森林土壤浸提性铁、铝、锰、硅、碳的测定（LY/T 1257-1999） |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 铁 | 森林土壤矿质全量素（铁、铝、钛、锰、钙、镁、磷）烧失量的测定（LY/T 1253-1999） |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 铝 | 森林土壤矿质全量素（铁、铝、钛、锰、钙、镁、磷）烧失量的测定（LY/T 1253-1999） |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 钛 | 森林土壤矿质全量素（铁、铝、钛、锰、钙、镁、磷）烧失量的测定（LY/T 1253-1999） |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 锰 | 森林土壤矿质全量素（铁、铝、钛、锰、钙、镁、磷）烧失量的测定（LY/T 1253-1999） |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 钙 | 森林土壤矿质全量素（铁、铝、钛、锰、钙、镁、磷）烧失量的测定（LY/T 1253-1999） |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 镁 | 森林土壤矿质全量素（铁、铝、钛、锰、钙、镁、磷）烧失量的测定（LY/T 1253-1999） |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 磷 | 森林土壤矿质全量素（铁、铝、钛、锰、钙、镁、磷）烧失量的测定（LY/T 1253-1999） |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  | 固体废物 | pH值 | 生活垃圾化学特性通用检测方法（9 pH值 电极法）（CJ/T 96-2013） |  | / | 不符合 | 不合格 |

| 表2 现场考核项目一览表 新疆点点星光环境监测技术服务有限公司 第19页 共31页 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 姓名 | 考核 类别 | 考核项目 | 分析方法名称、代号及来源 | 考核结果 |  |  | 考核结论 |
|  |  |  |  |  | 理论考核 | 盲样考核 | 基本技能/见证实验 |  |
| 17 | 郭丹 | 固体废物 | 浸出毒性 | 固体废物 浸出毒性浸出方法 硫酸硝酸法(HJ/T 299-2007) | 66.6 | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 氯 | 生活垃圾化学特性通用检测方法 （5 氯 艾氏卡混合剂熔样-硫氰酸钾滴定法)（CJ/T 96-2013） |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 矿物油 | 城市污水处理厂污泥检验方法（矿物油的测定 红外分光光度法）（CJ/T 221-2005） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 有机质 | 固体废物 有机质的测定 灼烧减量法(HJ 761-2015) |  | / | 符合 | 合格 |
| 18 | 彭晓彤 | 土壤和水系沉积物 | 土壤采样 | 土壤环境监测技术规范（HJ/T 166-2004） | 65 | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  | 噪声 | 建筑施工场界环境噪声 | 建筑施工场界环境噪声排放标准（GB 12523-2011） |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 厂界环境噪声 | 工业企业厂界环境噪声排放标准（GB 12348-2008） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 环境噪声 | 声环境质量标准（GB 3096-2008） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 社会生活环境噪声 | 社会生活环境噪声排放标准（GB 22337-2008） |  | / | 不符合 | 不合格 |
| 19 | 葛春花 | 土壤和水系沉积物 | 土壤采样 | 土壤环境监测技术规范（HJ/T 166-2004） | 80.5 | / | 符合 | 合格 |
|  |  | 噪声 | 厂界环境噪声 | 工业企业厂界环境噪声排放标准（GB 12348-2008） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 建筑施工场界环境噪声 | 建筑施工场界环境噪声排放标准（GB 12523-2011） |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 社会生活环境噪声 | 社会生活环境噪声排放标准（GB 22337-2008） |  | / | 不符合 | 不合格 |

| 表2 现场考核项目一览表 新疆点点星光环境监测技术服务有限公司 第20页 共31页 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 姓名 | 考核 类别 | 考核项目 | 分析方法名称、代号及来源 | 考核结果 |  |  | 考核结论 |
|  |  |  |  |  | 理论考核 | 盲样考核 | 基本技能/见证实验 |  |
| 20 | 韩磊磊 | 水（含大气降水）和废水 | 水质采样 | 地表水和污水监测技术规范（HJ/T 91—2002） | 63 | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | pH值 | 水质 pH值的测定 玻璃电极法(GB/T 6920-86) |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 流量 | 河流流量测验规范（附录C 浮标法）(GB 50179-2015) |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 溶解氧 | 水质 溶解氧的测定 电化学探头法(HJ 506-2009) |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 水温 | 水质 水温的测定 温度计或颠倒温度计测定法(GB/T 13195-91) |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  | 环境空气和废气 | 废气采样 | 固定源废气监测技术规范（HJ/T 397-2007） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 环境空气采样 | 环境空气质量手工监测技术规范（HJ/T 194—2005） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | PM10 | 环境空气 PM10和PM2.5的测定 重量法（HJ 618-2011） |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 烟气黑度 | 固定污染源排放 烟气黑度的测定 林格曼烟气黑度图法（HJ/T 398-2007） |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 总悬浮颗粒物 | 环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法（GB/T 15432-1995） |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 沥青烟 | 固定污染源排气中沥青烟的测定 重量法（HJ/T 45-1999） |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  | 土壤和水系沉积物 | 土壤采样 | 土壤环境监测技术规范（HJ/T 166-2004） |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  | 噪声 | 建筑施工场界环境噪声 | 建筑施工场界环境噪声排放标准（GB 12523-2011） |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 社会生活环境噪声 | 社会生活环境噪声排放标准（GB 22337-2008） |  | / | 不符合 | 不合格 |

| 表2 现场考核项目一览表 新疆点点星光环境监测技术服务有限公司 第21页 共31页 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 姓名 | 考核 类别 | 考核项目 | 分析方法名称、代号及来源 | 考核结果 |  |  | 考核结论 |
|  |  |  |  |  | 理论考核 | 盲样考核 | 基本技能/见证实验 |  |
| 21 | 魏鹏 | 水（含大气降水）和废水 | 矿化度 | 矿化度 重量法《水和废水监测分析方法》（第四版）国家环境保护总局 （2002年） | 70.2 | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 硫酸盐 | 水质 无机阴离子的测定 离子色谱法 （HJ/T 84-2001） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 氯化物 | 水质 无机阴离子的测定 离子色谱法 （HJ/T 84-2001） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 全盐量 | 水质 全盐量的测定 重量法(HJ/T 51-1999) |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 溶解性总固体 | 生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标（8.1 溶解性总固体 称重法）(GB/T 5750.4-2006) |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 悬浮物 | 水质 悬浮物的测定 重量法(GB 11901-89) |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 游离氯和总氯 | 水质 游离氯和总氯的测定 N,N-二乙基-1,4-苯二胺分光光度法(HJ 586-2010) |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  | 环境空气和废气 | 氮氧化物(二氧化氮) | 环境空气 氮氧化物（一氧化氮和二氧化氮）的测定 盐酸萘乙二胺分光光度法（HJ 479-2009） |  | 合格 | / | 合格 |
|  |  |  | 二氧化硫 | 环境空气 二氧化硫的测定 甲醛吸收-副玫瑰苯胺分光光度法（HJ 482-2009） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 氟化氢 | 固定污染源废气 氟化氢的测定 离子色谱法 （暂行） HJ688-2013 |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 硫化氢 | 居住区大气中硫化氢 卫生检验标准方法 亚甲蓝分光光度法 GB 11742-1989 |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 氯化氢 | 环境空气和废气 氯化氢的测定 离子色谱法（暂行）（HJ 549-2009） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 氯气 | 固定污染源排气中氯气的测定 甲基橙分光光度法（HJ/T 30-1999） |  | / | 符合 | 合格 |

| 表2 现场考核项目一览表 新疆点点星光环境监测技术服务有限公司 第22页 共31页 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 姓名 | 考核 类别 | 考核项目 | 分析方法名称、代号及来源 | 考核结果 |  |  | 考核结论 |
|  |  |  |  |  | 理论考核 | 盲样考核 | 基本技能/见证实验 |  |
| 21 | 魏鹏 | 土壤和水系沉积物 | 氟化物 | 土壤质量 氟化物的测定 离子选择电极法(GB/T 22104-2008) | 70.2 | 合格 | / | 合格 |
|  |  |  | 水溶性盐（全盐量） | 土壤检测 第16部分：土壤水溶性盐总量的测定（NY/T 1121.16-2006） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  | 固体废物 | 溴离子 | 危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 (附录F 固体废物 氟离子、溴酸根、氯离子、亚硝酸根、氰酸根、溴离子、硝酸根、磷酸根、硫酸根的测定 离子色谱法)（GB 5085.3—2007） |  | / | 不符合 | 不合格 |
| 22 | 赵珊珊 | 水（含大气降水）和废水 | 溶解氧 | 水质 溶解氧的测定 电化学探头法(HJ 506-2009) | 67 | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 钡 | 水质 钡的测定 石墨炉原子吸收分光光度法(HJ 602-2011) |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 钙 | 水质 钙和镁的测定 原子吸收分光光度法(GB/T 11905-89) |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 钾 | 大气降水中钠、钾的测定 原子吸收分光光度法(GB 13580.12-1992) |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 铝 | 生活饮用水标准检验方法 金属指标（1.3 铝 无火焰原子吸收分光光度法）(GB/T 5750.6-2006) |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 锰 | 生活饮用水标准检验方法 金属指标（4.2铜、铁、锰、锌、镉和铅 火焰原子吸收分光光度法）(GB/T 5750.6-2006) |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 铜 | 生活饮用水标准检验方法 金属指标（4.1 铜 无火焰原子吸收分光光度法）(GB/T 5750.6-2006) |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 锌 | 生活饮用水标准检验方法 金属指标（4.2铜、铁、锰、锌、镉和铅 火焰原子吸收分光光度法）(GB/T 5750.6-2006) |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 银 | 水质 银的测定 火焰原子吸收分光光度法(GB/T 11907-89) |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 镉 | 水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法(GB/T 7475-87) |  | / | 符合 | 合格 |

| 表2 现场考核项目一览表 新疆点点星光环境监测技术服务有限公司 第23页 共31页 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 姓名 | 考核 类别 | 考核项目 | 分析方法名称、代号及来源 | 考核结果 |  |  | 考核结论 |
|  |  |  |  |  | 理论考核 | 盲样考核 | 基本技能/见证实验 |  |
| 22 | 赵珊珊 | 水（含大气降水）和废水 | 苯乙烯 | 水质 苯系物的测定 气相色谱法（GB 11890-89） | 67 | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 对二甲苯 | 水质 苯系物的测定 气相色谱法（GB 11890-89） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 甲苯 | 生活饮用水标准检验方法 有机物指标（19 甲苯 溶剂萃取-毛细管柱气相色谱法）（GB/T 5750.8-2006） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  | 环境空气和废气 | 总烃（非甲烷烃） | 固定污染源排气中非甲烷总烃的测定 气相色谱法（HJ/T 38-1999） |  | 合格 | / | 合格 |
|  |  | 土壤和水系沉积物 | 铝 | 森林土壤矿质全量素（铁、铝、钛、锰、钙、镁、磷）烧失量的测定（LY/T 1253-1999） |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 铜 | 土壤质量 重金属测定 王水回流消解原子吸收法（NY/T 1613-2008） |  |  | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 锌 | 土壤质量 重金属测定 王水回流消解原子吸收法（NY/T 1613-2008） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 镍 | 土壤质量 重金属测定 王水回流消解原子吸收法（NY/T 1613-2008） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 铬 | 土壤质量 重金属测定 王水回流消解原子吸收法（NY/T 1613-2008） |  | 合格 | / | 合格 |
|  |  |  | 铅 | 土壤质量 重金属测定 王水回流消解原子吸收法（NY/T 1613-2008） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 镉 | 土壤质量 重金属测定 王水回流消解原子吸收法（NY/T 1613-2008） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 六六六和滴滴涕 | 土壤中六六六和滴滴涕测定的气相色谱法（GB/T 14550-2003） |  | 合格 | / | 合格 |
|  |  | 固体废物 | 钡 | 固体废物 钡的测定 石墨炉原子吸收分光光度法（HJ 767-2015） |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 钙 | 危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 (附录D 固体废物 金属元素的测定 火焰原子吸收光谱法)（GB 5085.3—2007） |  | / | 不符合 | 不合格 |

| 表2 现场考核项目一览表 新疆点点星光环境监测技术服务有限公司 第24页 共31页 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 姓名 | 考核 类别 | 考核项目 | 分析方法名称、代号及来源 | 考核结果 |  |  | 考核结论 |
|  |  |  |  |  | 理论考核 | 盲样考核 | 基本技能/见证实验 |  |
| 22 | 赵珊珊 | 固体废物 | 铬 | 危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 (附录D 固体废物 金属元素的测定 火焰原子吸收光谱法)（GB 5085.3—2007） | 67 | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 钾 | 危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 (附录D 固体废物 金属元素的测定 火焰原子吸收光谱法)（GB 5085.3—2007） |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 六价铬 | 固体废物 六价铬的测定 碱消解/火焰原子吸收分光光度法(HJ 687-2014) |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 铝 | 危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 (附录D 固体废物 金属元素的测定 火焰原子吸收光谱法)（GB 5085.3—2007） |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 镁 | 危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 (附录D 固体废物 金属元素的测定 火焰原子吸收光谱法)（GB 5085.3—2007） |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 锰 | 危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 (附录D 固体废物 金属元素的测定 火焰原子吸收光谱法)（GB 5085.3—2007） |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 钠 | 危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 (附录D 固体废物 金属元素的测定 火焰原子吸收光谱法)（GB 5085.3—2007） |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 镍 | 固体废物 铍 镍 铜和钼的测定 石墨炉原子吸收分光光度法（HJ 752-2015) |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 铅 | 固体废物 铅、锌和镉的测定 火焰原子吸收分光光度法（HJ 786-2016） |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 全钾 | 生活垃圾化学特性通用检测方法 （15 全钾 火焰光度法)（CJ/T 96-2013） |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 铁 | 危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 (附录D 固体废物 金属元素的测定 火焰原子吸收光谱法)（GB 5085.3—2007） |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 铜 | 危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 (附录D 固体废物 金属元素的测定 火焰原子吸收光谱法)（GB 5085.3—2007） |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 锌 | 危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 (附录D 固体废物 金属元素的测定 火焰原子吸收光谱法)（GB 5085.3—2007） |  | / | 不符合 | 不合格 |

| 表2 现场考核项目一览表 新疆点点星光环境监测技术服务有限公司 第25页 共31页 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 姓名 | 考核 类别 | 考核项目 | 分析方法名称、代号及来源 | 考核结果 |  |  | 考核结论 |
|  |  |  |  |  | 理论考核 | 盲样考核 | 基本技能/见证实验 |  |
| 22 | 赵珊珊 | 固体废物 | 银 | 危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 (附录C 固体废物 金属元素的测定 石墨炉原子吸收光谱法)（GB 5085.3—2007） | 67 | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 总铬 | 固体废物 总铬的测定 直接吸入火焰原子吸收分光光度法(HJ 749-2015) |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 镉 | 生活垃圾化学特性通用检测方法（10.1 镉 火焰原子吸收分光光度法）（CJ/T 96-2013） |  | / | 不符合 | 不合格 |
| 23 | 刘欢 | 水（含大气降水）和废水 | (浑)浊度 | 水质 浊度的测定（分光光度法）(GB 13200-91) | 64.2 | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | pH值 | 水质 pH值的测定 玻璃电极法(GB/T 6920-86) |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 溶解氧 | 水质 溶解氧的测定 电化学探头法(HJ 506-2009) |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 二氧化碳 | 游离二氧化碳 酚酞指示剂滴定法 《水和废水监测分析方法》（第四版）国家环境保护总局 （2002年） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 硫化物 | 水质 硫化物的测定 亚甲基蓝分光光度法(GB/T 16489-1996) |  | 合格 | / | 合格 |
|  |  |  | 溶解性总固体 | 生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标（8.1 溶解性总固体 称重法）(GB/T 5750.4-2006) |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 悬浮物 | 水质 悬浮物的测定 重量法(GB 11901-89) |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 总硬度（钙和镁总量） | 水质 钙和镁总量的测定 EDTA滴定法(GB/T 7477—1987) |  | 合格 | / | 合格 |
|  |  | 噪声 | 建筑施工场界环境噪声 | 建筑施工场界环境噪声排放标准（GB 12523-2011） |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 社会生活环境噪声 | 社会生活环境噪声排放标准（GB 22337-2008） |  | / | 不符合 | 不合格 |

| 表2 现场考核项目一览表 新疆点点星光环境监测技术服务有限公司 第26页 共31页 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 姓名 | 考核 类别 | 考核项目 | 分析方法名称、代号及来源 | 考核结果 |  |  | 考核结论 |
|  |  |  |  |  | 理论考核 | 盲样考核 | 基本技能/见证实验 |  |
| 24 | 郑炜鹏 | 水（含大气降水）和废水 | 水质采样 | 水质 采样技术指导（HJ 494—2009） | 70 | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | pH值 | 水质 pH值的测定 玻璃电极法(GB/T 6920-86) |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 流量 | 水污染物排放总量监测技术规范（流量 流速仪法）(HJ/T 92-2002) |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 溶解氧 | 水质 溶解氧的测定 电化学探头法(HJ 506-2009) |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 水温 | 水质 水温的测定 温度计或颠倒温度计测定法(GB/T 13195-91) |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  | 噪声 | 环境噪声 | 声环境质量标准（GB 3096-2008） |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 建筑施工场界环境噪声 | 建筑施工场界环境噪声排放标准（GB 12523-2011） |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 厂界环境噪声 | 工业企业厂界环境噪声排放标准（GB 12348-2008） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 社会生活环境噪声 | 社会生活环境噪声排放标准（GB 22337-2008） |  | / | 不符合 | 不合格 |
| 25 | 任志强 | 水（含大气降水）和废水 | 水质采样 | 地下水环境监测技术规范（HJ/T 164—2004） | 60 | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | pH值 | 水质 pH值的测定 玻璃电极法(GB/T 6920-86) |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 流量 | 水污染物排放总量监测技术规范（流量 流速仪法）(HJ/T 92-2002) |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 溶解氧 | 水质 溶解氧的测定 电化学探头法(HJ 506-2009) |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 水温 | 水质 水温的测定 温度计或颠倒温度计测定法(GB/T 13195-91) |  | / | 不符合 | 不合格 |

| 表2 现场考核项目一览表 新疆点点星光环境监测技术服务有限公司 第27页 共31页 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 姓名 | 考核 类别 | 考核项目 | 分析方法名称、代号及来源 | 考核结果 |  |  | 考核结论 |
|  |  |  |  |  | 理论考核 | 盲样考核 | 基本技能/见证实验 |  |
| 25 | 任志强 | 环境空气和废气 | 废气采样 | 固定源废气监测技术规范（HJ/T 397-2007） | 60 | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 环境空气采样 | 环境空气质量手工监测技术规范（HJ/T 194—2005） |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 烟气黑度 | 固定污染源排放 烟气黑度的测定 林格曼烟气黑度图法（HJ/T 398-2007） |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 氮氧化物(二氧化氮) | 固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法 HJ 693-2014 |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 二氧化硫 | 固定污染源排气中二氧化硫的测定 定电位电解法（HJ/T 57-2000） |  | / | 不符合 | 不合格 |
| 26 | 赵旭 | 环境空气和废气 | 废气采样 | 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法（GB/T 16157—1996） | 60 | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 环境空气采样 | 环境空气质量手工监测技术规范（HJ/T 194—2005） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 烟气黑度 | 固定污染源排放 烟气黑度的测定 林格曼烟气黑度图法（HJ/T 398-2007） |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 氮氧化物(二氧化氮) | 固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法 HJ 693-2014 |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 二氧化硫 | 固定污染源排气中二氧化硫的测定 定电位电解法（HJ/T 57-2000） |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  | 土壤和水系沉积物 | 土壤采样 | 土壤环境监测技术规范（HJ/T 166-2004） |  | / | 不符合 | 不合格 |
| 27 | 陈龙 | 水（含大气降水）和废水 | 水质采样 | 水质 采样技术指导（HJ 494—2009） | 60 | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | pH值 | 水质 pH值的测定 玻璃电极法(GB/T 6920-86) |  | 合格 | / | 合格 |

| 表2 现场考核项目一览表 新疆点点星光环境监测技术服务有限公司 第28页 共31页 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 姓名 | 考核 类别 | 考核项目 | 分析方法名称、代号及来源 | 考核结果 |  |  | 考核结论 |
|  |  |  |  |  | 理论考核 | 盲样考核 | 基本技能/见证实验 |  |
| 27 | 陈龙 | 水（含大气降水）和废水 | 水温 | 水质 水温的测定 温度计或颠倒温度计测定法(GB/T 13195-91) | 60 | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 流量 | 水污染物排放总量监测技术规范（流量 流速仪法）(HJ/T 92-2002) |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 溶解氧 | 水质 溶解氧的测定 电化学探头法(HJ 506-2009) |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  | 环境空气和废气 | 废气采样 | 固定源废气监测技术规范（HJ/T 397-2007） |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 环境空气采样 | 环境空气质量手工监测技术规范（HJ/T 194—2005） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 烟气黑度 | 固定污染源排放 烟气黑度的测定 林格曼烟气黑度图法（HJ/T 398-2007） |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 氮氧化物(二氧化氮) | 固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法 HJ 693-2014 |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 二氧化硫 | 固定污染源排气中二氧化硫的测定 定电位电解法（HJ/T 57-2000） |  | / | 不符合 | 不合格 |
| 28 | 慕晓瑞 | 水（含大气降水）和废水 | 水质采样 | 地表水和污水监测技术规范（HJ/T 91—2002） | 64.3 | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | pH值 | 水质 pH值的测定 玻璃电极法(GB/T 6920-86) |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 流量 | 水污染物排放总量监测技术规范（流量 流速仪法）(HJ/T 92-2002) |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 溶解氧 | 水质 溶解氧的测定 电化学探头法(HJ 506-2009) |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 水温 | 水质 水温的测定 温度计或颠倒温度计测定法(GB/T 13195-91) |  | / | 不符合 | 不合格 |

| 表2 现场考核项目一览表 新疆点点星光环境监测技术服务有限公司 第29页 共31页 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 姓名 | 考核 类别 | 考核项目 | 分析方法名称、代号及来源 | 考核结果 |  |  | 考核结论 |
|  |  |  |  |  | 理论考核 | 盲样考核 | 基本技能/见证实验 |  |
| 28 | 慕晓瑞 | 噪声 | 建筑施工场界环境噪声 | 建筑施工场界环境噪声排放标准（GB 12523-2011） | 64.3 | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 厂界环境噪声 | 工业企业厂界环境噪声排放标准（GB 12348-2008） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 环境噪声 | 声环境质量标准（GB 3096-2008） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 社会生活环境噪声 | 社会生活环境噪声排放标准（GB 22337-2008） |  | / | 符合 | 合格 |
| 29 | 孙漫漫 | 水（含大气降水）和废水 | pH值 | 水质 pH值的测定 玻璃电极法(GB/T 6920-86) | 66.2 | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 溶解氧 | 水质 溶解氧的测定 电化学探头法(HJ 506-2009) |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 氨氮 | 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法(HJ 535-2009) |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 矿化度 | 矿化度 重量法《水和废水监测分析方法》（第四版）国家环境保护总局 （2002年） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 硫化物 | 水质 硫化物的测定 亚甲基蓝分光光度法(GB/T 16489-1996) |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 总氮 | 水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法(HJ636-2012) |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 总硬度（钙和镁总量） | 水质 钙和镁总量的测定 EDTA滴定法(GB/T 7477—1987) |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | （总）汞 | 水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法(HJ 694—2014) |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 砷 | 水质 汞、砷、硒、铋、锑的测定 原子荧光法 HJ694-2014 |  | 合格 | / | 合格 |

| 表2 现场考核项目一览表 新疆点点星光环境监测技术服务有限公司 第30页 共31页 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 姓名 | 考核 类别 | 考核项目 | 分析方法名称、代号及来源 | 考核结果 |  |  | 考核结论 |
|  |  |  |  |  | 理论考核 | 盲样考核 | 基本技能/见证实验 |  |
| 29 | 孙漫漫 | 环境空气和废气 | 二氧化硫 | 环境空气 二氧化硫的测定 甲醛吸收-副玫瑰苯胺分光光度法（HJ 482-2009） | 66.2 | 合格 | / | 合格 |
|  |  |  | 砷 | 环境空气和废气 砷的测定 二乙基二硫代氨基甲酸银分光光度法（暂行）（HJ 540-2009） |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 苯可溶物 | 固定污染源废气 苯可溶物的测定 索氏提取-重量法 HJ 690-2014 |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  | 土壤和水系沉积物 | pH值 | 土壤检测 第2部分：土壤pH的测定（NY/T 1121.2-2006） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  | 噪声 | 社会生活环境噪声 | 社会生活环境噪声排放标准（GB 22337-2008） |  | / | 符合 | 合格 |
| 30 | 胡海微 | 水（含大气降水）和废水 | 电导率 | 电导率 便携式电导率仪法《水和废水监测分析方法》（第四版）国家环境保护总局 （2002年） | 71.5 | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 溶解氧 | 水质 溶解氧的测定 电化学探头法(HJ 506-2009) |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 氟化物 | 水质 无机阴离子的测定 离子色谱法 （HJ/T 84-2001） |  | 合格 | / | 合格 |
|  |  |  | 硫酸盐 | 水质 无机阴离子的测定 离子色谱法 （HJ/T 84-2001） |  | 合格 | / | 合格 |
|  |  |  | 氯化物 | 水质 无机阴离子的测定 离子色谱法 （HJ/T 84-2001） |  | 合格 | / | 合格 |
|  |  |  | 硝酸盐（氮） | 水质 无机阴离子的测定 离子色谱法 （HJ/T 84-2001） |  | 合格 | / | 合格 |
|  |  |  | 甲醛 | 水质 甲醛的测定 乙酰丙酮分光光度法(HJ 601-2011) |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  | 环境空气和废气 | 硫化氢 | 居住区大气中硫化氢 卫生检验标准方法 亚甲蓝分光光度法 GB 11742-1989 |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 氯气 | 固定污染源排气中氯气的测定 甲基橙分光光度法（HJ/T 30-1999） |  | / | 符合 | 合格 |

| 表2 现场考核项目一览表 新疆点点星光环境监测技术服务有限公司 第31页 共31页 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 姓名 | 考核 类别 | 考核项目 | 分析方法名称、代号及来源 | 考核结果 |  |  | 考核结论 |
|  |  |  |  |  | 理论考核 | 盲样考核 | 基本技能/见证实验 |  |
| 30 | 胡海微 | 固体废物 | pH值 | 生活垃圾化学特性通用检测方法（9 pH值 电极法）（CJ/T 96-2013） | 71.5 | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 浸出毒性 | 固体废物 浸出毒性浸出方法 水平振荡法(HJ 557-2010) |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 氯离子 | 危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 (附录F 固体废物 氟离子、溴酸根、氯离子、亚硝酸根、氰酸根、溴离子、硝酸根、磷酸根、硫酸根的测定 离子色谱法)（GB 5085.3—2007） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 溴离子 | 危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 (附录F 固体废物 氟离子、溴酸根、氯离子、亚硝酸根、氰酸根、溴离子、硝酸根、磷酸根、硫酸根的测定 离子色谱法)（GB 5085.3—2007） |  | / | 符合 | 合格 |

表3  考核通过建议发证项目表

| 新疆点点星光环境监测技术服务有限公司 第1页 共6页 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 姓名 | 性别 | 技术职称 | 发 证 项 目 | 证书编号 |
| 1 | 谭磊 | 男 | / | 水（含大气降水）和废水 ： (浑)浊度、pH值、（总）汞、氨氮、电导率、高锰酸盐指数、耗氧量、化学需氧量、碱度、硫化物、色度、砷、酸度、硒 环境空气和废气 ： PM10、氨、氮氧化物(二氧化氮)、二氧化硫、废气采样、汞、环境空气采样、烟（粉）尘、总悬浮颗粒物 土壤和水系沉积物 ： pH值、氨氮、亚硝酸盐氮、硝酸盐氮、汞、容重、砷、水分、硒 噪声 ： 厂界环境噪声、环境噪声、建筑施工场界环境噪声、社会生活环境噪声 固体废物 ： 腐蚀性、汞、可燃物、砷、硒 | XHJ-2016-663 |
| 2 | 陆瑞雪 | 女 | / | 水（含大气降水）和废水 ： pH值、电导率、溶解氧 土壤和水系沉积物 ： pH值 固体废物 ： pH值 | XHJ-2016-664 |
| 3 | 胡海微 | 女 | / | 水（含大气降水）和废水 ： pH值、苯胺类化合物、电导率、氟化物、甲醛、硫酸盐、氯化物、溶解氧、硝酸盐（氮）、亚硝酸盐（氮）、游离氯和总氯 环境空气和废气 ： 苯胺类化合物、氟化氢、氟化物、甲醛、硫化氢、硫酸雾、氯化氢、氯气、 土壤和水系沉积物 ： pH值、氟化物 固体废物 ： 氟离子、磷酸根、硫酸根、氯离子、溴离子、硝酸根、亚硝酸根 | XHJ-2016-665 |
| 4 | 韩磊磊 | 男 | / | 水（含大气降水）和废水 ： pH值、流量、水温、水质采样 环境空气和废气 ： 氮氧化物(二氧化氮)、二氧化硫、废气采样、环境空气采样、烟（粉）尘 噪声 ： 厂界环境噪声、环境噪声 | XHJ-2016-666 |
| 5 | 贺园远 | 女 | / | 水（含大气降水）和废水 ： pH值、苯胺类化合物、电导率、氟化物、甲醛、硫酸盐、氯化物、溶解氧、石油类和动植物油类、硝酸盐（氮）、亚硝酸盐（氮）、阴离子表面活性剂、游离氯和总氯 环境空气和废气 ： 苯胺类化合物、氟化氢、氟化物、甲醛、硫酸雾、氯化氢、氯气 土壤和水系沉积物 ： pH值 固体废物 ： pH值、浸出毒性、矿物油 | XHJ-2016-667 |

表3  考核通过建议发证项目表

| 新疆点点星光环境监测技术服务有限公司 第2页 共6页 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 姓名 | 性别 | 技术职称 | 发 证 项 目 | 证书编号 |
| 6 | 刘博 | 男 | / | 水（含大气降水）和废水 ： pH值、（总）氰化物、电导率、化学需氧量、挥发酚、矿化度、六价铬、溶解氧、生化需氧量、阴离子表面活性剂 环境空气和废气 ： 氮氧化物(二氧化氮)、二氧化硫、环境空气采样、氯气 土壤和水系沉积物 ： pH值、氰化物、铁、锰、硅、碳、钛、钙、镁、磷、有机碳、有机质、有效硼 噪声 ： 厂界环境噪声、环境噪声 固体废物 ： pH值、浸出毒性、氯、有机质 | XHJ-2016-668 |
| 7 | 孙秋红 | 女 | / | 水（含大气降水）和废水 ： pH值、臭、电导率、硫酸盐、氯化物、溶解氧、总氮、总磷（磷酸盐） 环境空气和废气 ： 臭氧、二硫化碳 土壤和水系沉积物 ： pH值、可交换酸度、水溶性盐（全盐量）、阳离子交换量、总磷 固体废物 ： 全磷、总磷 | XHJ-2016-669 |
| 8 | 刘静 | 女 | / | 水（含大气降水）和废水 ： (浑)浊度、pH值、（总）汞、氨氮、电导率、高锰酸盐指数、耗氧量、化学需氧量、碱度、硫化物、硫酸盐、氯化物、溶解氧、色度、砷、酸度、硒 环境空气和废气 ： 氨、汞 土壤和水系沉积物 ： pH值、氨氮、亚硝酸盐氮、硝酸盐氮、汞、全氮、容重、砷、水分、硒 固体废物 ： 腐蚀性、汞、可燃物、砷、硒 | XHJ-2016-670 |
| 9 | 刘欢 | 女 | / | 水（含大气降水）和废水 ： (浑)浊度、pH值、电导率、二氧化碳、矿化度、硫化物、全盐量、溶解性总固体、色度、悬浮物、总硬度（钙和镁总量） 环境空气和废气 ： 苯可溶物、沥青烟 土壤和水系沉积物 ： pH值、水溶性和酸溶性硫酸盐、水溶性盐（全盐量） 噪声 ： 厂界环境噪声、环境噪声 | XHJ-2016-671 |
| 10 | 徐世兵 | 男 | / | 水（含大气降水）和废水 ： 水温、水质采样 环境空气和废气 ： 环境空气采样 | XHJ-2016-672 |
| 11 | 葛春花 | 女 | / | 土壤和水系沉积物 ： 土壤采样、 噪声 ： 厂界环境噪声、环境噪声 | XHJ-2016-673 |

表3  考核通过建议发证项目表

| 新疆点点星光环境监测技术服务有限公司 第3页 共6页 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 姓名 | 性别 | 技术职称 | 发 证 项 目 | 证书编号 |
| 12 | 李世奇 | 男 | / | 水（含大气降水）和废水 ： pH值、溶解氧、电导率、、钡、镁、锰、钠、镍、铅、铁、铜、锌、钙、钙、铬、钾、银、镉、间二甲苯、邻二甲苯、六六六、滴滴涕、乙苯、异丙苯、三氯甲烷、三氯乙烯、四氯化碳、四氯乙烯、苯、苯乙烯、甲苯、对二甲苯 环境空气和废气 ：镍、铅、镉、苯系物、甲醇、三氯甲烷、三氯乙烯、四氯化碳、四氯乙烯、总烃（非甲烷烃） 土壤和水系沉积物 ： pH值、水溶性盐（全盐量）、（全）钾、交换性钾、交换性钠、镁、锰、镍、铅、全钾、全钠、速效钾、铁、钛、钙、磷、铜、锌、铬、镉、总铬、乙苯、三氯乙烯、四氯化碳、四氯乙烯、甲苯、间+对-二甲苯、邻-二甲苯、苯乙烯、六六六和滴滴涕 固体废物 ： 钙、铬、六价铬、镁、锰、钠、镍、铅、全钾、钾、铁、铜、锌、银、总铬、镉、甲苯、间-二甲苯、对-二甲苯、邻-二甲苯、苯乙烯、三氯乙烯、四氯化碳、四氯乙烯、乙苯 | XHJ-2016-674 |
| 13 | 陈龙 | 男 | / | 水（含大气降水）和废水 ： pH值、水温 环境空气和废气 ： 环境空气采样 | XHJ-2016-675 |
| 14 | 潘文 | 男 | / | 水（含大气降水）和废水 ： pH值、臭、电导率、高锰酸盐指数、耗氧量、化学需氧量、硫酸盐、氯化物、溶解氧、总氮、总磷（磷酸盐） 环境空气和废气 ： PM10、臭氧、二硫化碳、废气采样、环境空气采样、总悬浮颗粒物 土壤和水系沉积物 ： pH值、可交换酸度、阳离子交换量、有效磷、总磷 固体废物 ： 全磷、总磷 | XHJ-2016-676 |
| 15 | 郭丹 | 女 | / | 水（含大气降水）和废水 ： pH值、（总）氰化物、电导率、化学需氧量、挥发酚、矿化度、六价铬、氯化物、全盐量、溶解氧、生化需氧量、石油类和动植物油类、硝酸盐（氮）、阴离子表面活性剂 土壤和水系沉积物 ： pH值、氰化物、水溶性盐（全盐量）、有机碳、有机质、有效硼 固体废物 ： 矿物油、有机质 | XHJ-2016-677 |

表3  考核通过建议发证项目表

| 新疆点点星光环境监测技术服务有限公司 第4页 共6页 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 姓名 | 性别 | 技术职称 | 发 证 项 目 | 证书编号 |
| 16 | 魏鹏 | 男 | / | 水（含大气降水）和废水 ： (浑)浊度、pH值、电导率、氟化物、矿化度、硫酸盐、氯化物、全盐量、溶解性总固体、溶解氧、硝酸盐（氮）、悬浮物、亚硝酸盐（氮）、游离氯和总氯 环境空气和废气 ： 氮氧化物(二氧化氮)、二氧化硫、氟化氢、氟化物、硫化氢、硫酸雾、氯化氢、氯气 土壤和水系沉积物 ： pH值、氟化物、水溶性盐（全盐量） 固体废物 ： pH值、氟化物、氟离子、浸出毒性、磷酸根、硫酸根、氯离子、溴离子、硝酸根、亚硝酸根 | XHJ-2016-678 |
| 17 | 孙漫漫 | 女 | / | 水（含大气降水）和废水 ： (浑)浊度、pH值、（总）汞、氨氮、电导率、二氧化碳、碱度、矿化度、硫化物、全盐量、溶解性总固体、溶解氧、色度、酸度、悬浮物、总氮、总硬度（钙和镁总量）、硒、砷 环境空气和废气 ： 氨、苯可溶物、氮氧化物(二氧化氮)、二氧化硫、汞、沥青烟 土壤和水系沉积物 ： pH值、水溶性和酸溶性硫酸盐、水溶性盐（全盐量） 噪声 ： 厂界环境噪声、环境噪声、建筑施工场界环境噪声、社会生活环境噪声 | XHJ-2016-679 |
| 18 | 叶斌 | 男 | / | 水（含大气降水）和废水 ： pH值、电导率、溶解氧、钡、银、镉、钙、镁、铬、钾、锰、钠、镍、铅、铁、铜、锌、苯、苯乙烯、对二甲苯、甲苯、间二甲苯、邻二甲苯、六六六、滴滴涕、三氯甲烷、三氯乙烯、四氯化碳、四氯乙烯、乙苯、异丙苯 环境空气和废气 ：镍、铅、镉、苯系物、甲醇、三氯甲烷、三氯乙烯、四氯化碳、四氯乙烯、总烃（非甲烷烃） 土壤和水系沉积物 ： pH值、水溶性盐（全盐量）、速效钾、铁、钛、锰、钙、镁、磷、铜、锌、镍、铬、铅、镉、总铬、（全）钾、交换性钾、交换性钠、全钾、全钠、甲苯、乙苯、间+对-二甲苯、邻-二甲苯+苯乙烯、六六六和滴滴涕、三氯乙烯、四氯化碳、四氯乙烯 固体废物 ： 钙、铬、铁、铜、锌、银、总铬、镉、钾、六价铬、镁、锰、钠、镍、铅、全钾、甲苯、乙苯、间-二甲苯、对-二甲苯、邻-二甲苯、苯乙烯、三氯乙烯、四氯化碳、四氯乙烯 | XHJ-2016-680 |

表3  考核通过建议发证项目表

| 新疆点点星光环境监测技术服务有限公司 第5页 共6页 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 姓名 | 性别 | 技术职称 | 发 证 项 目 | 证书编号 |
| 19 | 王生超 | 男 | / | 水（含大气降水）和废水 ： pH值、流量、溶解氧、水温、水质采样 环境空气和废气 ： PM10、氮氧化物(二氧化氮)、二氧化硫、废气采样、环境空气采样、烟（粉）尘、总悬浮颗粒物 土壤和水系沉积物 ： 土壤采样 噪声 ： 厂界环境噪声、环境噪声、建筑施工场界环境噪声、社会生活环境噪声 | XHJ-2016-681 |
| 20 | 赵珊珊 | 女 | / | 水（含大气降水）和废水 ： pH值、电导率、溶解氧、钡、、钙、镁、铬、钾、锰、钠、镍、铅、铁、铜、锌、银、镉、苯、苯乙烯、对二甲苯甲苯、间二甲苯、邻二甲苯、六六六、滴滴涕、三氯甲烷、三氯乙烯、四氯化碳、四氯乙烯、乙苯、异丙苯 环境空气和废气 ：铅、镉、苯系物、甲醇、镍、三氯甲烷、三氯乙烯、四氯化碳、四氯乙烯、总烃（非甲烷烃） 土壤和水系沉积物 ： pH值、水溶性盐（全盐量）、交换性钾、交换性钠、（全）钾、锰、镍、铅、全钾、全钠、速效钾、铁、钛、钙、镁、磷、铜、铬、镉、锌、总铬、甲苯、间+对-二甲苯、邻-二甲苯+苯乙烯、六六六和滴滴涕、三氯乙烯、四氯化碳、四氯乙烯、乙苯 固体废物 ： 甲苯、间-二甲苯、对-二甲苯、邻-二甲苯、苯乙烯、三氯乙烯、四氯化碳、四氯乙烯、乙苯 | XHJ-2016-682 |
| 21 | 胡宝磊 | 男 | / | 环境空气和废气：环境空气采样 土壤和水系沉积物：土壤采样 | XHJ-2016-683 |
| 22 | 贾启超 | 女 | / | 噪声：环境噪声、建筑施工场界环境噪声、厂界环境噪声、社会生活环境噪声 | XHJ-2016-684 |
| 23 | 李慧丽 | 女 | / | 噪声：环境噪声、厂界环境噪声 | XHJ-2016-685 |

表3  考核通过建议发证项目表

| 新疆点点星光环境监测技术服务有限公司 第6页 共6页 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 姓名 | 性别 | 技术职称 | 发 证 项 目 | 证书编号 |
| 24 | 刘艳丽 | 女 | / | 噪声：环境噪声、厂界环境噪声 | XHJ-2016-686 |
| 25 | 慕晓瑞 | 女 | / | 噪声：环境噪声、建筑施工场界环境噪声、厂界环境噪声、社会生活环境噪声 | XHJ-2016-687 |
| 26 | 彭晓彤 | 女 | / | 噪声：环境噪声、厂界环境噪声 | XHJ-2016-688 |
| 27 | 徐敏 | 男 | / | 环境空气和废气：环境空气采样 噪声：环境噪声、厂界环境噪声 | XHJ-2016-689 |
| 28 | 赵旭 | 男 | / | 环境空气和废气：环境空气采样 | XHJ-2016-690 |
| 29 | 郑炜鹏 | 女 | / | 噪声：厂界环境噪声 | XHJ-2016-691 |

技术专家签名：

持证上岗考核组意见

根据自治区环保厅下发的《关于印发自治区环境监测技术人员持证上岗管理与考核办法的通知》（新环监发[2011]149）号文的精神，受自治区环保厅的委托，自治区环境监测总站持证上岗考核组一行6人，分别于2016年9月3日、10月6日-7日，对新疆点点星光环境监测技术服务有限公司进行了监测人员持证上岗考核。 新疆点点星光环境监测技术服务有限公司有30人申请了5大类（水和（含大气降水）废水、环境空气和废气、土壤、固体废物、噪声）、205个项目、804个项次的上岗证考核。上岗考核采用理论知识考试、现场操作技能考核和自认定材料审核等方式进行，考核组按照规定对该实验室所提交的申请项目按照35%以上进行了现场测试考核。现将考核结果通报如下： 1. 新疆点点星光环境监测技术服务有限公司参加环境监测基础知识理论考试共有30人，理论考试成绩全部合格，平均成绩63.5分。考核组对该站自认定材料进行了审核，对水（含大气降水）和废水、环境空气和废气、土壤、固体废物、噪声等5大类开展了50.6%的现场操作演示及基本技能考核，考核情况见表2。 2．盲样考核：17人参加了36只盲样36个项次的考核，考核一次通过率66.7%，共出具1份检测报告。 3．总体考核结论：经考核组现场评定，新疆点点星光环境监测技术服务有限公司水（含大气降水）和废水、环境空气和废气、土壤、固体废物、噪声等5大类、共205个项目、608个项次通过考核，通过率75.6%。考核组建议对通过考核的29名监测人员及通过的考核项目予以颁发考核合格证。 4．建议：考核组建议新疆点点星光环境监测技术服务有限公司加大实验室基础理论和基本技能的培训力度，加强现场采样的实操训练，规范操作，提高检测技能水平，完善各类原始记录内容，加强质量控制工作，确保检测数据的有效性和可靠性。 考核组组长： 2016年10月11日

持证上岗考核组名单

| 序号 | 姓名 | 职务或职称 | 职责 | 单位 | 签名 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 康宏 | 教高 | 组长 | 新疆维吾尔自治区环境监测总站 |  |
| 2 | 沈丽丽 | 高工 | 组员 | 新疆维吾尔自治区环境监测总站 |  |
| 3 | 高云 | 高工 | 组员 | 昌吉州环境监测站 |  |
| 4 | 尤斌 | 工程师 | 组员 | 新疆维吾尔自治区环境监测总站 |  |
| 5 | 刘伟 | 助理工程师 | 组员 | 新疆维吾尔自治区环境监测总站 |  |
| 6 | 邱连勇 | 助理工程师 | 组员 | 新疆维吾尔自治区环境监测总站 |  |

审批意见

批准人：                   批准单位盖章                 年    月    日