环境监测人员

持证上岗考核报告

被考核单位：新疆中测测试有限责任公司

考核日期：2016年9月23日-25日

新疆自治区环境保护厅编制

表1  上岗考核基本情况

| 申请单位 |  | 新疆中测测试有限责任公司 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地 址 |  | 新疆库尔勒市迎宾路和合家园8-2-02 |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 |  | 周丹华 |  |  |  |  |  |  |
| 联系人 |  | 赵永健 |  | 联系电话 |  |  | 15509963995 |  |
| 人员情况 | 技 术 人 员 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 自报人数 | 现场审核人数 | 参加上岗考核人数 |  |  | 通过上岗考核人数 |  |  |
|  | 15 | 13 | 13 |  |  | 13 |  |  |
| 考核通过情况 | 理论考核 成绩 | 大类通过率 | 项目通过率 |  | 项次通过率 |  |  | 盲样考核 一次通过率 |
|  | 65.8分 | 83.3% | 94.8% |  | 75.9% |  |  | 62.5% |
| 持证上岗考核负责人 |  | 康宏 （新疆环境监测总站） |  |  |  |  |  |  |
| 颁发上岗证时间 |  | 年 月 日 （由自治区环保厅填写） |  |  |  |  |  |  |
| 颁发上岗证人数 |  | 人 （由自治区环保厅填写） |  |  |  |  |  |  |
| 备 注 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 表2 现场考核项目一览表 新疆中测测试有限责任公司 第1页 共6页 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 姓名 | 考核 类别 |  | 考核项目 |  | 分析方法名称、代号及来源 | 考核结果 |  |  | 考核结论 |
|  |  |  |  |  |  |  | 理论考核 | 盲样考核 | 基本技能/见证实验 |  |
| 1 | 曹宝峰 | 水（含大气降水）和废水 |  | 石油类和动植物油类 |  | 水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法(HJ637-2012) | 61 | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  |  | 砷 |  | 水质 汞、砷、硒、铋、锑的测定 原子荧光法 HJ694-2014 |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  |  | 硒 |  | 水质 汞、砷、硒、铋、锑的测定 原子荧光法 HJ694-2014 |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  |  | （总）汞 |  | 水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法(HJ 694—2014) |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  | 土壤和水系沉积物 |  | 汞 |  | 土壤质量 总汞、总砷、总铅的测定 原子荧光法 第1部分：土壤中总汞的测定（GB/T 22105.1-2008） |  | 不合格 | / | 不合格 |
|  |  |  |  | 砷 |  | 土壤质量 总汞、总砷、总铅的测定 原子荧光法第2部分:土壤中总砷的测定（GB/T 22105.2-2008） |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  |  | 硒 |  | 土壤中全硒的测定 原子荧光法(NY/T 1104-2006) |  | 不合格 | / | 不合格 |
| 2 | 冯芮 | 水（含大气降水）和废水 |  | 水质采样 |  | 水质 采样技术指导（HJ 494—2009） | 65 | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  |  | 石油类和动植物油类 |  | 水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法(HJ637-2012) |  | 合格 | / | 合格 |
|  |  |  |  | 汞 |  | 水质 汞、砷、硒、铋、锑的测定 原子荧光法 HJ694-2014 |  | 合格 | / | 合格 |
|  |  | 土壤和水系沉积物 |  | 氟化物 |  | 土壤质量 氟化物的测定 离子选择电极法(GB/T 22104-2008) |  | 合格 | / | 合格 |
| 3 | 何昕燃 | 水（含大气降水）和废水 |  | 水质采样 |  | 水质 采样方案设计技术规定（HJ 495—2009） | 63 | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  |  | 氨氮 |  | 水质 氨氮的测定 水杨酸分光光度法(HJ 536-2009) |  | 合格 | / | 合格 |
|  |  |  |  | 硝酸盐（氮） |  | 水质 硝酸盐氮的测定 酚二磺酸分光光度法(GB/T 7480-87) |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  |  | 阴离子表面活性剂 |  | 水质 阴离子表面活性剂的测定 亚甲蓝分光光度法(GB/T 7494-87) |  | / | 符合 | 合格 |
| 表2 现场考核项目一览表 新疆中测测试有限责任公司 第2页 共6页 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 姓名 | 考核 类别 | 考核项目 |  | 分析方法名称、代号及来源 |  | 考核结果 |  |  | 考核结论 |
|  |  |  |  |  |  |  | 理论考核 | 盲样考核 | 基本技能/见证实验 |  |
| 3 | 何昕燃 | 水（含大气降水）和废水 | 总氮 |  | 水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法(HJ636-2012) |  | 63 | 合格 | / | 合格 |
|  |  |  | 挥发酚 |  | 生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 (9.1 挥发酚 4-氨基安替吡啉三氯甲烷萃取分光光度法)(GB/T 5750.4-2006) |  |  | 合格 | / | 合格 |
| 4 | 候颖君 | 水（含大气降水）和废水 | 水质采样 |  | 地表水和污水监测技术规范（HJ/T 91—2002） |  | 70.2 | / | 符合 | 合格 |
|  |  | 环境空气和废气 | 环境空气采样 |  | 环境空气质量手工监测技术规范（HJ/T 194—2005） |  |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  | 土壤和水系沉积物 | 土壤采样 |  | 土壤环境监测技术规范（HJ/T 166-2004） |  |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  | 生物 | 细菌总数 |  | 《水和废水监测分析方法》（第四版）国家环境保护总局 （2002年） |  |  | / | 符合 | 合格 |
| 5 | 黄虹莉 | 水（含大气降水）和废水 | pH值 |  | 水质 pH值的测定 玻璃电极法(GB/T 6920-86) |  | 65 | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 化学需氧量 |  | 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法(GB/T 11914-89) |  |  | 合格 | / | 合格 |
|  |  |  | 电导率 |  | 生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标（6.1 电导率 电极法）(GB/T 5750.4-2006) |  |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 色度 |  | 水质 色度的测定（铂钴比色法）(GB/T 11903-89) |  |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 生化需氧量 |  | 水质 五日生化需氧量（BOD5）的测定 稀释与接种法(HJ 505-2009) |  |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 总硬度（钙和镁总量） |  | 水质 钙和镁总量的测定 EDTA滴定法(GB/T 7477—1987) |  |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  | 土壤和水系沉积物 | pH值 |  | 土壤中pH值的测定（NY/T 1377-2007） |  |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 水分 |  | 土壤水分测定法（NY/T 52-1987） |  |  | / | 符合 | 合格 |
| 表2 现场考核项目一览表 新疆中测测试有限责任公司 第3页 共6页 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 姓名 | 考核 类别 | 考核项目 |  | 分析方法名称、代号及来源 |  | 考核结果 |  |  | 考核结论 |
|  |  |  |  |  |  |  | 理论考核 | 盲样考核 | 基本技能/见证实验 |  |
| 6 | 金婷 | 水（含大气降水）和废水 | 硫酸盐 |  | 水质 硫酸盐的测定 铬酸钡分光光度法（试行）(HJ/T 342-2007) |  | 68 | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 氨氮 |  | 水质 氨氮的测定 水杨酸分光光度法(HJ 536-2009) |  |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 氟化物 |  | 水质 氟化物的测定 氟试剂分光光度法(HJ 488-2009) |  |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 硫化物 |  | 水质 硫化物的测定 亚甲基蓝分光光度法(GB/T 16489-1996) |  |  | 合格 | / | 合格 |
|  |  |  | （总）氰化物 |  | 生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标（4.2 氰化物 异烟酸-巴比妥酸分光光度法）(GB/T 5750.5-2006) |  |  | 合格 | / | 合格 |
| 7 | 李贺 | 水（含大气降水）和废水 | 镍 |  | 水质 镍的测定 火焰原子吸收分光光度法(GB/T 11912-1989) |  | 72 | 合格 | / | 合格 |
|  |  |  | 镍 |  | 生活饮用水标准检验方法 金属指标（15.1 镍 无火焰原子吸收分光光度法）(GB/T 5750.6-2006) |  |  | 合格 | / | 合格 |
|  |  |  | 铅 |  | 生活饮用水标准检验方法 金属指标（4.2铜、铁、锰、锌、镉和铅 火焰原子吸收分光光度法）(GB/T 5750.6-2006) |  |  | 合格 | / | 合格 |
|  |  | 固体废物 | 六价铬 |  | 固体废物 六价铬的测定 碱消解/火焰原子吸收分光光度法(HJ 687-2014) |  |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 总铬 |  | 固体废物 总铬的测定 火焰原子吸收分光光度法（HJ 749-2015） |  |  | / | 不符合 | 不合格 |
| 8 | 刘银 | 水（含大气降水）和废水 | 水质采样 |  | 水质 采样技术指导（HJ 494—2009） |  | 69 | / | 符合 | 合格 |
|  |  | 土壤和水系沉积物 | 土壤采样 |  | 土壤环境监测技术规范（HJ/T 166-2004） |  |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  | 生物 | 总大肠菌群 |  | 大肠菌群 多管发酵法《水和废水监测分析方法》（第四版）国家环境保护总局 （2002年） |  |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 粪大肠菌群 |  | 水质 粪大肠菌群的测定 多管发酵法和滤膜法（HJ/T 347-2007） |  |  | / | 不符合 | 不合格 |
| 表2 现场考核项目一览表 新疆中测测试有限责任公司 第4页 共6页 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 姓名 | 考核 类别 | 考核项目 |  | 分析方法名称、代号及来源 |  | 考核结果 |  |  | 考核结论 |
|  |  |  |  |  |  |  | 理论考核 | 盲样考核 | 基本技能/见证实验 |  |
| 9 | 罗涛勇 | 环境空气和废气 | 废气采样 |  | 大气污染物综合排放标准（GB 16297—1996） |  | 70 | / | 符合 | 合格 |
|  |  | 环境空气和废气 | 一氧化碳 |  | 固定污染源排气中一氧化碳的测定 非分散红外吸收法（HJ/T 44-1999） |  |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  | 噪声 噪声 | 环境噪声 |  | 声环境质量标准（GB 3096-2008） |  |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 建筑施工场界环境噪声 |  | 建筑施工场界环境噪声排放标准（GB 12523-2011） |  |  | / | 符合 | 合格 |
| 10 | 裴玉磊 | 环境空气和废气 | 废气采样 |  | 工业炉窑大气污染物排放标准(GB 9078-1996) |  | 65 | / | 符合 | 合格 |
|  |  | 环境空气和废气 | 一氧化碳 |  | 固定污染源排气中一氧化碳的测定 非分散红外吸收法（HJ/T 44-1999） |  |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  | 噪声 | 社会生活环境噪声 |  | 社会生活环境噪声排放标准（GB 22337-2008） |  |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  | 噪声 | 环境噪声 |  | 声环境质量标准（GB 3096-2008） |  |  | / | 符合 | 合格 |
| 11 | 王红兵 | 环境空气和废气 | 氮氧化物(二氧化氮) |  | 环境空气 氮氧化物（一氧化氮和二氧化氮）的测定 盐酸萘乙二胺分光光度法（HJ 479-2009） |  | 65 | 合格 | / | 合格 |
|  |  |  | 二氧化硫 |  | 环境空气 二氧化硫的测定 甲醛吸收-副玫瑰苯胺分光光度法（HJ 482-2009） |  |  | 合格 | / | 合格 |
|  |  |  | 硫化氢 |  | 居住区大气中硫化氢 卫生检验标准方法 亚甲蓝分光光度法 GB 11742-1989 |  |  | 合格 | / | 合格 |
|  |  |  | 氨 |  | 环境空气 氨的测定 次氯酸钠-水杨酸分光光度法（HJ 534-2009） |  |  | 合格 | / | 合格 |
|  |  |  | 甲醛 |  | 空气质量 甲醛的测定 乙酰丙酮分光光度法（GB/T 15516-1995） |  |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 环境空气采样 |  | 环境空气质量手工监测技术规范（HJ/T 194—2005） |  |  | / | 符合 | 合格 |
| 表2 现场考核项目一览表 新疆中测测试有限责任公司 第5页 共6页 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 姓名 | 考核 类别 | 考核项目 |  | 分析方法名称、代号及来源 |  | 考核结果 |  |  | 考核结论 |
|  |  |  |  |  |  |  | 理论考核 | 盲样考核 | 基本技能/见证实验 |  |
| 11 | 王红兵 | 环境空气和废气 | 总烃（非甲烷烃） |  | 固定污染源排气中非甲烷总烃的测定 气相色谱法（HJ/T 38-1999） |  | 65 | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 臭氧 |  | 环境空气 臭氧的测定 靛蓝二磺酸钠分光光度法（HJ 504-2009） |  |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 苯系物 |  | 环境空气 苯系物的测定 活性炭吸附/二硫化碳解吸-气相色谱法（HJ 584-2010） |  |  | / | 不符合 | 不合格 |
| 12 | 王怡 | 水（含大气降水）和废水 | pH值 |  | 水质 pH值的测定 玻璃电极法(GB/T 6920-86) |  | 62 | 合格 | / | 合格 |
|  |  |  | 电导率 |  | 生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标（6.1 电导率 电极法）(GB/T 5750.4-2006) |  |  | 合格 | / | 合格 |
|  |  |  | 总硬度（钙和镁总量） |  | 水质 钙和镁总量的测定 EDTA滴定法(GB/T 7477—1987) |  |  | 合格 | / | 合格 |
|  |  |  | 生化需氧量 |  | 水质 五日生化需氧量（BOD5）的测定 稀释与接种法(HJ 505-2009) |  |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 氯化物 |  | 水质 氯化物的测定 硝酸银滴定法(GB 11896-89) |  |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  | 土壤和水系沉积物 | pH值 |  | 土壤中pH值的测定（NY/T 1377-2007） |  |  | / | 符合 | 合格 |
| 13 | 赵航 | 环境空气和废气 | 总烃（非甲烷烃） |  | 固定污染源排气中非甲烷总烃的测定 气相色谱法（HJ/T 38-1999） |  | 60 | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 臭氧 |  | 环境空气 臭氧的测定 靛蓝二磺酸钠分光光度法（HJ 504-2009） |  |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 二氧化硫 |  | 环境空气 二氧化硫的测定 甲醛吸收-副玫瑰苯胺分光光度法（HJ 482-2009） |  |  | 合格 | / | 合格 |
|  |  |  | 甲醛 |  | 空气质量 甲醛的测定 乙酰丙酮分光光度法（GB/T 15516-1995） |  |  | 合格 | / | 合格 |

表2  现场考核项目一览

| 新疆中测测试有限责任公司 第6页 共6页 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 姓名 | 考核 类别 | 考核项目 | 分析方法名称、代号及来源 | 考核结果 |  |  | 考核结论 |
|  |  |  |  |  | 理论考核 | 盲样考核 | 基本技能/见证实验 |  |
| 13 | 赵航 | 环境空气和废气 | 氨 | 环境空气 氨的测定 次氯酸钠-水杨酸分光光度法（HJ 534-2009） | 60 | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 苯系物 | 环境空气 苯系物的测定 活性炭吸附/二硫化碳解吸-气相色谱法（HJ 584-2010） |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 硫化氢 | 居住区大气中硫化氢 卫生检验标准方法 亚甲蓝分光光度法 GB 11742-1989 |  | / | 不符合 | 不合格 |

表3  考核通过建议发证项目表

| 新疆中测测试有限责任公司 第1页 共2页 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 姓名 | 性别 | 技术职称 | 发 证 项 目 | 证书编号 |
| 1 | 曹宝峰 | 男 | / | 水（含大气降水）和废水：水质采样 土壤和水系沉积物：土壤采样、氟化物 | XHJ-2016-635 |
| 2 | 冯芮 | 女 | / | 水（含大气降水）和废水：水质采样、石油类和动植物油类、（总）汞、硒、砷 土壤和水系沉积物：土壤采样、氟化物、汞、硒、砷 | XHJ-2016-636 |
| 3 | 何昕燃 | 女 | / | 水（含大气降水）和废水：水质采样、硝酸盐（氮）、氨氮、总氮、氟化物、硫化物、硫酸盐、总磷（磷酸盐）、（总）氰化物、亚硝酸盐（氮）、阴离子表面活性剂、六价铬、总铬、挥发酚 | XHJ-2016-637 |
| 4 | 候颖君 | 女 | / | 水（含大气降水）和废水：水质采样 环境空气和废气：环境空气采样 土壤和水系沉积物：土壤采样 生物：细菌总数、总大肠菌群、 粪大肠菌群 | XHJ-2016-638 |
| 5 | 黄虹莉 | 女 | / | 水（含大气降水）和废水：肉眼可见物溶解、氧臭、(浑)浊度、pH值、水温、电导率、生化需氧量、耗氧量、氯化物、色度、全盐量、悬浮物、总硬度（钙和镁总量）、化学需氧量、溶解性总固体、钙 土壤和水系沉积物： pH值、水分 | XHJ-2016-639 |
| 6 | 金婷 | 女 | / | 水（含大气降水）和废水：水质采样、硝酸盐（氮）、氨氮、总氮、氟化物、硫化物、硫酸盐、总磷（磷酸盐）、（总）氰化物、亚硝酸盐（氮）、阴离子表面活性剂、六价铬、总铬、挥发酚 | XHJ-2016-640 |
| 7 | 李贺 | 女 | / | 水（含大气降水）和废水：水质采样、铜、锰、铅、锌、镉、铁、镍 土壤和水系沉积物：土壤采样、铜、锌、镍、铅、镉、总铬 | XHJ-2016-641 |

表3  考核通过建议发证项目表

| 新疆中测测试有限责任公司 第2页 共2页 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 姓名 | 性别 | 技术职称 | 发 证 项 目 | 证书编号 |
| 8 | 刘银 | 女 | / | 水（含大气降水）和废水：水质采样 环境空气和废气：环境空气采样 土壤和水系沉积物：土壤采样 生物： 细菌总数 | XHJ-2016-642 |
| 9 | 罗涛勇 | 男 | / | 环境空气和废气：废气采样、一氧化碳 噪声：环境噪声、建筑施工场界环境噪声、厂界环境噪声、社会生活环境噪声 | XHJ-2016-643 |
| 10 | 裴玉磊 | 男 | / | 环境空气和废气： 废气采样、一氧化碳 噪声：环境噪声、建筑施工场界、厂界环境噪声、社会生活环境噪声 | XHJ-2016-644 |
| 11 | 王红兵 | 男 | / | 环境空气和废气：环境空气采样、总悬浮颗粒物、PM10、硫化氢、氮氧化物(二氧化氮)、一氧化碳、氨、二氧化硫、甲醛、总烃（非甲烷烃） | XHJ-2016-645 |
| 12 | 王怡 | 女 | / | 水（含大气降水）和废水：肉眼可见物、溶解氧、臭、(浑)浊度、pH值、水温、电导率、生化需氧量、耗氧量、氯化物、色度、全盐量、悬浮物、总硬度（钙和镁总量）、化学需氧量、溶解性总固体、钙 土壤和水系沉积物：pH值、水分 | XHJ-2016-646 |
| 13 | 赵航 | 男 | / | 环境空气和废气：环境空气采样、总悬浮颗粒物、PM10、氮氧化物(二氧化氮)、一氧化碳、二氧化硫、甲醛 | XHJ-2016-647 |

技术专家签名：陈小娟   刘蕾   热合曼

持证上岗考核组意见

根据自治区环保厅下发的《关于印发自治区环境监测技术人员持证上岗管理与考核办法的通知》（新环监发[2011]149）号文的精神，受自治区环保厅的委托，自治区环境监测总站持证上岗考核组一行3人，于2016年9月23日-25日，对新疆中测测试有限责任公司进行了监测人员持证上岗考核。 新疆中测测试有限责任公司有15人申请了6大类（水（含大气降水）和废水、环境空气和废气、土壤和水系沉积物、固体废物、生物、噪声）、77个项目、179个项次的上岗证考核。上岗考核采用理论知识考试、现场操作技能考核和自认定材料审核等方式进行，考核组按照规定对该实验室所提交的申请项目按照35%以上进行了现场测试考核。现将考核结果通报如下： 1. 新疆中测测试有限责任公司参加环境监测基础知识理论考试的共有13人，理论考试成绩全部合格，平均成绩65.8分。考核组对该公司自认定材料进行了审核，对水（含大气降水）和废水、环境空气和废气、土壤和水系沉积物、固体废物、生物、噪声等6大类开展了40.8%的现场操作演示及基本技能考核，考核情况见表2。 2．盲样考核：9人参加了22只盲样23个项次的考核，考核一次通过率62.5%，出具了1份检测报告。 3．总体考核结论：经考核组现场评定，新疆中测测试有限责任公司水（含大气降水）和废水、环境空气和废气、土壤和水系沉积物、生物、噪声等5大类、共73个项目、136个项次通过考核，通过率75.9%。考核组建议对通过考核的13名监测人员及通过的考核项目予以颁发考核合格证。 4．建议：考核组建议新疆中测测试有限责任公司加大对监测人员实验室基础理论和基本技能的培训力度，强化现场采样及现场监测的理论培训及实操训练，加强对环境监测相关专业知识、监测标准的学习，规范操作技能，提高监测技术水平，进一步完善各类原始记录内容，做好质量控制工作，确保监测数据的有效性和可靠性，更好地为环境管理提供技术支撑。 考核组组长：陈小娟 2016年9月25日 审定人： 康宏 年 月 日

持证上岗考核组名单

| 序号 | 姓名 | 职务或职称 | 职责 | 单位 | 签名 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 陈小娟 | 工程师 | 组长 | 新疆环境监测总站 |  |
| 2 | 刘蕾 | 高工 | 组员 | 新疆环境监测总站 |  |
| 3 | 热合曼 | 高工 | 组员 | 巴州环境监测中心站 |  |

审批意见

批准人：                   批准单位盖章                 年    月    日