环境监测人员

持证上岗考核报告

被考核单位：新疆博奇清新环境检测有限公司

考核日期：2016年9月3日、9月24日-25日

新疆自治区环境保护厅编制

表1 上 岗 考 核 基 本 情 况

| 申请单位 |  |  | 新疆博奇清新环境检测有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地 址 |  |  | 新疆乌鲁木齐市天山区胜利路666号（新疆大学） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 |  |  | 陈 涛 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系人 |  |  | 陈秀玲 |  |  |  | 联系电话 |  |  | 13629910959 |  |
| 人员情况 | 技 术 人 员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 自报人数 |  | 现场审核人数 |  |  | 参加上岗考核人数 |  |  | 通过上岗考核人数 |  |  |
|  | 20 |  | 17 |  |  | 17 |  |  | 15 |  |  |
| 考核通过情况 |  | 理论考核 成绩 |  | 大类通过率 | 项目通过率 |  |  | 项次通过率 |  |  | 盲样考核 一次通过率 |
|  |  | 68.6分 |  | 100% | 97.5% |  |  | 88.9% |  |  | 61.5% |
| 颁发上岗证时间 |  |  | 年 月 日 （由自治区环保厅填写） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 颁发上岗证人数 |  |  | 人 （由自治区环保厅填写） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备 注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 表2 现场考核项目一览表 新疆博奇清新环境检测有限公司 第 1页共8页 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 姓名 | 考核 类别 | 考核项目 | 分析方法名称、代号及来源 | 考核结果 |  |  | 考核结论 |
|  |  |  |  |  | 理论考核 | 盲样考核 | 基本技能/见证实验 |  |
| 1 | 董永强 | 环境空气和废气 | 废气采样 | 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法（GB/T 16157—1996） | 63.7 | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 环境空气采样 | 环境空气质量手工监测技术规范（HJ/T 194—2005） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 臭氧 | 环境空气 臭氧的测定 靛蓝二磺酸钠分光光度法（HJ 504-2009） |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 氮氧化物(二氧化氮) | 固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法 HJ 693-2014 |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 二氧化硫 | 环境空气 二氧化硫的测定 甲醛吸收-副玫瑰苯胺分光光度法（HJ 482-2009） |  | 合格 | / | 合格 |
|  |  |  | 氯气 | 固定污染源排气中氯气的测定 甲基橙分光光度法（HJ/T 30-1999） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 总烃（非甲烷烃） | 固定污染源排气中非甲烷总烃的测定 气相色谱法（HJ/T 38-1999） |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  | 噪声 | 厂界环境噪声 | 工业企业厂界环境噪声排放标准（GB 12348-2008） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 社会生活环境噪声 | 社会生活环境噪声排放标准（GB 22337-2008） |  | / | 不符合 | 不合格 |
| 2 | 杜永飞 | 水（含大气降水）和废水 | 水质采样 | 地表水和污水监测技术规范（HJ/T 91—2002） | 60 | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 电导率 | 电导率 便携式电导率仪法《水和废水监测分析方法》（第四版）国家环境保护总局 （2002年） |  | 合格 | / | 合格 |
|  |  |  | 溶解氧 | 溶解氧 便携式溶解氧仪法《水和废水监测分析方法》（第四版）国家环境保护总局 （2002年） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 水温 | 水质 水温的测定 温度计或颠倒温度计测定法(GB/T 13195-91) |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  | 环境空气和废气 | 环境空气采样 | 环境空气质量手工监测技术规范（HJ/T 194—2005） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 臭氧 | 环境空气 臭氧的测定 靛蓝二磺酸钠分光光度法（HJ 504-2009） |  | / | 不符合 | 不合格 |
| 表2 现场考核项目一览表 新疆博奇清新环境检测有限公司 第 2页共8页 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 姓名 | 考核 类别 | 考核项目 | 分析方法名称、代号及来源 | 考核结果 |  |  | 考核结论 |
|  |  |  |  |  | 理论考核 | 盲样考核 | 基本技能/见证实验 |  |
| 2 | 杜永飞 | 环境空气和废气 | 甲醛 | 空气质量 甲醛的测定 乙酰丙酮分光光度法（GB/T 15516-1995） | 60 | 合格 | / | 合格 |
|  |  | 噪声 | 厂界环境噪声 | 工业企业厂界环境噪声排放标准（GB 12348-2008） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 社会生活环境噪声 | 社会生活环境噪声排放标准（GB 22337-2008） |  | / | 不符合 | 不合格 |
| 3 | 付晓红 | 水（含大气降水）和废水 | 化学需氧量 | 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法(GB/T 11914-89) | 70.4 | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 碱度 | 碱度 酸碱指示剂滴定法《水和废水监测分析方法》（第四版）国家环境保护总局 （2002年） |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 石油类和动植物油类 | 水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法(HJ637-2012) |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 酸度 | 酸度 酸碱指示剂滴定法《水和废水监测分析方法》（第四版）国家环境保护总局 （2002年） |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 砷 | 水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法(HJ 694—2014) |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 挥发酚 | 水质 挥发酚的测定 4-氨基安替比林分光光度法(HJ 503-2009) |  | 合格 | / | 合格 |
|  |  | 土壤和水系沉积物 | 汞 | 土壤质量 总汞、总砷、总铅的测定 原子荧光法 第1部分：土壤中总汞的测定（GB/T 22105.1-2008） |  | 合格 | / | 合格 |
| 4 | 李红翠 | 水（含大气降水）和废水 | 水质采样 | 地表水和污水监测技术规范（HJ/T 91—2002） | 70.6 | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | pH值 | 水质 pH值的测定 玻璃电极法(GB/T 6920-86) |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | （总）氰化物 | 水质 氰化物的测定 容量法和分光光度法(异烟酸-吡唑啉酮分光光度法)(HJ 484-2009) |  | 合格 | / | 合格 |
|  |  |  | 总氮 | 水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法(HJ636-2012) |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 砷 | 水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法(HJ 694—2014) |  | 合格 | / | 合格 |
|  |  |  | 铜、锌 | 水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法(GB/T 7475-87) |  | / | 符合 | 合格 |
| 表2 现场考核项目一览表 新疆博奇清新环境检测有限公司 第 3页共8页 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 姓名 | 考核 类别 | 考核项目 | 分析方法名称、代号及来源 | 考核结果 |  |  | 考核结论 |
|  |  |  |  |  | 理论考核 | 盲样考核 | 基本技能/见证实验 |  |
| 4 | 李红翠 | 土壤和水系沉积物 | 铅、镉 | 土壤质量 铅、镉的测定 石墨炉原子吸收分光光度法（GB/T 17141-1997） | 70.6 | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 砷 | 土壤质量 总汞、总砷、总铅的测定 原子荧光法第2部分:土壤中总砷的测定（GB/T 22105.2-2008） |  | / | 符合 | 合格 |
| 5 | 李健 | 水（含大气降水）和废水 | 钾 | 水质 钾和钠的测定 火焰原子吸收分光光度法(GB/T 11904-1989) | 60 | 合格 | / | 合格 |
|  |  |  | 镍 | 水质 镍的测定 火焰原子吸收分光光度法(GB/T 11912-1989) |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 铁、锰 | 水质 铁、锰的测定 火焰原子吸收分光光度法 (GB/T 11911-89) |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  | 环境空气和废气 | 环境空气采样 | 环境空气质量手工监测技术规范（HJ/T 194—2005） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  | 土壤和水系沉积物 | 土壤采样 | 土壤环境监测技术规范（HJ/T 166-2004） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 镍 | 土壤质量 镍的测定 火焰原子吸收分光光度法（GB/T 17139-1997） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 铅 | 土壤质量 铅、镉的测定 石墨炉原子吸收分光光度法（GB/T 17141-1997） |  | 合格 | / | 合格 |
| 6 | 李颖 | 水（含大气降水）和废水 | 氨氮 | 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法(HJ 535-2009) | 74 | 合格 | / | 合格 |
|  |  |  | 高锰酸盐指数 | 水质 高锰酸盐指数的测定(GB 11892-89) |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 色度 | 水质 色度的测定（稀释倍数法）(GB/T 11903-89) |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 悬浮物 | 水质 悬浮物的测定 重量法(GB 11901-89) |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 六价铬 | 水质 六价铬的测定 二苯碳酰二肼分光光度法(GB/T 7467-87) |  | / | 不符合 | 不合格 |
| 7 | 刘朝阳 | 环境空气和废气 | 废气采样 | 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法（GB/T 16157—1996） | 60 | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 烟（粉）尘 | 锅炉烟尘测试方法（GB 5468-91） |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 环境空气采样 | 环境空气质量手工监测技术规范（HJ/T 194—2005） |  | / | 不符合 | 不合格 |
| 表2 现场考核项目一览表 新疆博奇清新环境检测有限公司 第 4页共8页 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 姓名 | 考核 类别 | 考核项目 | 分析方法名称、代号及来源 | 考核结果 |  |  | 考核结论 |
|  |  |  |  |  | 理论考核 | 盲样考核 | 基本技能/见证实验 |  |
| 7 | 刘朝阳 | 环境空气和废气 | 氮氧化物(二氧化氮) | 环境空气 氮氧化物（一氧化氮和二氧化氮）的测定 盐酸萘乙二胺分光光度法（HJ 479-2009） | 60 | 合格 | / | 合格 |
|  |  |  | 二氧化硫 | 固定污染源排气中二氧化硫的测定 定电位电解法（HJ/T 57-2000） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 硫化氢 | 居住区大气中硫化氢 卫生检验标准方法 亚甲蓝分光光度法 GB 11742-1989 |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 氯气 | 固定污染源排气中氯气的测定 甲基橙分光光度法（HJ/T 30-1999） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 总烃（非甲烷烃） | 固定污染源排气中非甲烷总烃的测定 气相色谱法（HJ/T 38-1999） |  | 合格 | / | 合格 |
|  |  | 噪声 | 厂界环境噪声 | 工业企业厂界环境噪声排放标准（GB 12348-2008） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 建筑施工场界环境噪声 | 建筑施工场界环境噪声排放标准（GB 12523-2011） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 社会生活环境噪声 | 社会生活环境噪声排放标准（GB 22337-2008） |  | / | 不符合 | 不合格 |
| 8 | 木合亚斯丁·多力洪 | 环境空气和废气 | 废气采样 | 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法（GB/T 16157—1996） | 60 | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 环境空气采样 | 环境空气质量手工监测技术规范（HJ/T 194—2005） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | PM10 | 环境空气 PM10和PM2.5的测定 重量法（HJ 618-2011） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 烟（粉）尘 | 锅炉烟尘测试方法（GB 5468-91） |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 氨 | 环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法（HJ 533-2009） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 臭氧 | 环境空气 臭氧的测定 靛蓝二磺酸钠分光光度法（HJ 504-2009） |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 氮氧化物(二氧化氮) | 环境空气 氮氧化物（一氧化氮和二氧化氮）的测定 盐酸萘乙二胺分光光度法（HJ 479-2009） |  | / | 符合 | 合格 |

表2  现场考核项目一览表

新疆博奇清新环境检测有限公司                                                                                                第 5页共8页

| 序号 | 姓名 | 考核 类别 | 考核项目 | 分析方法名称、代号及来源 | 考核结果 |  |  | 考核结论 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 理论考核 | 盲样考核 | 基本技能/见证实验 |  |  |
| 8 | 木合亚斯丁·多力洪 | 环境空气和废气 | 硫化氢 | 居住区大气中硫化氢 卫生检验标准方法 亚甲蓝分光光度法 GB 11742-1989 | 60 | 合格 | / | 合格 |  |
|  |  | 噪声 | 厂界环境噪声 | 工业企业厂界环境噪声排放标准（GB 12348-2008） |  | / | 不符合 | 不合格 |  |
|  |  |  | 环境噪声 | 环境噪声监测技术规范 城市声环境常规监测（HJ 640-2012） |  | / | 不符合 | 不合格 |  |
|  |  |  | 建筑施工场界环境噪声 | 建筑施工场界环境噪声排放标准（GB 12523-2011） |  | / | 不符合 | 不合格 |  |
|  |  |  | 社会生活环境噪声 | 社会生活环境噪声排放标准（GB 22337-2008） |  | / | 不符合 | 不合格 |  |
| 9 | 潘丽瑛 | 水（含大气降 水）和废水 | 水质采样 | 地表水和污水监测技术规范（HJ/T 91—2002） | 65.8 | / | 符合 | 合格 |  |
|  |  |  | 水温 | 水质 水温的测定 温度计或颠倒温度计测定法(GB/T 13195-91) |  | / | 符合 | 合格 |  |
|  |  | 环境空气和废气 | 总烃（非甲烷烃） | 环境空气 总烃的测定 气相色谱法（HJ 604-2011） |  | / | 符合 | 合格 |  |
| 10 | 田英男 | 水（含大气降 水）和废水 | pH值 | 水质 pH值的测定 玻璃电极法(GB/T 6920-86) | 60 | / | 符合 | 合格 |  |
|  |  |  | 电导率 | 大气降水电导率的测定方法(GB 13580.3-92) |  | / | 符合 | 合格 |  |
|  |  |  | （总）氰化物 | 水质 氰化物的测定 容量法和分光光度法(异烟酸-巴比妥酸光度法)(HJ 484-2009) |  | / | 符合 | 合格 |  |
|  |  |  | 化学需氧量 | 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法(GB/T 11914-89) |  | / | 符合 | 合格 |  |
|  |  |  | 生化需氧量 | 水质 五日生化需氧量（BOD5）的测定 稀释与接种法(HJ 505-2009) |  | / | 符合 | 合格 |  |
|  |  |  | 悬浮物 | 水质 悬浮物的测定 重量法(GB 11901-89) |  | / | 符合 | 合格 |  |
|  |  |  | 六价铬 | 水质 六价铬的测定 二苯碳酰二肼分光光度法(GB/T 7467-87) |  | / | 符合 | 合格 |  |

表2  现场考核项目一览表

新疆博奇清新环境检测有限公司                                                                                               第 6页共8页

| 序号 | 姓名 | 考核 类别 | 考核项目 | 分析方法名称、代号及来源 | 考核结果 |  |  | 考核结论 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 理论考核 | 盲样考核 | 基本技能/见证实验 |  |  |
| 11 | 汪溪远 | 环境空气和废气 | 环境空气采样 | 环境空气质量手工监测技术规范（HJ/T 194—2005） | 60 | / | 不符合 | 不合格 |  |
|  |  |  | PM10 | 环境空气 PM10和PM2.5的测定 重量法（HJ 618-2011） |  | / | 不符合 | 不合格 |  |
|  |  |  | 总悬浮颗粒物 | 环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法（GB/T 15432-1995） |  | / | 不符合 | 不合格 |  |
|  |  |  | 氮氧化物(二氧化氮) | 环境空气 氮氧化物（一氧化氮和二氧化氮）的测定 盐酸萘乙二胺分光光度法（HJ 479-2009） |  | / | 不符合 | 不合格 |  |
|  |  |  | 二氧化硫 | 环境空气 二氧化硫的测定 甲醛吸收-副玫瑰苯胺分光光度法（HJ 482-2009） |  | 不合格 | / | 不合格 |  |
|  |  |  | 甲醛 | 空气质量 甲醛的测定 乙酰丙酮分光光度法（GB/T 15516-1995） |  | / | 不符合 | 不合格 |  |
| 12 | 王显 | 水（含大气降水）和废水 | 水质采样 | 地表水和污水监测技术规范（HJ/T 91—2002） | 62.6 | / | 符合 | 合格 |  |
|  |  |  | （总）氰化物 | 水质 氰化物的测定 容量法和分光光度法(异烟酸-巴比妥酸光度法)(HJ 484-2009) |  | / | 符合 | 合格 |  |
|  |  |  | 高锰酸盐指数 | 水质 高锰酸盐指数的测定(GB 11892-89) |  | 合格 | / | 合格 |  |
|  |  |  | 化学需氧量 | 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法(GB/T 11914-89) |  | / | 符合 | 合格 |  |
|  |  |  | 总氮 | 水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法(HJ636-2012) |  | 合格 | / | 合格 |  |
|  |  |  | 六价铬 | 水质 六价铬的测定 二苯碳酰二肼分光光度法(GB/T 7467-87) |  | / | 符合 | 合格 |  |
| 13 | 徐梦雨 | 水（含大气降水）和废水 | 水质采样 | 地表水和污水监测技术规范（HJ/T 91—2002） | 72.7 | / | 符合 | 合格 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法(HJ 535-2009) |  | / | 符合 | 合格 |  |
|  |  |  | 氟化物 | 水质 无机阴离子的测定 离子色谱法 （HJ/T 84-2001） |  | 合格 | / | 合格 |  |
|  |  |  | 生化需氧量 | 水质 五日生化需氧量（BOD5）的测定 稀释与接种法(HJ 505-2009) |  | / | 符合 | 合格 |  |
|  |  |  | 石油类和动植物油类 | 水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法(HJ637-2012) |  | 合格 | / | 合格 |  |

表2  现场考核项目一览表

新疆博奇清新环境检测有限公司                                                                                                第 7页共8页

| 序号 | 姓名 | 考核 类别 | 考核项目 | 分析方法名称、代号及来源 | 考核结果 |  |  | 考核结论 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 理论考核 | 盲样考核 | 基本技能/见证实验 |  |  |
| 13 | 徐梦雨 | 水（含大气降水）和废水 | 总硬度（钙和镁总量） | 水质 钙和镁总量的测定 EDTA滴定法(GB/T 7477—1987) | 72.7 | / | 符合 | 合格 |  |
|  |  |  | 挥发酚 | 水质 挥发酚的测定 4-氨基安替比林分光光度法(HJ 503-2009) |  | / | 符合 | 合格 |  |
|  |  | 环境空气和废气 | 硫酸雾 | 固定污染源废气 硫酸雾的测定 离子色谱法（HJ 544-2016) |  | 合格 | / | 合格 |  |
|  |  |  | 氯化氢 | 环境空气和废气 氯化氢的测定 离子色谱法（暂行）（HJ 549-2009） |  | / | 符合 | 合格 |  |
| 14 | 姚俊芹 | 水（含大气降水）和废水 | 氨氮 | 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法(HJ 535-2009) | 68 | / | 不符合 | 不合格 |  |
|  |  |  | 化学需氧量 | 水质 化学需氧量的测定 快速消解分光光度法(HJ/T 399—2007) |  | / | 不符合 | 不合格 |  |
|  |  |  | 总氮 | 水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法(HJ636-2012) |  | / | 不符合 | 不合格 |  |
|  |  |  | 总磷（磷酸盐） | 水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 (GB 11893-89) |  | 不合格 | / | 不合格 |  |
| 15 | 伊元荣 | 土壤和水系沉积物 | 土壤采样 | 土壤环境监测技术规范（HJ/T 166-2004） | 68.7 | / | 不符合 | 不合格 |  |
|  |  |  | 镍 | 土壤质量 镍的测定 火焰原子吸收分光光度法（GB/T 17139-1997） |  | / | 不符合 | 不合格 |  |
|  |  |  | 铜 | 土壤质量 铜、锌的测定 火焰原子吸收分光光度法(GB/T 17138-1997) |  | / | 符合 | 合格 |  |
|  |  |  | 总铬 | 土壤 总铬的测定 火焰原子吸收分光光度法（HJ 491-2009） |  | / | 符合 | 合格 |  |
| 16 | 赵乐荣 | 水（含大气降水）和废水 | pH值 | 水质 pH值的测定 玻璃电极法(GB/T 6920-86) | 60 | 合格 | / | 合格 |  |
|  |  |  | 高锰酸盐指数 | 水质 高锰酸盐指数的测定(GB 11892-89) |  | / | 符合 | 合格 |  |
|  |  |  | 化学需氧量 | 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法(GB/T 11914-89) |  | / | 符合 | 合格 |  |
|  |  |  | 生化需氧量 | 水质 五日生化需氧量（BOD5）的测定 稀释与接种法(HJ 505-2009) |  | / | 符合 | 合格 |  |
|  |  |  | 悬浮物 | 水质 悬浮物的测定 重量法(GB 11901-89) |  | / | 符合 | 合格 |  |
|  |  |  | 总硬度 | 水质 钙和镁总量的测定 EDTA滴定法(GB/T 7477—1987) |  | 合格 | / | 合格 |  |

表2  现场考核项目一览表

新疆博奇清新环境检测有限公司                                                                                                第 8页共8页

| 序号 | 姓名 | 考核 类别 | 考核项目 | 分析方法名称、代号及来源 | 考核结果 |  |  | 考核结论 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 理论考核 | 盲样考核 | 基本技能/见证实验 |  |  |
| 17 | 翟晓慧 | 水（含大气降水）和废水 | 锌、镉 | 水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法（GB 7475-87） | 69.2 | / | 符合 | 合格 |  |
|  |  |  | 铁、锰 | 水质 铁、锰的测定 火焰原子吸收分光光度法（GB 11911-89） |  | / | 符合 | 合格 |  |
|  |  |  | 镍 | 水质 镍的测定 火焰原子吸收分光光度法（GB 11912-89） |  | / | 符合 | 合格 |  |
|  |  |  | 汞 | 水质 汞、砷、硒、铋、锑的测定 原子荧光法 HJ694-2014 |  | 合格 | / | 合格 |  |
|  |  | 土壤和水系沉积物 | 铜 | 土壤质量 铜、锌的测定 火焰原子吸收分光光度法 （GB/T 17138-1997） |  | / | 符合 | 合格 |  |
|  |  |  | 锌 | 土壤质量 铜、锌的测定 火焰原子吸收分光光度法 （GB/T 17138-1997） |  | 合格 | / | 合格 |  |
|  |  |  | 铅 | 土壤质量 铅、镉的测定 石墨炉原子吸收分光光度法（GB/T 17141-1997） |  | / | 符合 | 合格 |  |
|  |  |  | 总铬 | 土壤 总铬的测定 火焰原子吸收分光光度法（HJ 491-2009） |  | / | 符合 | 合格 |  |

表3  考核通过建议发证项目表

| 新疆博奇清新环境检测有限公司 第1页共2页 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 姓 名 | 性别 | 技术职称 | 发 证 项 目 | 证书编号 |
| 1 | 董永强 | 男 | / | 环境空气和废气： 废气采样、环境空气采样、总悬浮颗粒物、烟（粉）尘、PM10、硫化氢、氯气、氮氧化物(二氧化氮)、氨、二氧化硫、甲醛 噪声： 环境噪声、建筑施工场界环境噪声、厂界环境噪声 | XHJ-2016-648 |
| 2 | 杜永飞 | 男 | / | 水（含大气降水）和废水： 水质采样、溶解氧、(浑)浊度、透明度、水温、电导率 环境空气和废气： 环境空气采样、总悬浮颗粒物、PM10、硫化氢、氮氧化物(二氧化氮)、二氧化硫、甲醛 噪声： 环境噪声、建筑施工场界环境噪声、厂界环境噪声 | XHJ-2016-649 |
| 3 | 付晓红 | 女 | / | 水（含大气降水）和废水： 溶解氧、(浑)浊度、pH值、水温、电导率、色度、悬浮物、石油类和动植物油类、化学需氧量、阴离子表面活性剂、矿化度、游离氯和总氯、铋、（总）汞、硒、砷、锑、挥发酚 土壤和水系沉积物： 汞、砷 | XHJ-2016-650 |
| 4 | 李红翠 | 女 | / | 水（含大气降水）和废水： 水质采样、溶解氧、(浑)浊度、pH值、水温、电导率、总氮、硫化物、总磷（磷酸盐）、（总）氰化物、汞、砷、硒、铋、锑、铬、钙、镁、铜、铅、锌、镉、钾、钠、铁、锰、镍 土壤和水系沉积物： 镍、汞、铜、锌、铅、镉、砷、总铬 | XHJ-2016-651 |
| 5 | 李健 | 男 | / | 水（含大气降水）和废水： 铬、钙、镁、铜、铅、锌、镉、钾、钠、铁、锰、镍 环境空气和废气： 环境空气采样 土壤和水系沉积物： 土壤采样、镍、铜、锌、铅、镉、总铬 | XHJ-2016-652 |
| 6 | 李颖 | 女 | / | 水（含大气降水）和废水： 水温、氨氮、色度、悬浮物、高锰酸盐指数、酸度、矿化度、碱度 | XHJ-2016-653 |
| 7 | 刘朝阳 | 男 | / | 环境空气和废气： 废气采样、环境空气采样、总悬浮颗粒物、烟（粉）尘、PM10、硫化氢、氯气、氮氧化物(二氧化氮)、一氧化碳、氨、二氧化硫、总烃（非甲烷烃）、甲醛 噪声： 环境噪声、建筑施工场界环境噪声、厂界环境噪声 | XHJ-2016-654 |

表3  考核通过建议发证项目表

| 新疆博奇清新环境检测有限公司 第2页共2页 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 姓 名 | 性别 | 技术职称 | 发 证 项 目 | 证书编号 |
| 8 | 木合亚斯丁·多力洪 | 男 | / | 环境空气和废气：环境空气采样、总悬浮颗粒物、PM10、硫化氢、氯气、氮氧化物(二氧化氮)、氨、二氧化硫 | XHJ-2016-655 |
| 9 | 潘丽瑛 | 女 | / | 水（含大气降水）和废水： 水质采样、溶解氧、(浑)浊度、pH值、水温、电导率 环境空气和废气： 总烃（非甲烷烃） | XHJ-2016-656 |
| 10 | 田英男 | 女 | / | 水（含大气降水）和废水： 溶解氧、(浑)浊度、水温、悬浮物、硫化物、（总）氰化物、高锰酸盐指数、化学需氧量、六价铬 | XHJ-2016-657 |
| 11 | 王显 | 男 | / | 水（含大气降水）和废水： 水质采样、透明度、水温、总氮、色度、硫化物、总磷（磷酸盐）、（总）氰化物、高锰酸盐指数、化学需氧量、六价铬 | XHJ-2016-658 |
| 12 | 徐梦雨 | 女 | / | 水（含大气降水）和废水： 水质采样、溶解氧、(浑)浊度、pH值、透明度、水温、电导率、硝酸盐（氮）、生化需氧量、氨氮、氯化物、氟化物、石油类和动植物油类、硫酸盐、亚硝酸盐（氮）、总硬度（钙和镁总量）、化学需氧量、阴离子表面活性剂、游离氯和总氯、挥发酚 环境空气和废气： 硫酸雾、氯化氢 | XHJ-2016-659 |
| 13 | 伊元荣 | 女 | / | 土壤和水系沉积物： 土壤采样、镍、铜、锌、总铬 | XHJ-2016-660 |
| 14 | 赵乐荣 | 女 | / | 水（含大气降水）和废水： 溶解氧、pH值、电导率、生化需氧量、色度、悬浮物、高锰酸盐指数、总硬度（钙和镁总量）、化学需氧量 | XHJ-2016-661 |
| 15 | 翟晓慧 | 女 | / | 水（含大气降水）和废水： 汞、砷、硒、铋和锑、铬、钙、镁、铜、铅、锌、镉、钾、钠、铁、锰、镍 土壤和水系沉积物： 镍、汞、铜、锌、铅、镉、砷、总铬 | XHJ-2016-662 |

技术专家签名：

持证上岗考核组意见

根据自治区环保厅下发的《关于印发自治区环境监测技术人员持证上岗管理与考核办法的通知》（新环监发[2011]149）号文的精神，受自治区环保厅的委托，自治区环境监测总站专家组一行4人，于2016年9月3日、9月24-25日对新疆博奇清新环境检测有限公司进行了监测人员持证上岗考核。 新疆博奇清新环境检测有限公司申请了20人、4大类、81个项目、270个项次的上岗证考核。上岗考核采用理论知识考试、现场操作技能考核和自认定材料审核等方式进行，考核组按照规定对该实验室所提交的申请项目按照35%以上进行了现场测试考核。现将考核结果通报如下： 1新疆博奇清新环境检测有限公司3人缺考，共 17人参加了理论考核，理论考试全部合格，平均成绩为68.6分。考核组对该实验室自认定材料进行了审核，对该实验室的水（含大气降水）和废水、环境空气和废气、土壤和水系沉积物、噪声等4大类开展了47.0 %的现场操作演示及基本技能考核，考核情况见表2。 2盲样考核： 17 人参加了26只盲样的考核，考核一次通过率61.5 %，出具了1份检测报告。 3总体考核结论：经考核专家组现场评定，共有水（含大气降水）和废水、环境空气和废气、土壤和水系沉积物、噪声等4大类、 79个项目、 240个项次通过考核，通过率88.9 %。考核组建议对通过考核的 15 名检测人员及通过的考核项目予以颁发考核合格证。 4建议：考核组建议新疆博奇清新环境检测有限公司加大实验室基础理论和基本技能的培训力度，加强现场采样的实操训练，规范操作，提高检测技能水平，完善各类原始记录内容，加强质量控制工作，确保检测数据的有效性和可靠性。 考核组组长： 2016年9月25日

持证上岗考核组名单

| 序号 | 姓名 | 职务或职称 | 职责 | 单位 | 签名 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 康宏 | 教高 | 组长 | 新疆维吾尔自治区环境监测总站 |  |
| 2 | 沈丽丽 | 高工 | 组员 | 新疆维吾尔自治区环境监测总站 |  |
| 3 | 陈静 | 工程师 | 组员 | 新疆维吾尔自治区环境监测总站 |  |
| 4 | 邱连勇 | 助理工程师 | 组员 | 新疆维吾尔自治区环境监测总站 |  |

审批意见

批准人：                   批准单位盖章                 年    月    日