环境监测人员

持证上岗考核报告

被考核单位：昌吉市英利排水监测有限责任公司

考核日期：2016年9月3日、10月5日

新疆自治区环境保护厅编制

表1 上 岗 考 核 基 本 情 况

| 申请单位 |  |  | 昌吉市英利排水监测有限责任公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地 址 |  |  | 昌吉市西域社区第二污水处理厂院内 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 |  |  | 冯继祖 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系人 |  |  | 刘慧慧 |  |  |  | 联系电话 |  |  | 15299987866 |  |
| 人员情况 | 技 术 人 员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 自报人数 |  | 现场审核人数 |  |  | 参加上岗考核人数 |  |  | 通过上岗考核人数 |  |  |
|  | 11 |  | 11 |  |  | 11 |  |  | 11 |  |  |
| 考核通过情况 |  | 理论考核 成绩 |  | 大类通过率 | 项目通过率 |  |  | 项次通过率 |  |  | 盲样考核 一次通过率 |
|  |  | 64.5分 |  | 100% | 100 % |  |  | 88.9 % |  |  | 71.4 % |
| 颁发上岗证时间 |  |  | 年 月 日 （由自治区环保厅填写） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 颁发上岗证人数 |  |  | 人 （由自治区环保厅填写） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备 注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 表2 现场考核项目一览表 昌吉市英利排水监测有限责任公司 第 1页共10页 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 姓名 | 考核 类别 | 考核项目 | 分析方法名称、代号及来源 | 考核结果 |  |  | 考核结论 |
|  |  |  |  |  | 理论考核 | 盲样考核 | 基本技能/见证实验 |  |
| 1 | 冯继祖 | 水（含大气降水）和废水 | 悬浮物 | 水质 悬浮物的测定 重量法(GB 11901-89) | 64.5 | / | 符合 | 合格 |
| 2 | 高俊英 | 水（含大气降水）和废水 | 水质采样 | 地表水和污水监测技术规范（HJ/T 91—2002） | 63 | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | pH值 | 水质 pH值的测定 玻璃电极法(GB/T 6920-86) |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 溶解氧 | 水质 溶解氧的测定 碘量法(GB 7489－1987) |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 氨氮 | 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法(HJ 535-2009) |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 化学需氧量 | 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法(GB/T 11914-89) |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 氯化物 | 水质 氯化物的测定 硝酸银滴定法(GB 11896-89) |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 色度 | 水质 色度的测定（稀释倍数法）(GB/T 11903-89) |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 生化需氧量 | 水质 五日生化需氧量（BOD5）的测定 稀释与接种法(HJ 505-2009) |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 石油类和动植物油类 | 水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法(HJ637-2012) |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 悬浮物 | 水质 悬浮物的测定 重量法(GB 11901-89) |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 总氮 | 水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法(HJ636-2012) |  | 合格 | / | 合格 |
|  |  | 生物 | 粪大肠菌群 | 水质 粪大肠菌群的测定 多管发酵法和滤膜法（HJ/T 347-2007） |  | / | 符合 | 合格 |
| 3 | 苟俊义 | 水（含大气降水）和废水 | 悬浮物 | 水质 悬浮物的测定 重量法(GB 11901-89) | 71.5 | / | 符合 | 合格 |
| 4 | 苟亮 | 水（含大气降水）和废水 | 溶解氧 | 水质 溶解氧的测定 碘量法(GB 7489－1987) | 60 | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 氯化物 | 水质 氯化物的测定 硝酸银滴定法(GB 11896-89) |  | / | 符合 | 合格 |
| 表2 现场考核项目一览表 昌吉市英利排水监测有限责任公司 第 2页共10页 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 姓名 | 考核 类别 | 考核项目 | 分析方法名称、代号及来源 | 考核结果 |  |  | 考核结论 |
|  |  |  |  |  | 理论考核 | 盲样考核 | 基本技能/见证实验 |  |
| 5 | 刘慧慧 | 水（含大气降水）和废水 | pH值 | 水质 pH值的测定 玻璃电极法(GB/T 6920-86) | 68 | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 溶解氧 | 水质 溶解氧的测定 碘量法(GB 7489－1987) |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 氨氮 | 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法(HJ 535-2009) |  | 合格 | / | 合格 |
|  |  |  | 化学需氧量 | 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法(GB/T 11914-89) |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 氯化物 | 水质 氯化物的测定 硝酸银滴定法(GB 11896-89) |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 色度 | 水质 色度的测定（稀释倍数法）(GB/T 11903-89) |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 生化需氧量 | 水质 五日生化需氧量（BOD5）的测定 稀释与接种法(HJ 505-2009) |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 石油类和动植物油类 | 水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法(HJ637-2012) |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 悬浮物 | 水质 悬浮物的测定 重量法(GB 11901-89) |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 总氮 | 水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法(HJ636-2012) |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  | 生物 | 粪大肠菌群 | 水质 粪大肠菌群的测定 多管发酵法和滤膜法（HJ/T 347-2007） |  | / | 符合 | 合格 |
| 6 | 热孜瓦依不拉英 | 水（含大气降水）和废水 | 水质采样 | 地表水和污水监测技术规范（HJ/T 91—2002） | 62 | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | pH值 | 水质 pH值的测定 玻璃电极法(GB/T 6920-86) |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 化学需氧量 | 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法(GB/T 11914-89) |  | 合格 | / | 合格 |
|  |  |  | 生化需氧量 | 水质 五日生化需氧量（BOD5）的测定 稀释与接种法(HJ 505-2009) |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 阴离子表面活性剂 | 水质 阴离子表面活性剂的测定 亚甲蓝分光光度法(GB/T 7494-87) |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  | 生物 | 粪大肠菌群 | 水质 粪大肠菌群的测定 多管发酵法和滤膜法（HJ/T 347-2007） |  | / | 符合 | 合格 |
| 表2 现场考核项目一览表 昌吉市英利排水监测有限责任公司 第 3页共10页 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 姓名 | 考核 类别 | 考核项目 | 分析方法名称、代号及来源 | 考核结果 |  |  | 考核结论 |
|  |  |  |  |  | 理论考核 | 盲样考核 | 基本技能/见证实验 |  |
| 7 | 王宗涛 | 水（含大气降水）和废水 | pH值 | 水质 pH值的测定 玻璃电极法(GB/T 6920-86) | 71.5 | 合格 | / | 合格 |
|  |  |  | 色度 | 水质 色度的测定（稀释倍数法）(GB/T 11903-89) |  | / | 符合 | 合格 |
| 8 | 魏东慧 | 水（含大气降水）和废水 | 水质采样 | 地表水和污水监测技术规范（HJ/T 91—2002） | 68.7 | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 悬浮物 | 水质 悬浮物的测定 重量法(GB 11901-89) |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 化学需氧量 | 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法(GB/T 11914-89) |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 氯化物 | 水质 氯化物的测定 硝酸银滴定法(GB 11896-89) |  | 合格 | / | 合格 |
|  |  |  | 石油类和动植物油类 | 水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法(HJ637-2012) |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  | 生物 | 粪大肠菌群 | 水质 粪大肠菌群的测定 多管发酵法和滤膜法（HJ/T 347-2007） |  | / | 符合 | 合格 |
| 9 | 杨骞 | 水（含大气降水）和废水 | 水质采样 | 地表水和污水监测技术规范（HJ/T 91—2002） | 60 | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | pH值 | 水质 pH值的测定 玻璃电极法(GB/T 6920-86) |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 溶解氧 | 水质 溶解氧的测定 碘量法(GB 7489－1987) |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 色度 | 水质 色度的测定（稀释倍数法）(GB/T 11903-89) |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 生化需氧量 | 水质 五日生化需氧量（BOD5）的测定 稀释与接种法(HJ 505-2009) |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 石油类和动植物油类 | 水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法(HJ637-2012) |  | 合格 | / | 合格 |
|  |  |  | 悬浮物 | 水质 悬浮物的测定 重量法(GB 11901-89) |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 总磷（磷酸盐） | 水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 (GB 11893-89) |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  | 生物 | 粪大肠菌群 | 水质 粪大肠菌群的测定 多管发酵法和滤膜法（HJ/T 347-2007） |  | / | 符合 | 合格 |
| 表2 现场考核项目一览表 昌吉市英利排水监测有限责任公司 第 4页共10页 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 姓名 | 考核 类别 | 考核项目 | 分析方法名称、代号及来源 | 考核结果 |  |  | 考核结论 |
|  |  |  |  |  | 理论考核 | 盲样考核 | 基本技能/见证实验 |  |
| 10 | 张峰 | 水（含大气降 水）和废水 | pH值 | 水质 pH值的测定 玻璃电极法(GB/T 6920-86) | 67.5 | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 色度 | 水质 色度的测定（稀释倍数法）(GB/T 11903-89) |  | / | 符合 | 合格 |
| 11 | 闫文惠 | 水（含大气降 水）和废水 | 水质采样 | 水污染物排放总量监测技术规范（HJ/T 92—2002） | 64.7 | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | pH值 | 水质 pH值的测定 玻璃电极法(GB/T 6920-86) |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 氨氮 | 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法(HJ 535-2009) |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 化学需氧量 | 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法(GB/T 11914-89) |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 氯化物 | 水质 氯化物的测定 硝酸银滴定法(GB 11896-89) |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 色度 | 水质 色度的测定（稀释倍数法）(GB/T 11903-89) |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 生化需氧量 | 水质 五日生化需氧量（BOD5）的测定 稀释与接种法(HJ 505-2009) |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 石油类和动植物油类 | 水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法(HJ637-2012) |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 悬浮物 | 水质 悬浮物的测定 重量法(GB 11901-89) |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 阴离子表面活性剂 | 水质 阴离子表面活性剂的测定 亚甲蓝分光光度法(GB/T 7494-87) |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 总氮 | 水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法(HJ636-2012) |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 总磷（磷酸盐） | 水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 (GB 11893-89) |  | 合格 | / | 合格 |
|  |  | 生物 | 粪大肠菌群 | 水质 粪大肠菌群的测定 多管发酵法和滤膜法（HJ/T 347-2007） |  | / | 符合 | 合格 |

表3  考核通过建议发证项目表

| 昌吉市英利排水监测有限责任公司 第1页共2页 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 姓 名 | 性别 | 技术职称 | 发 证 项 目 | 证书编号 |
| 1 | 冯继祖 | 男 | / | 水（含大气降水）和废水： 水温、悬浮物 | XHJ-2016-692 |
| 2 | 高俊英 | 女 | / | 水（含大气降水）和废水： 水质采样、水温、氨氮、总氮、色度、悬浮物、石油类和动植物油类、总磷、阴离子表面活性剂 生物： 粪大肠菌群 | XHJ-2016-693 |
| 3 | 苟俊义 | 男 | / | 水（含大气降水）和废水： 水温、悬浮物 | XHJ-2016-694 |
| 4 | 苟亮 | 男 | / | 水（含大气降水）和废水： 氯化物 | XHJ-2016-695 |
| 5 | 刘慧慧 | 女 | / | 水（含大气降水）和废水： pH值、水温、氨氮、总氮、色度、悬浮物、石油类和动植物油类、总磷、阴离子表面活性剂 生物： 粪大肠菌群 | XHJ-2016-696 |
| 6 | 热孜瓦依不拉英 | 女 | / | 水（含大气降水）和废水： 水质采样、溶解氧、pH值、水温、生化需氧量、氨氮、氯化物、总氮、色度、悬浮物、石油类和动植物油类、总磷、化学需氧量、阴离子表面活性剂 生物： 粪大肠菌群 | XHJ-2016-697 |
| 7 | 王宗涛 | 男 | / | 水（含大气降水）和废水： pH值、色度 | XHJ-2016-698 |
| 8 | 魏东慧 | 女 | / | 水（含大气降水）和废水： 水质采样、溶解氧、pH值、水温、生化需氧量、氨氮、氯化物、总氮、色度、悬浮物、石油类和动植物油类、总磷、化学需氧量、阴离子表面活性剂 生物： 粪大肠菌群 | XHJ-2016-699 |
| 9 | 杨骞 | 男 | / | 水（含大气降水）和废水： 水质采样、溶解氧、pH值、水温、生化需氧量、氨氮、氯化物、总氮、色度、悬浮物、石油类和动植物油类、总磷、化学需氧量、阴离子表面活性剂 生物： 粪大肠菌群 | XHJ-2016-700 |

表3  考核通过建议发证项目表

| 昌吉市英利排水监测有限责任公司 第2页共2页 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 姓 名 | 性别 | 技术职称 | 发 证 项 目 | 证书编号 |
| 10 | 张峰 | 男 | / | 水（含大气降水）和废水： pH值、色度 | XHJ-2016-701 |
| 11 | 闫文惠 | 女 | / | 水（含大气降水）和废水： 水质采样、溶解氧、pH值、水温、生化需氧量、氨氮、氯化物、总氮、色度、悬浮物、石油类和动植物油类、总磷、化学需氧量、阴离子表面活性剂 生物： 粪大肠菌群 | XHJ-2016-702 |

技术专家签名：

持证上岗考核组意见

根据自治区环保厅下发的《关于印发自治区环境监测技术人员持证上岗管理与考核办法的通知》（新环监发[2011]149）号文的精神，受自治区环保厅的委托，自治区环境监测总站专家组一行2人，于2016年9月3日、10月5日对昌吉市英利排水监测有限责任公司进行了监测人员持证上岗考核。 昌吉市英利排水监测有限责任公司申请了11人、2大类、15个项目、99个项次的上岗证考核。上岗考核采用理论知识考试、现场操作技能考核和自认定材料审核等方式进行，考核组按照规定对该实验室所提交的申请项目按照35%以上进行了现场测试考核。现将考核结果通报如下： 1昌吉市英利排水监测有限责任公司共 11 人参加了理论考核，理论考试全部合格，平均成绩为65.6 分。考核组对该实验室自认定材料进行了审核，对该实验室的水（含大气降水）和废水、生物等2大类开展了65.7%的现场操作演示及基本技能考核，考核情况见表2。 2盲样考核： 7 人参加了7只盲样的考核，考核一次通过率71.4 %，出具了1份检测报告。 3总体考核结论：经考核专家组现场评定，共有水（含大气降水）和废水、生物等2大类、 15 个项目、 88个项次通过考核，通过率88.9 %。考核组建议对通过考核的 11 名检测人员及通过的考核项目予以颁发考核合格证。 4建议：考核组建议昌吉市英利排水监测有限责任公司加大实验室基础理论和基本技能的培训力度，加强现场采样的实操训练，规范操作，提高检测技能水平，完善各类原始记录内容，加强质量控制工作，确保检测数据的有效性和可靠性。 考核组组长： 2016年10月5日

持证上岗考核组名单

| 序号 | 姓名 | 职务或职称 | 职责 | 单位 | 签名 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 康宏 | 教高 | 组长 | 新疆维吾尔自治区环境监测总站 |  |
| 2 | 沈丽丽 | 高工 | 组员 | 新疆维吾尔自治区环境监测总站 |  |

审批意见

批准人：                   批准单位盖章                 年    月    日