环境监测人员

持证上岗考核报告

被考核单位：新疆新环监测检测研究院（有限公司）

考核日期： 2016年6月11日-12日、9月29日

新疆自治区环境保护厅编制

表1  上岗考核基本情况

| 申请单位 |  | 新疆新环监测检测研究院（有限公司） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地 址 |  | 新疆乌鲁木齐市高新区（北区）环园路南二巷90号 |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 |  | 姚伟民 |  |  |  |  |  |  |
| 联系人 |  | 冯羭 |  | 联系电话 |  |  | 15160978323 |  |
| 人员情况 | 技 术 人 员 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 自报人数 | 现场审核人数 | 参加上岗考核人数 |  |  | 通过上岗考核人数 |  |  |
|  | 21 | 21 | 21 |  |  | 21 |  |  |
| 考核通过情况 | 理论考核 成绩 | 大类通过率 | 项目通过率 |  | 项次通过率 |  |  | 盲样考核 一次通过率 |
|  | 60.8 | 100% | 100% |  | 92.5% |  |  | 58.6% |
| 颁发上岗证时间 |  | 年 月 日 （由自治区环保厅填写） |  |  |  |  |  |  |
| 颁发上岗证人数 |  | 人 （由自治区环保厅填写） |  |  |  |  |  |  |
| 备 注 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 表2 现场考核项目一览表 新疆新环监测检测研究院（有限公司） 第1页 共17页 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 姓名 | 考核 类别 | 考核项目 | 分析方法名称、代号及来源 | 考核结果 |  |  | 考核结论 |
|  |  |  |  |  | 理论考核 | 盲样考核 | 基本技能/见证实验 |  |
| 1 | 孔晋琦 | 水（含大气降水）和废水 | 钙 | 水质 钙和镁的测定 原子吸收分光光度法(GB/T 11905-89) | 66.8 | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 钾 | 水质 钾和钠的测定 火焰原子吸收分光光度法(GB/T 11904-1989) |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 镁 | 水质 钙和镁的测定 原子吸收分光光度法(GB/T 11905-89) |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 钠 | 水质 钾和钠的测定 火焰原子吸收分光光度法(GB/T 11904-1989) |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 砷 | 水质 汞、砷、硒、铋、锑的测定 原子荧光法 HJ694-2014 |  | 合格 | / | 合格 |
|  |  |  | 铁 | 水质 铁、锰的测定 火焰原子吸收分光光度法 (GB/T 11911-89) |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 锌 | 水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法(GB/T 7475-87) |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 银 | 水质 银的测定 火焰原子吸收分光光度法(GB/T 11907-89) |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 铋 | 水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法(HJ 694—2014) |  | 合格 | / | 合格 |
|  |  | 环境空气和废气 | 汞 | 固定污染源废气 汞的测定 冷原子吸收分光光度法（暂行）（HJ 543-2009） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  | 土壤和水系沉积物 | 阳离子交换量 | 土壤检测 第5部分：石灰性土壤阳离子交换量的测定（NY/T 1121.5-2006） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 锰 | 土壤有效态锌、锰、铁、铜含量的测定 二乙三胺五乙酸（DTPA）浸提法 （NY/T 890-2004） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 铜 | 土壤质量 铜、锌的测定 火焰原子吸收分光光度法(GB/T 17138-1997) |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 硒 | 土壤和沉积物 汞、砷、硒、铋、锑的测定 微波消解/原子荧光法（HJ 680-2013） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 总铬 | 土壤 总铬的测定 火焰原子吸收分光光度法（HJ 491-2009） |  | 合格 | / | 合格 |

| 表2 现场考核项目一览表 新疆新环监测检测研究院（有限公司） 第2页 共17页 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 姓名 | 考核 类别 | 考核项目 | 分析方法名称、代号及来源 | 考核结果 |  |  | 考核结论 |
|  |  |  |  |  | 理论考核 | 盲样考核 | 基本技能/见证实验 |  |
| 2 | 刘冬志 | 水（含大气降水）和废水 | 水质采样 | 水质 采样技术指导（HJ 494—2009） | 60 | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | pH值 | 水质 pH值的测定 玻璃电极法(GB/T 6920-86) |  | 合格 | / | 合格 |
|  |  |  | 水温 | 水质 水温的测定 温度计或颠倒温度计测定法(GB/T 13195-91) |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 游离氯和总氯 | 水质 游离氯和总氯的测定 N,N-二乙基-1,4-苯二胺分光光度法(HJ 586-2010) |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  | 环境空气和废气 | 氮氧化物(二氧化氮) | 固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法 HJ 693-2014 |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 二氧化硫 | 固定污染源排气中二氧化硫的测定 定电位电解法（HJ/T 57-2000） |  | / | 不符合 | 不合格 |
| 3 | 潘多伟 | 水（含大气降水）和废水 | 水质采样 | 水质采样 样品的保存和管理技术规定（HJ 493—2009） | 65.8 | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | pH值 | 水质 pH值的测定 玻璃电极法(GB/T 6920-86) |  | 合格 | / | 合格 |
|  |  |  | 溶解氧 | 水质 溶解氧的测定 电化学探头法(HJ 506-2009) |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  | 环境空气和废气 | 废气采样 | 锅炉烟尘测试方法（GB 5468—1991） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 环境空气采样 | 环境空气质量手工监测技术规范（HJ/T 194—2005） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | PM10 | 环境空气 PM10和PM2.5的测定 重量法（HJ 618-2011） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 烟气黑度 | 固定污染源排放 烟气黑度的测定 林格曼烟气黑度图法（HJ/T 398-2007） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 氨 | 环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法（HJ 533-2009） |  | / | 符合 | 合格 |

| 表2 现场考核项目一览表 新疆新环监测检测研究院（有限公司） 第3页 共17页 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 姓名 | 考核 类别 | 考核项目 | 分析方法名称、代号及来源 | 考核结果 |  |  | 考核结论 |
|  |  |  |  |  | 理论考核 | 盲样考核 | 基本技能/见证实验 |  |
| 3 | 潘多伟 | 环境空气和废气 | 氮氧化物(二氧化氮) | 环境空气 氮氧化物（一氧化氮和二氧化氮）的测定 盐酸萘乙二胺分光光度法（HJ 479-2009） | 65.8 | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 硫化氢 | 居住区大气中硫化氢 卫生检验标准方法 亚甲蓝分光光度法 GB 11742-1989 |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 甲醛 | 空气质量 甲醛的测定 乙酰丙酮分光光度法（GB/T 15516-1995） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  | 噪声 | 厂界环境噪声 | 工业企业厂界环境噪声排放标准（GB 12348-2008） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 环境噪声 | 声环境质量标准（GB 3096-2008） |  | / | 符合 | 合格 |
| 4 | 何伟 | 水（含大气降水）和废水 | 水质采样 | 水质采样 样品的保存和管理技术规定（HJ 493—2009） | 60 | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 流量 | 水污染物排放总量监测技术规范（流量 浮标法）(HJ/T 92-2002) |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 水温 | 水质 水温的测定 温度计或颠倒温度计测定法(GB/T 13195-91) |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  | 环境空气和废气 | 环境空气采样 | 环境空气质量手工监测技术规范（HJ/T 194—2005） |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  | 噪声 | 厂界环境噪声 | 工业企业厂界环境噪声排放标准（GB 12348-2008） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 环境噪声 | 声环境质量标准（GB 3096-2008） |  | / | 符合 | 合格 |
| 5 | 刘江 | 水（含大气降水）和废水 | 水质采样 | 地表水和污水监测技术规范（HJ/T 91—2002） | 65 | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 硫化物 | 水质 硫化物的测定 亚甲基蓝分光光度法(GB/T 16489-1996) |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 石油类和动植物油类 | 水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法(HJ637-2012) |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 阴离子表面活性剂 | 水质 阴离子表面活性剂的测定 亚甲蓝分光光度法(GB/T 7494-87) |  | / | 符合 | 合格 |

| 表2 现场考核项目一览表 新疆新环监测检测研究院（有限公司） 第4页 共17页 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 姓名 | 考核 类别 | 考核项目 | 分析方法名称、代号及来源 | 考核结果 |  |  | 考核结论 |
|  |  |  |  |  | 理论考核 | 盲样考核 | 基本技能/见证实验 |  |
| 5 | 刘江 | 水（含大气降水）和废水 | 总磷（磷酸盐） | 水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 (GB 11893-89) | 65 | 合格 | / | 合格 |
|  |  |  | 六价铬 | 水质 六价铬的测定 二苯碳酰二肼分光光度法(GB/T 7467-87) |  | / | 符合 | 合格 |
| 6 | 王苗 | 水（含大气降水）和废水 | 氟化物 | 水质 无机阴离子的测定 离子色谱法 （HJ/T 84-2001） | 71.8 | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 化学需氧量 | 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法(GB/T 11914-89) |  | 合格 | / | 合格 |
|  |  |  | 硫酸盐 | 水质 无机阴离子的测定 离子色谱法 （HJ/T 84-2001） |  | 合格 | / | 合格 |
|  |  |  | 氯化物 | 水质 无机阴离子的测定 离子色谱法 （HJ/T 84-2001） |  | 合格 | / | 合格 |
|  |  |  | 生化需氧量 | 水质 五日生化需氧量（BOD5）的测定 稀释与接种法(HJ 505-2009) |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 硝酸盐（氮） | 水质 无机阴离子的测定 离子色谱法 （HJ/T 84-2001） |  | 合格 | / | 合格 |
|  |  |  | 亚硝酸盐（氮） | 水质 无机阴离子的测定 离子色谱法 （HJ/T 84-2001） |  | 合格 | / | 合格 |
|  |  |  | 总磷（磷酸盐） | 水质 磷酸盐的测定 离子色谱法（HJ 669-2013） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  | 生物 | 粪大肠菌群 | 水质 粪大肠菌群的测定 多管发酵法和滤膜法（HJ/T 347-2007） |  | / | 符合 | 合格 |
| 7 | 何媛媛 | 水（含大气降水）和废水 | 电导率 | 大气降水电导率的测定方法(GB 13580.3-92) | 81.6 | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | （总）氰化物 | 水质 氰化物的测定 容量法和分光光度法(硝酸银滴定法)(HJ 484-2009) |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 氨氮 | 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法(HJ 535-2009) |  | / | 符合 | 合格 |

| 表2 现场考核项目一览表 新疆新环监测检测研究院（有限公司） 第5页 共17页 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 姓名 | 考核 类别 | 考核项目 | 分析方法名称、代号及来源 | 考核结果 |  |  | 考核结论 |
|  |  |  |  |  | 理论考核 | 盲样考核 | 基本技能/见证实验 |  |
| 7 | 何媛媛 | 水（含大气降水）和废水 | 硫化物 | 水质 硫化物的测定 亚甲基蓝分光光度法(GB/T 16489-1996) | 81.6 | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 硫酸盐 | 水质 无机阴离子的测定 离子色谱法 （HJ/T 84-2001） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 石油类和动植物油类 | 水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法(HJ637-2012) |  | 合格 | / | 合格 |
|  |  |  | 硝酸盐（氮） | 水质 无机阴离子的测定 离子色谱法 （HJ/T 84-2001） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 亚硝酸盐（氮） | 水质 亚硝酸盐氮的测定 分光光度法(GB/T 7493-87) |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 阴离子表面活性剂 | 水质 阴离子表面活性剂的测定 亚甲蓝分光光度法(GB/T 7494-87) |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 总磷（磷酸盐） | 水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 (GB 11893-89) |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 甲醛 | 水质 甲醛的测定 乙酰丙酮分光光度法(HJ 601-2011) |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  | 环境空气和废气 | 硫酸雾 | 固定污染源废气 硫酸雾的测定 离子色谱法（暂行）（HJ 544-2009） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 氰化氢 | 固定污染源排气中氰化氢的测定 异烟酸-吡唑啉酮分光光度法（HJ/T 28-1999） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  | 土壤和水系沉积物 | 氟化物 | 土壤质量 氟化物的测定 离子选择电极法(GB/T 22104-2008) |  | 合格 | / | 合格 |
| 8 | 栾斌 | 水（含大气降水）和废水 | 水质采样 | 水质采样 样品的保存和管理技术规定（HJ 493—2009） | 60.8 | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 游离氯和总氯 | 水质 游离氯和总氯的测定 N,N-二乙基-1,4-苯二胺分光光度法(HJ 586-2010) |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  | 环境空气和废气 | 废气采样 | 固定源废气监测技术规范（HJ/T 397-2007） |  | / | 符合 | 合格 |

| 表2 现场考核项目一览表 新疆新环监测检测研究院（有限公司） 第6页 共17页 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 姓名 | 考核 类别 | 考核项目 | 分析方法名称、代号及来源 | 考核结果 |  |  | 考核结论 |
|  |  |  |  |  | 理论考核 | 盲样考核 | 基本技能/见证实验 |  |
| 8 | 栾斌 | 环境空气和废气 | 环境空气采样 | 环境空气质量手工监测技术规范（HJ/T 194—2005） | 60.8 | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 总悬浮颗粒物 | 环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法（GB/T 15432-1995） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 氨 | 环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法（HJ 533-2009） |  | 合格 | / | 合格 |
|  |  |  | 臭氧 | 环境空气 臭氧的测定 靛蓝二磺酸钠分光光度法（HJ 504-2009） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 氮氧化物(二氧化氮) | 环境空气 氮氧化物（一氧化氮和二氧化氮）的测定 盐酸萘乙二胺分光光度法（HJ 479-2009） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 二氧化硫 | 环境空气 二氧化硫的测定 甲醛吸收-副玫瑰苯胺分光光度法（HJ 482-2009） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 硫化氢 | 居住区大气中硫化氢 卫生检验标准方法 亚甲蓝分光光度法 GB 11742-1989 |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 苯酚类化合物 | 固定污染源排气中酚类化合物的测定 4-氨基安替比林分光光度法（HJ/T 32-1999） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  | 土壤和水系沉积物 | 土壤采样 | 土壤环境监测技术规范（HJ/T 166-2004） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  | 噪声 | 厂界环境噪声 | 工业企业厂界环境噪声排放标准（GB 12348-2008） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 环境噪声 | 声环境质量标准（GB 3096-2008） |  | / | 符合 | 合格 |
| 9 | 房乾明 | 水（含大气降水）和废水 | 水质采样 | 地表水和污水监测技术规范（HJ/T 91—2002） | 60 | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | pH值 | 水质 pH值的测定 玻璃电极法(GB/T 6920-86) |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 溶解氧 | 水质 溶解氧的测定 电化学探头法(HJ 506-2009) |  | / | 不符合 | 不合格 |

| 表2 现场考核项目一览表 新疆新环监测检测研究院（有限公司） 第7页 共17页 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 姓名 | 考核 类别 | 考核项目 | 分析方法名称、代号及来源 | 考核结果 |  |  | 考核结论 |
|  |  |  |  |  | 理论考核 | 盲样考核 | 基本技能/见证实验 |  |
| 9 | 房乾明 | 水（含大气降水）和废水 | 游离氯和总氯 | 水质 游离氯和总氯的测定 N,N-二乙基-1,4-苯二胺分光光度法(HJ 586-2010) | 60 | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  | 环境空气和废气 | 环境空气采样 | 环境空气质量手工监测技术规范（HJ/T 194—2005） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | PM10 | 环境空气 PM10和PM2.5的测定 重量法（HJ 618-2011） |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 总悬浮颗粒物 | 环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法（GB/T 15432-1995） |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 氮氧化物(二氧化氮) | 环境空气 氮氧化物（一氧化氮和二氧化氮）的测定 盐酸萘乙二胺分光光度法（HJ 479-2009） |  | 合格 | / | 合格 |
|  |  |  | 一氧化碳 | 空气质量 一氧化碳的测定 非分散红外法（GB 9801-88） |  | 合格 | / | 合格 |
|  |  |  | 甲醛 | 空气质量 甲醛的测定 乙酰丙酮分光光度法（GB/T 15516-1995） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  | 噪声 | 厂界环境噪声 | 工业企业厂界环境噪声排放标准（GB 12348-2008） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 环境噪声 | 声环境质量标准（GB 3096-2008） |  | / | 符合 | 合格 |
| 10 | 周政 | 水（含大气降水）和废水 | 溶解性总固体 | 生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标（8.1 溶解性总固体 称重法）(GB/T 5750.4-2006) | 60 | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 苯系物 | 水质 苯系物的测定 气相色谱法（GB 11890-89） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  | 环境空气和废气 | 硫化氢 | 空气质量 硫化氢、甲硫醇、甲硫醚和二甲二硫的测定 气相色谱法（GB/T 14678-93） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 氯乙烯 | 固定污染源排气中氯乙烯的测定 气相色谱法（HJ/T 34-1999） |  | 合格 | / | 合格 |
|  |  |  | 总烃（非甲烷烃） | 固定污染源排气中非甲烷总烃的测定 气相色谱法（HJ/T 38-1999） |  | / | 符合 | 合格 |

| 表2 现场考核项目一览表 新疆新环监测检测研究院（有限公司） 第8页 共17页 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 姓名 | 考核 类别 | 考核项目 | 分析方法名称、代号及来源 | 考核结果 |  |  | 考核结论 |
|  |  |  |  |  | 理论考核 | 盲样考核 | 基本技能/见证实验 |  |
| 11 | 李刚 | 水（含大气降水）和废水 | （总）氰化物 | 水质 氰化物的测定 容量法和分光光度法(硝酸银滴定法)(HJ 484-2009) | 60 | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 硫化物 | 水质 硫化物的测定 亚甲基蓝分光光度法(GB/T 16489-1996) |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 总氮 | 水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法(HJ636-2012) |  | 合格 | / | 合格 |
|  |  |  | 挥发酚 | 水质 挥发酚的测定 4-氨基安替比林分光光度法(HJ 503-2009) |  | 合格 | / | 合格 |
|  |  | 环境空气和废气 | 氰化氢 | 固定污染源排气中氰化氢的测定 异烟酸-吡唑啉酮分光光度法（HJ/T 28-1999） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 苯酚类化合物 | 固定污染源排气中酚类化合物的测定 4-氨基安替比林分光光度法（HJ/T 32-1999） |  | / | 符合 | 合格 |
| 12 | 李飞 | 水（含大气降水）和废水 | 水质采样 | 地表水和污水监测技术规范（HJ/T 91—2002） | 70.8 | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | pH值 | 水质 pH值的测定 玻璃电极法(GB/T 6920-86) |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 电导率 | 大气降水电导率的测定方法(GB 13580.3-92) |  | 合格 | / | 合格 |
|  |  |  | 溶解氧 | 水质 溶解氧的测定 电化学探头法(HJ 506-2009) |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 游离氯和总氯 | 水质 游离氯和总氯的测定 N,N-二乙基-1,4-苯二胺分光光度法(HJ 586-2010) |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  | 环境空气和废气 | 臭氧 | 环境空气 臭氧的测定 靛蓝二磺酸钠分光光度法（HJ 504-2009） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 氟化物 | 环境空气 氟化物的测定 滤膜采样氟离子选择电极法（HJ 480-2009） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 硫化氢 | 居住区大气中硫化氢 卫生检验标准方法 亚甲蓝分光光度法 GB 11742-1989 |  | 合格 | / | 合格 |

| 表2 现场考核项目一览表 新疆新环监测检测研究院（有限公司） 第9页 共17页 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 姓名 | 考核 类别 | 考核项目 | 分析方法名称、代号及来源 | 考核结果 |  |  | 考核结论 |
|  |  |  |  |  | 理论考核 | 盲样考核 | 基本技能/见证实验 |  |
| 12 | 李飞 | 环境空气和废气 | 氯气 | 固定污染源排气中氯气的测定 甲基橙分光光度法（HJ/T 30-1999） | 70.8 | / | 符合 | 合格 |
| 13 | 蔡飞虹 | 水（含大气降水）和废水 | 溶解氧 | 水质 溶解氧的测定 电化学探头法(HJ 506-2009) | 60 | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 游离氯和总氯 | 水质 游离氯和总氯的测定 N,N-二乙基-1,4-苯二胺分光光度法(HJ 586-2010) |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  | 环境空气和废气 | 废气采样 | 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法（GB/T 16157—1996） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 氨 | 环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法（HJ 533-2009） |  | 合格 | / | 合格 |
|  |  |  | 氮氧化物(二氧化氮) | 环境空气 氮氧化物（一氧化氮和二氧化氮）的测定 盐酸萘乙二胺分光光度法（HJ 479-2009） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 二氧化硫 | 环境空气 二氧化硫的测定 甲醛吸收-副玫瑰苯胺分光光度法（HJ 482-2009） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 氯气 | 固定污染源排气中氯气的测定 甲基橙分光光度法（HJ/T 30-1999） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 甲醛 | 空气质量 甲醛的测定 乙酰丙酮分光光度法（GB/T 15516-1995） |  | 合格 | / | 合格 |
|  |  | 土壤和水系沉积物 | 土壤采样 | 土壤环境监测技术规范（HJ/T 166-2004） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  | 噪声 | 环境噪声 | 声环境质量标准（GB 3096-2008） |  | / | 符合 | 合格 |
| 14 | 林梦芝 | 水（含大气降水）和废水 | （总）汞 | 水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法(HJ 694—2014) | 62.4 | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 铅 | 水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法(GB/T 7475-87) |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 砷 | 水质 汞、砷、硒、铋、锑的测定 原子荧光法 HJ694-2014 |  | / | 不符合 | 不合格 |

| 表2 现场考核项目一览表 新疆新环监测检测研究院（有限公司） 第10页 共17页 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 姓名 | 考核 类别 | 考核项目 | 分析方法名称、代号及来源 | 考核结果 |  |  | 考核结论 |
|  |  |  |  |  | 理论考核 | 盲样考核 | 基本技能/见证实验 |  |
| 14 | 林梦芝 | 水（含大气降水）和废水 | 锑 | 水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法(HJ 694—2014) | 62.4 | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 铁 | 水质 铁、锰的测定 火焰原子吸收分光光度法 (GB/T 11911-89) |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 铜 | 水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法(GB/T 7475-87) |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 硒 | 水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法(HJ 694—2014) |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 铋 | 水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法(HJ 694—2014) |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  | 环境空气和废气 | 汞 | 固定污染源废气 汞的测定 冷原子吸收分光光度法（暂行）（HJ 543-2009） |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  | 土壤和水系沉积物 | 全磷 | 土壤全磷测定法（碱熔-钼锑抗比色法）（NY/T 88-1988） |  | 合格 | / | 合格 |
|  |  |  | 有机质 | 土壤检测 第6部分：土壤有机质的测定（NY/T 1121.6-2006） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | （全）钾 | 土壤全钾测定法(NY/T 87-1988) |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 钙 | 土壤全量钙、镁、钠的测定（NY/T 296-1995） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 汞 | 土壤和沉积物 汞、砷、硒、铋、锑的测定 微波消解/原子荧光法（HJ 680-2013） |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 锰 | 土壤有效态锌、锰、铁、铜含量的测定 二乙三胺五乙酸（DTPA）浸提法 （NY/T 890-2004） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 镍 | 土壤质量 镍的测定 火焰原子吸收分光光度法（GB/T 17139-1997） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 铅 | 土壤质量 铅、镉的测定 石墨炉原子吸收分光光度法（GB/T 17141-1997） |  | / | 符合 | 合格 |

| 表2 现场考核项目一览表 新疆新环监测检测研究院（有限公司） 第11页 共17页 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 姓名 | 考核 类别 | 考核项目 | 分析方法名称、代号及来源 | 考核结果 |  |  | 考核结论 |
|  |  |  |  |  | 理论考核 | 盲样考核 | 基本技能/见证实验 |  |
| 14 | 林梦芝 | 土壤和水系沉积物 | 砷 | 土壤和沉积物 汞、砷、硒、铋、锑的测定 微波消解/原子荧光法（HJ 680-2013） | 62.4 | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 锑 | 土壤和沉积物 汞、砷、硒、铋、锑的测定 微波消解/原子荧光法（HJ 680-2013） |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 铜 | 土壤质量 铜、锌的测定 火焰原子吸收分光光度法(GB/T 17138-1997) |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 硒 | 土壤和沉积物 汞、砷、硒、铋、锑的测定 微波消解/原子荧光法（HJ 680-2013） |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 锌 | 土壤质量 铜、锌的测定 火焰原子吸收分光光度法(GB/T 17138-1997) |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 镉 | 土壤质量 铅、镉的测定 石墨炉原子吸收分光光度法（GB/T 17141-1997） |  | 合格 | / | 合格 |
| 15 | 唐亚运 | 水（含大气降水）和废水 | 流量 | 河流流量测验规范（浮标法）(GB 50179-93) | 62.2 | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 透明度 | 透明度 铅字法《水和废水监测分析方法》（第四版）国家环境保护总局 （2002年） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  | 环境空气和废气 | 氨 | 环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法（HJ 533-2009） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 铬酸雾 | 固定污染源排气中铬酸雾的测定 二苯碳酰二肼分光光度法（HJ/T 29-1999） |  | 合格 | / | 合格 |
|  |  |  | 硫化氢 | 居住区大气中硫化氢 卫生检验标准方法 亚甲蓝分光光度法 GB 11742-1989 |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 氯气 | 固定污染源排气中氯气的测定 甲基橙分光光度法（HJ/T 30-1999） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  | 土壤和水系沉积物 | 土壤采样 | 土壤环境监测技术规范（HJ/T 166-2004） |  | / | 符合 | 合格 |

| 表2 现场考核项目一览表 新疆新环监测检测研究院（有限公司） 第12页 共17页 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 姓名 | 考核 类别 | 考核项目 | 分析方法名称、代号及来源 | 考核结果 |  |  | 考核结论 |
|  |  |  |  |  | 理论考核 | 盲样考核 | 基本技能/见证实验 |  |
| 16 | 唐国智 | 水（含大气降水）和废水 | 钠 | 水质 钾和钠的测定 火焰原子吸收分光光度法(GB/T 11904-1989) | 65.5 | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 镍 | 水质 镍的测定 火焰原子吸收分光光度法(GB/T 11912-1989) |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 铅 | 水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法(GB/T 7475-87) |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 铁 | 水质 铁、锰的测定 火焰原子吸收分光光度法 (GB/T 11911-89) |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 锌 | 水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法(GB/T 7475-87) |  | 合格 | / | 合格 |
|  |  |  | 银 | 水质 银的测定 火焰原子吸收分光光度法(GB/T 11907-89) |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  | 环境空气和废气 | 汞 | 固定污染源废气 汞的测定 冷原子吸收分光光度法（暂行）（HJ 543-2009） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  | 土壤和水系沉积物 | 全氮 | 土壤 全氮的测定 凯氏法 HJ717-2014 |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 全磷 | 土壤全磷测定法（碱熔-钼锑抗比色法）（NY/T 88-1988） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 阳离子交换量 | 土壤检测 第5部分：石灰性土壤阳离子交换量的测定（NY/T 1121.5-2006） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 有机碳 | 土壤 有机碳的测定 重铬酸钾氧化-分光光度法 （HJ 615-2011） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 钙 | 土壤全量钙、镁、钠的测定（NY/T 296-1995） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 汞 | 土壤和沉积物 汞、砷、硒、铋、锑的测定 微波消解/原子荧光法（HJ 680-2013） |  | 合格 | / | 合格 |
|  |  |  | 镁 | 土壤全量钙、镁、钠的测定（NY/T 296-1995） |  | / | 符合 | 合格 |

| 表2 现场考核项目一览表 新疆新环监测检测研究院（有限公司） 第13页 共17页 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 姓名 | 考核 类别 | 考核项目 | 分析方法名称、代号及来源 | 考核结果 |  |  | 考核结论 |
|  |  |  |  |  | 理论考核 | 盲样考核 | 基本技能/见证实验 |  |
| 16 | 唐国智 | 土壤和水系沉积物 | 铅 | 土壤质量 铅、镉的测定 石墨炉原子吸收分光光度法（GB/T 17141-1997） | 65.5 | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 砷 | 土壤和沉积物 汞、砷、硒、铋、锑的测定 微波消解/原子荧光法（HJ 680-2013） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 锑 | 土壤和沉积物 汞、砷、硒、铋、锑的测定 微波消解/原子荧光法（HJ 680-2013） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 铜 | 土壤质量 铜、锌的测定 火焰原子吸收分光光度法(GB/T 17138-1997) |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 硒 | 土壤和沉积物 汞、砷、硒、铋、锑的测定 微波消解/原子荧光法（HJ 680-2013） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 镉 | 土壤质量 铅、镉的测定 石墨炉原子吸收分光光度法（GB/T 17141-1997） |  | / | 符合 | 合格 |
| 17 | 陈新平 | 水（含大气降水）和废水 | 水质采样 | 水质 采样技术指导（HJ 494—2009） | 70.3 | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | pH值 | 水质 pH值的测定 玻璃电极法(GB/T 6920-86) |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 溶解氧 | 水质 溶解氧的测定 电化学探头法(HJ 506-2009) |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 游离氯和总氯 | 水质 游离氯和总氯的测定 N,N-二乙基-1,4-苯二胺分光光度法(HJ 586-2010) |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  | 环境空气和废气 | 废气采样 | 大气无组织排放监测技术导则（HJ/T 55—2000） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 环境空气采样 | 环境空气质量手工监测技术规范（HJ/T 194—2005） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 氮氧化物(二氧化氮) | 环境空气 氮氧化物（一氧化氮和二氧化氮）的测定 盐酸萘乙二胺分光光度法（HJ 479-2009） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 二氧化硫 | 环境空气 二氧化硫的测定 甲醛吸收-副玫瑰苯胺分光光度法（HJ 482-2009） |  | 合格 | / | 合格 |

| 表2 现场考核项目一览表 新疆新环监测检测研究院（有限公司） 第14页 共17页 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 姓名 | 考核 类别 | 考核项目 | 分析方法名称、代号及来源 | 考核结果 |  |  | 考核结论 |
|  |  |  |  |  | 理论考核 | 盲样考核 | 基本技能/见证实验 |  |
| 17 | 陈新平 | 噪声 | 厂界环境噪声 | 工业企业厂界环境噪声排放标准（GB 12348-2008） | 70.3 | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 环境噪声 | 声环境质量标准（GB 3096-2008） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 建筑施工场界环境噪声 | 建筑施工场界环境噪声排放标准（GB 12523-2011） |  | / | 符合 | 合格 |
| 18 | 霍俊成 | 水（含大气降水）和废水 | 水质采样 | 地表水和污水监测技术规范（HJ/T 91—2002） | 60 | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | pH值 | 水质 pH值的测定 玻璃电极法(GB/T 6920-86) |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 溶解氧 | 水质 溶解氧的测定 电化学探头法(HJ 506-2009) |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 游离氯和总氯 | 水质 游离氯和总氯的测定 N,N-二乙基-1,4-苯二胺分光光度法(HJ 586-2010) |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  | 环境空气和废气 | 废气采样 | 固定源废气监测技术规范（HJ/T 397-2007） |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 环境空气采样 | 环境空气质量手工监测技术规范（HJ/T 194—2005） |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | PM10 | 环境空气 PM10和PM2.5的测定 重量法（HJ 618-2011） |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 烟（粉）尘 | 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法（GB/T 16157—1996） |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 烟气黑度 | 固定污染源排放 烟气黑度的测定 林格曼烟气黑度图法（HJ/T 398-2007） |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 总悬浮颗粒物 | 环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法（GB/T 15432-1995） |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 氮氧化物(二氧化氮) | 固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法 HJ 693-2014 |  | / | 不符合 | 不合格 |

| 表2 现场考核项目一览表 新疆新环监测检测研究院（有限公司） 第15页 共17页 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 姓名 | 考核 类别 | 考核项目 | 分析方法名称、代号及来源 | 考核结果 |  |  | 考核结论 |
|  |  |  |  |  | 理论考核 | 盲样考核 | 基本技能/见证实验 |  |
| 18 | 霍俊成 | 环境空气和废气 | 二氧化硫 | 固定污染源排气中二氧化硫的测定 定电位电解法（HJ/T 57-2000） | 60 | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 一氧化碳 | 固定污染源排气中一氧化碳的测定 非分散红外吸收法（HJ/T 44-1999） |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  |  | 一氧化碳 | 空气质量 一氧化碳的测定 非分散红外法（GB 9801-88） |  | / | 不符合 | 不合格 |
| 19 | 吴东来 | 水（含大气降水）和废水 | 水质采样 | 地表水和污水监测技术规范（HJ/T 91—2002） | 67.6 | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | pH值 | 水质 pH值的测定 玻璃电极法(GB/T 6920-86) |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 水温 | 水质 水温的测定 温度计或颠倒温度计测定法(GB/T 13195-91) |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  | 环境空气和废气 | 废气采样 | 固定源废气监测技术规范（HJ/T 397-2007） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 环境空气采样 | 环境空气质量手工监测技术规范（HJ/T 194—2005） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 氮氧化物(二氧化氮) | 环境空气 氮氧化物（一氧化氮和二氧化氮）的测定 盐酸萘乙二胺分光光度法（HJ 479-2009） |  | 合格 | / | 合格 |
|  |  |  | 硫化氢 | 居住区大气中硫化氢 卫生检验标准方法 亚甲蓝分光光度法 GB 11742-1989 |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  | 土壤和水系沉积物 | 土壤采样 | 土壤环境监测技术规范（HJ/T 166-2004） |  | / | 不符合 | 不合格 |
|  |  | 噪声 | 建筑施工场界环境噪声 | 建筑施工场界环境噪声排放标准（GB 12523-2011） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 社会生活环境噪声 | 社会生活环境噪声排放标准（GB 22337-2008） |  | / | 符合 | 合格 |
| 20 | 肖娜 | 水（含大气降水）和废水 | 高锰酸盐指数 | 水质 高锰酸盐指数的测定(GB 11892-89) | 62.3 | 合格 | / | 合格 |

| 表2 现场考核项目一览表 新疆新环监测检测研究院（有限公司） 第16页 共17页 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 姓名 | 考核 类别 | 考核项目 | 分析方法名称、代号及来源 | 考核结果 |  |  | 考核结论 |
|  |  |  |  |  | 理论考核 | 盲样考核 | 基本技能/见证实验 |  |
| 20 | 肖娜 | 水（含大气降水）和废水 | 溶解性总固体 | 生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标（8.1 溶解性总固体 称重法）(GB/T 5750.4-2006) | 62.3 | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 总磷（磷酸盐） | 水质 磷酸盐的测定 离子色谱法（HJ 669-2013） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 六六六、滴滴涕 | 水质 六六六、滴滴涕的测定 气相色谱法（GB/T 7492-87） |  | 合格 | / | 合格 |
|  |  | 环境空气和废气 | 硫化氢 | 空气质量 硫化氢、甲硫醇、甲硫醚和二甲二硫的测定 气相色谱法（GB/T 14678-93） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 甲醇 | 固定污染源排气中甲醇的测定 气相色谱法（HJ/T 33-1999） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 氯乙烯 | 固定污染源排气中氯乙烯的测定 气相色谱法（HJ/T 34-1999） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 总烃（非甲烷烃） | 固定污染源排气中非甲烷总烃的测定 气相色谱法（HJ/T 38-1999） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  | 生物 | 细菌总数 | 细菌总数《水和废水监测分析方法》（第四版）国家环境保护总局 （2002年） |  | / | 符合 | 合格 |
| 21 | 朱林龙 | 水（含大气降水）和废水 | 水质采样 | 水质采样 样品的保存和管理技术规定（HJ 493—2009） | 60.8 | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | pH值 | 水质 pH值的测定 玻璃电极法(GB/T 6920-86) |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 溶解氧 | 水质 溶解氧的测定 电化学探头法(HJ 506-2009) |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  | 环境空气和废气 | 废气采样 | 固定源废气监测技术规范（HJ/T 397-2007） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 环境空气采样 | 环境空气质量手工监测技术规范（HJ/T 194—2005） |  | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 氮氧化物(二氧化氮) | 固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法 HJ 693-2014 |  | / | 符合 | 合格 |

| 表2 现场考核项目一览表 新疆新环监测检测研究院（有限公司） 第17页 共17页 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 姓名 | 考核 类别 | 考核项目 | 分析方法名称、代号及来源 | 考核结果 |  |  | 考核结论 |
|  |  |  |  |  | 理论考核 | 盲样考核 | 基本技能/见证实验 |  |
| 21 | 朱林龙 | 噪声 | 厂界环境噪声 | 工业企业厂界环境噪声排放标准（GB 12348-2008） | 60.8 | / | 符合 | 合格 |
|  |  |  | 环境噪声 | 声环境质量标准（GB 3096-2008） |  | / | 符合 | 合格 |

表3  考核通过建议发证项目表

| 新疆新环监测检测研究院（有限公司） 第1页 共4页 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 姓名 | 性别 | 技术职称 | 发 证 项 目 | 证书编号 |
| 1 | 李飞 | 男 |  | 水（含大气降水）和废水 ： pH值、电导率、流量、溶解氧、肉眼可见物、水温、水质采样、透明度、外观、游离氯和总氯 环境空气和废气 ： 臭氧、氮氧化物(二氧化氮)、二氧化硫、氟化物、甲醛、降尘、硫化氢、氯气、烟气黑度、一氧化碳 |  |
| 2 | 王苗 | 女 |  | 水（含大气降水）和废水 ： pH值、电导率、氟化物、高锰酸盐指数、化学需氧量、碱度、凯氏氮、硫酸盐、氯化物、溶解氧、生化需氧量、酸度、硝酸盐（氮）、亚硝酸盐（氮）、总磷（磷酸盐）、总硬度（钙和镁总量） 环境空气和废气 ： 硫酸雾、氯化氢 生物 ： 粪大肠菌群、细菌总数、总大肠菌群 |  |
| 3 | 刘冬志 | 男 |  | 水（含大气降水）和废水 ： pH值、流量、溶解氧、肉眼可见物、水温、水质采样、透明度、外观 环境空气和废气 ： 一氧化碳 |  |
| 4 | 栾斌 | 男 |  | 水（含大气降水）和废水 ： pH值、电导率、流量、溶解氧、肉眼可见物、水温、水质采样、透明度、外观、游离氯和总氯 环境空气和废气 ： PM10、氨、苯酚类化合物、臭氧、氮氧化物(二氧化氮)、二氧化硫、废气采样、环境空气采样、甲醛、降尘、沥青烟、硫化氢、氰化氢、烟（粉）尘、烟气黑度、一氧化碳、饮食业油烟、总悬浮颗粒物 土壤和水系沉积物 ： 土壤采样 噪声 ： 厂界环境噪声、环境噪声、建筑施工场界环境噪声、社会生活环境噪声 |  |
| 5 | 潘多伟 | 男 |  | 水（含大气降水）和废水 ： pH值、流量、溶解氧、肉眼可见物、水温、水质采样、外观、游离氯和总氯 环境空气和废气 ： PM10、氨、氮氧化物(二氧化氮)、二氧化硫、废气采样、环境空气采样、甲醛、硫化氢、烟（粉）尘、烟气黑度、一氧化碳、总悬浮颗粒物 噪声 ： 厂界环境噪声、环境噪声、建筑施工场界环境噪声、社会生活环境噪声 |  |
| 6 | 霍俊成 | 男 |  | 水（含大气降水）和废水 ： pH值、流量、溶解氧、肉眼可见物、水温、外观 噪声 ： 厂界环境噪声、环境噪声、建筑施工场界环境噪声、社会生活环境噪声 |  |

表3  考核通过建议发证项目表

| 新疆新环监测检测研究院（有限公司） 第2页 共4页 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 姓名 | 性别 | 技术职称 | 发 证 项 目 | 证书编号 |
| 7 | 吴东来 | 男 |  | 水（含大气降水）和废水 ： pH值、流量、溶解氧、肉眼可见物、水温、水质采样、外观、游离氯和总氯 环境空气和废气 ： PM10、氨、氮氧化物(二氧化氮)、二氧化硫、废气采样、环境空气采样、硫化氢、烟（粉）尘、一氧化碳、总悬浮颗粒物 噪声 ： 厂界环境噪声、环境噪声、建筑施工场界环境噪声、社会生活环境噪声 |  |
| 8 | 肖娜 | 女 |  | 水（含大气降水）和废水 ： 苯系物、高锰酸盐指数、碱度、凯氏氮、矿化度、六六六、滴滴涕、全盐量、溶解性总固体、悬浮物、总磷（磷酸盐）、总硬度（钙和镁总量） 环境空气和废气 ： 甲醇、硫化氢、氯化氢、氯乙烯、总烃（非甲烷烃） 土壤和水系沉积物 ： 六六六和滴滴涕 生物 ： 粪大肠菌群、细菌总数、总大肠菌群 |  |
| 9 | 房乾明 | 男 |  | 水（含大气降水）和废水 ： 流量、肉眼可见物、水温、水质采样、外观 环境空气和废气 ： 氮氧化物(二氧化氮)、二氧化硫、废气采样、环境空气采样、烟（粉）尘、烟气黑度、一氧化碳 噪声 ： 厂界环境噪声、环境噪声 |  |
| 10 | 朱林龙 | 男 |  | 水（含大气降水）和废水 ： pH值、流量、溶解氧、肉眼可见物、水温、水质采样、外观 环境空气和废气 ： 氮氧化物(二氧化氮)、二氧化硫、废气采样、环境空气采样、烟（粉）尘、一氧化碳 噪声 ： 厂界环境噪声、环境噪声 |  |
| 11 | 陈新平 | 男 |  | 水（含大气降水）和废水 ： pH值、流量、溶解氧、肉眼可见物、水温、水质采样、外观、游离氯和总氯 环境空气和废气 ： PM10、氮氧化物(二氧化氮)、二氧化硫、废气采样、环境空气采样、烟（粉）尘、一氧化碳、总悬浮颗粒物 噪声 ： 厂界环境噪声、环境噪声、建筑施工场界环境噪声、社会生活环境噪声 |  |
| 12 | 唐亚运 | 男 |  | 水（含大气降水）和废水 ： 流量、肉眼可见物、透明度、外观、游离氯和总氯 环境空气和废气 ： 氨、苯酚类化合物、臭氧、氮氧化物(二氧化氮)、二氧化硫、铬酸雾、甲醛、硫化氢、氯气、氰化氢 土壤和水系沉积物 ： 土壤采样 |  |

表3  考核通过建议发证项目表

| 新疆新环监测检测研究院（有限公司） 第3页 共4页 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 姓名 | 性别 | 技术职称 | 发 证 项 目 | 证书编号 |
| 13 | 蔡飞虹 | 男 |  | 水（含大气降水）和废水 ： 流量、溶解氧、肉眼可见物、外观、游离氯和总氯 环境空气和废气 ： 氨、臭氧、氮氧化物(二氧化氮)、二氧化硫、废气采样、甲醛、降尘、硫化氢、氯气、烟（粉）尘、烟气黑度、一氧化碳 土壤和水系沉积物 ： 土壤采样 噪声 ： 环境噪声、社会生活环境噪声 |  |
| 14 | 周政 | 男 |  | 水（含大气降水）和废水 ： 苯系物、矿化度、六六六、滴滴涕、全盐量、溶解性总固体、悬浮物 环境空气和废气 ： 苯系物、甲醇、硫化氢、氯乙烯、总烃（非甲烷烃） 土壤和水系沉积物 ： 六六六和滴滴涕 |  |
| 15 | 李刚 | 男 |  | 水（含大气降水）和废水 ： 氨氮、挥发酚、甲醛、硫化物、六价铬、石油类和动植物油类、阴离子表面活性剂、总氮、总磷（磷酸盐） 环境空气和废气 ： 苯酚类化合物、铬酸雾、氰化氢、饮食业油烟 |  |
| 16 | 何媛媛 | 女 |  | 水（含大气降水）和废水 ： pH值、（总）氰化物、氨氮、电导率、氟化物、高锰酸盐指数、挥发酚、甲醛、硫化物、硫酸盐、六价铬、氯化物、石油类和动植物油类、硝酸盐（氮）、亚硝酸盐（氮）、阴离子表面活性剂、总氮、总磷（磷酸盐） 环境空气和废气 ： 苯酚类化合物、氟化物、铬酸雾、硫酸雾、氯化氢、氰化氢 土壤和水系沉积物 ： pH值、氟化物 |  |
| 17 | 孔晋琦 | 男 |  | 水（含大气降水）和废水 ： （总）汞、钙、钾、镁、锰、钠、镍、铅、砷、锑、铁、铜、硒、锌、银、总铬、铋、镉 环境空气和废气 ： 臭氧、汞 土壤和水系沉积物 ： （全）钾、钙、汞、镁、锰、镍、铅、全氮、全磷、砷、水分、锑、铜、硒、锌、阳离子交换量、有机碳、有机质、总铬、铋、镉 |  |
| 18 | 何伟 | 男 |  | 水（含大气降水）和废水 ： pH值、溶解氧、肉眼可见物、水温、外观 噪声 ： 厂界环境噪声、环境噪声、建筑施工场界环境噪声、社会生活环境噪声 |  |

表3  考核通过建议发证项目表

| 新疆新环监测检测研究院（有限公司） 第4页 共4页 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 姓名 | 性别 | 技术职称 | 发 证 项 目 | 证书编号 |
| 19 | 林梦芝 | 女 |  | 水（含大气降水）和废水 ： 钙、钾、镁、锰、钠、镍、铅、铁、铜、锌、银、总铬、镉 土壤和水系沉积物 ： pH值、（全）钾、钙、镁、锰、镍、铅、全氮、全磷、水分、铜、锌、阳离子交换量、有机碳、有机质、总铬、铋、镉 |  |
| 20 | 唐国智 | 男 |  | 水（含大气降水）和废水 ： （总）汞、钙、钾、镁、锰、钠、镍、铅、砷、锑、铁、铜、硒、锌、银、总铬、铋、镉 环境空气和废气 ： 汞 土壤和水系沉积物 ： pH值、（全）钾、钙、汞、镁、锰、镍、铅、全氮、全磷、砷、水分、锑、铜、硒、锌、阳离子交换量、有机碳、有机质、总铬、铋、镉 |  |
| 21 | 刘江 | 男 |  | 水（含大气降水）和废水 ： pH值、电导率、硫化物、六价铬、溶解氧、肉眼可见物、石油类和动植物油类、水温、水质采样、流量、透明度、外观、阴离子表面活性剂、总磷（磷酸盐） |  |

技术专家签名：

持证上岗考核组意见

根据自治区环保厅下发的《关于印发自治区环境监测技术人员持证上岗管理与考核办法的通知》（新环监发[2011]149）号文的精神，受自治区环保厅的委托，自治区环境监测总站持证上岗考核组一行5人，分别于2016年6月11日-12日、9月29日，对新疆新环监测检测研究院（有限公司）进行了监测人员持证上岗考核。 新疆新环监测检测研究院（有限公司）有21人申请了5大类（水（含大气降水）和废水、环境空气和废气、土壤、噪声、生物），116个项目、466个项次的上岗证考核。上岗考核采用理论知识考试、现场操作技能考核和自认定材料审核等方式进行，考核组按照规定对该实验室所提交的申请项目按照35%以上进行了现场测试考核。现将考核结果通报如下： 1. 新疆新环监测检测研究院（有限公司）参加环境监测基础知识理论考试共有21人，理论考试成绩全部合格，平均成绩60.8分。考核组对该站自认定材料进行了审核，对水（含大气降水）和废水、环境空气和废气、土壤、噪声和生物等5大类开展了49.6%的现场操作演示及基本技能考核，考核情况见表2。 2．盲样考核：18人参加了29只盲样32个项次的考核，考核一次通过率58.6%，共出具1份检测报告。 3．总体考核结论：经考核组现场评定，新疆新环监测检测研究院（有限公司）水（含大气降水）和废水、环境空气和废气、土壤、固体废物、噪声等5大类、共116个项目、431个项次通过考核，通过率92.5%。考核组建议对通过考核的21名监测人员及通过的考核项目予以颁发考核合格证。通过本次考核，新疆新环监测检测研究院（有限公司）新增持证人员21人。 4．建议：考核组建议新疆新环监测检测研究院（有限公司）加大实验室基础理论和基本技能的培训力度，加强现场采样的实操训练，规范操作，提高检测技能水平，完善各类原始记录内容，加强质量控制工作，确保检测数据的有效性和可靠性。 考核组组长： 2016年9月30日

持证上岗考核组名单

| 序号 | 姓名 | 职务或职称 | 职责 | 单位 | 签名 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 康宏 | 教高 | 组长 | 新疆维吾尔自治区环境监测总站 |  |
| 2 | 沈丽丽 | 高工 | 组员 | 新疆维吾尔自治区环境监测总站 |  |
| 3 | 王克华 | 工程师 | 组员 | 新疆维吾尔自治区环境监测总站 |  |
| 4 | 刘喜 | 工程师 | 组员 | 新疆维吾尔自治区环境监测总站 |  |
| 5 | 刘伟 | 助理工程师 | 组员 | 新疆维吾尔自治区环境监测总站 |  |

审批意见

批准人：                   批准单位盖章                 年    月    日